## PPTO grupo i
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL -COSTO TOTAL
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PALOGRANDE Y ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES
GRUPO I - LUMINARIAS Y PROYECTORES
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LUMINARIAS Y PROYECTORES
1 |  |  |  | PROYECTOR PHILLIPS BVP428 2470/857 T35 OUT S7/5 – S6/5 – S5/5 (Incluye valor estampillas 8.5%) | UND. | 240 |  | 0
2 |  |  |  | PROYECTOR LED 200W | UND. | 163 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  | TOTAL DE SUMINISTROS GRUPO I |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## PPTO grupo 2
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL -COSTO TOTAL
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PALOGRANDE Y ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES
GRUPO II - SISTEMA DE CONTROL
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SISTEMAS DE CONTROL
1 |  |  |  | SISTEMA DE CONTROL PHAROS | GLB | 1 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  | TOTAL DE SUMINISTROS GRUPO II |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## PPTO grupo III
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL -COSTO TOTAL
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PALOGRANDE Y ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES
GRUPO III - CABLES Y ALAMBRES
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CABLES Y ALAMBRES
1 |  |  |  | CABLE 1/0 AWG HFFR LS Cu | M | 721.4 |  | 0
2 |  |  |  | CABLE 10 AWG HFFR LS Cu | M | 215.3 |  | 0
3 |  |  |  | CABLE 14 AWG HFFR LS Cu | M | 32615.1 |  | 0
4 |  |  |  | CABLE 2/0 AWG DESNUDO, Cu | M | 46.2 |  | 0
5 |  |  |  | CABLE 300 KCM HFFR LS Cu | M | 63 |  | 0
6 |  |  |  | CABLE 4/0 AWG HFFR LS Cu | M | 1491 |  | 0
7 |  |  |  | CABLE 6 AWG HFFR LS Cu | M | 721.4 |  | 0
8 |  |  |  | CABLE AISLADO N° 4 AWG COBRE THHN | M | 61.5 |  | 0
9 |  |  |  | CABLE ARENA VISION H07RN | M | 5547.2 |  | 0
10 |  |  |  | CABLE DMX CAT5 | M | 455.7 |  | 0
11 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG | M | 1041.6 |  | 0
12 |  |  |  | FIBRA OPTICA OM3 MULTIMODO | M | 730.8 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  | TOTAL DE SUMINISTROS GRUPO III |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## PPTO grupo IV
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL -COSTO TOTAL
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PALOGRANDE Y ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES
GRUPO IV - ACCESORIOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACCESORIOS ELECTRICOSY DE COMUNICACIONES
1 |  |  |  | BANDEJA CABLOFIL 50x150mm 3m | M | 1.8 |  | 0
2 |  |  |  | BANDEJA TIPO ESCALERA 50x200X2.4m | M | 189 |  | 0
3 |  |  |  | BANDEJA TIPO ESCALERA 50x300X2.4m | M | 22.1 |  | 0
4 |  |  |  | BOBINA DE CHOQUE | UND | 2.2 |  | 0
5 |  |  |  | CAJA DE PASO TERMOPLASTICA CON MEMBRANA 300X250X120mm | UND | 100 |  | 0
6 |  |  |  | CAJA INSPECCION CONCRETO 40 CM X 40 CM | UND | 4.1 |  | 0
7 |  |  |  | FAVIGEL | kg | 176 |  | 0
8 |  |  |  | MINI RACK CERRADO 0.6 X 0.6m, DE 12RU CON EL RIEL A CADA LADO | UND | 3 |  | 0
9 |  |  |  | ORGANIZADORES HORIZONTALES RACK 40x60mm | UND | 4.2 |  | 0
10 |  |  |  | ORGANIZADORES VERTICALES RACK | UND | 4.2 |  | 0
11 |  |  |  | PATCH CORD MULTIMODO (OM3) 50/125um | UND | 8 |  | 0
12 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS RACK | UND | 4 |  | 0
13 |  |  |  | RIEL OMEGA RANURADO 1m | UND | 8.4 |  | 0
14 |  |  |  | SWITCH FO & PoE 4 salidas RJ45 y dos entradas FO | UND | 3 |  | 0
15 |  |  |  | SWITCH FO & PoE 8 salidas RJ45 y dos entradas FO | UND | 1 |  | 0
16 |  |  |  | TABLERO DE ILUMINACION GENERAL 3F+T, 4 CIRCUITOS (VER DISEÑO) | UND | 2 |  | 0
17 |  |  |  | TABLERO TENSION 220V (3F+T), 70 CIRCUITOS | UND | 8 |  | 0
18 |  |  |  | TUBERÍA EMT 1" | M | 991.2 |  | 0
19 |  |  |  | TUBERÍA EMT 2" | M | 84 |  | 0
20 |  |  |  | TUBERÍA EMT 3" | M | 22.1 |  | 0
21 |  |  |  | TUBERÍA IMC 1" | M | 173.6 |  | 0
22 |  |  |  | TUBERIA IMC 2" | M | 445.2 |  | 0
23 |  |  |  | TUBERÍA IMC 3" | M | 283.1 |  | 0
24 |  |  |  | TUBERIA IMC 4" | M | 9.6 |  | 0
25 |  |  |  | UPS 1kVA | UND | 3 |  | 0
26 |  |  |  | VARILLA COOPERWELL 5/8"" x 2.4 m, Cu | UND | 12 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  | TOTAL DE SUMINISTROS GRUPO IV |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## RESUMEN GRUPOS
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL -COSTO TOTAL
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PALOGRANDE Y ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES
GRUPO IV - ACCESORIOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES
GRUPO | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACCESORIOS ELECTRICOSY DE COMUNICACIONES
I |  |  |  | LUMINARIAS Y PROYECTORES | GL | 1 | 0 | 0
II |  |  |  | SISTEMAS DE CONTROL | GL | 1 | 0 | 0
III |  |  |  | CABLES Y ALAMBRES | GL | 1 | 0 | 0
IV |  |  |  | ACCESORIOS ELECTRICOSY DE COMUNICACIONES | GL | 1 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  | TOTAL DE SUMINISTROS GRUPO IV |  |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%