## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
| Código |  | Versión | 1
FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1.OBRA NEGRA
| 1.1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1.1 |  |  |  | Localización trazado y replanteo general. | M2 | 2533
| 1.1.2 |  |  |  | Campamento Provisional para oficina y bodega (20M2). | UN | 1
| 1.1.3 |  |  |  | Instalaciones Provisionales hidro-sanitarias longitud 30 m | UN | 1
| 1.1.4 |  |  |  | Instalaciones Provisionales electricas longitud 50 m | UN | 1
| 1.1.5 |  |  |  | Cerramientos provisional en lamina metalica h=2.13 m. | ML | 197.5
| 1.1.6 |  |  |  | Comisión de topografía. | HR | 370
| SUBTOTAL PRELIMINARES | [7 empty] | 0
| 1.2 |  |  |  | ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES
| 1.2.1 |  |  |  | ADECUACIONES
| 1.2.1.1 |  |  |  | Limpieza y descapote e = 0,20 m a máquina | M3 | 506.6
| SUBTOTAL ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES | [7 empty] | 0
| 1.3 |  |  |  | EXCAVACIONES
| 1.3.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL
| 1.3.1.1 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante distancia máxima 1 km. | M3 | 1141.9
| 1.3.1.2 |  |  |  | Excavación a máquina | M3 | 535.3
| SUBTOTAL EXCAVACIONES | [7 empty] | 0
| 1.4 |  |  |  | EXPLANACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES
| 1.4.1 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRENO
| 1.4.1.1 |  |  |  | Conformación y compactacion de la Sub-rasante. | M2 | 2533 |  | 0
| 1.4.2 |  |  |  | BASES GRANULARES - BG
| 1.4.2.1 |  |  |  | Base granular mejorada BG-2 de Invias | M3 | 106.0992 |  | 0
| 1.4.3 |  |  |  | RELLENOS
| 1.4.3.1 |  |  |  | Relleno en material seleccionado de acuerdo a EETT | M3 | 2659.7 |  | 0
| 1.4.4 |  |  |  | PAVIMENTOS
| 1.4.4.1 |  |  |  | Pavimento rigido en concreto de MR-38 para acceso y parqueaderos e=0,15m incluye Acero de Transferencia | M2 | 530.54 |  | 0
| 1.4.5 |  |  |  | GEOTEXTILES DE PROTECCION
| 1.4.5.1 |  |  |  | Geotextil T2400 para separación subrasante/capas granulares para zonas exteriores | M2 | 2533 |  | 0
| SUBTOTAL EXPLANACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES | [7 empty] | 0
| 1.5 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION
| 1.5.1 |  |  |  | CIMIENTOS
| 1.5.1.1 |  |  |  | Excavación para zapatas y Vigas de amarre | M3 | 194.78 |  | 0
| 1.5.1.2 |  |  |  | Solado en concreto en obra de 14 Mpa (E=0,05) | M2 | 168.97 |  | 0
| 1.5.1.3 |  |  |  | Zapatas en concreto premezclado de 28 MPa | M3 | 25.14 |  | 0
| 1.5.1.4 |  |  |  | Vigas de amarre en concreto premezclado de 28 MPa | M3 | 39.1 |  | 0
| 1.5.2 |  |  |  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES
| 1.5.2.1 |  |  |  | Vigas descolgadas en concreto premezclado de 28 MPa | M3 | 106.05 |  | 0
| 1.5.2.2 |  |  |  | Columnas circulares ɸ 50 cm en concreto premezclado de 28 MPa | M3 | 28.03 |  | 0
| 1.5.2.3 |  |  |  | Pedestales en concreto premezclado de 28 Mpa | M3 | 23.15 |  | 0
| 1.5.2.4 |  |  |  | Concreto 28 Mpa para muro de contencion en concreto | M3 | 32.45 |  | 0
| 1.5.3 |  |  |  | CUBIERTA
| 1.5.3.1 |  |  |  | Losa maciza de cubierta en concreto premezclado de 28 MPa e=0,15 m | M2 | 95.1 |  | 0
| 1.5.4 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 420 MPa
| 1.5.4.1 |  |  |  | Acero de refuerzo de zapatas, vigas de amarre, columnas, vigas descolgadas, losa de cubierta y muro de cerramiento | KG | 28612 |  | 0
| 1.5.5 |  |  |  | ESPEJO DE AGUA
| 1.5.5.1 |  |  |  | Placa de contrapiso en concreto de 21MPa e = 0,09 m incluye solado en concreto 14 MPa e = 0,05 m | M2 | 20.43 |  | 0
| 1.5.6 |  |  |  | LOSAS
| 1.5.6.1 |  |  |  | Losa de contrapiso en concreto reforzado de 21 Mpa e=0,1 m | M2 | 766.83 |  | 0
| 1.5.6.2 |  |  |  | Losa en concreto reforzado de 21 Mpa e=0,1 m para rampa | M2 | 17.4865 |  | 0
| 1.5.6.3 |  |  |  | Viga concreto 28 Mpa bajo muros de mamposteria y fundida junto con losa de contrapiso | ML | 129.95 |  | 0
| 1.5.7 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO
| 1.5.7.1 |  |  |  | Acero de refuerzo PDR-60. para losas en concreto | KG | 2257.3 |  | 0
| SUBTOTALESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION | [7 empty] | 0
| 1.6 |  |  |  | CUBIERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL
| 1.6.1 |  |  |  | CIMENTACION
| 1.6.1.1 |  |  |  | Excavación para zapatas corridas | M3 | 48.48 |  | 0
| 1.6.1.2 |  |  |  | Solado para zapatas en concreto de 14 MPa | M2 | 32.33 |  | 0
| 1.6.1.3 |  |  |  | Zapata corrida en concreto en obra 28 MPa | M3 | 9.7 |  | 0
| 1.6.1.4 |  |  |  | Pedestal corrido en concreto en 28 MPa | M3 | 5.4 |  | 0
| 1.6.1.5 |  |  |  | Acero de refuerzo 420 MPa de zapata corrida y pedestal | KG | 1423.864 |  | 0
| 1.6.1.6 |  |  |  | Concreto ciclópeo (60% piedra ciclópea + 40% concreto f´c = 21 MPa e = 0,35 m | M3 | 110.67 |  | 0
| 1.6.2 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA |  |  | 0
| 1.6.2.1 |  |  |  | Suministro e instalación de estructura en Acero estructural. | KG | 7850 |  | 0
| 1.6.2.2 |  |  |  | Suministro e Instalacion de Correas en Acero Estructural PAG. (Acero Estructural Galvanizado) | KG | 4325 |  | 0
| 1.6.2.3 |  |  |  | Pernos diámetro 3/4"; L = 0,90 m 6 x conexión | UN | 48 |  | 0
| SUBTOTAL CUBIERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL | [7 empty] | 0
| COSTO TOTAL OBRA NEGRA | [7 empty] | 0
| 2. |  |  |  | OBRA GRIS
| 2.1 |  |  |  | RED ELECTRICA
| 2.1.1 |  |  |  | RED MEDIA TENSION
| 2.1.1.1 |  |  |  | Armado simple para protección del transformador, 13.2 Kv | UN | 1 |  | 0
| 2.1.1.2 |  |  |  | Instalación puesta a tierra punto de conexión | UN | 1 |  | 0
| 2.1.2 |  |  |  | SUBESTACION Y/O ALIMENTACION PRINCIPAL
| 2.1.2.1 |  |  |  | Subestacion en POSTE de 75KVA 3 fases 13200/220-127V incluye protecciones de sobretensión y sobrecorriente | UN | 1 |  | 0
| 2.1.2.2 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida principal desde el transformador hasta el tablero General TG. Incluye CABLE DE Al THHN 6No350(F)+2No 350(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2X 3". | ML | 46.4339 |  | 0
| 2.1.2.3 |  |  |  | Planta de emergencia 75KVA 3 fases 13200/220-127V diesel. Incluye cabina isonora | UN | 1 |  | 0
| 2.1.2.4 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta tablero general . Incluye CABLE DE CU THHN 6No1/0(F)+2No1/0(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2x2". | GLB | 1 |  | 0
| 2.1.2.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de cable 3No1/0(F) +1No1/0 (N) +1No6 (T) THHN AWG, terminales, marquillas, conectores y demás accesorios. | ML | 15 |  | 0
| 2.1.3 |  |  |  | TABLERO GENERAL Y TABLEROS PARCIALES
| 2.1.3.1 |  |  |  | Suministro e instalación y transporte de Tablero salida de circuitos Planta electrica | UN | 1 |  | 0
| 2.1.3.2 |  |  |  | Suministro e instalación de Tablero General con transferencia de 1,8mx0,8mx0,35m en Lamina. Incluye Barraje principal de 500A, Barraje secundario de 200A, Barraje de Neutro y Barra de Tierra. Incluye frente muerto y los siguientes Totalizadores; 1 de 3x250A Ajustable, 1 de 3x75A, 2 de 3x125A, 6 de 2x20A y 3 de 1x20A | UN | 1 |  | 0
| 2.1.3.3 |  |  |  | Suministro instalación de tablero de 30 circuitos trifásico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa. | UN | 1 |  | 0
| 2.1.3.4 |  |  |  | Suministro instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa. (Regulador) | UN | 1 |  | 0
| 2.1.3.5 |  |  |  | Suministro e instalacion tablero General 1200x1000x300 mm, fabricado en lámina galvanizada calibre 16, para montaje de equipos medianos, acabado en pintura electroestática poliéster color RAL 7035, incluye panel interno desmontable, frente muerto, chapas de anclaje, bisagra de soldar oculta de apertura de 180°, cerradura bombín 3 puntos de cierre, empaque en puerta, marquilla de seguridad externas y placa característica, certificado Cidet. Interruptor automático caja moldeada regulable de 3x(200-250)A, 50kA/220V, 18kA/440V, Kit de transferencia 250A. Con 2 Contactores SD2 Mini Interruptor termomagnetico Easy9 MCB 3P 40A C 10kA 220V IEC 60898 Curva C DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P, 65kA 8/20, 12.5kA 10/ 350. Modo Común 3L+N+PE + RI. Voltaje de red 230VAC. 265Amp AC3 Y Enclavamiento Mecánico. | UN | 1 |  | 0
| 2.1.3.6 |  |  |  | Carcamo de concreto de 0.6*0.4 incluye: rejilla metalica | ML | 4 |  | 0
| 2.1.4 |  |  |  | SALIDAS ELECTRICAS DE USO GENERAL
| 2.1.4.1 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para iluminación 110V en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchetado para alimentacion de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts | UN | 154 |  | 0
| 2.1.4.2 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para interruptores sencillos en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 24 |  | 0
| 2.1.4.3 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para interruptores dobles en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 2 |  | 0
| 2.1.4.4 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para interruptores triples en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 1 |  | 0
| 2.1.4.5 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para tomacorriente uso general en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 34 |  | 0
| 2.1.4.6 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para tomacorriente GFCI uso general en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 4 |  | 0
| 2.1.4.7 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para tomacorriente regulada en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 8 |  | 0
| 2.1.4.8 |  |  |  | Suministro e instalacion de salida para aire acondicionado 1/1,5 Ton en tuberia EMT 1/2" y alambre 2 nº 12 AWG (F-F) + 1 Nº 14 (T). Incluye accesorios de fijacion. Lprom: 25 mts | UN | 5 |  | 0
| 2.1.4.9 |  |  |  | Suministro e instalacion de salida para aire acondicionado 5 Ton en tuberia EMT 1" y alambre 2 nº 8 AWG (F-F) + 1 Nº 12 (T). Incluye accesorios de fijacion. | UN | 6 |  | 0
| 2.1.4.10 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para tomacorriente regulada en tuberia pvc 3/4" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UN | 2 |  | 0
| 2.1.4.11 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para bombas agua potable. | UN | 1 |  | 0
| 2.1.4.12 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para bombas SUMERGIBLE. | UN | 1 |  | 0
| 2.1.5 |  |  |  | LUMINARIAS
| 2.1.5.1 |  |  |  | Suministro e instalación de luminaria tipo bala 26W 120V hermetica | UN | 92 |  | 0
| 2.1.5.2 |  |  |  | Suministro e instalación de lampara 2x32W hermetica | UN | 47 |  | 0
| 2.1.5.3 |  |  |  | Suministro e instalación de lampara LED EMERG R1 2X1.2W. | UN | 21 |  | 0
| 2.1.6 |  |  |  | COMUNICACIONES
| 2.1.6.1 |  |  |  | Suministro e instalación de UPS 4KVA 2 FASES, NEUTRO Y TIERRA 120-240V | UN | 1 |  | 0
| 2.1.7 |  |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| 2.1.7.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra tipo pata de ganso 3m x 3m. Incluye 4 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2.4 m x 5/8". Incluye conector. | GLB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | [7 empty] | 0
| 2.2 |  |  |  | RED EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
| 2.2.1 |  |  |  | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES
| 2.2.1.1 |  |  |  | Localización y Replanteo para tubería aguas residuales | ML | 111 |  | 0
| 2.2.1.2 |  |  |  | Excavación manual material común para tubería aguas residuales | M3 | 54.03 |  | 0
| 2.2.1.3 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante producto de la excavación tubería aguas residuales | M3 | 8.5 |  | 0
| 2.2.1.4 |  |  |  | Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería aguas residuales | M3 | 20.4 |  | 0
| 2.2.1.5 |  |  |  | Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas residuales | M3 | 25.03 |  | 0
| 2.2.2 |  |  |  | TUBERIA Y ACCESORIOS
| 2.2.2.1 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 6 " | ML | 9 |  | 0
| 2.2.2.2 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort 4" | ML | 30 |  | 0
| 2.2.2.3 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria PVC 2" ventilación | UN | 5.3 |  | 0
| 2.2.2.4 |  |  |  | Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (0,5x0,5 interno impermeabilizada h=0,7), con espesor de pared 0,1m. | UN | 10 |  | 0
| 2.2.2.5 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de codo 45° 4" | UN | 5 |  | 0
| 2.2.2.6 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de yee 4" x 2" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.2.7 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de yee 4" | UN | 4 |  | 0
| 2.2.2.8 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de yee 2" | UN | 1 |  | 0
| 2.2.2.9 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de sifon 2" incluye rejilla metálica | UN | 12 |  | 0
| 2.2.2.10 |  |  |  | Puntos Sanitarios inodoro 4" | UN | 10 |  | 0
| 2.2.2.11 |  |  |  | Puntos Sanitarios orinal 2" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.2.12 |  |  |  | Puntos Sanitarios lavamanos 2" | UN | 11 |  | 0
| 2.2.2.13 |  |  |  | Puntos Sanitarios lavaplatos 2" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.2.14 |  |  |  | Kit lavaplatos | UN | 3 |  | 0
| 2.2.2.15 |  |  |  | Kit lavamanos | UN | 11 |  | 0
| 2.2.2.16 |  |  |  | Empalme a MH existente | UN | 1 |  | 0
| 2.2.2.17 |  |  |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria Ø 8 | ML | 30 |  | 0
| 2.2.2.18 |  |  |  | Construcción de cajas de inspección y registro en concreto reforzado de (3.00*1.50*2.50 interno), con espesor de pared 0,1m. | UN | 2 |  | 0
| 2.2.2.19 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 1/2" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 1 |  | 0
| 2.2.2.20 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 3/4" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 8 |  | 0
| 2.2.2.21 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 1" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 4 |  | 0
| 2.2.2.22 |  |  |  | Suministro e instalacion de valvula sanitaria antiretorno de 6" | UN | 1 |  | 0
| 2.2.3 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
| 2.2.3.1 |  |  |  | Localización y Replanteo para tubería agua potable | ML | 187.26 |  | 0
| 2.2.3.2 |  |  |  | Excavación manual material común para tubería agua potable | M3 | 39.34 |  | 0
| 2.2.3.3 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante producto de la excavación tubería agua potable | M3 | 8.5 |  | 0
| 2.2.3.4 |  |  |  | Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería agua potable | M3 | 38.54 |  | 0
| 2.2.3.5 |  |  |  | Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas lluvias | M3 | 3.5 |  | 0
| 2.2.4 |  |  |  | TUBERIA Y ACCESORIOS
| 2.2.4.1 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 2" RDE 21 | ML | 93 |  | 0
| 2.2.4.2 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21 | ML | 45.26 |  | 0
| 2.2.4.3 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación Tee 1" PVC | UN | 21 |  | 0
| 2.2.4.4 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Codos pvc potable Ø 1" 90º. | UN | 19 |  | 0
| 2.2.4.5 |  |  |  | Suministro transporte e Instalacion Tee 2" pvc potable | UN | 3 |  | 0
| 2.2.4.6 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de valvula de cierre flotante Ø 2". Tipo pesada. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.7 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación Medidor de caudal Ø 2". Tipo woltman Incluye bridas ajustables a pvc. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.8 |  |  |  | Punto hidraulico lavamanos - lavaplatos 1/2" | UN | 19 |  | 0
| 2.2.4.9 |  |  |  | Puntos Hidrahulicos Inodoro 1" | UN | 7 |  | 0
| 2.2.4.10 |  |  |  | Punto hidraulico orinal 1/2" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.4.11 |  |  |  | Punto hidraulico riego 1/2" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.4.12 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación cajas para valvulas en concreto. 0,5 x 0,5m. | UN | 2 |  | 0
| 2.2.4.13 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación de sistema de presurización para consumo humano. Inluye 2 electrobombas de 2 hp HDT max 30m Q= 2 L/seg. Tanque Hidronehumatico 140 lts. Succión y descarga 2" con sistema de variador de frecuencia. 220-240v, istema de conexión hidraulica (Tuberias y Accesorios de impulsión hasta salida de tanque hidronehumatico). No incluye acometida electrica de conexión. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.14 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación de valvula de pie con coladera 2". Bronce | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.15 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Uniones pvc potable Ø 2". | UN | 20 |  | 0
| 2.2.4.16 |  |  |  | Tanque Subterráneo en concreto de 28 Mpa | M3 | 18.0325 |  | 0
| 2.2.4.17 |  |  |  | Cinta Sika PVC 0-22 | ML | 15.4 |  | 0
| 2.2.4.18 |  |  |  | Acero de refuerzo PDR-60 Para tanque Subterraneo | KG | 2086.36 |  | 0
| 2.2.4.19 |  |  |  | Tapa metalica de 60 cm x 60 cm | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.20 |  |  |  | Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (2.00*1.50*2.00 interno), con espesor de pared 0,1m. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.21 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 1/2" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 1 |  | 0
| 2.2.4.22 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 3/4" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 8 |  | 0
| 2.2.4.23 |  |  |  | Suministro e instalacion de control de PVC 1" incluye tapa plastica de 20x20cm | UN | 4 |  | 0
| 2.2.5 |  |  |  | AGUAS LLUVIAS
| 2.2.5.1 |  |  |  | Localización y Replanteo Topografico en obra para tubería aguas lluvias | ML | 69.5 |  | 0
| 2.2.5.2 |  |  |  | Excavación manual material común para tubería aguas lluvias | M3 | 33.6 |  | 0
| 2.2.5.3 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante para tubería aguas lluvias | M3 | 10.6 |  | 0
| 2.2.5.4 |  |  |  | Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería aguas lluvias | M3 | 23.1 |  | 0
| 2.2.5.5 |  |  |  | Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tuberia aguas lluvias | M3 | 10.6 |  | 0
| 2.2.6 |  |  |  | TUBERIA Y ACCESORIOS
| 2.2.6.1 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria 3" | ML | 24.85 |  | 0
| 2.2.6.2 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 6 " | UN | 56.45 |  | 0
| 2.2.6.3 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 8 " | ML | 15.5 |  | 0
| 2.2.6.4 |  |  |  | Tragantes de cúpula metalico en cubierta ф 6” | UN | 2 |  | 0
| 2.2.6.5 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de codo-s Ø 6" 90 grados CxC | UN | 18 |  | 0
| 2.2.6.6 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de codo-s Ø 3" 90 grados CxC | UN | 3 |  | 0
| 2.2.6.7 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de buje Ø 4"x3" | UN | 2 |  | 0
| 2.2.6.8 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación cajas en concreto. 0,5 x 0,5m. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y RECIRCULACION ESPEJOS DE AGUA
| 2.2.7.1 |  |  |  | Localización y Replanteo para espejos de agua | ML | 123.75 |  | 0
| 2.2.7.2 |  |  |  | Excavación manual material común para espejos de agua | M3 | 10.8 |  | 0
| 2.2.7.3 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante para espejos de agua | M3 | 5.44 |  | 0
| 2.2.7.4 |  |  |  | Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro para espejos de agua | M3 | 3.25 |  | 0
| 2.2.7.5 |  |  |  | Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para espejos de agua | M3 | 8.7 |  | 0
| 2.2.8 |  |  |  | TUBERIA Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
| 2.2.8.1 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 3/4" | ML | 157 |  | 0
| 2.2.8.2 |  |  |  | Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1/2" | ML | 124 |  | 0
| 2.2.8.3 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación Tee 3/4" PVC-P | UN | 29 |  | 0
| 2.2.8.4 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación Codo 90 gardos 3/4" PVC-P | UN | 40 |  | 0
| 2.2.8.5 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación Codo 90 gardos 1/2" PVC-P | UN | 81 |  | 0
| 2.2.8.6 |  |  |  | Suministro transporte e Instalación de sistema de electrobomba para recirculación de 1.5 hp HDT max 45m Qmax = 3 L/seg . No incluye acometida electrica de conexión. | UN | 1 |  | 0
| 2.2.9 |  |  |  | SISTEMA DRENAJE ESPEJOS DE AGUA
| 2.2.9.1 |  |  |  | Localización y Replanteo | ML | 30.5 |  | 0
| 2.2.9.2 |  |  |  | Excavación manual material común | M3 | 9.72 |  | 0
| 2.2.9.3 |  |  |  | Retiro, cargue, transporte de material sobrante . | M3 | 3.75 |  | 0
| 2.2.9.4 |  |  |  | Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro. | M3 | 3.75 |  | 0
| 2.2.9.5 |  |  |  | Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro. | M3 | 5.97 |  | 0
| SUBTOTAL RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES | [7 empty] | 0
| COSTO TOTAL OBRA GRIS | [7 empty] | 0
3. OBRA BLANCA
| 3.1 |  |  |  | CUBIERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES
| 3.1.1 |  |  |  | Recubrimiento de cubierta para arbol eliptico en placa traslucida de hunter douglas o similar en colores según diseño para zona espejo de agua. (incluye estructura en aluminio estructural para soporte y nivelacion de cubierta) | M2 | 377.19 |  | 0
| 3.1.2 |  |  |  | Fabricacion e instalacion de canal el lamina galvanizada calibre No. 18 Iinlcuye accesorios de fijacion | ML | 66 |  | 0
| 3.1.3 |  |  |  | Suministro e Instalación De Cubierta Sándwich deck e=30mm o similar, Incluye Remates Frontales y Contra muro Metalicos. | M2 | 669.27 |  | 0
| SUBTOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | [7 empty] | 0
| 3.2 |  |  |  | CIELO RASO, BUITRONES Y DINTELES
| 3.2.1 |  |  |  | Cielo raso en drywall de 1/2". | M2 | 531.99 |  | 0
| 3.2.2 |  |  |  | Cielo raso en Lamina plana fibrocemento. | M2 | 34.64 |  | 0
| 3.2.3 |  |  |  | Cielo raso en drywall de 1/2". | ML | 224.7 |  | 0
| SUBTOTAL CIELO RASO, BUITRANOS Y DINTELES | [7 empty] | 0
| 3.3 |  |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 3.3.1 |  |  |  | PUERTAS
| 3.3.1 |  |  |  | Puerta rejilla en celosia con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2.00x1.20m - en dos naves y marco de 2"x4". para cuartos tecnicos. | UN | 1 |  | 0
| 3.3.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 1.00*2.20 m | UN | 10 |  | 0
| 3.3.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 0.90*2.20 m | UN | 3 |  | 0
| 3.3.4 |  |  |  | Suministro e instalacion de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 0.70*2.20m | UN | 7 |  | 0
| 3.3.5 |  |  |  | Suministro e Instalacion Puerta rejilla en celosia con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2.00x2.20m - en dos naves y marco de 2"x4". para cuartos tecnicos. | UN | 1 |  | 0
| 3.3.6 |  |  |  | Suministro e Instalacion de Porton para acceso peatonal dos hojas de 3,0 mts x 2,0 mts en tuberia metalica de 4" y perfil cuadrado de 100 x 100 x 3 mm, acabado en esmalte. Incluye puerta auxiliar de 1,20 mts x 2,5 mts | UN | 1 |  | 0
| 3.3.2 |  |  |  | DIVISIONES Y BARANDAS
| 3.3.2.1 |  |  |  | Barra en L en tubería de 1 1/4" en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 18 con brida en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 14, para baño discapacitados. | UN | 2 |  | 0
| 3.3.2.2 |  |  |  | Divisiones para baño en acero inoxidable bateria de baños seis unidades sanitarias. | GLB | 1 |  | 0
| 3.3.2.3 |  |  |  | Suministro e Instalacion de Baranda en Acero Inoxidable calibre 18, Incluye pasamanos de 2" superior, parales en tuberia de 1-1/2", 3 lineas horizontales en acero inoxidable de 5/8" y elementos de fijacion | ML | 20.05 |  | 0
| 3.3.3 |  |  |  | VENTANAS Y PUERTAS TIPO SPIDER
| 3.3.3.1 |  |  |  | Puerta en vidrio templado 10 mm, zocalo en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar | UN | 6 |  | 0
| 3.3.3.2 |  |  |  | Ventana en vidrio templado 10 mm, zocalo en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar | M2 | 154.04 |  | 0
| 3.3.3.3 |  |  |  | Fabricacion e instalacion de escalera metalica en tuberia de 1" inlcuye (tornilleria y accesorios para anclaje) | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CARPINTERIA METÁLICA | [7 empty] | 0
| 3.4 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y PINTURA
| 3.4.1 |  |  |  | Muro en bloque de concreto liso de e=0.12m | M2 | 1007.456 |  | 0
| 3.4.2 |  |  |  | suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos. | M2 | 1029.1652 |  | 0
| 3.4.3 |  |  |  | suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores a 3 manos. | M2 | 512.1502 |  | 0
| 3.4.4 |  |  |  | Pañete interior para muros (incluye filos y dilataciones) | M2 | 2452.68 |  | 0
| 3.4.5 |  |  |  | suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos. | ML | 270.93 |  | 0
| 3.4.6 |  |  |  | suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para Exteriores a 3 manos. | ML | 452.9 |  | 0
| 3.4.7 |  |  |  | Columnetas en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros | ML | 156.85 |  | 0
| 3.4.8 |  |  |  | Viga Cinta en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros | ML | 223.67 |  | 0
| 3.4.9 |  |  |  | Acero de refuerzo para columnetas y viga cinta de confinamiento muros | KG | 2290 |  | 0
| 3.4.10 |  |  |  | Mediacaña exterior de 0.20 incluye pintura. (Exterior). | ML | 98.7 |  | 0
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PINTURA | [7 empty] | 0
| 3.5 |  |  |  | PISOS Y PAREDES
| 3.5.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape cerámico piso corona o similar de 33,8 x 33,8 cm color nevado blanco para baños consultorio y enfermería y vestier cocina. | M2 | 116 |  | 0
| 3.5.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape cerámico pared corona o similar de 27,6 x 56,2 cm color santa barbara para baños. | M2 | 172.62 |  | 0
| 3.5.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de media caña de 2,5 x 20 cms color perla para cocinas | ML | 280 |  | 0
| 3.5.4 |  |  |  | Suministro e Instalacion de Pintura acabado de piso epoxico, incluye resello en resina nivelante | M2 | 499.51 |  | 0
| 3.5.5 |  |  |  | Suministro e instalación de piso laminado madera color claro de 6 mm de espesor para consultorio y administración. | M2 | 63.14 |  | 0
| 3.5.6 |  |  |  | Suministro e instalacion de guardaescoba para piso laminado | ML | 135.3 |  | 0
| 3.5.7 |  |  |  | Suministro e instalación de piso en piedra para la terraza del comedor según diseño. | M2 | 48.9 |  | 0
| 3.5.8 |  |  |  | Suministro e instalación de Piso pizarra negro para la fuente según diseño. | M2 | 27.17 |  | 0
| 3.5.9 |  |  |  | Alistado de pisos con mortero 1:4, espesor 5 cms | M2 | 239.1 |  | 0
| 3.5.10 |  |  |  | Cenefa en granito para enchape - terraza comedor | ML | 69.07 |  | 0
| 3.5.11 |  |  |  | Mediacaña exterior de 0.20m incluye pintura | ML | 98.7 |  | 0
| SUBTOTAL PISOS Y PAREDES | [7 empty] | 0
| 3.6 |  |  |  | ACCESORIOS SANITARIOS
| 3.6.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de orinal gotta o similar color blanco. | UN | 2 |  | 0
| 3.6.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavamanos Manantial linea institucional o similar. | UN | 5 |  | 0
| 3.6.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavamanos Space linea institucional o similar | UN | 6 |  | 0
| 3.6.4 |  |  |  | Suministro e instalacion de Inodoro adriatico linea institucional o similar | UN | 7 |  | 0
| 3.6.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de Inodoro acuajet linea institucional o similar | UN | 3 |  | 0
| SUBTOTAL ACCESORIOS SANITARIOS | [7 empty] | 0
| 3.10 |  |  |  | FACHADA
| 3.10.1 |  |  |  | REVESTIMIENTO FACHADA
SUBTOTAL FACHADA
| 3.7 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION
| 3.7.1 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION
| 3.7.1.1 |  |  |  | Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta reflectivo, union de acrilico con poliuretano. Incluye tela de refuerzo. | M2 | 377.19 |  | 0
| 3.7.1.2 |  |  |  | Levante en ladrillo (2 hiladas) para cunetas de manejo de aguas lluvias y pañete | ML | 109.1 |  | 0
| 3.7.1.3 |  |  |  | Impermeabilizacion con manto edil | M2 | 150.26 |  | 0
| SUBTOTAL IMPERMEABILIZACION | [7 empty] | 0
| 3.8 |  |  |  | ASEO GRUESO
| 3.8.1 |  |  |  | Aseo grueso de final de obra | GL | 1 |  | 0
| SUBTOTAL ASEO GRUESO | [7 empty] | 0
| COSTO TOTAL OBRA BLANCA | [7 empty] | 0
| 4.1 |  |  |  | AIRES ACONDICIONADOS
| 4.1.1 |  |  |  | Unidades de aire acondicionado tipo minisplit para colocar en pared (incluye condensadora y manejadora) en oficinas y cuarto técnico del rack - Capacidad 12.000 BTU/220V/R-410/SEER 16 INVERTER | Und | 4 |  | 0
| 4.1.2 |  |  |  | Unidades de aire acondicionado tipo minisplit para colocar en pared (incluye condensadora y manejadora) en zona de acceso de personal - Capacidad 24.000 BTU/220V/R-410/SEER 16 INVERTER | Und | 1 |  | 0
| 4.1.3 |  |  |  | Unidades de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU, para colocar en zona de gimna, restaur, y bibliot (incluye unidad tipo cassettte y condensadora de alto rendimiento 1PH/220V/R-410/SEER 13 INVERTER | Und | 6 |  | 0
| 4.1.4 |  |  |  | Tubería de cobre, rubatex regatas, resanes, presurización y válvula de control, y pruebas de presión. Incluye extracción de nucleo, tubería de pase de cubierta, sello con polímero y demás actividades. | GL | 1 |  | 0
| 4.1.5 |  |  |  | Fabricacion e instalacion de ducteria para desfogue de unidades condensadoras en lamina galvanizada - Equipos tipo cassettte | GLB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL AIRES ACONDICIONADOS | [7 empty] | 0
| 5.1 |  |  |  | VARIOS
| 5.1.1 |  |  |  | TRAMITES
| 5.1.1.1 |  |  |  | Tramite para la legalización de los diseños, disponibilidad del servicio y ejecución de las especificaciones de la acometida eléctrica. | GL | 1 |  | 0
| 5.1.1.2 |  |  |  | Tramite para la legalización de los diseños, disponibilidad del servicio y ejecución de las especificaciones de la acometida hidráulica e hidrosanitaria. | GL | 1 |  | 0
| 5.1.1.3 |  |  |  | Tramite para la legalización de los diseños, disponibilidad del servicio y ejecución de las especificaciones de la acometida de gas. | GL | 1 |  | 0
| 5.1.1.4 |  |  |  | Certificación RETIE - RETILAP | GL | 1 |  | 0
| SUBTOTAL VARIOS | [7 empty] | 0
| 6.1 |  |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO
| 6.1.1 |  |  |  | Suministro e instalación de panel monocristalino de 580W | Un | 62 |  | 0
| 6.1.2 |  |  |  | Suministro e instalación de estructura de soporte para paneles en techo. | Glb | 1 |  | 0
| 6.1.3 |  |  |  | Suministro e instalación de Inversor Online 36Kw, incluye Shine master y Smartmeter | un | 1 |  | 0
| 6.1.4 |  |  |  | Suminsitro e instalación de tablero de protecciones. | un | 1 |  | 0
| 6.1.5 |  |  |  | Suminsitro e instalación de cable solar 6mm | ml | 650 |  | 0
| 6.1.6 |  |  |  | Suminsitro e instalación de cable 6 AWG Cu | ml | 150 |  | 0
| 6.1.7 |  |  |  | Suminsitro e instalación de cable 2 AWG Cu | ml | 50 |  | 0
| 6.1.8 |  |  |  | Suminsitro e instalación de cable 8 AWG Cu | ml | 40 |  | 0
| 6.1.9 |  |  |  | Suminsitro e instalación de cable 10 AWG Cu | ml | 40 |  | 0
| 6.1.10 |  |  |  | Suministro e instalacion de tablero de 9 Circuitos tipo Riel DIN con protecciones | un | 1 |  | 0
| 6.1.11 |  |  |  | Suministro e instalación de bandeja portacables de uso exterior 10mm | un | 7 |  | 0
| 6.1.12 |  |  |  | Suministro e instalación de tapa para bandeja portacable de uso exterior | un | 7 |  | 0
| 6.1.13 |  |  |  | Suministro e instalación de tuberia IMC 1" | un | 2 |  | 0
| 6.1.14 |  |  |  | Suministro e instalación de tuberia IMC 1 1/2" | ml | 30 |  | 0
| 6.1.15 |  |  |  | Suministro de medidor bidireccional calibrado | Un | 1 |  | 0
| 6.1.16 |  |  |  | Elementos de conexión (Coraza, conectores MC 4 y fungibles) | Un | 1 |  | 0
| 6.1.17 |  |  |  | Tramites y gestiones ante operador de RED | Un | 1 |  | 0
| 6.1.18 |  |  |  | Inspeccion RETIE (Proyecto de generación) | Un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SISTEMA FOTOVOLTAICO | [7 empty] | 0
| 7.1 |  |  |  | OBRAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO
| 7.1.1 |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 7.1.1.1 |  |  |  | Excavaciones en material común (h<=1.00m) | m3 | 125 |  | 0
| 7.1.1.2 |  |  |  | Relleno con material seleccionado, compactado al 95% del ensayo proctor modificado - terreno - explanación | m3 | 35.5 |  | 0
| 7.1.1.3 |  |  |  | Suministro de tierra negra para jardineras | m3 | 29 |  | 0
| 7.1.2 |  |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES
| 7.1.2.1 |  |  |  | Bordillos en concreto reforzado, de 3000 PSI, impermeabilizado, de 0.20m x 0.30m (no incluye acero de refuerzo) - vehicular | ml | 190 |  | 0
| 7.1.3 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 7.1.3.1 |  |  |  | Andenes en concreto, de 3000 PSI, rallado a la vista y biselado en los bordes, reforzado con malla electrosoldada (según diseño), dilatación, corte y sello de juntas (no incluye costo del refuerzo), e=0.10m, incluye rieles, formaletas, reglas, y todo lo necesario para su correcta colocación | m2 | 1340.61 |  | 0
| 7.1.4 |  |  |  | EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES
| 7.1.4.1 |  |  |  | Cobertura vegetal jardineras en gramíneas y leguminosas rastreras o bajas - Incluye Suministro y plantacion. para Jardineras. | m2 | 84 |  | 0
| 7.1.5 |  |  |  | BANCAS
| 7.1.5.1 |  |  |  | Suministro, transporte e instalacion de mobiliario prefabricado en Metálico (fundido o forjado), o similar, según diseño | Und | 4 |  | 0
| 7.1.6 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO
| 7.1.6.1 |  |  |  | punto hidraulico 1" mas llave | Und | 1 |  | 0
| 7.1.7 |  |  |  | CERRAMIENTOS EXTERIORES
| 7.1.7.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cerramiento perimetras según diseño | m2 | 474.93 |  | 0
| 7.1.8 |  |  |  | ALUMBRADO EXTERIOR
| 7.1.8.1 |  |  |  | Suministro e instalación de poste certificado, para luminaria, tipo ornamental, metálico, galvanizado y pintado con pinturo electroestática, de 6m de alto y 2 1/2" de diámetro, brazo sencillo, base para lámpara. Incluye transporte, excavación, cimentación en concreto reforzado, izaje, aplomo, instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 7 |  | 0
| 7.1.8.2 |  |  |  | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria LED de 100w completa | Und | 7 |  | 0
| 7.1.8.3 |  |  |  | Registro eléctrico de 40x40 según diseño, en concreto reforzado | Und | 8 |  | 0
| 7.1.8.4 |  |  |  | Registro eléctrico de 80x80 según diseño, en concreto reforzado | Und | 5 |  | 0
| 7.1.8.5 |  |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC conduit de 2" para alumbrado publico (incluye cinta de riesgo electrico y soldadura pvc) | ml | 114 |  | 0
| 7.1.8.6 |  |  |  | Suministro e instalacion de cable 2No4(F) +1No4 (N) +1No4 (T) THHN, terminales, marquillas, conectores y demás accesorios. | ml | 130 |  | 0
| 7.1.8.7 |  |  |  | Suministro e instalación de puesta a tierra para equipo de medida con varilla cooperweell de 5/8"x2,4m, conector certificado y cable de cobre #6 AWG. Según diseño | Und | 1 |  | 0
| 7.1.9 |  |  |  | MOBILIARIO URBANO GENERAL
| 7.1.9.1 |  |  |  | Basurera Mb-40 de Socoda - Incluye suministro e instalación. | Und | 1 |  | 0
| 7.1.9.2 |  |  |  | Bicicletero en acero inoxidable rolado AISI SAE 304 Cal 18 de 2" Diametro medidas 1,75 x 0,5 m, tipo Socoda o similar. | Und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO | [7 empty] | 0
| SUB TOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
RESUMEN DE COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES DEL CENTRO DE VIDA
[5 empty] | A | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
[5 empty] | B | PLAN MANEJO AMBIENTAL (NO MODIFICABLE) |  |  | 27302000
[5 empty] | VALOR TOTAL A+B |  |  |  | 27302000
[5 empty] | VALOR TOTAL A.I.U |  |  | 30% | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U |  |  |  | 0
[6 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
| NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
| NOTA 3: El (%) del A.I.U se aplica al valor total de costos directos (A) |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%