## Hoja1
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
| OBJETO: | ADECUACION SALA DE JUNTAS Y PISO GRUTE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
| NOTAS: |  |  |  |  | FECHA: | 2024-10-21 |  | 2024-10-21
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte deL supervisor.
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y el supervisor
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
FORMULARIO N° 1
| PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 851904000 |  | 804536926.0195
| 1. RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR | [5 empty] | 426618400 |  | 402897657.7283
| 2. RUBRO 02-02-02 AL GASTO | [5 empty] | 75285600 |  | 71099522.4612
| 3. 02-01-01-001-002-10 PISO HANGAR | [5 empty] | 350000000 |  | 330539745.8301
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 10568191.3791 |  | 9980588.44
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN. | M² | 90 | 7589.72 | 683074.8 |  | 7168 | 645120
| 1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M² | 24.91 | 33005.32 | 822162.5212 |  | 31170 | 776444.7
| 1.3 | DESMONTE DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO. | M | 35.68 | 22386.86 | 798763.1648 |  | 21142 | 754346.56
| 1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²) | M² | 34.5 | 22962.1 | 792192.45 |  | 21685 | 748132.5
| 1.5 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | M² | 36.7 | 24515.16 | 899706.372 |  | 23152 | 849678.4
| 1.6 | DESMONTE CUBIERTAS METALICAS | M² | 40.37 | 11112.03 | 448592.6511 |  | 10494 | 423642.78
| 1.7 | DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES, ANGEO Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO | M² | 4.5 | 19973.22 | 89879.49 |  | 18863 | 84883.5
| 1.8 | DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO | M² | 7.2 | 21103.3 | 151943.76 |  | 19930 | 143496
| 1.9 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO | UND | 4 | 26693.58 | 106774.32 |  | 25209 | 100836
| 1.1 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M | 3 | 125055.66 | 375166.98 |  | 118103 | 354309
| 1.11 | TALA DE ÁRBOLES PORTE MEDIO Y ALTO, INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL Y COMPENSACION. | UND | 1 | 4409626.2 | 4409626.2 |  | 4164451 | 4164451
| 1.12 | TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | UND | 1 | 990308.67 | 990308.67 |  | 935248 | 935248
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 29433562.2 |  | 27797040
2001 | 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | M³ | 90 | 211082.9 | 18997461 |  | 199347 | 17941230
| 2.2 | EXTENDIDO Y COMPACTACION COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO | M² | 90 | 16849.25 | 1516432.5 |  | 15912 | 1432080
| 2.3 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M³ | 45 | 198214.86 | 8919668.7 |  | 187194 | 8423730
| 3 | CIMENTACION |  |  |  |  | 37374393.2 |  | 35296335
03007 | 3.1 | SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M² | 90 | 28137.6 | 2532384 |  | 26573 | 2391570
03020 | 3.2 | GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR | M² | 90 | 9816.82 | 883513.8 |  | 9271 | 834390
03015 | 3.3 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M³ | 6.2 | 1740650.88 | 10792035.456 |  | 1643871 | 10192000.2
03008 | 3.4 | ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M³ | 3.2 | 1692386.17 | 5415635.744 |  | 1598289 | 5114524.8
03010 | 3.5 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M² | 90 | 197231.38 | 17750824.2 |  | 186265 | 16763850
| 4 | CONCRETOS |  |  |  |  | 48383735.374 |  | 45693247.2
| 4.1 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
04001 | 4.1.1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M³ | 3.2 | 1902779.99 | 6088895.968 |  | 1796985 | 5750352
04002 | 4.1.2 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M³ | 6.2 | 1856836.38 | 11512385.556 |  | 1753596 | 10872295.2
| 4.1.3 | ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E= 0,13M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA | M² | 15 | 119248.23 | 1788723.45 |  | 112618 | 1689270
| 4.2 | ACERO DE REFUERZO- ANCLAJES
04015 | 4.2.1 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE EPOXICO, ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO | Kg | 2900 | 9215.46 | 26724834 |  | 8703 | 25238700
04016 | 4.2.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO | Kg | 285 | 7961.04 | 2268896.4 |  | 7518 | 2142630
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 17226986.8998 |  | 16269104.4496
| 5.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO. | M² | 125.1008 | 134834.28 | 16867876.2954 |  | 127337 | 15929960.5696
| 5.2 | MESÓN EN CONCRETO | M² | 2.04 | 176034.61 | 359110.6044 |  | 166247 | 339143.88
| 6 | REDES HIDRO SANITARIAS |  |  |  |  | 6113077.73 |  | 5773192
| 6.1 | REDES SANITARIAS
| 6.1.1 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 10 | 45422.41 | 454224.1 |  | 42897 | 428970
| 6.1.2 | PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 3 | 79550.52 | 238651.56 |  | 75128 | 225384
| 6.1.3 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 7 | 59086.03 | 413602.21 |  | 55801 | 390607
| 6.1.4 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2" | M | 10 | 30238.09 | 302380.9 |  | 28557 | 285570
| 6.1.5 | SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 5 | 49579.72 | 247898.6 |  | 46823 | 234115
| 6.1.6 | PRUEBA SANITARIA | UND | 1 | 137390.67 | 137390.67 |  | 129752 | 129752
| 6.1.7 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 30 | 25476.81 | 764304.3 |  | 24060 | 721800
| 6.1.8 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | UND | 1 | 506129.18 | 506129.18 |  | 477988 | 477988
| 6.2 | REDES HIDRUALICAS INTERNAS
| 6.2.1 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 4" (INCLUYE RESANE) | M | 30 | 30955.14 | 928654.2 |  | 29234 | 877020
| 6.2.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 25 | 28458 | 711450 |  | 26876 | 671900
| 6.2.3 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 10 | 26331.12 | 263311.2 |  | 24867 | 248670
| 6.2.4 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4" | UND | 2 | 59891.47 | 119782.94 |  | 56562 | 113124
| 6.2.5 | LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA | UND | 2 | 72752.87 | 145505.74 |  | 68708 | 137416
| 6.2.6 | PRUEBA HIDRÁULICA | UND | 1 | 139990.64 | 139990.64 |  | 132207 | 132207
| 6.2.7 | DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA | M | 20 | 6164.72 | 123294.4 |  | 5822 | 116440
| 6.2.8 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UND | 1 | 279128.99 | 279128.99 |  | 263609 | 263609
| 6.3 | DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS
| 6.3.1 | BAJANTE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1 | M | 10 | 33737.81 | 337378.1 |  | 31862 | 318620
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 19969007.47 |  | 18858794
| 7.1 | BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA
| 7.1.1 | DUCTO PVC - DB DE 1XØ3/4". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJAS Y TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M | 150 | 15891.34 | 2383701 |  | 15008 | 2251200
| 7.1.2 | DUCTO PVC - DB DE 1X Ø 1". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M | 120 | 19836.87 | 2380424.4 |  | 18734 | 2248080
| 7.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL
| 7.2.1 | MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 2217580.49 | 2217580.49 |  | 2094283 | 2094283
| 7.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1184305.71 | 1184305.71 |  | 1118458 | 1118458
| 7.3 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
| 7.3.1 | ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE DUCTERIA, CURVAS, UNIONES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | M | 35 | 67176.59 | 2351180.65 |  | 63442 | 2220470
| 7.4 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 7.4.1 | INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | UND | 2 | 92817.27 | 185634.54 |  | 87657 | 175314
| 7.4.2 | TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND | 2 | 204877.32 | 409754.64 |  | 193486 | 386972
| 7.4.3 | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND | 12 | 197345.22 | 2368142.64 |  | 186373 | 2236476
| 7.4.4 | LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA | UND | 10 | 236674.74 | 2366747.4 |  | 223516 | 2235160
| 7.4.5 | LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA | UND | 6 | 184335.61 | 1106013.66 |  | 174087 | 1044522
| 7.4.6 | INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND | 2 | 129843.5 | 259687 |  | 122624 | 245248
| 7.5 | PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA
| 7.5.1 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INCLUYE (4) PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO DE 5/8” ALTURA ÚTIL 60 CM, 58 METROS LINEALES DE CONDUCTOR DE INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO TIPO ALAMBRÓN DE 8 MM DE DIÁMETRO, CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES, SOPORTES, CONECTOR ES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 2755835.34 | 2755835.34 |  | 2602611 | 2602611
| 8 | URBANISMO |  |  |  |  | 5059341.84 |  | 4778032
| 8.1 | ESCUDO FAC/UNIDAD DE 0,80X0,80 ESPESOR 20MM APROX. COLOR LETRA AZUL, EN CUANTO AL ACRÍLICO (FRENTE Y CANTONERA) SE TRABAJARÍA EN 3 MM, LA TAPA POSTERIOR SERIA EN POLIESTILENO CALIBRE 80, LA ILUMINACIÓN ES CON MÓDULO LED ESTILO LUPA. | UND | 2 | 883730.91 | 1767461.82 |  | 834595 | 1669190
| 8.2 | LETRA TIPO CAJA EN ACRLICO ILUMINADA DE 0,20X0,30X0,05 COLOR AZUL FAC, EN CUANTO AL ACRÍLICO (FRENTE Y CANTONERA) SE TRABAJARÍA EN 3 MM, LA TAPA POSTERIOR SERIA EN POLIESTILENO CALIBRE 80, LA ILUMINACIÓN ES CON MÓDULO LED ESTILO LUPA. | UND | 22 | 149630.91 | 3291880.02 |  | 141311 | 3108842
| 9 | PAÑETES, MORTEROS, FILOS Y DILATACIONES |  |  |  |  | 14736841.1415 |  | 13917492.336
| 9.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M² | 330.2016 | 33312.21 | 10999745.0415 |  | 31460 | 10388142.336
| 9.2 | ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO | M² | 90 | 41523.29 | 3737096.1 |  | 39215 | 3529350
| 10 | CIELO RASO |  |  |  |  | 14738808.24 |  | 13919373
| 10.1 | CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M² | 117 | 125972.72 | 14738808.24 |  | 118969 | 13919373
| 11 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 18099042.48 |  | 17092733.5
| 11.1 | PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM | M² | 81.4 | 120595.98 | 9816512.772 |  | 113891 | 9270727.4
| 11.2 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m) | m | 38.5 | 26591.53 | 1023773.905 |  | 25113 | 966850.5
| 11.3 | CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 24 | 78116.48 | 1874795.52 |  | 73773 | 1770552
90022 | 11.4 | PISO TABLÓN TRADICIONAL 30X30 ALFA-LISO CON GRANITO RUSTICO | M² | 37.8 | 106536.64 | 4027084.992 |  | 100613 | 3803171.4
| 11.5 | MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 0.10CMS | M | 1.9 | 714144.89 | 1356875.291 |  | 674438 | 1281432.2
|  | PISO HANGAR |  |  |  |  | 272225246.9472 |  | 257089325.527
| 11.6 | ESCARIFICACIÓN DE PISO Y REMOCIÓN DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL PISO + LAVADO PARA REMOCIÓN DE IMPURESAS Y GRASAS + TRATAMIENTO RELLENO Y PULIDO DE JUNTAS CON ELASTOMERO DE POLIUTERANO +IMPRIMACION EN POLIURETANO DE ALTA ADHERENCIA + CAPA DE MORTERO DE NIVELACIÓN FLUIDO DE POLIUTERANO Y ARCILLA DE CUARZO + APLICACIÓN DE POLIURETANO A 3 CAPAS CON PULIDA FINAL + APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE POLURETANO AROMATICO | M² | 1328.5579 | 198110.0392 | 263200658.9472 |  | 187095 | 248566541.527
| 11.7 | SEÑALIZACIÓN PARA DEMARCACIÓN DE ZONAS EN PINTURA EPOXICA A TRES MANOS | ML | 288 | 31335.375 | 9024588 |  | 29593 | 8522784
| 12 | ACABADOS MUROS PINTURA |  |  |  |  | 13969121.5861 |  | 13192347.088
| 12.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES) | M² | 275.5855 | 24705.1 | 6808368.0641 |  | 23331 | 6429685.988
| 12.2 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 165.1 | 43372.22 | 7160753.522 |  | 40961 | 6762661.1
| 13 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | 14575642.2 |  | 13765399.2
| 13.1 | ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | KG | 453.6 | 32133.25 | 14575642.2 |  | 30347 | 13765399.2
| 14 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 33391195.745 |  | 31534650
| 14.1 | VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM Y VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100, EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA VIDRIO CON PELICULA DECORA, INCLUYE ANGEO) | M² | 17.25 | 460647.78 | 7946174.205 |  | 435036 | 7504371
| 14.2 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS. | M² | 12.5 | 1058452.04 | 13230650.5 |  | 999602 | 12495025
| 14.3 | FACHADAS EN VIDRIO TEMPLADO Y/O DIVISIONES INTERNAS DE 10MM CON SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESTRELLA SEGÚN DETALLE EN PLANOS O HERRAJE SIMILAR QUE APOYE EN PLACA O COLUMNAS CON APOYOS EN TUBERÍA EN ACERO PISO TECHO SEGÚN APL | M² | 4 | 1148105.26 | 4592421.04 |  | 1084271 | 4337084
| 14.4 | DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20. | M² | 10.5 | 725900 | 7621950 |  | 685540 | 7198170
| 15 | CUBIERTA |  |  |  |  | 97865405.1984 |  | 92423672.6845
| 15.1 | TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 ( INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4 ) | M² | 170 | 281000.81 | 47770137.7 |  | 265377 | 45114090
| 15.2 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | M | 151 | 60680.65 | 9162778.15 |  | 57307 | 8653357
| 15.3 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE | kg | 1412.5124 | 28978.5 | 40932489.3484 |  | 27367 | 38656225.6845
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 4284520.459 |  | 4046301.4
| 16.1 | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UND | 3 | 766006.83 | 2298020.49 |  | 723417 | 2170251
| 16.2 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II | UND | 2 | 624416.64 | 1248833.28 |  | 589699 | 1179398
| 16.3 | ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | m² | 1.9 | 197507.31 | 375263.889 |  | 186526 | 354399.4
| 16.4 | LAVAPLATOS MESON EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 100 X 50CM CON GRIFERÍA | UND | 1 | 362402.8 | 362402.8 |  | 342253 | 342253
| 17 | ASEO GENERAL |  |  |  |  | 4585242.125 |  | 4330267.5
| 17.1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | m² | 100 | 8459.71 | 845971 |  | 7989 | 798900
| 17.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | m³ | 8.5 | 439914.25 | 3739271.125 |  | 415455 | 3531367.5
[7 empty] | 662599362.2151 |  | 625757895.33
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 662599362.2151 |  | 625757895.33
| ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 0.24 |  | 159023846.9316 |  | 150181894.88
| IMPREVISTOS % |  | I |  | 0.01 |  | 6625993.6222 |  | 6257578.95
| UTILIDADES % |  | U |  | 0.03 |  | 19877980.8665 |  | 18772736.86
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 0.19 |  | 3776816.3646 |  | 3566820
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 189304637.7849 |  | 178779030.69
| VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 851904000 |  | 804536926.02
COMITÉ ESTRUCTURADOR COSTOS Y PRESUPUESTOS:
|  | ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD | [6 empty] | JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO CC: 1.018.429.716 de Bogota
|  | INGENIERO CIVIL | [6 empty] | INGEBLAR SAS
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 331817997.9778 |  | 313368326.7701
| ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 0.24 |  | 79636319.5147 |  | 75208398.4248
| IMPREVISTOS % |  | I |  | 0.01 |  | 3318179.9798 |  | 3133683.2677
| UTILIDADES % |  | U |  | 0.03 |  | 9954539.9393 |  | 9401049.8031
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 0.19 |  | 1891362.5885 |  | 1786199.4626
| 1. RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR | [5 empty] | 426618400 |  | 402897657.7283
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 58556117.2902 |  | 55300243.028
| ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 0.24 |  | 14053468.1496 |  | 13272058.3267
| IMPREVISTOS % |  | I |  | 0.01 |  | 585561.1729 |  | 553002.4303
| UTILIDADES % |  | U |  | 0.03 |  | 1756683.5187 |  | 1659007.2908
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 0.19 |  | 333769.8686 |  | 315211.3853
| 2. RUBRO 02-02-02 AL GASTO | [5 empty] | 75285600 |  | 71099522.4612
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 272225246.9472 |  | 257089325.527
| ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 0.24 |  | 65334059.2673 |  | 61701438.1265
| IMPREVISTOS % |  | I |  | 0.01 |  | 2722252.4695 |  | 2570893.2553
| UTILIDADES % |  | U |  | 0.03 |  | 8166757.4084 |  | 7712679.7658
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 0.19 |  | 1551683.9076 |  | 1465409.1555
| 02-01-01-001-002-10 PISO HANGAR | [5 empty] | 350000000 |  | 330539745.8301
Note on E112: Stiward: CIERRE
Note on E124: Stiward: CIERRE