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POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL ANTIOQUIA

Nº S-2018-000922  /  GADFI-GRUCO 17.5


Envigado, 10 de abril de 2018


PROCESO Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN SECSA SA SI 074-2018, cuyo objeto es el Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.


ADENDA 002

La Seccional Sanidad Antioquia, luego de realizar la audiencia de aclaración de pliegos, considera pertinente hacer unos cambios en las unidades de presentación de unos ítems:

1. [bookmark: _GoBack]Se eliminan las preguntas que solicitan anexar CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA EMPLEADOS, CAPACIDAD OPERATIVA, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y OFRECIMIENTO RECURSO HUMANO del cuestionario electrónico establecido en la pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II, dado que no tienen relación con el actual proceso que se adelanta. 


2. En la pagina 11 del Anexo Técnico Definitivo, se modifica la ficha técnica, quedando toda la ficha así:

	GRUPO/ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	ESPECIFICACIONES

	GRUPO 1

	
	AGUJAS DESECHABLES

	1
	AGUJA HIPODÉRMICA No 18
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “)

	2
	AGUJA HIPODÉRMICA No 21
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “)

	3
	AGUJA HIPODÉRMICA No 23
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “)

	4
	AGUJA HIPODÉRMICA No 24
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 24 LARGA (x 1 ½ “)

	5
	AGUJA HIPODÉRMICA No 26
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 CORTA (x 5/8”)

	6
	AGUJA HIPODÉRMICA No 27
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 CORTA (x 5/8”)

	7
	AGUJA MULTIPLE DE 22 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICA
	UNIDAD
	AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO

	
	
	
	ESTERIL, APIRÓGENO

	
	
	
	DIMENSIÓN: 22 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm)

	8
	AGUJA MULTIPLE DE 21 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO
	UNIDAD
	AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO

	
	
	
	ESTERIL, APIRÓGENO

	
	
	
	DIMENSIÓN: 21 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm)

	9
	AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G
	UNIDAD
	AGUJA PARA LAPIZ

	
	
	
	CALIBRE 32G X 5/32"

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUIDEA

	10
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ)
	UNIDAD
	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	AGUJA ESTÉRIL

	
	
	
	TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM)

	
	
	
	CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	11
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ)
	UNIDAD
	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	AGUJA ESTÉRIL

	
	
	
	TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM)

	
	
	
	CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL

	12
	BANDEJA  PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATETER) No. 18FR
	UNIDAD
	CON AGUJA DE PUNCION 19 G

	
	
	
	PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL

	
	
	
	CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATETER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA

	
	JERINGAS

	13
	JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) X 8MM
	UNIDAD
	JERINGAS PARA INSULINA, CON AGUJA DE 8MM DE LARGO (5/16") Y 31G DE GROSOR

	14
	JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	JERINGA DE PLÁSTICO

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES)

	
	
	
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas

	15
	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	16
	JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	17
	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	18
	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNIDAD
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES)

	
	
	
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	AGUJA SITEMA LUER LOCK

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	19
	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	CON PUNTA DE CATETER PARA IRRIGACION

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A DOS PARTES)

	
	CATETER VENOSO

	20
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 "  BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 16 G X 1 ¼”

	21
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 18 G X 1 ¼”

	22
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 20 G X 1 ¼”

	23
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 22 G X 1”

	24
	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 "  BIOSEGURO
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	
	
	
	MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO

	
	
	
	ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD

	
	
	
	EMPATE UNIVERSAL 

	
	
	
	RESISTENCIA AL ACODAMIENTO

	
	
	
	FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA  INSERCIÓN.

	
	
	
	PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO

	
	
	
	TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO

	
	
	
	DE CALIBRE 24 G X ¾”

	
	CATETER CENTRAL

	25
	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	UNIDAD
	AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 6.35 CM.

	
	
	
	CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM

	
	
	
	JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA

	
	
	
	SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN

	
	
	
	CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA

	
	
	
	DILATADOR DE VASOS

	
	
	
	ADAPTADOR DE FIJACIÓN

	26
	CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO
	UNIDAD
	CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm

	
	
	
	JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA

	
	
	
	SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN

	
	
	
	CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G

	
	
	
	DILATADOR DE VASOS

	
	
	
	ADAPTADOR DE FIJACIÓN

	
	EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN

	27
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	UNIDAD
	DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE

	
	
	
	CONECTOR UNIVERSAL

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS

	
	
	
	CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS

	
	
	
	CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO.

	28
	EQUIPO BURETROL
	UNIDAD
	BURETA GRADUADA FLEXIBLE – VOLUMEN MÍNIMO 100 ml

	
	
	
	VALVULA DE CIERRE

	
	
	
	FILTRO DE SOLUCIONES

	
	
	
	60 GOTAS = 1 mL

	29
	EQUIPO DE EXTENSION ANESTESIA ADULTO
	UNIDAD
	TRANSPARENTE

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	LONGITUD 75 A 100 CMS

	
	
	
	CONTECTOR MACHO - HEMBRA

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EQUIPO NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	30
	EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE
	UNIDAD
	CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE

	
	
	
	CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTÉRIL

	31
	EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO                                                        
	UNIDAD
	DESECHABLE

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS)

	
	
	
	CONECTOR UNIVERSAL

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS

	
	
	
	CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE

	
	
	
	CON CONECTOR  A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO.

	32
	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION
	UNIDAD
	ELABORADO EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL Y PVC PLÁSTICO GRADO MÉDICO

	
	
	
	CON FUNDAS PROTECTORAS

	
	
	
	PARA USAR CON BOLSA DE SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN

	
	
	
	EQUIPO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE PIRÓGENOS

	33
	LLAVE DE TRES VIAS
	UNIDAD
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EXENTA DE LÁTEX, LÍPIDO-RESISTENTE, ESTÉRIL

	
	
	
	DE UN SOLO USO.

	34
	TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO
	UNIDAD
	ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE CON ACOPLE LUER LOCK O ROSCA.

	
	
	
	ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, ESTERIL

	
	
	
	QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS)

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL.

	
	SONDA NASOGÁSTRICA

	35
	SONDA NASOGASTRICA Nº 6
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 6 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	36
	SONDA NASOGASTRICA Nº 8
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 8 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	37
	SONDA NASOGASTRICA Nº 10
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 10 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	38
	SONDA NASOGASTRICA Nº 12
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 12 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	39
	SONDA NASOGASTRICA Nº 14
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 14 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	40
	SONDA NASOGASTRICA Nº 16
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 16 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	41
	SONDA NASOGASTRICA Nº 18
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 18 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	42
	SONDA NASOGASTRICA Nº 20
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 20 FR

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	CONECTOR CÓNICO

	
	SONDA VESICAL FOLEY

	43
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, 3- 5 ML

	44
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR,  15 ML

	45
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR,  15 ML

	46
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR,  15 ML

	47
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR,  15 ML

	48
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR,  15 ML

	49
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	2 VÍAS

	
	
	
	TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR,  15 ML

	
	SONDA VESICAL NELATON

	50
	SONDA VESICAL Nº 6 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 6 FR

	51
	SONDA VESICAL Nº 8 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 8 FR

	52
	SONDA VESICAL Nº 10 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 10 FR

	53
	SONDA VESICAL Nº 12 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 12 FR

	54
	SONDA VESICAL Nº 14 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 14 FR

	55
	SONDA VESICAL Nº 16 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 16 FR

	56
	SONDA VESICAL Nº 18 NELATON
	UNIDAD
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM

	
	
	
	CALIBRE 18 FR

	
	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

	57
	BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA    (CITOQUIMICO)
	 
 
 
UNIDAD
 
 
	DESECHABLE

	
	
	
	CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS

	
	
	
	QUE SE  ADHIERA  A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD

	
	
	
	CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc

	58
	CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	TAPA HERMÉTICA Y/O ROSCA

	
	
	
	DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA

	59
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO

	
	
	
	CON  TAPA PLÁSTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS

	
	
	
	TRANSPARENTE

	
	
	
	DESECHABLE

	
	
	
	PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLÍNICA, CAMA, INGRESO DÍA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA

	60
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24 H
	UNIDAD
	ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

	
	
	
	CON  TAPA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS

	
	
	
	GRADUACIÓN EN EL CUERPO DEL FRASCO MÍNIMO DE 2.0 LITROS

	
	
	
	DESECHABLE

	
	CINTA QUIRÚRGICA ADHESIVA

	61
	CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.
	UNIDAD
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	ANCHO: UNA PULGADA

	
	
	
	ALTA PERMEABILIDAD Y FÁCIL REMOCIÓN

	
	
	
	ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL

	
	
	
	PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

	
	
	
	SIN ÓXIDO DE ZINC

	62
	CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.
	UNIDAD
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	ANCHO: MEDIA PULGADA

	
	
	
	ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN

	
	
	
	ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL

	
	
	
	PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

	
	
	
	SIN ÓXIDO DE ZINC

	63
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"
	UNIDAD
	ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS

	
	
	
	DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

	
	
	
	CINTA NO ESTÉRIL

	64
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	UNIDAD
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM

	
	
	
	CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.

	
	
	
	EMPACADO EN ROLLOS

	
	
	
	BLANCO

	
	
	
	ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	65
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	UNIDAD
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM

	
	
	
	CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.

	
	
	
	EMPACADO EN ROLLOS

	
	
	
	BLANCO

	
	
	
	ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	66
	ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M
	UNIDAD
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRÍLICO

	
	
	
	ANCHO: DOS PULGADAS

	
	
	
	ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN

	
	
	
	ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL

	
	
	
	PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR PIEL

	
	
	
	SIN ÓXIDO DE ZINC

	
	HOJAS BISTURY

	67
	HOJA PARA BISTURI No 10
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 10

	
	
	
	PRODUCTO DESECHABLE

	68
	HOJA PARA BISTURI No 11
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 11

	
	
	
	PRODUCTO DESECHABLE

	69
	HOJA PARA BISTURI No 15
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 15 

	
	
	
	PRODUCTO DESECHABLE

	70
	HOJA PARA BISTURI No 20
	UNIDAD
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	UNIDAD

	
	
	
	TAMAÑO DE LA HOJA: 20

	
	
	
	PRODUCTO DESECHABLE

	GRUPO 2

	
	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS

	1
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION

	
	
	
	PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

	2
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM
	UNIDAD
	ESTÉRIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER

	
	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION

	
	
	
	PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

	GRUPO 3

	
	MALLAS DE POLIPROPILENO

	1
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO
	UNIDAD
	MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE

	
	
	
	DIMENSIONES: 10 X 15 CM

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	2
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS
	UNIDAD
	MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS

	
	
	
	PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS

	
	
	
	EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO.

	
	
	
	MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO

	
	
	
	DIMENSIONES: 15 X 15 CM

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	GRUPO 4

	
	COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

	1
	COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	UNIDAD
	COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

	
	
	
	MEDIDAS: 45 cm X 45 cm

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES

	
	
	
	PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES

	2
	GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 
	PAQUETE
	GASA DOBLE ESTÉRIL

	
	
	
	GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 

	
	
	
	PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES

	3
	GASA PRECORTADA ESTÉRIL 10 x 10  (4” x 4”) DOBLADA EN 6 A 8 PLIEGUES
	PAQUETE X 3
	GASA ESTÉRIL EN SOBRES  INDIVIDUALES

	
	
	
	GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 x 10 cm (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO

	
	
	
	ABSORBENTE , TEJIDA

	
	
	
	PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES

	GRUPO 5

	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN

	1
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	SIN BALÓN

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 2,5 mm

	2
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,5 SIN BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	SIN BALÓN

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 4,5 mm

	3
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	SIN BALÓN

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 5.0 mm

	4
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	SIN BALÓN

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 5.5 mm

	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN

	5
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,0 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 4,0 mm

	6
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 4.5 mm

	7
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 6,5 mm

	8
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 7,0 mm

	9
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 7,5 mm

	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 8,0 mm

	11
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 5.5 mm

	12
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 6,0 mm

	13
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON
	UNIDAD
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 8,5 mm

	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO

	14
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNIDAD
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 6.0 mm

	
	
	
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	15
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNIDAD
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 6.5 mm

	
	
	
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	16
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNIDAD
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 7.0 mm

	
	
	
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	17
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNIDAD
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 7.5 mm

	
	
	
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	18
	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNIDAD
	CON BALÓN PARA ANESTESIA

	
	
	
	REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CALIBRE: 8.0  mm

	
	
	
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	GUIA DE INTUBACIÓN

	19
	GUIA PARA INTUBACION ADULTO
	UNIDAD
	ESTERIL

	
	
	
	SIN PUNTA O PUNTA ROMA

	
	
	
	MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA

	20
	GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA
	UNIDAD
	ESTERIL

	
	
	
	SIN PUNTA O PUNTA ROMA

	
	
	
	MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA

	GRUPO 6

	
	DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

	1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS

	
	
	
	EQUIPO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON COMPARTIMENTO GRADUADO

	2
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTÉRIL, RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS

	
	
	
	EQUIPO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO

	
	
	
	CON COMPARTIMENTO GRADUADO

	GRUPO 7

	
	APÓSITOS 

	1
	APOSITO CON PLATA DE 10 X 10
	UNIDAD
	APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA

	
	
	
	ESTERIL. 

	
	
	
	ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. 

	
	
	
	MEDIDAS: 10 CM X 10 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	2
	APOSITO CON PLATA DE 15 X 15
	UNIDAD
	APÓSITO ANTIMICROBIANO  CON PLATA

	
	
	
	ESTERIL. 

	
	
	
	ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. 

	
	
	
	MEDIDAS: 15 CM X 15 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	3
	APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15
	UNIDAD
	APÓSITO DE ALTA ABSORCION 

	
	
	
	ESTERIL. 

	
	
	
	MEDIDAS: 15 CM X 15 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	4
	APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10
	UNIDAD
	APÓSITO DE ALTA ABSORCION 

	
	
	
	ESTERIL. 

	
	
	
	MEDIDAS: 10 CM X 10 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	5
	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO
	UNIDAD
	ESTERIL.   

	
	
	
	MEDIDAS: 10 CM X 10 CM

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	6
	APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm
	UNIDAD
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DIMENSIÓN: 10 X 10 CM

	
	
	
	APOSITO ESTERIL

	7
	APOSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA
	UNIDAD
	ESTERIL

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	DIMENSION 7.5 x 12 cm MECHA

	8
	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10
	UNIDAD
	APOSITO ESTERIL

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	DIMENSIÓN 10 x 10 cm

	
	APOSITO OCULAR CON ADHESIVO
	UNIDAD
	APOSITO EN MATERIAL ADHESIVO

	9
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	MATERIAL Y RESPALDO TRANSPIRABLE

	
	
	
	QUE EVITE EL PASO DE LA LUZ

	10
	APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO
	UNIDAD
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	11
	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM
	UNIDAD
	MEDIDA: 7.6 CM X 20 CM

	
	
	
	APÓSITO ESTÉRIL

	12
	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM
	UNIDAD
	MEDIDA: 7.6 X 7.6

	
	
	
	APÓSITO ESTÉRIL

	GRUPO 8

	
	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

	1
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 45 MM A 50MM

	2
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 55 MM A 60 MM

	3
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 mm
	UNIDAD
	BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE

	
	
	
	DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO

	
	
	
	MEDIDA DE 70 MM A 80 MM

	4
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	MEDIDA DE 45 MM A 50 MM

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. 

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA

	5
	BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	MEDIDA DE 55 MM A 60 MM

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FÁCIL DE DESOCUPAR. 

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA

	6
	BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM
	UNIDAD
	IMPERMEABLE AL OLOR

	
	
	
	CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES.

	
	
	
	DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. 

	
	
	
	MEDIDA DE 70 MM A 80 MM

	
	
	
	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA

	7
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM
	UNIDAD
	BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA

	
	
	
	DIMENSION 45 MM A 50 MM

	
	
	
	CON VÁLVULA DE VACIADO

	
	
	
	PARA UROSTOMIAS

	8
	PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO
	UNIDAD
	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL

	
	
	
	TUBO POR 50 A 60 g

	9
	POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS
	UNIDAD
	CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES

	
	
	
	CONTENIDO DE 25 A 30 g

	
	
	
	BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR

	
	
	
	PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA

	
	
	
	FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL

	GRUPO 9

	
	INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

	1
	ADHESIVO DE FIJACION PARA SENSOR 
	UNIDAD
	ADHESIVO DE FIJACION PARA BOMBA DE INSULINA

	
	
	
	ADHESIVO PARA SENSOR 

	
	
	
	PAQUETE POR DIEZ UNIDADES ( 10 UNID )

	2
	RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA
	UNIDAD
	RESERVORIO PARADIGMA DE 3,0 ML ó 1,8 ML

	
	
	
	CAJA POR 10 UNIDADES 

	
	
	
	CAMBIO CADA TRES DIAS ( 3 DIAS )

	3
	SET DE INFUSION PARA BOMBA DE INSULINA
	UNIDAD
	SET DE INFUCION MODELO QUICK SET DE 6MM -23

	
	
	
	CAJA POR 10 UNIDADES  

	
	
	
	CAMBIO CADA TRES DIAS POR ( 3 DIAS )

	4
	SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA
	UNIDAD
	SENSORES ENLITE PARA MEDIR LA GLUCOSA

	
	
	
	CAJA POR CINCO UNIDADES ( 5 UNID )

	
	
	
	CAMBIO CADA SEIS DIAS ( 6 DIAS )

	GRUPO 10

	
	APOYO QUIRÚRGICO

	1
	LAPICES PARA ELECTROBISTURI
	UNIDAD
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CON CONTROL MANUAL

	2
	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO
	UNIDAD
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	CONECTOR DE 1/4"

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CINTA TESTIGO PARA VAPOR LONGITUD DE 3 A 4 METROS

	3
	PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO
	UNIDAD
	PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES

	
	
	
	CON GEL ADHESIVO

	
	
	
	PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO.

	
	
	
	NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB

	
	ELECTRODOS

	4
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS

	5
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS

	GRUPO 11

	
	PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS

	1
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR 
	UNIDAD
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN, MONITOR CARDIOLIFE. EN ROLLO.

	2
	PAPEL PARA ECOGRAFO 
	UNIDAD
	PRESENTACION: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	PAPEL PARA ECOGRAFO UPP-110S 110M X 20M. ROLLO

	
	
	
	PARA ECÓGRAFO MARCA PHILLIPS

	3
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS
	UNIDAD
	PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo

	4
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS
	UNIDAD
	PAPEL PARA EKG MARCA EDAN MODELO SE12EXPRESS de 210mm x 30 m en rollo

	5
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM*20 METROS
	UNIDAD
	PAPEL TERMOACTIVO ELECTROCARDIOGRAFOS DE 3 CANALES ESAN SE-3
CUADRICULADO, TERMOSENSIBLE,ROLLO DE  80MM*20 METROS

	GRUPO 12

	
	PAPEL GRADO MÉDICO

	1
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO 
	compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal)
Mín. 100% (Longitudinal)

	
	
	
	 Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ 

	
	
	
	Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2.

	
	
	
	Diámetro 50 mm x 200 metros

	2
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO
	compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal)

	
	
	
	 Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ 

	
	
	
	Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2.

	
	
	
	Diámetro 150 mm x 200 metros

	3
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO 
	compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal)

	
	
	
	 Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ 

	
	
	
	Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2.

	
	
	
	Diámetro 300 mm x 200 metros

	4
	PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 400mm*200 metros SIN FUELLE
	ROLLO 
	compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal)

	
	
	
	 Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ 

	
	
	
	Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2.

	
	
	
	Diámetro 400 mm x 200 metros

	
	CINTA

	5
	CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR
	UNIDAD
	IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR BLANCO A CAFÉ

	
	
	
	CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS

	
	
	
	DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO

	
	
	
	CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE

	
	INDICADORES

	6
	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR
	UNIDAD
	PRODUCTO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

	
	
	
	PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC

	7
	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA
	UNIDAD
	PRODUCTO PARA UN SOLO USO

	
	
	
	DE LECTURA RÁPIDA

	
	
	
	INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

	GRUPO 13

	
	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

	1
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	UNIDAD
	CAPACIDAD 2000CC

	
	
	
	CON TUBO DE SALIDA

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO

	
	
	
	CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES

	
	
	
	QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES

	
	
	
	QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD

	
	
	
	CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN

	
	
	
	CON GANCHO PARA COLGAR

	
	
	
	CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO

	
	
	
	SONDA GRADUADA EN cc

	2
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	UNIDAD
	CAPACIDAD 500CC

	
	
	
	CON TUBO DE SALIDA

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO

	
	
	
	CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES

	
	
	
	QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES

	
	
	
	QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD

	
	
	
	CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN

	
	
	
	CON GANCHO PARA COLGAR

	
	
	
	CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO

	
	
	
	SONDA GRADUADA EN CM

	GRUPO 14

	
	YODOPOLIVIDONA

	1
	YODOPOLIVIDONA ESPUMA
	FRASCO X 500 cc
	YODOPOVIDONA 8 g/100 ml

	
	
	
	SOLUCIÓN JABONOSA

	
	
	
	FRASCO POR 500 cc

	
	
	
	ACCIÓN GERMICIDA

	2
	YODOPOLIVIDONA SOLUCION
	FRASCO X 500 cc
	YODOPOVIDONA 10 g/100 ml

	
	
	
	SOLUCIÓN

	
	
	
	FRASCO POR 500 cc

	
	
	
	ACCIÓN GERMICIDA

	GRUPO 15

	
	TERAPIA RESPIRATORIA

	1
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO
	UNIDAD
	PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL

	
	
	
	ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO

	
	
	
	CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR

	
	
	
	CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS

	2
	CANULA DE MAYO No 0 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 0

	3
	CANULA DE MAYO No 1 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 1

	4
	CANULA DE MAYO No 2 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 2

	5
	CANULA DE MAYO No 3 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 3

	6
	CANULA DE MAYO No 4 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 4

	7
	CANULA DE MAYO No 5 
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO

	
	
	
	TUBO DE PVC GRADO MÉDICO

	
	
	
	TAMAÑO 5

	8
	CANULA NASAL NEONATO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CONECTOR ESTÁNDAR

	
	
	
	CON TIPS NASALES

	9
	CANULA NASAL PARA ADULTO
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CONECTOR ESTÁNDAR

	
	
	
	CON TIPS NASALES

	10
	CANULA NASAL PEDIATRICA
	UNIDAD
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	CONECTOR ESTÁNDAR

	
	
	
	CON TIPS NASALES

	11
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNIDAD
	MATERIAL PVC GRADO MEDICO

	
	
	
	KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA

	
	
	
	AEROSOL Y TUBERIA LISA

	12
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNIDAD
	MATERIAL PVC GRADO MEDICO

	
	
	
	KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA

	
	
	
	AEROSOL Y TUBERIA LISA

	13
	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO
	UNIDAD
	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL

	
	
	
	DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA

	14
	INCENTIVOS RESPIRATORIOS
	KIT UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DE FÁCIL ARMADO

	
	
	
	CON DOS O TRES COLUMNAS INDICADORAS DE PRESIÓN

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	CON MANGUERA CORRUGADA

	15
	INHALOCAMARA ADULTO
	UNIDAD
	DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE

	
	
	
	MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA

	
	
	
	CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MÁSCARA ELABORADA EN LATEX

	
	
	
	PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR

	16
	INHALOCAMARA NEONATAL
	UNIDAD
	DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE

	
	
	
	MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA

	
	
	
	CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MÁSCARA ELABORADA EN LATEX

	
	
	
	PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR

	17
	INHALOCAMARA PEDIATRICA
	UNIDAD
	DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE

	
	
	
	MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA

	
	
	
	CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MÁSCARA ELABORADA EN LATEX

	
	
	
	PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR

	18
	KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR
	UNIDAD
	MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE.

	
	
	
	CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS.

	
	
	
	ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE.

	
	
	
	CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD.

	
	
	
	CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN

	
	
	
	CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS

	
	
	
	PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO

	
	
	
	MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS

	
	
	
	DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO.

	19
	KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR
	UNIDAD
	MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE.

	
	
	
	CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS.

	
	
	
	ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE.

	
	
	
	CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD.

	
	
	
	CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN

	
	
	
	CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS

	
	
	
	PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO

	
	
	
	MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS

	
	
	
	DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO.

	20
	MASCARILLA DE NO REINHALACION
	UNIDAD
	SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

	
	
	
	RESERVORIO DE 750CC.

	
	
	
	CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE

	
	
	
	TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO.

	
	
	
	VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN.

	21
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2
	UNIDAD
	MÁSCARA NO ESTERIL

	
	
	
	TAMAÑO Nº 2

	
	
	
	CON FILTRO

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	22
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3
	UNIDAD
	MÁSCARA NO ESTERIL

	
	
	
	TAMAÑO Nº 3

	
	
	
	CON FILTRO

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	23
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4
	UNIDAD
	MÁSCARA NO ESTERIL

	
	
	
	TAMAÑO Nº 4

	
	
	
	CON FILTRO

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	24
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5
	UNIDAD
	MÁSCARA NO ESTERIL

	
	
	
	TAMAÑO Nº 5

	
	
	
	CON FILTRO

	
	
	
	PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	25
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 1 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 1.0

	26
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 1,5 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 1.5

	27
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 2.0 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 2,0 (10-20 kg)

	28
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 2.5 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 2,5 (20-30 kg)

	29
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 3.0 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 3,0 (30-50 kg)

	30
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 4.0 (REUTILIZABLE)  
	UNIDAD
	MÁSCARA ESTÉRIL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	ELABORADA EN SILICONA 100 %

	
	
	
	CON BALÓN

	
	
	
	CALIBRE: 4,0 (50-70 kg)

	GRUPO 16

	
	SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO

	1
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 6 FR
	UNIDAD
	CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA

	
	
	
	ANTIESTÁTICO

	
	
	
	CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA

	
	
	
	EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA

	
	
	
	ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA)

	
	
	
	DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES

	
	
	
	Nº6 FR

	
	
	
	EMPAQUE ESTÉRIL

	2
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 8 FR
	UNIDAD
	CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA

	
	
	
	ANTIESTÁTICO

	
	
	
	CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA

	
	
	
	EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA

	
	
	
	ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA)

	
	
	
	DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES

	
	
	
	Nº8 FR

	
	
	
	EMPAQUE ESTÉRIL

	3
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 10 FR
	UNIDAD
	CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA

	
	
	
	ANTIESTÁTICO

	
	
	
	CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA

	
	
	
	EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA

	
	
	
	ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA)

	
	
	
	DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES

	
	
	
	Nº10 FR

	
	
	
	EMPAQUE ESTÉRIL

	4
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 12 FR
	UNIDAD
	CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA

	
	
	
	ANTIESTÁTICO

	
	
	
	CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA

	
	
	
	EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA

	
	
	
	ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA)

	
	
	
	DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES

	
	
	
	Nº12 FR

	
	
	
	EMPAQUE ESTÉRIL

	5
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 14 FR
	UNIDAD
	CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA

	
	
	
	ANTIESTÁTICO

	
	
	
	CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA

	
	
	
	EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA

	
	
	
	ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA)

	
	
	
	DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES

	
	
	
	Nº14 FR

	
	
	
	EMPAQUE ESTÉRIL

	GRUPO 17

	
	CATETER UMBILICAL

	1
	CATETER UMBILICAL 3.5 Fr
	UNIDAD
	ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR

	
	
	
	TAMAÑO: 3.5 Fr

	2
	CATETER UMBILICAL 4.0 Fr
	UNIDAD
	ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR

	
	
	
	TAMAÑO: 4.0 Fr

	3
	CATETER UMBILICAL 5.0 Fr
	UNIDAD
	ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR

	
	
	
	TAMAÑO: 5.0 Fr

	GRUPO 18

	
	SUTURAS

	1
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4.0
	UNIDAD
	AGUJA MEDIO CIRCULO REVERSO CORTANTE ENTRE 24MM A36 MM CON HEBRA DE 75 CM

	
	
	
	COMPUESTA POR POLIAMIDA

	
	
	
	EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD

	2
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0
	UNIDAD
	AGUJA MEDIO CIRCULO O DE AGUJA DE 3/8 DE REVERSO CORTANTE X 13MM A 36 MM CON HEBRA DE 45CM A 75 CM

	
	
	
	COMPUESTA POR POLIAMIDA

	
	
	
	EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD

	3
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0
	UNIDAD
	AGUJA MEDIO CIRCULO DE REVERSO CORTANTE X 13MM A 36 MM CON HEBRA ENTRE 45CM A 75 CM

	
	
	
	COMPUESTA POR POLIAMIDA

	
	
	
	EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD

	4
	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA
	UNIDAD
	SUTURA DE POLIPROPILENO, SINTETICA, COLOR AZUL

	
	
	
	MONOFILAMENTO (CALIBRE MILIMETRICAMENETE UNIFORME)  NO ABSORBIBLE

	
	
	
	PUNTA AHUSADA, DISEÑADA PARA UTILIZARSE EN TEJDOS DE FACIL PENETRACIÓN. SOPORTE CON 

	
	
	
	RESISTENTE A LA FLEXION REPETIDA


	ÍTEMS 2044-8

	
	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

	1
	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO)
	UNIDAD
	PRESENTACIÓN FRASCO x 120 ml

	
	
	
	SOLUCIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4%

	2
	ACEITE MINERAL
	GALON
	INCOLORO E INSABORO

	
	
	
	NO CORROSIVO, NO MANCHA

	
	
	
	VOLUMEN MÍNIMO 3.8 LITROS

	3
	APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO
	UNIDAD
	 APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO.

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	4
	APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM
	UNIDAD
	APOSITO ESTERIL

	
	
	
	HIPOALERGENICO

	
	
	
	DIMENSIÓN 10 x 12 cm

	5
	BAJALENGUAS
	UNIDAD
	MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA

	
	
	
	SUAVE AL TACTO, INOLORO

	
	
	
	CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS

	
	
	
	DE UN SOLO USO

	6
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)
	UNIDAD
	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACIÓN

	
	
	
	GRAN RESISTENCIA Y CALIDAD

	
	
	
	AUTOSELLABLES, SOLAPA PLEGABLE.

	
	
	
	CON UNA CAPA DE ALTO GRAMAJE Y OTRA DE PLÁSTICO PARA VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO

	7
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)
	UNIDAD
	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACIÓN

	
	
	
	GRAN RESISTENCIA Y CALIDAD

	
	
	
	AUTOSELLABLES, SOLAPA PLEGABLE.

	
	
	
	CON UNA CAPA DE ALTO GRAMAJE Y OTRA DE PLÁSTICO PARA VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO

	8
	BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE
	UNIDAD
	DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD

	
	
	
	CAPACIDAD 800 ML / 50 CM

	
	
	
	CON VÁLVULA DE DRENAJE

	
	
	
	ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO.

	9
	BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10
	UNIDAD
	BOLSA PARA COLECTA INFISION DE SANGRE

	
	
	
	VOLUMEN DE 450 a 500 ML 

	
	
	
	CON ANTICUAGULANTE

	10
	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL
	UNIDAD
	BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO

	
	
	
	CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO

	
	
	
	MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

	
	
	
	CAPACIDAD 1500 ML

	11
	CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA
	UNIDAD
	CINTA DE POLIPROPILENO

	
	
	
	KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN CAJA INDIVIDUAL

	
	
	
	CONTIENE AGUJAS CON MANGOS

	12
	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO
	UNIDAD
	ELABORADO EN LÁTEX NATURAL

	
	
	
	KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS

	13
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO
	UNIDAD
	ELABORADO EN LÁTEX NATURAL

	
	
	
	KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO

	14
	CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL
	UNIDAD
	CORTA EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO

	
	
	
	ELABORADOS CON PLASTICO DURADERO

	
	
	
	ESTERIL

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	15
	
COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS
	UNIDAD
	CATÉTER EXTERNO PARA HOMBRE MÉDIUM 25-30MM AUTOADHESIVOS SILICONADOS

	16
	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	UNIDAD
	CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE 

	
	
	
	ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN

	17
	CURAS REDONDAS
	UNIDAD
	PELICULA DE POLIETILENO MICROPERFORADA COLOR PIEL IMPERMEABLE

	
	
	
	CON ADHESIVO ACRILICO

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	18
	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL
	GALON
	LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO

	
	
	
	PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ml A 4.000 ml

	
	
	
	BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS

	19
	EQUIPO DE SUCCION DE 3.2 - /8"
	UNIDAD
	CON DREN PORTÁTIL DE 400-500 ML

	
	
	
	CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO Y AGUJA

	
	
	
	CALIBRE: 1/8 "

	
	
	
	ELEMENTO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

	20
	ESPECULO DESECHABLE
	UNIDAD
	PARA UN SOLO USO

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	PUEDE SER LUBRICADO

	
	
	
	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	21
	EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM
	UNIDAD
	SILICONA 100%  GRADO MEDICO

	
	
	
	PUERTO CON TAPA PARA NUTRICION Y MEDICACION CON VALVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR  DEL  CALIBRE,  ALTURA  DEL  ESTOMA  Y  POSICION  DE  CONEXION  DE  LAS EXTENSIONES.

	
	
	
	EXTENSION CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP

	
	
	
	LONGITUD 30,5 cm

	22
	FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS
	GALON
	AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA.

	
	
	
	PARA REALIZAR ASPERSIÓN

	
	
	
	ANTIMICROBIANO 

	
	
	
	APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN

	
	
	
	ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML

	
	
	
	PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES

	23
	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	GALON
	CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. 

	
	
	
	CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE 

	24
	GEL ELECTROCONDUCTIVO PARA EKG
	UNIDAD
	GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO.
CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCION, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL; NO CONTIENE GRASAS NI ACEITES.

	25
	GLUTARALDEHIDO 2%
	GALON
	SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.850 ml VOLUMEN MÍNIMO

	
	
	
	VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS

	
	
	
	PRODUCTO ESTÉRIL

	26
	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	UNIDAD
	CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO

	
	
	
	DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA

	
	
	
	ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS

	27
	HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM
	UNIDAD
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE COMPUESTO DE GELATINA FARMACEUTICA

	
	
	
	ABSORBIBLE EN 7 - 14 DIAS

	
	
	
	CONTROLA LAS HEMORRAGIAS PROVENIENTES DE PEQUEÑAS VENAS O ARTERIAS

	28
	HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDAMIENTO  AUTOLITICO)
	UNIDAD
	FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO

	
	
	
	PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	29
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 850 ml
	UNIDAD
	CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES

	
	
	
	BOLSA POR 850 ml CON DISPENSADOR

	
	
	
	CON AGENTES EMOLIENTES

	
	
	
	CLORHEXIDINA  AL  4 % MAS CETRIMIDA

	30
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 120 ml
	UNIDAD
	CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES

	
	
	
	BOLSA POR 120 ml CON DISPENSADOR

	
	
	
	CON AGENTES EMOLIENTES

	
	
	
	CLORHEXIDINA  AL  4 % MAS CETRIMIDA

	31
	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	UNIDAD
	ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION

	
	
	
	QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO

	
	
	
	CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO

	
	
	
	VOLUMEN TOTAL 1 ML

	
	
	
	ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES)

	
	
	
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23G x 1 pulgada

	32
	KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr
	UNIDAD
	ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA

	
	
	
	SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO

	
	
	
	DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

	
	
	
	CON RIEL DE ELEVACIÓN

	
	
	
	POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

	
	
	
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	33
	KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr
	UNIDAD
	ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA

	
	
	
	SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO

	
	
	
	DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

	
	
	
	CON RIEL DE ELEVACIÓN

	
	
	
	POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

	
	
	
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	34
	MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO
	UNIDAD
	CON ARNÉS ERGONÓMICO

	
	
	
	CON SELLO ROLLFIT, QUE INCORPORE PANELES DE ESTABILIDAD INTEGRADOS

	
	
	
	CON SISTEMA EASY FRAME QUE DISPONGA DEL SISTEMA EASY CLIP 

	
	
	
	DISPONIBLE EN TALLAS S, M, y L.

	35
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO
	UNIDAD
	PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC

	
	
	
	PAPEL TERMICO EN ROLLO DE 58 mm 

	
	
	
	TOTALMENTE BLANCO

	36
	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN
	UNIDAD
	PARA MONITOR FETAL COMEN, MODELO STAR 5000, SERIE KI170815013

	
	
	
	PAPEL TERMICO DE 112 mm X 90 mm EN ZETA 

	
	
	
	CON MARCO VERDE

	37
	ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE
	UNIDAD
	PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC

	
	
	
	DE UN SOLO USO, NO ESTÉRIL

	
	
	
	PRE-GELIFICADO, AUTOADHESIVO, NO POLARIZADO

	
	
	
	PAQUETE POR DOS ELECTRODOS

	38
	PERA DE GOMA
	UNIDAD
	PERILLA EN CAUCHO 

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	39
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	UNIDAD
	RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO.

	
	
	
	DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO

	
	
	
	DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE.

	
	
	
	DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL

	40
	RESUCITADOR  MANUAL – ADULTO DESECHABLE
	UNIDAD
	RESUCITADOR PARA PACIENTE ADULTO, MANEJA UN VOLUMEN DE 2000 ML

	
	
	
	VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU

	
	
	
	TAMAÑO ADULTO, DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE

	41
	RESUCITADOR MANUAL – NEONATAL DESECHABLE
	UNIDAD
	RESUCITADOR PARA PACIENTE NEONATAL, MANEJA UN VOLUMEN DE 150 ML

	
	
	
	VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU

	
	
	
	TAMAÑO NEONATAL, DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE

	42
	RESUCITADOR MANUAL – PEDIATRICO DESECHABLE
	UNIDAD
	RESUCITADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO, MANEJA UN VOLUMEN DE 500 A 600 ML

	
	
	
	VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU

	
	
	
	TAMAÑO PEDIATRICO, DE UN SOLO USO

	
	
	
	EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE

	43
	SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)
	UNIDAD
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL

	
	
	
	POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO

	
	
	
	POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO

	
	
	
	DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA

	
	
	
	CON ORIFICIOS LATERALES

	44
	SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS
	UNIDAD
	VOLUMEN 1500 – 1800 CC

	
	
	
	CON SOLIDIFICANTE

	45
	SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr
	UNIDAD
	MATERIAL SILICONA

	
	
	
	ADAPTADOR DE PUERTO EN Y

	
	
	
	BALÓN INFLABLE

	
	
	
	DE PUNTA REDONDA

	
	
	
	EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL

	46
	TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, DE USO INDIVIDUAL

	
	
	
	MARCA LA TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS

	
	
	
	PUNTA RIGIDA

	
	
	
	SEÑAL DE ALARMA PARA TEMPERATURAS ALTAS

	
	
	
	RESOLUCIÓN: 0.1º

	GRUPO 19

	
	PAÑALES DESECHABLES

	1, 2, 3
	PAÑALES DESECHABLES ETAPAS 4, 5 , 6  
	UNIDAD
	SISTE MA FLEXIBLE, CON 4 PUNTOS DE AJUSTE, CUBIERTA DE TELA RESPIRABLE, BARRERAS ALTAS, BANDAS LATERALES, CINTAS QUE SE PUEDEN PEGAR Y DESPEGAR CUANTAS VECES SEAN, GEL ULTRA ABSORBIBLE. PARA LA ETAPA  4,5 y 6 LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL.
INDICADOR DE HUMEDAD

	4, 6, 8
	PAÑALES DESECHABLES  TALLA  S, M, L 
	UNIDAD
	RESISTENTES A LOS FLUIDOS, PAÑALES CON GEL RECTOS Y ELASTIZADOS -  PARA INCONTINENCIA, CINTAS REPEGABLES  QUE PUEDEN SER PEGADAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN DAÑAR EL PAÑAL, LOGRANDO UN MEJOR AJUSTE.  LOS  LÍQUIDOS RETENIÉNDOLOS EN EL NÚCLEO DEL PAÑAL Y MANTENIENDO ASÍ LA HUMEDAD LEJOS DE LA SUPERFICIE NUCLEO ABSORBENTE ELABORADO CON CELULOSA VIRGEN, QUE ABSORBE FÁCILMENTE LOS LÍQUIDOS LOGRANDO QUE LA PIEL SE MANTENGA SIEMPRE SECA. TELA SUPERSUAVE
DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ASEGURAR UNA ABSOLUTA COMODIDAD EN CONTACTO CON LA PIEL, GRACIAS A SU DELICADA Y SUAVE TEXTURA.TELA EXTERIOR IMPERMEABLE DE MÁXIMA SEGURIDAD. LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL.
       INDICADOR DE HUMEDAD

	5, 7, 9
	PAÑALES DESECHABLES  TALLA   M, L, XL  SLIP
	UNIDAD
	RESISTENTES A LOS FLUIDOS, PAÑALES CON GEL RECTOS Y ELASTIZADOS -  PARA INCONTINENCIA, CINTAS REPEGABLES  QUE PUEDEN SER PEGADAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN DAÑAR EL PAÑAL, LOGRANDO UN MEJOR AJUSTE.  LOS  LÍQUIDOS RETENIÉNDOLOS EN EL NÚCLEO DEL PAÑAL Y MANTENIENDO ASÍ LA HUMEDAD LEJOS DE LA SUPERFICIE NUCLEO ABSORBENTE ELABORADO CON CELULOSA VIRGEN, QUE ABSORBE FÁCILMENTE LOS LÍQUIDOS LOGRANDO QUE LA PIEL SE MANTENGA SIEMPRE SECA. TELA SUPERSUAVE
DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ASEGURAR UNA ABSOLUTA COMODIDAD EN CONTACTO CON LA PIEL, GRACIAS A SU DELICADA Y SUAVE TEXTURA.TELA EXTERIOR IMPERMEABLE DE MÁXIMA SEGURIDAD. LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL.
INDICADOR DE HUMEDAD

	10
	TOALLAS HÚMEDAS
	PAQUETE
	HIPOALERGÉNICA

	
	
	
	SIN ALCOHOL

	
	
	
	PAQUETE POR CIEN (100) UNIDADES

	GRUPO 20

	
	GUANTES ESTÉRILES

	1
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	2
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 7

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	3
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	4
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8
	PAR
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	HIPOALERGENICOS

	
	
	
	PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	SIN TALCO

	
	
	
	ESTÉRILES, TALLA Nº 8

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	
	GUANTES DE NITRILO

	5
	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE TALLA M
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	6
	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	
	GUANTES PARA EXAMEN

	7
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA L
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	8
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	9
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	10
	GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS
	CAJA
	PRODUCTO NO ESTÉRIL

	
	
	
	HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO

	
	
	
	ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN

	
	
	
	PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES

	
	
	
	AMBIDIESTROS

	
	
	
	ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	GRUPO 21

	
	ALCOHOLES

	1
	ALCOHOL ANTISEPTICO
	UNIDAD
	BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ml A 750 ml

	
	
	
	CONCENTRACIÓN AL 70%

	
	
	
	ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO

	2
	ALCOHOL GLICERINADO
	UNIDAD
	ALCOHOL GLICERINADO

	
	
	
	BOLSA PARA USAR CON DISPENSADOR X 850 ML

	GRUPO 22

	
	ROPA DESECHABLE

	1
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	NO TEJIDO

	
	
	
	MANGA CORTA, USO ADULTOS

	2
	BATA DESECHABLE MANGA LARGA
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	NO TEJIDO

	
	
	
	MANGA LARGA, USO ADULTOS

	3
	BABERO DESECHABLE
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	DIÁMETRO: 25 x 50 CENTIMETROS

	
	
	
	NO TEJIDO

	4
	PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100 METROS
	ROLLO
	

	
	
	
	ROLLO DE 50*50 *100 METROS

	
	
	
	RESISTENTE AL AGUA

	
	
	
	SIN VIRUTA

	
	
	
	FUERTE RESISTENCIA BACTERIANA

	
	
	
	PARA ESTERILIZAR A ALTA TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN

	5
	GORRO DESECHABLE 
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	DIÁMETRO: 48 CENTIMETROS (19 PULGADAS)

	
	
	
	NO TEJIDO

	6
	SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA
	UNIDAD
	PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO

	
	
	
	LIBRE DE LÁTEX

	
	
	
	MEDIDAS ESTANDAR

	
	
	
	NO TEJIDO

	GRUPO 23

	
	VENDAS

	
	VENDAS DE ALGODÓN

	57
	VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EN ROLLO

	
	
	
	ALGODÓN LAMINADO

	
	
	
	MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	58
	VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EN ROLLO

	
	
	
	ALGODÓN LAMINADO

	
	
	
	MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	59
	VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5
	UNIDAD
	EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	EN ROLLO

	
	
	
	ALGODÓN LAMINADO

	
	
	
	MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	VENDAS ELÁSTICAS

	60
	VENDAS ELASTICAS  4 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	61
	VENDAS ELASTICAS  5 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	62
	VENDAS ELASTICAS  6 X 5
	UNIDAD
	COLOR PIEL

	
	
	
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	VENDAS DE TELA O GASA

	63
	VENDAS DE GASA 4 X 5
	UNIDAD
	ALGODÓN 100%

	
	
	
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	64
	VENDAS DE GASA 5 X 5
	UNIDAD
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	
	
	ALGODÓN 100%

	65
	VENDAS DE GASA 6 X 5
	UNIDAD
	MATERIAL ABSORBENTE

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	
	
	
	ALGODÓN 100%

	
	VENDAS DE YESO

	66
	VENDAS DE YESO 4 X 5
	UNIDAD
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MATERIAL DE CURACIÓN

	
	
	
	FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO

	67
	VENDAS DE YESO 5 X 5
	UNIDAD
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MATERIAL DE CURACIÓN

	
	
	
	FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO

	68
	VENDAS DE YESO 6 X 5
	UNIDAD
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO

	
	
	
	MATERIAL DE CURACIÓN

	
	
	
	FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS

	
	
	
	PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	
	
	
	NO ESTERIL

	
	
	
	MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO

	ÍTEMS 2044-23

	
	OTROS ELEMENTOS

	1
	ALGODÓN EN TORUNDAS
	BOLSA X 500 gr 
	BOLSA POR 500 GRAMOS

	
	
	
	PURIFICADO PARA USO MEDICINAL

	
	
	
	ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS

	2
	TAPABOCAS DESECHABLE
	UNI
	CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION.

	
	
	
	PRESENTACIÓN CAJA x 50 UNIDADES

	
	
	
	CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ

	3
	APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN
	PAQUETE X100
	MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM

	
	
	
	QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA

	
	
	
	PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES

	
	
	
	PUNTA DE ALGODÓN




Las demás condiciones del proceso PN SECSA SA SI 074-2018, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.


Atentamente,




Teniente Coronel CARLOS ORLANDO MORA FRANCO
Jefe Seccional Sanidad Antioquia
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