MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

SECCIONAL ANTIOQUIA

Nº S-2018-000922  /  GADFI-GRUCO 17.5

Envigado, 10 de abril de 2018

PROCESO Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN SECSA SA SI 074-2018, cuyo objeto es el Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.

ADENDA 002

La Seccional Sanidad Antioquia, luego de realizar la audiencia de aclaración de pliegos, considera pertinente hacer unos cambios en las unidades de presentación de unos ítems:

- Se eliminan las preguntas que solicitan anexar CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA EMPLEADOS, CAPACIDAD OPERATIVA, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y OFRECIMIENTO RECURSO HUMANO del cuestionario electrónico establecido en la pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II, dado que no tienen relación con el actual proceso que se adelanta.

- En la pagina 11 del Anexo Técnico Definitivo, se modifica la ficha técnica, quedando toda la ficha así:

| GRUPO/ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD MEDIDA | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 |  |  |  |  |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |  |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA No 18 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “) |
| 2 | AGUJA HIPODÉRMICA No 21 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “) |
| 3 | AGUJA HIPODÉRMICA No 23 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “) |
| 4 | AGUJA HIPODÉRMICA No 24 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 24 LARGA (x 1 ½ “) |
| 5 | AGUJA HIPODÉRMICA No 26 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 CORTA (x 5/8”) |
| 6 | AGUJA HIPODÉRMICA No 27 |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 CORTA (x 5/8”) |
| 7 | AGUJA MULTIPLE DE 22 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICA |  | UNIDAD | AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO |
|  |  |  |  | ESTERIL, APIRÓGENO |
|  |  |  |  | DIMENSIÓN: 22 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm) |
| 8 | AGUJA MULTIPLE DE 21 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO |  | UNIDAD | AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO |
|  |  |  |  | ESTERIL, APIRÓGENO |
|  |  |  |  | DIMENSIÓN: 21 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm) |
| 9 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G |  | UNIDAD | AGUJA PARA LAPIZ |
|  |  |  |  | CALIBRE 32G X 5/32" |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  | AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |  |
| 10 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ) |  | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 11 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ) |  | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
|  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |  |
| 12 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATETER) No. 18FR |  | UNIDAD | CON AGUJA DE PUNCION 19 G |
|  |  |  |  | PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL |
|  |  |  |  | CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATETER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
|  | JERINGAS |  |  |  |
| 13 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) X 8MM |  | UNIDAD | JERINGAS PARA INSULINA, CON AGUJA DE 8MM DE LARGO (5/16") Y 31G DE GROSOR |
| 14 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES |  | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas |
| 15 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 19 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 ML |  | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | CON PUNTA DE CATETER PARA IRRIGACION |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A DOS PARTES) |
|  | CATETER VENOSO |  |  |  |
| 20 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 " BIOSEGURO |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  |  | DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| 21 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  |  | DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| 22 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  |  | DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| 23 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  |  | DE CALIBRE 22 G X 1” |
| 24 | CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 " BIOSEGURO |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  |  | PESTAÑA EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  |  | DE CALIBRE 24 G X ¾” |
|  | CATETER CENTRAL |  |  |  |
| 25 | CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO |  | UNIDAD | AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 6.35 CM. |
|  |  |  |  | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM |
|  |  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA |
|  |  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
| 26 | CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO |  | UNIDAD | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm |
|  |  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G |
|  |  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN |  |  |  |
| 27 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO |  | UNIDAD | DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  |  | CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  | CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 28 | EQUIPO BURETROL |  | UNIDAD | BURETA GRADUADA FLEXIBLE – VOLUMEN MÍNIMO 100 ml |
|  |  |  |  | VALVULA DE CIERRE |
|  |  |  |  | FILTRO DE SOLUCIONES |
|  |  |  |  | 60 GOTAS = 1 mL |
| 29 | EQUIPO DE EXTENSION ANESTESIA ADULTO |  | UNIDAD | TRANSPARENTE |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | LONGITUD 75 A 100 CMS |
|  |  |  |  | CONTECTOR MACHO - HEMBRA |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EQUIPO NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 30 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE |  | UNIDAD | CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE |
|  |  |  |  | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTÉRIL |
| 31 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO |  | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS) |
|  |  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  |  | CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 32 | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION |  | UNIDAD | ELABORADO EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL Y PVC PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CON FUNDAS PROTECTORAS |
|  |  |  |  | PARA USAR CON BOLSA DE SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN |
|  |  |  |  | EQUIPO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE PIRÓGENOS |
| 33 | LLAVE DE TRES VIAS |  | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EXENTA DE LÁTEX, LÍPIDO-RESISTENTE, ESTÉRIL |
|  |  |  |  | DE UN SOLO USO. |
| 34 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO |  | UNIDAD | ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE CON ACOPLE LUER LOCK O ROSCA. |
|  |  |  |  | ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, ESTERIL |
|  |  |  |  | QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS) |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL. |
|  | SONDA NASOGÁSTRICA |  |  |  |
| 35 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 6 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 36 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 8 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 37 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 10 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 38 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 12 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 39 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 14 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 40 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 16 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 41 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 18 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 42 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 20 FR |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
|  | SONDA VESICAL FOLEY |  |  |  |
| 43 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, 3- 5 ML |
| 44 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, 15 ML |
| 45 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, 15 ML |
| 46 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, 15 ML |
| 47 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR, 15 ML |
| 48 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 15 ML |
| 49 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 15 ML |
|  | SONDA VESICAL NELATON |  |  |  |
| 50 | SONDA VESICAL Nº 6 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 6 FR |
| 51 | SONDA VESICAL Nº 8 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 8 FR |
| 52 | SONDA VESICAL Nº 10 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 10 FR |
| 53 | SONDA VESICAL Nº 12 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 12 FR |
| 54 | SONDA VESICAL Nº 14 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 14 FR |
| 55 | SONDA VESICAL Nº 16 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 16 FR |
| 56 | SONDA VESICAL Nº 18 NELATON |  | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  |  | CALIBRE 18 FR |
|  | RECOLECCIÓN DE MUESTRAS |  |  |  |
| 57 | BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO) |  | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  |  | CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS |
|  |  |  |  | QUE SE ADHIERA A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD |
|  |  |  |  | CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc |
| 58 | CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | TAPA HERMÉTICA Y/O ROSCA |
|  |  |  |  | DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA |
| 59 | FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO |
|  |  |  |  | CON TAPA PLÁSTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  |  | TRANSPARENTE |
|  |  |  |  | DESECHABLE |
|  |  |  |  | PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLÍNICA, CAMA, INGRESO DÍA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA |
| 60 | FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24 H |  | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  |  | CON TAPA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  |  | GRADUACIÓN EN EL CUERPO DEL FRASCO MÍNIMO DE 2.0 LITROS |
|  |  |  |  | DESECHABLE |
|  | CINTA QUIRÚRGICA ADHESIVA |  |  |  |
| 61 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. |  | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FÁCIL REMOCIÓN |
|  |  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 62 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. |  | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  |  | ANCHO: MEDIA PULGADA |
|  |  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 63 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" |  | UNIDAD | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO |
|  |  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS |
|  |  |  |  | DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  |  | CINTA NO ESTÉRIL |
| 64 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 |  | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  |  | BLANCO |
|  |  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 65 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR |  | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  |  | BLANCO |
|  |  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 66 | ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M |  | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  |  | ANCHO: DOS PULGADAS |
|  |  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR PIEL |
|  |  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |  |
| 67 | HOJA PARA BISTURI No 10 |  | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 10 |
|  |  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 68 | HOJA PARA BISTURI No 11 |  | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 11 |
|  |  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 69 | HOJA PARA BISTURI No 15 |  | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 15 |
|  |  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 70 | HOJA PARA BISTURI No 20 |  | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 20 |
|  |  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| GRUPO 2 |  |  |  |  |
|  | AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS |  |  |  |
| 1 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| 2 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM |  | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM |
| GRUPO 3 |  |  |  |  |
|  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  |  |  |
| 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO |  | UNIDAD | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE |
|  |  |  |  | DIMENSIONES: 10 X 15 CM |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS |  | UNIDAD | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS |
|  |  |  |  | PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS |
|  |  |  |  | EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. |
|  |  |  |  | MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO |
|  |  |  |  | DIMENSIONES: 15 X 15 CM |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 4 |  |  |  |  |
|  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  |  |  |
| 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |  | UNIDAD | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 45 cm X 45 cm |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES |
|  |  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 2 | GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 |  | PAQUETE | GASA DOBLE ESTÉRIL |
|  |  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 |
|  |  |  |  | PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES |
| 3 | GASA PRECORTADA ESTÉRIL 10 x 10 (4” x 4”) DOBLADA EN 6 A 8 PLIEGUES |  | PAQUETE X 3 | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES |
|  |  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 x 10 cm (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO |
|  |  |  |  | ABSORBENTE , TEJIDA |
|  |  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| GRUPO 5 |  |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN |  |  |  |
| 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 2,5 mm |
| 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,5 SIN BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 4,5 mm |
| 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN |  |  |  |
| 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,0 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 4,0 mm |
| 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 4.5 mm |
| 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 6,5 mm |
| 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 7,0 mm |
| 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 7,5 mm |
| 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 8,0 mm |
| 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
| 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 6,0 mm |
| 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON |  | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 8,5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |  |
| 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON ESPIRAL DE ACERO |  | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 6.0 mm |
|  |  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO |  | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 6.5 mm |
|  |  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO |  | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 7.0 mm |
|  |  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO |  | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 7.5 mm |
|  |  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO |  | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CALIBRE: 8.0 mm |
|  |  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  | GUIA DE INTUBACIÓN |  |  |  |
| 19 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO |  | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| 20 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA |  | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| GRUPO 6 |  |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |  |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| GRUPO 7 |  |  |  |  |
|  | APÓSITOS |  |  |  |
| 1 | APOSITO CON PLATA DE 10 X 10 |  | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | APOSITO CON PLATA DE 15 X 15 |  | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 |  | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 4 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 |  | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 5 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO |  | UNIDAD | ESTERIL. |
|  |  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm |  | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | DIMENSIÓN: 10 X 10 CM |
|  |  |  |  | APOSITO ESTERIL |
| 7 | APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA |  | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  |  | DIMENSION 7.5 x 12 cm MECHA |
| 8 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 |  | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
|  | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO |  | UNIDAD | APOSITO EN MATERIAL ADHESIVO |
| 9 |  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  |  | MATERIAL Y RESPALDO TRANSPIRABLE |
|  |  |  |  | QUE EVITE EL PASO DE LA LUZ |
| 10 | APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO |  | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICO |
| 11 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM |  | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 CM X 20 CM |
|  |  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| 12 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM |  | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 X 7.6 |
|  |  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| GRUPO 8 |  |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS |  |  |  |
| 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 mm |  | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE |
|  |  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 mm |  | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE |
|  |  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
| 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 mm |  | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA FLEXIBLE |
|  |  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM |  | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50 MM |
|  |  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM |  | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
|  |  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FÁCIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM |  | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
|  |  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA INCLUIDA |
| 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM |  | UNIDAD | BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA |
|  |  |  |  | DIMENSION 45 MM A 50 MM |
|  |  |  |  | CON VÁLVULA DE VACIADO |
|  |  |  |  | PARA UROSTOMIAS |
| 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO |  | UNIDAD | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
|  |  |  |  | TUBO POR 50 A 60 g |
| 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS |  | UNIDAD | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES |
|  |  |  |  | CONTENIDO DE 25 A 30 g |
|  |  |  |  | BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR |
|  |  |  |  | PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA |
|  |  |  |  | FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| GRUPO 9 |  |  |  |  |
|  | INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA |  |  |  |
| 1 | ADHESIVO DE FIJACION PARA SENSOR |  | UNIDAD | ADHESIVO DE FIJACION PARA BOMBA DE INSULINA |
|  |  |  |  | ADHESIVO PARA SENSOR |
|  |  |  |  | PAQUETE POR DIEZ UNIDADES ( 10 UNID ) |
| 2 | RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA |  | UNIDAD | RESERVORIO PARADIGMA DE 3,0 ML ó 1,8 ML |
|  |  |  |  | CAJA POR 10 UNIDADES |
|  |  |  |  | CAMBIO CADA TRES DIAS ( 3 DIAS ) |
| 3 | SET DE INFUSION PARA BOMBA DE INSULINA |  | UNIDAD | SET DE INFUCION MODELO QUICK SET DE 6MM -23 |
|  |  |  |  | CAJA POR 10 UNIDADES |
|  |  |  |  | CAMBIO CADA TRES DIAS POR ( 3 DIAS ) |
| 4 | SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA |  | UNIDAD | SENSORES ENLITE PARA MEDIR LA GLUCOSA |
|  |  |  |  | CAJA POR CINCO UNIDADES ( 5 UNID ) |
|  |  |  |  | CAMBIO CADA SEIS DIAS ( 6 DIAS ) |
| GRUPO 10 |  |  |  |  |
|  | APOYO QUIRÚRGICO |  |  |  |
| 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI |  | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CON CONTROL MANUAL |
| 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO |  | UNIDAD | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | CONECTOR DE 1/4" |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CINTA TESTIGO PARA VAPOR LONGITUD DE 3 A 4 METROS |
| 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO |  | UNIDAD | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES |
|  |  |  |  | CON GEL ADHESIVO |
|  |  |  |  | PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. |
|  |  |  |  | NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB |
|  | ELECTRODOS |  |  |  |
| 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO |  | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO |  | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| GRUPO 11 |  |  |  |  |
|  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |  |
| 1 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR |  | UNIDAD | PAPEL PARA DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN, MONITOR CARDIOLIFE. EN ROLLO. |
| 2 | PAPEL PARA ECOGRAFO |  | UNIDAD | PRESENTACION: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | PAPEL PARA ECOGRAFO UPP-110S 110M X 20M. ROLLO |
|  |  |  |  | PARA ECÓGRAFO MARCA PHILLIPS |
| 3 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS |  | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo |
| 4 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS |  | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA EDAN MODELO SE12EXPRESS de 210mm x 30 m en rollo |
| 5 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM*20 METROS |  | UNIDAD | PAPEL TERMOACTIVO ELECTROCARDIOGRAFOS DE 3 CANALES ESAN SE-3 CUADRICULADO, TERMOSENSIBLE,ROLLO DE 80MM*20 METROS |
| GRUPO 12 |  |  |  |  |
|  | PAPEL GRADO MÉDICO |  |  |  |
| 1 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE |  | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  |  | Diámetro 50 mm x 200 metros |
| 2 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE |  | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  |  | Diámetro 150 mm x 200 metros |
| 3 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE |  | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  |  | Diámetro 300 mm x 200 metros |
| 4 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 400mm*200 metros SIN FUELLE |  | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para oxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u oxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  |  | Diámetro 400 mm x 200 metros |
|  | CINTA |  |  |  |
| 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR |  | UNIDAD | IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR BLANCO A CAFÉ |
|  |  |  |  | CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS |
|  |  |  |  | DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO |
|  |  |  |  | CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE |
|  | INDICADORES |  |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR |  | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
|  |  |  |  | PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC |
| 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA |  | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | DE LECTURA RÁPIDA |
|  |  |  |  | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
| GRUPO 13 |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  |  |  |
| 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) |  | UNIDAD | CAPACIDAD 2000CC |
|  |  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  |  | SONDA GRADUADA EN cc |
| 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) |  | UNIDAD | CAPACIDAD 500CC |
|  |  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  |  | SONDA GRADUADA EN CM |
| GRUPO 14 |  |  |  |  |
|  | YODOPOLIVIDONA |  |  |  |
| 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA |  | FRASCO X 500 cc | YODOPOVIDONA 8 g/100 ml |
|  |  |  |  | SOLUCIÓN JABONOSA |
|  |  |  |  | FRASCO POR 500 cc |
|  |  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION |  | FRASCO X 500 cc | YODOPOVIDONA 10 g/100 ml |
|  |  |  |  | SOLUCIÓN |
|  |  |  |  | FRASCO POR 500 cc |
|  |  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| GRUPO 15 |  |  |  |  |
|  | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |  |
| 1 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO |  | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR |
|  |  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 2 | CANULA DE MAYO No 0 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 0 |
| 3 | CANULA DE MAYO No 1 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 1 |
| 4 | CANULA DE MAYO No 2 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 2 |
| 5 | CANULA DE MAYO No 3 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 3 |
| 6 | CANULA DE MAYO No 4 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 4 |
| 7 | CANULA DE MAYO No 5 |  | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | TAMAÑO 5 |
| 8 | CANULA NASAL NEONATO |  | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 9 | CANULA NASAL PARA ADULTO |  | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 10 | CANULA NASAL PEDIATRICA |  | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 11 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA |  | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 12 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA |  | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 13 | FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO |  | UNIDAD | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL |
|  |  |  |  | DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA |
| 14 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS |  | KIT UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | DE FÁCIL ARMADO |
|  |  |  |  | CON DOS O TRES COLUMNAS INDICADORAS DE PRESIÓN |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | CON MANGUERA CORRUGADA |
| 15 | INHALOCAMARA ADULTO |  | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 16 | INHALOCAMARA NEONATAL |  | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 17 | INHALOCAMARA PEDIATRICA |  | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 18 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR |  | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 19 | KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR |  | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 20 | MASCARILLA DE NO REINHALACION |  | UNIDAD | SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
|  |  |  |  | RESERVORIO DE 750CC. |
|  |  |  |  | CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE |
|  |  |  |  | TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO. |
|  |  |  |  | VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN. |
| 21 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 |  | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO Nº 2 |
|  |  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 22 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 |  | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO Nº 3 |
|  |  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 23 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 |  | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO Nº 4 |
|  |  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 24 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 |  | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  |  | TAMAÑO Nº 5 |
|  |  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 25 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 1 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 1.0 |
| 26 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 1,5 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 1.5 |
| 27 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 2.0 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 2,0 (10-20 kg) |
| 28 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 2.5 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 2,5 (20-30 kg) |
| 29 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 3.0 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 3,0 (30-50 kg) |
| 30 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 4.0 (REUTILIZABLE) |  | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  |  | CALIBRE: 4,0 (50-70 kg) |
| GRUPO 16 |  |  |  |  |
|  | SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO |  |  |  |
| 1 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 6 FR |  | UNIDAD | CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA |
|  |  |  |  | ANTIESTÁTICO |
|  |  |  |  | CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA |
|  |  |  |  | EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA) |
|  |  |  |  | DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES |
|  |  |  |  | Nº6 FR |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTÉRIL |
| 2 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 8 FR |  | UNIDAD | CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA |
|  |  |  |  | ANTIESTÁTICO |
|  |  |  |  | CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA |
|  |  |  |  | EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA) |
|  |  |  |  | DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES |
|  |  |  |  | Nº8 FR |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTÉRIL |
| 3 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 10 FR |  | UNIDAD | CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA |
|  |  |  |  | ANTIESTÁTICO |
|  |  |  |  | CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA |
|  |  |  |  | EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA) |
|  |  |  |  | DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES |
|  |  |  |  | Nº10 FR |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTÉRIL |
| 4 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 12 FR |  | UNIDAD | CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA |
|  |  |  |  | ANTIESTÁTICO |
|  |  |  |  | CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA |
|  |  |  |  | EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA) |
|  |  |  |  | DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES |
|  |  |  |  | Nº12 FR |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTÉRIL |
| 5 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 14 FR |  | UNIDAD | CATÉTER DE SUCCIÓN CON PUNTA ATRAUMÁTICA |
|  |  |  |  | ANTIESTÁTICO |
|  |  |  |  | CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL, LOCALIZADOS EN LA PARTE DISTAL, ASEGURANDO UN FLUJO UNIFORME QUE MANTIENE LA SONDA |
|  |  |  |  | EL CATÉTER CENTRALIZADO EN LA VÍA AÉREA, EVITANDO EL RIESGO DE IMPACTO EN LA MUCOSA DE LA TRÁQUEA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL (TERAPIA BRONCODILATADORA) |
|  |  |  |  | DISEÑO MODULAR PARA MÁXIMA VERSATILIDAD: PUEDE SER SELLADO USANDO LAS TAPAS ESTÉRILES |
|  |  |  |  | Nº14 FR |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTÉRIL |
| GRUPO 17 |  |  |  |  |
|  | CATETER UMBILICAL |  |  |  |
| 1 | CATETER UMBILICAL 3.5 Fr |  | UNIDAD | ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | TAMAÑO: 3.5 Fr |
| 2 | CATETER UMBILICAL 4.0 Fr |  | UNIDAD | ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | TAMAÑO: 4.0 Fr |
| 3 | CATETER UMBILICAL 5.0 Fr |  | UNIDAD | ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | TAMAÑO: 5.0 Fr |
| GRUPO 18 |  |  |  |  |
|  | SUTURAS |  |  |  |
| 1 | SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4.0 |  | UNIDAD | AGUJA MEDIO CIRCULO REVERSO CORTANTE ENTRE 24MM A36 MM CON HEBRA DE 75 CM |
|  |  |  |  | COMPUESTA POR POLIAMIDA |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD |
| 2 | SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0 |  | UNIDAD | AGUJA MEDIO CIRCULO O DE AGUJA DE 3/8 DE REVERSO CORTANTE X 13MM A 36 MM CON HEBRA DE 45CM A 75 CM |
|  |  |  |  | COMPUESTA POR POLIAMIDA |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD |
| 3 | SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0 |  | UNIDAD | AGUJA MEDIO CIRCULO DE REVERSO CORTANTE X 13MM A 36 MM CON HEBRA ENTRE 45CM A 75 CM |
|  |  |  |  | COMPUESTA POR POLIAMIDA |
|  |  |  |  | EMPAQUE ESTERIL POR UNIDAD |
| 4 | SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA |  | UNIDAD | SUTURA DE POLIPROPILENO, SINTETICA, COLOR AZUL |
|  |  |  |  | MONOFILAMENTO (CALIBRE MILIMETRICAMENETE UNIFORME) NO ABSORBIBLE |
|  |  |  |  | PUNTA AHUSADA, DISEÑADA PARA UTILIZARSE EN TEJDOS DE FACIL PENETRACIÓN. SOPORTE CON |
|  |  |  |  | RESISTENTE A LA FLEXION REPETIDA |
| ÍTEMS 2044-8 |  |  |  |  |
|  | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO |  |  |  |
| 1 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | UNIDAD |  | PRESENTACIÓN FRASCO x 120 ml |
|  |  |  |  | SOLUCIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4% |
| 2 | ACEITE MINERAL | GALON |  | INCOLORO E INSABORO |
|  |  |  |  | NO CORROSIVO, NO MANCHA |
|  |  |  |  | VOLUMEN MÍNIMO 3.8 LITROS |
| 3 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO | UNIDAD |  | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 4 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | UNIDAD |  | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 12 cm |
| 5 | BAJALENGUAS | UNIDAD |  | MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA |
|  |  |  |  | SUAVE AL TACTO, INOLORO |
|  |  |  |  | CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS |
|  |  |  |  | DE UN SOLO USO |
| 6 | BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION 5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm) | UNIDAD |  | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACIÓN |
|  |  |  |  | GRAN RESISTENCIA Y CALIDAD |
|  |  |  |  | AUTOSELLABLES, SOLAPA PLEGABLE. |
|  |  |  |  | CON UNA CAPA DE ALTO GRAMAJE Y OTRA DE PLÁSTICO PARA VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO |
| 7 | BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm) | UNIDAD |  | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACIÓN |
|  |  |  |  | GRAN RESISTENCIA Y CALIDAD |
|  |  |  |  | AUTOSELLABLES, SOLAPA PLEGABLE. |
|  |  |  |  | CON UNA CAPA DE ALTO GRAMAJE Y OTRA DE PLÁSTICO PARA VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO |
| 8 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | UNIDAD |  | DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD |
|  |  |  |  | CAPACIDAD 800 ML / 50 CM |
|  |  |  |  | CON VÁLVULA DE DRENAJE |
|  |  |  |  | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. |
| 9 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10 | UNIDAD |  | BOLSA PARA COLECTA INFISION DE SANGRE |
|  |  |  |  | VOLUMEN DE 450 a 500 ML |
|  |  |  |  | CON ANTICUAGULANTE |
| 10 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | UNIDAD |  | BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  |  | CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  |  | MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  |  | CAPACIDAD 1500 ML |
| 11 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD |  | CINTA DE POLIPROPILENO |
|  |  |  |  | KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN CAJA INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | CONTIENE AGUJAS CON MANGOS |
| 12 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | UNIDAD |  | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS |
| 13 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | UNIDAD |  | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO |
| 14 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | UNIDAD |  | CORTA EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO |
|  |  |  |  | ELABORADOS CON PLASTICO DURADERO |
|  |  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 15 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | UNIDAD |  | CATÉTER EXTERNO PARA HOMBRE MÉDIUM 25-30MM AUTOADHESIVOS SILICONADOS |
| 16 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | UNIDAD |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
|  |  |  |  | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 17 | CURAS REDONDAS | UNIDAD |  | PELICULA DE POLIETILENO MICROPERFORADA COLOR PIEL IMPERMEABLE |
|  |  |  |  | CON ADHESIVO ACRILICO |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 18 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL | GALON |  | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ml A 4.000 ml |
|  |  |  |  | BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| 19 | EQUIPO DE SUCCION DE 3.2 - /8" | UNIDAD |  | CON DREN PORTÁTIL DE 400-500 ML |
|  |  |  |  | CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO Y AGUJA |
|  |  |  |  | CALIBRE: 1/8 " |
|  |  |  |  | ELEMENTO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
| 20 | ESPECULO DESECHABLE | UNIDAD |  | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | PUEDE SER LUBRICADO |
|  |  |  |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
| 21 | EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM | UNIDAD |  | SILICONA 100% GRADO MEDICO |
|  |  |  |  | PUERTO CON TAPA PARA NUTRICION Y MEDICACION CON VALVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICION DE CONEXION DE LAS EXTENSIONES. |
|  |  |  |  | EXTENSION CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP |
|  |  |  |  | LONGITUD 30,5 cm |
| 22 | FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS | GALON |  | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. |
|  |  |  |  | PARA REALIZAR ASPERSIÓN |
|  |  |  |  | ANTIMICROBIANO |
|  |  |  |  | APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN |
|  |  |  |  | ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML |
|  |  |  |  | PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| 23 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | GALON |  | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. |
|  |  |  |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
| 24 | GEL ELECTROCONDUCTIVO PARA EKG | UNIDAD |  | GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO. CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCION, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL; NO CONTIENE GRASAS NI ACEITES. |
| 25 | GLUTARALDEHIDO 2% | GALON |  | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.850 ml VOLUMEN MÍNIMO |
|  |  |  |  | VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS |
|  |  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL |
| 26 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | UNIDAD |  | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO |
|  |  |  |  | DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA |
|  |  |  |  | ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS |
| 27 | HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X 5 CM | UNIDAD |  | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE COMPUESTO DE GELATINA FARMACEUTICA |
|  |  |  |  | ABSORBIBLE EN 7 - 14 DIAS |
|  |  |  |  | CONTROLA LAS HEMORRAGIAS PROVENIENTES DE PEQUEÑAS VENAS O ARTERIAS |
| 28 | HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO) | UNIDAD |  | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 850 ml | UNIDAD |  | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  |  | BOLSA POR 850 ml CON DISPENSADOR |
|  |  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 30 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 120 ml | UNIDAD |  | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  |  | BOLSA POR 120 ml CON DISPENSADOR |
|  |  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 31 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA | UNIDAD |  | ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  |  | VOLUMEN TOTAL 1 ML |
|  |  |  |  | ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23G x 1 pulgada |
| 32 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | UNIDAD |  | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 33 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | UNIDAD |  | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 34 | MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO | UNIDAD |  | CON ARNÉS ERGONÓMICO |
|  |  |  |  | CON SELLO ROLLFIT, QUE INCORPORE PANELES DE ESTABILIDAD INTEGRADOS |
|  |  |  |  | CON SISTEMA EASY FRAME QUE DISPONGA DEL SISTEMA EASY CLIP |
|  |  |  |  | DISPONIBLE EN TALLAS S, M, y L. |
| 35 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO | UNIDAD |  | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  |  | PAPEL TERMICO EN ROLLO DE 58 mm |
|  |  |  |  | TOTALMENTE BLANCO |
| 36 | PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN | UNIDAD |  | PARA MONITOR FETAL COMEN, MODELO STAR 5000, SERIE KI170815013 |
|  |  |  |  | PAPEL TERMICO DE 112 mm X 90 mm EN ZETA |
|  |  |  |  | CON MARCO VERDE |
| 37 | ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE | UNIDAD |  | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  |  | DE UN SOLO USO, NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | PRE-GELIFICADO, AUTOADHESIVO, NO POLARIZADO |
|  |  |  |  | PAQUETE POR DOS ELECTRODOS |
| 38 | PERA DE GOMA | UNIDAD |  | PERILLA EN CAUCHO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
| 39 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | UNIDAD |  | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. |
|  |  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO |
|  |  |  |  | DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. |
|  |  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| 40 | RESUCITADOR MANUAL – ADULTO DESECHABLE | UNIDAD |  | RESUCITADOR PARA PACIENTE ADULTO, MANEJA UN VOLUMEN DE 2000 ML |
|  |  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  |  | TAMAÑO ADULTO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 41 | RESUCITADOR MANUAL – NEONATAL DESECHABLE | UNIDAD |  | RESUCITADOR PARA PACIENTE NEONATAL, MANEJA UN VOLUMEN DE 150 ML |
|  |  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  |  | TAMAÑO NEONATAL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 42 | RESUCITADOR MANUAL – PEDIATRICO DESECHABLE | UNIDAD |  | RESUCITADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO, MANEJA UN VOLUMEN DE 500 A 600 ML |
|  |  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  |  | TAMAÑO PEDIATRICO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 43 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | UNIDAD |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL |
|  |  |  |  | POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO |
|  |  |  |  | DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA |
|  |  |  |  | CON ORIFICIOS LATERALES |
| 44 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | UNIDAD |  | VOLUMEN 1500 – 1800 CC |
|  |  |  |  | CON SOLIDIFICANTE |
| 45 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | UNIDAD |  | MATERIAL SILICONA |
|  |  |  |  | ADAPTADOR DE PUERTO EN Y |
|  |  |  |  | BALÓN INFLABLE |
|  |  |  |  | DE PUNTA REDONDA |
|  |  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| 46 | TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE | UNIDAD |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, DE USO INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | MARCA LA TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS |
|  |  |  |  | PUNTA RIGIDA |
|  |  |  |  | SEÑAL DE ALARMA PARA TEMPERATURAS ALTAS |
|  |  |  |  | RESOLUCIÓN: 0.1º |
| GRUPO 19 |  |  |  |  |
|  | PAÑALES DESECHABLES |  |  |  |
| 1, 2, 3 | PAÑALES DESECHABLES ETAPAS 4, 5 , 6 |  | UNIDAD | SISTE MA FLEXIBLE, CON 4 PUNTOS DE AJUSTE, CUBIERTA DE TELA RESPIRABLE, BARRERAS ALTAS, BANDAS LATERALES, CINTAS QUE SE PUEDEN PEGAR Y DESPEGAR CUANTAS VECES SEAN, GEL ULTRA ABSORBIBLE. PARA LA ETAPA 4,5 y 6 LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL. INDICADOR DE HUMEDAD |
| 4, 6, 8 | PAÑALES DESECHABLES TALLA S, M, L |  | UNIDAD | RESISTENTES A LOS FLUIDOS, PAÑALES CON GEL RECTOS Y ELASTIZADOS - PARA INCONTINENCIA, CINTAS REPEGABLES QUE PUEDEN SER PEGADAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN DAÑAR EL PAÑAL, LOGRANDO UN MEJOR AJUSTE. LOS LÍQUIDOS RETENIÉNDOLOS EN EL NÚCLEO DEL PAÑAL Y MANTENIENDO ASÍ LA HUMEDAD LEJOS DE LA SUPERFICIE NUCLEO ABSORBENTE ELABORADO CON CELULOSA VIRGEN, QUE ABSORBE FÁCILMENTE LOS LÍQUIDOS LOGRANDO QUE LA PIEL SE MANTENGA SIEMPRE SECA. TELA SUPERSUAVE DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ASEGURAR UNA ABSOLUTA COMODIDAD EN CONTACTO CON LA PIEL, GRACIAS A SU DELICADA Y SUAVE TEXTURA.TELA EXTERIOR IMPERMEABLE DE MÁXIMA SEGURIDAD. LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL. INDICADOR DE HUMEDAD |
| 5, 7, 9 | PAÑALES DESECHABLES TALLA M, L, XL SLIP |  | UNIDAD | RESISTENTES A LOS FLUIDOS, PAÑALES CON GEL RECTOS Y ELASTIZADOS - PARA INCONTINENCIA, CINTAS REPEGABLES QUE PUEDEN SER PEGADAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN DAÑAR EL PAÑAL, LOGRANDO UN MEJOR AJUSTE. LOS LÍQUIDOS RETENIÉNDOLOS EN EL NÚCLEO DEL PAÑAL Y MANTENIENDO ASÍ LA HUMEDAD LEJOS DE LA SUPERFICIE NUCLEO ABSORBENTE ELABORADO CON CELULOSA VIRGEN, QUE ABSORBE FÁCILMENTE LOS LÍQUIDOS LOGRANDO QUE LA PIEL SE MANTENGA SIEMPRE SECA. TELA SUPERSUAVE DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ASEGURAR UNA ABSOLUTA COMODIDAD EN CONTACTO CON LA PIEL, GRACIAS A SU DELICADA Y SUAVE TEXTURA.TELA EXTERIOR IMPERMEABLE DE MÁXIMA SEGURIDAD. LA MUESTRA DEL PAÑAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL. INDICADOR DE HUMEDAD |
| 10 | TOALLAS HÚMEDAS |  | PAQUETE | HIPOALERGÉNICA |
|  |  |  |  | SIN ALCOHOL |
|  |  |  |  | PAQUETE POR CIEN (100) UNIDADES |
| GRUPO 20 |  |  |  |  |
|  | GUANTES ESTÉRILES |  |  |  |
| 1 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 |  | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2 |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 2 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 3 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 |  | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2 |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 4 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 |  | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 8 |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES DE NITRILO |  |  |  |
| 5 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE TALLA M |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 6 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES PARA EXAMEN |  |  |  |
| 7 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA L |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 8 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 9 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 10 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS |  | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GRUPO 21 |  |  |  |  |
|  | ALCOHOLES |  |  |  |
| 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO |  | UNIDAD | BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ml A 750 ml |
|  |  |  |  | CONCENTRACIÓN AL 70% |
|  |  |  |  | ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO |
| 2 | ALCOHOL GLICERINADO |  | UNIDAD | ALCOHOL GLICERINADO |
|  |  |  |  | BOLSA PARA USAR CON DISPENSADOR X 850 ML |
| GRUPO 22 |  |  |  |  |
|  | ROPA DESECHABLE |  |  |  |
| 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  |  | MANGA CORTA, USO ADULTOS |
| 2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  |  | MANGA LARGA, USO ADULTOS |
| 3 | BABERO DESECHABLE |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | DIÁMETRO: 25 x 50 CENTIMETROS |
|  |  |  |  | NO TEJIDO |
| 4 | PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100 METROS |  | ROLLO |  |
|  |  |  |  | ROLLO DE 50*50 *100 METROS |
|  |  |  |  | RESISTENTE AL AGUA |
|  |  |  |  | SIN VIRUTA |
|  |  |  |  | FUERTE RESISTENCIA BACTERIANA |
|  |  |  |  | PARA ESTERILIZAR A ALTA TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN |
| 5 | GORRO DESECHABLE |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | DIÁMETRO: 48 CENTIMETROS (19 PULGADAS) |
|  |  |  |  | NO TEJIDO |
| 6 | SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA |  | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  |  | MEDIDAS ESTANDAR |
|  |  |  |  | NO TEJIDO |
| GRUPO 23 |  |  |  |  |
|  | VENDAS |  |  |  |
|  | VENDAS DE ALGODÓN |  |  |  |
| 57 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  |  | MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 58 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  |  | MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 59 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 |  | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  |  | MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS ELÁSTICAS |  |  |  |
| 60 | VENDAS ELASTICAS 4 X 5 |  | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 61 | VENDAS ELASTICAS 5 X 5 |  | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 62 | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 |  | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |  |
| 63 | VENDAS DE GASA 4 X 5 |  | UNIDAD | ALGODÓN 100% |
|  |  |  |  | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 64 | VENDAS DE GASA 5 X 5 |  | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 65 | VENDAS DE GASA 6 X 5 |  | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  |  | ALGODÓN 100% |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |  |
| 66 | VENDAS DE YESO 4 X 5 |  | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO |
| 67 | VENDAS DE YESO 5 X 5 |  | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO |
| 68 | VENDAS DE YESO 6 X 5 |  | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO |
| ÍTEMS 2044-23 |  |  |  |  |
|  | OTROS ELEMENTOS |  |  |  |
| 1 | ALGODÓN EN TORUNDAS |  | BOLSA X 500 gr | BOLSA POR 500 GRAMOS |
|  |  |  |  | PURIFICADO PARA USO MEDICINAL |
|  |  |  |  | ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS |
| 2 | TAPABOCAS DESECHABLE |  | UNI | CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION. |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN CAJA x 50 UNIDADES |
|  |  |  |  | CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ |
| 3 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN |  | PAQUETE X100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM |
|  |  |  |  | QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA |
|  |  |  |  | PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  |  | PUNTA DE ALGODÓN |

Las demás condiciones del proceso PN SECSA SA SI 074-2018, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Atentamente,

Teniente Coronel CARLOS ORLANDO MORA FRANCO

Jefe Seccional Sanidad Antioquia

Elaborado por: Patrullero HECTOR DAVID ARREDONDO MALDONADO

Revisado por: Intendente EDWIN ALBERTO ORTIZ ZAPATA

Fecha de Elaboración: 10/04/2018

Ubicación: D:\\PRECONTRATOS/Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa/074. Dispositivos Médicos

“Humanismo y Calidad. Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial”

Carrera 43A 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396738 – 3396737

meval.secsa-contratos@policia.gov.co

www.policia.gov.co