## Anexo No. 6
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANEXO No. 6 ANEXO ECONOMOMICO IC-056-2024
Objeto a contratar: |  | CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS, Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALAIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ÍTEM | NOMBRE / DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL PROPONENTE NIT:
|  |  |  | CANTIDAD | SECOP II
|  |  |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total
1 | CAMA HOSPITALARIA | • DE CUATRO SECCIONES: UNA FIJA Y TRES MÓVILES • BARANDA DE SEGURIDAD CON DOBLE SECCIÓN CON SEGURO DE LIBERACIÓN ASISTIDO POR AMORTIGUADOR NEUMÁTICO. • INDICADOR DE ANGULO INTEGRADO EN BARANDAS • PORTA SUEROS GRADUABLE CON GANCHO DOBLE • LUZ PENUMBRA • BOTÓN CPR (ELÉCTRICO) • RUDAS CON FRENO INDIVIDUAL • CONTROL MANUAL • RESPALDO DE BATERÍA EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. • COLCHÓN INCLUIDO • DIMENSIONES EXTERNAS LARGO DE 210 CM HASTA 215 CM • DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO DE 100CM HASTA 105CM MOVIMIENTOS MÍNIMOS FLEXIÓN ESPALDA 0° A 70° FLEXIÓN RODILLAS 0° A 40° ALTURA MÍNIMA 45CM HASTA 48 CM ALTURA MÁXIMA DE 78 CM HASTA 80 CM | UNIDAD | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | MESA PUENTE | • SUPERFICIE FABRICADA EN POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA • LARGO ENTRE 75 HASTA 84 CM • ANCHO ENTRE 35 HASTA 38 CM • CAPACIDAD DE CARGA SEGURA ENTRE (20 KG O SUPERIOR). • AJUSTE DE ALTURA MECÁNICA ASISTIDA POR PERILLA EN POLÍMERO. • RUEDAS EN POLIURETANO LIBRES DE MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA Y TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED DE ALTA RESISTENCIA. | UNIDAD | 26 |  | 0 | 0 | 0
3 | MESA DE NOCHE | • SUPERFICIE EN POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA • CAPACIDAD DE CARGA SEGURA ENTRE (30 Y 40 KG). • GAVETA CON HALADERA METÁLICA • BASE CON NIVELADORES EN POLÍMERO ANTIDESLIZANTE QUE PERMITEN ESTABILIZAR • ESTRUCTURA EN LÁMINA Y TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED, • TAPONES EN POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ANTIDESLIZANTES. • ACABADO CON PINTURA EN POLVO EPOXI DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN | UNIDAD | 26 |  | 0 | 0 | 0
4 | FLUJOMETROS | • ESCALA DE 0-15 LPM • CONECTOR TIPO CHEMETRON, • PRESIÓN MÁXIMA ENTRE 90-100 PSI ESCALA DE PRECISIÓN MÍNIMA DE RANGO DE (0,5-1 )LPM. | UNIDAD | 26 |  | 0 | 0 | 0
5 | REGULADOR DE PARED | • CONECTOR TIPO CHEMETRON • ESCALA DE MANÓMETRO DE SUCCIÓN NO INFERIOR 0-760 MMHHG • CON TRAMPA DE LÍQUIDOS MODO MECÁNICO DE USO CONTINUO O INTERMITENTE CON PERILLA REGULADORA. | UNIDAD | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 | SUCCIONADOR PORTÁTIL | • VACÍO MÁXIMO DE 550MMHG A 600MMHG O SUPERIOR • VACÍO MÍNIMO DE 150MMGH A 190MMHG, • VELOCIDAD DE FLUJO O ASPIRACIÓN DE 20 A 35 L/MIN, • BOTELLA RECOLECTORA EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 800-1200 ML, AUTOCLAVABLE, CON FILTRO HIDROFÓBICO, ALIMENTACIÓN 100 A 120 VAC 50/60 HZ | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | CARRO DE PARO | • CUBIERTA SUPERIOR EN POLÍMERO. • MANILLAR DE EMPUJE. • CON MÍNIMO 5 GAVETAS • CON PARACHOQUES PERIMETRAL EN GOMA PARA PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PAREDES. • SEGURO CON CANDADO Y LLAVE, PERMITE EL BLOQUEO TOTAL DE LAS GAVETAS. • RUEDAS CON FRENO FABRICADAS EN POLIURETANO, LIBRES DE MANTENIMIENTO. • CON PORTA SUERO CON GANCHO DE DOBLE TABLA PARA REANIMACIÓN Y MASAJE CARDÍACO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | LARINGOSCOPIO | • LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ LED • VALVAS ADULTO, CURVA # (2,3 Y 4) VALVAS RECTAS ADULTO (#2,3 Y 4). FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | DESFIBRILADOR | • DESFIBRILADOR MODOS DE FUNCIONAMIENTO MANUAL CON CARDIOVERSIÓN SINCRÓNICA, DEA, MARCAPASOS NO INVASIVO ONDA CUADRADA DE PULSO Y MONITORIZACIÓN • CON VISUALIZACIÓN NUMÉRICA EN PANTALLA DE FRECUENCIA CARDIACA, CON DESPLIEGUE DE ONDA DE TRAZO DE 3 O 5 DERIVADAS DE ECG • OPERACIÓN DE FORMA DE ONDA BIFÁSICA, LA ENERGÍA MÁXIMA ES DE AL MENOS 360 JOULES., • ÁREA CONDUCTORA DE PALETAS SERÁ > 50CM2 PARA ADULTOS, >15CM2 PARA PEDIATRÍA., • FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE VOZ INCLUIDA PARA LA DIRECCIÓN DEL OPERADOR. • NÚMERO DE DESCARGAS A SER VISUALIZADAS (DURACIÓN TOTAL Y BATERÍA ACTUAL) INSTALACIÓN DE AUTO PRUEBA INCLUIDA • COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE IMPEDANCIA. • DESCARGA EXTERNA DE DESFIBRILACIÓN DE ARRANQUE DE CONTROL SOLAMENTE PRESIONANDO AMBOS BOTONES EN LAS PALETAS EXTERNAS. • INDICADOR DE ALIMENTACIÓN Y ESTADO DEL BATERÍA REQUERIDOS. • PANTALLA DE RANGO MÍNIMO DE 7 A 9 PULGADAS • ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V A 60HZ • IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA, • TIEMPO DE CARGA A SU CAPACIDAD MÁXIMA DE 360 JULES DEBE SER INFERIOR A 10 SEGUNDOS. • CABLE DESF/MARCAPASOS/DEA Y UN PADS DESF/MARCAPASOS/DEAEL INCLUIDOS • SISTEMA LE INDICACIÓN DE DESCONEXIÓN DE LAS DERIVACIONES SI LOS ELECTRODOS ESTÁN SUELTOS, • INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA • ALARMA DE BATERÍA BAJA O DAÑADA. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | • CON CARRO DE TRANSPORTE. • PANTALLA DE RANGO DE 8 -11 PULGAS • PARÁMETROS DE SPO2, NIBP, ECG, TEMPERATURA – LOS DIFERENTES PARÁMETROS DEBEN DE TENER TODOS SUS CABLES ACCESORIOS TIPO ADULTO. • MODOS DE CONFIGURACIÓN PARA ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, BATERÍA DE LITIO DE RESPALDO NO INFERIOR A 30 MINUTOS DE DURACIÓN CON CARRO DE TRASPORTE CON BANDEJA O CESTA PARA ACCESORIOS. | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | BASCULA ADULTO DIGITAL CON CALIBRACIÓN ONAC | • CON CALIBRACIÓN ONAC • CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 KG O SUPERIOR • SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE • PANTALLA DIGITAL LCD AUTO-HOLD, BAJARSE, CONMUTACIÓN KG/LBS/STS, TIP ON (FUNCIÓN DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL TACTO), DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL CON LUZ LED. | OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL • CON5 TIPOS DE APERTURAS: MICRO PUNTO, PEQUEÑO, GRANDE, RANURA Y FIJACIÓN • CON LUZ LED OTOSCOPIO PORTÁTIL • TRANSMISIÓN DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. • LUZ LED | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TALLÍMETRO TIPO ESTADIOMETRO CON CALIBRACIÓN ONAC | • CON CALIBRACIÓN ONAC • CAPACIDAD DE 200 CM. • ESCALA DE DIVISIÓN DE 1 MM • NÚMEROS GRANDEZ CON LATO CONTRASTE PARA FACIL VISUALIZACIÓN • CON MECAMISMO SEPARADOR DE PARED PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA REGLETA DE MEDICIÓN. • TOPE GRANDE Y ESTABLE PARA DESPLAZAMIENTO SOBRE LA REGLETA DE MEDICIÓN • CON FUNCIÓN DE BLOQUEO O FIJACIÓN DE LA MEDICIÓN. • PLACA DE LA BASE ROBUSTA ANTIVIDRATORIA Y ESTABLE QUE GARANTICE LA ADECUADA INCERSIÓN Y POSICIONAMIENTO VERTICAL DEL ESTADIOMÉTRO SUPERFICIE DE LA BASE DE MÍNIMO 25 CM DE ANCHO O DE DIÁMETRO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | CAMILLA DE TRANSPORTE | • LONGITUD ENTRE (1.7 HASTA 2.2) M • ANCHO DE (64 HASTA 70) CM • RANGO DE ALTURA DE (85 A 55) CM . • DIÁMETRO DE RUEDAS ENTRE (10 HASTA 13) CM. • CAPACIDAD DE TRANSPORTE ENTRE (210 HASTA 230) KG • ÁNGULO DE LA CABECERA QUE OSCILE ENTRE LOS 0° Y LOS 75°. • FABRICADO EN PLÁSTICO EN LA SUPERFICIE DE DESCANSO Y LAS RUEDAS. • METAL CON DOBLE RECUBRIMIENTO EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMILLA. • BARANDA ABATIBLES • SISTEMA CENTRAL DE FRENOS. • SOPORTE HORIZONTAL PARA TANQUE DE O2 • SISTEMA DE DIRECCIÓN CON QUINTA RUEDA • ESPALDAR CON AMORTIGUADO NEUMÁTICO+ • SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE MANIVELA DE AJUSTE MANUAL • COLCHONETA INCLUIDA CON ATRIL PORTASUEROS | UNIDAD | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 | TENSIÓMETRO PORTÁTIL CON CALIBRACIÓN | • CON CALIBRACIÓN ONAC • ESCALA DE 0 MMHG A 300 MMHG • PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DE +/- 3 MMHG • ESCALA DE DIVISIÓN DE MÍNIMO 2 MMHG • CON BOLSA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LATEX • REUSABLE DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA • CIERRE EN VELCRO CONECTOR DE ACOPLE RÁPIDO | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
16 | FONENDOSCOPIO ADULTO | • FONENDOSCOPIO ADULTO FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO O DOBLE CABEZAL • SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA CAMBIO DE CAPSULA • ARCO, AURICULARES Y PIEZA PECTORAL FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE • TUBOS BIAURALES AJUSTABLES • OLIVAS GIRATORIAS DE SELLE HERMÉTICO E INTERCAMBIABLES • TUBO FLEXÍBLE LIBRE DE LÁTEX • LONGITUD: MÍNIMO 70 CM • CAPSULA DE CAMPANA PARA AUSCULTACIÓN PARA RUIDOS CARDIACOS, RESPIRATORIOS Y VASCULARES • DIÁMETRO MÍNIMO DE 33 MM • CAPSULA DE DIAFRAGMA PARA LA DETECCIÓN DE SONIDOS DE BAJA FRECUENCIA (FRECUENCIA ENTRE 1 Y 2 HZ) | UNIDAD | 4 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR OFERTA |  |  | 0
RAZÓN SOCIAL:
FIRMA Y NOMBRE :
NIT / C.C.:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA:
NOTAS
1. | El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere el servicio y/o bien a ofertar. El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto al entero más cercano y debidamente totalizado.
2. | Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto del ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, legalización, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.
3. | Cuando el proponente omita diferencial el IVA de un servicio que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado.
4. | Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dicho Contrato.
5. | Los interesados deberán garantizar la integralidad de los elementos requeridos, es decir la empresa que decida participar deberá ofertar la totalidad de los ítems.
6. | El valor de la propuesta debe incluir todas las proyecciones económicas del contexto actual y que puedan impactar al contrato.

## original inicial (hidden)
INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO
Objeto a contratar: |  | CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS, Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALAIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN
ÍTEM | NOMBRE / DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS NIT: 900414376-6 |  |  |  | HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.309.444-1 |  |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS NIT: 900.810.245-8 |  |  |  | INDUSTRIAS MEDICOL S.A.S. NIT: 901.365.243-8 |  |  |  | TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. NIT: 830.004.892-2 |  |  |  | G BARCO SA NIT: 860.044.349-4 |  |  |  | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S. NIT: 860.506.831-7 |  |  |  | HEALTHCORP SAS NIT: 901.065.278-8 |  |  |  | MEDIDA ARITMETICA |  | MEDIDA ARITMETICA |  | MEDIDA ARITMETICA |  |  | MEDIDA ARITMETICA |  | MEDIDA ARITMETICA
|  |  |  | CANTIDAD | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | SECOP II |  |  |  | PROMEDIO |  | MEDIANA |  |  |  |  | (MEDIDA UTILIZADA) |  | (MEDIDA UTILIZADA)
|  |  |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | MINIMA | MAXIMO | DIFERENCIA | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total
1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | • DE CUATRO SECCIONES: UNA FIJA Y TRES MÓVILES • BARANDA DE SEGURIDAD CON DOBLE SECCIÓN CON SEGURO DE LIBERACIÓN ASISTIDO POR AMORTIGUADOR NEUMÁTICO. • INDICADOR DE ANGULO INTEGRADO EN BARANDAS • PORTA SUEROS GRADUABLE CON GANCHO DOBLE • LUZ PENUMBRA • BOTÓN CPR (ELÉCTRICO) • RUDAS CON FRENO INDIVIDUAL • CONTROL MANUAL • RESPALDO DE BATERÍA EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. • COLCHÓN INCLUIDO • DIMENSIONES EXTERNAS LARGO DE 210 CM HASTA 215 CM • DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO DE 100CM HASTA 105CM MOVIMIENTOS MÍNIMOS FLEXIÓN ESPALDA 0° A 70° FLEXIÓN RODILLAS 0° A 40° ALTURA MÍNIMA 45CM HASTA 48 CM ALTURA MÁXIMA DE 78 CM HASTA 80 CM | UNIDAD | 40 |  |  |  |  | 11833330 | 2248332.7 | 14081662.7 | 563266508 | 20952800 | 3981032 | 24933832 | 997353280 | 9255695 | 1758582.05 | 11014277.05 | 440571082 | 9311700 | 1769223 | 11080923 | 443236920 |  |  |  |  | 12350000 | 2346500 | 14696500 | 587860000 | 9940000 | 1888600 | 11828600 | 473144000 | 12330395.2333 | 493215809.3333 | 11828600 | 473144000 | 11014277.05 | 24933832 | 13919554.95
2 | MESA PUENTE | • SUPERFICIE FABRICADA EN POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA • LARGO ENTRE 75 HASTA 84 CM • ANCHO ENTRE 35 HASTA 38 CM • CAPACIDAD DE CARGA SEGURA ENTRE (20 KG O SUPERIOR). • AJUSTE DE ALTURA MECÁNICA ASISTIDA POR PERILLA EN POLÍMERO. • RUEDAS EN POLIURETANO LIBRES DE MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA Y TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED DE ALTA RESISTENCIA. | UNIDAD | 26 |  |  |  |  | 666670 | 126667.3 | 793337.3 | 20626769.8 |  |  |  |  | 579294 | 110065.86 | 689359.86 | 17923356.36 | 591400 | 112366 | 703766 | 18297916 |  |  |  |  | 575000 | 109250 | 684250 | 17790500 | 560000 | 106400 | 666400 | 17326400 | 721167.7667 | 18750361.9333 | 703766 | 18297916 | 666400 | 793337.3 | 126937.3
3 | MESA DE NOCHE | • SUPERFICIE EN POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA • CAPACIDAD DE CARGA SEGURA ENTRE (30 Y 40 KG). • GAVETA CON HALADERA METÁLICA • BASE CON NIVELADORES EN POLÍMERO ANTIDESLIZANTE QUE PERMITEN ESTABILIZAR • ESTRUCTURA EN LÁMINA Y TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED, • TAPONES EN POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ANTIDESLIZANTES. • ACABADO CON PINTURA EN POLVO EPOXI DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN | UNIDAD | 26 |  |  |  |  | 933330 | 177332.7 | 1110662.7 | 28877230.2 |  |  |  |  | 429742 | 81650.98 | 511392.98 | 13296217.48 | 774000 | 147060 | 921060 | 23947560 |  |  |  |  | 1765000 | 335350 | 2100350 | 54609100 | 784000 | 148960 | 932960 | 24256960 | 988227.5667 | 25693916.7333 | 932960 | 24256960 | 511392.98 | 2100350 | 1588957.02
4 | FLUJOMETROS | • ESCALA DE 0-15 LPM • CONECTOR TIPO CHEMETRON, • PRESIÓN MÁXIMA ENTRE 90-100 PSI ESCALA DE PRECISIÓN MÍNIMA DE RANGO DE (0,5-1 )LPM. | UNIDAD | 26 |  |  |  |  | 216500 | 41135 | 257635 | 6698510 | [8 empty] | 182000 | 34580 | 216580 | 5631080 | [8 empty] | 300983.2 | 57186.808 | 358170.008 | 9312420.208 | 277461.6693 | 7214003.4027 | 257635 | 6698510 | 216580 | 358170.008 | 141590.008
5 | REGULADOR DE PARED | • CONECTOR TIPO CHEMETRON • ESCALA DE MANÓMETRO DE SUCCIÓN NO INFERIOR 0-760 MMHHG • CON TRAMPA DE LÍQUIDOS MODO MECÁNICO DE USO CONTINUO O INTERMITENTE CON PERILLA REGULADORA. | UNIDAD | 4 |  |  |  |  | 1024830 | 194717.7 | 1219547.7 | 4878190.8 | [8 empty] | 861000 | 163590 | 1024590 | 4098360 | [8 empty] | 405412 | 77028.28 | 482440.28 | 1929761.12 | 908859.3267 | 3635437.3067 | 1024590 | 4098360 | 482440.28 | 1219547.7 | 737107.42
6 | SUCCIONADOR PORTÁTIL | • VACÍO MÁXIMO DE 550MMHG A 600MMHG O SUPERIOR • VACÍO MÍNIMO DE 150MMGH A 190MMHG, • VELOCIDAD DE FLUJO O ASPIRACIÓN DE 20 A 35 L/MIN, • BOTELLA RECOLECTORA EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 800-1200 ML, AUTOCLAVABLE, CON FILTRO HIDROFÓBICO, ALIMENTACIÓN 100 A 120 VAC 50/60 HZ | UNIDAD | 2 | 1750900 | 332671 | 2083571 | 4167142 | 1015000 | 192850 | 1207850 | 2415700 | [8 empty] | 2153000 | 409070 | 2562070 | 5124140 | [8 empty] | 969780 | 184258.2 | 1154038.2 | 2308076.4 | 1641319.4 | 3282638.8 | 1207850 | 2415700 | 1154038.2 | 2562070 | 1408031.8
7 | CARRO DE PARO | • CUBIERTA SUPERIOR EN POLÍMERO. • MANILLAR DE EMPUJE. • CON MÍNIMO 5 GAVETAS • CON PARACHOQUES PERIMETRAL EN GOMA PARA PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PAREDES. • SEGURO CON CANDADO Y LLAVE, PERMITE EL BLOQUEO TOTAL DE LAS GAVETAS. • RUEDAS CON FRENO FABRICADAS EN POLIURETANO, LIBRES DE MANTENIMIENTO. • CON PORTA SUERO CON GANCHO DE DOBLE TABLA PARA REANIMACIÓN Y MASAJE CARDÍACO | UNIDAD | 1 | 3560200 | 676438 | 4236638 | 4236638 | 3833330 | 728332.7 | 4561662.7 | 4561662.7 |  |  |  |  | 3915000 | 743850 | 4658850 | 4658850 | 3350000 | 636500 | 3986500 | 3986500 | [8 empty] | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3831800 | 4126654.2333 | 4126654.2333 | 3986500 | 3986500 | 3831800 | 4658850 | 827050
8 | LARINGOSCOPIO | • LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ LED • VALVAS ADULTO, CURVA # (2,3 Y 4) VALVAS RECTAS ADULTO (#2,3 Y 4). FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. | UNIDAD | 1 | 3450900 | 655671 | 4106571 | 4106571 | 3207830 | 609487.7 | 3817317.7 | 3817317.7 | [8 empty] | 2571400 | 488566 | 3059966 | 3059966 | [8 empty] | 1778000 | 337820 | 2115820 | 2115820 | 2997701.2333 | 2997701.2333 | 3059966 | 3059966 | 2115820 | 4106571 | 1990751
9 | DESFIBRILADOR | • DESFIBRILADOR MODOS DE FUNCIONAMIENTO MANUAL CON CARDIOVERSIÓN SINCRÓNICA, DEA, MARCAPASOS NO INVASIVO ONDA CUADRADA DE PULSO Y MONITORIZACIÓN • CON VISUALIZACIÓN NUMÉRICA EN PANTALLA DE FRECUENCIA CARDIACA, CON DESPLIEGUE DE ONDA DE TRAZO DE 3 O 5 DERIVADAS DE ECG • OPERACIÓN DE FORMA DE ONDA BIFÁSICA, LA ENERGÍA MÁXIMA ES DE AL MENOS 360 JOULES., • ÁREA CONDUCTORA DE PALETAS SERÁ > 50CM2 PARA ADULTOS, >15CM2 PARA PEDIATRÍA., • FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE VOZ INCLUIDA PARA LA DIRECCIÓN DEL OPERADOR. • NÚMERO DE DESCARGAS A SER VISUALIZADAS (DURACIÓN TOTAL Y BATERÍA ACTUAL) INSTALACIÓN DE AUTO PRUEBA INCLUIDA • COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE IMPEDANCIA. • DESCARGA EXTERNA DE DESFIBRILACIÓN DE ARRANQUE DE CONTROL SOLAMENTE PRESIONANDO AMBOS BOTONES EN LAS PALETAS EXTERNAS. • INDICADOR DE ALIMENTACIÓN Y ESTADO DEL BATERÍA REQUERIDOS. • PANTALLA DE RANGO MÍNIMO DE 7 A 9 PULGADAS • ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110V A 60HZ • IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA, • TIEMPO DE CARGA A SU CAPACIDAD MÁXIMA DE 360 JULES DEBE SER INFERIOR A 10 SEGUNDOS. • CABLE DESF/MARCAPASOS/DEA Y UN PADS DESF/MARCAPASOS/DEAEL INCLUIDOS • SISTEMA LE INDICACIÓN DE DESCONEXIÓN DE LAS DERIVACIONES SI LOS ELECTRODOS ESTÁN SUELTOS, • INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA • ALARMA DE BATERÍA BAJA O DAÑADA. | UNIDAD | 1 | 19800950 | 3762180.5 | 23563130.5 | 23563130.5 | 19816670 | 3765167.3 | 23581837.3 | 23581837.3 | 15613714.6 | 2966605.774 | 18580320.374 | 18580320.374 |  |  |  |  | 20171000 | 3832490 | 24003490 | 24003490 | 32000000 | 6080000 | 38080000 | 38080000 |  |  |  |  | 16646000 | 3162740 | 19808740 | 19808740 | 22464689.1 | 22464689.1 | 23581837.3 | 23581837.3 | 18580320.374 | 38080000 | 19499679.626
10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | • CON CARRO DE TRANSPORTE. • PANTALLA DE RANGO DE 8 -11 PULGAS • PARÁMETROS DE SPO2, NIBP, ECG, TEMPERATURA – LOS DIFERENTES PARÁMETROS DEBEN DE TENER TODOS SUS CABLES ACCESORIOS TIPO ADULTO. • MODOS DE CONFIGURACIÓN PARA ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, BATERÍA DE LITIO DE RESPALDO NO INFERIOR A 30 MINUTOS DE DURACIÓN CON CARRO DE TRASPORTE CON BANDEJA O CESTA PARA ACCESORIOS. | UNIDAD | 2 | 3580900 | 680371 | 4261271 | 8522542 | 6140000 | 1166600 | 7306600 | 14613200 | 4189273 | 795961.87 | 4985234.87 | 9970469.74 |  |  |  |  | 4905325 | 932011.75 | 5837336.75 | 11674673.5 | 25000000 | 4750000 | 29750000 | 59500000 |  |  |  |  | 5833800 | 1108422 | 6942222 | 13884444 | 6695386.25 | 13390772.5 | 6942222 | 13884444 | 4261271 | 29750000 | 25488729
11 | BASCULA ADULTO DIGITAL CON CALIBRACIÓN ONAC | • CON CALIBRACIÓN ONAC • CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 KG O SUPERIOR • SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE • PANTALLA DIGITAL LCD AUTO-HOLD, BAJARSE, CONMUTACIÓN KG/LBS/STS, TIP ON (FUNCIÓN DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL TACTO), DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | 1620330 | 307862.7 | 1928192.7 | 1928192.7 | 1015465 | 192938.35 | 1208403.35 | 1208403.35 |  |  |  |  | 2300000 | 437000 | 2737000 | 2737000 | [8 empty] | 871000 | 165490 | 1036490 | 1036490 | 1900560.9 | 1900560.9 | 1928192.7 | 1928192.7 | 1036490 | 2737000 | 1700510
12 | EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL CON LUZ LED. | OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL • CON5 TIPOS DE APERTURAS: MICRO PUNTO, PEQUEÑO, GRANDE, RANURA Y FIJACIÓN • CON LUZ LED OTOSCOPIO PORTÁTIL • TRANSMISIÓN DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. • LUZ LED | UNIDAD | 1 | 4890790 | 929250.1 | 5820040.1 | 5820040.1 | 616650 | 117163.5 | 733813.5 | 733813.5 | [8 empty] | 1943500 | 369265 | 2312765 | 2312765 | [8 empty] | 574000 | 109060 | 683060 | 683060 | 1243212.8333 | 1243212.8333 | 733813.5 | 733813.5 | 683060 | 5820040.1 | 5136980.1
13 | TALLÍMETRO TIPO ESTADIOMETRO CON CALIBRACIÓN ONAC | • CON CALIBRACIÓN ONAC • CAPACIDAD DE 200 CM. • ESCALA DE DIVISIÓN DE 1 MM • NÚMEROS GRANDEZ CON LATO CONTRASTE PARA FACIL VISUALIZACIÓN • CON MECAMISMO SEPARADOR DE PARED PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA REGLETA DE MEDICIÓN. • TOPE GRANDE Y ESTABLE PARA DESPLAZAMIENTO SOBRE LA REGLETA DE MEDICIÓN • CON FUNCIÓN DE BLOQUEO O FIJACIÓN DE LA MEDICIÓN. • PLACA DE LA BASE ROBUSTA ANTIVIDRATORIA Y ESTABLE QUE GARANTICE LA ADECUADA INCERSIÓN Y POSICIONAMIENTO VERTICAL DEL ESTADIOMÉTRO SUPERFICIE DE LA BASE DE MÍNIMO 25 CM DE ANCHO O DE DIÁMETRO. DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | 787670 | 149657.3 | 937327.3 | 937327.3 | 495000 | 94050 | 589050 | 589050 |  |  |  |  | 1208090 | 229537.1 | 1437627.1 | 1437627.1 | [8 empty] | 656000 | 124640 | 780640 | 780640 | 1051864.8 | 1051864.8 | 937327.3 | 937327.3 | 589050 | 1437627.1 | 848577.1
14 | CAMILLA DE TRANSPORTE | • LONGITUD ENTRE (1.7 HASTA 2.2) M • ANCHO DE (64 HASTA 70) CM • RANGO DE ALTURA DE (85 A 55) CM . • DIÁMETRO DE RUEDAS ENTRE (10 HASTA 13) CM. • CAPACIDAD DE TRANSPORTE ENTRE (210 HASTA 230) KG • ÁNGULO DE LA CABECERA QUE OSCILE ENTRE LOS 0° Y LOS 75°. • FABRICADO EN PLÁSTICO EN LA SUPERFICIE DE DESCANSO Y LAS RUEDAS. • METAL CON DOBLE RECUBRIMIENTO EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMILLA. • BARANDA ABATIBLES • SISTEMA CENTRAL DE FRENOS. • SOPORTE HORIZONTAL PARA TANQUE DE O2 • SISTEMA DE DIRECCIÓN CON QUINTA RUEDA • ESPALDAR CON AMORTIGUADO NEUMÁTICO+ • SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE MANIVELA DE AJUSTE MANUAL • COLCHONETA INCLUIDA CON ATRIL PORTASUEROS | UNIDAD | 20 |  |  |  |  | 13666670 | 2596667.3 | 16263337.3 | 325266746 | 20952800 | 3981032 | 24933832 | 498676640 | 3878909 | 736992.71 | 4615901.71 | 92318034.2 | 10779000 | 2048010 | 12827010 | 256540200 |  |  |  |  | 12350000 | 2346500 | 14696500 | 293930000 | 11480000 | 2181200 | 13661200 | 273224000 | 14250515.7667 | 285010315.3333 | 13661200 | 273224000 | 4615901.71 | 24933832 | 20317930.29
15 | TENSIÓMETRO PORTÁTIL CON CALIBRACIÓN | • CON CALIBRACIÓN ONAC • ESCALA DE 0 MMHG A 300 MMHG • PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DE +/- 3 MMHG • ESCALA DE DIVISIÓN DE MÍNIMO 2 MMHG • CON BOLSA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LATEX • REUSABLE DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA • CIERRE EN VELCRO CONECTOR DE ACOPLE RÁPIDO | UNIDAD | 2 | 345950 | 65730.5 | 411680.5 | 823361 | 511170 |  | 511170 | 1022340 | [8 empty] | 529575 | 100619.25 | 630194.25 | 1260388.5 | [8 empty] | 192600 | 36594 | 229194 | 458388 | 456852.75 | 913705.5 | 511170 | 1022340 | 229194 | 630194.25 | 401000.25
16 | FONENDOSCOPIO ADULTO | • FONENDOSCOPIO ADULTO FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO O DOBLE CABEZAL • SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA CAMBIO DE CAPSULA • ARCO, AURICULARES Y PIEZA PECTORAL FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE • TUBOS BIAURALES AJUSTABLES • OLIVAS GIRATORIAS DE SELLE HERMÉTICO E INTERCAMBIABLES • TUBO FLEXÍBLE LIBRE DE LÁTEX • LONGITUD: MÍNIMO 70 CM • CAPSULA DE CAMPANA PARA AUSCULTACIÓN PARA RUIDOS CARDIACOS, RESPIRATORIOS Y VASCULARES • DIÁMETRO MÍNIMO DE 33 MM • CAPSULA DE DIAFRAGMA PARA LA DETECCIÓN DE SONIDOS DE BAJA FRECUENCIA (FRECEUNCIA ENTRE 1 Y 2 HZ) | UNIDAD | 4 | 295800 | 56202 | 352002 | 1408008 | 666670 | 126667.3 | 793337.3 | 3173349.2 | [8 empty] | 534060 | 101471.4 | 635531.4 | 2542125.6 | [8 empty] | 336000 | 63840 | 399840 | 1599360 | 609569.5667 | 2438278.2667 | 635531.4 | 2542125.6 | 352002 | 793337.3 | 441335.3
[5 empty] | TOTAL PRECIO No.1 |  |  | 52647432.6 | TOTAL PRECIO No.1 |  |  | 1006398695.2 | TOTAL PRECIO No.1 |  |  | 1526378163.464 | TOTAL PRECIO No.2 |  |  | 568767540.04 | TOTAL PRECIO No.2 |  |  | 809890711.7 | TOTAL PRECIO No.2 |  |  | 97580000 | TOTAL PRECIO No.2 |  |  | 954189600 | TOTAL PRECIO No.2 |  |  | 845700359.728 | TOTAL PRECIO REFERENCIA | 887329922.2093 |  | 853811992.4
[5 empty] | TOTAL PRECIO No.1 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.1 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.1 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.2 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.2 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.2 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.2 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO No.2 X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  |  | TOTAL PRECIO REFERENCIA X (TIEMPO REQUERIDO) |  |  | 33517929.8093
VALOR REFERENCIA
OBSERVACIONES: EL ESTUDIO DE MERCADO PARACONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS, Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALAIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE PROCEDIÓ A PUBLICAR EL PROCESO EM-208-2024 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DONDE SE RECIBIERON COTIZACIONES DE DOS (2) PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE MERCADO: PRECIO N. 1: CIEL INGENIERÍA SAS PRECIO N. 2: DEPORTIVAS PONNY DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PRECISIONES: ✧ UNA VEZ ALLEGADAS LAS COTIZACIONES, SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO CUADRO COMPRATIVO DE ACUERDO A LO ANTERIOR, Y TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO, SE TOMA LA MEDIDA ARITMETICA DEL "PROMEDIO" PARA HALLAR EL VALOR DEL CDP, EL CUAL ES DE $ 27.697.250 (VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE).
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACION
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO
CÓDIGO: AP-IA-FT-002
VERSIÓN: 04
FECHA: 2021-09-21