## Formato B1
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
FORMATO B1.
ACEPTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y/O ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA
FDLTMC-010-2024
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA 2024”.
Marque SOLAMENTE con una "X" en la casilla correspondiente (CUMPLE o NO CUMPLE), si los items y servicios a suministrar tienen las caracteristicas indicadas en el cuadro y documentos del proceso.
No. | Tipo | ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cant. | CUMPLE | NO CUMPLE | Marca y Referencia Ofertada
1 | MOTOBOMBAS | MOTOBOMBA 2" | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 2” DE ACPM Y ENCENDIDO ELECTRONICO:Motobomba autocebante de 2" con motor ACPM y encendido electrónico. Diseñada para ofrecer un bombeo eficiente en situaciones de emergencia, evacuación de agua y aplicaciones industriales. Su función autocebante elimina la necesidad de llenado previo, garantizando un arranque rápido y sencillo. Ideal para operaciones que requieren un equipo compacto y de fácil manejo, con alta resistencia y confiabilidad. | Und | 2
2 | MOTOBOMBAS | MANGUERA 2" | Manguera de succión de 2” x 6 metros : Manguera de succión de 2 pulgadas, fabricada en material flexible y resistente a la abrasión. Diseñada para el transporte de líquidos en operaciones de bombeo, con capacidad de soportar variaciones de presión. | Und | 2
3 | MOTOBOMBAS | VALVULA 2" | Válvula de pie de 2”: Válvula de retención de 2 pulgadas, instalada en el extremo de la tubería de succión para evitar el retroceso del fluido. Fabricada en metal o PVC, garantiza la eficiencia del flujo en sistemas de bombeo. | Und | 2
4 | MOTOBOMBAS | MANGUERA DE DESCARGA 2" | Manguera de descarga 2” x 100 metros: Manguera de descarga con un diámetro de 2 pulgadas y longitud de 100 metros. Fabricada en material reforzado, diseñada para la evacuación de líquidos a alta presión en aplicaciones industriales o de emergencia. | Und | 2
5 | MOTOBOMBAS | MOTOBOMBA 4” | Motobomba autocebante en hierro, 10 HP 4"x4",Motobomba autocebante de hierro con motor de 10 HP, conexiones de 4"x4", y arranque eléctrico compatible con ACPM o gasolina. Ofrece una capacidad de bombeo de hasta 320 gpm y una altura máxima de 38 mca. Su diseño en hierro fundido garantiza durabilidad, y su función autocebante permite un rápido inicio sin necesidad de llenado previo. Ideal para trabajos de bombeo de alto caudal en emergencias, evacuación de agua y aplicaciones industriales. | Und | 1
6 | MOTOBOMBAS | MANGUERA 4” | Manguera de succión 4” x 6 metros:”: Manguera de succión fabricada en material reforzado, diseñada para el transporte de grandes volúmenes de líquidos. Su diámetro de 4 pulgadas permite una mayor capacidad de flujo, resistente a la abrasión y la deformación bajo presión. | Und | 1
7 | MOTOBOMBAS | VALVULA 4” | Válvula de pie de 4”: Válvula de retención para tuberías de succión de 4 pulgadas, fabricada en metal o PVC reforzado. Previene el retroceso de líquidos en sistemas de bombeo, asegurando un flujo constante en aplicaciones de extracción de agua o líquidos. | Und | 1
8 | MOTOBOMBAS | MANGUERA DE DESCARGAR 4” | Manguera de descarga 4” x 100 metros: Manguera de descarga de 4 pulgadas de diámetro y 6 metros de longitud, diseñada para evacuar grandes volúmenes de agua. Fabricada en material flexible y resistente a la presión, ideal para aplicaciones industriales y de emergencia. | Und | 1
9 | EQUIPO EPP | CASCO | Casco para emergencias y trabajo en alturas: Casco resistente y ligero, diseñado para operaciones de rescate y emergencias en altura. Ofrece protección contra impactos, con ventilación integrada y ajuste ergonómico. Incluye sistema de sujeción con correas ajustables, cumpliendo con normativas de seguridad para uso en situaciones de emergencia. | Und | 5
10 | EQUIPO EPP | PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA | Protectores auditivos de copa: Dispositivos diseñados para reducir la exposición al ruido en entornos ruidosos. Cuentan con almohadillas acolchadas que sellan alrededor de las orejas y una banda ajustable para mayor comodidad. Fabricados con materiales resistentes y ligeros, garantizan una adecuada atenuación del sonido según los estándares de seguridad. | Und | 5
11 | EQUIPO EPP | MONOGAFAS | Monogafas de protección visual fabricadas en policarbonato, diseñadas para proteger los ojos de salpicaduras y del impacto de partículas en el aire. Ofrecen un ajuste superior al de las gafas comunes y absorben hasta el 99.9% de los rayos UV | Und | 5
12 | EQUIPO EPP | PROTECTOR RESPIRATORIO | Protector respiratorio N95 con o sin filtro para gases: Mascarilla que filtra al menos el 95% de partículas. Incluye bandas elásticas y clip nasal ajustable. La versión con filtro protege contra gases y vapores. Cumple con normativas de protección respiratoria. | Und | 5
13 | EQUIPO EPP | OVEROL | Overol impermeable: Prenda protectora impermeable, diseñada para ofrecer resistencia al agua y otros líquidos. Fabricado con material duradero y costuras selladas, proporciona protección en entornos húmedos o con exposición a líquidos. Incluye capucha ajustable y cierres de seguridad. | Und | 5
14 | EQUIPO EPP | GUANTES | Guantes de caucho resistentes: con un espesor mínimo de calibre 35 y preferiblemente calibre 50, diseñados para trabajos pesados y condiciones exigentes. Disponibles en tallas promedio colombianas (7, 8 y 9), estos guantes ofrecen una excelente protección y durabilidad, siendo ideales para manipulación de materiales, construcción y actividades en entornos adversos. Su material de alta calidad garantiza resistencia al desgaste y una barrera efectiva contra sustancias agresivas. | Und | 5
15 | EQUIPO EPP | IMPERMEABLE | Impermeable de largo completo: fabricado en caucho de alta densidad, diseñado para ofrecer protección total contra agua, productos químicos y agentes externos. Incluye capucha ajustable y costuras selladas para máxima impermeabilidad. | Und | 5
16 | EQUIPO EPP | IMPERMEABLE TIPO FONTANERO | Impermeable tipo fontanero: Prenda impermeable de PVC o caucho, especialmente diseñada para trabajos de fontanería o en ambientes húmedos. Su estructura garantiza resistencia al agua, agentes químicos ligeros y abrasión, con costuras reforzadas para mayor durabilidad. | Und | 5
17 | EQUIPO EPP | BOTAS | Bota de seguridad de alto rendimiento: diseñada para cubrir hasta la ingle, fabricada con materiales resistentes al agua y al calor, especialmente indicada para trabajos de emergencia y combate de incendios. Su diseño incluye suelas antideslizantes de alta tracción, resistentes a aceites y superficies húmedas, y una puntera de seguridad reforzada para mayor protección contra impactos. Disponible en tallas comunes en Colombia que van desde la talla 38 (equivalente a una longitud interna de 24.5 cm) hasta la talla 44 (longitud interna de 28.5 cm), garantizando un ajuste adecuado para diversos usuarios. Estas botas combinan durabilidad, confort y seguridad en entornos de alto riesgo. | Und | 5
18 | HERRAMIENTAS | LAMPARAS | Lámparas tipo LED o torres portátiles de iluminación: Sistemas de iluminación LED portátiles de alta intensidad, diseñados para iluminar áreas de trabajo de forma eficiente y prolongada. Cuentan con estructura robusta, resistente a golpes y condiciones climáticas adversas, ideales para trabajos en exteriores y emergencias. | Und | 3
19 | HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS VARIAS | Juego de herramientas para emergencias: Conjunto especializado de herramientas diseñado para responder eficazmente en situaciones de emergencia. El kit incluye entre 36 y 50 piezas, que abarcan llaves, alicates, destornilladores, martillo y cortadores de alta resistencia. Todas las herramientas están fabricadas en acero reforzado, ideal para trabajos de rescate, corte y apertura de estructuras bajo condiciones extremas. Compacto y portátil, este conjunto es perfecto para intervenciones rápidas en escenarios adversos, garantizando durabilidad y rendimiento óptimo en situaciones críticas. | Und | 3
20 | HERRAMIENTAS | BARRETONES | Barreta de puntas: Barra de acero de alta resistencia con puntas endurecidas en ambos extremos, diseñada para trabajos de demolición, palanca y ruptura de superficies. Ideal para operaciones de rescate y construcción. | Und | 3
21 | MOTOBOMBAS | MANGUERA 2" | Tramos de manguera de 2: Mangueras flexibles de alta resistencia, diseñadas para la conducción de líquidos en operaciones de bombeo o drenaje. Disponibles en diámetros de 2 s, fabricadas en material reforzado para soportar presión y abrasión con extension de 10 mt. | Und | 2
22 | MOTOBOMBAS | MANGUERA 4" | Tramos de manguera 4 pulgadas: Mangueras flexibles de alta resistencia, diseñadas para la conducción de líquidos en operaciones de bombeo o drenaje. Disponibles en diámetros de 4 pulgadas, fabricadas en material reforzado para soportar presión y abrasión con extension de 10 mt. | Und | 1
23 | HERRAMIENTAS | RADIOS | Radios : Largo alcance de comunicación, Batería de iones de litio de alta capacidad, Comando de número de informe, Dispositivo que manipula un flujo de datos antes de transmitirlo, Nivel de silenciamiento,sólo oirás el sonido mientras recibas las señales, Tiempo de espera: Puedes impedir que cualquier persona que llame utilice un canal durante un periodo prolongado, Aviso de voz: El aviso de voz ON/OFF se puede configurar a través del software. | Und | 2
YO, ______________________________________________________________EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ______________________________ ______________________________________________ PRESENTO LA PROPUESTA DE ACUERDO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA Y/O ANEXO TÉCNICO, DENTRO DEL PROCESO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO, Y ME COMPROMETO A MANTENERLAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGAS EN CASO DE APLICAR.
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT DEL PROPONENTE:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: