## Hoja1
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT AJUSTADA SEGÚN PRESUPUESTO | VALOR TOTAL
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1600 | 7477537.3457
1.02 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 800 | 8668853.6471
1.03 | DESMONTE DE VENTANAS (INCLUYE RETIRO) | UN | 7 | 216775.3268
1.04 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UN | 13 | 528395.5338
1.05 | ESCARIFICACION DE SUPERFICIE | M2 | 130 | 2263137.1941
1.06 | DESMONTE DE LAVAPLATOS (INCLUYE RETIRO) | UN | 5 | 127326.1191
1.07 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC, ASBESTO CEMENTO, UPVC O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 80 | 1837508.6588
1.08 | DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA, ESTERILLA DE GUADUA, SUPER BOARD, DRY WALL O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 300 | 3809152.9412
1.09 | DEMOLICION DE PIEDILUVIO | UD | 10 | 151050
1.1 | DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES (INCLUYE RETIRO) | UN | 20 | 444737.1412
1.11 | DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO O MORTERO, E<0,15 M (INCLUYE RETIRO) | M2 | 48 | 1413250.4471
1.12 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA, BALDOSIN, GRESS O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 79 | 1284159.1271
1.13 | DEMOLICIÓN DE PISO EN PIEDRA TIPO GRANITO ,FUNDIDO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 210 | 3898137.4765
1.14 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 207 | 4379039.7644
1.15 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, E<0,30 M (INCLUYE RETIRO) | M2 | 84 | 3166194.78
1.16 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO O ACERO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 22 | 537389.16
1.17 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO) | UN | 2 | 133993.0594
1.18 | ELIMINACION DE PUNTO DE AGUA | UN | 1 | 17160
1.19 | DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO | M2 | 20 | 685504.7059
1.2 | DEMOLICION DE MEDIA CAÑA | ML | 300 | 2798439.0882
1.21 | DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO | ML | 1 | 8724.7571
1.22 | DESMONTE DE EXTRACTOR | UD | 7 | 144082.995
1.23 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DE UNIDAD | UD | 7 | 1269108.6038
1.24 | DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO | UD | 2 | 219349.7018
1.25 | DEMOLICION DE ANDEN, SALDINELES EN CONCRETO | M2 | 59 | 1990967.1471
1.26 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELON VERDE | ML | 40 | 2594565.9141
1.27 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UD | 66 | 757703.7988
1.28 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION | M2 | 12 | 119635.7365
1.29 | DESMONTE DE TUBERIA DE GAS | ML | 10 | 163741.6667
1.3 | DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA DE 1/2" 3/4" 1" 2" 3" 4" Y 6" INCLUYE RETIRO Y CARGUE | ML | 110 | 1871330.8167
1.31 | DESMONTE DE REJILLA DE PISO | UD | 16 | 128724.1333
2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA CIMIENTOS DE 0 A 1,20M (INCLUYE RETIRO) | M3 | 12 | 733087.5671
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA TUBERIAS DE 0 A 1,20M (INCLUYE RETIRO) | M3 | 20 | 1376294.6824
2.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN | M3 | 10 | 335808.5353
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON RECEBO O SUB-BASE GRANULAR RECICLADA (MATERIAL DE LA ZONA) | M3 | 1 | 235472.5921
3.01 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA E=5CM | M2 | 110 | 5137055.55
3.02 | CONCRETO CICLOPEO 50x30cm (60% CONCRETO SIMPLE 2.500 PSI Y 40% PIEDRA RAJÓN) | ML | 29 | 4271927.8047
3.03 | ZAPATAS DE 1.00x1.00x0.30m CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO EN AMBOS SENTIDOS DE VARILLA 1/2" @20CM | UD | 4 | 1981233.518
3.04 | VIGAS DE CIMENTACION DE 0.30x0.30m CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 BARRAS DE 1/2" CON ESTRIBOS 3/8" @15CM Y GANCHO 135° DE 5CM, RECUBRIMIENTO DE 7CM | ML | 28 | 6868407.4492
3.05 | COLUMNAS DE 0.20X0.20m EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 BARRAS 1/2" Y ESTRIBOS 3/8"@15CM Y GANCHO 135° DE 5CM, RECUBRIMIENTO DE 5CM | ML | 16 | 3910052.0642
3.06 | ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,08 M, ACABADO ESCOBIADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X 4.0mm | M2 | 60 | 17581336.3692
3.07 | PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,08 M, ACABADO LISO O ESMALTADO (IINCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15cm X 4.0mm) | M2 | 90 | 14804017.4079
3.08 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 15 | 1869104.5281
3.09 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,15 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 12 | 2101737.5956
3.1 | DINTEL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,10 M PARTE BAJA VENTANAS INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 3/8" Y ESTRIBO EN S 1/4"@15CM | ML | 20 | 2152731.3192
3.11 | VIGUETA DE AMARRE AÉREO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 22 | 3583668.5371
3.12 | VIGUETA DE AMARRE AÉREO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,15 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 44 | 7432738.4167
3.13 | MESÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,06 M, ANCHO= 0,80 M (INCLUYE REFUERZO, CON VARILLAS DE 3/8 EN AMBOS SENTIDO A CADA 0,15M) | ML | 35 | 13339538.1796
3.14 | ANCLAJE EN VARILLA DE 3/8" x 20cm DE PROFUNDIDAD (INCLUYE PERFORACIÓN, REFUERZO Y EPOXICO) | UN | 42 | 1739271.6029
3.15 | POYO EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO 2.500 PSI, E=0,08 M | ML | 32.5 | 6539561.223
3.16 | TAPA EN CONCRETO DE 1,00x1,00m E=5cm REFORZADA CON ACERO 3/8" @15CM | UN | 20 | 3301231.6653
4.01 | CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT #6 PERFIL 7, FIBROCEMENTO O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON AMARRES DE 26 CM CAL 18) | M2 | 130 | 9031808.7167
4.02 | CABALLETE PARA TEJA DE ETERNIT, FIBROCEMENTO O SIMILAR | ML | 5 | 495406.2417
4.03 | FLANCHE METÁLICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 22 CON DESARROLLO DE 40 CM | ML | 4 | 371118.26
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS EN PVC, INCLUYE ACCESORES DE FIJACIÓN | ML | 59 | 7625577.8183
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN PVC CUADRADO | ML | 6 | 531584.96
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METALICA EN V=10x30CM CON 3 BARRAS 1/2" Y RIGIDIZADORES DIAGONALES EN 3/8" PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN TEJA | ML | 40 | 5125900.0511
4.07 | CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD 8MM, SIMILAR | M2 | 241 | 58067279.87
4.08 | CIELO RASO EN LAMINA DRYWALL 12.7MM, SIMILAR | M2 | 120 | 8078811.2
4.09 | ESTRUCTURA PARA CIELO RAZO | M2 | 428 | 28481760.974
5.01 | IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO ASFALTICO EN CALIENTE | M2 | 12 | 1158557
5.02 | CINTA MULTISEAL ANCHO 15cm | ML | 9 | 481882.5
6.01 | ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4, E=0,04 M | M2 | 263 | 21098369.715
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | M2 | 250 | 73385352.5
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON ANCHO MAX 80CM INCLUYE ZOCALO EN MEDIA CAÑA Y GOTERO | ML | 35 | 11937952.6
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA, FORMATO 0.30 X 0.60 M PARA POYO O MESON | ML | 35 | 4839574.922
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS, FORMATO MÍNIMO DE 0,30 X 0,30 M | M2 | 4 | 523118.5533
6.06 | MEDIA CAÑA PISO-PARED EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO (RAZANTE CON ACABADO DE MURO) | ML | 230 | 16642583.8
6.07 | MEDIA CAÑA PARED-PARED (YESO REFORZADO CON FIBRA) | ML | 207.2 | 5203802.7216
6.08 | MEDIA CAÑA PARED-TECHO (YESO REFORZADO CON FIBRA) | ML | 270 | 7425546.48
6.09 | PISO EN TABLÓN VITRIFICADO FORMATO: (0,33 X 0,33)M, MORTERO DE PEGA 1:4, CON JUNTA EN MORTERO INTEGRAL CON POLVO MINERAL ROJO ESP:0,01 MTS | M2 | 91 | 11724829.8137
7.01 | MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE DE ARCILLA RECOCIDA, E=0,09 M | M2 | 102 | 7654730.4594
7.02 | MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE ABUZARDADO, E=14 cm x 19 cm x 39 cm 12,5 u/m2 | M2 | 85 | 17706604.5566
7.03 | PAÑETE 1:4 ESP. 1,5 CM | M2 | 310 | 16193402.7713
7.04 | PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E 1,5 cm | M2 | 9 | 495161.5547
7.05 | PAÑETE 1:4 BAJO PLACA O MESON | M2 | 28 | 2147746.3623
7.06 | ADECUACIÓN Y REMATE DE VANO PARA PUERTA O VENTANA (INCLUYE PAÑETE PARA RESANE Y FILOS) | ML | 113 | 2791284.1101
7.07 | REGATAS CON CORTADORA DE DISCO SOBRE BLOQUE DE MORTERO O LADRILLO RECOCIDO (NCLUYE PAÑETE PARA RESANE) | ML | 36.4 | 1848707.4667
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN CERAMICA, FORMATO MÍNIMO 0,30 X 0,40 M | M2 | 319 | 39714104.375
8.01 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA, 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA | M2 | 410 | 16131452.05
8.02 | PINTURA VINILO TIPO VINITEX TIPO 2 O SILMILAR , 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA | M2 | 200 | 4144058.6667
8.03 | GRANIPLAST | M2 | 30 | 1673995.95
8.04 | PINTURA EXTERIOR PARA FACHADA BLANCO | M2 | 30 | 1002255.55
8.05 | ESTUCO APLICADO SOBRE MURO Y LOSA A TRES MANOS | M2 | 400 | 13068300
8.06 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA, 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA BAJO CIELO RASO O PLACA | M2 | 300 | 12118475
8.07 | PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO CERCHA DE CUBIERTA | ML | 110 | 2047569.15
8.08 | PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRÍLICA 1 GALÓN (DEMARCACIÓN LINEAL EN PISO) | ML | 125 | 3029953.125
8.09 | PINTURA DE LA CUBIERA CON VINILO TIPO 1 | M2 | 300 | 13911699.5
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA INTERIOR TIPO MANIJA | UN | 3 | 247826.005
9.02 | SUMINOSTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO MANIJA | UN | 7 | 764350.6967
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 1,00x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 5 | 19122811.2583
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 0,80x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 3 | 9221902.195
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 0,70x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 2 | 6094090.17
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, VIDRIO DE 4 MM CRUDO, 2,00x1,20m | UD | 3 | 4069815.505
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, VIDRIO DE 4 MM CRUDO, 1.85x1,20m | UD | 1 | 1142946.3683
9.08 | INSTALACION DE VENTANA EXISTENTE (2,00M X 1,20M) | UD | 2 | 511121.0667
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESON EN CONCRETO DE 2,00x0.80m INCLUYE POSETA CENTRAL DE 0,80x0,60x0,30m | UD | 2 | 7743382.8367
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESON EN CONCRETO DE 2,36x0.80m INCLUYE POSETA IZQUIERDA DE 0,80x0,60x0,30m | UD | 1 | 5148671.4983
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVICION SOBRE MESON EN ACRILICO 5mm DE 60x50cm CON BORDE CIRCULAR EN PARTE SUPERIOR EXTERNA, INCLUYE ELEMENTO DE FIJACIÓN | UD | 12 | 3669511.98
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE PARA IZAJE DE CANAL TIPO RIEL SUPERIOR INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE CON EPOXICO, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | GL | 1 | 6384075.7483
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL A DE 1,70x2,10m, (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 3 | 12473026.645
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRAMPA DE GRASA CAPACIDAD 1000L | UD | 2 | 4821243.2871
10.02 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA, RECALCE DE MUROS | UN | 3 | 126059.4
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGUE SIFÓN PARA PISO 2" | UN | 1 | 268584.1256
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" O 3/4" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 40 | 1941229.6094
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 50 | 4301440.8814
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 60 | 5116821.6706
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PRESIÓN PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 80 | 4010343.3002
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN PVC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 20 | 946443.7585
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 11 | 1229962.9404
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 21 | 2322321.8515
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAMANOS | UN | 3 | 330975.3578
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGUE SIFÓN PARA PISO 4" | UN | 20 | 1920082.0471
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO O VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | UN | 27 | 942083.0971
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO O VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | UN | 5 | 203232.7684
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 1/2PULG | UN | 6 | 372892.5541
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA REGISTRO PLASTICA CON TAPA HASTA 0.20 X 0.20 M | UN | 6 | 308443.0909
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO FREGADERO CON CABEZAL EXTENSIBLE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 4 | 2562056.9865
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO AHORRADOR | UN | 1 | 416689.2606
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INCLUYE GRIFERIA TRADICIONAL | UN | 1 | 733006.669
10.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR | UN | 1 | 231537.5103
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDAL AMERICAN ACEROS SENCILLO (Marco Fabricado en acero 304 cal 18, poceta cal 20, pedestal calibre 22 todo en 304. Medidas de 40 x 40 x 90.) | UN | 4 | 8120997.3667
10.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE DIM: 80x40x35 | UN | 3 | 7388085.3018
10.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON PISO 50CMX10CM ACERO INOXIDABLE | UN | 8 | 2488395.1898
10.26 | DESAGUE DE PISO CUADRADA REJILLA INOXIDABLE | UN | 12 | 2958425.4024
10.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA | UN | 1 | 142999.5189
10.28 | DESAGUE DE PISO CUADRADA REJILLA INOXIDABLE piso baño | UN | 1 | 79653.6456
10.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAPLATOS | UN | 6 | 1382840.4888
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS. | UN | 1 | 92215.1
10.31 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(,60 X ,60 X ,60)MTS.(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 1 | 521721.4996
10.32 | REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(,80 X ,80 X ,80)MTS .(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 13 | 10511475.9638
10.33 | REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(1,00 X 1,00 X 1,00)MTS .(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 1 | 1093337.7244
10.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LAVAOJOS COMBINADAS SEGURIDAD INDUSTRIAL ACERO INOX | UD | 2 | 7985854.1224
10.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS | UD | 11 | 3893924.4075
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS EN TUBERIA DE 1" | UD | 30 | 4741872.525
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 60X40CM | UD | 7 | 1935571.15
10.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 30 | 2994417.2088
11.01 | Mantenimiento a tablero electrico general trifasico de baja tension de 150 KVA-220 V. | un | 1 | 919240
11.02 | Suministro e instalacion de totalizado 250 A en en tablero electrico general trifasico de baja tension de 150 KVA-220 V. | glb | 1 | 2318338
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO, 9 ctos-3f-220V (STGLAI220V) DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE | un | 1 | 11845313.12
11.04 | Acometida Tablero General a Subtablero general LAI (6#2/0 THWN+ 2#2/0 THWN +1#4 Cu-D) AWG 4"Pulg PVC - DB | ml | 30 | 21736757.25
11.05 | Acometida TD- MB: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 10 | 2157175
11.06 | Acometida TD-LFQ : 3#6+1#6+#10, 1-1/2" PVC | ml | 8 | 1045261.6
11.07 | Acometida TD-TF : 3#1/0+1#1/0+#6, 3" PVC | ml | 8 | 3154009.6
11.08 | Acometida TD- CYD: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 15 | 2884447.5
11.09 | Acometida TD- PdeC: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 25 | 3893903.125
11.1 | Acometida TD- Lacteos: 3#2+1#2+1#8, 2" PVC | ml | 17 | 4701568.28
11.11 | Acometida TD- AuCon: 3#8+1#8+1#10, 1-1/2" PVC | ml | 30 | 3297250.8
11.12 | Acometida Cuarto Frio Fruver: 3#8+1#10, 1-1/1" PVC | ml | 15 | 1688084.4
11.13 | Acometida Cuarto Pro-Carne: 3#8+1#10, 1-1/1" PVC | ml | 7 | 868490.455
11.14 | Tablero de Distribucion microbiologia | un | 1 | 1898573.145
11.15 | Tablero de Distribucion laboratorio fisico quimica | un | 2 | 3604494
11.16 | Tablero de Distribucion laboratorio fruver | un | 1 | 2103335.71
11.17 | Tablero de Distribucion de corte y desposte | un | 1 | 2108553.585
11.18 | Tablero de Distribucion de Proceso de carne | un | 1 | 2558028
11.19 | Tablero de Distribucion de laboratoriop de lacteos | un | 1 | 2138978.59
11.2 | Tablero de Distribucion de laura convencional | un | 1 | 1572354.51
11.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 4" PULGADAS SUBTERRÁNEA | ml | 65 | 4059283.8
11.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 4" PULGADAS SUBTERRÁNEA | ml | 24 | 2781898.56
11.23 | Cámara no transitable 80x80x80cm BT | un | 6 | 9839975.52
11.24 | Salida alumbrado interior 120V | un | 70 | 13573413
11.25 | Salida para extractor | un | 11 | 1998453.6
11.25 | Salida toma 120 V normal | un | 60 | 12800774.1
11.26 | Salida toma 120 V con GFCI. | un | 11 | 2520469.765
11.27 | Salida toma 220 V AA-1hp-inverter | un | 7 | 2094479.8
11.28 | Salida toma 220 V Para aire acondicionado de 2hp | un | 7 | 2315864.775
11.29 | Salida A 220 VOLTIOS MONOFASICA | un | 25 | 6300798
11.3 | Salida para toma trifasica a 220 voltios | un | 12 | 5243282.4
11.31 | Salida alumbrado exterior | un | 20 | 3997629.8
11.32 | Lámpara Hermética Led 36w Luz Blanca 4500 Lm 100-277v 50.000 H | un | 20 | 5270184.4
11.33 | Panel Led Cuadrado 60x60 40w Luz Blanca 100-277v | un | 60 | 11005862.4
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL PARED DIM: 41x41x14.5cm | UN | 9 | 4083655.5266
12.02 | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE UNIDAD, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 7 | 3631528.2397
13.01 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE | GL | 1 | 2390434.4356
|  | COSTO DIRECTO |  | 916743186.2866
|  | A | 20% | 183348637.2573
|  | I | 5% | 45837159.3143
|  | U | 5% | 45837159.3143
|  | COSTO INDIRECTO |  | 293729080.0109
|  | IVA/U | 19% | 27204051.5054
|  | COSTO TOTAL |  | 1237676317.8028
FIRMA:
Hernando Giovanny Lavalle Pabón
CC. 85.468.883
Arquitecto Despacho Regional