## oferta econo,ica
MANTENIMIENTO |  |  |  |  | PRECIO REFERENCIA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-05 |  |  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD |  | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA: (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m). Presentación del servicio: Por m. | SERVICIO | 2 | 85162.595
A-02-02-02-005-004-06 |  |  | SERVICIOS DE INSTALACIONES
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
2 | 72101507 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA) Referencia: Panel LED 18W redondo incrustar 22.5 cm X 22.5 cm 6500K DL Luz día Ref: P24338-33 Sylvania. Control del estado de los soportes, analisis, comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de programacion de encendido y apagado, estudio de la situacion en la que se encuentra la instalacion, comprobacion del estado, limpieza y puesta en funcionamiento. Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 11 | 69685.79
3 | 72101507 | DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA. Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 20 | 77052.5
4 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). Presentación del servicio: Por m. | SERVICIO | 81 | 47475.79
5 | 72101507 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 40 | 120190
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
6 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 96 | 130900
TEJAS Y ACCESORIOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-05 |  |  | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
7 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 10 | 160650
8 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO, o su equivalente N°6,(INCLUYE GANCHO DE FIJACIÓN). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 169 | 87934.01
9 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste del tejado, caballetes, flanches y canales; limpieza manual, y pintura según diseño). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 110 | 101905.02
10 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN PAÑETE LISO INTERIOR y EXTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). Presentación del servicio: Por m2 o ML. | SERVICIO | 10 | 53550
11 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). Presentación del servicio: Por m2 o ML. | SERVICIO | 12 | 53550
CIELO RASOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
12 | 72152001 | MANTENIMIENTO CIELO RASO DRYWALL (INCLUYE RESANE, SELLO DE JUNTAS CONTRA MURO Y DILATACIONES CON MALLA FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, MASILLADO CON SUPERMASTIC, LIJADO Y ACABADO EN PINTURA TIPO 1 COLOR INDICADO, 3 MANOS DE PINTURA). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 40 | 65264.2016
13 | 72152001 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA CAL, 26 ESTRUCTURA CADA 40 CM) (INCLUYE RESANE, SELLO DE JUNTAS CONTRA MURO Y DILATACIONES CON MALLA FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, MASILLADO CON SUPERMASTIC, LIJADO Y ACABADO EN PINTURA TIPO 1 COLOR INDICADO, TRES (3) MANOS DE PINTURA. Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 23 | 92820
14 | 72152605 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO, RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO SUSPENDIDO EN PVC (INCLUYE PERFILERIA GALVANIZADA CAL, 24-26 ESTRUCTURA CADA 40CM, tormilleria para la estructura Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 266 | 77294.8368
CERAMICAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
15 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA 20 X 20 CM TIPO ECOCERAMICA ANTIDESLIZANTE, COLOR BLANCO (INCLUYE ALISTADO DE AREA EN MORTERO 1:4 E=003 PEGANTE M2 Y BOQUILLA PARA ACABADO ). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 26 | 91096.78
ENCHAPES DE PARED
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
16 | 72101507 | MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20,3X30,5 CM, (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO, REINSTALACION Y EMBOQULLADA). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 18 | 104318.3225
PORCELANATOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
17 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATTO BRILLANTE LISBOA 50 X 50 CM, TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR BLANCO (INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA ). Presentación del servicio: Por m2. | M2 | 124 | 110782.03
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-06 |  |  | SERVICIOS DE INSTALACIONES
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
18 | 72101510 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF, 50430001 O SIMILAR, (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN). Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 1 | 136850
19 | 72101510 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DUCHA REGADERA CASCADA, REF,924010001, TIPO O SIMILAR,(INCLUYE INSTALACIÓN). Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 1 | 185937.5
20 | 72101510 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PICO EXPUESTO REF:701310001 O SIMILAR. Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 2 | 101150
21 | 72101510 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS RETTO MEZCLADOR DE 8" ACABADO CROMO REF, 1010001 O SIMILAR, (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION). Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 4 | 74970
SALIDAS SANITARIAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-06 |  |  | SERVICIOS DE INSTALACIONES
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
22 | 72101510 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE TUBERIA SANITARIA 2" A 4", APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS YEE ,CODO, PEGANTE Y REMOVEDOR). Presentación del servicio: und. | SERVICIO | 9 | 163284.7122
VIDRIOS Y ESPEJOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
23 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 MM, FLOTADO SIN BISELAR Y SIN MARCO, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 3 | 214200
PINTURAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
A-02-02-02-005-004-07 |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA
24 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA - BLANCO BLANCO ). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 248 | 65450
25 | 72101507 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO PINTURA, 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR, FILOS Y DILATACIONES EN PINTURA TIPO 1 (COLOR INSTITUCIONAL VERDE CIPRES - BLANCO ALMENDRA - BLANCO BLANCO ). Presentación del servicio: Por m2. | SERVICIO | 34 | 65450
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION: | 5%
|  | IMPREVISTO: | 2%
|  | UTILIDAD: | 3%
|  | IVA: | 19%
TOTAL
firma representante legal
representante legal
oferente
nit