## Propuesta económica
FORMATO No. 2. Propuesta Económica
SEÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN ASUNTO: Proceso de Mínima Cuantía No N° 85 de 2024- PROPUESTA ECONÓMICA OBJETO:Prestación del servicio de calibración de extensómetro perteneciente al laboratorio de materiales poliméricos de Parque i de acuerdo con las especificaciones técnicas A continuación, se presenta la propuesta economica en el proceso de la referencia.
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Calibración del equipo Extensómetro Biaxial E86977 en Magnitud e intervalo de medida: Recorrido: ± 2,5 mm Axial/ ±1 mm Transversal, resolución de 0,25%. Puntos o intervalos de calibración: 0,052 mm a 0,52 mm que incluya: Punto 1: 0.05 mm Punto 2: 0.1 mm Punto 3: 0.15 mm Punto 4: 0.2 mm Punto 5: 0.25 mm Punto 6: 0.3 mm Punto 7: 0.35 mm Punto 8: 0.4 mm Punto 9: 0.45 mm Punto 10: 0.5 mm Incertidumbre expandida de medida: 1 µm. | 1
2 | TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO TRASLADOS MEDELLIN | 1
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  | 0
VALOR DEL IVA [19%] |  |  |  | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 0
Las demás especificaciones técnicas, estan aceptadas con la suscripcion de la ficha técnica que aporto al presente proceso. De acuerdo al formato 3 de los pliegos de condiciones
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| CC o NIT |  | Tipo y número de documento de identidad

## Hoja1
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Sensor electróquímico de CO Rango mínimo: 0 - 500 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 2856562.5 | 2856563
2 | Sensor electróquímico de H2 Rango mínimo: 0 - 1000 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 3685312.5 | 3685313
3 | Sensor catalítico de CH4 Rango mínimo: 0 - 100% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 3375937.5 | 3375938
4 | Sensor infrarrojo de CO2 Rango mínimo: 0 - 5% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 5193750 | 5193750
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  | 15111564
VALOR DEL IVA [19%] |  |  |  | 2871197
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 17982761
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita