## TECNOLOGIA HOSP. AMBIENTALES
GRUPO 1 ESM BAS02– BARRANQUILLA (ATLANTICO) - ESM BIVER MALAMBO( ATLANTICO) - ESM BITER2 VEREDA EL CENIZO ARACATACA( MAGDALENA)
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS
ACTIVO |  |  | MARCA | SERIAL |  | UBICACIÓN
166000000554 / 8004110000000000000220284 |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES - UNICARE | 510U8685118 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000241 / 8004110000000000000146620 |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1369015296 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000552/8004110000000000000223431 |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | 1727 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000524/8004110000000000000223432 |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | 96046977 |  | ESMBIVER MALAMBO-ATLANTICO
166000000239/8004110000000000000146618 |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CC75-2444 |  | ESMBITER2 - ARACATA MAGDALENA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ADQUIRIR
ÍTEM | CÓDIGO UNSPCS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |  | PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO A OFERTAR | VARIACION | % VARIACION
1 | 85161501 | 87154 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO SEGÚN RUTINA DE MANTENIMIENTO (INGENIERO Y/O TECNOLOGO BIOMEDICO ) ESTE DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES SEGÚN LO ESTABLECIDO, CADA REPUESTO SERA ÚNICAMENTE INSTALADO BAJO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y SEGÚN LA CALIDAD DE LOS MISMOS. *DEBERÁ EFECTUAR VISITA EN EL SITIO CON LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y GENERAR EN EL REPORTE TÉCNICO LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ( SP02-PRESION ARTERIAL). *DEBERÁ GENERAR ENTRENAMIENTO (CAPACITACIÓN) PARA PERSONAL TÉCNICO EN LOS EQUIPOS QUE SE REALACIONAN EN EL PLAN / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. *DEBERÁ EFECTUAR PRUEBAS DE IMPRESIÓN CON LOS REPORTES DE SIMULACIÓN EN EL SITIO COMO EVIDENCIA DE LA RUTINA ESTABLECIDA Y ENTREGARLOS EN EL INFORME. | SERVICIO | 1 |  | 850000 | 595000 | 255000 | 30%
2 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA ORIGINAL | SERVICIO | 1 |  | 1477698.8868 | 1035000 | 442698.8868 | 29.96%
3 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DEDO ADULTO SPO2 ORIGINAL | SERVICIO | 1 |  | 654500 | 450000 | 204500 | 31.25%
4 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE ADULTO. | SERVICIO | 1 |  | 202300 | 140000 | 62300 | 30.8%
GRUPO 2 ESM BAS02– BARRANQUILLA (ATLANTICO) ESM BAS10-VALLEDUPAR (CESAR ) - ESM BIVER MALAMBO (ATLANTICO) ESM BICAR RIOHACHA (LA GUAJIRA)
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS
ACTIVO |  |  | MARCA | SERIAL |  | UBICACIÓN
166000000393 / 8004110000000000000220239 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD7761-110222207 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000394 /8004110000000000000220251 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD 7778-110222224 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000346/8004110000000000000217814 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD7706-110222181 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000348/8004110000000000000217817 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD7710-110222185 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
166000000353/8004110000000000000217810 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD 7702-110222177 |  | ESM BIVER MALAMBO ATLANTICO
166000000303/8004110000000000000146948 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD 7692-110222167 |  | ESMBAS10 VALLEDUPAR
166000000542/8004110000000000000220274 |  |  | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | ATD 7809-110222242 |  | ESM BICAR RIOHACHA -GUAJIRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ADQUIRIR
ÍTEM | CÓDIGO UNSPCS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT, |  | PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO A OFERTAR | VARIACION | % VARIACION
1 | 85161501 | 87154 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO SEGÚN RUTINA DE MANTENIMIENTO (INGENIERO Y/O TECNOLOGO BIOMEDICO) ESTE DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA, REMOCION DE PINTURA, LIJADA Y APLICACIÓN DE CAPAS DE PINTURAS REQUERIDAS PARA LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS COLOR BLANCO Y CAMBIO DE PARTES SEGÚN LO ESTABLECIDO, CADA REPUESTO SERA ÚNICAMENTE INSTALADO BAJO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y SEGÚN LA CALIDAD DE LOS MISMOS. *DEBERÁ EFECTUAR VISITA EN EL SITIO CON LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y GENERAR EN EL REPORTE TÉCNICO LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, PRESION DE AIRE EN PSI Y AGUA). *DEBERÁ GENERAR ENTRENAMIENTO (CAPACITACIÓN) PARA PERSONAL TÉCNICO EN LOS EQUIPOS QUE SE REALACIONAN EN EL PLAN / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. *DEBERÁ EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS REPORTES DE SIMULACIÓN EN EL SITIO COMO EVIDENCIA DE LA RUTINA ESTABLECIDA Y ENTREGARLOS EN EL INFORME. | SERVICIO | 1 |  | 1683178.5407 | 1178000 | 505178.5407 | 30.01%
2 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOA TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE AIRE Y AGUA. | SERVICIO | 1 |  | 523600 | 360000 | 163600 | 31.25%
3 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO JERINGAS TRIPLES DOS POR CADA UNIDAD ODONTOLOGICA | SERVICIO | 1 |  | 859592.9269 | 600000 | 259592.9269 | 30.2%
4 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO DE REGULADORES DE PRESION. | SERVICIO | 1 |  | 250000 | 175000 | 75000 | 30%
5 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO DE FUSIBLES SEGÚN EL AMPERAJE | SERVICIO | 1 |  | 37425 | 25000 | 12425 | 33.2%
6 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO DE TANQUE DE RESERVA. | SERVICIO | 1 |  | 100000 | 70000 | 30000 | 30%
7 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO DE RACORES, UNIONES, T SEGÚN SEA EL CASO EN CADA UNIDAD ODONTOLOGICA. | SERVICIO | 1 |  | 166600 | 115000 | 51600 | 30.97%
GRUPO 3 ESM BAS02 - BARRANQUILLA ( ATLANTICO) EQUIPOS DE LABORATORIO
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS
ACTIVO |  |  | MARCA | SERIAL |  | UBICACIÓN
166000000226/ 8004110000000000000146593 |  |  | MICROSCOPIO BINOCULAR | 3116017540 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ADQUIRIR
ÍTEM | CÓDIGO UNSPCS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT, |  | PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO A OFERTAR | VARIACION | % VARIACION
1 | 85161501 | 87154 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO SEGÚN RUTINA DE MANTENIMIENTO (INGENIERO Y/O TECNOLOGO BIOMEDICO) ESTE DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES SEGÚN LO ESTABLECIDO, CADA REPUESTO SERA ÚNICAMENTE INSTALADO BAJO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y SEGÚN LA CALIDAD DE LOS MISMOS. *DEBERÁ EFECTUAR VISITA EN EL SITIO CON LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y GENERAR EN EL REPORTE TÉCNICO LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS. *DEBERÁ GENERAR ENTRENAMIENTO (CAPACITACIÓN) PARA PERSONAL TÉCNICO EN LOS EQUIPOS QUE SE REALACIONAN EN EL PLAN / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. *DEBERÁ EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS REPORTES DE SIMULACIÓN EN EL SITIO COMO EVIDENCIA DE LA RUTINA ESTABLECIDA Y ENTREGARLOS EN EL INFORME. | SERVICIO | 1 |  | 511700 | 360000 | 151700 | 29.65%
2 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO LENTES. | SERVICIO | 1 |  | 600200 | 420000 | 180200 | 30.02%
3 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO BOMBILLO. | SERVICIO | 1 |  | 120000 | 84000 | 36000 | 30%
4 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON CAMBIO DE Y AJUSTE DE TORNILLERIA | SERVICIO | 1 |  | 120000 | 84000 | 36000 | 30%
GRUPO 4 ESM BAS 02 – BARRANQUILLA (ATLANTICO) EQUIPOS DE ESTERILIZACION SALAS DE CIRUGIA
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS
ACTIVO |  |  | MARCA | SERIAL |  | UBICACIÓN
166000000018/ 8004110000000000000145693 |  |  | AUTOCLAVE BELIMED- VAPOFIX 3-3-9 VD2 | 13668-2012 |  | ESMBAS02 BARRANQUILLA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ADQUIRIR
ÍTEM | CÓDIGO UNSPCS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT, |  | PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO A OFERTAR | VARIACION | % VARIACION
1 | 85161501 | 87154 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO SEGÚN RUTINA DE MANTENIMIENTO (INGENIERO Y/O TECNOLOGO BIOMEDICO) ESTE DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES SEGÚN LO ESTABLECIDO, CADA REPUESTO SERA ÚNICAMENTE INSTALADO BAJO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y SEGÚN LA CALIDAD DE LOS MISMOS. *DEBERÁ EFECTUAR VISITA EN EL SITIO CON LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y GENERAR EN EL REPORTE TÉCNICO LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS. *DEBERÁ GENERAR ENTRENAMIENTO (CAPACITACIÓN) PARA PERSONAL TÉCNICO EN LOS EQUIPOS QUE SE REALACIONAN EN EL PLAN / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. *DEBERÁ EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS REPORTES DE SIMULACIÓN EN EL SITIO COMO EVIDENCIA DE LA RUTINA ESTABLECIDA Y ENTREGARLOS EN EL INFORME. | SERVICIO | 1 |  | 1588898.9899 | 1112000 | 476898.9899 | 30.01%
2 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA ME VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS-ELECTRONICOS. | SERVICIO | 1 |  | 450000 | 315000 | 135000 | 30%
3 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA CON LA VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACION. | SERVICIO | 1 |  | 450000 | 315000 | 135000 | 30%
4 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA VERIFICACION RESTABLECIMIENTO Y/O VERIFICACION DE CONTRASEÑAS DE INGRESO AL SISTEMA. | SERVICIO | 1 |  | 345100 | 240000 | 105100 | 30.45%
5 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA VERIFICACION RESTABLECIMIENTO Y/O VERIFICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SU TOTALIDAD DESDE EL INICIO AL TERMINO DEL CICLO DE ESTERILIZACION. | SERVICIO | 1 |  | 297500 | 210000 | 87500 | 29.41%
0