## OFERTA ECONOMICA
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
OBJETO DEL PROCESO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AMBIENTE, CORTINAS DE AIRE, UNIDADES EXTRACTORAS, UNIDADES INYECTORAS, Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO”.
OFERENTE : |  | ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS
NIT: |  | 901055814-3
REPRESENTANTE LEGAL: |  | YACQUELINE AGUIRRE
C.C. |  | 53068311
OFERTA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
Ítem | Laboratorio | Nombre del equipo | Fabricante (Marca) | Modelo | Tipo de servicio | Observaciones | Ubicación | Servicios | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LCV | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS122C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 102084 | 65000
2 | LNTC | MANEJADORA | YORK | DM150C00A2AAA4A | MTTO CORRECTIVO | Requiere realizar cambio de sentido de giro del motor ya que esta invertidoen la manejadora, cambio de motor de la condensadora con aspa incluida (Ref: Motor 220v, Modelo YDK140-550-6A17, F48Y PH 1 TYP SE, RPM 1075,Amp 4.5 , Aspa de 4 hélices de 60 cm,requiere cambio de tarjetas de comunicacion (1015045/ 07317027AE/ 254746) | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 7730771 | 3800000
3 | LNTC | PAQUETE | YORK | H5CE240A25A | MTTO CORRECTIVO | Requiere revision de tarjeta de control y sistema electrico, ya que tiene falla en la comunicacion, requiere cambio de filtro (20*25*2" mevr 8) cantidad 8, cambio de correa A54, Carga de gas refrigerante, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 4297003 | 3200000
4 | LNTC | UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE | YORK | H5CE240A25A | MTTO CORRECTIVO | Requiere cambio de correa del motor A52, requiere cambio de18 filtro merv 8 (12*24*2") , limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 4055810 | 2600000
5 | LANASE | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS122C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 102084 | 65000
6 | LANIP | AIRE ACONDICIONADO | XTREME SAVE | SABF-36HRFNX-MQ0W MOD31-36HFN1-MP0W | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 165209 | 65000
7 | LANIP | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
8 | LANIP | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
9 | LANIP | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MSA-3610A2 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 165209 | 65000
12 | OGM | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
13 | LNDF | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR12TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 102084 | 65000
14 | LNDF | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
15 | LNDF | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR24TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
16 | LNDF | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO CORRECTIVO | Carga de gas refrigerante, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo, carga de gas refrigerante, instalacion de bomba de drenaje de 10 metros | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 2364051 | 850000
17 | LNDF | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
18 | LNDF | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
19 | LNDF | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 158604 | 65000
20 | LNDF | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR24TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivorequerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo , Adquisicion de control remoto | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 450880 | 250000
21 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | CS-YS9PKV/CY-YS9PKV | MTTO CORRECTIVO | Requiere revision del sistema electrico fallas intermitentes, Carga de gas refrigerante, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. (gran cantidad de hielo en el evaporador) | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 4533957 | 1800000
22 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento preventivo, requiere revision de presion de gas refrigerante de la unidad condensadora y recarga si lo requiere, requiere cambio de 2 filtros de eficiencia al 85% (24*24*18"), requiere cambio de2 filtros MERV 8(24*24*2"), cambio de filtro en guata (24*24*2"), revision del cableado electrico, revision de componentes electricos, cambio de boton de control on/off/ cambio de correa BX 51, cambio de rodamientos del motor SIEMENS 1LA7 090 4YA60 | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 7163617 | 3800000
23 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento preventivo, requiere revision de presion de gas refrigerante de la unidad condensadora y recarga si lo requiere, requiere cambio de 2 filtros de eficiencia al 85% (24*24*18"), requiere cambio de2 filtros MERV 8(24*24*2"), cambio de filtro en guata (24*24*2"), revision del cableado electrico, revision de componentes electricos, cambio de boton de control on/off/ cambio de correa BX 51, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 7163617 | 3800000
24 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento preventivo, requiere revision de presion de gas refrigerante de la unidad condensadora y recarga si lo requiere, requiere cambio de 2 filtros de eficiencia al 85% (24*24*18"), requiere cambio de2 filtros MERV 8(24*24*2"), cambio de filtro en guata (24*24*2"), revision del cableado electrico, revision de componentes electricos, cambio de boton de control on/off/ cambio de correa BX 51, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 7163617 | 3800000
25 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento preventivo, requiere revision de presion de gas refrigerante de la unidad condensadora y recarga si lo requiere, requiere cambio de 2 filtros de eficiencia al 85% (24*24*18"), requiere cambio de2 filtros MERV 8(24*24*2"), cambio de filtro en guata (24*24*2"), revision del cableado electrico, revision de componentes electricos, cambio de boton de control on/off/ cambio de correa BX 51, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 7163617 | 3800000
26 | LANIA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO CORRECTIVO | Se requiere mantenimiento preventivo, requiere revision de presion de gas refrigerante de la unidad condensadora y recarga si lo requiere, requiere cambio de 2 filtros de eficiencia al 85% (24*24*18"), requiere cambio de2 filtros MERV 8(24*24*2"), cambio de filtro en guata (24*24*2"), revision del cableado electrico, revision de componentes electricos, cambio de boton de control on/off/ cambio de correa BX 51, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo | MOSQUERA CUNDINAMARCA | 1 | 7163617 | 3800000
27 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MUB-60CR | MTTO CORRECTIVO | Carga de gas refrigerante, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. (gran cantidad de hielo en el evaporador) | BOGOTA | 1 | 2255279 | 1200000
28 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MUB-60CR | MTTO CORRECTIVO | No enciende, cambio de compresor, cambio de filtro, vacío, carga de gas refrigerante, pruebas de consumo. | BOGOTA | 1 | 6931190 | 4900000
29 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | ECOX | EAEN018C11B | MTTO CORRECTIVO | No enciende, cambio de compresor, cambio de filtro, vacío, carga de gas refrigerante, pruebas de consumo. | BOGOTA | 1 | 5460480 | 2800000
30 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MS-0910D2 | MTTO PREVENTIVO | Verificar Actividades de mantenimiento preventivo-requerimientos tecnicos para la intervencion de los equipos, numeral 2.3.3. Estudio Previo | BOGOTA | 1 | 180187 | 80000
31 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | ELECTROLUX | EASE09A2RSEQW | MTTO PREVENTIVO | Limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. | BOGOTA | 1 | 102084 | 80000
32 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | PTE-6010A1 | MTTO PREVENTIVO | Limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. | BOGOTA | 1 | 342139 | 160000
33 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | PTE-6010A1 | MTTO CORRECTIVO | Cambio de tarjeta de control, adicionalmante el mantenimiento preventivo, limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. | BOGOTA | 1 | 2070327 | 850000
34 | LNDV | AIRE ACONDICIONADO | LG | AVNQ60GM2A4 | MTTO PREVENTIVO | Limpieza de evaporador, condensador, ventilador, limpieza compresor, verificación de consumo y carga de gas refrigerante. | BOGOTA | 1 | 342139 | 160000
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO (Sumatoria valores unitarios) | [8 empty] | 78839884 | 42575000
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
ITEM | ELEMENTO Y/O SERVICIO | DESCRIPCION TECNICA - REFERENCIA |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | ELEMENTO | Unidad compresora de 9,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad | 1543033 | 850000
2 | ELEMENTO | Unidad compresora de 12,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad | 2197533 | 1200000
3 | ELEMENTO | Unidad compresora de 18,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad | 3503757 | 1800000
4 | ELEMENTO | Unidad compresora de 24,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad | 6828617 | 3400000
5 | ELEMENTO | Unidad compresora de 68,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad | 8173317 | 4600000
6 | ELEMENTO | Moto ventilador para unidad condensadora externa 20" con aspa |  |  |  |  | 1 | Unidad | 835707 | 830000
7 | ELEMENTO | Filtro de secado 1/4 x 1/4 de soldar |  |  |  |  | 1 | Unidad | 38834 | 38000
8 | ELEMENTO | Filtro de secado 3/8 x 3/8 de soldar |  |  |  |  | 1 | Unidad | 89250 | 89000
9 | ELEMENTO | Motor blower para aire acondicionado |  |  |  |  | 1 | Unidad | 635347 | 600000
10 | ELEMENTO | Kit de arranque 2 Hp |  |  |  |  | 1 | Unidad | 504679 | 250000
11 | ELEMENTO | Kit de arranque 1 Hp |  |  |  |  | 1 | Unidad | 338960 | 80000
12 | ELEMENTO | Kit de arranque 1/4 Hp |  |  |  |  | 1 | Unidad | 223125 | 80000
13 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1/4" flexible x metro |  |  |  |  | 1 | Metro Lineal | 14280 | 14000
14 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1/2" flexible x metro |  |  |  |  | 1 | Metro Lineal | 28560 | 24000
15 | ELEMENTO | Tubería de cobre 3/4" flexible x metro |  |  |  |  | 1 | Metro Lineal | 45309 | 35000
16 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1" flexible x metro |  |  |  |  | 1 | Metro Lineal | 194049 | 120000
17 | ELEMENTO | Tubería de cobre 5/8" flexible x metro |  |  |  |  | 1 | Metro Lineal | 39151 | 29000
18 | ELEMENTO | Válvula de balanceo de presión |  |  |  |  | 1 | Unidad | 199325 | 120000
19 | ELEMENTO | Bomba para bandeja de condensación FloWatch 220 V Ac |  |  |  |  | 1 | Unidad | 768938 | 650000
20 | ELEMENTO | Filtro de aire Merv11 20 x 20 x 4 Inch |  |  |  |  | 1 | Unidad | 384013 | 320000
21 | ELEMENTO | Relay para aire acondicionado |  |  |  |  | 1 | Unidad | 188615 | 20000
22 | ELEMENTO | Manguera de desagüe para mini split |  |  |  |  | 1 | Unidad | 28560 | 2000
23 | ELEMENTO | Motor evaporador mini split |  |  |  |  | 1 | Unidad | 925225 | 650000
24 | ELEMENTO | Soporte para condensadora de mini split de 18,000 A 24,000 Btu |  |  |  |  | 1 | Unidad | 89448 | 80000
25 | ELEMENTO | Soporte para condensadora de mini split de 9,000 A 12,000 Btu |  |  |  |  | 1 | Unidad | 80325 | 80000
26 | ELEMENTO | Breaker matic para aire acondicionado a 220 V Ac |  |  |  |  | 1 | Unidad | 299940 | 250000
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios) | [8 empty] | 28197897 | 16211000
GRAN TOTAL | [8 empty] | 107037781 | 58786000
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA, so pena de causal de rechazo de la oferta, y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención. En caso tal de que algún ítem que no esté en el listado y su ubicación no corresponda a los sitios ofertados o similares por cercanía, o a los intervalos objeto de oferta, el valor a reconocer del servicio, deberá estar previamente soportado con una cotización y contar con la aprobación previa del supervisor del contrato.
NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co
NOTA 3: El oferente debe diligenciar los precios ofertados tanto para el "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO" y la "BOLSA DE REPUESTOS" del presente documento, so pena de rechazo de la misma. No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL.
Nota 4: El valor total de la propuesta económica a diligenciar por el proveedor en la plataforma SECOP II debe ser exactamente igual al valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación, so pena de causal de rechazo. Esto, teniendo en cuenta que el proceso se adjudicará a monto agotable.
Nota 5: Los valores del "GRAN TOTAL" denominados en el presente documento Excel, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar será de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($144.500.000), incluido el IVA A MONTO AGOTABLE y demás impuestos a que haya lugar.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. | 53068311