	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 24, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 24 TAPONES Y LÁMINAS PROPIAS DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (APOYO TECNOLOGICO)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	CANT 
	UNIDAD DE MEDIDA
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	TAPON NASAL CON 
TUBO DE SILICONA
	[bookmark: _GoBack]FERULA NASALA INTERNA CON TUBO QUE PUEDE SER SUTURADA AL TABLQUE PARA SEPARACION DE LOS TEJIDOS Y ESTABILIDAD DE TABIQUE. SILICONA GRADO MEDICO PARA DULTOS Y NIÑOS SOBRE ESTERIL POR PAR. ESTÉRIL 
	1
	PAR 
	 

	2
	LAMINA DE SILICONA ESTÉRIL 
PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
	LAMINA NASAL INTERNA EN SILICONA QUE PUEDE SER SUTURADA AL TABIQUE PARA ESTABILIZACION Y SEPARACION DE TEJIDOS. SILICONA, ESTÉRIL. TAMAÑO ESTÁNDAR PARA ADULTO Y NIÑO GROSOR DE 1,00 MM 
	1
	PAR 
	 

	3
	TAPON NASAL
	ESPONJA SINTÉTICA DE CELULAS ABIERTAS, NO CONTIENE NINGÚN COMPONENTE NATURAL, NI FIBRAS, NI CELULOSA (POLIMERO SINTÉTICO) CAPACIDAD PARA ABSORCIÓN RÁPIDA (HASTA 25 VECES SU PESO EN FLUIDOS) GRAN UNIFORMIDAD EN EL TAMAÑO DE LOS POROS Y DISTRIBUCION DE LOS MISMO GRAN FLEXIBILIDAD CUANDO ESTÁ HIDRATADO BIOCOMPATIBLE ALTO GRADO DE PUREZA ALTAMENTE RESISTENTE A LOS QUIMICOS DURABLE EMPAQUE ESTERIL ABSORBE TRES VECES MÁS QUE UNA GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILES Y COMPRIMIDAS SIN TUBOS DE SILICONA 
	1
	UN 
	 

	4
	CATETER CON BALON PARA DILATACION DE TROMPA DE EUSTAQUIO
	CATÉTER BALÓN Y BOMBA DE INFLADO CATÉTER DE DILATACIÓN CON BALÓN
INFLABLE  CERCA DE LA PUNTA DISTAL DE UN SOLO USO CON DOS MARCADORES DE CONTRASTE PARA RAYOS X, MUESTRAN LA PARTE CILÍNDRICA DEL BALÓN DE RAYOS X. ADAPTADOR DE CERROJO LUER PARA INFLADO Y DESINFLADO BOMBA DE INFLADO CON TUBO DE EXTENSIÓN PARA EL INFLADO DE CATÉTERES DE BALÓN  DE UN SOLO USO, CON JERINGA DE 20 ML CON  INTERRUPTOR DE CONTROL PARA LIBERAR PRESIÓN, MANGO ROTATORIO MANOMETRO, TUBO DE EXTENSIÓN DE  98 A 100  CMS Y CONEXIÓN DE ALTA  PRESIÓN CON ADAPTADOR ROTATORIO DE CONEXIÓN LUER.  ESCALA EN PSI CON RANGO DE 0 A 30 ATM. INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO APOYO DE INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA. 
	1
	UN 
	 

	5
	APOSITO FÉRULA INTRANASAL HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE
	FÉRULA INTRANASAL HEMOSTÁTICA ABSORBILBE DE  CARBOXIMETILQUITOSANO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE 8CM X 1.52 X 0.2CM. SOBRE ESTÉRIL POR UNIDAD.  
	1
	UN 
	 

	6
	POLVO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE POLISACARIDO
	HEMOSTÁTICO EN POLVO DE USO TÓPICO DE ALMIDÓN DE PATATA BIOCOMPATIBLE, ABSORBIBLE. FUELLE DE 3G CON 3 APLICADORES PLÁSTICOS. SOBRE ESTÉRIL POR UNIDAD.
	1
	UN 
	 



______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

