
                                            

   
CAUCANA DE FUMIGACIONES
NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20  Tel: 8242880
Concepto Sanitario Secretaria de Salud
Departamental  del Cauca
       CERTIFICACION CONTROL CALIDAD DEL AGUA:

El resultado del análisis el agua realizado en: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC“MUJERES”
INVITACIÓN PÚBLICA No. 209.SMC.002.2024
  En sus características físicas y químicas de PH, CLORO, COLOR Y SABOR, son los siguientes:

	CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS
	VALOR

	PH
	[bookmark: _GoBack]7.0

	CLORO
	0.4

	COLOR
	Sin Color

	SABOR
	Sin Sabor



CLORO IDEAL:  1.0 – 1.5  PH IDEAL:          7.2 – 7.6

Para constancia se firma en Popayán el ocho   (08) días del mes de noviembre de 2024.Muestra tomada del día 7 de noviembre 2024.
Cordialmente, 
                                             [image: C:\Users\andres\Desktop\FIRMA1.jpg]
                                                  
                               ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ
GERENTE	
CAUCANA DE FUMIGACIONES
E-MAIL: caucanadefumigaciones@gmail.com
TEL/ 8242880 CELULAR 311-7275658         _
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