## PRESUPUESTO OFICIAL
OFERTA ECONOMICA |  |  | 9624
CODIGO UNSPSC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO A OFERTAR | VALOR TOTAL A OFERTAR | SUBTOTAL CAPITULO
| 1 | DEMOLICION Y DESMONTE |  |  |  |  | 0
72141510 | 1.1 | Desmonte puntos hidráulicos y sanitarios con la tubería (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena) todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. | UND | 5 |  | 0
72141510 | 1.2 | Desmonte y retiro de puertas metálica o madera con marco, (Incluye Retiro de escombros en volqueta, incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena. todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. | UND | 2 |  | 0
72141510 | 1.3 | Desmonte de ventanas metálica con reja de 0,70 *0,50 ml, incluye marco. | UND | 1 |  | 0
72141510 | 1.4 | Desmonte de sanitario, orinal o lavamos (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena. Es responsabilidad del contratista que se boten los escombros en el sitio autorizado por las autoridades Municipales.) | UND | 2 |  | 0
72141510 | 1.5 | Demolición de enchape de pared con repello (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena), todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. | M2 | 8.3 |  | 0
72141510 | 1.6 | Demolición baldosín cerámico, mortero de nivelación y primario. Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena; todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. | M2 | 39.66 |  | 0
72141510 | 1.7 | Desmonte de perfil perimetral para cielo raso, Utilizar herramientas, equipos adecuados y E.P.P | ML | 30.15 |  | 0
72141510 | 1.8 | Desmonte aire acondicionado, Utilizar herramientas, equipos adecuados y E.P.P. Recuperar en buen estado y entregar al responsable del inventario. | UND | 1 |  | 0
72141510 | 1.9 | Desmonte de instalaciones eléctricas (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena) todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. | GLB | 1 |  | 0
| 2 | CONCRETO, MORTERO, GRANITO PULIDO |  |  |  |  | 0
72152703 | 2.1 | Reposición de contrapiso en concreto de 3.000 psi, con espesor de 0,1 m. Incluye la conformación de la superficie previa a su fundición, garantizando el espesor mínimo especificado. Se deberá prever e instalar todas las tuberías o instalaciones necesarias (hidráulicas, sanitarias o eléctricas) antes de proceder con la fundición. Incluye malla electrosoldada grafil 4 mm @ 0,15 m en ambas direcciones; se debe garantizar ubicación al tercio de la altura desde la superficie superior. (suministro e instalación de todos los materiales). | M2 | 39.66 |  | 0
72152509 | 2.2 | Suministro e instalación de mortero de nivelación en proporción 1:3 con espesor mínimo de 0.04m. | M2 | 39.66 |  | 0
72151401 | 2.3 | Reposición de revoque en muros utilizando mortero 1:3; espesor de 0,03 m. Incluye adecuación utilizando malla con vena para corregir fisuras. Se deberá aplomar, escuadrar y nivelar donde sea necesario. Además, se debe garantizar un buen remate en los filos y bordes. Para asegurar la uniformidad de la superficie y bordes, se trabajará con plantilla adecuada. (suministro e instalación de todos los materiales | M2 | 13 |  | 0
72152703 | 2.4 | Reposición de caja de inspección de 0.40 m x 0.40 m con altura variable entre 0.40 m y 0.70 m, construida en concreto de 3000 psi, con medidas interiores libres. Los muros tendrán un espesor de 0.10 m e incluirán refuerzo de acero de 3/8” con separación cada 0.10 m. La caja contará con cañuelas y una tapa de concreto con espesor de 0.10 m. Se incluye formaleta y todos los materiales y elementos necesarios para la correcta construcción y funcionamiento de la caja de inspección. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 2 |  | 0
72103300 | 2.5 | Suministro e instalación de Relleno con mortero proporción 1:3, parte superior muro y cubierta 0,04m3 X Ml | ML | 16 |  | 0
| 2.6 | Mediacaña en granito pulido altura 0,1 m, ancho de 0.1 m, espesor mínimo 18 mm. Incluye dilatación en vidrio, adecuación del muro para garantizar un solo plomo con el acabado existente. La concavidad debe ser uniforme a lo largo del elemento. (suministro e instalación de todos los materiales). | ML | 35.35 |  | 0
| 3 | MUROS, ESTUCO Y PINTURA |  |  |  |  | 0
72151900 | 3.1 | Adecuación de superficie. La actividad incluye el rasqueteo y retiro de la capa de pintura en mal estado, además del tratamiento de carteras y filos, seguido por el lijado y lavado de la superficie. Los trabajos se realizarán hasta una altura de 2,5 metros. Para la ejecución del trabajo se utilizarán andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales). | M2 | 56.17 |  | 0
72152005 | 3.2 | Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muros. Incluye adecuación y/o acondicionamiento y/o alistamiento de superficie, filos y carteras, se debe garantizar uniformidad, nivelación y excelente acabado. Usar personal con certificado vigente de trabajo seguro en alturas, uso de andamios certificados, equipo y elementos en general adecuados para la actividad y para el trabajo seguro en alturas debidamente acreditados para la actividad y con su debido certificado de calidad. (suministro e instalación de todos los materiales) | M2 | 80 |  | 0
72151303 | 3.3 | Suministro y aplicación de pintura blanca epoxi-poliamida, de 50% en sólidos, de dos componentes que proporcione buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos; aplicación mínima de dos capas, espesor por capa de 100 micras. Incluye adecuación de la superficie para garantizar la adherencia de la pintura, se debe garantizar el uso andamios certificados, personal con certificación vigente de trabajo seguro en alturas, equipos y elementos de protección adecuados para el desarrollo de la actividad. | M2 | 80 |  | 0
72152001 | 3.4 | Instalación de muro interno de 12 cm de espesor en sistema board con doble cara de láminas de fibrocemento. La actividad incluye el suministro e instalación de perfilería metálica galvanizada, cinta malla, sellador elástico antihongos para juntas, y la reparación de fisuras entre placas. Se contempla la construcción de una estructura metálica con un espacio máximo de 0.3 m entre montantes, y doble soporte en los puntos donde se instale grifería. La instalación abarca todos los accesorios necesarios, así como los acondicionamientos correspondientes en muros y pisos para garantizar una correcta instalación y fijación. Adicionalmente, se realizarán los resanes y/o reparaciones en las áreas de influencia intervenidas, asegurando que el acabado final sea del mismo tipo que el de la zona afectada, utilizando materiales de calidad igual o superior a los existentes, y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) | M2 | 5.19 |  | 0
72151903 | 3.5 | Instalación de muro Muro en ladrillo común en soga , espesor 0,11 (suministro e instalación de todos los materiales) | M2 | 0.35 |  | 0
| 4 | ENCHAPE |  |  |  |  | 0
72152504 | 4.1 | Reposición de piso en Baldosa Granito De Mármol Blanco 30x30cm, uso institucional, de primera calidad Color blanco. Utilizar . (Suministro e instalación) incluye destronque, pulimiento de la superficie y acabado | M2 | 39.66 |  | 0
| 5 | CIELO RASO |  |  |  |  | 0
72152605 | 5.1 | Cielorraso tipo lámina panel (PVC-FOIL ALUM), compuesto por láminas de PVC reforzadas con lámina de aluminio, diseñado para garantizar una mayor resistencia térmica y actuar como barrera contra la humedad. El sistema incluirá perfil de ensamble para asegurar una unión firme entre los elementos y su fijación a la estructura principal. Las láminas tendrán módulos con una longitud entre 3 m y 4 m, un ancho de 0.25 m, y un espesor de 1 cm. La instalación incluirá perfilería galvanizada para la estructura, junto con todos los accesorios de montaje necesarios, tales como: omegas, ángulos, viguetas, tornillos, chazos, clavos, alambre galvanizado de refuerzo, varillas roscadas, guayas de acero y cualquier otro accesorio complementario y de remate para los bordes, asegurando tanto su correcta instalación como su estética final. Las láminas deben contar con una superficie de acabado liso y estar compuestas en un 80% de PVC de primera calidad. El proceso incluirá el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP), así como la correspondiente certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (suministro e instalación de todos los materiales).(Suministro e instalación) | M2 | 39.66 |  | 0
| 6 | PUNTOS HIDRAHULICOS Y SANITARIOS |  |  |  |  | 0
72151906 | 6.1 | Reubicación de punto hidráulico con tubería de PVC presión 1/2" RDE 21 para el servicio de lavamanos. La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 1/2" para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 2 |  | 0
72151906 | 6.2 | Suministro e instalación de punto hidráulico con tubería de PVC presión 1" RDE 21 para el servicio de lavamanos. La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 1" para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 1 |  | 0
72151906 | 6.3 | Reposición de tubería PVC presión de 1/2", que incluye todos los accesorios, limpiador y soldadura necesarios para su instalación. La actividad contempla la realización de regatas y los resanes y/o reparaciones pertinentes, garantizando que el acabado final en la zona afectada sea del mismo tipo, con materiales de calidad igual o superior a los existentes, y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | ML | 12 |  | 0
72151906 | 6.4 | Suministro e instalación tubería PVC presión de 1" incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | ML | 25 |  | 0
72151906 | 6.5 | Suministro e instalación punto Sanitario de 2". La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 2" (hasta 1 m), para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema sanitario. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 2 |  | 0
72151906 | 6.6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 2". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | ML | 8 |  | 0
72151906 | 6.7 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 3". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | ML | 20 |  | 0
72151906 | 6.8 | Suministro e instalación punto sanitario de 3”, incluye la instalación de tubería adicional de 3" (hasta 1 m), suministro e instalación de rejilla con sosco anty olores y anty cucaracha ,con reducción de 4” a 3”, sifón de 3”, limpiador, soldadura de PVC, y todos los accesorios y elementos necesarios para asegurar la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema sanitario. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 2 |  | 0
72151906 | 6.9 | Suministro e instalación de Llave de paso 1". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 1 |  | 0
72151906 | 6,9,1 | Suministro e instalación Llave de paso 1/2". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales).incluye Tapa registro 15x15 cm | UND | 2 |  | 0
| 7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | 0
30181508 | 7.1 | Reposición de puerta de 1,10 m de ancho x 2,10 m de alto, con apertura hacia la izquierda. Tanto el marco como la hoja serán fabricados en lámina galvanizada calibre 20, se deberá utilizar pintura en poliuretano color blanco para su acabado final. El marco deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas de la puerta. Se incluye bisagras Armillar tipo cápsula (aptas para uso exterior), manija y chapa de alta calidad con tres pasadores, la cual deberá entregarse con tres copias de llaves | UND | 1 |  | 0
30181508 | 7.2 | Reposición de puerta de 0,65 m de largo x 2.10 m de alto, con apertura hacia la izquierda. Tanto el marco como la hoja serán fabricados en lámina galvanizada calibre 20, se deberá utilizar pintura en poliuretano color blanco para su acabado final. El marco deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas de la puerta. Se incluye bisagras Armillar tipo cápsula (aptas para uso exterior), manija y chapa de alta calidad con tres pasadores, la cual deberá entregarse con tres copias de llaves. | UND | 1 |  | 0
30181508 | 7.3 | Adecuación de las ventanas existentes y sus rejas de seguridad. El trabajo incluye el alistamiento de la superficie, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura blanca como acabado final. Se suministrará e instalará vidrio de 4 mm, con sellado perimetral utilizando silicona antihongos. | M2 | 4.4 |  | 0
30162201 | 7.4 | Mesón empotrado en acero inoxidable con 1 poceta, Frente: 120 cm, Fondo: 60 cm, Alto: 90 cm,1 Entrepaño, acero inoxidable 430 brillante, 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas, 4 Niveladores o protectores plásticos, incluye grifería . (Suministro e instalación) | UND | 1 |  | 0
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
72151502 | 8.1 | Suministro e instalación de tablero Bifásico de 8 circuitos incluye puerta y chapa, breakers y red acometida cable #8 AWG, Tubería EMT 3/4" hasta 60 metros lineales desde punto de conexión de subestación hasta tablero. | UND | 1 |  | 0
72151502 | 8.2 | Suministro e instalación de tomacorriente doble 120V GFCI con tubería PVC Conduit de 1/2" Cableado THHWN N° 12 para fase, neutro y polo a tierra, hasta 3 metros lineales , se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) | UND | 5 |  | 0
72151502 | 8.3 | Suministro e instalación de tomacorriente industrial a 220 V con tubería PVC Conduit de 1/2" Cableado THHWN N° 12 para fase R, fase S y polo a tierra hasta 3 metros lineales, se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 1 |  | 0
72151502 | 8.4 | Suministro e instalación de toma 120V con tubería Conduit PVC de 1/2", Cableado THHWN N° 12 para fase, neutro y polo a tierra hasta 3 metros lineales, se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) | UND | 5 |  | 0
72151501 | 8.5 | Adecuación Salida + interruptor sencillo - incluye caja PVC 2X4, tubería PVC 1/2", conductor de cobre #12 AWG hasta 3 metros lineales, Y demás accesorios para su correcta instalación se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) | UND | 1 |  | 0
72151501 | 8.6 | Adecuación Salida + interruptor doble - incluye caja PVC 2X4, tubería PVC 1/2", conductor de cobre #12 AWG hasta 3 metros lineales, incluye accesorios para su correcta instalación, se realizan las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 1 |  | 0
72151501 | 8.7 | Reposición de panel LED cuadrado de 30x30 cm, 22W, luz blanca, empotrado. La actividad incluye el suministro y la instalación de tubería EMT galvanizada de ½", sistema de sujeción, y cableado THHWN N° 12 libre de halógenos para fase y neutro, con un alcance de hasta 3 metros lineales. También se suministrarán resorte de empalme y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 8 |  | 0
72151501 | 8.8 | Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w empotrado Luz Blanca. La actividad incluye el suministro y la instalación de tubería EMT galvanizada de ½", sistema de sujeción, y cableado THHWN N° 12 libre de halógenos para fase y neutro, con un alcance de hasta 3 metros lineales. También se suministrarán resorte de empalme y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Suministro e instalación de todos los materiales). | UND | 1 |  | 0
72151502 | 8.9 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, desde el tablero en cable desnudo #8 AWG, hasta 6 metros lineales desde el tablero hasta el punto de conexión a la varilla de cobre. El sistema incluye conector de bronce, así como todos los elementos de fijación necesarios. Se debe utilizar tubería EMT de ¾” para el revestimiento hasta el punto de conexión. Además, se incluye el suministro e instalación de varilla COPERWELD de 5/8” de diámetro y 2,44 m de longitud, junto con la preparación del suelo para asegurar una correcta instalación. | UND | 1 |  | 0
| 9 | RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO GENERAL |  |  |  |  | 0
72153505 | 9.1 | Aseo general de las áreas intervenidas | M2 | 40 |  | 0
72141505 | 9.2 | Retiro de escombros en volqueta incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena . Es responsabilidad del contratista que se boten los escombros en el sitio autorizado por las autoridades Municipales. Incluye el suministro o alquiler de la volqueta. | M3 | 2 |  | 0
|  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 0.18
UTILIDAD |  |  |  | 0.05
COSTO TOTAL
IVA DEL 19% DE LA UTILIDAD |  |  |  | 0.19
VALOR TOTAL OFERTADO
Valor oferta Economica: Valor oferta en letras Atentamente, (Firma del proponente o de su Representante Legal) NOMBRE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA NIT DE LA PERSONA JURÍDICA (SI APLICA) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA NATURAL

## APU
ADECUACION PROYECTO SENNOVA CÓDIGO SGPS-12109-2024 |  |  | 9624
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.1 | Desmonte puntos hidráulicos y sanitarios con la tubería (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena) todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. |  |  |  | UND | 11187
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 9254 | 0.05 | 463
volqueta capacidad de 6 m3, con disposicion de escombros en lugar certificado |  |  | viaje | 210000 | 0.007 | 1470
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1933
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 3.95 | 6362
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 3.95 | 2892
[5 empty] | Sub-total MdeO | 9254
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 11187
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.2 | Desmonte y retiro de puertas metálica o madera con marco, (Incluye Retiro de escombros en volqueta, incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena. todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. |  |  |  | UND | 12880
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 12266 | 0.05 | 614
[5 empty] | Sub-total Equ. | 614
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 2.98 | 8433
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 2.98 | 3833
[5 empty] | Sub-total MdeO | 12266
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 12880
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.3 | Desmonte de ventanas metálica con reja de 0,70 *0,50 ml, incluye marco. |  |  |  | UND | 12923
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 12307 | 0.05 | 616
[5 empty] | Sub-total Equ. | 616
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 2.97 | 8461
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 2.97 | 3846
[5 empty] | Sub-total MdeO | 12307
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 12923
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.4 | Desmonte de sanitario, orinal o lavamos (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena. Es responsabilidad del contratista que se boten los escombros en el sitio autorizado por las autoridades Municipales.) |  |  |  | UND | 25587
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 24368 | 0.05 | 1219
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1219
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.5 | 16753
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.5 | 7615
[5 empty] | Sub-total MdeO | 24368
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 25587
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.5 | Demolición de enchape de pared con repello (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena), todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. |  |  |  | M2 | 22203
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 18745 | 0.05 | 938
volqueta capacidad de 6 m3, con disposicion de escombros en lugar certificado |  |  | viaje | 210000 | 0.012 | 2520
[5 empty] | Sub-total Equ. | 3458
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.95 | 12887
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.95 | 5858
[5 empty] | Sub-total MdeO | 18745
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 22203
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.6 | Demolición baldosín cerámico, mortero de nivelación y primario. Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena; todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. |  |  |  | M2 | 32271
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 23134 | 0.05 | 1157
volqueta capacidad de 6 m3, con disposicion de escombros en lugar certificado |  |  | viaje | 210000 | 0.038 | 7980
[5 empty] | Sub-total Equ. | 9137
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.58 | 15904
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.58 | 7230
[5 empty] | Sub-total MdeO | 23134
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 32271
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.7 | Desmonte de perfil perimetral para cielo raso, Utilizar herramientas, equipos adecuados y E.P.P |  |  |  | ML | 1478
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | global | 1407 | 0.05 | 71
[5 empty] | Sub-total Equ. | 71
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 26 | 967
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 26 | 440
[5 empty] | Sub-total MdeO | 1407
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 1478
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.8 | Desmonte aire acondicionado, Utilizar herramientas, equipos adecuados y E.P.P. Recuperar en buen estado y entregar al responsable del inventario. |  |  |  | UND | 42643
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | global | 40612 | 0.05 | 2031
[5 empty] | Sub-total Equ. | 2031
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.9 | 27921
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.9 | 12691
[5 empty] | Sub-total MdeO | 40612
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 42643
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
1.9 | Desmonte de instalaciones eléctricas (Incluye Retiro de escombros en volqueta, cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena) todo el material retirado será gestionado de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando la disposición adecuada o reciclaje de los residuos. Se recomienda coordinar con personal y equipo especializado para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. |  |  |  | GLB | 305555
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 291004 | 0.05 | 14551
[5 empty] | Sub-total Equ. | 14551
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.1256 | 200065
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.1256 | 90939
[5 empty] | Sub-total MdeO | 291004
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 305555
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.1 | Reposición de contrapiso en concreto de 3.000 psi, con espesor de 0,1 m. Incluye la conformación de la superficie previa a su fundición, garantizando el espesor mínimo especificado. Se deberá prever e instalar todas las tuberías o instalaciones necesarias (hidráulicas, sanitarias o eléctricas) antes de proceder con la fundición. Incluye malla electrosoldada grafil 4 mm @ 0,15 m en ambas direcciones; se debe garantizar ubicación al tercio de la altura desde la superficie superior. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | M2 | 68702
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Concreto 3000 PSI |  |  | m3 | 407680 | 0.105 | 42807
Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M |  |  | und | 82000 | 0.07 | 5740
[5 empty] | Sub-total Mat. | 48547
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) |  |  | 5% M.O. | 18745 | 0.05 | 938
Vibrador |  |  | HORA | 8000 | 0.059 | 472
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1410
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.95 | 12887
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.95 | 5858
[5 empty] | Sub-total MdeO | 18745
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 68702
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.2 | Suministro e instalación de mortero de nivelación en proporción 1:3 con espesor mínimo de 0.04m. |  |  |  | M2 | 27818
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Mortero 1:3 |  |  | m3 | 435000 | 0.042 | 18270
[5 empty] | Sub-total Mat. | 18270
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 9093 | 0.05 | 455
[5 empty] | Sub-total Equ. | 455
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 4.02 | 6251
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 4.02 | 2842
[5 empty] | Sub-total MdeO | 9093
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 27818
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.3 | Reposición de revoque en muros utilizando mortero 1:3; espesor de 0,03 m. Incluye adecuación utilizando malla con vena para corregir fisuras. Se deberá aplomar, escuadrar y nivelar donde sea necesario. Además, se debe garantizar un buen remate en los filos y bordes. Para asegurar la uniformidad de la superficie y bordes, se trabajará con plantilla adecuada. (suministro e instalación de todos los materiales |  |  |  | M2 | 31981
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
MORTERO 1:3 |  |  | M3 | 435000 | 0.0315 | 13703
malla co vena |  |  | M2 | 5100 | 1.05 | 5355
[5 empty] | Sub-total Mat. | 19058
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) |  |  | 5% M.O. | 12307 | 0.05 | 616
[5 empty] | Sub-total Equ. | 616
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 2.97 | 8461
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 2.97 | 3846
[5 empty] | Sub-total MdeO | 12307
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 31981
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.4 | Reposición de caja de inspección de 0.40 m x 0.40 m con altura variable entre 0.40 m y 0.70 m, construida en concreto de 3000 psi, con medidas interiores libres. Los muros tendrán un espesor de 0.10 m e incluirán refuerzo de acero de 3/8” con separación cada 0.10 m. La caja contará con cañuelas y una tapa de concreto con espesor de 0.10 m. Se incluye formaleta y todos los materiales y elementos necesarios para la correcta construcción y funcionamiento de la caja de inspección. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 133766
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
concreto de 3000 PSI |  |  | M3 | 407680 | 0.0546 | 22260
acero de 3/8" |  |  | KG | 4000 | 1.05 | 4200
alambre No 18 |  |  | KG | 6000 | 0.06 | 360
formaleta en madera |  |  | M2 | 29000 | 0.48 | 13920
[5 empty] | Sub-total Mat. | 40740
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 84024 | 0.05 | 4202
vibrador |  |  | $hora | 8000 | 0.6 | 4800
[5 empty] | Sub-total Equ. | 9002
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.435 | 57766
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.435 | 26258
[5 empty] | Sub-total MdeO | 84024
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 133766
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.5 | Suministro e instalación de Relleno con mortero proporción 1:3, parte superior muro y cubierta 0,04m3 X Ml |  |  |  | ML | 15161
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
MORTERO LISTO 1:3 |  |  | M3 | 435000 | 0.0040392 | 1758
[5 empty] | Sub-total Mat. | 1758
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 12391 | 0.05 | 620
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.014 | 392
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1012
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 2.95 | 8519
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 2.95 | 3872
[5 empty] | Sub-total MdeO | 12391
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 15161
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
2.6 | Mediacaña en granito pulido altura 0,1 m, ancho de 0.1 m, espesor mínimo 18 mm. Incluye dilatación en vidrio, adecuación del muro para garantizar un solo plomo con el acabado existente. La concavidad debe ser uniforme a lo largo del elemento. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | ML | 69837
I.-MATERIALES
DILATADOR DE BRONCE |  |  | ML | 25000 | 1.05 | 26250
CEMENTO BLANCO |  |  | kg | 2100 | 3.5 | 7350
MARMOLINA |  |  | kg | 950 | 0.76 | 722
BOCEL MADERA |  |  | ML | 1200 | 0.335 | 402
PUNTILLA DE 2" |  |  | LB | 4500 | 0.54 | 2430
GRANITO No 3 |  |  | kg | 350 | 2 | 700
[5 empty] | Sub-total Mat. | 37854
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 30460 | 0.05 | 1523
0
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1523
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.2 | 20941
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.2 | 9519
[5 empty] | Sub-total MdeO | 30460
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 69837
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
3.1 | Adecuación de superficie. La actividad incluye el rasqueteo y retiro de la capa de pintura en mal estado, además del tratamiento de carteras y filos, seguido por el lijado y lavado de la superficie. Los trabajos se realizarán hasta una altura de 2,5 metros. Para la ejecución del trabajo se utilizarán andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | M2 | 7181
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
EQUIPOS
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 6572 | 0.05 | 329
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.01 | 280
[5 empty] | Sub-total Equ. | 609
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIM | VUNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 5.562 | 4518
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 5.562 | 2054
[5 empty] | Sub-total MdeO | 6572
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 7181
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
3.2 | Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muros. Incluye adecuación y/o acondicionamiento y/o alistamiento de superficie, filos y carteras, se debe garantizar uniformidad, nivelación y excelente acabado. Usar personal con certificado vigente de trabajo seguro en alturas, uso de andamios certificados, equipo y elementos en general adecuados para la actividad y para el trabajo seguro en alturas debidamente acreditados para la actividad y con su debido certificado de calidad. (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | M2 | 23159
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
ESTUCO PLASTICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR |  |  | GALON | 42000 | 0.21 | 8820
LIJA 180 |  |  | UNID | 1900 | 0.12 | 228
[5 empty] | Sub-total Mat. | 9048
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 8105 | 0.05 | 406
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.2 | 5600
[5 empty] | Sub-total Equ. | 6006
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 4.51 | 5572
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 4.51 | 2533
[5 empty] | Sub-total MdeO | 8105
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 23159
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
3.3 | Suministro y aplicación de pintura blanca epoxi-poliamida, de 50% en sólidos, de dos componentes que proporcione buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos; aplicación mínima de dos capas, espesor por capa de 100 micras. Incluye adecuación de la superficie para garantizar la adherencia de la pintura, se debe garantizar el uso andamios certificados, personal con certificación vigente de trabajo seguro en alturas, equipos y elementos de protección adecuados para el desarrollo de la actividad. |  |  |  | M2 | 33128
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
LIJA DE AGUA No 180 |  |  | Unidad | 1900 | 0.1 | 190
pintura blanca epoxi-poliamida, de 50% en sólidos, de dos componentes que proporcione buena adherencia y flexibilidad |  |  | GALON | 215000 | 0.1 | 21500
[5 empty] | Sub-total Mat. | 21690
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 9826 | 0.05 | 492
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.04 | 1120
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1612
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 3.72 | 6755
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 3.72 | 3071
[5 empty] | Sub-total MdeO | 9826
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 33128
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
3.4 | Instalación de muro interno de 12 cm de espesor en sistema board con doble cara de láminas de fibrocemento. La actividad incluye el suministro e instalación de perfilería metálica galvanizada, cinta malla, sellador elástico antihongos para juntas, y la reparación de fisuras entre placas. Se contempla la construcción de una estructura metálica con un espacio máximo de 0.3 m entre montantes, y doble soporte en los puntos donde se instale grifería. La instalación abarca todos los accesorios necesarios, así como los acondicionamientos correspondientes en muros y pisos para garantizar una correcta instalación y fijación. Adicionalmente, se realizarán los resanes y/o reparaciones en las áreas de influencia intervenidas, asegurando que el acabado final sea del mismo tipo que el de la zona afectada, utilizando materiales de calidad igual o superior a los existentes, y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | M2 | 116291
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Placa Fibrocemento 10mm 244x122cm |  |  | UND | 30769 | 0.68 | 20923
Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2 |  |  | ROLLO | 12900 | 0.016 | 207
MASILLA PLASTICA TEC PANEL |  |  | GALON | 80000 | 0.5 | 40000
Tornillo corto 7 x 7/16" |  |  | UND | 50 | 2.8 | 140
Tornillo largo 6 x 1" |  |  | UND | 60 | 23 | 1380
Paral 89 de 2.44m |  |  | UND | 9000 | 1.4 | 12600
Canal 90 de 2.44m |  |  | UND | 9000 | 0.34 | 3060
MASILLA JUNTA INVIS.BOARD |  |  | GALON | 85200 | 0.012 | 1023
PINTURA TIPO 1 DOS MANOS |  |  | GALON | 50000 | 0.02 | 1000
Lija de Agua #180 |  |  | PLIEGO | 1900 | 0.12 | 228
[5 empty] | Sub-total Mat. | 80561
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 33228 | 0.05 | 1662
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.03 | 840
[5 empty] | Sub-total Equ. | 2502
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.1 | 22844
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.1 | 10384
[5 empty] | Sub-total MdeO | 33228
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 116291
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
3.5 | Instalación de muro Muro en ladrillo común en soga , espesor 0,11 (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | M2 | 79357
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
ladrillo común |  |  | und | 700 | 52 | 36400
mortero 1:3 |  |  | m3 | 435000 | 0.038 | 16530
[5 empty] | Sub-total Mat. | 52930
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 24368 | 0.05 | 1219
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.03 | 840
[5 empty] | Sub-total Equ. | 2059
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.5 | 16753
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.5 | 7615
[5 empty] | Sub-total MdeO | 24368
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 79357
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
4.1 | Reposición de piso en Baldosa Granito De Mármol Blanco 30x30cm, uso institucional, de primera calidad Color blanco. Utilizar . (Suministro e instalación) incluye destronque, pulimiento de la superficie y acabado |  |  |  | M2 | 144762
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Piso Baldosa Granito De Mármol Blanco 30x30cm |  |  | M2 | 98500 | 1.05 | 103425
PEGANTE PISO CERAMICO PRIMERA CALIDAD |  |  | KG | 3508 | 5.25 | 18417
FRAGUA PARA JUNTAS |  |  | KG | 7800 | 0.22 | 1716
[5 empty] | Sub-total Mat. | 123558
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | global | 20194 | 0.05 | 1010
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1010
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.81 | 13883
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.81 | 6311
[5 empty] | Sub-total MdeO | 20194
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 144762
5.1 | Cielorraso tipo lámina panel (PVC-FOIL ALUM), compuesto por láminas de PVC reforzadas con lámina de aluminio, diseñado para garantizar una mayor resistencia térmica y actuar como barrera contra la humedad. El sistema incluirá perfil de ensamble para asegurar una unión firme entre los elementos y su fijación a la estructura principal. Las láminas tendrán módulos con una longitud entre 3 m y 4 m, un ancho de 0.25 m, y un espesor de 1 cm. La instalación incluirá perfilería galvanizada para la estructura, junto con todos los accesorios de montaje necesarios, tales como: omegas, ángulos, viguetas, tornillos, chazos, clavos, alambre galvanizado de refuerzo, varillas roscadas, guayas de acero y cualquier otro accesorio complementario y de remate para los bordes, asegurando tanto su correcta instalación como su estética final. Las láminas deben contar con una superficie de acabado liso y estar compuestas en un 80% de PVC de primera calidad. El proceso incluirá el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP), así como la correspondiente certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (suministro e instalación de todos los materiales).(Suministro e instalación) |  |  |  | M2 | 131207
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m |  |  | UND | 2300 | 0.42 | 966
Lamina PVC 8 mm |  |  | M2 | 31000 | 1.5 | 46500
cornisa para PVC x 5,95 |  |  | UND | 24000 | 0.336 | 8064
Omegas c. raso. |  |  | UND | 4000 | 5 | 20000
Perfil perimetral para cielo raso |  |  | UND | 21000 | 0.7 | 14700
Tornillo cabeza auto perf |  |  | UND | 320 | 15 | 4800
Tornillo cabeza lenteja punta aguda |  |  | UND | 120 | 10 | 1200
Tornillos estándar no 6x1 |  |  | UNID | 56 | 12 | 672
unión lamina PVC x5,95 |  |  | UNID | 11000 | 0.336 | 3696
Vigueta c. raso |  |  | UNID | 4900 | 0.65 | 3185
[5 empty] | Subtotal Mat. | 103783
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 25561 | 0.04 | 1023
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.03 | 840
[5 empty] | 3 | 1863
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.43 | 17573
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.43 | 7988
[5 empty] | Subtotal MdeO | 25561
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 131207
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.1 | Reubicación de punto hidráulico con tubería de PVC presión 1/2" RDE 21 para el servicio de lavamanos. La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 1/2" para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 32517
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Tapón Roscado Presión PVC de 1/2" |  |  | und | 443 | 1 | 443
Codo 90° Presión de 1/2" |  |  | und | 568 | 3 | 1704
Tubería PVC D= 1/2" RDE 13.5 - 315 PSI |  |  | m | 2600 | 2 | 5200
Adaptador Macho Presión de 1/2" |  |  | und | 393 | 2 | 786
Soldadura Líquida PVC 1/4 de galón |  |  | und | 60900 | 0.008 | 488
Cinta teflón 10 m |  |  | und | 6000 | 0.1 | 600
Limpiador PVC 1/4 de galón |  |  | und | 58000 | 0.008 | 464
[5 empty] | Sub-total Mat. | 9685
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 21438 | 0.065 | 1394
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1394
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.705 | 14738
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.705 | 6700
[5 empty] | Sub-total MdeO | 21438
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 32517
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.2 | Suministro e instalación de punto hidráulico con tubería de PVC presión 1" RDE 21 para el servicio de lavamanos. La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 1" para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 32984
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
codo PVC 1 " x 90 |  |  | und | 1400 | 2 | 2800
soldadura PVC 1/4 galón |  |  | und | 60900 | 0.0035 | 214
tubo hidráulico de 1 " |  |  | ml | 4600 | 1.05 | 4830
limpiador PVC 1/4 |  |  | galón | 58000 | 0.0035 | 203
TEE 1 " |  |  | und | 3400 | 1 | 3400
unión de 1 " |  |  | und | 1200 | 1 | 1200
[5 empty] | Sub-total Mat. | 9247
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 22288 | 0.065 | 1449
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1449
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.64 | 15323
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.64 | 6965
[5 empty] | Sub-total MdeO | 22288
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 32984
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.3 | Reposición de tubería PVC presión de 1/2", que incluye todos los accesorios, limpiador y soldadura necesarios para su instalación. La actividad contempla la realización de regatas y los resanes y/o reparaciones pertinentes, garantizando que el acabado final en la zona afectada sea del mismo tipo, con materiales de calidad igual o superior a los existentes, y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | ML | 4293
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
soldadura PVC 1/4 galón |  |  | und | 60900 | 0.001 | 61
Tubería PVC D= 1/2" RDE 13.5 - 315 PSI |  |  | ml | 2600 | 1.05 | 2730
limpiador PVC 1/4 galón |  |  | und | 58000 | 0.001 | 58
[5 empty] | Sub-total Mat. | 2849
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 1355 | 0.065 | 89
[5 empty] | Sub-total Equ. | 89
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 27 | 931
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 27 | 424
[5 empty] | Sub-total MdeO | 1355
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 4293
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.4 | Suministro e instalación tubería PVC presión de 1" incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | ML | 7944
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
soldadura PVC 1/4 galón |  |  | galón | 60900 | 0.001 | 61
tubo hidráulico de 1 " |  |  | ml | 4600 | 1.05 | 4830
limpiador PVC 1/4 galón |  |  | und | 58000 | 0.001 | 58
[5 empty] | Sub-total Mat. | 4949
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 2812 | 0.065 | 183
[5 empty] | Sub-total Equ. | 183
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 13 | 1933
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 13 | 879
[5 empty] | Sub-total MdeO | 2812
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 7944
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.5 | Suministro e instalación punto Sanitario de 2". La actividad incluye la instalación de accesorios y tubería adicional de 2" (hasta 1 m), para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se suministrará y utilizará limpiador, soldadura de PVC y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema sanitario. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 39517
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
CODO 2" CXC |  |  | Unidad | 2000 | 2 | 4000
limpiador PVC 1/4 de galón |  |  | und | 58000 | 0.006 | 348
Soldadura PVC 1/4 de galón |  |  | und | 60900 | 0.006 | 366
TUBO SANITARIO DE 2" |  |  | Unidad | 7200 | 2.1 | 15120
[5 empty] | Sub-total Mat. | 19834
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 18745 | 0.05 | 938
[5 empty] | Sub-total Equ. | 938
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.95 | 12887
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.95 | 5858
[5 empty] | Sub-total MdeO | 18745
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 39517
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 2". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | ML | 19027
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Soldadura liquida PVC 1/4 de galón |  |  | und | 60900 | 0.006 | 366
Limpiador PVC 1/4 de galón |  |  | und | 58000 | 0.006 | 348
Tubo Sanitario PVC liso 2" |  |  | m | 10983 | 1.03 | 11313
unión sanitaria 2" |  |  | und | 3600 | 0.167 | 602
[5 empty] | Sub-total Mat. | 12629
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 6093 | 0.05 | 305
[5 empty] | Sub-total Equ. | 305
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 6 | 4189
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 6 | 1904
[5 empty] | Sub-total MdeO | 6093
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 19027
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.7 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 3". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | ML | 20799
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Soldadura liquida PVC 1/4 de galón |  |  | und | 60900 | 0.006 | 366
Limpiador PVC 1/4 de galón |  |  | und | 58000 | 0.006 | 348
Tubo Sanitario PVC liso 3" |  |  | m | 12000 | 1.03 | 12360
unión sanitaria de 3" |  |  | und | 2800 | 0.167 | 468
[5 empty] | Sub-total Mat. | 13542
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 6911 | 0.05 | 346
[5 empty] | Sub-total Equ. | 346
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 5.29 | 4751
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 5.29 | 2160
[5 empty] | Sub-total MdeO | 6911
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 20799
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.8 | Suministro e instalación punto sanitario de 3”, incluye la instalación de tubería adicional de 3" (hasta 1 m), suministro e instalación de rejilla con sosco anty olores y anty cucaracha ,con reducción de 4” a 3”, sifón de 3”, limpiador, soldadura de PVC, y todos los accesorios y elementos necesarios para asegurar la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema sanitario. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 67497
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Sifón sanitario de 3" 35* CXE |  |  | und | 8700 | 1 | 8700
limpiador PVC 1/4 de galón |  |  | und | 58000 | 0.09 | 5220
Soldadura PVC 1/4 de galón |  |  | und | 60900 | 0.09 | 5481
Rejilla con sosco de 4 a 3" |  |  | und | 26000 | 1 | 26000
[5 empty] | Sub-total Mat. | 45401
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 21043 | 0.05 | 1053
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1053
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.737 | 14467
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.737 | 6576
[5 empty] | Sub-total MdeO | 21043
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 67497
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6.9 | Suministro e instalación de Llave de paso 1". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 224196
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
cheque p/d red White 1 " |  |  | und | 170000 | 1 | 170000
cinta teflón ROLLO DE 10 MTS |  |  | und | 6000 | 0.1 | 600
adaptador macho presión de 1" |  |  | und | 5800 | 2 | 11600
tuerca racord de 1" |  |  | und | 8600 | 2 | 17200
[5 empty] | Sub-total Mat. | 199400
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 23282 | 0.065 | 1514
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1514
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H CON PRESTACIONES | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Sub-total MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 224196
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
6,9,1 | Suministro e instalación Llave de paso 1/2". Incluye accesorios, limpiador y soldadura, regatas, resanes y/o reparaciones garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes y en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales).incluye Tapa registro 15x15 cm |  |  |  | UND | 82647
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
MP VALVULA BOLA O LLAVE PASO PVC PROF 1/2" |  |  | und | 32900 | 1 | 32900
cinta teflón ROLLO DE 10 MTS |  |  | und | 6000 | 0.05 | 300
Tapa registro 15 x 15 cm europea plástica |  |  | und | 20000 | 1 | 20000
adaptador macho presión de 1/2" |  |  | und | 2500 | 2 | 5000
[5 empty] | Sub-total Mat. | 58200
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Sub-total MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 82647
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
7.1 | Reposición de puerta de 1,10 m de ancho x 2,10 m de alto, con apertura hacia la izquierda. Tanto el marco como la hoja serán fabricados en lámina galvanizada calibre 20, se deberá utilizar pintura en poliuretano color blanco para su acabado final. El marco deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas de la puerta. Se incluye bisagras Armillar tipo cápsula (aptas para uso exterior), manija y chapa de alta calidad con tres pasadores, la cual deberá entregarse con tres copias de llaves |  |  |  | UND | 1103127
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Puerta de 1,10 m de ancho x 2,10 m de alto, con apertura hacia la izquierda. Tanto el marco como la hoja serán fabricados en lámina galvanizada calibre 20, pintada con poliuretano color blanco. |  |  | und | 1024805 | 1 | 1024805
0
[5 empty] | Sub-total Mat. | 1024805
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 74592 | 0.05 | 3730
[5 empty] | Sub-total Equ. | 3730
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.49 | 51282
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.49 | 23310
[5 empty] | Sub-total MdeO | 74592
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 1103127
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
7.2 | Reposición de puerta de 0,65 m de largo x 2.10 m de alto, con apertura hacia la izquierda. Tanto el marco como la hoja serán fabricados en lámina galvanizada calibre 20, se deberá utilizar pintura en poliuretano color blanco para su acabado final. El marco deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas de la puerta. Se incluye bisagras Armillar tipo cápsula (aptas para uso exterior), manija y chapa de alta calidad con tres pasadores, la cual deberá entregarse con tres copias de llaves. |  |  |  | UND | 786757
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
puerta de 0,65 m de largo x 2.10 m de alto, con apertura hacia la izquierda.Marco y hoja en Lamina Coll Rolled calibre 20, Pintura electrostática, cerradura de sobreponer de tres pasadores, escudo tipo colonial en coll rolled mate con tratamiento anticorrosivo, bisagras capsula, Apta para uso exterior: con perforaciones para instalacion y llenado de mezcla |  |  | und | 710000 | 1 | 710000
0
[5 empty] | Sub-total Mat. | 710000
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 73101 | 0.05 | 3656
[5 empty] | Sub-total Equ. | 3656
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.5 | 50257
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.5 | 22844
[5 empty] | Sub-total MdeO | 73101
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 786757
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
7.3 | Adecuación de las ventanas existentes y sus rejas de seguridad. El trabajo incluye el alistamiento de la superficie, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura blanca como acabado final. Se suministrará e instalará vidrio de 4 mm, con sellado perimetral utilizando silicona antihongos. |  |  |  | M2 | 97041
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Anticorrosivo tipo Premiun |  |  | gal | 80000 | 0.03 | 2400
Esmalte sintético a base de aceite |  |  | gal | 79000 | 0.03 | 2370
Disolvente Thinner 2103 |  |  | gal | 26000 | 0.024 | 624
Vidrio de 4mm |  |  | m2 | 64000 | 1.05 | 67200
0
[5 empty] | Sub-total Mat. | 72594
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Sub-total MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 97041
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
7.4 | Mesón empotrado en acero inoxidable con 1 poceta, Frente: 120 cm, Fondo: 60 cm, Alto: 90 cm,1 Entrepaño, acero inoxidable 430 brillante, 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas, 4 Niveladores o protectores plásticos, incluye grifería . (Suministro e instalación) |  |  |  | UND | 2830967
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Mesones en acero inoxidable con 1 poceta Frente: 120 cm, Fondo: 60 cm, Alto: 90 cm,1 Entrepaño, acero inoxidable 430 brillante, 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas, 4 Niveladores o protectores plásticos, |  |  | und | 2600000 | 1 | 2600000
Grifería Lavaplatos Cuello Cisne En Acero Inoxidable Mono control |  |  | und | 180000 | 1 | 180000
[5 empty] | Sub-total Mat. | 2780000
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | global | 48540 | 0.05 | 2427
[5 empty] | Sub-total Equ. | 2427
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.753 | 33371
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.753 | 15169
[5 empty] | Sub-total MdeO | 48540
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 2830967
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.1 | Suministro e instalación de tablero Bifásico de 8 circuitos incluye puerta y chapa, breakers y red acometida cable #8 AWG, Tubería EMT 3/4" hasta 60 metros lineales desde punto de conexión de subestación hasta tablero. |  |  |  | UND | 1742767
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Tablero de distribución 8 ctos bifásico |  |  | Unidad | 122000 | 1 | 122000
Breaker 15 amp |  |  | Unidad | 17000 | 4 | 68000
Tubería EMT de 3/4 tipo pesado Pavco o similar |  |  | ml | 6000 | 60 | 360000
Adaptador EMT de 3/4 |  |  | Unidad | 1300 | 6 | 7800
Cable AWG # 8 Cu Color blanco. |  |  | ml | 6300 | 60 | 378000
Cable AWG # 8 Cu Color negro. |  |  | ml | 6300 | 60 | 378000
Cable AWG # 8 Cu Color Rojo. |  |  | ml | 6300 | 60 | 378000
[5 empty] | Subtotal Mat. | 1691800
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 48540 | 0.05 | 2427
[5 empty] | Subtotal Equ. | 2427
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.753 | 33371
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.753 | 15169
[5 empty] | Subtotal MdeO | 48540
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 1742767
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.2 | Suministro e instalación de tomacorriente doble 120V GFCI con tubería PVC Conduit de 1/2" Cableado THHWN N° 12 para fase, neutro y polo a tierra, hasta 3 metros lineales , se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | UND | 198377
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Cable cobre thhn-thwn#12 |  |  | ml | 1930 | 9.05 | 17467
Terminal PVC 1/2" |  |  | und | 1103 | 2 | 2206
Tubo PVC 1/2" x 3m |  |  | und | 4000 | 1 | 4000
Caja 2x4 PVC |  |  | und | 1200 | 1 | 1200
Conector tipo solder #12 |  |  | und | 230 | 3 | 690
Cinta de marcación colores |  |  | glb | 900 | 1 | 900
Toma doble gfci |  |  | und | 142900 | 1 | 142900
Accesorios y tornillería |  |  | glb | 1000 | 1 | 1000
[5 empty] | Sub-total Mat. | 170363
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 26680 | 0.05 | 1334
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1334
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.37 | 18342
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.37 | 8338
[5 empty] | Sub-total MdeO | 26680
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 198377
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.3 | Suministro e instalación de tomacorriente industrial a 220 V con tubería PVC Conduit de 1/2" Cableado THHWN N° 12 para fase R, fase S y polo a tierra hasta 3 metros lineales, se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 92821
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Toma industrial 30 amp Bifásico |  |  | Unidad | 36000 | 1 | 36000
Caja 2x4 PVC |  |  | Unidad | 1200 | 1 | 1200
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Cable thhn/twh # 12 Cu Color rojo. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Tubería PVC de 1/2 tipo pesado Pavco o similar |  |  | ml | 4000 | 3 | 12000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 1103 | 2 | 2206
Cable thhn/twh # 12 Cu Color Verde. |  |  | ml | 1796 | 3 | 5388
[5 empty] | Sub-total Mat. | 68374
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5%MO | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Subtotal MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 92821
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.4 | Suministro e instalación de toma 120V con tubería Conduit PVC de 1/2", Cableado THHWN N° 12 para fase, neutro y polo a tierra hasta 3 metros lineales, se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | UND | 70021
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Toma doble sencillo 127V |  |  | Unidad | 13200 | 1 | 13200
Caja 2x4 PVC |  |  | Unidad | 1200 | 1 | 1200
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Cable thhn/twh # 12 Cu Color Blanco. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Tubería PVC de 1/2 tipo pesado Pavco o similar |  |  | ml | 4000 | 3 | 12000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 1103 | 2 | 2206
Cable thhn/twh # 12 Cu Color Verde. |  |  | ml | 1796 | 3 | 5388
[5 empty] | Sub-total Mat. | 45574
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5%MO | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Sub-total Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Sub-total MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 70021
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.5 | Adecuación Salida + interruptor sencillo - incluye caja PVC 2X4, tubería PVC 1/2", conductor de cobre #12 AWG hasta 3 metros lineales, Y demás accesorios para su correcta instalación se deben suministrar todo tipo de accesorios, realizar las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales) |  |  |  | UND | 58933
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Interruptor sencillo color blanco |  |  | und | 5700 | 1 | 5700
Caja 2x4 PVC |  |  | Unidad | 1200 | 1 | 1200
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Cable thhn/twh # 12 Cu Color azul. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Tubería PVC de 1/2 tipo pesado Pavco o similar |  |  | ml | 4000 | 3 | 12000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 1103 | 2 | 2206
Curva PVC 1/2 |  |  | Unidad | 900 | 2 | 1800
0
0
[5 empty] | Subtotal Mat. | 34486
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5%MO | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Subtotal Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Subtotal MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 58933
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.6 | Adecuación Salida + interruptor doble - incluye caja PVC 2X4, tubería PVC 1/2", conductor de cobre #12 AWG hasta 3 metros lineales, incluye accesorios para su correcta instalación, se realizan las regatas, resanes y/o reparaciones, garantizando el mismo tipo de acabado de la zona afectada, con materiales de la misma calidad o superiores a los existentes en colores y modelos similares. (suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 62433
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Interruptor doble blanco |  |  | Unidad | 9200 | 1 | 9200
Caja 2x4 PVC |  |  | Unidad | 1200 | 1 | 1200
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Cable thhn/twh # 12 Cu Color azul. |  |  | ml | 1930 | 3 | 5790
Tubería PVC de 1/2 tipo pesado Pavco o similar |  |  | ml | 4000 | 3 | 12000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 1103 | 2 | 2206
Curva PVC 1/2 |  |  | Unidad | 900 | 2 | 1800
0
0
0
0
[5 empty] | Subtotal Mat. | 37986
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5%MO | 23282 | 0.05 | 1165
[5 empty] | Subtotal Equ. | 1165
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Subtotal MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 62433
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.7 | Reposición de panel LED cuadrado de 30x30 cm, 22W, luz blanca, empotrado. La actividad incluye el suministro y la instalación de tubería EMT galvanizada de ½", sistema de sujeción, y cableado THHWN N° 12 libre de halógenos para fase y neutro, con un alcance de hasta 3 metros lineales. También se suministrarán resorte de empalme y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 128827
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Panel Led Empotrar Panel Led Cuadrado 30x30 22w Luz Blanca |  |  | unidad | 65000 | 1 | 65000
Accesorios fijación según norma NSR-10 |  |  | unidad | 3800 | 1 | 3800
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1950 | 3 | 5850
Cable thhn/twh # 12 Cu Color blanco. |  |  | ml | 1950 | 3 | 5850
Tubería emt de 1/2 " |  |  | ml | 6000 | 3 | 18000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 2800 | 2 | 5600
[5 empty] | Subtotal Mat. | 104100
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 23282 | 0.05 | 1165
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.01 | 280
[5 empty] | Subtotal Equ. | 1445
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Subtotal MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 128827
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.8 | Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w empotrado Luz Blanca. La actividad incluye el suministro y la instalación de tubería EMT galvanizada de ½", sistema de sujeción, y cableado THHWN N° 12 libre de halógenos para fase y neutro, con un alcance de hasta 3 metros lineales. También se suministrarán resorte de empalme y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Suministro e instalación de todos los materiales). |  |  |  | UND | 81827
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Panel Led Empotrar Panel Led redondo 18w Luz Blanca |  |  | unidad | 18000 | 1 | 18000
Accesorios fijación según norma NSR-10 |  |  | unidad | 3800 | 1 | 3800
Cable thhn/twh # 12 Cu Color negro. |  |  | ml | 1950 | 3 | 5850
Cable thhn/twh # 12 Cu Color blanco. |  |  | ml | 1950 | 3 | 5850
Tubería emt de 1/2 " |  |  | ml | 6000 | 3 | 18000
Adaptador PVC de 1/2 |  |  | Unidad | 2800 | 2 | 5600
[5 empty] | Subtotal Mat. | 57100
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 23282 | 0.05 | 1165
Andamio tubular sección completa |  |  | d | 28000 | 0.01 | 280
[5 empty] | Subtotal Equ. | 1445
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 1.57 | 16006
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 1.57 | 7276
[5 empty] | Subtotal MdeO | 23282
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 81827
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
8.9 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, desde el tablero en cable desnudo #8 AWG, hasta 6 metros lineales desde el tablero hasta el punto de conexión a la varilla de cobre. El sistema incluye conector de bronce, así como todos los elementos de fijación necesarios. Se debe utilizar tubería EMT de ¾” para el revestimiento hasta el punto de conexión. Además, se incluye el suministro e instalación de varilla COPERWELD de 5/8” de diámetro y 2,44 m de longitud, junto con la preparación del suelo para asegurar una correcta instalación. |  |  |  | UND | 498539
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
Varilla Cooper Weld de 14.28MM x 2,40 de Cobre Macizo |  |  | Unidad | 207150 | 1 | 207150
Conector Bronce Para Varilla Copperweld 5-8 Pulgadas |  |  | Unidad | 3800 | 1 | 3800
Suelo Artificial Favigel 25Kg |  |  | Unidad | 157100 | 1 | 157100
Cable Cu # 8 desnudo |  |  | ml | 5350 | 6 | 32100
Conector varilla cobre - cobre Copperweld 5-8 Pulgadas |  |  | Unidad | 13600 | 1 | 13600
[5 empty] | Sub-total Mat. | 413750
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | Glb | 10965 | 0.05 | 549
Volqueta de 6m3 |  |  | viaje | 210000 | 0.17 | 35700
[5 empty] | Sub-total Equ. | 36249
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 25128.125 | 0.753 | 33371
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 11421.875 | 0.753 | 15169
[5 empty] | Sub-total MdeO | 48540
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 498539
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
9.1 | Aseo general de las áreas intervenidas |  |  |  | M2 | 1640
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 1561 | 0.05 | 79
0
[5 empty] | Sub-total Equ. | 79
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 13401.6667 | 12.5 | 1073
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 6091.6667 | 12.5 | 488
[5 empty] | Sub-total MdeO | 1561
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 1640
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | VALOR
9.2 | Retiro de escombros en volqueta incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones del Sena . Es responsabilidad del contratista que se boten los escombros en el sitio autorizado por las autoridades Municipales. Incluye el suministro o alquiler de la volqueta. |  |  |  | M3 | 41811
I.-MATERIALES
Nombre |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Vr.Parcial
[5 empty] | Sub-total Mat. | 0
2.-EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Nombre |  |  | Unidad | Valor | Rendimiento | Vr.Parcial
Herramienta menor |  |  | 5% M.O. | 5820 | 0.05 | 291
Volqueta de 6m3 |  |  | viaje | 210000 | 0.17 | 35700
[5 empty] | Sub-total Equ. | 35991
3.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTAC | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VR.UNITARIO
Oficial de Obra | 107213.3333 | 0.875 | 13401.6667 | 3.35 | 4001
Ayudante de Obra | 48733.3333 | 0.875 | 6091.6667 | 3.35 | 1819
[5 empty] | Sub-total MdeO | 5820
|  |  |  | COSTO DIRECTO APU |  | 41811
Elaboró: