FORMULARIO No. 5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Ciudad y Fecha: 
EL SUSCRITO XXXXXX (OFERENTE), CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN

[bookmark: _Toc142644632][bookmark: _Hlk142333539]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

[bookmark: _Hlk162216119]El proponente deberá diligenciar el ANEXO donde manifiesta claramente que la solución ofertada cumple cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, y serán evaluadas como CUMPLE O NO CUMPLE, este formulario debe estar diligenciado por el representante legal.
ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO AL PLAN DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

	COD UNSPC
	No
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	cumple
	No cumple
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1
	Magnificador electrónico Clear View C 24 72x. Características:
· Ampliación continua: 1,5X – 75X (opcional: hasta 170X)
· Procesamiento de vídeo de alta definición superior de 1080p para imágenes ultra nítidas y vívidas
· Pantalla panorámica TFT a todo color de 24 pulgadas
· Modos de visualización de documentos ajustables:
· Modo de fotografía a todo color
· 16 combinaciones de colores seleccionables de alto contraste para mejorar el contraste y lograr una mejor visibilidad
· De 1 a 4 ajustes preestablecidos de combinación de colores seleccionables
· Opcional: gran tablero
· Confort; ideal para leer documentos más grandes o hacer manualidades.
· Brillo ajustable
· Contraste ajustable
· Función de descripción general
· Bloqueo de enfoque
· Localizador de posición
· Líneas de lectura
· Ventana / persianas
· Configuración ajustable:
-	Configuración estándar (compacta), ideal para uso diario
-	Configuración cómoda, ideal para leer documentos grandes, como periódicos y realizar manualidades.
· Iluminación integrada para una iluminación uniforme y eliminación de reflejos al leer documentos brillantes
· Mesa de lectura de fácil deslizamiento con fricción ajustable en dirección X e Y y freno X e Y
· Conexión de PC para cambiar entre ClearView C y la imagen de PC
· Mando a distancia inalámbrico Bluetooth LE
· Dimensiones de la unidad base: 16,5 x 20,1 pulgadas
· Dimensiones de la mesa XY: 16,6 x 16,6 pulgadas.
Peso: 16,4 kg/36,2 libras
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1
	Magnificador Electrónico Compact 10 HD dispositivo diseñado para ayudar a personas con discapacidades visuales.
Pantalla: Pantalla de 10 pulgadas, con alta definición (HD).
Resolución: Generalmente, una resolución de 1280 x 800 píxeles.
Aumento: Capacidad de aumento de hasta 25x, dependiendo del tipo de contenido.
Modos de color: Diferentes modos de visualización, como inverso (texto blanco sobre fondo negro) y varios filtros de color.
Conectividad: Algunas versiones pueden incluir puertos USB o HDMI para conectividad con otros dispositivos.
Batería: Batería recargable, con autonomía que varía entre 2 y 4 horas, dependiendo del uso.
Peso: Ligero y portátil, generalmente alrededor de 1 kg.
Controles: Botones físicos para una navegación fácil y accesible.
	
	



4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF) que incluya el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los documentos técnicos deberán ser entregados en español y/o idioma original. 

Estos aspectos técnicos son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE, para lo cual el oferente debe comprometerse a cumplir los siguientes aspectos: 


	ITEM
	
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE O NO CUMPLE

	1
	Magnificadores
	Enseñar cómo usar magnificadores ópticos y electrónicos, incluyendo enfoques y distancias adecuadas.
Lupas y filtros: Capacitar en el uso de lupas de mano, filtros de color y lentes específicos.
	

	2
	Técnicas de lectura
	Métodos de lectura: Entrenar en técnicas como el escaneo visual y la lectura en bloque.
Uso de iluminación: Aconsejar sobre la mejor iluminación para leer y trabajar.

	

	3
	Adaptaciones en el entorno
	Organización del espacio: Enseñar cómo adaptar el entorno para facilitar la movilidad y el acceso a materiales.
Etiquetado: Uso de etiquetas en braille o en contraste alto para identificación de objetos
	

	4
	Desarrollo de habilidades de movilidad
	Orientación y movilidad: Entrenamiento en la navegación segura y la identificación de obstáculos
	

	5
	Uso de tecnología
	Software de lectura: Capacitación en aplicaciones y programas de lectura que pueden ayudar, como lectores de pantalla o software de ampliación
	

	6
	Práctica y seguimiento
	Realizar sesiones prácticas regulares para reforzar el uso de las ayudas
	

	7
	Seguimiento y ajuste
	Revisión periódica para ajustar el entrenamiento y las herramientas según las necesidades cambiantes del paciente.
 Los anteriores dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, deben ser presentados según el listado propio a manejar por parte de cada proponente. Es de recordar que para la asignación y aprobación de estos elementos se debe contar con autorización de la Dirección de Sanidad Ejercito según la necesidad requerida en cada usuario. Por cada referencia se debe acreditar su respectiva ficha técnica donde se describa claramente sus diferentes características de diseño, material, poderes, diámetro entre otros.

	



GARANTIA TÉCNICA

El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente la Garantía Técnica para los bienes ofrecidos, debidamente suscrito por el proponente.
Por la no detección de algún defecto durante la inspección visual de los requisitos generales, realizada por el comité técnico receptor. La garantía técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y amparar la totalidad de los siguientes aspectos:
1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad incluyendo los insumos utilizados, sus componentes, características, y composición.
2. Que ampare la prestación eficiente, eficaz y efectiva de los servicios de salud humana.
3. Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos objeto del presente proceso.

Nota: El respectivo documento que genere el oferente deberá contener de manera clara y expresa la anterior información de lo contrario se entenderá que la garantía técnica propuesta presenta insuficiencia en sus compromisos futuros para con el objeto del proceso de selección, haciendo inviable su respectiva habilitación técnica dentro del requerimiento de evaluación.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su cargo y dar respuesta al restablecimiento de los servicios a prestar, por indebida prestación antes de las CUARENTA Y OCHO (48) horas (continuas no hábiles) siguientes a la reclamación, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor, los costos que deba incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica corren por cuenta del contratista.

Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

NOTA: el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportado en documento independiente debidamente suscrito por el oferente.
FIRMA OFERENTE
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
EMAIL 
CELULAR
