ANEXO TECNICO

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES TIPO B Y CAMILLAS PARA LA DOTACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.”

El anexo describe las especificaciones técnicas que la entidad tendrá en cuenta para la configuración de la oferta. Es importante aclarar que las condiciones, aquí descritas, deben cumplirse en su totalidad durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso, so pena de la apertura de un proceso administrativo sancionatorio en los términos establecidos en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

1. LUGAR DE ENTREGA

Los elementos (botiquines Tipo B y Camillas ) deben entregarse en la sede de la alcaldía local de Puente Aranda, ubicada en la Carrera 31 D # 4 – 05 de la ciudad de Bogotá D.C.

2. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

2.1 BOTIQUINES Y CAMILLAS

| No. | CANT | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | BOTIQUIN TIPO B | Morral grande de 50 cm x 32 cm x 10 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros, dotado con 25 elementos.* |
| 2 | 3 | CAMILLA / FERULA ESPINAL | 1.USO: Inmovilización cervical – traslado de paciente. 2.Material-POLIETILENO 3.Peso-6,5kg. 4.Medidas aproximadas: 183 X 45 cm 5.Capacidad de carga 180 kg. 6. Arnés tipo araña para sujeción paciente con secciones reflectivas. 7. Translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. 8. Manijas de sujeción para fácil traslado y manipulación. 9. Señalización de camilla para identificación en la pared. 10. Gancho para colgar en la pared |

Nota 1 : Los 25 Elementos que componen el botiquín tipo B son los siguientes :

CANT.	Detalle del Producto

| ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTOS | UNIDADES | CANTIDAD |
| GASAS LIMPIAS PAQUETE | Paquete X 100 | 1 |
| GASAS ESTÉRILES PAQUETE | Paquete por 3 | 20 |
| APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES | Unidad | 4 |
| ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" | Unidad | 2 |
| BAJALENGUAS | Paquete por 20 | 2 |
| VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS | Unidad | 2 |
| VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS | Unidad | 2 |
| VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS | Unidad | 2 |
| VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS | Unidad | 2 |
| VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS | Unidad | 2 |
| CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) | Galón | 1 |
| SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc | Unidad | 5 |
| GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN | Caja por 100 | 1 |
| TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL | Unidad | 1 |
| ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml | Unidad | 1 |
| TIJERAS | Unidad | 1 |
| LINTERNA | Unidad | 1 |
| PILAS DE REPUESTO | Par | 4 |
| TABLA ESPINAL LARGA | Unidad | 1 |
| COLLAR CERVICAL ADULTO | Unidad | 2 |
| COLLAR CERVICAL NIÑO | Unidad | 2 |
| INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) | Unidad | 1 |
| INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) | Unidad | 1 |
| INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) | Unidad | 1 |
| INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) | Unidad | 1 |
| VASOS DESECHABLES | Paquete por 25 | 1 |
| TENSIÓMETRO | Unidad | 1 |
| FONENDOSCOPIO | Unidad | 1 |
| ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg | Sobre por 10 | 2 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS | Sobre por 10 | 1 |
| ASA TABLETAS POR 100 mg | Sobre por 10 | 1 |
| ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP | Unidad | 2 |
| TOTAL |  | 59 |

Cuadro 1. Elementos estipulados en Resolución 705 de 2007 Secretaría Distrital de Salud.

3. PERSONA DE CONTACTO.

Una vez suscrito el contrato, el contratista informará al FDLPA el nombre, correo electrónico y números de contacto de la persona con quien se coordinará el servicio y la ejecución del contrato.

El día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, se adelantará reunión con el apoyo a la supervisión para definir cronograma de presentación de muestras y entrega de los elementos. Durante la reunión se validarán los aspectos técnicos relacionados con diseño, color y materiales.

Adicionalmente, se establecerá la fecha para la entrega de la primera muestra de cada ítem, donde se pueden presentar observaciones o correcciones si lo amerita; después de que el contratista reciba las sugerencias, deberá entregar una nueva muestra acatando las observaciones y pasará a una última aprobación por parte del apoyo a la supervisión y se establecerá la fecha final de entrega de todos los elementos.

4. GARANTÍAS

El Contratista deberá suscribir las siguientes garantías:

| AMPARO | CUANTÍA | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 10% del valor total del contrato | Por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y hasta la liquidación. | Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. |
| CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 10% del valor total del contrato. | Por el plazo de ejecución contrato comprende el plazo del contrato y hasta su liquidación. | Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas en la prestación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas que rigen la materia |
| CALIDAD DE LOS BIENES | 10% del valor total del contrato. | Por el plazo de ejecución contrato comprende el plazo del contrato y hasta su liquidación. | Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas en la prestación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas que rigen la materia |

5. ENTRADA A ALMACÉN

Los elementos deben ser entregados en el lugar pactado y cumplir con el debido protocolo para el ingreso al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con el debido acompañamiento del apoyo a la supervisión. Una vez sea entregados los elementos al almacén de la entidad, será responsabilidad del contratista suscribir acta de entrega de los mismos, acta que deberá anexar junto con los documentos necesarios para la radicación de la factura. Los gastos de traslados y transporte, correrán por cuenta del contratista, en todo caso los materiales deberán ser entregados según lo establecido en el punto 1 de este documento.

6. PLAN DE ENTREGA DE ELEMENTOS

En caso de existir problemas de calidad, o especificación técnica del bien o elemento, el contratista tendrá máximo dos (2) días para realizar el cambio correspondiente y realizar la entrega en las condiciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas y según las aclaraciones realizadas por parte del apoyo a la supervisión del contrato.

Una vez sea entregados los elementos al almacén de la entidad, será responsabilidad del contratista suscribir acta de entrega de los mismos, acta que deberá anexar junto con los documentos necesarios para la radicación de la factura.

7. GARANTIA TECNICA

El proponente deberá garantizar mediante carta de compromiso adjunta a su propuesta, una garantía técnica por defectos de fabricación de mínimo un (1) año, ofreciendo una respuesta no superior a TRES (3) días calendario para el reemplazo de los bienes que sean objeto de garantía. Si el CONTRATISTA no reemplaza los bienes defectuosos o no realiza los servicios que se prestaron de forma insatisfactoria, dentro del término ofrecido, EL FONDO podrá hacer efectiva la Garantía Única, en la cuantía que se indique en el contrato.

EN MI CALIDAD DE REPRESENTEN LEGAL DEL PROPONENTE, MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO CUMPLIRÉ CON EL PRESENTE ANEXO.

Nombre del proponente 	____________________________

NIT o CC		____________________________

Representante Legal	____________________________