## Hoja2
FORMULARIO No. 5 ECONÓMICO
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
| 1 | Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, con intercambiador de calor entitanio – piscina semiolimpica | GLOBAL | 1 | 1047555 | 1246590 | 1246590
| 2 | Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, con intercambiador de calor entitanio – piscina Matronatación | GLOBAL | 1 | 1047555 | 1246590 | 1246590
| 3 | Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión Calentador de alto rendimiento con 400000 btu /h, con intercambiador de calor en titanio – piscina calentamiento | GLOBAL | 1 | 1047555 | 1246590 | 1246590
| 4 | Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión. piscina niños | GLOBAL | 1 | 1047555 | 1246590 | 1246590
| 5 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. "cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succion – piscina semiolimpica. | GLOBAL | 1 | 945454 | 1125090 | 1125090
| 6 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos."cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succion – piscina de calentamiento | GLOBAL | 1 | 945454 | 1125090 | 1125090
| 7 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. piscina niños | GLOBAL | 1 | 945454 | 1125090 | 1125090
| 8 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes,limpieza de la caja de desagüe | GLOBAL | 1 | 894403 | 1064340 | 1064340
| 9 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. | GLOBAL | 1 | 945454 | 1125090 | 1125090
| 10 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos y sellos mecánicos, calibración presostato. | GLOBAL | 1 | 945454 | 1125090 | 1125090
| 11 | Dos limpiezas generales, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Incluye drenado y limpieza de la cámara de combustión | GLOBAL | 1 | 664336 | 790560 | 790560
| 12 | Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina Filtro piscina semiolimpica | GLOBAL | 1 | 1965441 | 2338875 | 2338875
| 13 | Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina Filtro piscina calentamiento | GLOBAL | 1 | 1260605 | 1500120 | 1500120
| 14 | Cambio de arena,cambio de manómetro | GLOBAL | 1 | 847437 | 1008450 | 1008450
| 15 | Cambio de comando y mangueras hidráulicas | GLOBAL | 1 | 2508277 | 2984850 | 2984850
| 16 | Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes | GLOBAL | 1 | 3964916 | 4718250 | 4718250
| 17 | Cambio de bombillos 20 y revisión sistema eléctrico | GLOBAL | 1 | 6722948 | 8000308 | 8000308
| 18 | Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina semiolimpica | GLOBAL | 1 | 466329 | 554931 | 554931
| 19 | Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina calentamiento | GLOBAL | 1 | 466329 | 554931 | 554931
| 20 | cambio de 3 valvulas de 3”paso de calentadores piscina semiolimpica | GLOBAL | 1 | 224418 | 267057 | 267057
| 21 | cambio de 3 valvulas de 3”paso de calentadores piscina calentamiento | GLOBAL | 1 | 224418 | 267057 | 267057
| 22 | Mantenimiento bombas del clorinador piscina semiolimpica | GLOBAL | 1 | 183101 | 217890 | 217890
| 23 | Mantenimiento bombas del clorinador piscina complementaria | GLOBAL | 1 | 183101 | 217890 | 217890
| 24 | Suminstro de dos (2) kit de sensores para calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, c | UNIDAD | 1 | 5557689 | 6613650 | 6613650
| 25 | Corrección fuga en la capsula interna del calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, c | GLOBAL | 1 | 502336 | 597780 | 597780
| 26 | suministro de dos (2) flotadores en pvc para tanques de químicos " clorinadores" | UNIDAD | 1 | 63030 | 75006 | 75006
| 27 | Análisis Físico químico y microbiológico de 3 piscinas | GLOBAL | 1 | 1714273 | 2039985 | 2039985
| 28 | Revisión de fugas, limpieza y calibración de 4 reguladores gas natural,(pintura amarilla línea de gas) | GLOBAL | 1 | 860370 | 1023840 | 1023840
| 29 | Cambio de 4 manómetros de gas natural(puntos de los calentadores) | UNIDAD | 1 | 913530 | 1087101 | 1087101
| 30 | cambio de 4 tomacorrientes dobles y fijación tubería MT | UNIDAD | 1 | 71130 | 84645 | 84645
| SUBTOTAL: | [5 empty] | 39175907
| IVA (SI APLICA): | [5 empty] | 7443422.33
| TOTAL INCLUIDO IVA: | [5 empty] | 46619329.33
Nota: El servicio requerido debe ser ofertado de acuerdo a la cantidad exigidida Los valores aquí indicados incluyen todos los costos directos e indirectos para la adecuada ejecución del contrato, así como los impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar. En caso de que el proponente no sea responsable del IVA deberá manifestarlo en su propuesta económica, señalando los artículos y normas que lo eximen de dicha responsabilidad. El contratista se obliga a cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 3 de esta invitación.
FIRMA: Representante Legal de CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS C.C. 1.084.258.002 de Isnos – Huila. MATRICULA No 344524 NIT: 901.406.206-2 Dirección Física: CARRERA 42 N°27-28 B/ ANTONIO NARIÑO Dirección Electrónica: crrsolucionesintegralessas@gmail.com Teléfono 3142332268 Ciudad: Neiva Huila