## RESUMEN_POE (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
X
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  | 14712645
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 15632608
| 3 | CIMENTACIÓN |  | 864115897
| 4 | REFUERZO |  | 291999888
| 5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  | 12103318
| 6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  | 2545238297
| 7 | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN |  | 249256642
| 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  | 210809370
| 9 | REDES ESPECIALES |  | 65157010
| 10 | MAMPOSTERÍA |  | 85645958
| 11 | CUBIERTA Y CIELO RASO |  | 913140816
| 12 | PAÑETES |  | 1780380
| 13 | ENCHAPES |  | 3150816
| 14 | BASES Y PISOS |  | 47272247
| 15 | CARPINTERÍA METALICA Y DE ALUMINIO |  | 47367356
| 17 | CERRADURAS |  | 1250000
| 18 | DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS |  | 16837129
| 19 | PINTURAS |  | 90304505
| 20 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | 14968161
| 21 | EQUIPOS Y OTROS |  | 79920400
| 22 | CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES |  | 162054425
| 24 | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO |  | 102728544
| 25 | VENTILACION MECANICA Y AA |  | 46849653
| 26 | ASEO GENERAL |  | 19769002
|  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  | 5902065067

## POE
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL - MC-LP-005-2024 - MARGARITA HURTADO
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BIBLIOTECA |  | TEATRINO |  | EXTERIORES |  | CASA DE LA CULTURA |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  | ELECTRICO |  | CUBIERTA
|  | GENERAL | PARTICULAR | [5 empty] | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |  | X
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.2 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución | m | 499 | 17795 | 8879705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499 | 8879705
| 1.3 |  |  | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA | m2 | 963 | 3265 | 3144195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 963 | 3144195
| 1.16 |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 138 | 19320 | 2666160 | 138 | 2666160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 14690060 |  | 2666160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12023900
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.9 |  |  | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m3 | 101 | 83561 | 8439661 |  | 0 |  | 0 | 48 | 4010928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53 | 4428733
| 2.10 |  |  | RELLENO DE BASE GRANULAR NORMA INVIAS 330 SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS | m3 | 7 | 92257 | 645799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 645799
| 2.11 |  |  | RELLENO DE SUB BASE GRANULAR NORMA INVIAS 320 SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS | m3 | 10 | 88566 | 885660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 885660
| 2.12 |  |  | RELLENO EN PEDRAPLEN DE REMPLAZO (RAJON) SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS | m3 | 14 | 121362 | 1699068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1699068
| 2.13 |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO TEJIDO T 2400 | m2 | 133 | 12984 | 1726872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | 1726872
Subtotal | [7 empty] | 13397060 |  | 0 |  | 0 |  | 4010928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9386132
| 3 |  |  | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 157618054.4529
| 3.1 |  |  | SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y plano estructural | m2 | 62 | 32086 | 1989332 |  |  |  |  | 10 | 320860 | [6 empty] | 52 | 1668472
| 3.2 |  |  | CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m3 | 7 | 305649 | 2139543 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2139543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.3 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m3 | 230 | 736295 | 169347850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 169347850
| 3.4 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos. | m3 | 170 | 760481 | 129281770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 129281770
| 3.5 |  |  | CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm. | m | 236 | 6573 | 1551228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.6 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro-3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente. | m | 236 | 18532 | 4373552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.9 |  |  | VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 3.4 | 723402 | 2459567 |  | 0 |  | 0 | 3.4 | 2459566.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.10 |  |  | Dados, columnas y pedestales en concreto (resistencia 4000 psi) | m3 | 12 | 936196 | 11234352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 11234352
| 3.11 |  |  | Pilote d=30 cm concreto tremie de 4000 psi. (incl. excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto). incluye movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. también incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto. no incluye acero de refuerzo. | m | 515 | 221632 | 114140480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515 | 114140480
| 3.12 |  |  | Pilote d=40 cm concreto tremie de 4000 psi. (incl. excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto). incluye movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. también incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto. no incluye acero de refuerzo. | m | 468 | 251493 | 117698724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 468 | 117698724
| 3.13 |  |  | Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes. | m3 | 60 | 73800 | 4428000 | [12 empty] | 60 | 4428000
Subtotal | [7 empty] | 558644398 |  | 0 |  | 0 |  | 4919969.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 547799648
| 4 |  |  | REFUERZO
| 4.1 |  |  | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU) | kg | 39067 | 7086 | 276828762 |  | 0 |  | 0 | 1551 | 10990386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37516 | 265838376
| 4.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU) | kg | 2700 | 8473 | 22877100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.3 |  |  | ANCLAJES PARA VARILLA CON DIÁMETROS DE 5/8" ó SUPERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. | u | 67 | 13240 | 887080
| 4.4 |  |  | ANCLAJES PARA VARILLA CON DIÁMETROS 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. | u | 79 | 11584 | 915136
Subtotal | [7 empty] | 301508078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 5.1 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m2 | 20 | 113491 | 2269820
| 5.2 |  |  | COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabado liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 8 | 939682 | 7517456
| 5.3 |  |  | VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 6 | 951209 | 5707254
| 5.4 |  |  | PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.15) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m2 | 14 | 210377 | 2945278
| 5.5 |  |  | PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m2 | 10 | 169597 | 1695970
| 5.8 |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de la superficie (limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y aplicación. | m2 | 64 | 113425 | 7259200
| 5.9 |  |  | MÉNSULA EN CONCRETO F´C=28 MPA, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal según diseño. | u | 23 | 192888 | 4436424
| 5,10 |  |  | VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 7 | 695858 | 4871006
| 5.11 |  |  | PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), escobiado espesor 0,12 m Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m2 | 19 | 130223 | 2474237 |  | 0 |  | 0 | 19 | 2474237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.12 |  |  | CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, Incluye formaleta, cinta PVC, Pasamuros, y demás accesorios necesarios para el desarrollo del proyecto. | m3 | 5 | 762163 | 3810815
| 5.13 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE f´c=28 Mpa (4000 PSI), según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye aditivo, formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. No incluye acero de refuerzo. | m3 | 20.6 | 705370 | 14530622
| 5.14 |  |  | CINTA PVC (A=0.15) PARA SELLO DE JUNTAS CONCRETO - Para un adecuado sello de los concretos de piso y muros de tanques de almacenamiento de agua en la longitud de la base de los muros indicada en los planos. | m | 78 | 59567 | 4646226
| 5.15 |  |  | BORDILLO PARA VENTANAS EN CONCRETO PULIDO f'c = 3000 PSI, E = 0.10 m H = 0.15 m, detalles según diseño. | m | 36 | 44007 | 1584252
| 5.16 |  |  | POYO EN CONCRETO REFORZADO. | m | 18 | 46519 | 837342
| 5.17 |  |  | ESCALERA ÁREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados, según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas. | m3 | 12 | 693941 | 8327292
| 5.18 |  |  | PLACA MACIZA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI) para tapa de tanque, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. No incluye refuerzo. | m3 | 9 | 673953 | 6065577
| 5.21 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=3000 PSI; e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m2 | 88 | 109854 | 9667152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 | 9667152
Subtotal | [7 empty] | 88645923 |  | 0 |  | 0 |  | 2474237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9667152
| 6 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA
| 6.1 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA (PARA CUBIERTA Y COLUMNAS), SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS- GR 50, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación. | kg | 122190.49 | 20181 | 2465926279 |  | 0 | 1517 | 30614577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130714 | 2637939234 | 132231
| 6.2 |  |  | ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (alto=3.12; ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 1 | 4157286 | 4157286
| 6.4 |  |  | Mantenimiento estructura metálica existente (barandas, vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) incluye preparación de superficie y diluyente. implementos para trabajos en altura. | m | 625 | 16531 | 10331875 | 625 | 10331875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 314089 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 2480415440 |  | 10331875 |  | 30614577 |  | 0 |  | 0 |  | 314089 |  | 0 |  | 2637939234
| 7 |  |  | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN
| 7.1 |  |  | REDES SANITARIAS
| 7.1.1 |  |  | PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación) | u | 6 | 49229 | 295374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 295374 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.3 |  |  | PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación) | u | 5 | 82051 | 410255 | 1 | 82051 |  | 0 |  | 0 | 2 | 164102 | 2 | 164102 |  | 0 |  | 0
| 7.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | m | 72 | 46564 | 3352608 | 72 | 3352608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | m | 12 | 27667 | 332004 | 12 | 332004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | u | 5 | 50488 | 252440 | 5 | 252440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | u | 14 | 89280 | 1249920 | 14 | 1249920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 6" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | m | 30 | 96975 | 2909250 | 30 | 2909250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.2 |  |  | PUNTO Sanitario HVAC EN PVC-P 1" | u | 13 | 57424 | 746512 | 13 | 746512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3.16 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos). Incluye marco y tapa de fundición de 90 x 90 cm, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | u | 12 | 923182 | 11078184 | 12 | 11078184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3.17 |  |  | CARCAMO en concreto 2000 psi de 30 cm x 15 cm. Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | m | 51 | 160346 | 8177646 | 51 | 8177646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.26 |  |  | SOPORTE TIPO PERA 2" | u | 12 | 16275 | 195300 | 12 | 195300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.28 |  |  | SOPORTE TIPO PERA 4" | u | 56 | 20430 | 1144080 | 56 | 1144080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.34 |  |  | SOPORTE TIPO PERA 6" | u | 11 | 28543 | 313973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 313973 |  | 0 |  | 0
| 7.2 |  |  | REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)
| 7.2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación. | u | 1 | 855288 | 855288 |  | 0 |  | 0 | 1 | 855288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 24 | 21779 | 522696 |  | 0 |  | 0 | 12 | 261348 | 6 | 130674 | 6 | 130674 |  | 0 |  | 0
| 7.2.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 54 | 18922 | 1021788 | 6 | 113532 |  | 0 | 36 | 681192 | 6 | 113532 | 6 | 113532 |  | 0 |  | 0
| 7.2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 24 | 15884 | 381216 | 12 | 190608 |  | 0 |  | 0 | 6 | 95304 | 6 | 95304 |  | 0 |  | 0
| 7.2.12 |  |  | PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | u | 5 | 33479 | 167395 | 3 | 100437 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33479 | 1 | 33479 |  | 0 |  | 0
| 7.2.14 |  |  | PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | u | 1 | 46894 | 46894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 46894 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 2 | 140144 | 280288 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140144 |  | 0 | 1 | 140144 |  | 0 |  | 0
| 7.2.31 |  |  | PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" HVAC (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | u | 14 | 33479 | 468706 | 1 | 33479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 435227 |  | 0 |  | 0
| 7.2.13 |  |  | PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | u | 5 | 38804 | 194020 | 1 | 38804 |  | 0 | 1 | 38804 | 2 | 77608 | 1 | 38804 |  | 0 |  | 0
| 7.2.33 |  |  | Prueba de presión y de flujo | u | 11 | 462893 | 5091823 | 2 | 925786 |  | 0 | 2 | 925786 | 4 | 1851572 | 3 | 1388679 |  | 0 |  | 0
| 7.2.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/4" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 18 | 24351 | 438318 | 6 | 146106 |  | 0 |  | 0 | 12 | 292212 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 12 | 28118 | 337416 | 6 | 168708 |  | 0 |  | 0 | 6 | 168708 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 7 | 335291 | 2347037 | 1 | 335291 |  | 0 | 2 | 670582 | 4 | 1341164 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 3 | 626572 | 1879716 | 1 | 626572 |  | 0 | 2 | 1253144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.38 |  |  | By-pass red agua potable incluye registros de corte, uniones universales y cheque | u | 1 | 615907 | 615907 |  | 0 |  | 0 | 1 | 615907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 6 | 40795 | 244770 |  | 0 |  | 0 | 6 | 244770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.16 |  |  | PUNTO DE AGUA FRÍA 1-1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | u | 2 | 88060 | 176120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 176120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 1 | 209585 | 209585 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 3 | 137222 | 411666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 411666 |  | 0 |  | 0
| 7.2.43 |  |  | Drenaje cuarto de bombas y tanque de almacenamiento | u | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.44 |  |  | Suministro de equipo de bombeo de agua potable son dos equipos, principal y suplencia de 3 HP, incluye tanque hidroacumulador y tableros de control. Así como conexiones tanque bombas y bombas red en el cuarto de bombas | u | 1 | 15800000 | 15800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.45 |  |  | Suministro de equipo de bombeo sumergible 2 HP, incluye tableros de control, así como conexiones de la bomba | u | 1 | 5500000 | 5500000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4 |  |  | RED CONTRAINCENDIO
| 7.4.13A |  |  | TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 1-1/2" | m | 18 | 82970 | 1493460 | 6 | 497820 |  | 0 |  | 0 | 6 | 497820 | 6 | 497820 |  | 0 |  | 0
| 7.4.14 |  |  | TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 2" | m | 24 | 100828 | 2419872 | 12 | 1209936 |  | 0 |  | 0 | 6 | 604968 | 6 | 604968 |  | 0 |  | 0
| 7.4.15 |  |  | TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 2 1/2" | m | 18 | 122251 | 2200518 | 12 | 1467012 |  | 0 |  | 0 | 6 | 733506 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.21A |  |  | ACCESORIOS RANURADOS 1-1/2" Incluye coupling | u | 19 | 82029 | 1558551 | 10 | 820290 |  | 0 |  | 0 | 5 | 410145 | 4 | 328116 |  | 0 |  | 0
| 7.4.21 |  |  | ACCESORIOS RANURADOS 2" Incluye coupling | u | 19 | 107037 | 2033703 | 10 | 1070370 |  | 0 |  | 0 | 5 | 535185 | 4 | 428148 |  | 0 |  | 0
| 7.4.20 |  |  | ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2" Incluye coupling | u | 16 | 126961 | 2031376 | 10 | 1269610 |  | 0 |  | 0 | 5 | 634805 | 1 | 126961 |  | 0 |  | 0
| 7.4.29 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE II, INCLUYE DOTACIÓN | u | 3 | 1640302 | 4920906 | 2 | 3280604 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1640302 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MUTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte) | u | 12 | 97200 | 1166400 | 3 | 291600 |  | 0 |  | 0 | 4 | 388800 | 5 | 486000 |  | 0 |  | 0
| 7.4.36 |  |  | EXTINTORES CO2 5 LB | u | 8 | 267453 | 2139624 | 4 | 1069812 |  | 0 |  | 0 | 2 | 534906 | 2 | 534906 |  | 0 |  | 0
| 7.4.37 |  |  | CABEZAL DE PRUEBA | u | 1 | 1280748 | 1280748 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1280748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.38 |  |  | TUBERIA C-900 DE 4" Incluye atraques y restrictores) | m | 12 | 629971 | 7559652 |  | 0 |  | 0 | 12 | 7559652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.39 |  |  | TRANSICIÓN C-900 A ACERO NEGRO DE 4" | u | 4 | 1274650 | 5098600 |  | 0 |  | 0 | 4 | 5098600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO LISTADO Y CERTIFICADO CON EQUIPO JOCKEY Y TABLEROS DE CONTROL 100GPM@140 PSI DE 25 HP Y 10GPM@150PSI DE 3 HP | u | 1 | 119959680 | 119959680 |  | 0 |  | 0 | 1 | 119959680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5 |  |  | TRÁMITES Y DERECHOS DE CONEXIÓN
| 7.5.1 |  |  | TRÁMITE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS | u | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5.2 |  |  | TRÁMITE DE TPO | u | 1 | 850000 | 850000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 850000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5.3 |  |  | TRÁMITE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | u | 1 | 4500000 | 4500000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5.4 |  |  | TRÁMITE DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE ACUEDUCTO | u | 1 | 3500000 | 3500000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 234161285 |  | 43176372 |  | 0 |  | 158145230 |  | 26567180 |  | 6272503 |  | 0 |  | 0
| 8 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
| 8.1 |  |  | SUBESTACIÓN Y TABLEROS
| 8.1.1 |  |  | Ensayos y pruebas de transformador trifásica tipo poste de 75 kva siemens , incluye entrega de protocolo actualizado. (en caso de sea requerido por el operador de red), incluye desmonte, traslado a laboratorio, y reinstalación Servicios de desconexión, desmontaje del transformador del poste, dónde se encuentra instalado, transporte hasta el laboratorio en la Ciudad de Cali, cargues y descargues y Viceversa, una vez concluidas las Pruebas Eléctricas de Laboratorio. | u | 1 | 6545000 | 6545000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6545000 |  | 0
| 8.1.2 |  |  | Suminsitro e instalación de bajante para acometida en poste en tuberia IMC de 6" para acometida, SPT y tubo IMC de 2" para RCI | u | 1 | 4669630 | 4669630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4669630 |  | 0
| 8.1.3 |  |  | Suministro e instalación de acometida trifásica prolongación de acometida desde transformador a tab. general de distribución TGD, en cable de CU 3No350 MCM + 250MCM+1No2/0 AWG desnudo, incluye terminales de ponchar, conectores tubulares, cinta aislante auto fundente, cinta aislante negra, termoencogible de amarillo, azul, rojo y blanco., conexión en las dos puntas. | m | 20 | 594840 | 11896800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 11896800 |  | 0
| 8.1.4 |  |  | Tablero grupo de medida en baja tensión medida semi- directa uso exterior, lámina galvanizada calibre 16, acabado final en pintura electrostática rall7032 tipo poliéster, techo de protección, acabado anti corrosión según norma del operador de red EPSA incluye, un (1) medidor, un (1) bloque de pruebas, un (1) interruptor de 3x200 A regulable de 40KA 208 V, una (1) bandeja para la instalación del medidor electrónico, (3) transformadores de corriente | u | 1 | 11022630 | 11022630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11022630 |  | 0
| 8.1.5 |  |  | Dos (2) cajas para medida de la red contra incendios uso exterior, lámina galvanizada calibre 16, acabado final en pintura electrostática rall7032 tipo poliéster, techo de protección, acabado anti corrosión según norma del operador de red epsa para medida en poste incluye un (1) medidor, un (1) bloque de pruebas, un (1) interruptor magnético de 3x125 solo ajuste magnético de 40ka 208 v, una (1) bandeja para la instalación del medidor electrónico, (3) transformadores de corriente | u | 1 | 11677130 | 11677130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11677130 |  | 0
| 8.1.6 |  |  | Suminsitro e instalación de TABLERO TRANSFERENCIA TIPO MOTORIZADA PARA DE BOMBAS DE INCENDIO PARA BOMBA RCI DE 25 HP Tablero construido en lámina Galvanizada calibre 16, y acabado final en pintura electrostática rall 7032 tipo poliéster.Dimensiones 1,60x0,80x0,5 m; Contiene los siguientes elementos: Dos (2) interruptor magnético de 3x160 de 600-1400A TMA ABB. Dos (2) mandos motorizados. Una (1) tarjeta de control Lovato. Elementos de control auxiliar. Todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones suministradas por el cliente. | u | 1 | 22625130 | 22625130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22625130 |  | 0
| 8.1.7 |  |  | Suministro y montaje de Cajas de inspección CAJA DE PASO-TIPO 2 O CAJA DE GIRO-TIPO 1 (Norma codigo SB 851 ) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación. | u | 1 | 875510 | 875510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 875510 |  | 0
| 8.1.8 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica SB 200 EPSA canalización, incluye dos(2) tubos TDP de 6”, terminal tipo campana, cinta plástica roja y amarilla | m | 11 | 278000 | 3058000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3058000 |  | 0
| 8.1.9 |  |  | Mano de obra para descableado e instalación de acometida trifásica en cable de CU 3NO350 MCM + 250MCM+1NO2/O AWG desnudo. Descableado : Desde caja de inspección hasta transferencia Instalación: Desde caja de inspección hasta celda de medida, incluye terminales de ponchar conexión y descableado, cableado y conexión, | m | 26 | 62100 | 1614600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1614600 |  | 0
| 8.1.10 |  |  | Mantenimiento de planta electrica planta electrica con cabina insonora de 82 Kw, standby marca PowerGen diesel, instaladad en la ciudad de Buenaventura, incluye: Cambio de combustible, Cambio de aceite, Cambio de filtros (aire, combustible y aceite), inspección y carga de baterias, inspección y prueba de arranque remoto, desplazamiento tecnico especializado a la ciudad de Buenaventura, cambio de aceite y remplazo de combustible. Se deben realizar pruebas de funcionamiento | glb | 1 | 7928510 | 7928510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7928510 |  | 0
| 8.1.11 |  |  | Mantenimiento de UPS de 3 Kva | glb | 1 | 288280 | 288280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 288280 |  | 0
| 8.1.12 |  |  | Suministro e instalación de barraje premoldeado para Baja Tension Sumergible para baja tensión 500A 6 puertos tapa negra | u | 1 | 335340 | 335340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 335340 |  | 0
| 8.1.13 |  |  | Terminación de montaje de estructura para transformador, incluye grapas de conexión, cable acsr, fusibles | gl | 1 | 1244210 | 1244210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1244210 |  | 0
| 8.2 |  |  | ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO | [5 empty] | 0
| 8.2.1 |  |  | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 2+1N #2+1T #6AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre transformador y transferencia RCI - Entre planta eléctrica y transferencia RCI | m | 160 | 180580 | 28892800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 | 28892800 |  | 0
| 8.2.2 |  |  | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Alimentación bombas de suministro | m | 60 | 88230 | 5293800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 5293800 |  | 0
| 8.2.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalacióny demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | m | 20 | 101510 | 2030200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2030200 |  | 0
| 8.2.4 |  |  | Suministro e instalación de coraza metalica de 1 1/4" con terminales rectos o curvos según necesidad | m | 10 | 54290 | 542900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 542900 |  | 0
| 8.3 |  |  | REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN | [5 empty] | 0
| 8.3.1 |  |  | Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación | m | 128 | 25390 | 3249920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128 | 3249920 |  | 0
| 8.3.2 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona. | m | 74 | 45750 | 3385500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 3385500 |  | 0
| 8.3.3 |  |  | Suministro y montaje de Cajas de inspección CAJA DE PASO-TIPO 2 O CAJA DE GIRO-TIPO 1 (Norma codigo SB 851 ) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación. | u | 4 | 875510 | 3502040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3502040 |  | 0
| 8.4 |  |  | ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0
| 8.4.1 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | u | 25 | 178270 | 4456750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 4456750 |  | 0
| 8.4.2 |  |  | Suministro e instalación de Luminaria backlight stil led 30x120cm, chip dimerizable, 0-10V, 100.000 hrs de vida útil. 40w. De acuerdo a especificaciones del diseño de iluminación Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, incluye desmonte de luminaria dañada | u | 16 | 294070 | 4705120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 4705120 |  | 0
| 8.4.3 |  |  | Suministro e instalación de Bala Led Downlight 30 cm 24W Flujo Luminoso minimo de 1600 Lúmenes Temperatura De Color 4000K Voltaje De Operación 120 V Vida Util De 40.000 Horas, incluye desmonte de luminaria dañada | u | 20 | 90210 | 1804200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1804200 |  | 0
| 8.4.4 |  |  | Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía, incluye desmonte de luminaria dañada | u | 8 | 147600 | 1180800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1180800 |  | 0
| 8.4.5 |  |  | Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía | u | 4 | 143040 | 572160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 572160 |  | 0
| 8.4.6 |  |  | Mantenimiento de luminarias incluye limpieza y ajuste de conexiones | u | 176 | 39520 | 6955520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176 | 6955520 |  | 0
| 8.4.7 |  |  | Mantenimiento de ventiladores de techo | glb | 1 | 165290 | 165290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 165290 |  | 0
| 8.4.8 |  |  | Mantenimiento de instalaciones electricas edificio biblioteca, ajuste de conexiónes, identicacion de salidas y marcación de salidas para tomacorrientes con acrilico fondo negro, letras blancas, suministro de tornillos para ajustar tapa de tableros | glb | 1 | 3706650 | 3706650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3706650 |  | 0
| 8.4.9 |  |  | Suministro e instalación de tapa para tablero de 24 circuitos tipo comercial compatible con el tablero existente | u | 1 | 480510 | 480510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 480510 |  | 0
| 8.4.10 |  |  | Instalación de luminaria tipo panel LED de 60x60 | u | 5 | 37010 | 185050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 185050 |  | 0
| 8.5 |  |  | ILUMINACIÓN EXTERIOR | [5 empty] | 0
| 8.5.1 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m | u | 2 | 144950 | 289900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 289900 |  | 0
| 8.5.2 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para nstalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m | u | 2 | 186570 | 373140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 373140 |  | 0
| 8.5.3 |  |  | Suministro e instalacion de luminaria tipo proyector LED de 70W, Flujo Luminoso mínimo 5600 lumenes, temperatura de color 6500K, angulo de apertura 120°, vida útil minimo de 30.000 Horas, tensión 120 -240 V. Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, chazos de anclaje y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | u | 5 | 184960 | 924800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 924800 |  | 0
| 8.6 |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 0
| 8.6.1 |  |  | suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm | m | 25 | 69150 | 1728750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1728750 |  | 0
| 8.6.2 |  |  | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. | u | 4 | 37660 | 150640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 150640 |  | 0
| 8.6.3 |  |  | suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material | u | 12 | 276900 | 3322800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 3322800 |  | 0
| 8.6.4 |  |  | suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red | u | 1 | 149160 | 149160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 149160 |  | 0
| 8.6.5 |  |  | Suministro e instalación de tratamiento artificial | u | 4 | 102580 | 410320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 410320 |  | 0
| 8.7 |  |  | APANTALLAMIENTO |  |  | 0 |  |  | 0
| 8.7.1 |  |  | suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm | m | 210 | 54510 | 11447100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 11447100 |  | 0
| 8.7.2 |  |  | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. | u | 6 | 37660 | 225960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 225960 |  | 0
| 8.7.3 |  |  | suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material | u | 6 | 276900 | 1661400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1661400 |  | 0
| 8.7.4 |  |  | suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red | u | 6 | 149160 | 894960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 894960 |  | 0
| 8.7.5 |  |  | Mano de obra para el desmonte, traslado y reinstalación de terminal de captación instaladas actualmente en casa de cultura, biblioteca y edificio administratico, se deben instalar en la para membrana arquitectonica, debe contemplar personal competente para trabajo en alturas | u | 38 | 42560 | 1617280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 1617280 |  | 0
| 8.7.6 |  |  | suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes | m | 870 | 15570 | 13545900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 870 | 13545900 |  | 0
| 8.7.7 |  |  | suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación | u | 12 | 120040 | 1440480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1440480 |  | 0
| 8.8 |  |  | CERTIFICACIONES Y TRAMITES | [5 empty] | 0
| 8.8.1 |  |  | Certificación RETIE para subestación tipo poste de 75 kVA, alimentadores, uso final para instalaciones electricas de Biblioteca y edificio administrativo, expedido por organismo acreditado ante la ONAC. | u | 1 | 6664000 | 6664000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6664000 |  | 0
| 8.8.2 |  |  | Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC para el sistema de iluminación del edificio Biblioteca y edificio administrativo | glb | 1 | 6902000 | 6902000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6902000 |  | 0
| 8.8.3 |  |  | Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red de acuerdo con la factibilidad actualizada, incluye: elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados. | glb | 1 | 3342800 | 3342800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3342800 |  | 0
| 8.8.4 |  |  | Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión. | glb | 1 | 828000 | 828000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 828000 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 210809370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210809370 |  | 0
| 9 |  |  | CABLEADO ESTRUCTURADO
| 9.1 |  |  | CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES) | [5 empty] | 0
| 9.1.1 |  |  | Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y caja 2X4 sobreponer 40MM fondo blanca y certificación del punto | u | 24 | 119520 | 2868480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 2868480 |  | 0
| 9.1.2 |  |  | Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH | m | 1080 | 22570 | 24375600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1080 | 24375600 |  | 0
| 9.1.3 |  |  | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS | u | 1 | 1212450 | 1212450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1212450 |  | 0
| 9.1.4 |  |  | Suministro e instalación de Swicth 48 puertos 10/100/1000 | u | 1 | 2164420 | 2164420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2164420 |  | 0
| 9.1.5 |  |  | Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH | u | 24 | 57440 | 1378560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 1378560 |  | 0
| 9.1.6 |  |  | Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU | u | 1 | 1158300 | 1158300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1158300 |  | 0
| 9.1.7 |  |  | Suministro e instalación de UPS bifasica de 6KVA, online doble conversión salida 220V AC, chasis externo para banco de baterias, kit de baterias autonomia 10 minutos, conexión bornera, incluye cable encauchetado 4x8 AWG para entrada y salida | u | 1 | 9997790 | 9997790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9997790 |  | 0
| 9.1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor，Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB) | u | 4 | 240400 | 961600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 961600 |  | 0
| 9.1.9 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | m | 80 | 57200 | 4576000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 4576000 |  | 0
| 9.1.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X300 mm | m | 15 | 137810 | 2067150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2067150 |  | 0
| 9.1.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X200 mm | m | 15 | 126480 | 1897200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1897200 |  | 0
| 9.1.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X150 mm | m | 83 | 124730 | 10352590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 10352590 |  | 0
| 9.1.15 |  |  | Suministro e instalacion de canaleta plastica de 100x45 incluye curvas, uniones, tes y demas accesorios de instalación | m | 30 | 65400 | 1962000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1962000 |  | 0
| 9.1.16 |  |  | Limpieza de rack de comunicaciones, swicth, patch panel, verificación y mapeo de puntos de red (18 puntos) en Biblioteca | gl | 1 | 184870 | 184870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 184870 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 65157010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65157010 |  | 0
| 10 |  |  | MAMPOSTERÍA
| 10.2 |  |  | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 3ra hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | m2 | 48 | 58265 | 2796720 |  | 0 |  | 0 | 48 | 2796720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.8 |  |  | Reparaciones de muros no estructurales, incluye desmonte de elementos de recubrimiento, reposición de estructura de muros , revisión de plomos y niveles, cambio de lana mineral de vidrio, reposición de estructura interior en canal de acero galvanizado sección 30mm x 90mm y las láminas de fribrocemento e=10mm en ambas caras con masilla y cinta de refuerzo para junta, acabado en pintura vinílica tipo 1 para exteriores tipo koraza color blanco, hacia caras vistas únicamente, 3 manos. | m2 | 6 | 115592 | 693552 | 6 | 693552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.11 |  |  | MURO EN SISTEMA LIVIANO, TIPO FIBROCEMENTO 6 mm, A DOS CARAS, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | m2 | 121 | 131658 | 15930618 | 5 | 658290 | 116 | 15272328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.12 |  |  | Muro en ladrillo tolete común e=0.12, incluye mortero de pega. | m2 | 36 | 87619 | 3154284 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3154284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.13 |  |  | Sistema drywall fibrocemento doble cara STC 53 Perfiles base 9 (e=90mm) c/0,61 m, relleno central en fibra vidrio o lana roca (d>=10 KG / m3); membrana acústica Cal 3mm y placa e=12mm en cada cara para conformación de vanos puertas auditorio, Según especificación DT1 - STC 53 en el plano de Acondicionamiento acústico AC-09 | m2 | 12 | 206414 | 2476968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2476968 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.14 |  |  | Mantenimiento y reparaciones de muros no estructurales en sistema liviano , incluye desmonte de elementos de recubrimiento, reposición de estructura de muros , revisión de plomos y niveles, y las láminas de fribrocemento resistentes a la humedad en ambas caras con masilla y cinta de refuerzo para junta, acabado en pintura vinílica tipo 1. | m2 | 20 | 108387 | 2167740 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2167740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.17 |  |  | COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3500 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m | 35 | 54800 | 1918000 |  | 0 |  | 0 | 35 | 1918000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.16 |  |  | VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3500 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m | 46 | 57270 | 2634420 |  | 0 |  | 0 | 46 | 2634420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.18 |  |  | Dintel en concreto arquitectónico reforzado a la vista f´c.3500 psi dimensiones:0,15 mts x 0,15 mts. | m | 39 | 52564 | 2049996 |  | 0 |  | 0 | 39 | 2049996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.19 |  |  | Suministro e instalación de elementos arquitectónicos exteriores en sistema liviano, tipo fibrocemento resistente a la humedad e=10 mm, a una cara, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, una base de vinilo tipo I, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye andamios y elementos para trabajos en alturas | m2 | 319 | 108387 | 34575453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319 | 34575453 |  | 0 |  | 0
| 10.20 |  |  | Suministro e instalación de elementos arquitectónicos exteriores en sistema liviano, tipo fibrocemento resistente a la humedad e=10 mm, a una cara, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, una base de vinilo tipo I, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye andamios y elementos para trabajos en alturas | m | 153 | 74441 | 11389473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153 | 11389473 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 79787224 |  | 1351842 |  | 15272328 |  | 14721160 |  | 2476968 |  | 45964926 |  | 0 |  | 0
| 11 |  |  | CUBIERTA Y CIELO RASO
| 11.1 |  |  | ELEMENTOS DE CUBIERTA
| 11.1.5 |  |  | CANAL DE RECUPERACION DE AGUAS LLUVIAS INLCUYE CAJAS, TUBERIA DREN (SEGÚN DISEÑO) | m | 275 | 104534 | 28746850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 275 | 28746850
| 11.2 |  |  | CUBIERTA
| 11.2.1 |  |  | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación | m2 | 4 | 225843 | 903372 |  | 0 | 4 | 903372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2.6 |  |  | Reparación de goteras. Sello para impermeabilización de cubierta con sikaflex 1A Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml o equivalente de la misma calidad o superior. Incluye elementos para trabajos en altura. | m2 | 100 | 23200 | 2320000 |  | 0 | 100 | 2320000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2.7 |  |  | CUBIERTA FABRICADA EN MEMBRANA PES/PVC TIPO II PARA CUBIERTAS, DE CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, PARA GENERAR SOMBRA EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD Y TEMPERATURA, ACORDE A LAS CARGAS QUE SERÁ SOMETIDA, INCLUYE TENSORES, HERRAJES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m2 | 4406 | 257382.58 | 1134027647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4406 | 1134027647.48
| 11.3 |  |  | CIELO RASO
| 11.3.3 |  |  | REPARACIÓN CIELO RASO EN PVC (ancho entre 25 a 30 cm e=10 mm), incluye desmonte y sustitución de láminas deterioradas, verificación y ajustes a la estructura de soporte en caso de requerirse. | m | 29 | 38834 | 1126186 | 29 | 1126186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.3.4 |  |  | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC (ancho entre 25 a 30 cm e=10 mm), con acabado liso, con estructura en ángulos, omegas y viguetas galvanizadas en cal. 26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos para trabajos en altura. | m2 | 138 | 76563 | 10565694 | 138 | 10565694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 1177689749 |  | 11691880 |  | 3223372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1162774497.48
| 12 |  |  | PAÑETES
| 12.3 |  |  | PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación | m2 | 63 | 28260 | 1780380 |  | 0 |  | 0 | 63 | 1780380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 1780380 |  | 0 |  | 0 |  | 1780380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 |  |  | ENCHAPES
| 13.1 |  |  | ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca | m2 | 46 | 68496 | 3150816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 3150816 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 3150816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3150816 |  | 0 |  | 0
| 14 |  |  | BASES Y PISOS
| 14.2 |  |  | ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca. | m2 | 18 | 93077 | 1675386 | 8 | 744616 |  | 0 |  | 0 | 10 | 930770 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.5 |  |  | GUARDA ESCOBA EN TABLETA CERÁMICA H = 10 cm, incluye material, mano de obra, remate superior, win en aluminio en las esquinas, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación | m | 23 | 24438 | 562074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 562074 |  | 0 |  | 0
| 14.7 |  |  | Suministro e instalación de piso en listones machihembrados de madera Sapan (o equivalente) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y ancho útil 0,10 m; sobre doble entramado de listones en Sapan (o equivalente) de 0,04 x 0,04 m ubicados sobre cojines de caucho de alta densidad e = 0,02 m, sobre membrana acústica e = 0.003 m (base asfáltica con polímeros, elastómeros y fibra de vidrio), con relleno de frescasa de baja densidad entre el entramado; incluye acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 94 | 393625 | 37000750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94 | 37000750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.8 |  |  | Guarda escoba en madera Sapan (o similar) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y ancho útil 0,10 m, con acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento | m | 31 | 61031 | 1891961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 1891961 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.4 |  |  | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE (A DEFINIR) GRAN FORMATO H = 10 cm, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca., mano de obra, remate superior, win en aluminio en las esquinas, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | m | 8 | 29542 | 236336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 236336 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.10 |  |  | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, ESPESOR 4 CM, para allanar pisos auditorios y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación | m2 | 197 | 27732 | 5463204 |  | 0 |  | 0 | 79 | 2190828 | 104 | 2884128 | 14 | 388248 |  | 0 |  | 0
| 14.11 |  |  | Suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido, incluye dilatación en bronce. | m | 2 | 50888 | 101776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 101776 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.12 |  |  | Guardaescobas media caña fudida en sitio, en granito color beige según muestra micrograno dim:0,10 mts x 0,10 mts incluye emboquillada, pulida, brillada y dilatación plástica. | m | 40 | 34448 | 1377920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1377920 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 48309407 |  | 744616 |  | 0 |  | 2190828 |  | 43045721 |  | 2328242 |  | 0 |  | 0
| 15 |  |  | CARPINTERÍA METALICA
| 15.1 |  |  | OTROS ELEMENTOS METÁLICOS
| 15.6 |  |  | Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2", con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. | m | 120 | 248154 | 29778480 |  | 0 | 3 | 744462 | 72 | 17867088 | 37 | 9181698 | 8 | 1985232 |  | 0 |  | 0
| 15.7 |  |  | BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras) | m | 16 | 524650 | 8394400 |  | 0 | 16 | 8394400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15.2 |  |  | VENTANAS EN ALUMINIO
| 15.2.4 |  |  | Suministro e instalación rejilla metálica tipo persiana para ventilación 1.20 x 0.60. Incluye marco, anclajes | u | 2 | 204000 | 408000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 408000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15.2.6 |  |  | Suministro e instalación de ventanería tradicional corrediza serie 3825 Plus Alúmina ó Similar de igual calidad o superior con cuerpo fijo. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm. | m2 | 4 | 825465 | 3301860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3301860 |  | 0 |  | 0
| 15.3 |  |  | PUERTAS METALICAS
| 15.3.4 |  |  | División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro, montaje. | m2 | 3 | 1505616 | 4516848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4516848 |  | 0 |  | 0
| 15.3.5 |  |  | MARCO Y PUERTA TIPO PERSIANA en lámina CR. cal.18, según especificaciones técnicas; incluye manijas, bisagras tipo pistón, soldaduras y demás perfiles según diseño, el cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye pintura electrostática negro semi mate, rejilla con elementos metalicos para persiana 40 x 5 mm, cada 4 cm . Incluye cerradura de seguridad y manija en varilla cuadrada de 1/2´´. Tipo P-08 | m2 | 2 | 359807 | 719614 | 2 | 719614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 47119202 |  | 719614 |  | 9138862 |  | 17867088 |  | 9589698 |  | 9803940 |  | 0 |  | 0
| 17 |  |  | CERRADURAS
| 17.2 |  |  | CERRADURA MANIJA LIZA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | u | 2 | 191958 | 383916 | 2 | 383916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17.3 |  |  | CERRADURA CERROJO SENCILLO 170 MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 5 | 54902 | 274510 | 4 | 219608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54902 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 658426 |  | 603524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54902 |  | 0 |  | 0
| 18 |  |  | DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
| 18.1 |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 18.1.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 1 | 693411 | 693411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 693411 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 1 | 771521 | 771521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 771521 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 1 | 191385 | 191385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191385 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.3 |  |  | ACCESORIOS
| 18.3.1 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, en baños para PMR incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación. | u | 1 | 420068 | 420068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 420068 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.3.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold. | u | 12 | 253984 | 3047808 | 6 | 1523904 |  | 0 |  | 0 | 3 | 761952 | 3 | 761952 |  | 0 |  | 0
| 18.3.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | u | 11 | 150417 | 1654587 | 5 | 752085 |  | 0 |  | 0 | 3 | 451251 | 3 | 451251 |  | 0 |  | 0
| 18.3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | u | 2 | 1247272 | 2494544 | 2 | 2494544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.3.5 |  |  | Papelera para modulo sanitario anclada a la división sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y anclaje. | u | 17 | 134434 | 2285378 | 5 | 672170 |  | 0 |  | 0 | 6 | 806604 | 6 | 806604 |  | 0 |  | 0
| 18.3.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE 1000 Ml de 20x13 cm | u | 11 | 76220 | 838420 | 3 | 228660 |  |  |  |  | 4 | 304880 | 4 | 304880
| 18.3.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | u | 4 | 26695 | 106780 | 2 | 53390 |  |  |  |  | 1 | 26695 | 1 | 26695
| 18.3.8 |  |  | Suministro e instalación de pasamanos de 1.5 m de longitud, conformados por bolillos de Pino de sección circular diámetro 0.04 m, acabado con poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate, montados sobre dos soportes de acero (según diseño), con acabado en pintura base Wash Primer y pintura en esmalte color a escoger, anclados a la pared mediante chazos expansivos de seguridad de 1/2"; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación | m | 17 | 241378 | 4103426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 4103426 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 16607328 |  | 5724753 |  | 0 |  | 0 |  | 8531193 |  | 2351382 |  | 0 |  | 0
| 19 |  |  | PINTURAS
| 19.2 |  |  | APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO; para muros interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución | m2 | 63 | 19159 | 1207017 |  | 0 |  | 0 | 63 | 1207017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19.4 |  |  | APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución | m2 | 3413 | 17384 | 59331592 | 2200 | 38244800 | 435 | 7562040 | 420 | 7301280 |  | 0 | 358 | 6223472 |  | 0 |  | 0
| 19.5 |  |  | APLICACIÓN DE DOS CAPAS de hidrofugo para fachadas, incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución. | m2 | 534 | 16545 | 8835030 |  | 0 | 218 | 3606810 | 78 | 1290510 |  | 0 | 238 | 3937710 |  | 0 |  | 0
| 19.6 |  |  | Mantenimiento pintura interior. Incluye limpieza y/o lijado (donde a criterio de la interventoria se requiera), y tres capas de vinilo tipo I. | m2 | 1377 | 21812 | 30035124 | 883 | 19259996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 494 | 10775128 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 99408763 |  | 57504796 |  | 11168850 |  | 9798807 |  | 0 |  | 20936310 |  | 0 |  | 0
| 20 |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS
| 20.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación | m2 | 4 | 371557 | 1486228 | 2 | 743114 |  | 0 |  | 0 | 2 | 743114 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación | m2 | 2 | 430009 | 860018 | 1 | 430009 |  | 0 |  | 0 | 1 | 430009 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.3 |  |  | Suministro e instalación de espejo cristal 4 mm con marco en madera Sapan o similar 0.04 m x 0.02 m por todo su contorno (según diseño), acabado con poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate, con ranura en la mitad de la sección, en la cual reposa la lámina de espejo, incluye icopor para amortiguación contra la pared, anclaje a muro con chazos de 1 1/2; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación | m2 | 26 | 451763 | 11745838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 11745838 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.5 |  |  | Suministro e instalción película adhesiva Sandblass Frosted tipo frost para vidrio. | m2 | 3 | 65000 | 195000 | 3 | 195000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.6 |  |  | SUSTITUCIÓN VIDRIO QUEBRADO SENCILLO. Vidrio laminado 6+4 (Cool lite ST 150 04 mm + PVB 0.38 micras + incoloro de de 6 mm), sellado con silicona sintética incolora. Incluye retirar vidrio existente. | m2 | 2 | 154760 | 309520 | 2 | 309520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 14596604 |  | 1677643 |  | 0 |  | 0 |  | 12918961 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 |  |  | EQUIPOS Y OTROS
| 21.4 |  |  | Suministro e instalación de plataforma elevadora vertical para PMR, para una diferencia de altura de 3.1 y dos paradas. Capacidad de 320 kg, cabina en acero inoxidable, entrada libre de 90 cm * 200 cm, sin puerta interior. | u | 1 | 79920400 | 79920400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79920400 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 79920400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79920400 |  | 0 |  | 0
| 22 |  |  | CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES
| 22.2 |  |  | BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m | 219 | 60754 | 13305126 | 141 | 8566314 |  | 0 | 78 | 4738812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.7 |  |  | BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación | m | 15 | 174530 | 2617950 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2617950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.10 |  |  | CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, estructura tubular h= 2.10 m, Incluye eslabones, cerrojo de manija, puerta de 2,40 de ancho dos hojas, portacandado para la puerta, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | m | 78 | 255324 | 19915272 |  | 0 |  | 0 | 78 | 19915272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.15 |  |  | PISO EN CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 982 | 81080 | 79620560 |  | 0 |  | 0 | 982 | 79620560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.16 |  |  | Cobertura vegetal del terreno con herbácea suelda con suelda (Commelina Diffusa) o especies nativas de la zona, sembrando cuatro plántulas por m2 o recomendación del agrónomo de la Alcaldía y supervisando su crecimiento y cobertura de la superficie por aprox. un (1) mes, que deberá ser programado hacia el final de las obras. Incluye plántulas nativas (a definir en su momento), plantación, tierra negra y abono | m2 | 75 | 87534 | 6565050 |  | 0 |  | 0 | 75 | 6565050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.17 |  |  | PATERA (SOBRECIMIENTO) EN CONCRETO para confinamiento de jardineras en el terreno (dimensiones: base 20cm alto 35cm), Incluye concreto, refuerzo, manto impermeabilizante, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m | 96 | 77394 | 7429824 |  | 0 |  | 0 | 96 | 7429824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.18 |  |  | Adecuación de cárcamo - Realce de bordes del cárcamo en concreto de 2.500 psi, no incluye aceros de refuerzo. | m | 39 | 26520 | 1034280 |  | 0 |  | 0 | 39 | 1034280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.19 |  |  | Rejilla en ángulo para cárcamo ancho variable fabricada en ángulos de acero de 3/4"x1/8" tanto para el marco como para los elementos horizontales, conformando módulos de 1,00x0,35 m | m | 39 | 75404 | 2940756 |  | 0 |  | 0 | 39 | 2940756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 133428818 |  | 8566314 |  | 0 |  | 124862504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 |  |  | SEÑALIZACION
| 23.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio | glb | 1 | 784366 | 784366 | 46 | 36080836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 784366 |  | 36080836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 |  |  | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
| 24.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS EN TELA, dimensiones 1 m X 0,66 m, incluye tela dos capas, listones en madera de 0,03 x 0,03, relleno en lana de vidrio y/o lana de roca , tapa posterior en cartón corrugado, anclajes y demás elementos para su correcta elaboración e instalación. | m2 | 9 | 257424 | 2316816 | 138 | 35524512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24.3 |  |  | Suministro e instalación de páneles acústicos acabado tipo arquitectónico. Abosortor y resonador. Muros con acabado en madera en laminado o melamina HR con perforaciones. Material fonoabsorbente 1". Estructura de soporte a pared + alineación. | m2 | 138 | 567673 | 78338874 | 138 | 78338874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24.4 |  |  | Suministro e instalación de páneles acústicos acabado tipo arquitectónico. Resonador para muros y/o techo con acabado en madera en laminado o melamina HR con perforaciones. Area y Modulación se definen en sitio. Material fonoabsorbente 1". Estructura de soporte a techo. | m2 | 46 | 506851 | 23315146 | 46 | 23315146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 103970836 |  | 101654020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 |  |  | VENTILACION MECANICA Y AA
| 25.3 |  |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS (Mini Split inverter 18000 BTU 220V) refrigerante R- 410A, incluye desmonte del equipo existente, disposición, suministro e instalación del nuevo equipo. | u | 1 | 4310082 | 4310082 | 1 | 4310082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25.4 |  |  | Mantenimiento equipos de aire acondicionado tipo minisplit desde 18000 BTU a 24000 BTU. Incluye reemplazo de piezas, anclajes, mangueras, cambio de refrigerante y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 2 | 764970 | 1529940 | 2 | 1529940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25.5 |  |  | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 18,000 BTU, incluye unidad evaporada, unidad condensadora, tuberia de refrigeraciòn y tuberia elèctrica emt, desague o bombas de condensados de ser necesario, instalaciones electricas de fuerza y control desde tablero de distribuciòn hasta evapaoradora y condensadora, soporteria, aislamientos, accesorios y demàs elementos adicionales necesarios para su correcto funcionamiento. | u | 6 | 3417500 | 20505000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 20505000 |  | 0 |  | 0
| 25.6 |  |  | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 24,000 BTU, incluye unidad evaporada, unidad condensadora, tuberia de refrigeraciòn y tuberia elèctrica emt, desague o bombas de condensados de ser necesario, instalaciones electricas de fuerza y control desde tablero de distribuciòn hasta evapaoradora y condensadora, soporteria, aislamientos, accesorios y demàs elementos adicionales necesarios para su correcto funcionamiento. | u | 6 | 3417500 | 20505000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 20505000 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 46850022 |  | 5840022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41010000 |  | 0 |  | 0
| 26 |  |  | ASEO GENERAL
| 26.1 |  |  | Aseo general de obra | m2 | 963 | 4148 | 3994524
| 26.3 |  |  | Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión (hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en pisos y techos. | m2 | 3365 | 3872 | 13029280 |  | 0 | 3365 | 13029280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26.4 |  |  | Limpieza de muros y plataforma existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura. | m2 | 537 | 5247 | 2817639 |  | 0 | 218 | 1143846 | 158 | 829026 |  | 0 | 158 | 829026 |  | 0 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 19841443 |  | 0 |  | 1143846 |  | 829026 |  | 0 |  | 829026 |  | 0 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 5841332408 | -5841332408 | 323858779 |  | 83591115 |  | 352590543.8 |  | 103129721 |  | 212936536 |  | 275966380 |  | 4645428939.48
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 23.31% | 1361451226
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 1% | 58413324
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 292066620
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 55492658
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 30.26% | 1767423828
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 7608756236
|  |  |  | INGENIERIA DE DETALLE |  |  |  | 206545562
|  |  |  | IVA |  |  | 19% | 39243657
|  |  |  | SUBTOTAL INGENIERIA DE DETALLE |  |  | 0% | 245789219
|  |  |  | VALOR TOTAL (OBRA + INGENIERIA DE DETALLE) |  |  |  | 7854545455
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23.31%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)., los porcentajes de Imprevistos y Utilidad se toman con relación a historicos del Ministerio. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | IVA= | 19%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29.31%

## AIU
PRESUPUESTO TERMINACION CONSTRUCCION CUBIERTA CENTRO CULTURAL MARGARITA HURTADO |  |  |  |  | #VALUE!
ANALISIS DEL AIU
COSTO DEL CTTO | [5 empty] | 7854545455 | #REF!
IMPUESTOS Y PÓLIZAS |  | PORCENTAJE |  |  |  | COSTO
Retefuente |  | 1% |  |  |  | 78545455 | #REF!
Contribución especial |  | 5% |  |  |  | 392727273 | #REF!
Transacciones financieras (4 x 1000) |  | 0.4% |  |  |  | 31418182 | #REF!
Rete ICA 6.9/1000 |  | 0.69% |  |  |  | 54196364 | #REF!
FIC |  | 0.25% |  |  |  | 19636364 | #REF! |  |  | 0.5% | 2782000000
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL). |  | 2% |  |  |  | 157090909 | #REF! |  |  | 1% | 2783391000 | 8346000000 | 0
Administración fiducia 1 SMMLV por mes de duración |  | 7 |  |  | 1391000 | 9737000 | 9737000 |  |  | 2% | 8347391000
Pólizas |  | 1.3% |  |  |  | 102109091 | #REF! |  |  |  | 7854545450
PORCENTAJE IMPUESTOS Y OTROS SOBRE CONTRATO |  | 10.76% |  |  |  | 845460638 | #REF! | #REF!
DESCRIPCIÓN | UN | DEDICACION % | Cantidad Y/O Turnos | Plazo (mes) | VALOR BRUTO | VALOR NETO
PERSONAL
DIRECTOR DE OBRA | mes | 100% | 1 | 8 | 9032902 | 72263216
RESIDENTE DE OBRA | mes | 100% | 1 | 8 | 6811171 | 54489368
TRABAJADOR SOCIAL | mes | 30% | 1 | 8 | 5256512 | 12615629
TOPOGRAFO | mes | 15% | 1 | 4 | 5256512 | 3153907
INGENIERO HIDROSANITARIO Y RCI | mes | 80% | 1 | 6 | 6811171 | 32693621
INGENIERO GEOTECNISTA | mes | 20% | 1 | 3 | 6811171 | 4086703
INGENIERO ESTRUCTURAL | mes | 100% | 1 | 6 | 6811171 | 40867026
INGENIERO ELÉCTRICO - ELECTRONICO | mes | 100% | 1 | 6 | 6811171 | 40867026
PROFESIONAL DE SSTMA | mes | 100% | 1 | 8 | 5256512 | 42052096
ALMACENISTA | mes | 100% | 1 | 8 | 3586350 | 28690800
VIGILANCIA ARMADA (3 TURNOS) | mes | 100% | 1 | 8 | 13744020 | 109952160
PERSONAL | [5 empty] | 441731552
DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD |  |  | VALOR BRUTO | VALOR NETO
GASTOS GENERALES
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y EQUIPOS | mes | 8 |  |  | 250000 | 2000000
ADECUACION ESPACIO PARA ALMACÉN, MUEBLES, BAÑOS (INCLUYE RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA) | glb | 1 |  |  | 2490604 | 2490604
IMPLEMENTACIÓN PLAN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - Elementos de seguridad Industrial, incluye trabajo de alturas, señalizacion y proteccion de zonas de trabajo | mes | 8 |  |  | 3990585 | 31924680
ENSAYOS DE LABORATORIO (incluiye pueba de tintas, concretos, aceros, ferroscan) | mes | 8 |  |  | 1200000 | 9600000
SERVICIOS PÚBLICOS | mes | 8 |  |  | 1750000 | 14000000
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - Elementos de seguridad Industrial, señalizacion y proteccion de zonas de trabajo | mes | 8 |  |  | 1550000 | 12400000
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (2,00 X3,00MTS) BANNER CON OJALETES CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE | glb | 1 |  |  | 1843752 | 1843752
GASTOS GENERALES | [5 empty] | 74259036
TOTAL ADMINISTRACIÓN |  | PORCENTAJE |  |  | 23.31% | 1361451226 |  |  | 0
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 5841332408
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 23.31% | 1361451226
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 58413324
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 292066620
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 55492658
COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 1767423828
VALOR TOTAL | [5 empty] | 7608756236
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Esteban David Martinez Guerrero

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
MINISTERIO DE CULTURA
VERSIÓN
LP-XXXXX
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :