## PRESUPUESTO
GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL
PRESUPUSTO PARA: SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO PARA LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA GOBERNACION
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MENOR VALOR COTIZACIONES
|  |  | Vr. Unitario | IVA (19%) | Vr. Total + IVA
1 | Sirena con Luz Estroboscópica | 9 | 445837 | 84709 | 4774914
2 | Estación manual de doble acción direccionable | 10 | 342769 | 65126 | 4078950
3 | Sensor de humo fotoeléctrico direccionable | 78 | 372574 | 70789 | 34582314
4 | Panel direccional de alarma de incendio Certificado UL/FM para 250 dispositivos direccionable, 2 lazos clase A o clase B, 4 NACs, incluye gabinete, baterias y transformadores | 1 | 8690220 | 1651142 | 10341362
5 | Teclado anunciador remoto | 1 | 3103650 | 589694 | 3693344
6 | Fuente de poder de 5A | 1 | 1687950 | 320711 | 2008661
7 | Instalación y puesta en marcha del sistema de alarmas completo | 1 | 7429158 | 1411540 | 8840698
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 68320243
CARLOS ARTURO OLAYA CRUZ
Contratista S.G

## CON. COTIZACIONES
CONSOLIDADO COTIZACIÓN SITEMA DE ALARMA DE INCENDIOS Y EVACUACION 2024
SECRETARIA DE CULTURA
ITEM | DESCRIPCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES SELTEL S.A.S |  |  | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S COSSOL S.A.S |  |  | SOLUCIONES MAZ INGENIERIA SAS |  |  | MENOR VALOR COTIZACIONES
| SITEMA DE ALARMA DE INCENDIOS Y EVACUACION SECRETARIA DE CULTURA | CANT. | Vr. Unitario | IVA (19%) | Vr. Total + IVA | Vr. Unitario | IVA (19%) | Vr. Total + IVA | Vr. Unitario | IVA (19%) | Vr. Total + IVA | Vr. Unitario | IVA (19%) | Vr. Total + IVA
1 | Sirena con Luz Estroboscópica | 9 | 450340 | 85565 | 4823145 | 458671 | 87147 | 4912362 | 445837 | 84709 | 4774914 | 445837 | 84709 | 4774914
2 | Estación manual de doble acción direccionable | 10 | 346231 | 65784 | 4120150 | 352636 | 67001 | 4196370 | 342769 | 65126 | 4078950 | 342769 | 65126 | 4078950
3 | Sensor de humo fotoeléctrico direccionable | 78 | 376338 | 71504 | 34931676 | 383300 | 72827 | 35577906 | 372574 | 70789 | 34582314 | 372574 | 70789 | 34582314
4 | Panel direccional de alarma de incendio Certificado UL/FM para 250 dispositivos direccionable, 2 lazos clase A o clase B, 4 NACs, incluye gabinete, baterias y transformadores | 1 | 8778000 | 1667820 | 10445820 | 8940393 | 1698675 | 10639068 | 8690220 | 1651142 | 10341362 | 8690220 | 1651142 | 10341362
5 | Teclado anunciador remoto | 1 | 3135000 | 595650 | 3730650 | 3192998 | 606670 | 3799668 | 3103650 | 589694 | 3693344 | 3103650 | 589694 | 3693344
6 | Fuente de poder de 5A | 1 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1736543 | 329943 | 2066486 | 1687950 | 320711 | 2008661 | 1687950 | 320711 | 2008661
7 | Instalación y puesta en marcha del sistema de alarmas completo | 1 | 7504200 | 1425798 | 8929998 | 7643028 | 1452175 | 9095203 | 7429158 | 1411540 | 8840698 | 7429158 | 1411540 | 8840698
TOTAL |  |  |  |  | 69010389 |  |  | 70287063 |  |  | 68320243 | VR. TOTAL |  | 68320243