## INTERVENTORÍA No 1
ANALISIS DE INTERVENTORIA
ALCALDIA MUNICIPAL
Municipio de Santa Fe de Antioquia - Antioquia
OBJETO: INTERVENTORÍA PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
Plazo estimado de ejecución (meses)= |  |  | 2.5 |  |  | 75 | días
CARGO / OFICIO | Cantidad | Participacion (meses) | Dedicacion (% mes) | Vr. Salario Mensual ($) | VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoría | 1 | 3 | 60% | 5000000 | 9000000 | 9000000
Residente de interventoría | 1 | 2.5 | 100% | 3500000 | 8750000
Tecnologo en obras civiles y construcción y/o Tecnologo SISO | 1 | 2.5 | 100% | 2500000 | 6250000
PERSONAL AUXILIAR | [5 empty] | 0
Auxiliar Administrativo | 1 | 2.5 | 50% | 1800000 | 2250000 | 2250000
0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) |  |  |  |  | 26250000 | 11250000
FACTOR MULTIPLICADOR (2) |  |  |  |  | 1.693
(A) TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1)*(2) |  |  |  |  | 44441250 | 19046250
COSTOS DIRECTOS | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Parcial ($) | Tiempo Utilización (%) | VALOR TOTAL ($)
Viajes y Viaticos | mes | 2.5 | 704974.7899 | 100% | 1762436.9748
Equipos de topografía | mes | 2.5 | 500000 | 100% | 1250000
Ensayos de Laboratorio e informes | mes | 2.5 | 4500000 | 100% | 11250000
Alquiler de oficina y servicios públicos | mes | 2.5 | 1200000 | 100% | 3000000
Gastos de Oficina (Papelería, fotocopias, etc) | mes | 2.5 | 400000 | 100% | 1000000
(B) TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 18262437
IMPUESTOS Y RETENCIONES | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Parcial ($) |  | VALOR TOTAL ($)
Estampilla pro-anciano | % | 4% | 70820000 |  | 2832800
Estampilla pro-cultura | % | 2% | 70820000 |  | 1416400
Estampilla Justicia familiar | % | 2% | 70820000 |  | 1416400
Estampilla pro-Hospital | % | 1% | 70820000 |  | 708200
Estampilla pro-Deporte | % | 2.5% | 70820000 |  | 1770500
(C) TOTAL COSTOS IMPUESTOS Y RETENCIONES |  |  |  |  | 8144300
VALOR ESTIMADO |  |  |  |  | 70820000
COSTO = (A)+(B)+(C) |  |  |  |  | 70847987
IVA |  |  |  | 19% | 13461118
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 84309105
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## FM INTERVENTORÍA No 1.2
ANALISIS DE INTERVENTORIA
ALCALDIA MUNICIPAL
FACTOR MULTIPLICADOR
OBRA:
OBJETO: INTERVENTORÍA PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
Plazo estimado de ejecución (meses)= |  |  | 2.5 |  | 75 | días
FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO |  |  |  | %
A. |  | SALARIO BÁSICO (Nómina total mensual) |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  | 64.0733
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
| a. | Caja de Compensación | % A | 4 |  |  | 4
| b. | SENA | % A | 0 |  |  | 2
| c. | ICBF | % A | 0 |  |  | 3
| d. | Sistema de seguridad social : Salud | % A | 8.5 |  |  | 8.5
| e. | Sistema de seguridad social : Pensiòn | % A | 12 |  |  | 12
| f. | ARP personal en obra | % A | 6.96 |  |  | 6.96
PRESTACIONES SOCIALES
| g | Vacaciones | (15/360*100) | 4.1667 |  |  | 4.17
| h. | Prima de Servicios | (30/360*100) | 8.3333
| i. | Cesantias | (30/360*100) | 8.3333
| j. | Intereses a las cesantias | (0,12*30/360) | 1
OTROS
| k. | Ausencias justificadas | (3/360*100) | 2.78 |  |  | 0.83
| l. | Dotación | %A | 5
| m. | Indemnizaciones | % A | 1 |  |  | 0.1
| n. | Incapacidad no cubierta seguridad social | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  | 164.0733
D. |  | COSTOS INDIRECTOS |  | 5.21
| a. | Gastos bancarios y costos financieros | % A | 0
| b. | Perfeccionamiento (póliza única, publicación) | % A | 5.21
| c. | Otros | % A | 0
F. |  | SUBTOTAL (C + D + E) |  | 169.2833
|  | FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 1.6928
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | día | 5 | 657500 | 3287500 | 1052000 | 4339500
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada. | m³ | 525 | 22133 | 11619825 | 3718344 | 15338169
2.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y/O CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 10 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. | m2 | 120 | 17300 | 2076000 | 664320 | 2740320
2.3 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. | m2 | 439 | 34950 | 15343050 | 4909776 | 20252826
2.4 | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria. | m³ | 1382 | 56159 | 77611738 | 24835756.16 | 102447494.16
2.5 | Conformación y compactación de la calzada existente | m2 | 2626 | 1914 | 5026164 | 1608372.48 | 6634536.48
2.6 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301 | m³ | 919 | 255890 | 235162910 | 75252131.2 | 310415041.2
3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS. | m3 | 230 | 1462090 | 336280700 | 107609824 | 443890524
3.3 | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 2299 | 7127 | 16384973 | 5243191.36 | 21628164.36
3.4 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 200 | 120759 | 24151800 | 7728576 | 31880376
4.0 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0 | 0
4,1 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden | m3 | 16.1602 | 866351 | 14000376.6673 | 4480120.5336 | 18480497.2009 | 16.1602 | 14000376.6673 | 0
4,2 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para cuneta y obras de drenaje | m3 | 68 | 866351 | 58911868 | 18851797.76 | 77763665.76 |  | -1593941 | -1593941
5.0 | ACEROS |  |  |  |  | 0 | 0
5,1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 2538 | 8818 | 22380084 | 7161626.88 | 29541710.88
5,2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 120 | 15494 | 1859280 | 594969.6 | 2454249.6
6,0 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | 0 | 0
6,1 | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | und | 2 | 1046291 | 2092582 | 669626.24 | 2762208.24
6,2 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, conexiones, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 12 | 129440 | 1553280 | 497049.6 | 2050329.6
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 827742131 | 827742131 | 1092619612.4809 | 0 |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 27% | 223490375 | 223490375 |  | 0 | 223490375.37 | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 41387107 | 41387107 |  | 0 | 41387106.55 | 0
TOTAL AU |  |  |  | 32% | 264877482 | 264877482 |  | 0 | 264877481.92 | 0
PMT |  |  |  |  | 5278426 | 5278426 | 5278426 | 0
PMA |  |  |  |  | 6454034 | 6454034 | 6454034 | 0
VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 1104352073 | 1104352073 | 1104352072.4809 | 0
INTERVENTORIA |  |  |  |  | 84309105 | 84309105 | 84309105 | 0 |  | 0
VALOR TOTAL OBRA + INTERVENTORIA |  |  |  |  | 1188661178 | 1188661178 | 1188661177.4809 | 0 |  | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 1188661178 | 1188661178 | 7.634% | 0
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA
[6 empty] | MES 1 | MES 2 |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 | MES 6
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | 41286147.61 | 78232795.22 | 117501996.69 | 158982710.32 | 269169435.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 41286147.61 | 36946647.61 | 39269201.47 | 41480713.63 | 110186725.18 | #REF! | 91718713.86 | 117639935.78 | 292167141.38 | 307779225.7809
| Proceso Precontractual | Informe / planos | 1 | 23000000
1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | Informe / planos | 1 | 23000000 | 4339500 |  |  | 4339500
2 | Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada. | informe | 1 | 22000000 | 15338169 |  |  | 3834542.25 | 3834542.25 | 3834542.25 | 3834542.25
3 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y/O CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 10 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. | informe | 1 | 23000000 | 2740320 |  |  | 1370160 | 1370160
4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. | informe | 1 | 8000000 | 20252826 |  |  | 5063206.5 | 5063206.5 | 5063206.5 | 5063206.5
5 | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria. | informe | 1 | 7600000 | 102447494.16 |  |  | 17074582.36 | 17074582.36 | 17074582.36 | 17074582.36 | 17074582.36 | 17074582.36
6 | Conformación y compactación de la calzada existente | Informe / planos | 1 | 14000000 | 6634536.48 | [5 empty] | 2211512.16 | 2211512.16 | 2211512.16
7 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301 | Informe / planos | 1 | 11000000 | 310415041.2 | [6 empty] | 77603760.3 | 77603760.3 | 77603760.3 | 77603760.3
8 | #REF! | Informe / planos | 1 | 14500000 | #REF! | [7 empty] | #REF!
9 | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS. | Planos | 1 | 9000000 | 443890524 | [10 empty] | 221945262 | 221945262
10 | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | Informe / planos | 1 | 8000000 | 21628164.36 | [10 empty] | 10814082.18 | 10814082.18
11 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | memorias de calculo | 1 | 7000000 | 31880376 | [10 empty] | 15940188 | 15940188
12 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden | informe | 1 | 6000000 | 18480497.2009 | [11 empty] | 18480497.2009
14 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para cuneta y obras de drenaje | informe | 1 | 5000000 | 77763665.76 | [9 empty] | 25921221.92 | 25921221.92 | 25921221.92
15 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | informe | 1 | 5000000 | 29541710.88 |  |  |  |  | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86 | 3692713.86
16 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | informe | 1 | 5000000 | 2454249.6 | [8 empty] | 818083.2 | 818083.2 | 818083.2
17 | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | informe | 1 | 5000000 | 2762208.24 | [10 empty] | 1381104.12 | 1381104.12
18 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, conexiones, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | informe | 1 | 5000000 | 2050329.6 | [10 empty] | 2050329.6
19 | PMT | informe | 1 | 5000000 | 5278426 |  |  | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6 | 527842.6
20 | PMA | informe | 1 | 5000000 | 6454034 |  |  | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4 | 645403.4
21 | INTERVENTORIA | informe | 1 | 5000000 | 84309105 |  |  | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5 | 8430910.5
22 | Liquidacion | informe | 1 | 1563865.59
| TOTAL |  |  |  | #REF!
_________________________________________________________________________
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## MATERIALES
UNIDAD | MATERIALES | VALOR UNITARIO
Lt | Agua | 53 | 53
m3 | Base granular | 85000 | 64697.078
ton | Mezcla asfáltica MDC 19 | 450000 | 312500
und | Emulsión asfaltica galon | 9500 | 1530
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## Salarios
CÁLCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES
| Concepto | Porcentaje |  | VALOR SALARIO MÍNIMO 2024 | 1300000
| Prima de servicios | 8.33% |  | AUXILIO DE TRANSPORTE | 162000
| Cesantías | 8.33%
| Intereses a las Cesantías | 1% |  | SMMLV 2024 (INCLUYE PRESTACIONES y AUX DE TRANSPORTE) | 2342880
| Vacaciones | 5%
| Aporte de Salud | 8.5% |  | Mano de Obra | Unidad | V/Unitario
| Aporte a Pensión | 12% |  | OFICIAL | Jornal | 156192 | 0
| Aporte a Riesgos profesionales | 6.96% |  | AYUDANTE ENTENDIDO | Jornal | 117144
| Sena | 2% |  | AYUDANTE RASO | Jornal | 78096
| I.C.B.F. | 3%
| Caja de Compensación Familiar | 4%
| Dotación obligatoria | 5%
| Examen Ingreso | 0.38%
| Examen Egreso | 0.38%
| Curso de Altura | 2.88%
| Total de porcentaje de prestaciones sociales | 67.76% | 62.76%
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## EQUIPOS
HORA/DIA | EQUIPOS VARIOS | VALOR UNITARIO
HORA | Retroexcavadora sobre llantas | 120873.1008
HORA | Carrotanque de agua(1000 Galones) | 68651.5823
HORA | Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton. | 129351.1685
HORA | Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 8 Ton. | 128918.096
HORA | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | 217772.9032
HORA | Barredora mecánica de cepillo de 3658 mm ; 6 m3 | 77252.96
HORA | Cargador : Potencia en el volante 110 hp, Clasificación de RPM del motor 2300. | 185284.4892
HORA | Fresadora de pavimento, potencia 255 HP, peso 19 Ton, PROFUNDIDAD DE CORTE 305 mm | 539513.4954
HORA | Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores) | 7502.674
HORA | Carro irrigador | 120000
HORA | Camioneta D-300 | 51773.6061
HORA | Vehículo delineador | 147607.7629
HORA | Equipo de pintura (Compresor), Presión máxima de trabajo 3300 psi. | 11776.2543
HORA | Mezcladora de concreto 1 bulto | 6042
HORA | Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt | 6458
HORA | Cizalla manual | 716
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## Vias A Intervenir (hidden)
CUADRO RESUMEN DE VIAS A INTERVENIR
No | DESCRIPCION | ML | ANCHO | AREA
1 | Vias Urbanas | 470 | 6 | 2820

## A.U %
CALCULO DETALLADO DEL VALOR PORCENTUAL DEL A.U.
Duración estimada del Proyecto en meses |  |  |  |  | 2.5
Costo directo total del Proyecto |  |  |  |  | 827742131
A.U. Asumido para el cálculo | 32% |  |  |  | 264877482
|  |  |  | PMT | 5278426
|  |  |  | Revisión y ajuste diseño | 6454034
Valor total estimado del Proyecto |  |  |  |  | 1104352073 | 204305133.505
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | DEDICACIÒN Y/O PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN | VR. TOTAL
GASTOS ARRENDAMIENTO Y OFICINA
Transportes | Mes | 2.5 | 250000 | 100% | 625000
Arrendamiento Almacén | Mes | 2.5 | 600000 | 100% | 1500000
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS
Póliza de Cumplimiento | % | 0.2% | 1104352073 | 100% | 2208704
Póliza calidad del servicio | % | 0.2% | 1104352073 | 100% | 2208704
Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | % | 0.05% | 1104352073 | 100% | 552176
Póliza de Estabilidad | % | 0.2% | 1104352073 | 100% | 2208704
Póliza de Responsabilidad Civil | % | 0.12% | 1104352073 | 100% | 1325222
Estampilla pro-anciano | % | 4% | 1104352073 | 100% | 44174083
Estampilla pro-cultura | % | 2% | 1104352073 | 100% | 22087041
Estampilla Justicia familiar | % | 2% | 1104352073 | 100% | 22087041
Estampilla pro-Hospital | % | 1% | 1104352073 | 100% | 11043521
Estampilla pro-Deporte | % | 2.5% | 1104352073 | 100% | 27608802
Fondo de seguridad | % | 5% | 1104352073 | 100% | 55217604
PERSONAL TÉCNICO
Ingeniero Director (Con Prestac. Sociales) | Mes | 2.5 | 8300000 | 50% | 10375000 | 15.36%
Ingeniero Residente (Con Prestac. Sociales) | Mes | 2.5 | 5925500 | 100% | 14813750 | 61.44% | 4069000
Residente SG-SST | Mes | 2.5 | 4150000 | 50% | 5187500 | 3640636.52
Valor total de los Costos de Legalización y Administración |  |  |  |  | 223222852 |  | 248103425.967
Valor porcentual de la Legalización y Administración |  |  |  |  | 27%
Valor porcentual de los Imprevistos |  |  |  |  | 0%
Valor porcentual de la Utilidad estimada |  |  |  |  | 5%
Valor Total porcentual del A.U. |  |  |  |  | 32%
SMMLV AÑO 2022 | 1000000
CARGO | CANTIDAD SMMLV | VALOR SALARIO | % PRESTACIONES | VALOR TOTAL
INGENIERO DIRECTOR | 3.5 | 3500000 | 1.6 | 5600000
INGENIERO RESIDENTE | 2.1 | 2100000 | 1.6 | 3360000
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## PMT
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR PARCIAL
1. Señalizacion
1.1 | Señales verticales según manual de señalizacion vial, 75*75 | un | 5 | 384036.436 | 1920182
2. Dispositivos para canalizar el transito
2.2 | Barricadas con franjas reflectivas de 1,5x2,0m | un | 2 | 578471 | 1156942
2.3 | Maletin o barrera de contencion vial de 2m x 1m | un | 2 | 506821 | 1013642
2.4 | Conos de 0,9 y dos franjas refrectivas tipo IV diamante. | un | 3 | 68510 | 205530
2.6 | Caneca reflectiva plastica | un | 2 | 104600 | 209200
2.7 | Resalto Vial reductor de velocidad en caucho | un | 1 | 157383.3333 | 157383.3333
2.8 | Delineador tubular (colombina) | un | 13 | 42113 | 547469
2.9 | Cinta señalizacion peligro no pase x 500 mt | un | 2 | 34039 | 68078
|  |  | COSTO TOTAL |  | 5278426
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## PMA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NOMBRE O DESCRIPCION | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
KIT ELEMENTOS DE PROTECCION | KIT: ELEMENTOS PROTECCION (CASCO SEGURIDAD, GUANTES) | UND | 15 | 85000 | 1275000
KIT DE EMERGENCIAS | KIT: EXTINTOR 10 LB, SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 22CM * 15 CM, CAMILLA RIGIDA, CONOS REFLECTIVOS, BOTIQUÍN | UND | 2 | 600000 | 1200000
KIT SEÑALIZACION SISO | KIT: SEÑAL 15 * 15 CM, USO DE EPP - SUSTANCIAS PELIGROSAS - RUTA DE EVACUACION - PUNTO DE ENCUENTRO - BAÑOS | UND | 2 | 50000 | 100000
KIT DERRAMES PEQUEÑOS | KIT: PALA CON MANGO, BALDE PLASTICO DE 25 LT, BOLSA ROJA, GUANTES, ESTOPA, ASERRIN | UND | 1 | 105000 | 105000
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO QUE INCLUYE: AGUDEZA VISUAL, TALLA, PESO, TENSION ARTERIAL, SEROLOGIA | UND | 15 | 130000 | 1950000
INFORME DE GESTION SISO | GENERACION DE INFORMES, IMPRESIÓN, ADQUISICION DE INFORMACION, CAPACITACIONES, IMPLEMENTACION | MES | 2 | 150000 | 300000
SUBTOTAL COMPONENTE SISO |  |  |  |  | 4930000
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION COMPONENTE AMBIENTAL
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
KIT SEÑALIZACION AMBIENTAL | KIT: SEÑAL 15 * 15 CM - RECICLABLE, ORGANICO 15 * 15 CM - SUSTANCIAS PELIGROSAS 15 * 15 CM | UND | 2 | 30000 | 60000
KIT DESPERDICIOS SOLIDOS | TRES CANECAS DE 55 GL | UND | 1 | 10000 | 10000
LAVADO DE HERRAMIENTAS | CANECA PARA LAVADO 55 GL | UND | 1 | 105000 | 105000
KIT DERRAMES PEQUEÑOS | KIT: PALA CON MANGO, BALDE PLASTICO DE 25 LT, BOLSA ROJA, GUANTES, ESTOPA, ASERRIN | UND | 1 | 105000 | 105000
CUBRIMIENTO MATERIALES GRANULARES | CUBRIMIENTO AFIRMADOS, ARENA, MATERIAL DE RELLENO, TRITURADO | UND | 2 | 80000 | 160000
CUBRIMIENTO ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION | CUBRIMIENTO CON TELA VERDE - CERRAMIENTO | UND | 2 | 80000 | 160000
BAÑO | ALQUILER BAÑOS EXISTENTES EN LA ZONA POR CADA FRENTE DE TRABAJO | MES | 1 | 509947 | 509947
KIT DE ASEO | PALA, CARRETILLA, BALDE PLASTICO, CEPILLO, ESCOBA, ETC. | UND | 2 | 57043.5 | 114087
INFORME DE GESTION AMBIENTAL | GENERACION DE INFORMES, IMPRESIÓN, ADQUISICION DE INFORMACION, CAPACITACIONES, IMPLEMENTACION | MES | 2 | 150000 | 300000
SUBTOTALCOMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  |  | 1524034
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL |  |  |  |  | 6454034
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## Memorias
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. |  |  |  |  | dia | 5
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Localización, trazado y replanteo del proyecto. |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
TOTAL CANTIDAD ITEM 1,1 | [6 empty] | 5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada. |  |  |  |  | m3 | 525
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada. |  | 1 | 1 | 380 | 6.91 | 525.16 | 525.16
NOTA: se trabaja con el ancho promedio de los tramos
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,1 | [6 empty] | 525
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.2 | DEMOLICIÓN DE ANDENES de cualquier resistencia con espesor hasta de 10 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. |  |  |  |  | m2 | 120
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
DEMOLICIÓN DE ANDENES de cualquier resistencia con espesor hasta de 10 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. |  | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 1 | 120
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,2 | [6 empty] | 120
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.3 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. |  |  |  |  | m2 | 439
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Pavimento en concreto rígido |  | 1 | 1 | 322.7 | 6.8 | 0.2 | 438.872
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,3 | [6 empty] | 439
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.4 | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales, incluye acarreos internos. |  |  |  |  | m3 | 1382
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Excavaciones |  | 1 | 1 | 0.35 | 2625.8 | 919.03 | 919.03
Demoliciones |  | 1 | 1 | 322.7 | 6.8 | 0.2 | 438.872
andén |  | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 0.2 | 24
0
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,4 | [6 empty] | 1382
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.5 | Conformación y compactación de la calzada existente |  |  |  |  | m2 | 2626
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Conformación y compactación de la calzada existente |  | 1 | 1 | 380 | 6.91 | 1 | 2625.8
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,5 | [6 empty] | 2626
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
2.6 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301 |  |  |  |  | m3 | 919
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½" |  | 1 | 1 | 380 | 6.91 | 919.03 | 919.03
TOTAL CANTIDAD ITEM 2,6 | [6 empty] | 919
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.1 | Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 cm. Incluye fresadora de pavimento y transporte del fresado hasta el sitio que lo indique la interventoría. |  |  |  |  | m2 | 60
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 cm. |  | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 60
TOTAL CANTIDAD ITEM 3,1 | [6 empty] | 60
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.2 | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS. |  |  |  |  | m3 | 230
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19. |  | 1 | 1 | 380 | 6.05 | 0.1 | 229.9
TOTAL CANTIDAD ITEM 3,2 | [6 empty] | 230
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.3 | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  |  |  | m2 | 2299
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. |  | 1 | 1 | 380 | 6.05 | 1 | 2299
TOTAL CANTIDAD ITEM 3,3 | [6 empty] | 2299
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
3.4 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. |  |  |  |  | m | 200
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. |  | 1 | 2 | 100 |  | 1 | 200
TOTAL CANTIDAD ITEM 3.4 | [6 empty] | 200
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
4.1 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden |  |  |  |  | m3 | 2
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden |  | 1 | 1 | 20 | 1.2 | 0.1 | 2.4
TOTAL CANTIDAD ITEM 4,1 | [6 empty] | 2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
4.2 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para cuneta y obras de drenaje |  |  |  |  | m3 | 68
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para cuneta y obras de drenaje |  | 1 | 2 | 380 | 1.2 | 0.15 | 68.4
TOTAL CANTIDAD ITEM 4,2 | [6 empty] | 68
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
5.1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). |  |  |  |  | kg | 2538
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). |  | 1 | 1 | 1 | 68 | 37.33 | 2538.44
TOTAL CANTIDAD ITEM 5,1 | [6 empty] | 2538
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
5.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. |  |  |  |  | m2 | 120
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. |  | 1 | 1 | 100 | 1.2 | 1 | 120
TOTAL CANTIDAD ITEM 5,2 | [6 empty] | 120
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.1 | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  |  |  | und | 2
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
TOTAL CANTIDAD ITEM 6,1 | [6 empty] | 2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
6.2 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, conexiones, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  |  | m | 12
DETALLE |  | FACTOR | CANTIDAD | A (ML) | B (M2) | C (M3) | TOTAL
Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, conexiones, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
TOTAL CANTIDAD ITEM 6,2 | [6 empty] | 12
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR
Note on G107: Herrera: regla 5 m2 de pavimento flexible equivalen a 0.18 m3 de concreto para anden por lo tanto 1 m2 de pavimento equivale a 0,036 m3 de anden
Note on G116: Herrera: regla 5 m2 de pavimento flexible equivalen a 0.15 m3 de concreto para cuneta por lo tanto 1 m2 de pavimento equivale a 0,03 m3 de cuneta Nota: esto es solo un lado de cuneta
Note on G125: Herrera: regla 0,15 m3 de cuneta equivalen a 5,6 kg de acero, por lo tanto 1 m3 de cuneta equivale a 37,33 kg de acero Nota: esto es solo un lado de cuneta
Note on G134: Herrera: regla 0,18 m3 de anden equivalen a 1,2 m2 de malla, por lo tanto 1 m3 de anden equivale a 6,66 m2 de malla
Note on G143: Herrera: regla 0,18 m3 de anden equivalen a 1,2 m2 de malla, por lo tanto 1 m3 de anden equivale a 6,66 m2 de malla
Note on G152: Herrera: regla 0,18 m3 de anden equivalen a 1,2 m2 de malla, por lo tanto 1 m3 de anden equivale a 6,66 m2 de malla

## 1,1 Localización
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN: 1
ACTIVIDAD: | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. |  |  |  |  | ITEM: | 1,1
[6 empty] | UNIDAD: | día
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  | 550000 | 0.05 | 27500
Herramienta menor
[6 empty] | Sub-Total | 27500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte comisión de topografia |  | 1 |  |  | 80000 | 80000
[6 empty] | Sub-Total | 80000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Comisión topografía |  | día |  | 550000 | 1 | 550000
[6 empty] | Sub-Total | 550000
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 657500
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 657500
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 2,1 Excavacion
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Excavación mecánica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, no incluye botada. |  |  |  |  | ITEM: | 2,1
[6 empty] | UNIDAD: | m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 260.32
Retroexcavadora sobre llantas
[6 empty] | Sub-Total | 260.32
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Retroexcavadora de orugas capacidad 0,9 M3 |  |  | Día | 250000 | 0.066667 | 16666.6667
GASOLINA |  |  | Gal | 15757 | 0 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 16666.6667
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  |  |  | 78096 | 0.066667 | 5206.4
[6 empty] | Sub-Total | 5206.4
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 22133
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 22133
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 2,2 Demolicion
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO de cualquier resistencia con espesor hasta de 10 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. |  |  |  |  | ITEM: | 2.2
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 585.72
Compresor Neumático con martillo demoledor o perforador en superficie, punta y combustible. |  |  |  | 50000 | 0.1 | 5000 |  | 10
[6 empty] | Sub-Total | 5585.72
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  |  |  | 78096 | 0.15 | 11714.4
[6 empty] | Sub-Total | 11714.4
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 17300
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 17300
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 2,3 Demolicion
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables. |  |  |  |  | ITEM: | 2.2
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 1366.68
Compresor Neumático con martillo demoledor o perforador en superficie, punta y combustible. |  |  |  | 50000 | 0.125 | 6250 |  | 0.125
[6 empty] | Sub-Total | 7616.68
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  |  |  | 78096 | 0.35 | 27333.6 |  | 0.28571
[6 empty] | Sub-Total | 27333.6
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 34950
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 34950

## 2,4 Cargue y botada
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN: 900-07
ACTIVIDAD: | Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales, incluye acarreos internos. |  |  |  |  | ITEM: | 2.3
[6 empty] | UNIDAD: | m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 488.1
Retroexcavadora sobre llantas |  |  |  | 120873.1008 | 0.125 | 15109.1376
[6 empty] | Sub-Total | 15597.2376
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Volqueta |  | 1.3 | 2 | 7 | 2200 | 30800
[6 empty] | Sub-Total | 30800
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante raso |  |  |  | 78096 | 0.125 | 9762
[6 empty] | Sub-Total | 9762
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 56159
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 56159

## 2,5 Conformación
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN: 900-07
ACTIVIDAD: | Conformación y compactación de la calzada existente |  |  |  |  | ITEM: | 2.4
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton. |  |  |  | 129351.17 | 0.0022222 | 287.447
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 8 Ton. |  |  |  | 128918.096 | 0.0022222 | 286.4847
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 62.4768
[6 empty] | Sub-Total | 636.4085
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | lt | 84 | 0.33333 | 28
[6 empty] | Sub-Total | 28
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante raso (2) |  | 2 |  | 156192 | 0.004 | 624.768
Oficial |  |  |  | 156192 | 0.004 | 624.768
[6 empty] | Sub-Total | 1249.536
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1914
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1914

## 2,6 Base granular
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado. |  |  |  |  | ITEM: | 2.5
[6 empty] | UNIDAD: | m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 43.4
Carrotanque de agua(1000 Galones) |  |  |  | 68651.5823 | 0.022222 | 1525.5907
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 8 Ton. |  |  |  | 128918.096 | 0.022222 | 2864.8466
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. |  |  |  | 217772.9032 | 0.022222 | 4839.3978
Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores) |  |  |  | 7502.674 | 0.033333 | 250.0891
[6 empty] | Sub-Total | 9480
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Base granular |  |  | M3 | 85000 | 1.3 | 110500
agua |  |  | LT | 53 | 24 | 1272
[6 empty] | Sub-Total | 111772
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte agregados ($/m³.km) |  | 1.3 | 49 | 2100 | 102900 | 133770
[6 empty] | Sub-Total | 133770
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante (2) |  | 2 |  | 156192 | 0.0027778 | 433.8667
oficial |  |  |  | 156192 | 0.0027778 | 433.8667
[6 empty] | Sub-Total | 868
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 255890
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 255890 | 332657 | 173076.9231 | 225000
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 3,1 Fresado
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 cm. Incluye fresadora de pavimento y cargue, no incluye transporte. |  |  |  |  | ITEM: | 3,1
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Barredora mecánica de cepillo de 3658 mm ; 6 m3 |  |  |  | 77252.96 | 80 | 965.662 |  | 640
Cargador : Potencia en el volante 110 hp, Clasificación de RPM del motor 2300. |  |  |  | 185284.4892 | 80 | 2316.0561
Fresadora de pavimento, potencia 255 HP, peso 19 Ton, PROFUNDIDAD DE CORTE 305 mm |  |  |  | 539513.4954 | 80 | 6743.9187
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  |  |  | 0.05% | 0.3905
[6 empty] | Sub-Total | 10026
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de maquinaria |  | 0.001 |  |  | 6000000 | 6000 |  | 6000000 | 0.001
[6 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante raso |  |  |  | 78096 | 0.01 | 780.96
[6 empty] | Sub-Total | 781
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 16807
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 16807

## 3,2 mezcla asfaltica
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS. |  |  |  |  | ITEM: | 3.2
[6 empty] | UNIDAD: | m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 6757.75
Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores) |  |  |  | 7502.674 | 0.125 | 937.8343
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 7 Ton. |  |  |  | 128918.096 | 0.125 | 16114.762
Finisher |  |  |  | 225000 | 0.125 | 28125 |  | 0.1 |  | 0.125
80
[6 empty] | Sub-Total | 51935 | 0.005 |  | 640
II. MATERIALES EN OBRA | [7 empty] | 0.125
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Mezcla asfáltica MDC 19 |  |  | ton | 450000 | 2.4 | 1080000
Desperdicio 2% |  |  | ton | 450000 | 0.02 | 9000
[6 empty] | Sub-Total | 1089000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | ton-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte agregados ($/m³.km) |  | 2.4 | 25 | 2100 | 52500 | 126000
transporte de maquinaria |  | 0.01 |  |  | 6000000 | 60000 |  | 0.009434 |  | 56603.7736
[8 empty] | 0.011765 |  | 5100000
[6 empty] | Sub-Total | 186000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |  |  | 4
ayudante raso(5) |  | 8 |  | 624768 | 0.1 | 62476.8 |  | 0.125 |  | 0.25
Oficial |  | 2 |  | 312384 | 0.1 | 31238.4
Rastrillero |  | 2 |  | 414400 | 0.1 | 41440
[6 empty] | Sub-Total | 135155
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1462090
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1462090

## 3,3 imprimacion emul
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  |  |  | ITEM: | 3.3
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 26.05
Carro irrigador |  |  |  | 120000 | 0.0066667 | 800 |  | 0.0066667
[6 empty] | Sub-Total | 826
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Liga (emulsión asfaltica gal) |  |  | und | 14000 | 0.4 | 5600 |  | 0.4
[6 empty] | Sub-Total | 5600
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte emulsión asfáltica |  | 1 |  |  | 180 | 180
[6 empty] | Sub-Total | 180
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante raso |  |  |  | 78096 | 0.0066667 | 520.64
[6 empty] | Sub-Total | 521
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 7127
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 7127

## 3,4 Bordillo
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. |  |  |  |  | ITEM: | 3.4
[6 empty] | UNIDAD: | m
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 1952.4
0.0066667
[6 empty] | Sub-Total | 1952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cordón Prefabricado de 15 x 45 x 80 cm |  |  | Un | 1.25 | 45000 | 56250 |  | 0.4
mortero 1:4 con Arena de peña |  |  | m³ | 0.021 | 524220.95 | 11009
[6 empty] | Sub-Total | 67259
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de Cordon |  | 1.25 |  |  | 10000 | 12500
[6 empty] | Sub-Total | 12500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla 1 Oficial + 1 ayudante E |  |  |  | 273336 | 0.14286 | 39048
[6 empty] | Sub-Total | 39048
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 120759
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 120759
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 4,1-2 Concreto Anden+Cuneta
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden |  |  |  |  | ITEM: | 4.1
[6 empty] | UNIDAD: | m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 17243.6
Mezcladora de Concreto 1 Bulto |  |  |  | 6042 | 0.60723 | 9950.0816 |  | 0.0066667
Vibrador de Concreto |  |  |  | 6458 | 0.60723 | 10635.1584
[6 empty] | Sub-Total | 37829
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agregado Triturado |  |  | m3 | 120000 | 0.86 | 103200 |  | 0.4
Arena de concreto |  |  | m3 | 120000 | 0.57 | 68400
Cemento gris |  |  | kg | 700 | 350 | 245000
Formaleta en madera |  |  | gl | 20000 | 1 | 20000
Agua |  |  | lt | 12 | 270 | 3240
Sello de silicona o sellador autonivelante |  |  | m | 1000 | 7.81 | 7810
Antisol blanco (presentacion 20 kg) |  |  | kg | 6000 | 1 | 6000
[6 empty] | Sub-Total | 453650
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Agregado Triturado |  |  | 10 |  | 1500 | 15000
Arena de concreto |  |  | 10 |  | 1500 | 15000
[6 empty] | Sub-Total | 30000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
ayudante raso(12) |  | 12 |  | 937152 | 0.276 | 258653.952 |  | 0.2
Oficial (2) |  | 2 |  | 312384 | 0.276 | 86217.984 |  | 0.16667
[6 empty] | Sub-Total | 344872
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 866351
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 866351
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 5,1 Acero
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). |  |  |  |  | ITEM: | 5.1
[6 empty] | UNIDAD: | kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 58.55
Cizalla manual |  |  |  | 716 | 0.04 | 28.64 |  | 0.0066667
[6 empty] | Sub-Total | 87
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Acero PDR-60 |  |  | kg | 7000 | 1.05 | 7350 |  | 0.4
Alambre Negro |  |  | kg | 7000 | 0.03 | 210
[6 empty] | Sub-Total | 7560
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
ayudante |  | 1 |  | 78096 | 0.005 | 390.48 |  | 0.2
Oficial |  | 1 |  | 156192 | 0.005 | 780.96 |  | 0.16667
[6 empty] | Sub-Total | 1171
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 8818
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 8818

## 5,2 Malla electrosoldada
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. |  |  |  |  | ITEM: | 5.2
[6 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 351.45
Cizalla manual |  |  |  | 716 | 0.04 | 28.64 |  | 0.0066667
[6 empty] | Sub-Total | 380
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla electrosoldada D-84 |  |  | m2 | 7500 | 1.05 | 7875 |  | 0.4
Alambre Negro |  |  | kg | 7000 | 0.03 | 210
[6 empty] | Sub-Total | 8085
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
ayudante |  | 1 |  | 78096 | 0.03 | 2342.88 |  | 0.2
Oficial |  | 1 |  | 156192 | 0.03 | 4685.76 |  | 0.16667
[6 empty] | Sub-Total | 7029
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 15494
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 15494
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR

## 6,1 Sumidero
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  |  |  | ITEM: | 6.1
[6 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 11714.4
Vibrador de Concreto |  |  |  | 6042 | 0.60723 | 9950.0816 |  | 0.0066667
[6 empty] | Sub-Total | 21664
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto de 21 Mpa preparado en obra |  |  | m3 | 466000 | 0.7518 | 350338.8 |  | 0.7518
Reja para sumidero tipo |  |  | und | 420000 | 1 | 420000
Formaleta en madera |  |  | gl | 20000 | 1 | 20000
[6 empty] | Sub-Total | 790339
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
ayudante |  | 1 |  | 78096 | 1 | 78096
Oficial |  | 1 |  | 156192 | 1 | 156192
[6 empty] | Sub-Total | 234288
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1046291
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1046291

## 6,2 Tuberia de 250mm
REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, conexiones, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  |  | ITEM: | 6.2
[6 empty] | UNIDAD: | m
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  |  | 0.05 | 1171.45
[6 empty] | Sub-Total | 1171
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tubería PVC-Novafort Ø= 250 mm. |  |  | m | 80000 | 1.05 | 84000
Unión PVC-NOVAFORT Ø= 250 mm. - Pavco o equivalente. |  |  | un | 60000 | 0.17 | 10200
Hidrosello-Novafort Ø= 250 mm. - Pavco o equivalente. |  |  | un | 14000 | 0.17 | 2380
Acondicionador de Superficie Novafort x 250cc. - Pavco o equivalente. |  |  | un | 126000 | 0.03 | 3780
Adhesivo Novafort x 310 ml. - Pavco o equivalente. |  |  | un | 64000 | 0.07 | 4480
[6 empty] | Sub-Total | 104840
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
ayudante |  | 1 |  | 78096 | 0.1 | 7809.6 |  | 0.1
Oficial |  | 1 |  | 156192 | 0.1 | 15619.2
[6 empty] | Sub-Total | 23429
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 129440
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 129440
ING. CARLOS PALACIOS
MATRICULA 05202-71687 ANT
PRESUPUESTADOR