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	Item
	Descripción
	Cantidad

	

1
	Estante pesado tipo rigido de 2.40 mt alto x 2.00 mt largo x 0.80 mt fondo con 3 niveles, soportados en un sistema de vigas redondas en tubería estructural de 2" en Cal. 12. Sistema de giro en cada viga por medio de perillas y chumaceras para protección de llantas Resistencia por nivel de 1 Tonelada SISTEMA INTEGRADO POR: 2 Marcos Tipo Gota Junior de 2.40 mt alto x 2.00 mt largo x 0.80 mt fondo en Cal. 12. 6 Vigas tipo tubo redondo estructural de 2"en Cal. 12 de 2.00 mt de largo, con sistema de giro por medio de perillas y chumaceras.
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La presente contratación no hace parte de algún convenio suscrito por EL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. 

Los bienes adquiridos por el presente proceso contractual serán utilizados en las labores del Centro Logístico del CACOM-6, que tienen como fin último el adecuado almacenamiento de los elementos aeronáuticos.

El bien a contratar, NO afecta la vida útil de ningún bien del CACOM-6 debido a que el objeto del contrato hace mención a la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA EL CENTRO LOGÍSTICO DEL GRUPO TÉCNICO No.63”

En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras.

La oferta económica se recibe directamente mediante SECOP II.

Obligaciones del contratista:

•	Posterior a la suscripción del contrato, el contratista, junto con el supervisor del contrato deberán establecer un cronograma de entrega e instalación de los bienes el cual deberá quedar plasmado en el acta de inicio.

•	El contratista se obliga a que los elementos deberán entregarse nuevos, en perfecto estado de presentación, sin defectos o imperfectos, la supervisión podrá rechazarlos si no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas sin que con ello puedan generar costos adicionales por transporte u otra causa.

•	Si el contratista cuenta con personal extranjero dentro de su nómina y este requiere ingresar a la Unidad Militar para cumplir el objeto del contrato, el contratista deberá realizar todas las coordinaciones necesarias con el supervisor del contrato quien deberá tramitar la solicitud de ingreso ante COFAC mínimo con 30 días de anticipación.

•	Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

•	Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el contrato.

•	Acatar todas las condiciones técnicas y económicas que llegue a ofrecer de acuerdo al contrato suscrito.

•	Acreditar que se encuentre al día en el pago de aportes, parafiscales y prestaciones sociales.

•	Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

•	Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, así mismo el contratista deberá cargar la respectiva factura en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

•	Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. 

•	Toda comunicación referente al proceso y/o contrato deberá realizarse a través de la plataforma SECOP II.

•	El contratista deberá ceñirse a las normas de tránsito y de seguridad de la unidad, los elementos deberán entregarse nuevos, en perfecto estado de presentación, sin defectos o imperfectos, la supervisión podrá rechazarlos si no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas sin que con ello puedan generar extra costos por transporte u otra causa.

•	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho, en caso tal debe informar a la entidad y a las entidades que estime pertinente.  

•	Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo, mediante la sección de mensajes en el aplicativo SECOP II.

•	Informar a través de la línea anticorrupción de la Fuerza Aérea actos relacionados con Corrupción Interna o cualquier tipo de actividad ilícita en las cuales puedan estar incurriendo, realizando o participando Funcionarios activos y/o retirados de la F.A.C a través del Correo electrónico atencionciudadanacacom2@fac.mil.co o la Línea gratuita 018000 115010. PBX: (098) 661 64 12 EXT: 1090.

•	Las demás que señale la ley y normas complementarias.

