## MTO. PREVEN. Y REPUESTOS
OFERTA ECONÓMICA
Contratar el servicio técnico especializado en mantenimiento preventivo para los equipos de Circuito Cerrado de Televisión para Bogotá y Boyacá
ALMACÉN DE EVIDENCIAS - BOGOTA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento preventivo NVR-DS-96128NI-I24 de 128 canales, INCLUYE: Revision de voltaje, ajuste y diagnostico del estado de funcionamiento, revisión de trayectoria cableado y conexiones | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo camaras tipo bala DS-2CD4A35FWD-JZHS, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 120 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivode camaras PTZ, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo camara ojo de pescado 360, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo a Activo Remoto, incluye: Revisión de hardware y sofware a equipo de computo | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo a linea Patch Cord de 128 canales, incluye: Testeo de red puerto a puerto de punto de ram a camara | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo a switch 48t, incluye: Reprogramacion de puertos IP, limpieza ,des-energizacion del equipo, medicion de entrada del voltaje, limpieza coolers internos | 3 |  | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo del Rack, incluye : Limpieza de gabinete con aire comprimido, discos duros, reprogramacion de canales | 1 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ALMACÉN DE EVIDENCIAS - BOYACÁ
TUNJA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento preventivo camaras tipo Domo DS-2CD1143G2-I, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 16 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo camaras tipo Bullet DS-2CD1043G2-I, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo NVR-DS-9632NI-M8 de 32 canales, INCLUYE: Revision de voltaje, ajuste y diagnostico del estado de funcionamiento, revisión de trayectoria cableado y conexiones | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo UPS DE 3KVA, INCLUYE: Revision de voltaje, ajuste y diagnostico del estado de funcionamiento, revisión de trayectoria de cableado y conexiones | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo a switch de 24 puertos POE, incluye: Reprogramacion de puertos IP, limpieza ,des-energizacion del equipo, medicion de entrada del voltaje, limpieza coolers internos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo a disco duro, incluye: Revisión de hardware, sistema operativo y aplicaciones | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo del Rack, incluye : Limpieza de gabinete con aire comprimido, discos duros, reprogramacion de canales | 1 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
DUITAMA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento preventivo camaras tipo Domo OCB-8527S, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo camaras tipo bala OCB-6420H, incluye: Limpieza ajuste y posicionamiento, inspeccion de soporte y brazos, limpieza de tarjeta, verificación de lente de enfoque e iris automatico, revisión de funcionamiento con el controlador o sofware. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [5 empty] | 0
REPUESTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Fuente de energía para cámara - 12V/300mA | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Fuente de energía para cámara -12V/1.4A | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cable UTP (metro) | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Canaleta (x 3 metros) | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Caja dexon | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cámara fija tipo Bala (DS-2CD4A35FWD-IZHS) | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cámara tipo PTZ (DS-2DE23DI-AEW) | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cámara tipo Domo (DS-2CD1143G2-I) | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Cámara tipo Bullet (DS-2CD1043G2-I) | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | NVR (DS-96128NI-F24) | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Switch 24 puertos | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Switch 48 puertos | 1 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0