## Instrucciones
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES |  |  | Versión: 06
Código: Código: GIL-F-014
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
a) El Formato de solicitud de bienes para el uso de cuentadantes - GIL-F-014, tiene como objetivo ejercer un control por parte de los jefes de área y/o supervisores de contrato, a fin de que tengan pleno conocimiento de los bienes que son solicitados por los cuentadantes para el desarrollo de sus funciones o actividades y autoricen a través de este documento la entrega de los mismos por parte del almacén de cada centro de costo.
b) El diligenciamiento del Formato de solicitud de bienes para el uso de cuentadantes - GIL-F-014, hace parte de las actividades para el Ingreso de Bienes, las cuales se encuentran descritas en la Guía para la Administración y Control de Bienes GIL-G-003.
c)El formato es diligenciado por el/los cuentadantes que requieren los bienes para el cumplimiento de sus funciones y es firmado por el Director, Subdirector, Coordinador, jefe de área o supervisor de contrato que autoriza le entrega de los bienes al cuentadante.
d) Se hace necesario diligenciar un Formato de solicitud de bienes para el uso de cuentadantes - GIL-F-014 por cada cuentadante o cuentadante múltiple que requiere los elementos para el desarrollo de sus funciones
e) El almacenista de cada centro de costo una vez recibe el formato de solicitud de bienes para el uso de cuentadante GIL-F-014, procede a realizar la nota de salida de los elementos y entregarlos al cuentadante. La entrega de bienes se realiza de acuerdo con las existencias registradas en el kardex de cada almacén.
f) El Formato de solicitud de bienes para el uso de cuentadantes GIL-F-014, es un documento soporte para la nota de salida de bienes, la cual es archivada de acuerdo a las tablas de retención documental del área de almacén e inventarios en cada centro de costo.
g) Este formato aplica para solicitud de bienes para cuentadantes unipersonales o cuentadantes múltiples.
h) Para el caso de los cuentadantes múltiples se debe relacionar el nombre y los números de identificación de las personas que lo conforman.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
FECHA SOLICITUD | Digite la fecha de la solicitud
AREA | Digite el nombre del área a la cual pertenecen los cuentadantes que requieren los bienes.
CODIGO REGIONAL | De la lista desplegable seleccione el código de la regional a la que pertenecen el cuentadante.
NOMBRE REGIONAL | Verifique que la regional corresponda con el código seleccionado.
COD CENTRO DE COSTOS | Digite el código del centro de costo al que pertenece el cuentadante que requiere los bienes.
NOMBRE CENTRO DE COSTO | Digite el nombre del centro de costo al que pertenece el cuentadante que requiere los bienes.
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: | Digitel el nombre del Jefe de área o Coordinador que autoriza la entrega de los bienes al cuentadante
TIPO DE CUENTADANTE | De la lista desplegable seleccione el tipo de cuentadante al que se le asignaran los bienes solicitados. | CUENTADANTE UNIPERSONAL: una sola persona a la que se asignaran los bienes. CUENTADANTE MÚLTIPLE: Grupo de personas a las que se les asignaran los bienes y responden de manera solidaria.
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE | Digitel el nombre del cuentadante al que le se asignaran lo bienes, para el caso del cuentadante múltiple digite el nombre asignado.
N° DE IDENTIFICIACIÓN | Digite el número de identificación del cuentadante al que se le asignaran los bienes, para el cuentadante múltiple si conoce el código asignado por el sistema de información digítelo; en caso contrario deje el espacio en blanco.
NOMBRE | Digitel el nombre de las personas que conforman el cuentadante múltiple.
N° DE IDENTIFICIACIÓN | Digitel el número de identificación de las personas que conforman el cuentadante múltiple | Adicione todas las filas que requiera.
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS | De la lista desplegable seleccione el destino de los bienes solicitados. | AREA ADMINISTRATIVA: cuando los bienes solicitados serán utilizados en áreas administrativas. FORMACIÓN: cuando los bienes solicitados serán utilizados para la formación.
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN | Es campo solo se diligencia cuando la solicitud corresponde a materiales de formación, para lo cual se digitar el código del Grupo o ficha de caracterización.
CÓDIGO SENA | Si conoce el código del elemento solicitado por favor diligéncielo, en caso contrario deje el espacio en blanco
UNIDA DE MEDIDA | Digite la unidad de medida de los elementos solicitados, ejemplo: unidad, libras, kilos, litros.
DESCRIPCION DEL BIEN | Describa de manera clara el nombre del elemento que se esta solicitando y las características del mismo si es necesario. | Adicione todas las filas que requiera.
CANTIDAD SOLICITADA | Digite la cantidad de bienes requerida | La cantidad de bienes entregada puede ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.
CANTIDAD ENTREGADA | Este espacio es diligenciado por el almacenista o persona del área de almacén que hace entrega de los bienes al cuentadante.
OBSERVACIONES | Digite las observaciones que se deben tener en cuenta, relacionadas con el elemento solicitado.
NOMBRE: | Digite el nombre de la persona que autoriza la entrega de elementos al cuentadante
CARGO | Este campo corresponde al cargo que ejerce el funcionario ejemplo, coordinador, jefe de área, instructor, entre otros.
FIRMA: | Firma de la persona que autoriza la entrega de elementos al cuentadante.
Nota 1: No insertar comentarios en las casillas para dar instrucciones porque al imprimir el formato las instrucciones no se leen.
Nota 2: Al hacer uso de este formato, coloque en el encabezado el código y versión que le corresponda.
Nota 3: El cuerpo del formato se estructura según lo determine el proceso, conservando el encabezado de la hoja "Plantilla Excel". Si existen formatos con más de una hoja, se sigue el mismo lineamiento anterior.

## FORMATO GIL-F-014
Versión: 06
Código: GIL-F-014
PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES
FECHA SOLICITUD |  | 2024-09-12 |  |  | AREA | SENNOVA
CODIGO REGIONAL |  | 68 |  |  | NOMBRE REGIONAL |  | Santander
COD CENTRO DE COSTOS |  | 954610 |  |  | NOMBRE CENTRO DE COSTO |  | CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: |  |  | FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
TIPO DE CUENTADANTE |  |  | UNIPERSONAL
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE |  |  | FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO |  |  |  | N° DE IDENTIFICIACIÓN | 13958873
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN Adicione todas las celdas que se requieran.
NOMBRE |  |  |  |  | N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE |  |  |  |  | N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE |  |  |  |  | N° DE IDENTIFICIACIÓN
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS |  |  | Area administrativa
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN
ITEM | CÓDIGO SENA | DESCRIPCION DE BIEN+E21:G26 | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES
1 |  | Mantenimiento correctivo de equipo CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) JASCO INC. LC-4000 Series HPLC system *VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y MANTENIMIENTO. -REVISION INICIAL DE FUNCIONAMIENTO, ESTADO FISICO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS. - VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO. - MANTENIMIENTO BOMBA CONTROL DE TEMPERATURA COLUNMA LIMPIEZA DE MANGUERAS, INFORME DE MANTENIMIENTO. - MANTENIMIENTO EN SITIO. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y MANTENIMIENTO, MTTO SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN SISTEMA MECÁNICO, VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL EQUIPO, ARMADO. LIMPIEZA GENERAL. VERIFICACION DE OPERACION DE SUS COMPONENTES: MODULO DE INTERFAZ (VERIFICACIÓN INTERFAZ AL ORDENADOR), AUTOMUESTREADOR, HORNO, BOMBA RHPLC, DETECTOR DE INDICE DE REFRACCIÓN, DETECTOR DE FOTODIODOS, . VERIFICACION DE OPERACION AUTOMUESTREADOR (AUTOSAMPLER), VERIFICACION HORNO. INFORME DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYA EL NOMBRE DE LAS PARTES QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MTTO EN SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE SUMINISTRO DE PIEZAS ORIGINALES. ADICIONAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. Equipo: CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) JASCO Inc. Modelo:LC-4000 Series RHPLC system S/N: Photo Diode Array (PDA):A 019661665; Refractive Index Detector: B 016061669; RHPLC Pum: B 070561695; Column Oven: A 012861687; Autosampler: B 029061675; Interface Box:A 076361868 Placa SENA: 954630539; 954630634; 954630635 suministro de equipos de computo para su manejo |  | 1
2 |  | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. Marca: Aurora Instrumens Ltd. Modelo:Al 1200 S/N: 1200-142151. Placa SENA: 954630535 MANTENIMIENTO CORRECTIVO *Verificación De Operación, Desarmado General Y Mantenimiento - Mantenimiento Del Sistema Eléctrico Y Electrónico - Verificación Sistema Neumatico Y De Alimentación De Gases - Verificación De Los Controladores Del Equipo. Armado, -Verificación Y Ajuste Del Sistema Optico. -Limpieza General Con Cambio De Las Mangueras De Drenaje Revision De Las Correspondientes A Los Gases. -Limpieza De Atomizador, Camara Y Quemador. -Verificación De Longitudes De Onda De Trabajo. - Verificación Interfaz Al Ordenador -Informe De Mantenimiento - El Mantenimiento Debe Ser Realizado Por Personal Debidamente Capacitado. Anexar Copia De Certificado De Capacitacion Relacionada Con El Equipo. - La Empresa Que Realice El Mantenimiento Debe Contar Con Autorización De La Casa Matriz Del Equipo. -El Suministro De Elementos Debe Ser Completamente Nuevo (En Empaque Original). - Suministro De Gases Del Equipo - Suministro Y Cambio De Todas Las Piezas Que Requiera El Equipo - Verificación Y Actualización Del Software -Verificación Del Compresor Del Equipo -Suministro Y Cambio De Piezas Del Compresor Si Se Requiere - Mantenimiento En Sitio. - Capacitación De Uso Del Equipo |  | 1
| NOMBRE: | FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO |  |  | CARGO |  | DINAMIZADOR SENNOVA
FIRMA:
Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

## datos 2 (hidden)
CÓDIGO REGIONAL | NOMBRE REGIONAL | REG | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 81 | 85 | 86 | 88 | 91 | 94 | 95 | 97 | 99 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 81 | 85 | 86 | 88 | 91 | 94 | 95 | 97 | 99
1 | Dirección General | 1 | 101001 | 101005 | 101008 | 011110 | 101013 | 101015 | 101017 | 101018 | 101019 | 101020 | 101023 | 101025 | 101027 | 101041 | 101044 | 101047 | 101050 | 101052 | 101054 | 101063 | 101066 | 101068 | 101070 | 101073 | 101076 | 101081 | 101085 | 101086 | 101088 | 101091 | 101094 | 101095 | 101097 | 101099
5 | Antioquia | 5 |  | 910110 | 910310 | 011210 | 910410 | 911010 | 911210 | 951610 | 911310 | 911410 | 911510 | 923210 | 952210 | 911610 | 922210 | 911810 | 911710 | 953410 | 911910 | 912010 | 912110 | 912210 | 954210 | 912310 | 912410 | 953010 | 951910 | 951810 | 953910 | 951710 | 954710 | 953310 | 954810 | 953110
8 | Atlántico | 8 |  | 912710 | 920710 | 011310 | 910510 | 911110 | 921910 |  | 922110 | 952010 | 952310 | 950910 |  | 952510 | 952410 | 952910 | 953210 | 953510 | 953710 | 923110 | 922310 | 922410 |  | 922610 | 912510
11 | Distrito Capital | 11 |  | 920110 | 920810 | 920910 | 921810 | 930510 | 922010 |  | 930710 | 952110 |  | 951010 |  | 952610 |  |  |  | 953610 |  | 953810 | 930810 | 922510 |  | 931010 | 912610
13 | Bolívar | 13 |  | 920210 | 930210 | 921010 | 930410 | 951410 | 930610 |  |  |  |  | 951110 |  | 952710 | [7 empty] | 930910 |  |  | 922710
15 | Boyacá | 15 |  | 920310 |  | 921110 |  |  | 951510 |  |  |  |  | 951210 |  | 952810 | [7 empty] | 954010 |  |  | 922810
17 | Caldas | 17 |  | 920410 |  | 921210 | [7 empty] | 951310 | [9 empty] | 954110 |  |  | 922910
18 | Caquetá | 18 |  | 920510 |  | 921310 | [17 empty] | 954510 |  |  | 923010
19 | Cauca | 19 |  | 920610 |  | 921410 | [17 empty] | 954610 |  |  | 931110
20 | Cesar | 20 |  | 930110 |  | 921510 | [20 empty] | 954310
23 | Córdoba | 23 |  | 940110 |  | 921610 | [20 empty] | 954410
25 | Cundinamarca | 25 |  | 940210 |  | 921710
27 | Chocó | 27 |  | 950110 |  | 930310
41 | Huila | 41 |  | 950210 |  | 940310
44 | Guajira | 44 |  | 950310 |  | 940410
47 | Magdalena | 47 |  | 950410 |  | 940510
50 | Meta | 50 |  | 954910 |  | 940610
52 | Nariño | 52 |  |  |  | 950810
54 | Norte de Santander | 54
63 | Quindío | 63
66 | Risaralda | 66
68 | Santander | 68
70 | Sucre | 70
73 | Tolima | 73
76 | Valle del Cauca | 76
81 | Arauca | 81
85 | Casanare | 85
86 | Putumayo | 86
88 | San Andrés | 88
91 | Amazonas | 91
94 | Guainía | 94
95 | Guaviare | 95
97 | Vaupés | 97
99 | Vichada | 99
Area administrativa
Formación
MÚLTIPLE
UNIPERSONAL