## LOTE 2
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
ANEXO. PROPUESTA ECONOMICA - PROCESO No: 4145.010.32.1.2151-2024
Ítem | Descripción del suministro | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | cantidad | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | IVA % | VALOR UNITARIO CON IVA | valor total sin iva | valor total con iva
1 | Pístola medidor de temperatura con tecnología láser infrarrojo. | Pístola medidor de temperatura con tecnología láser infrarrojo. Resolución óptica (distancia a objetivo) de 12:1 Doble láser de enfoque del objetivo; autoescaneo; máx./mín./prom./dif.; alarma alta/baja; pantalla retroiluminada y función de apagado automático Protección ante caídas desde 6,6' (2 m) Rango de medición: -22 a 752 °F (-30 a 400 °C) No es un dispositivo médico; el termómetro NO se debe utilizar en personas ni animales. | Unidad | 5 | 300000 | 57000 | 19% | 357000 | 300000 | 1785000
2 | Termómetro de alcohol | Termómetro de alcohol porta vacunas, con base en acrilico. Escala de -10 a 110 °C | Unidad | 21 | 30000 | 5700 | 19% | 35700 | 30000 | 749700
3 | Refrigerador horizontal | Refrigerador horizontal multizona con pared de hielo, Rango de Temperatura sobre 25°C a 43°C AMB +2 a +8 Capacidad de Vacuna (Litros) brutos 113 litros Consumo de Energía kWh/24 hrs, funcionamiento estable s (cu. ft.) 0.71 kw conectado Dimensiones Externas (aprox) 84 x 72 x 70 cm Superficie exterior: Acero galvanizado pintado al horno Numero Canastillas 3 con código Código PQS, | Unidad | 1 | 11583333.6134 | 2200833.3866 | 19% | 13784167 | 11583333.6134 | 13784167
4 | Congelador horizontal | Congelador Horizontal de 387 Litros Brutos Congelador dual, cuenta con opciones de congelador de 0°C a -18°C y refrigerador de 1°C a 5°C, cuerpo y tanque en lámina galvanizada prepintada más resistente al óxido. | Unidad | 1 | 2966666.3866 | 563666.6134 | 19% | 3530333 | 2966666.3866 | 3530333
5 | Nevera tipo caja térmica para transporte de biológico avalado por OMS | Neveras tipo caja termica para transporte de biológico: Capacidad 22,4 litros - Avalado por la OMS Peso cargado completamente: 49,2 Kilos Peso vacío: 18,15 Kilos Material superficial externo: Polyethylene Material de revestimiento interno: Polyethylene Material del aislamiento: Polyurethane Grueso del aislamiento: 100 mm Dimensiones externas aproximadas:77 x 61,5 x 51,5 cm Dimensiones internas aproximadas: 52 x 37 x 28,2 cm Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas: 44,8 x 29,8 x 16,8 cm Tipo de tapa y fijación: Bisagras fijas Numero de paquetes fríos incluidos: 31 de 0.6 litros Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C: 153,5 Horas PQS: E004/046 | Unidad | 2 | 3800000 | 722000 | 19% | 4522000 | 3800000 | 9044000
6 | Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS. | Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS. Peso Vacío: 1.8 Kilos Peso cargado: 6.5 Kilos Espesor Aislamiento: 25 - 35 mm Color Externo: Gris Dimensiones Externas: 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas: 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas: 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir: 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo: Polipropileno Aislamiento: Poliuretano Paquetes fríos: 8 Tipo de Paquete frío: 400 cc Tapa Tipo: Removible Verification Protocol: PQS E004/VC01- VP.2 Codigo PQS: E004/032 | Unidad | 16 | 430000 | 81700 | 19% | 511700 | 430000 | 8187200
7 | Prueba rápido virus de leucemia y SIDA felino | Kit X 10 unidades | Unidad | 5 | 302026.6 | 0 | 0% | 302026.6 | 302026.6 | 1510133
8 | Prueba rápido virus de moquillo | Kit X 10 unidades | Unidad | 5 | 224133.4 | 0 | 0% | 224133.4 | 224133.4 | 1120667
9 | Prueba de babesia, anaplasma y erlichia | Kit X 10 unidades | Unidad | 3 | 331690 | 0 | 0% | 331690 | 331690 | 995070
10 | Furosemida | Fco X 10 ml | Unidad | 1 | 34217 | 0 | 0% | 34217 | 34217 | 34217
11 | Gentamicina base 0,3 g/100 ml, mometasona furoato 0,1 g/100ml, clotrimazol 0,1 g/100ml. Tubo x 15 ml | Tubo X 15 ml | Unidad | 2 | 50170 | 0 | 0% | 50170 | 50170 | 100340
12 | Etamsilato 125 mg | Fco X 50 ml | Unidad | 1 | 87120 | 0 | 0% | 87120 | 87120 | 87120
13 | Doxapram clorhidrato 2 g. | Fco X 10 ml | Unidad | 1 | 157173 | 0 | 0% | 157173 | 157173 | 157173
14 | Adrenalina | Fco x 20 ml | Unidad | 1 | 47223 | 0 | 0% | 47223 | 47223 | 47223
15 | Ivermectina 1% inyectable | Fco x 50 ml | Unidad | 1 | 22717 | 0 | 0% | 22717 | 22717 | 22717
16 | Tabletas anticoccidias: Composición febendazol 500 mg, prazicuantel 50 mg, toltrazuril 150 mg | Caja X 30 tabletas | Unidad | 40 | 80000 | 0 | 0% | 80000 | 80000 | 3200000
17 | Antiparasitario externo Amitraz al 12,5 % para uso en aspersion | Frasco 1000 ml | Unidad | 1 | 89000 | 0 | 0% | 89000 | 89000 | 89000
18 | Amonio cuaternario de sexta generación | Galon X 4 litros | Unidad | 1 | 116005.8824 | 22041.1176 | 19% | 138047 | 116005.8824 | 138047
19 | Desinfectante, detergente de cadena lineal al 11,5% | Galon X 4 litros | Unidad | 20 | 120000 | 22800 | 19% | 142800 | 120000 | 2856000
20 | Solución de Clorhexidina: composicion Clorhexidina digluconato al 0.5% en vehículo acuoso | Galon X 4 litros | Unidad | 4 | 290386.75 | 0 | 0% | 290386.75 | 290386.75 | 1161547
21 | Cloruro de sodio | Bolsa X 500 ml | Unidad | 15 | 7500 | 0 | 0% | 7500 | 7500 | 112500
22 | Esparadrapo tipo hospitalario | Contenedor x 5 rollos | Unidad | 1 | 79552.1008 | 15114.8992 | 19% | 94667 | 79552.1008 | 94667
23 | Guantes de nitrilo Talla M | Caja X 100 unidades | Unidad | 5 | 48162.521 | 9150.879 | 19% | 57313.4 | 48162.521 | 286567
24 | Recolector de cortopunzantes - guardían X 1,5 litros | Unidad | Unidad | 100 | 6750.6975 | 1282.6325 | 19% | 8033.33 | 6750.6975 | 803333
25 | Bolsa roja riesgo biologico tamaño 70 X 90 cm calibre minimo 2 | Unidad | Unidad | 400 | 841.666 | 159.9165 | 19% | 1001.5825 | 841.666 | 400633
26 | Bolsa roja riesgo biologico tamaño 45 X 60 cm calibre minimo 2 | Unidad | Unidad | 1600 | 841.6665 | 159.9166 | 19% | 1001.5831 | 841.6665 | 1602533
27 | Bolsa roja riesgo biologico tamaño 30 x 40 cm | Unidad | Unidad | 1000 | 841.6664 | 159.9166 | 19% | 1001.583 | 841.6664 | 1001583
28 | Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 10 litros | Unidad | Unidad | 10 | 200000 | 38000 | 19% | 238000 | 200000 | 2380000
29 | Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 20 litros | Unidad | Unidad | 10 | 225000 | 42750 | 19% | 267750 | 225000 | 2677500
30 | Alcohol antiseptico | Galon X 4 litros | Unidad | 6 | 375611.0644 | 71366.1022 | 19% | 446977.1667 | 375611.0644 | 2681863
31 | Concentrado gatos, todas las razas, croquetas bulto 8 kg, proteina a base de polloconcentrado para gatos, todas las razas, croquetas ProteínaMínimo31.00% GrasaMínimo10.00% FibraMáximo4.00% HumedadMáximo12.00% CalcioMínimo1.00% FósforoMínimo0.80% TaurinaMínimo0.10% Empaque plastico hermeticamente sellado | Bulto X 8 kg | Unidad | 8 | 100000 | 5000 | 5% | 105000 | 100000 | 840000
32 | Concentrado para perros adultos, para todas las razas. croquetas. Proteína Cruda (Mín.) 22.0% Grasa Cruda (Mín.) 10.0% Fibra Cruda (Máx.) 4.0% Humedad (Máx.) 10.0% Cenizas (Máx) 8.0% Calcio (Mín) 1.0% Fósforo (Min) 0.8% empaque plástico sellado herméticamente | Bulto x 25 kg | Unidad | 20 | 190000 | 9500 | 5% | 199500 | 190000 | 3990000
33 | Pértiga de control animal en acero giro 360 • Empuñaduras antideslizantes • Mecanismo de bloqueo automático • Soga grande con resorte interno y sistema de liberacion prolongado • Protector de mordida • Soga recubierta • Control deslizante fácil de usar (Lanzamiento instantáneo) • Perilla de liberación Lanzamiento rápido) . Mecanismo de liberación dual (Lanzamiento rápido o instantáneo) | Unidad | Unidad | 1 | 1000000 | 190000 | 19% | 1190000 | 1000000 | 1190000
34 | Kit de soporte portamanguera de pared con manivela de rueda libre para 50 metros de manguera, incluye la manguera de 50 metros diámetro 13 mm | Unidad | Unidad | 1 | 289489.916 | 55003.084 | 19% | 344493 | 289489.916 | 344493
[8 empty] | TOTAL IVA INCLUIDO |  | 67005326
VALOR TOTAL EN LETRAS Y NÚMEROS: |  | SESENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($67.005.326)
Pertenezco al Régimen:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RANSES DIAZ GONZÁLEZ C.C. NO. 1.107.536.812 DE CALI REPRESENTANTE LEGAL ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA 901608365-2 DIRECCIÓN: CR 7 H 64 26 TELÉFONO: 3184156668