## GCO-040-PDT-002-f-016
|  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA | [6 empty] | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-016
VERSION: 6
Objeto del contrato: | Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, (incluye instalación y desinstalación de equipos cuando sea necesario), así como de soporte técnico, incluido repuesto y mano de obra, a las unidades de aire acondicionado que se encuentran instaladas en la Territorial Noroccidente Sede Medellín
Descripción del bien o servicio | Cantidad | ANTBOX | BLANZAR | ENELTERM SAS | HUMBERTO TOBAR CASTAÑEDA | MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO | Master Sistem R.C | SABLE SAS | Valor Unitario Promedio Incluido IVA | Valor Unitario Promedio Incluido IVA (redondeado) | Valor total promedio por ítem (para cantidad requerida) incluido IVA
|  | FECHA DE COTIZACION 02-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 02-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 04-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 06-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 02-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 08-02-2023 | FECHA DE COTIZACION 06-02-2023
|  | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 24000 BTU | 7 | 119000 | 180000 | 178500 | 249900 | 200000 | 119000 | 262395 | 186970.7143 | 186971 | 1308797
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU | 8 | 113050 | 250000 | 95200 | 226100 | 200000 | 113050 | 301665 | 185580.7143 | 185581 | 1484648
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU | 1 | 113050 | 185000 | 95200 | 202300 | 200000 | 113050 | 301665 | 172895 | 172895 | 172895
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU | 2 | 107100 | 165000 | 95200 | 184450 | 200000 | 107100 | 283815 | 163237.8571 | 163238 | 326476
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9000 BTU | 2 | 101150 | 130000 | 95200 | 160650 | 200000 | 101150 | 283815 | 153137.8571 | 153138 | 306276
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 8600 BTU | 2 | 95200 | 130000 | 95200 | 142800 | 200000 | 95200 | 283815 | 148887.8571 | 148888 | 297776
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 12000 BTU | 1 | 95200 | 180000 | 95200 | 166600 | 200000 | 95200 | 155295 | 141070.7143 | 141071 | 141071
Total de Equipos | 23 | 743750 | 1220000 | 749700 | 1332800 | 1400000 | 743750 | 1872465 | 1151780.7143 | 1151781 | 4037939
Observaciones: El valor promedio arrojado es de $ 4,037,939,00 IVA incluido.
Elaborado: DLZG Revisado: LCRM

## GCO-040-PDT-002-f-016 (2)
|  |  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA |  |  | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-016
VERSION: 6
Objeto del contrato: | Mantenimiento preventivo y correctivo (incluye repuestos y suministro de accesorios nuevos que se requieran) para el sistema de alarma de la red contra incendios que se tiene instalado en el Inmueble del DANE Territorial Noroccidente con sede en Medellín
Descripción del bien o servicio | Unidad | Cantidad | SEGURIDAD PERCOL SAS | 761 PROVEEDORES ENLISTADOS EN SECOP II | 761 PROVEEDORES ENLISTADOS EN SECOP II | Valor unitario incluido IVA + IPC 2023 9,28% |  | Observaciones
|  |  | FECHA DE COTIZACION 22-11-2024 | NO COTIZARON | NO COTIZARON |  | Valor unitario incluido IVA + IPC 2023 9,28% * Cantidades
|  |  | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA
SENSOR DETECTOR DE HUMO • Mantenimiento Preventivo de sensor fotoeléctrico de Humo y /o temperatura garantizando su correcto funcionamiento. | UNIDAD | 41 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 1344144 | N/A
PANEL DE CONTROL Y GABINETE PARA SENSORES DETECTORES DE HUMO • Mantenimiento Preventivo al Panel de Control garantizandoel correcto funcionamiento, identificación, el monitoreo y el lugar de activación de los 41 sensores de detección de Humo y/o temperatura, 9 estaciones manuales, y 14 sirenas estroboscópicas. | UNIDAD | 1 | 800000 | 0 | 0 | 874240 | 874240 | N/A
ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA. • Mantenimiento Preventivo a Estaciones Manuales de Emergencia garantizando su correcto funcionamiento. | UNIDAD | 9 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 295056 | N/A
SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA • Mantenimiento Preventivo de Sirenas con lámparas Estroboscópicas. | UNIDAD | 14 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 458976 | N/A
PANEL DE CONTROL Y GABINETE • Mantenimiento preventivo a Panel de Control de Swtch Panicos. | UNIDAD | 1 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 32784 | N/A
SENSOR FOTOELÉCTRICO • Mantenimiento a Sensores Fotoeléctricos. | UNIDAD | 1 | 49000 | 0 | 0 | 53547.2 | 53547.2 | N/A
SWITCH PÁNICO • Mantenimiento Preventivo a Switches Pánicos. | UNIDAD | 1 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 32784 | N/A
SIRENAS DE ALARMA • Mantenimiento Preventivo a Sirenas de Alarma. | UNIDAD | 3 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 98352 | N/A
TECLADO DE NOTIFICACIÓN • Mantenimiento Preventivo a Teclados de notificación. | UNIDAD | 4 | 30000 | 0 | 0 | 32784 | 131136 | N/A
LAMPARAS DE EMERGENCA • Mantenimiento Preventivo a Lámparas de Emergencia doble foco, luz blanca, 1,5 h de autonomía, incluye cableado y tubería para conexión eléctrica 110VAC de recarga de baterías, baterías incluidas | UNIDAD | 15 | 49000 | 0 | 0 | 53547.2 | 803208 | N/A
Total de Elementos |  | 90 | 1108000 | 0 | 0 | 1210822.4 | 4124227.2 | N/A
Observaciones: El valor promedio arrojado es de $ 4,124,227,20
Elaborado: CIOR Revisado: MLMV