## INDULTEC SOLUCIONES
Proveedor: | INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Número de oferta | MC-CMC-CBA-021-2024
Fecha de envío: | 11/1/2024 9:52:14 AM
Id del procedimiento: | CO1.REQ.7085471
Número del proceso | MC-CMC-CBA-021-2024
Nombre: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AL SISTEMA DE RIEGO DE LAS AREA AGRICOLAS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA

## PriceListQuestion (1)
OFERTA ECONOMICA: Los valores aquí ofertados NO pueden sobrepasar el valor total del presupuesto. El valor de los elementos no puede sobrepasar el valor promedio acuerdo estudio de mercado. No puede ofertar valores cero.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.1231221321 | 1 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE DE MAQUINARIA, COMPRESOR Y RECUPERAR GAS | 2,00 | UN | 361.006,00 | 263.173,37 | 722.012,00 | 526.346,74 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221322 | 2 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO DE COMPRESORES DANFOSS MANEUROP MT 22-3 220 V.PH3 - ROSC QUE INCLUYA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (ADECUACIÓN) DE LOS COMPRENSORES. | 2,00 | UN | 6.686.551,00 | 4.874.495,68 | 13.373.102,00 | 9.748.991,36 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221323 | 3 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BREAKER TRIPOLAR RIEL DE 25 AMP / SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 103.794,00 | 75.665,83 | 207.588,00 | 151.331,66 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221324 | 4 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTACTOR NOARK DE 25 AMP A 220V/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 269.783,00 | 196.671,81 | 539.566,00 | 393.343,62 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221325 | 5 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RELE NOARK DE 12 A 18 AMP/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 146.873,00 | 107.070,42 | 293.746,00 | 214.140,84 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221326 | 6 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROLADOR FULL GAUGE PHASELOG/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 746.868,00 | 544.466,77 | 1.493.736,00 | 1.088.933,54 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221327 | 7 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FILTRO SECADOR HONGSEN DE 1/2 PULG DFS304 ROSCAR/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 93.091,00 | 67.863,34 | 186.182,00 | 135.726,68 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221328 | 8 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VISOR DE LÍQUIDO HONGSEN 1/2 ROSCAR / SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 78.282,00 | 57.067,58 | 156.564,00 | 114.135,16 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221329 | 9 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VÁLVULA DE EXPANSIÓN EMERSON R507/404 TIE SW/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 350.385,00 | 255.430,67 | 700.770,00 | 510.861,34 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221330 | 10 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIFICIO EMERSON NRO 2 / SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 83.482,00 | 60.858,38 | 166.964,00 | 121.716,76 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221331 | 11 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FILTRO FELPA 48 TIPO SUCCIÓN EMERSON / SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 188.644,00 | 137.521,48 | 377.288,00 | 275.042,96 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221332 | 12 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACEITE POLIÉSTER 32/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 664.796,00 | 484.636,28 | 1.329.592,00 | 969.272,56 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221333 | 13 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GAS REFRIGERANTE R 507 A / SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2,00 | UN | 959.989,00 | 699.831,98 | 1.919.978,00 | 1.399.663,96 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221334 | 14 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS BÁSICOS. | 2,00 | UN | 200.118,00 | 145.886,02 | 400.236,00 | 291.772,04 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221335 | 15 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGA NITRÓGENO COMPRIMIDO PARA BARRIDO / 1 CARGA DE NITRÓGENO | 2,00 | UN | 232.280,00 | 169.332,12 | 464.560,00 | 338.664,24 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221336 | 16 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO INOXIDABLE HEXAGONAL DE 8 MM X 25 MM | 16,00 | UN | 3.868,00 | 3.098,27 | 61.888,00 | 49.572,32 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221337 | 17 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA INOXIDABLE DE 8 MM | 16,00 | UN | 3.034,00 | 2.430,23 | 48.544,00 | 38.883,68 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221338 | 18 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA EN ACERO INOXIDABLE DE 80 CM X 5 CM X 3 mm | 4,00 | UN | 58.905,00 | 47.182,91 | 235.620,00 | 188.731,64 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221339 | 19 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CANTO INVISIBLE | 2,00 | UN | 327.250,00 | 262.127,25 | 654.500,00 | 524.254,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221340 | 20 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA PUERTA x 2 UNIDADES | 2,00 | UN | 387.940,00 | 310.739,94 | 775.880,00 | 621.479,88 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221341 | 21 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE HERMETICO x METRO, FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE EPDM O SIMILARES, QUE EVITE FUGAS DE AIRE FRIO. | 12,00 | UN | 95.200,00 | 76.255,20 | 1.142.400,00 | 915.062,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221342 | 22 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VOLTAJE PARA CUARTO FRIO, 63 amps, 220 V. | 1,00 | UN | 285.600,00 | 228.765,60 | 285.600,00 | 228.765,60 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221343 | 23 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKAFLEX: MASILLA ELASTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE DE POLIURETANO. | 5,00 | UN | 35.700,00 | 28.595,70 | 178.500,00 | 142.978,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221344 | 24 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR TERMICO DE 1/5 hp, 150w. | 4,00 | UN | 249.900,00 | 200.169,90 | 999.600,00 | 800.679,60 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221345 | 25 | 73152108 | MARCACION DE INDICADORES E INTERRUPTORES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS. | 2,00 | UN | 178.500,00 | 130.126,50 | 357.000,00 | 260.253,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221346 | 26 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mantenimiento de paneleria, evaporador, riel de puerta, tablero eléctrico, presentan oxido y desprendimiento de pintura. Mantenimiento general de la Unidad condensadora. | 1,00 | UN | 2.677.500,00 | 1.951.897,50 | 2.677.500,00 | 1.951.897,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221347 | 27 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" COBRE x METRO | 5,00 | UN | 80.920,00 | 64.816,92 | 404.600,00 | 324.084,60 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221348 | 28 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE HERMETICO x METRO, FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE EPDM O SIMILARES, QUE EVITE FUGAS DE AIRE FRIO. | 6,00 | UN | 95.200,00 | 76.255,20 | 571.200,00 | 457.531,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221349 | 29 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO INOXIDABLE HEXAGONAL DE 6 MM X 25 MM | 50,00 | UN | 2.558,50 | 2.049,36 | 127.925,00 | 102.468,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221350 | 30 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE CALEFACCION MARCO PUERTA 600 VATIOS X 4.50 METROS | 1,00 | UN | 289.408,00 | 231.815,81 | 289.408,00 | 231.815,81 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221351 | 31 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VOLTAJE | 1,00 | UN | 285.600,00 | 228.765,60 | 285.600,00 | 228.765,60 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221352 | 32 | 73152108 | PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO | 1,00 | UN | 999.600,00 | 728.708,40 | 999.600,00 | 728.708,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221353 | 33 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos. | 1,00 | UN | 380.800,00 | 277.603,20 | 380.800,00 | 277.603,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221354 | 34 | 73152108 | PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO | 1,00 | UN | 999.600,00 | 728.708,40 | 999.600,00 | 728.708,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221355 | 35 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Presurización del sistema, corrección de fuga en el sistema mecánico, instalación de identificación de muletillas, cambio de sonda para lectura de temperatura interna del equipo, cambio de sensor de muletilla. | 1,00 | UN | 476.000,00 | 347.004,00 | 476.000,00 | 347.004,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221356 | 36 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA FULL GAUGE MT - 512 | 1,00 | UN | 309.400,00 | 247.829,40 | 309.400,00 | 247.829,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221357 | 37 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO MULETILLA | 1,00 | UN | 59.500,00 | 47.659,50 | 59.500,00 | 47.659,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221358 | 38 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos. | 1,00 | UN | 380.800,00 | 277.603,20 | 380.800,00 | 277.603,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221359 | 39 | 73152108 | PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO | 1,00 | UN | 999.600,00 | 728.708,40 | 999.600,00 | 728.708,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221360 | 40 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Presurización del sistema, corrección de fuga en el sistema mecánico, instalación de identificación de muletillas, cambio de sonda para lectura de temperatura interna del equipo, cambio de sensor de muletilla. | 1,00 | UN | 476.000,00 | 347.004,00 | 476.000,00 | 347.004,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221361 | 41 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA FULL GAUGE MT - 512 | 1,00 | UN | 309.400,00 | 247.829,40 | 309.400,00 | 247.829,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221362 | 42 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO MULETILLA | 1,00 | UN | 59.500,00 | 47.659,50 | 59.500,00 | 47.659,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221363 | 43 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 5/8" X 1 M | 2,00 | UN | 29.750,00 | 23.829,75 | 59.500,00 | 47.659,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221364 | 44 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos. | 1,00 | UN | 380.800,00 | 277.603,20 | 380.800,00 | 277.603,20 |  | Sí

## PriceListQuestion (2)
OFERTA ECONOMICA: Los valores aquí ofertados NO pueden sobrepasar el valor total del presupuesto. El valor de los elementos no puede sobrepasar el valor promedio acuerdo estudio de mercado. No puede ofertar valores cero.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.1231221537 | 1 | 73152106 | HORNO CONVENCIONAL GPANIZ - Mantenimiento correctivo: ADECUACION DE DUCTO DE DESCARGA, por desprendimiento que impide la operatividad del equipo. | 1,00 | UN | 119.000,00 | 77.231,00 | 119.000,00 | 77.231,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221538 | 2 | 73152106 | PLANCHA ASADORA DE PISO MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 5,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 1.279.250,00 | 830.233,25 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221539 | 3 | 73152106 | PARRILLA MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 4,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 1.023.400,00 | 664.186,60 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221540 | 4 | 73152106 | ESTUFA DE 2 PUESTOS MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 8,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 2.046.800,00 | 1.328.373,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221541 | 5 | 73152106 | ESTUFA AUXILIAR ENANA DE 1 FOGON MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo | 2,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 511.700,00 | 332.093,30 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221542 | 6 | 73152106 | ESTUFA AUXILIAR ENANA DE 1 FOGON SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA VALVULA 1/2" | 1,00 | UN | 41.650,00 | 27.030,85 | 41.650,00 | 27.030,85 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221543 | 7 | 73152106 | ESTUFA AUXILIAR ENANA DE 1 FOGON MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas. | 2,00 | UN | 23.800,00 | 15.446,20 | 47.600,00 | 30.892,40 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221544 | 8 | 73152106 | RED DE GAS - PRUEBA DE HERMETICIDAD | 1,00 | UN | 178.500,00 | 115.846,50 | 178.500,00 | 115.846,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221545 | 9 | 73152106 | RED DE GAS - MARCACION DISTRIBUCION Y FLUJO | 7,00 | UN | 119.000,00 | 77.231,00 | 833.000,00 | 540.617,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221546 | 10 | 73152106 | ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 255.850,00 | 166.046,65 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221547 | 11 | 73152106 | ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - SUMNISTRO E INSTALACION DE VALVULA HUMCAR, PARA LOS 6 FOGONES DEL EQUIPO. | 6,00 | UN | 41.650,00 | 27.030,85 | 249.900,00 | 162.185,10 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221548 | 12 | 73152106 | ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - SUMNISTRO E INSTALACION DE MANIJA VALVULA 1/2" | 1,00 | UN | 41.650,00 | 27.030,85 | 41.650,00 | 27.030,85 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221549 | 13 | 73152106 | ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas | 1,00 | UN | 23.800,00 | 15.446,20 | 23.800,00 | 15.446,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221550 | 14 | 73152106 | FREIDOR A GAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 255.850,00 | 166.046,65 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221551 | 15 | 73152106 | FREIDOR A GAS - MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas. | 1,00 | UN | 23.800,00 | 15.446,20 | 23.800,00 | 15.446,20 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221552 | 16 | 73152106 | FREIDOR A GAS - SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FLEXOMETALICO DE 3/4" X 2 METROS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1,00 | UN | 249.900,00 | 162.185,10 | 249.900,00 | 162.185,10 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221553 | 17 | 73152106 | FREIDOR A GAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Identificación de perillas ON/OFF, cambio de canastas de escurrido del equipo, cambio de inyectores y tubería. | 1,00 | UN | 238.000,00 | 154.462,00 | 238.000,00 | 154.462,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221554 | 18 | 73152106 | CAMPANA DE EXTRACCION - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 535.500,00 | 347.539,50 | 535.500,00 | 347.539,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221555 | 19 | 73152106 | MAQUINA SELLADORA AL VACIO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 535.500,00 | 347.539,50 | 535.500,00 | 347.539,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221556 | 20 | 73152106 | BATIDORA PROFESIONAL DE 7.6 LITROS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo. | 5,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 1.279.250,00 | 830.233,25 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221557 | 21 | 73152106 | AMASADORA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 255.850,00 | 166.046,65 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221558 | 22 | 73152106 | HORNO GRANDE ZINGAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 535.500,00 | 347.539,50 | 535.500,00 | 347.539,50 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231221559 | 23 | 73152106 | MAQUINA PELAPAPAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Inspección del sistema eléctrico del equipo, instalación de puesta en tierra, Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo. | 1,00 | UN | 255.850,00 | 166.046,65 | 255.850,00 | 166.046,65 |  | Sí

## PriceListQuestion (3)
OFERTA ECONOMICA: Los valores aquí ofertados NO pueden sobrepasar el valor total del presupuesto. El valor de los elementos no puede sobrepasar el valor promedio acuerdo estudio de mercado. No puede ofertar valores cero.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.1231222921 | 1 | 73152108 | Mantenimiento autoclave JPINGLOBAL Mantenimiento preventivo: Revisión de tubería línea de vapor. Revisión sensor de temperatura y presión Calibración de temperatura Revisión componentes eléctricos Revisión componentes electrónicos Limpieza interna y externa Limpieza o suministro de línea de vapor Limpieza de válvulas Limpieza de trampa de vapor Limpieza general del equipo Ajustes mecánicos Entrega y capacitación en sitio. No incluye repuestos no discriminados | 1,00 | UN | 1.562.470,00 | 1.476.534,00 | 1.562.470,00 | 1.476.534,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231222922 | 2 | 73152108 | Mantenimiento Horno combinado Rational electrico Mantenimiento preventivo: Revisión general Revisión sensores Revisión componentes eléctricos Limpieza interna y externa Limpieza general del equipo Ajustes mecánicos Cambio de empaque | 1,00 | UN | 697.340,00 | 658.986,00 | 697.340,00 | 658.986,00 |  | Sí

## PriceListQuestion (4)
OFERTA ECONOMICA: Los valores aquí ofertados NO pueden sobrepasar el valor total del presupuesto. El valor de los elementos no puede sobrepasar el valor promedio acuerdo estudio de mercado. No puede ofertar valores cero.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.1231261221 | 1 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de riego incluye el suministro e instalacion de Tanques filtros de arena 75 gpm con conexión 2" 80 psi (incluyen arena y hongos) | 2,00 | UN | 4.105.500,00 | 3.879.698,00 | 8.211.000,00 | 7.759.396,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.1231261222 | 2 | 81101706 | Mantenimiento preventivo linea de goteo interline 16 mm a ,30 2 l/h (incluye instalacion de linea de goteo ) | 4.000,00 | UN | 1.487,50 | 1.406,00 | 5.950.000,00 | 5.624.000,00 |  | Sí