## OFERTA ECONOMICA GRUPO 1
ANEXOS MENOR CUANTIA
ANEXO 5
OFERTA ECONÓMICA - GRUPO 1 (BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ)
NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________
NIT: __________________________
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Sedes Bogotá D.C., Sopó y Cartagena D.T y C.).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2024 (DICIEMBRE)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 1
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 1
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 1
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 1
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 1
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 1
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 1
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 1
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 1
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 1
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 1
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 1
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 1
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 1
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 1
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 1
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 1
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 1
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 1
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 1
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2024 (1)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2025 (ENERO A DICIEMBRE)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 12
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 12
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 12
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 12
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 12
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 12
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 12
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 12
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 12
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 12
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 12
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 12
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 12
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 12
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 12
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 12
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 12
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 12
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 12
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 12
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2025 (2)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2026 (ENERO A JULIO)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano (CP) | Mensual | 1 | 7
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano | Mensual | 1 | 7
3 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo séptico | Mensual | 1 | 7
4 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias | Mensual | 1 | 7
5 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, cuarto bombas incendios | Mensual | 2 | 7
6 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, sistema de riego | Mensual | 1 | 7
7 | Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Nariño, fuentes | Mensual | 1 | 7
8 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrifuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 7
9 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 7
10 | Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 7
11 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta | Mensual | 1 | 7
12 | Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Vicepresidencia, sótano | Mensual | 1 | 7
13 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán, sótano sur | Mensual | 1 | 7
14 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Edificio Galán | Mensual | 1 | 7
15 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 7
16 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Hacienda Hatogrande | Mensual | 1 | 7
17 | Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. | Casa de Nariño sótano | Mensual | 1 | 7
18 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa Equidad | Mensual | 1 | 7
19 | Sistema de tratamiento de aguas residuales, compuesto por 1 motobomba sumergible de 1/2" hp, 1 motobomba periférica de 1/2" hp de floculación, 1 bomba de 1/4" dosificadora de químico, 1 eyector neumático de 1/4", 1 compresor de 300 psi motor trifásico 200 v 60 hz, 2 motobombas hidrolavadoras de 5,5 hp 2500 psi de presión, 2 tanques de filtración, equipo de limpieza y tableros eléctricos. | Batallón Guardia Presidencial | Mensual | 1 | 7
20 | Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. | Sede Administrativa | Mensual | 1 | 7
21 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 7
22 | Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias y negras, compuesto por una motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V y una motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Sede DAPRE | Mensual | 1 | 7
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2026 (3)
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (1) + (2) + (3)
Nombre Representante Legal: ____________________________
Firma Representante Legal: ______________________________
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: La omisión en la presentación del ofrecimiento económico o superar el valor del presupuesto oficial genera el rechazo de la oferta.
NOTA 3: En la plataforma SECOP II se deberá indicar el valor total de los bienes ofertados incluyento el IVA, valor que debe coincidir con el del Anexo ? en la casilla "VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA"; en caso de discrepancia entre el valor de la plataforma y el del Anexo ?, prevalecerá lo indicado el el Anexo ?, caso en el cual se realizará el ajuste a que haya lugar en la plataforma.
NOTA 4: Para efectos de la comparación de los valores, se verificará el menor valor.
NOTA 5: El proponente deberá presenta su propuesta en pesos colombianos y remitir la totalidad de la información aquí requerida.

## OFERTA ECONOMICA GRUPO 2
ANEXOS MENOR CUANTIA
ANEXO 5
OFERTA ECONÓMICA - GRUPO 2 (CARTAGENA D.T. Y C.)
NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________
NIT: __________________________
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Sedes Bogotá D.C., Sopó y Cartagena D.T y C.).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2024 (DICIEMBRE)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, 1 controlador, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, riego | Mensual | 1 | 1
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, 2 tanques hidroflo de 300 lts fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, cuarto de máquinas | Mensual | 1 | 1
3 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, guardia | Mensual | 1 | 1
4 | Sistema de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, fuerte | Mensual | 1 | 1
5 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 10 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, parqueadero | Mensual | 1 | 1
6 | Sistema de bombeo para fuente de atarjea, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica de 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, atarjea | Mensual | 1 | 1
7 | Sistema de bombeo para piscina, compuesto por 2 motobombas autocebantes de 7.5 hp, trifásica de 220 V 60 hz , 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, piscina | Mensual | 1 | 1
8 | Sistema de bombeo zonas húmedas, compuesto por 1 bomba pentair superflo de 1 ½HP con trampa 115/220 V, 1 bomba pentair superflo de 3/4 HP con trampa 115/220 V, soplador pumpower de 1 HP modelo HG-750C2 220 V monofásico, calentador eléctrico thermes modelo THP10B de 10,5 KW 220 V trifasico, arrancador directo, red hidráulica, filtros, boquillas y demás accesorios | Casa de Huéspedes Ilustres, zonas húmedas | Mensual | 1 | 1
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2024 (1)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2025 (ENERO A DICIEMBRE)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, 1 controlador, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, riego | Mensual | 1 | 12
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, 2 tanques hidroflo de 300 lts fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, cuarto de maquinas | Mensual | 1 | 12
3 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, tanque de reserva | Mensual | 1 | 12
4 | Sistema de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, guardia | Mensual | 1 | 12
5 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 10 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, fuerte | Mensual | 1 | 12
6 | Sistema de bombeo para fuente de atarjea, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica de 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, parqueadero | Mensual | 1 | 12
7 | Sistema de bombeo para piscina, compuesto por 2 motobombas autocebantes de 7.5 hp, trifásica de 220 V 60 hz , 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, atarjea | Mensual | 1 | 12
8 | Sistema de bombeo zonas húmedas, compuesto por 1 bomba pentair superflo de 1 ½HP con trampa 115/220 V, 1 bomba pentair superflo de 3/4 HP con trampa 115/220 V, soplador pumpower de 1 HP modelo HG-750C2 220 V monofásico, calentador eléctrico thermes modelo THP10B de 10,5 KW 220 V trifasico, arrancador directo, red hidráulica, filtros, boquillas y demás accesorios | Casa de Huéspedes Ilustres, piscina | Mensual | 1 | 12
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2025 (2)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2026 (ENERO A JULIO)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | CANTIDAD EQUIPOS/ SISTEMAS ( A ) | NUMERO DE MANTENIMIENTOS POR VIGENCIA ( B ) | VALOR UNITARIO (SIN IVA) ( C ) | SUBTOTAL MANTENIMIENTO (A) X (B) X ( C) | VALOR IVA SOBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO
1 | Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, 1 controlador, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, riego | Mensual | 1 | 7
2 | Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 5 hp, 2 tanques hidroflo de 300 lts fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, cuarto de maquinas | Mensual | 1 | 7
3 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, tanque de reserva | Mensual | 1 | 7
4 | Sistema de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, guardia | Mensual | 1 | 7
5 | Sistemas de bombeo para extracción de aguas negras, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 10 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, fuerte | Mensual | 1 | 7
6 | Sistema de bombeo para fuente de atarjea, compuesto por 1 motobomba autocebante de 10 hp, trifásica de 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. | Casa de Huéspedes Ilustres, parqueadero | Mensual | 1 | 7
7 | Sistema de bombeo para piscina, compuesto por 2 motobombas autocebantes de 7.5 hp, trifásica de 220 V 60 hz , 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control | Casa de Huéspedes Ilustres, atarjea | Mensual | 1 | 7
8 | Sistema de bombeo zonas húmedas, compuesto por 1 bomba pentair superflo de 1 ½HP con trampa 115/220 V, 1 bomba pentair superflo de 3/4 HP con trampa 115/220 V, soplador pumpower de 1 HP modelo HG-750C2 220 V monofásico, calentador eléctrico thermes modelo THP10B de 10,5 KW 220 V trifasico, arrancador directo, red hidráulica, filtros, boquillas y demás accesorios | Casa de Huéspedes Ilustres, piscina | Mensual | 1 | 7
SUBTOTALES
TOTAL VIGENCIA 2026 (3)
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (1) + (2) + (3)
Nombre Representante Legal: ____________________________
Firma Representante Legal: ______________________________
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: La omisión en la presentación del ofrecimiento económico o superar el valor del presupuesto oficial genera el rechazo de la oferta.
NOTA 3: En la plataforma SECOP II se deberá indicar el valor total de los bienes ofertados incluyento el IVA, valor que debe coincidir con el del Anexo ? en la casilla "VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA"; en caso de discrepancia entre el valor de la plataforma y el del Anexo ?, prevalecerá lo indicado el el Anexo ?, caso en el cual se realizará el ajuste a que haya lugar en la plataforma.
NOTA 4: Para efectos de la comparación de los valores, se verificará el menor valor.
NOTA 5: El proponente deberá presenta su propuesta en pesos colombianos y remitir la totalidad de la información aquí requerida.