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FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores: 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.  

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Contratación No. ____________, convocado por EL M.D.N.-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ. 
 
_________________________________________ (nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de ______________(calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de _______________(indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de (indique el nombre del proceso como lo referencia el DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ _______________________________, convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA  NACIONAL–LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR–DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, para la celebración de un contrato para la adquisición de __________________________ (objeto del proceso de _________________________________), con destino a (Unidad Ejecutora), en los términos prescritos en la presente Invitación que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, Código Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ el (los) siguiente(s):
 
Los ítems que se encuentran detalladamente enunciados en el proceso, en lenguaje Excel y que deben cumplir con en el Anexo técnico y económico para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del proceso y sus  Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso _________________________ (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: ____________________________(Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones o Invitación   y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -  DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la Invitación, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos, en los Anexos en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
· Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y servicios que se entregarán al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones o Invitación, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
· Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
7. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
8. Reconocemos que ni el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -  DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de contratación y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en 
cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
9. Reconocemos que ni la Invitación o PLiego ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de contratación y contratación y del contrato que se suscriba. 
10. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme la Invitación y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones substanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las Adendas que se expidan dentro del presente proceso de contratación No._____  /, las que de antemano aceptamos.
11. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL - DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de contratación y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
12. Los suscritos __________________________________(Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 
13. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
14. Que me obligo a suministrar a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -DIRECCION DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
15. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): _______________________________(Dirección para notificaciones)
16. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de contratación y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. ___________________ Banco _________(Indicar clase de 
cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que estamos cumpliendo con los aportes parafiscales contemplados en el Artículo 50 de la Ley 789/02, para cual anexo certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal.


 Cordialmente,

 (Firma del representante legal)
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FORMULARIO No. 2
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN


El(los) suscrito(s) a saber__________________________, domiciliado en ________________ , identificado(s)  con  CC  _____________ de ___________respectivamente, quien(es)  obra en calidad de PERSONA NATURAL _____ o JURIDICA_____________ (marque con X) , que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA-DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, adelanta un proceso de contratación  para (escriba el objeto)_________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________, en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el estudio previo y en la solicitud de oferta.
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del MINISTERIO DE DEFENSA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación directa y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MINISTERIO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación directa.
1.5. EL PROPONENTE se compromete a que en caso que se le adjudique el contrato, no buscara financiación ni utilizará recursos estatales en negocios de captación o recaudo no autorizado de recursos del público en forma masiva.
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en EL REGLAMENTO del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ___________________________ a los _____________________

________________________________


C.C. .




FORMULARIO No. 3
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	

	ARMADA NACIONAL 
DIRECCIÓN SANIDAD NAVAL  

	
	GESTIÓN CONTRACTUAL

	
	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y  POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

	
	Versión: 1.0
	Fecha: 01/01/2013



YO __________________________________________identificado(a) con cédula de ciudadanía No.__________________________, mediante el presente anexo declaro que según la información entregada por la ARMADA NACIONAL /DIRECCION DE SANIDAD NAVAL (DISAN)/ DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ me comprometo como Contratista a Conocer, entender y cumplir con las políticas de seguridad y normatividad que trate la materia, así mismo tengo claro que toda información institucional que sea manipulada, transformada, generada o creada, en las instalaciones de la ARMADA NACIONAL / DIRECCION DE SANIDAD NAVAL (DISAN)- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ o la que se maneje fuera de ella, son de propiedad exclusiva de la ARMADA NACIONAL / DIRECCION DE SANIDAD NAVAL (DISAN)- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, por lo tanto es de mi total saber y entender que no podré utilizar, ni siquiera después de finalizar mi actividad contractual dicha información. Solo será utilizada la documentación, única y exclusivamente para los fines para los que fue entregada; además me comprometo a conservarla con la debida seguridad e impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento y cumplir con las instrucciones que imparta la DISAN.

Como parte receptora de dicha información me comprometo a:

a) Adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y evitar su adulteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
b) Respetar los derechos de propiedad y la reserva de toda la información y datos confidenciales que sean propiedad de la ARMADA NACIONAL / DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.
c) No divulgar a otras personas la información a la que tenga acceso, estructuras de la red, direcciones y demás datos sensibles que puedan ser utilizados para acceder a la información o a la red de la ARMADA NACIONAL / DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.

Por último es claro para mí, que si incumplo  el compromiso de confidencialidad de la información  y las políticas de seguridad establecidas en este documento, será declarado el incumplimiento del contrato de prestación de servicios y por ende se dará la terminación  del mismo por parte de la ARMADA NACIONAL / DIRECCION DE SANIDAD NAVAL (DISAN); adicionalmente se hará posible la aplicación de las sanciones civiles, penales y todas aquellas que legalmente correspondan especialmente las señaladas en la Ley Estatutaria 1266 del 31 de Diciembre de 2008 y demás normas que rijan la materia.

Atentamente,


__________________________________
C.C. _______________________________
CONTRATISTA
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FORMULARIO No. 4
COMPROMISO ANTISOBORNO 

El Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad  Armada Nacional-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________ en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad  Armada Nacional DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 
1) Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

2) Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

3) Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación

4) Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

5) Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

6) Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

7) Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

8) Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

9) Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

10) Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co - antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

11) Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

12) Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

13) Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

14) Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 


_____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         FIRMA
C.C.
*2022110495110* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN
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FORMULARIO No. 5
PACTO DE INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES Y/O PROPONENTES


PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN____________________________________CUYO OBJETO ES LA: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ante la opinión pública nacional e internacional, YO_____________________, identificado con cedula de ciudadanía No. ______________ en calidad de proponente, o representante legal o apoderado de _________________________ identificado con NIT_______________, proponente que participará en el proceso de __________________________________________ para contratar la  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________suscribo el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.   
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad Armada Nacional- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ con el fin de: 
1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes. 

2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.  

3. Ganar la adjudicación del contrato. 

4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.  

5. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES, PROVEEDORES y pactados con el Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad Armada Nacional- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ. 

6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales. 

7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer. 

8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera.  
Dentro de este marco, el(los) firmante(s) adquiere(n) los siguientes compromisos, de acuerdo con las leyes colombianas:
1. El proponente participante y el Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad Armada Nacional -DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: 

a) No ha ofrecido o concedido, ni ha intentado ofrecer o conceder y no ofrecerá ni concederá, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad Armada Nacional - DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia. 

b) No ha coludido y no coludirá con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. El(los) proponente(s) comprende(n) la importancia material de estos compromisos para el Ministerio de Defensa Nacional–Dirección General de Sanidad Militar–Dirección de Sanidad Armada Nacional - DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ y la seriedad de los mismos. 

2. El proponente participante desarrolla sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esta compañía en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas. 

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales del proponente participante. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

4. Las proponentes internacionales que participan en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando esta existiese. 

5. Con respecto a la presentación de las propuestas, el proponente se compromete a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de entregar los bienes y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego. 

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, el proponente participante acuerda: 

a) Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio. 

b) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

c) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del proponente adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener el contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados. 

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un árbitro denominado “Defensor para la Transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998. 

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el árbitro por solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR–DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguna de los participantes. 

Dicho árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional, para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.  

8. Si un proponente incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del árbitro se generarán además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos: 

a) Si el proponente que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita.

b) El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que se deriven de tal terminación. 

c) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieran incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes. 

d) Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de entidades públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco (5) años. 

e) Para asegurar la efectividad de las disposiciones precedentes, el presente acuerdo se entenderá incluido dentro de las cláusulas del contrato que vaya a ser suscrito con el proponente favorecido, como una causal de terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, derivada del fallo del árbitro en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto. 

El efecto jurídico señalado en los subnumerales a) y b) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales c) y d) aplicarán al proponente adjudicatario o al cualquiera de los proponentes. 

9. Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR–DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable. 

10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este Pacto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR–DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa. 

11. El proponente declara públicamente que conoce y acepta las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se compromete a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre efectos de buscar la descalificación de sus competidores. 

12. El proponente participante acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas dentro del proceso de contratación. 

13. Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. El proponente participante denunciará ante este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tenga conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación. 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _______________de ________. 
_______________________________________
Nombre y firma PROPONENTE, PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROPONENTE
FORMULARIOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES
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FORMULARIO No. 6
PROPUESTA ECONÓMICA y CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Señores
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ 
Ciudad

ASUNTO: REF: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. __________-MDN – CGFM-DGSM–DISAN-ARC- 2024.
Yo (Nombre/s de la/s persona/s que está/n suscribiendo la oferta)_______________________, identificado con cédula (Numero de la Cédula) ___________________ y como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el/los firmante/s de la oferta; si el/los oferente/s actúa/n en su propio nombre, éste/éstos deberá/n suscribirlo)________________________, declaro que conozco entiendo y cumpliré todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE ANEXO SE ENTEDERA ACEPTADO CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMULARIO.

Por lo anterior mi propuesta para “(diligencie objeto).”, Así:
1. EXCLUYENTES 
	No ÍTEM
	ÍTEM 
	ESTUDIO DE MERCADO
	CANTIDAD MINIMA
	PRECIO TECHO
ÍTEM
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO+ IVA

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS
	1. sistema eléctrico: 
	1
	$ 9.110.551
	 
	 
	 

	
	
	·           -verificación de voltaje 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de totalizador de corriente 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, calibración, mantenimiento y/o cambio de sensores de parada 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, calibración, mantenimiento y/o cambio de sensores de emergencia 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de motor eléctrico sistema hidráulico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de componentes eléctrica y electrónicos del sistema mando y control 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio botoneras 
	
	
	
	
	

	
	
	·           - verificación, mantenimiento conexiones en general
	
	
	
	
	

	
	
	2. sistema hidráulico: 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio botella hidráulica 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de bomba hidráulica 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, calibración y/o cambio de válvulas de presión 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación, calibración y/o cambio de válvulas de alivio 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de electroválvulas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de válvula de emergencia 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de conexión de manguera de presión 
	
	
	
	
	

	
	
	              -            verificación y/o cambio de aceite sistema hidráulico
	
	
	
	
	

	
	
	3. Estructural: 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y calibración de cabeceo de plataforma 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y ajuste de soldaduras en general 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y reapretada del anclaje botella hidráulica 
	
	
	
	
	

	
	
	·           reapretado de tornillería en general. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de guaya de levantamiento de plataforma 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de ruedas deslizaderas plataforma. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza general 
	
	
	
	
	

	
	
	               -            re-lubricación

	
	
	
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO   PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA MARCA PERKINS T4236 Y ,220 VOLTIOS TRIFÁSICA, 
	Mantenimiento preventivo .
	1
	$ 7.626.322
	 
	 
	 

	
	
	·           Limpieza general del equipo
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión de niveles y/o cambio de lubricante, refrigerante combustible y electrolito.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión, mantenimiento y/o cambio, ajuste de conexiones eléctricas en    arranque, tablero de control, transferencia y protecciones del motor.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de los anclajes del motor.
	
	
	
	
	

	
	
	·           cambio batería 12V
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio tarjeta reguladora de voltaje.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión, mantenimiento radiador y/o verificación de fugas puesta en servicio verificar funcionamiento del mismo.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de los acoples motor generador.
	
	
	
	
	

	
	
	·           pruebas en vacío.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y mantenimiento simulación de fallas.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio totalizador principal.
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación del funcionamiento de los instrumentos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de filtros combustible, aceite, aires.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio ductos de gases de escape.
	
	
	
	
	

	
	
	·           inspección general del motor en búsqueda de fugas de fluidos
	
	
	
	
	

	
	
	·           pruebas de funcionamiento con carga.” cuando el cliente lo desee”
	
	
	
	
	

	
	
	               ·           presentación de informe técnico mensual relacionando la visita y novedades de la inspección.
	
	
	
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 1 LAVADORA SAMSUNG DE 20 LIBRAS: 
	1
	$ 2.130.100
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de válvulas de entrada
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, engrase y/o cambio de poleas
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de correas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos y sellos 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta de control y mando. dejando en funcionamiento
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico.
	
	
	
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua. 
	
	
	
	
	

	
	
	·            limpieza aro tina
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio e instalación de bomba de agua y puesta en marcha
	
	
	
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LAVADORA TIPO INDUSTRIAL: MARCA UNIMAC.
	1
	$ 1.989.264
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de desfogue 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de cámara de encendido.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio poleas
	
	
	
	
	

	
	
	·           tensión y/o cambio de correas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de rodamientos sello
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta electrónica de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Verificación funcionamiento de la lavadora.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio contacto cierre de puerta 
	
	
	
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  01 SECADORA TIPO INDUSTRIAL:  MARCA MACLEAN
	1
	$ 2.066.568
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza de filtros de motas
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	
	
	
	

	
	
	·           engrase de poleas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste de rodamientos y correas
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio motor eléctrico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio eléctrico de taimer.
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza ductos de ventilación
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza ductos de calor
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           pruebas de operación
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio de resistencia eléctricas.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio de temporizador.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Verificación y/o cambio de resistencias
	
	
	
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 1 SECADORA WHIRPOOL
	1
	$ 2.169.767
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza d filtros
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de válvulas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           engrase y/o cambio de poleas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           engrase del sistema de suspensión 
	
	
	
	
	

	
	
	·           verificación de rodamientos y sellos
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio temer
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de dispensadores 
	
	
	
	
	

	
	
	·           pruebas de operación
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión al sistema eléctrico
	
	
	
	
	

	
	
	·            limpieza ductos de ventilación
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico






	
	
	
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LAVADORA TIPO INDUSTRIAL: MARCA  SPEED UNION E.
	1
	$ 1.776.670
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de desfogue 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de cámara de encendido.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio poleas
	
	
	
	
	

	
	
	·           tensión y/o cambio de correas 
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de rodamientos sello
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta electrónica de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Verificación funcionamiento de la lavadora.
	
	
	
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio contacto cierre de puerta 
	
	
	
	
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO   COMPRESORES ODONTOLOGICOS DE  150 Y 100 PSI 
	CABEZOTES Y TANQUES 
	1
	$ 1.550.324
	 
	 
	 

	
	
	·           limpieza general
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de anillos 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio culatas
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio empaquetadura.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio cilindro.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio anillos teflón del pistón
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio del pistón.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de la biela del pistón.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio manivela y eje del pistón.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio cigüeñal del pistón.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio válvulas de succión y admisión
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio, y/o cambio presostato.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de cheques y válvulas de seguridad.
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza y drenaje de tanques.
	
	
	
	
	

	
	
	·           mantenimiento y/o cambio del tanque.
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza y/o cambio de filtros de aire.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de correas. 
	
	
	
	
	

	
	
	PARTES ELÉCTRICAS Y MOTORES:
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de platinos. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste de cargas
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de cableado general a los cabezotes  
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos tablero de mando y control.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio válvula de corte.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio mangueras de alta presión.
	
	
	
	
	

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AGUA A PRESIÓN (HIDROFLOW) BOMBAS DE AGUA POTABLE 
	SISTEMA MECÁNICO:
	2
	$ 1.550.967
	 
	 
	 

	
	
	·             limpieza general
	
	
	
	
	

	
	
	·             revisión y/o cambio de cheques y válvula de seguridad. 
	
	
	
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio tanque de almacenamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio membrana tanque.
	
	
	
	
	

	
	
	·             verificación y corrección de fugas.
	
	
	
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio de cheque hidráulico
	
	
	
	
	

	
	
	·             verificación y corrección de tubería defectuosa.
	
	
	
	
	

	
	
	             del sistema.
	
	
	
	
	

	
	
	MOTORES Y PARTE ELÉCTRICA
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de presostatos. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos tablero de mando y control.  
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de sello mecánico
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de breaker de alimentación
	
	
	
	
	

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MOTOR GENERADOR DE EMERGENCIA
	MOTOR GENERADOR : mantenimiento preventivo  reparación de toda pieza defectuosa y si es el caso reemplazarla , cambio de componentes, suministro y puesta en servicio a todo costo del motor generador STAMFORD-DOOSAN 825 KVA
	1
	$ 8.823.850
	 
	 
	 

	
	
	Cambio de aceite.
	
	
	
	
	

	
	
	Cambio filtro de aceite, combustible y aire.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de lubricación.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de combustible.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de enfriamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de corriente directa.
	
	
	
	
	

	
	
	Cambio de 02 baterías 12 V
	
	
	
	
	

	
	
	Alternador.
	
	
	
	
	

	
	
	Motor de arranque.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema admisión de aire.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de trasferencia.
	
	
	
	
	

	
	
	Cableado eléctrico.
	
	
	
	
	

	
	
	Relés auto excitables de transferencia. 220 V
	
	
	
	
	

	
	
	Conexiones eléctricas.
	
	
	
	
	

	
	
	Ventilador, rodamientos
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema de conexiones puesta a tierra.
	
	
	
	
	

	
	
	Sistema hidráulico.
	
	
	
	
	

	
	
	Resistencia de aislamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	Núcleo de pos enfriador.
	
	
	
	
	

	
	
	Soportes del motor.
	
	
	
	
	

	
	
	Turbocompresor.
	
	
	
	
	

	
	
	Bomba de agua.
	
	
	
	
	

	
	
	Inyectores de combustible.
	
	
	
	
	

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  GASES MEDICINALES
	Gases medicinales: mantenimiento preventivo  a todo costo comprometido. A las  siguientes partes asi:
	1
	$ 8.942.672
	 
	 
	 

	
	
	Mantenimiento preventivo verificación de la tubería  de cobre en su longitud total del sistema del ESM para evitar fugas innecesarias.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de accesorios tales como uniones y soldaduras de encontrarse alguna fuga se deberá corregir con los elementos respectivos para corregir dicha novedad.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de válvulas de corte que no se encuentren fugando oxígeno en sus conexiones, si hay alguna válvula de corte que tenga paso se deberá cambiar por una válvula nueva del mismo diámetro.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de las válvulas de cheque de retención, si alguna se encuentra defectuosa y no está realizando la retención correspondiente se deberá realizar el cambio por otra de la misma dimensión.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo donde se encuentra soldadura cobre-cobre en caso de requerir por fisuras se deberá aplicar soldadura tipo plata al 15%.
	
	
	
	
	

	
	
	 Mantenimiento preventivo de soportes y cuelgas si están defectuosos y sueltos se deberán quitar y colocar nuevos para asegurar la tubería.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de los manifolds verificación sistema de regulación que no haya fugas por causa de sellos internos, y líneas de alta.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de estaciones de entrada y salida de gases verificación de válvula doble con cheque de retención, si hay alguna toma conexión de aire defectuosa con escape de oxigeno cambiar por otra nueva.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de válvulas de tres cuerpos, verificación de las conexiones de los manómetros y vacuo metros en caso de estar defectuosas con escape estas se deberán cambiar por otra nueva con las mismas especificaciones.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de las alarmas tipo LCD con sensor circuito electrónico de auto chequeo en las distintas áreas, si hay alguna defectuosa esta se deberá cambiar por otra nueva de las mismas especificaciones.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo válvulas de sensores verificación si se encuentra en servicio si hay alguna defectuosa esta se deberá cambiar por las misma especificación que la anterior.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de los paneles eléctricos verificación de bornes de conexión y aplicar limpiador dieléctrico y realizar cambios de componentes defectuosos por de igual características en excelente estado 
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo tanque compresor de aire verificación de fugas, realizar pruebas de hermeticidad, aplicación de pintura con anticorrosivo si hay partes con oxido
	
	
	
	
	

	
	
	realizar prueba de estanqueidad a toda la red del sistema de gases medicinales (gas medicinal, oxigeno, aire comprimido, vacío, nitrógeno y dióxido) y corregir fallas encontradas en su respectiva red.  
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo tanque bomba de vacío verificación de fugas, realizar pruebas de hermeticidad, aplicación de pintura con anticorrosivo si hay partes con oxido, realizar megueo a 02 motores eléctricos y corrección de fallas encontradas en estos. 
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de manómetros análogos y digitales del sistema y cambios de estos en mal estado.
	
	
	
	
	

	12
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DES HUMIFICADOR ALUP
	MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  COMPROMETIDO A LAS SIGUIENTES PARTES ASI
	1
	$ 1.165.240
	 
	 
	 

	
	
	Mantenimiento del  serpentín, verificacion de fugas.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento verificación presión sistema de trabajo puesta en servicio
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento a kit de arranque.
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento sistema eléctrico en general verificación funcionamiento del compresor 
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento cambio  del condensador y/o capacitor de arranque y marcha
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento del panel de control digital 
	
	
	
	
	

	
	
	Puesta en servicio el equipo sin novedades de funcionamiento
	
	
	
	
	

	
	
	Mantenimiento,  cambio de componentes externos e internos de 02 filtros de separadores de agua
	
	
	
	
	

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
	1
	$ 1.109.437
	 
	 
	 

	
	
	Sección evaporadora
	
	
	
	
	

	
	
	serpentín 
	
	
	
	
	

	
	
	·           lavado y desincrustante 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza y purga de drenaje limpieza bandeja de des condesado
	
	
	
	
	

	
	
	·           conjunto motor ventilador conjunto motor ventilador trasmisión 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de motor 
	
	
	
	
	

	
	
	·           mantenimiento y/o cambio motor eléctrico. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           lubricación y/o cambio de rodamientos 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza y/o cambio de ejes 
	
	
	
	
	

	
	
	·           restauración de aislamiento térmico 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza o cambio de filtro de aire 
	
	
	
	
	

	
	
	               -          medición de amperaje de operación
	
	
	
	
	

	
	
	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:
	
	
	
	
	

	
	
	·           prueba de fugas y/o corrección
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o carga de refrigerante al sistema.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio operación de válvulas.
	
	
	
	
	

	
	
	·           chequeo de humedad en el sistema 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio filtro secador 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, calibración y/o cambio válvula expansiva
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio aislamiento térmico.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio unidad compresora.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio (cuando se requiera) de mirilla indicadora 
	
	
	
	
	

	
	
	·           lectura y registro de sobrecalentamiento
	
	
	
	
	

	
	
	                -         revisión y/o cambio tubería de cobre del sistema        defectuoso
	
	
	
	
	

	
	
	GABINETE:
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión ajuste estructural 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión de soportaría 
	
	
	
	
	

	
	
	·           restauración del aislamiento térmico 
	
	
	
	
	

	
	
	SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL:
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio totalizador automáticos y contactares. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           ajuste conexiones eléctricas. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambios fusibles, transformadores y sensores. 
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión programación y calibración de termostato
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio tarjeta electrónica de sistema de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	
	
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	
	
	
	

	
	
	SISTEMA DUCTOS DIFUSORES Y REJILLAS:
	
	
	
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de ductos de conexión a equipos 
	
	
	
	
	

	
	
	·           corrección de fugas de aire
	
	
	
	
	

	
	
	·           restauración de aislamientos térmicos 
	
	
	
	
	

	
	
	·           limpieza de difusores y rejillas 
	
	
	
	
	

	
	SUMATORIA VALOR TOTAL 
	$





EL VALOR TOTAL DE MI OFERTA ES DE   $.............................. (ESPECIFICAR EN LETRAS Y NÚMEROS) INCLUIDAS EROGACIONES.

NOTA 1: Diligenciar este formato en hojas con membrete de la empresa oferente y firma del representante legal.
NOTA 2: No debe modificarse el formulario 
NOTA 3: La oferta económica no puede sobrepasar por cada ítem el precio techo- Es causal de rechazo.
NOTA 4: El valor unitario debe ser ofertado SIN DECIMALES
NOTA 5: Se debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar. En el evento en el que el proponente no discrimine el impuesto al valor agregado IVA sin redondear, la Dirección de Sanidad Naval lo considerará INCLUIDO en el valor por ítem de la oferta y así lo aceptará el proponente.
NOTA 6: No se aceptarán propuestas que no incluyan como mínimo el 100% de los ítems requeridos.
NOTA 7: Se debe incluir el valor total de la oferta en la Plataforma SECOPII.
NOTA 8: Adjuntar en PDF y en Excel. (prima la información diligenciada en el PDF)


2. SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS
En mi calidad de Representante Legal, certifico que en el evento de ser el adjudicatario del contrato sostendrá los precios ofrecidos en la oferta económica realizada durante la vigencia del contrato  . MARQUE CON X SI_______ O NO_________ 

3. NUMERAL  2.2.1.2. IDONEIDAD
Trascriba y diligencie acorde lo requerido en el numeral 2.2.1.2. 
Para la prestación del servicio se requiere de mínimo 2 personas que cumplan con los requisitos relacionados a continuación: 
	No ÍTEM
	ÍTEM 
	REQUISITOS DEL PERSONAL
	DILIGENCIAR NOMBRE

	
	
	
	




Atentamente, 



___________________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social






















FORMULARIO No.7

FORMATO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA SIIF II E INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[image: ]
[image: ]








	
	

	[image: ]
	PROCESO
	Talento Humano PROTH – Área Seguridad y Salud en el Trabajo ARSST.

	
	Formato
	Certificación de cumplimiento del SGSST para proveedores DIGSA

	
	Código
	MDN-COGFM-PROTH-DIGSA-FU.95.1-92

	
	Vigente 
	Marzo de 2023



FORMULARIO No. 8
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo ______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No_____________ de _______________ en calidad de Representante Legal de la empresa ___________________      ________________________, con NIT __________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: 

	TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

	Marque con una X de acuerdo con el número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X)

	NÚMERO DE TRABAJADORES 
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST
	CLASIFICACIÓN 
(X)

	Diez (10) o menos trabajadores 
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
· Acredite la aprobación del curso de actualización de la capacitación virtual de veinte (20) horas en SST, el cual se debe realizar cada tres (3) años.
NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas y veinte (20) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

	

	Once (11) a cincuenta (50) trabajadores
	I, II ó III
	· Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
· Deben contar con el curso de actualización de la capacitación virtual de veinte (20) horas en SST, el cual se debe realizar cada tres (3) años.
	

	Cincuenta (50) o menos trabajadores 
	IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST

	

	Más de cincuenta (50) trabajadores
	I, II, III, IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
· Deben contar con el curso de actualización de la capacitación virtual de veinte (20) horas en SST, el cual se debe realizar cada tres (3) años
	




NOTA: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización. 
Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de Seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:
[image: ]
La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 60% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo con los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.
	RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	Puntaje obtenido menor al 60%
	CRITICO

	Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	Puntaje obtenido mayor o igual al 85%
	ACEPTABLE



Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo con el número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del _______ %. 
Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.
La presente se firma a los _____ días del mes ____ del año 202__.
Firma Representante Legal
__________________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadanía

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia se configura como falsedad en documento público.



























FORMULARIO No. 9

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y NO TENER MULTAS O SANCIONES PARA CONTRATAR CON ENTIDADES ESTATALES.





Me permito certificar en nombre propio y/o en el de la empresa a la que represento legalmente, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ. De igual formar, me permito declarará de NO tener multas ni sanciones presentadas en contratos anteriores dentro de los últimos dos (2) años.





Nombre del proponente__________________________________________________
Nombre del Representante Legal_________________________________________
C. C. No.  __________________	de __________________________________________

__________________________________________
FIRMA (Proponente o Representante Legal)



























FORMULARIO No. 10
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
Dispensario Médico Nivel II Bogotá
Ciudad.

Yo, __________________________ me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que el bien que suministrare cumple los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.  
Declaro mediante esta certificación que conozco la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente y me obligo a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias normatividad.
La aplicación de buenas prácticas ambientales y las normas ambientales. 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 2811 de 1974, por razón del volumen o de la cantidad de los residuos o desechos, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectores, tratarlos o disponer de ellos, señalando los medios para cada caso. 
Qué así mismo, conforme lo dispone el numeral 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene entre sus funciones definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinarlos criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas. 
Por lo anterior, cumpliré con toda la normatividad descrita anteriormente y seré el único responsable por el cumplimiento de las normas ambientales, de recursos naturales y salud humana.

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones


ANEXO
ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXCLUYENTES
	No ÍTEM
	ÍTEM 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	PROMEDIO ÍTEM

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS
	1. sistema eléctrico: 
	1
	$ 9.110.551

	
	
	·           -verificación de voltaje 
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de totalizador de corriente 
	
	

	
	
	·           verificación, calibración, mantenimiento y/o cambio de sensores de parada 
	
	

	
	
	·           verificación, calibración, mantenimiento y/o cambio de sensores de emergencia 
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de motor eléctrico sistema hidráulico 
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio de componentes eléctrica y electrónicos del sistema mando y control 
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio botoneras 
	
	

	
	
	·           - verificación, mantenimiento conexiones en general
	
	

	
	
	2. sistema hidráulico: 
	
	

	
	
	·           verificación, mantenimiento y/o cambio botella hidráulica 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de bomba hidráulica 
	
	

	
	
	·           verificación, calibración y/o cambio de válvulas de presión 
	
	

	
	
	·           verificación, calibración y/o cambio de válvulas de alivio 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de electroválvulas 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de válvula de emergencia 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de conexión de manguera de presión 
	
	

	
	
	              -            verificación y/o cambio de aceite sistema hidráulico
	
	

	
	
	3. Estructural: 
	
	

	
	
	·           verificación y calibración de cabeceo de plataforma 
	
	

	
	
	·           verificación y ajuste de soldaduras en general 
	
	

	
	
	·           verificación y reapretada del anclaje botella hidráulica 
	
	

	
	
	·           reapretado de tornillería en general. 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de guaya de levantamiento de plataforma 
	
	

	
	
	·           verificación y/o cambio de ruedas deslizaderas plataforma. 
	
	

	
	
	·           limpieza general 
	
	

	
	
	               -            re-lubricación
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO   PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA MARCA PERKINS T4236 Y ,220 VOLTIOS TRIFÁSICA, 
	Mantenimiento preventivo .
	1
	$ 7.626.322

	
	
	·           Limpieza general del equipo
	
	

	
	
	·           Revisión de niveles y/o cambio de lubricante, refrigerante combustible y electrolito.
	
	

	
	
	·           Revisión, mantenimiento y/o cambio, ajuste de conexiones eléctricas en    arranque, tablero de control, transferencia y protecciones del motor.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de los anclajes del motor.
	
	

	
	
	·           cambio batería 12V
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio tarjeta reguladora de voltaje.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           Revisión, mantenimiento radiador y/o verificación de fugas puesta en servicio verificar funcionamiento del mismo.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de los acoples motor generador.
	
	

	
	
	·           pruebas en vacío.
	
	

	
	
	·           revisión y mantenimiento simulación de fallas.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio totalizador principal.
	
	

	
	
	·           verificación del funcionamiento de los instrumentos.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de filtros combustible, aceite, aires.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio ductos de gases de escape.
	
	

	
	
	·           inspección general del motor en búsqueda de fugas de fluidos
	
	

	
	
	·           pruebas de funcionamiento con carga.” cuando el cliente lo desee”
	
	

	
	
	               ·           presentación de informe técnico mensual relacionando la visita y novedades de la inspección.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 1 LAVADORA SAMSUNG DE 20 LIBRAS: 
	1
	$ 2.130.100

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta
	
	

	
	
	·           limpieza de válvulas de entrada
	
	

	
	
	·           revisión, engrase y/o cambio de poleas
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de correas 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos y sellos 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico. 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta de control y mando. dejando en funcionamiento
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico.
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua. 
	
	

	
	
	·            limpieza aro tina
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio e instalación de bomba de agua y puesta en marcha
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LAVADORA TIPO INDUSTRIAL: MARCA UNIMAC.
	1
	$ 1.989.264

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta 
	
	

	
	
	·           limpieza de desfogue 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	

	
	
	·           limpieza de cámara de encendido.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio poleas
	
	

	
	
	·           tensión y/o cambio de correas 
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de rodamientos sello
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta electrónica de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico 
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	

	
	
	·           Verificación funcionamiento de la lavadora.
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio contacto cierre de puerta 
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  01 SECADORA TIPO INDUSTRIAL:  MARCA MACLEAN
	1
	$ 2.066.568

	
	
	·           limpieza de filtros de motas
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	

	
	
	·           engrase de poleas 
	
	

	
	
	·           ajuste de rodamientos y correas
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio motor eléctrico 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio eléctrico de taimer.
	
	

	
	
	·           limpieza ductos de ventilación
	
	

	
	
	·           limpieza ductos de calor
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           pruebas de operación
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio de resistencia eléctricas.
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio de temporizador.
	
	

	
	
	·           Verificación y/o cambio de resistencias
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 1 SECADORA WHIRPOOL
	1
	$ 2.169.767

	
	
	·           limpieza d filtros
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	

	
	
	·           limpieza de válvulas 
	
	

	
	
	·           engrase y/o cambio de poleas 
	
	

	
	
	·           engrase del sistema de suspensión 
	
	

	
	
	·           verificación de rodamientos y sellos
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio temer
	
	

	
	
	·           limpieza de dispensadores 
	
	

	
	
	·           pruebas de operación
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras 
	
	

	
	
	·           revisión al sistema eléctrico
	
	

	
	
	·            limpieza ductos de ventilación
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LAVADORAS Y SECADORAS 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LAVADORA TIPO INDUSTRIAL: MARCA  SPEED UNION E.
	1
	$ 1.776.670

	
	
	·           limpieza de filtros 
	
	

	
	
	·           limpieza de bodega 
	
	

	
	
	·           limpieza de canasta 
	
	

	
	
	·           limpieza de desfogue 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico 
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           limpieza de tina 
	
	

	
	
	·           limpieza de cámara de encendido.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio poleas
	
	

	
	
	·           tensión y/o cambio de correas 
	
	

	
	
	·           ajuste y/o cambio de rodamientos sello
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de mangueras de entrada y salida de agua.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de tarjeta electrónica de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento sistema eléctrico 
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	

	
	
	·           Verificación funcionamiento de la lavadora.
	
	

	
	
	·           Revisión y/o cambio contacto cierre de puerta 
	
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO   COMPRESORES ODONTOLOGICOS DE  150 Y 100 PSI 
	CABEZOTES Y TANQUES 
	1
	$ 1.550.324

	
	
	·           limpieza general
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de anillos 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio culatas
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio empaquetadura.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio cilindro.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio anillos teflón del pistón
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio del pistón.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de la biela del pistón.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio manivela y eje del pistón.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio cigüeñal del pistón.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio válvulas de succión y admisión
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio, y/o cambio presostato.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de cheques y válvulas de seguridad.
	
	

	
	
	·           limpieza y drenaje de tanques.
	
	

	
	
	·           mantenimiento y/o cambio del tanque.
	
	

	
	
	·           limpieza y/o cambio de filtros de aire.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de correas. 
	
	

	
	
	PARTES ELÉCTRICAS Y MOTORES:
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de platinos. 
	
	

	
	
	·           ajuste de cargas
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de cableado general a los cabezotes  
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos tablero de mando y control.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio válvula de corte.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio mangueras de alta presión.
	
	

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AGUA A PRESIÓN (HIDROFLOW) BOMBAS DE AGUA POTABLE 
	SISTEMA MECÁNICO:
	2
	$ 1.550.967

	
	
	·             limpieza general
	
	

	
	
	·             revisión y/o cambio de cheques y válvula de seguridad. 
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio tanque de almacenamiento.
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio membrana tanque.
	
	

	
	
	·             verificación y corrección de fugas.
	
	

	
	
	·             verificación y/o cambio de cheque hidráulico
	
	

	
	
	·             verificación y corrección de tubería defectuosa.
	
	

	
	
	             del sistema.
	
	

	
	
	MOTORES Y PARTE ELÉCTRICA
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio motor eléctrico.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio de presostatos. 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos tablero de mando y control.  
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de rodamientos.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de sello mecánico
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de breaker de alimentación
	
	

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MOTOR GENERADOR DE EMERGENCIA
	MOTOR GENERADOR : mantenimiento preventivo  reparación de toda pieza defectuosa y si es el caso reemplazarla , cambio de componentes, suministro y puesta en servicio a todo costo del motor generador STAMFORD-DOOSAN 825 KVA
	1
	$ 8.823.850

	
	
	Cambio de aceite.
	
	

	
	
	Cambio filtro de aceite, combustible y aire.
	
	

	
	
	Sistema de lubricación.
	
	

	
	
	Sistema de combustible.
	
	

	
	
	Sistema de enfriamiento.
	
	

	
	
	Sistema de corriente directa.
	
	

	
	
	Cambio de 02 baterías 12 V
	
	

	
	
	Alternador.
	
	

	
	
	Motor de arranque.
	
	

	
	
	Sistema admisión de aire.
	
	

	
	
	Sistema de trasferencia.
	
	

	
	
	Cableado eléctrico.
	
	

	
	
	Relés auto excitables de transferencia. 220 V
	
	

	
	
	Conexiones eléctricas.
	
	

	
	
	Ventilador, rodamientos
	
	

	
	
	Sistema de conexiones puesta a tierra.
	
	

	
	
	Sistema hidráulico.
	
	

	
	
	Resistencia de aislamiento.
	
	

	
	
	Núcleo de pos enfriador.
	
	

	
	
	Soportes del motor.
	
	

	
	
	Turbocompresor.
	
	

	
	
	Bomba de agua.
	
	

	
	
	Inyectores de combustible.
	
	

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  GASES MEDICINALES
	Gases medicinales: mantenimiento preventivo a todo costo comprometido. A las  siguientes partes asi:
	1
	$ 8.942.672

	
	
	Mantenimiento preventivo verificación de la tubería  de cobre en su longitud total del sistema del ESM para evitar fugas innecesarias.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de accesorios tales como uniones y soldaduras de encontrarse alguna fuga se deberá corregir con los elementos respectivos para corregir dicha novedad.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de válvulas de corte que no se encuentren fugando oxígeno en sus conexiones, si hay alguna válvula de corte que tenga paso se deberá cambiar por una válvula nueva del mismo diámetro.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de las válvulas de cheque de retención, si alguna se encuentra defectuosa y no está realizando la retención correspondiente se deberá realizar el cambio por otra de la misma dimensión.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo donde se encuentra soldadura cobre-cobre en caso de requerir por fisuras se deberá aplicar soldadura tipo plata al 15%.
	
	

	
	
	 Mantenimiento preventivo de soportes y cuelgas si están defectuosos y sueltos se deberán quitar y colocar nuevos para asegurar la tubería.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de los manifolds verificación sistema de regulación que no haya fugas por causa de sellos internos, y líneas de alta.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de estaciones de entrada y salida de gases verificación de válvula doble con cheque de retención, si hay alguna toma conexión de aire defectuosa con escape de oxigeno cambiar por otra nueva.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de válvulas de tres cuerpos, verificación de las conexiones de los manómetros y vacuo metros en caso de estar defectuosas con escape estas se deberán cambiar por otra nueva con las mismas especificaciones.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de las alarmas tipo LCD con sensor circuito electrónico de auto chequeo en las distintas áreas, si hay alguna defectuosa esta se deberá cambiar por otra nueva de las mismas especificaciones.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo válvulas de sensores verificación si se encuentra en servicio si hay alguna defectuosa esta se deberá cambiar por las misma especificación que la anterior.
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo de los paneles eléctricos verificación de bornes de conexión y aplicar limpiador dieléctrico y realizar cambios de componentes defectuosos por de igual características en excelente estado 
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo tanque compresor de aire verificación de fugas, realizar pruebas de hermeticidad, aplicación de pintura con anticorrosivo si hay partes con oxido
	
	

	
	
	realizar prueba de estanqueidad a toda la red del sistema de gases medicinales (gas medicinal, oxigeno, aire comprimido, vacío, nitrógeno y dióxido) y corregir fallas encontradas en su respectiva red.  
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo tanque bomba de vacío verificación de fugas, realizar pruebas de hermeticidad, aplicación de pintura con anticorrosivo si hay partes con oxido, realizar megueo a 02 motores eléctricos y corrección de fallas encontradas en estos. 
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de manómetros análogos y digitales del sistema y cambios de estos en mal estado.
	
	

	12
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DES HUMIFICADOR ALUP
	MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  COMPROMETIDO A LAS SIGUIENTES PARTES ASI
	1
	$ 1.165.240

	
	
	Mantenimiento del  serpentín, verificación de fugas.
	
	

	
	
	Mantenimiento verificación presión sistema de trabajo puesta en servicio
	
	

	
	
	Mantenimiento a kit de arranque.
	
	

	
	
	Mantenimiento sistema eléctrico en general verificación funcionamiento del compresor 
	
	

	
	
	Mantenimiento cambio  del condensador y/o capacitor de arranque y marcha
	
	

	
	
	Mantenimiento del panel de control digital 
	
	

	
	
	Puesta en servicio el equipo sin novedades de funcionamiento
	
	

	
	
	Mantenimiento,  cambio de componentes externos e internos de 02 filtros de separadores de agua
	
	

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
	1
	$ 1.109.437

	
	
	Sección evaporadora
	
	

	
	
	serpentín 
	
	

	
	
	·           lavado y desincrustante 
	
	

	
	
	·           limpieza y purga de drenaje limpieza bandeja de des condesado
	
	

	
	
	·           conjunto motor ventilador conjunto motor ventilador trasmisión 
	
	

	
	
	·           limpieza de motor 
	
	

	
	
	·           mantenimiento y/o cambio motor eléctrico. 
	
	

	
	
	·           lubricación y/o cambio de rodamientos 
	
	

	
	
	·           limpieza y/o cambio de ejes 
	
	

	
	
	·           restauración de aislamiento térmico 
	
	

	
	
	·           limpieza o cambio de filtro de aire 
	
	

	
	
	               -          medición de amperaje de operación
	
	

	
	
	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:
	
	

	
	
	·           prueba de fugas y/o corrección
	
	

	
	
	·           revisión y/o carga de refrigerante al sistema.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio operación de válvulas.
	
	

	
	
	·           chequeo de humedad en el sistema 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio filtro secador 
	
	

	
	
	·           revisión, calibración y/o cambio válvula expansiva
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio aislamiento térmico.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio unidad compresora.
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio (cuando se requiera) de mirilla indicadora 
	
	

	
	
	·           lectura y registro de sobrecalentamiento
	
	

	
	
	                -         revisión y/o cambio tubería de cobre del sistema        defectuoso
	
	

	
	
	GABINETE:
	
	

	
	
	·           revisión ajuste estructural 
	
	

	
	
	·           revisión de soportaría 
	
	

	
	
	·           restauración del aislamiento térmico 
	
	

	
	
	SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL:
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio totalizador automáticos y contactares. 
	
	

	
	
	·           ajuste conexiones eléctricas. 
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambios fusibles, transformadores y sensores. 
	
	

	
	
	·           revisión programación y calibración de termostato
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio componentes eléctricos y electrónicos.
	
	

	
	
	·           revisión, mantenimiento y/o cambio tarjeta electrónica de sistema de control y mando. quedando en funcionamiento.
	
	

	
	
	·           cambio de cableado defectuoso.
	
	

	
	
	SISTEMA DUCTOS DIFUSORES Y REJILLAS:
	
	

	
	
	·           revisión y/o cambio de ductos de conexión a equipos 
	
	

	
	
	·           corrección de fugas de aire
	
	

	
	
	·           restauración de aislamientos térmicos 
	
	

	
	
	·           limpieza de difusores y rejillas 
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Vigente a partir de:  08 JUL 2014

CIUDAD_______________________________ FECHA ____________________

Tipo documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía: No.

Cédula de Extranjería: No.

Nit Persona Jurídica: No.

Nit Persona Natural: No.

Pasaporte: No.

Registro Civil: No.

Tarjeta de Identidad: No.

Otro Tipo Documento: No. Cuál:

III. INFORMACION PARTICIPANTES 

CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES

OBJETO UNION DE LOS PARTICIPANTES-CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION:

NUMERO DE IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES:

Cooperativa

EmpresaInd.Y

Cial del Estado

Empresa Unipersonal

Asociaciones 

Mutualistas

Empresa 

Comunitaria

Fondos de

Empleados

Empresa de Servicio

Instituto de

Economía 

Solidaria

Entidad Pública Precooperativa

EmpresaSolidariade

Salud

EntidadsinAnimode

Lucro

Federación o

Confederación

Cooperativa de

trabajo asociado

PRIVADO

PUBLICO

MIXTO

PUBLICO %

PRIVADO %

TOTAL %

ICA IMPUESTO TIMBRE

RENTA

GRAN 

CONTRIBUYENTE

NO CONTRIBUYENTE

NO RESPONSABLE

RESPONSABLE

SI NO

DOMICILIO CIVIL

DOMICILIO FISCAL

RESIDENCIA

Dirección Teléfono

E-mail Fax

País Región

Ciudad

Localización Nacional Extranjera

Página Web Contacto

Designación 

del contacto

E-mail del 

contacto

Apartado 

Aéreo

Albaceas

Otros

Corriente Ahorro

NOTA 1: El único formato válido para la creación de terceros en el sistema SIIF-Nación es el presente. 

NOTA 3: Certifico que la información aquí consignada es légitima y me responsabilizo de la misma para efectos legales.

NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO (PROVEEDOR)

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación.

I. DOCUMENTOS A ADJUNTAR

AUTORRETENEDOR

PERSONA NATURAL NACIONAL O EXTRANJERA

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT) (si es contratista).

Lostercerosnaturalesnacionalesoextranjeros;jurídicosnacionalesoextranjerosoconsorciosyunionestemporales,deben

solicitaralaentidadfinancieraquelacertificaciónbancariaseaconelnúmerodeidentificaciónqueapareceregistradoenelRUT.

Asímismo,queeloriginaldelacertificaciónbancariaindiquequelacuentaestáactiva,vigenteyquesuexpediciónnoseamayora

30 días.

II. INFORMACION BASICA

DATOS PERSONA NATURAL  NACIONAL O EXTRANJERA

Fotocopiadelacéduladeextranjería,licenciauotro

documento que aporte el extranjero.

Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal

Nota: La fotocopia de la cédula de ciudadanía no puede 

ser reemplazada por otro documento.

Sociedad Comandita por Acciones

Espacio para ser diligenciado por la U.E,  Código Interno Número:

SociedadSimplificadaporAcciones

(SAS)

IV. DATOS INFORMACION GENERAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Sociedad Anónima

Sociedad Colectiva

PERSONA JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT)

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio

CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Aplicaparalosparticipantesyrepresentanteslegales

del Consorcio o Unión Temporal.

REGIMEN ORDINARIO

ENTIDAD DEL ESTADO



Sociedad Comandita Simple

Sociedad de Economía Mixta

Sociedad de Hecho

REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

INFORMACION EXOGENA

TIPO DE CAPITAL

Sociedad Limitada

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT)

Sociedad Sucursal Extranjera

NOTA 2: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. El incumplimiento de los requisitos 

antes exigidos será causal de rechazo.

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

VIII. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Espacio para ser diligenciado por la U.E, Código Interno Número:

VI. UBICACIÓN

Tipo de la cuenta bancaria

RepresentantelegaldePersonas

Jurídicas

REGIMEN COMUN

Entidad Financiera Número de Cuenta

Tipo doc. Identificación

No. Doc. Identificación

ENTIDAD EN PROCESO

LIQUIDATORIO

V. INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

RETENCION EN LA FUENTE RENTA

RETENCION EN LA FUENTE ICA

RETENCION EN LA FUENTE IVA

PORCENTAJE DE CAPITAL MIXTO

Donatorios o Asignatarios

Tutores y Curadores por los

incapaces

Mandatarios o Apoderados

Generales

Padres por su hijos menores

TIPO DE DIRECCION

DIRECCION PROCESAL

DOMICILIO CONTRACTUAL

Nombre Representante Legal:

VII. REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL

Espacio para ser diligenciado por la U.E, Código Interno Número:

Revisor Fiscal

FORMATO ANEXO No. E - BENEFICIARIO CUENTA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Anexo No. 1 

Datos Básicos Creación Beneficiario 

Cuenta SIIF Nación

SI

NO
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Jmejord ‘Primero: Realizar la autoevaluacién conforme a los Estandares Minimos

El sequimiento al Sistema de Gestion de ST al cumplimiento al plan de mejora se
realizara por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras e Riesgos Laborales.

Segundo: Establecer el plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestion de SST ejecutado en el
afio 2018y lo incorpora al Plan del Sistema de Gestion que se esta desarrollando durante el afio 2019.

De
Fase de verificacion del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestién de SST. noviembre
5 Inspeccion, vigilancia La efectia el Ministerio del Trabajo conforme a los Estandares Minimos establecidosen | d¢ 2019 en
y control 1a presente Resolucion. adelante

Entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementara el Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fechas que se especifican en la siguiente grafica:

FASES DE ADECUACION Y TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ESTANDARES MINIMOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
- Tofmoldr
Plon Anuol
|
1. Autoevaluacién 2007
2, Plon de Mejora 1. Autoevaluacién
3. Disefar y formulor plan anval 2018 2. Plan de Mejoro
De junio a agosto De septiembre o diciembre De enero o diciembre De enero o octubre De noviembre
2017 2017 2018 2019 2019 en odelante

Fases de transicion del SG-SST - Resolucion 0312 de 2019

Durante estas fases las empresas aplicaran para la evaluacion la Tabla de Valores y Calificacion de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluacion establecido en el articulo 27 de la presente Resolucion.
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