ESTUDIO PREVIO DE MÍNIMA CUANTÍA

Compilado Decreto 1082 de 2015

| GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| Unidad Responsable: | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Tipo de Proceso: | Proceso de Selección de Mínima Cuantía |
| Tipo de Contrato: | Compraventa |
| Fecha: | Octubre 2024 |

El Municipio de Morales Cauca, con fundamento en lo previsto en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo con los parámetros indicados en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, por no exceder del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, a efectos de realizar Proceso de Selección de Mínima Cuantía, se permite elaborar el presente documento de estudio previo, en los términos que a continuación se consignan:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala como fines esenciales del Estado “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”. En consonancia con lo establecido en el artículo 209 de nuestra Constitución política, referidos a los principios de la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

La constitución Política Colombiana define en su artículo 311 al Municipio, como “(…) entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, a la cual le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” Consecuentemente, en la Ley 136 de 1994 se dispuso: “…El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio…”

En cumplimiento de la ley 142 de 1994 el municipio de Morales agotó los procesos establecidos mediante el artículo 6 de la citada ley, asumiendo la prestación directa de servicios públicos domiciliarios de aseo y alcantarillado, normativa que estable: “(…) Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

- Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

- Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;

- Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea compatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta ley dispone para las empresas prestadoras de servicios públicos al igual que sus administradores.

Además de las regulaciones de las Entes de control y vigilancia al igual que las contribuciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones, pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley, una vez agotado el procedimiento se realizó el registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos como prestador directo.

El mantenimiento del alcantarillado es obligación de la entidad prestadora en el momento contamos con 1175 usuarios de la cabecera Municipal para brindar un adecuado servicio se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura del sistema de alcantarillado.

A través de la dirección de servicios públicos y sus operarios se realiza visita y se evidencia un deterioro notable de las tapas de las recámaras del alcantarillado que se encuentran en las vías del casco urbano y galería municipal y que transportan las aguas residuales. De igual forma es de resaltar que el alcantarillado del municipio de Morales es de carácter combinado y transporta aguas pluviales y residuales en el mismo sistema de tubería; por ende, también cuenta con rejillas de aguas pluviales que con el paso del tiempo se han deteriorado y que requieren ser reemplazadas para evitar accidentes y posibles implicaciones legales al Municipio de Morales.

Durante el análisis técnico realizado encontramos la siguiente situación:

| REJILLAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | CANTIDAD | MEDIDA | Características |
| Diagonal edificio el CAM | 1 | 41 cm* 81cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Diagonal edificio el CAM | 1 | 2 mts * 41 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 5.20 mts *47 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 49cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 47cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 47cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 43cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 43cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 41cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 46 cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 96cm*93cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| Galería Municipal | 1 | 76cm*76cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| B/Nueva floresta | 2 | 68cm*68cm (CIRCULAR) | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto |
| B/Centro | 1 | 102cm*98 cm | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto |

De igual forma se requiere realizar la compra de micromedidores para instalar el servicio de agua necesaria   en las labores de limpieza de las plantas de tratamiento de agua residual domestica ubicadas en la cabecera municipal, por otra parte, permitirá a los operarios tener disponible el servicio para su respectiva limpieza y lavado de los materiales utilizados en las actividades de mantenimiento; por tal razón se requieren comprar 13 micromedidores con sus respectivos accesorios.

para los cuales se requieren los siguientes el suministro e instalación de los siguientes materiales:

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Micromedidores de ½” | 10 |
| Tubería PVC ½” * 6 mts | 15 |
| cajas en concreto de 40 *40 | 12 |
| Llave de paso de Media | 12 |

Para la adquisición de estos elementos contamos con recursos en el proyecto Inversiones orientadas para el funcionamiento y acceso efectivo a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Morales código BPIN 2024194730003 -Como fuente de financiación de recursos propios del a prestación del servicio de Alcantarillado.

Teniendo en cuenta la necesidad la DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, elaboró las especificaciones técnicas, donde se establece las descripciones, características y cantidades, por lo que deberá realizarse un proceso público de mínima cuantía, del cual se tendrá como resultado un contrato de compraventa.

Es conveniente adelantar oportunamente este proceso de contratación, pues existe apropiación presupuestal para la adquisición de dichos productos.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario y conveniente adelantar el presente proceso de contratación estatal, con el propósito de suplir esta ingente necesidad.

2. OBJETO A CONTRATAR

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIALES REQUERIDOS QUE PARA LA PRESTACIÓN DE ÓPTIMA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO QUE PRESTA EL MUNICIPIO DE MORALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1 IDENTIFICACIÓN EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CÓDIGO UNSPSC)

| CÓDIGO UNSPSC | PRODUCTO |
| --- | --- |
| 26131603 | REJILLAS DE AGUA |
| 41112504 | MEDIDORES DE AGUA |

2.2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

Se tomarán en cuenta como condiciones técnicas, las siguientes para los insumos y materiales.

| ITEM | CANTIDAD | Unidad de medida | MEDIDA | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Unidad | 41 cm* 81cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 02 | 1 | Unidad | 2 mts * 41 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 03. | 1 | Unidad | 5.20 mts *47 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 04 | 1 | Unidad | 49cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 05 | 1 | Unidad | 47cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 06 | 1 | Unidad | 47cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 07 | 1 | Unidad | 43cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 08 | 1 | Unidad | 43cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 09 | 1 | Unidad | 41cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 10 | 1 | Unidad | 46 cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 11 | 1 | Unidad | 96cm*93cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 12 | 1 | Unidad | 76cm*76cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 |
| 13 | 2 | Unidad | 68cm*68cm (CIRCULAR) | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto |
| 14 | 1 | Unidad | 102cm*98 cm | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto |
| 15 | 10 | Unidad | 1/2” | Micromedidor R 200 ½” |
| 16 | 15 | Unidad | ½” *6 mts | Tubería PVC |
| 17 | 10 | Unidad | 40*40 | Cajas en concreto |
| 18 | 11 | Unidad | ½” | Llave de paso plástica |

MUESTRAS:

Los proponentes interesados en la presente convocatoria, deberán presentar junto con su propuesta ante la entidad territorial, muestra de los ítems relacionados a continuación, lo cual permite el análisis integral por parte del comité evaluador. Teniendo en cuenta que la entidad ha advertido algunas posibles dificultades con la calidad de los productos, evitando con ello reclamaciones por mala o defectuosa calidad en el tiempo o el manejo de estos. Las muestras no son un factor de evaluación, pero si un requisito habilitante que constituye el punto de evaluación de la CAPACIDAD TECNICA del oferente. La presentación de las muestras que serán solicitadas, deberá ser entregadas hasta le fecha de cierre del presente proceso. Las muestras son de los siguientes ítems:

| Elemento | cantidad |
| --- | --- |
| Micromedidor R 200 ½” | 1 |

2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Los proponentes deberán acreditar experiencia específica en la ejecución de un  (01) contrato, cuyo objeto o alcance del mismo esté relacionado con el objeto contractual, cuyos valores ejecutados (expresado en salarios mínimos vigentes a la fecha de terminación del contrato) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación (expresado en salarios mínimos legales del año 2024) para efectos de lo cual se deben aportar las respectivas actas de recibo final y/o liquidación, las cuales deben contener la siguiente información:

- Nombre o razón social del contratante

- Nombre o razón social del contratista

- Objeto claramente definido

- Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (día, mes y año).

- Fecha de terminación de la ejecución del contrato (día, mes y año).

- Valor total ejecutado del contrato

- Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o unión temporal, el oferente deberá́ acreditar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes y sólo se tendrá́ en cuenta su porcentaje de participación

- Firma del interventor o supervisor del contrato

3. OBLIGACIONES

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Entregar los elementos descritos requeridos por la entidad, de acuerdo con las cantidades y calidades especificadas en la presente invitación pública, en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal, ubicada en la Calle 4 1-10 Edificio CAM de la cabecera Municipal de Morales - Cauca.

- Atender las observaciones realizadas por el funcionario encargado de ejercer la Supervisión del contrato.

- Asumir los costos por descuentos fiscales de ley que sean aplicables al tipo de contrato en el marco de la contratación con entidades del estado.

- El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato.

- El Contratista deberá cumplir con las características y especificaciones en cuanto a la calidad y cantidad requerida por el municipio.

- El contratista responderá por la calidad y cumplimiento del objeto del contrato y por la ejecución oportuna del contrato.

- Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley.

- Garantizar que los insumos y elementos objeto del contrato cumplan estrictamente con las características técnicas y normas legales.

- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

- Reemplazar cualquier elemento en el evento que no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por el ente territorial, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la Corporación, a través del supervisor del contrato.

- El contratista responderá por la calidad y cumplimiento del objeto del contrato y por la ejecución oportuna del mismo.

- Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según sea el caso

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

a. Pagar los bienes efectivamente entregados.

b. Realizar la supervisión del contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

Tipología Contractual: Se pretende celebrar un contrato de compraventa

5. RELACIÓN LABORAL

El contratista ejecutará el objeto contractual con toda autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la entidad. queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y el municipio de Morales.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del presente contrato será 15 días calendario, contados a partir del acta de inicio previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El presente contrato se ejecutará en el municipio de morales – Cauca

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.

El Municipio de Morales, a través de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS realizó estudio de mercado a través de un comparativo de los precios cotizados estableciendo un presupuesto oficial de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCOMIL MIL PESOS M/C ($ 13.245.000), Incluido IVA, el cual incluye los costos directos e indirectos de esta contratación, cuyo valor presupuestal se individualiza de la siguiente manera:

| ITEM | CANTIDAD | Unidad de medida | MEDIDA | Características | COTIZACION 01 |  | COTIZACION 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 1 | Unidad | 41 cm* 81cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $200.000 | $200.000 | $240.000 | $240.000 |
| 02 | 1 | Unidad | 2 mts * 41 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $450.000 | $450.000 | $470.000 | $470.000 |
| 03. | 1 | Unidad | 5.20 mts *47 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $1.320.000 | $1.320.000 | $1.350.000 | $1.350.000 |
| 04 | 1 | Unidad | 49cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $140.000 | $140.000 | $200.000 | $200.000 |
| 05 | 1 | Unidad | 47cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $130.000 | $130.000 | $140.000 | $140.000 |
| 06 | 1 | Unidad | 47cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $110.000 | $110.000 | $110.000 | $110.000 |
| 07 | 1 | Unidad | 43cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $120.000 | $120.000 | $120.000 | $120.000 |
| 08 | 1 | Unidad | 43cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $120.000 | $120.000 | $120.000 | $120.000 |
| 09 | 1 | Unidad | 41cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $110.000 | $110.000 | $110.000 | $110.000 |
| 10 | 1 | Unidad | 46 cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $250.000 | $250.000 | $250.000 | $250.000 |
| 11 | 1 | Unidad | 96cm*93cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $700.000 | $700.000 | $950.000 | $950.000 |
| 12 | 1 | Unidad | 76cm*76cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $400.000 | $400.000 | $420.000 | $420.000 |
| 13 | 2 | Unidad | 68cm*68cm (CIRCULAR) | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto | $1.200.000 | $2.400.000 | $1.200.000 | $2.400.000 |
| 14 | 1 | Unidad | 102cm*98 cm | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 |
| 15 | 10 | Unidad | 1/2” | Micromedidor R 200 ½” | $260.000 | $2.860.000 | $280.000 | $3.080.000 |
| 16 | 15 | Unidad | ½” *6 mts | Tubería PVC | $15.000 | $225.000 | $18.000 | $270.000 |
| 17 | 10 | Unidad | 40*40 | Cajas en concreto | $250.000 | $2.500.000 | $270.000 | $2.700.000 |
| 18 | 11 | Unidad | ½” | Llave de paso plástica | 10.000 | $110.000 | $7.000 | $77.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | $13.245.000 |  | $14.107.000 |

PRESUPUESTO:

| ITEM | CANTIDAD | Unidad de medida | MEDIDA | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 1 | Unidad | 41 cm* 81cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $200.000 | $200.000 |
| 02 | 1 | Unidad | 2 mts * 41 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $450.000 | $450.000 |
| 03. | 1 | Unidad | 5.20 mts *47 cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $1.320.000 | $1.320.000 |
| 04 | 1 | Unidad | 49cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $140.000 | $140.000 |
| 05 | 1 | Unidad | 47cm*47cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $130.000 | $130.000 |
| 06 | 1 | Unidad | 47cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $110.000 | $110.000 |
| 07 | 1 | Unidad | 43cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $120.000 | $120.000 |
| 08 | 1 | Unidad | 43cm*41cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $120.000 | $120.000 |
| 09 | 1 | Unidad | 41cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $110.000 | $110.000 |
| 10 | 1 | Unidad | 46 cm*49cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $250.000 | $250.000 |
| 11 | 1 | Unidad | 96cm*93cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $700.000 | $700.000 |
| 12 | 1 | Unidad | 76cm*76cm | Varilla de 5/8 Corrugada Ángulos de 1” ½ * 3/16 | $400.000 | $400.000 |
| 13 | 2 | Unidad | 68cm*68cm (CIRCULAR) | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto | $1.200.000 | $2.400.000 |
| 14 | 1 | Unidad | 102cm*98 cm | Lámina De 12mm con base en Angulo de 3/16-fundidas en concreto | $1.100.000 | $1.100.000 |
| 15 | 10 | Unidad | 1/2” | Micromedidor R 200 ½” | $260.000 | $2.860.000 |
| 16 | 15 | Unidad | ½” *6 mts | Tubería PVC | $15.000 | $225.000 |
| 17 | 10 | Unidad | 40*40 | Cajas en concreto | $250.000 | $2.500.000 |
| 18 | 11 | Unidad | ½” | Llave de paso plástica | 10.000 | $110.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | $13.245.000 |

Nota 1. Las cotizaciones aportadas que permitieron establecer el valor estimado del contrato son responsabilidad de quien suscribe el presente estudio previo, las cuales fueron debidamente corroboradas en cuanto a su veracidad y la realidad de los precios de mercado en la región, conforme a lo cual se ha determinado los valores acordes a los bienes y servicios. Las cotizaciones originales aportadas permanecen en el respectivo expediente contractual

9. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE MORALES efectuará un solo pago al CONTRATISTA, una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Para efectos del pago, se deberá presentar la factura o documento equivalente respectivo, acompañado de la entrada a almacén y la constancia de recibo a satisfacción de los elementos suscrita por el supervisor del contrato. Para efectos de realizar los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

NOTA: El MUNICIPIO DE MORALES solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte del contratista, en el plazo y condiciones convenidas. El valor pactado se pagará en contra entrega al contratista, de conformidad con las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor.

10. SUPERVISOR

EL Municipio supervisará el cumplimiento del contrato a través de la secretaria de DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS o quien haga sus veces. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el municipio de Morales está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, lo cual implica el seguimiento a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, por lo que el supervisor en atención a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011

11. Participantes:

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes y conforme a las reglas de la presente convocatoria. Para lo cual se aportará los documentos que en ella se requieren. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no poseen obligaciones pecuniarias pendientes con dichas entidades.

De la misma manera y de conformidad con el Decreto 1860 de 2021 el presente proceso de presentarse las condiciones del caso, deberá limitarse a MiPymes.

12.GARANTÍAS

El proponente favorecido dentro de la invitación pública, deberá constituir, a favor del MUNICIPIO, una garantía única de cumplimiento que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros que ampare lo siguiente:

- CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al 10% del valor total del Contrato, con una vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.

- CALIDAD DE LOS BIENES: por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

13. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Se anexa matriz.

14. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

La presente contratación estará amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal xxxxxxxxxxx del xxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxx de 2024

Atentamente

MARYURI ARANDA MERA

Dirección Administrativa de servicios públicos

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

El riesgo para el presente contrato se tipifica de acuerdo al instructivo de la agencia estatal para la contratación de la siguiente manera:

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | PROCESO DE CONTRATACIÓN SIN ELABORAR ESTUDIOS DEL SECTOR O ESTUDIOS PREVIOS, O LOS ELABORADOS SON INADECUADOS. Procesos de contratación, sin estudios previos, sin diseños, o son incorrectos. | Se presenta Información errónea o desactualizada por parte de la entidad, aumento del tiempo en la solución de la necesidad. | Raro | 3. Moderado |  | 4 | Riesgo Bajo |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | NO HAY PROPUESTAS PARA EVALUAR. Consiste en que no se reciben ofertas para el proceso de contratación, o las recibidas no cumplen con los requisitos exigidos. | Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se selecciona contratista, no cumplimiento de objeto contractual. | Improbable | 4.Mayor |  | 6 | Riesgo Alto |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones | Retraso o incumplimiento del contrato, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Morales Cauca, demora en la solución de la necesidad. | Posible | 5. Catastrófico |  | 6 | Riesgo Alto |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | NO SE HACE EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O SE HACE EN FORMA INADECUADA PARA SU SEGUIMIENTO. No se realiza evaluación inicial del contrato o se hace inadecuadamente por el interventor o supervisor, se hace seguimiento sin conocimiento previo del contrato. | Sanciones de entidades de control, retraso o incumplimiento del contrato, demora en la solución a la necesidad, acciones judiciales en contra del municipio. | 3. Posible | 5. Catastrófico |  | 6 | Riesgo Alto |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | NO SE HACE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O SE HACE EN FORMA INADECUADA. Consiste en no realizar seguimiento al contrato o se hace un seguimiento inadecuado por parte del interventor o supervisor designado al contrato. | Incumplimiento en la ejecución del contrato, demora en la solución a la necesidad, aumento de costos, mala calidad de bienes y servicios adquiridos, detrimento patrimonial para la entidad, controversias contractuales, desequilibrio económico del contrato. | 3. Posible | 5. Catastrófico |  | 6 | Riesgo Alto |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | AUMENTO DE COSTOS. Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas al igual que la imposición de nuevos impuestos locales y/o nacionales o aumento de los mismos; o por variaciones en el costo de los bienes y/o servicios a proveer | Incumplimiento del contrato, demora en la solución a la necesidad, controversias contractuales, desequilibrio económico del contrato. | 3. Improbable | 2. Menor |  | 4 | Riesgo Bajo |
| 7 | Especifico | Interno | Selección | Tecnológico | FALLAS TECNOLÓGICAS. Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para ejecución contrato. | No se selecciona contratista. Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y solución de la necesidad. | 3. Posible | 3. Moderado |  | 6 | Riesgo alto |
| 8 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | CAMBIO DE NORMATIVIDAD. Se refiere a cambios adversos en los resultados del Contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto. | Desequilibrio económico del contrato, no ejecución del objeto contractual. | 2.Improbable | 2. Menor |  | 4 | Riesgo Bajo |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Social | ORDEN PÚBLICO. Huelgas o paros generales, Asonada, guerra o ataque terrorista | Liquidación o desequilibrio económico del contrato, no ejecución del objeto contractual. | 1. Raro | 5. Catastrófico |  | 6 | Riesgo alto |

Con base en lo anterior, se establece la forma de mitigación de los riesgos así:

| o. | RIESGO | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación Total |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | PROCESO DE CONTRATACIÓN SIN ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS, O SON INADECUADOS. | MPIO. | Publicación en el SECOP. La plataforma no permite publicar procesos de contratación sin estudios previos | 1. Raro | 1. Insignificante | 2. Riesgo Bajo | NO | SECRETARIO DE DESPACHO | Estudios previos con valores del mercado reales y claridad de lo que se va a contratar | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 2 | NO HAY PROPUESTAS PARA EVALUAR. | MPIO. | Verificar la información de la entidad y elaborar análisis del sector, estudios previos y precios reales. | 1. Raro | 1. Insignificante | 2. Riesgo Bajo | NO | SECRETARIO DE DESPACHO | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario de Despacho. | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 3 | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | CONTRATISTA | Revisión de contratos por parte de personal idóneo. Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 1. Raro | 2.Menor | 2. Riesgo Bajo | SI | INTERVENTOR O SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICO | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados. | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 4 | NO SE HACE EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O SE HACE EN FORMA INADECUADA PARA SU SEGUIMIENTO. | MPIO. | Designar interventor o supervisor idóneo en la materia. | 1. Raro | 2.Menor | 2. Riesgo Bajo | NO | INTERVENTOR O SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICO | Informes de interventoría o del supervisor del contrato. | Cada vez que se presente la necesidad de cerrar un proceso de contratación. |
| 5 | NO SE HACE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O SE HACE EN FORMA INADECUADA. | MPIO. | Designar interventor o supervisor idóneo en la materia. | 1. Raro | 2.Menor | 2. Riesgo Bajo | SI | INTERVENTOR O SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICO | Informes de interventoría o del supervisor del contrato. | Cada vez que se presente la necesidad de cerrar un proceso de contratación. |
| 6 | AUMENTO DE COSTOS. | CONTRATISTA | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta o cumplimiento, según el caso. | 1. Raro | 2.Menor | 2. Riesgo Bajo | SI | INTERVENTOR O SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICO | Revisión de vigencia de pólizas | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 7 | FALLAS TECNOLÓGICAS. | MPIO. | Establecer medios de seguridad para la información del proceso, y otros medios de comunicación a los interesados. | 1. Raro | 2.Menor | 2. Riesgo Bajo | NO | TÉCNICO CONTRATACIÓN | Seguimiento periódico por parte del Supervisor del Contrato. | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 8 | CAMBIO DE NORMATIVIDAD | MPIO. | Actualización y capacitación continua | 1. Raro | 2. Menor | 2. Riesgo Bajo | No | INTERVENTOR O SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICO | Información sobre cambios de normatividad | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 9 | ORDEN PÚBLICO. | MPIO. | Mantener comunicación con las autoridades competentes y con los proveedores. | 1. Raro | 2. Menor | 2. Riesgo Bajo | SI | SECRETARIO DE GOBIERNO | Informes de las autoridades | Cada vez que se presente la necesidad. |