## NECESIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TRAMPAS DE GRASA |  |  |  |  | NODO HOTELERÍA | NODO GASTRONOMÍA Y BILINGUISMO
CAPITULO | ITEM | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA NECESIDAD | IMAGEN DE APOYO | Calle 39 No. 50 - 89. Parte posterior Estación Montoya | Colegio Juan V Padilla el vaivén de Juan de Acosta. | CANTIDAD TOTAL
1 | 1 | Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable | Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión, bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros. |  | 2 | 1 | 3
| 2 | MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa | Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato doble tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de la trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague ) |  | 2 | 1 | 3
| 3 | Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable | Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión,bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros. |  | 2 | 2 | 4
| 4 | MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha para meson tres puntos de desague (lavaplato triple tina) | Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato triple tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague ) |  | 2 | 2 | 4