
	ÍTEM
	COD APU
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 CANTIDAD 
	 VALOR TOTAL 

	CARRERA 5
	$ 1,015,598,834.09

		1. DEMOLICIONES	$ 55,368,956.71

	1
	APU_03
	Demolición de pisos y andenes de concreto. Incluye transporte de material de demolición
	m²
	$ 18,750.07
	2953.00
	$ 55,368,956.71

		2. EXCAVACIONES	$ 42,499,845.18

	2
	APU_04
	Excavaciones varias en material común sin clasificar. Incluye Transporte de material excavado
	m3
	$ 22,797.90
	1864.20
	$ 42,499,845.18

		3. CONCRETOS	$ 32,696,517.71

	3
	APU_10
	Instalación de bordillo en concreto fç = 21MPa fundido en sitio
	m
	$ 54,289.92
	272.00
	$ 14,766,858.24

	4
	APU_18
	Acero de refuerso fy= 420MPa. Incluye suministro e instalación
	kg
	$ 6,458.22
	140.00
	$ 904,150.80

	5
	APU_33
	Estructuras en concreto f'c = 21MPa fundido in situ, incluye formaleteado, vertido y curado. No incluye acero de refuerzo
	m3
	$ 488,563.87
	0.84
	$ 410,393.65

	6
	APU_11
	Suministro e instalación sardinel prefabricado.
	m
	$ 41,429.92
	376.00
	$ 15,577,649.92

	7
	APU_26
	Cinta de confinamiento en concreto fundido in situ de dimensión variable
	m
	$ 29,641.86
	35.00
	$ 1,037,465.10

		4. REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO	$ 307,663,815.66

	8
	APU_39
	Poste ornamental de 6m metalico para alumbrado público con brazo de 1m. Incluye suministro e instalación
	u
	$ 1,201,890.63
	15.00
	$ 18,028,359.45

	9
	APU_40
	Poste ornamental de 8m metalico para alumbrado público con brazo de 1m. Incluye suministro e instalación
	u
	$ 1,312,840.63
	8.00
	$ 10,502,725.04

	10
	APU_41
	Suministro e instalacion luminaria sylvania referencia p25819
	u
	$ 820,288.25
	26.00
	$ 21,327,494.50

	11
	APU_42
	Salida para luminaria desde caja de paso hasta luminaria en poste
	u
	$ 139,814.88
	26.00
	$ 3,635,186.88

	12
	APU_43
	Construcción de caja de inspección 0.40x0.40m internos libres
	u
	$ 287,408.33
	27.00
	$ 7,760,024.91

	13
	APU_44
	Suministro e instalación varilla cu-cu 5/8" 2,4m conector certificado retie
	u
	$ 262,302.08
	26.00
	$ 6,819,854.08

	14
	APU_45
	Suministro e instalación de banco de ductos en conduit 2[image: ]	2" pvc tdp
	m
	$ 32,126.88
	387.00
	$ 12,433,102.56

	15
	APU_46
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de alimentador medida ap a circuitos de iluminacion de vias en 2 n° 2awg + 1n° 2awg aluminio
	m
	$ 32,206.05
	387.00
	$ 12,463,741.35

	16
	APU_47
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de empalme en gel para derivacion de luminaria
	u
	$ 70,802.08
	26.00
	$ 1,840,854.08

	17
	APU_48
	Barraje de baja tension sumergible premoldeada 500a 4 puertos juego por 3 unidades
	u
	$ 535,804.17
	5.00
	$ 2,679,020.85

	18
	APU_49
	Construccion de camara de enlace de 0.7m anchox1.2 m largox1.2m profundo incluye tapa en marco metalico
	u
	$ 982,452.10
	24.00
	$ 23,578,850.40

	19
	APU_50
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 5[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 124,899.58
	311.00
	$ 38,843,769.38

	20
	APU_51
		Suministro e intalación de ductos en conduit 1[image: ]	1" pvc tdp
	m
	$ 28,519.55
	1008.00
	$ 28,747,706.40

	21
	APU_52
	Construccion de camara de baja tensión de conexión o derivación Sobre andén o vía de 0,8m x 0,8m x 1,0m de profundidad conforme a norma CHEC
	u
	$ 931,379.74
	43.00
	$ 40,049,328.82

	22
	APU_53
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 3[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 117,372.00
	672.68
	$ 78,953,796.96

		5. ARQUITECTURA Y URBANISMO	$ 331,087,727.54

	23
	APU_23
	Suministro e instalación adoquin en concreto color ocre 10x80x6
	m²
	$ 104,209.00
	18.00
	$ 1,875,762.00

	24
	APU_24
	Anden en concreto de 21 Mpa fundido in situ de espesor de 10cm. Incluye escobillado y dilatado junta seca
	m²
	$ 90,104.06
	2142.50
	$ 193,047,948.55

	25
	APU_27
	Suministro e instalación de loseta podotactil de alerta 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	88.00
	$ 10,093,411.68

	26
	APU_28
	Suministro e instalación de loseta podotactil guía 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	319.00
	$ 36,588,617.34

	27
	APU_29
	Contenedor de raices largo1.6m, ancho 1.6m y profundidad 
1.6m en bloque de concreto. Incluye suministro y 
conformación de materiales
	u
	$ 1,132,514.87
	3.00
	$ 3,397,544.61

	28
	APU_30
	Suministro e instalación de bolardo en concreto
	u
	$ 448,556.62
	80.00
	$ 35,884,529.60

	29
	APU_31
	Suministro e instalación de modulo comercial metálico
	u
	$ 10,500,000.00
	4.00
	$ 42,000,000.00

	30
	APU_25
	Césped por siembra de mezcla de semillas
	m²
	$ 21,120.76
	173.00
	$ 3,653,891.48

	31
	APU_36
	Banca en concreto según diseño arquitectonico. Incluye Acero de refuerzo
	m
	$ 146,645.88
	31.00
	$ 4,546,022.28



		6. PAVIMENTO	$ 246,281,971.29

	32
	APU 37
	Fresado de concreto asfaltico espesor de 8 cm
	m²
	$ 5,773.42
	1750.00
	$ 10,103,488.23

	33
	APU 38
	Pavimento asfaltico carpeta de rodadura mezcla densa en caliente MDC-19
	m3
	$ 959,754.29
	240.00
	$ 230,341,030.12

	34
	APU39
	Señalización horizontal
	ml
	$ 2,779.74
	2100.00
	$ 5,837,452.94

	CARRERA 4
	$ 1,168,039,165.96

		1. DEMOLICIONES	$ 61,068,977.99

	35
	APU_03
	Demolición de pisos y andenes de concreto. Incluye transporte de material de demolición
	m²
	$ 18,750.07
	3257.00
	$ 61,068,977.99

		2. EXCAVACIONES	$ 42,499,845.18

	36
	APU_04
	Excavaciones varias en material común sin clasificar. Incluye Transporte de material excavado
	m3
	$ 22,797.90
	1864.20
	$ 42,499,845.18

		3. CONCRETOS	$ 32,350,706.26

	37
	APU_10
	Instalación de bordillo en concreto fç = 21MPa fundido en sitio
	m
	$ 54,289.92
	272.00
	$ 14,766,858.24

	38
	APU_18
	Acero de refuerso fy= 420MPa. Incluye suministro e instalación
	kg
	$ 6,458.22
	150.00
	$ 968,733.00

	39
	APU_11
	Suministro e instalación sardinel prefabricado.
	m
	$ 41,429.92
	376.00
	$ 15,577,649.92

	40
	APU_26
	Cinta de confinamiento en concreto fundido in situ de dimensión variable
	m
	$ 29,641.86
	35.00
	$ 1,037,465.10

		4. REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO	$ 325,040,626.92

	41
	APU_39
	Poste ornamental de 6m metalico para alumbrado público con brazo de 1m. Incluye suministro e instalación
	u
	$ 1,201,890.63
	16.00
	$ 19,230,250.08

	42
	APU_40
	Poste ornamental de 8m metalico para alumbrado público con brazo de 1m. Incluye suministro e instalación
	u
	$ 1,312,840.63
	8.00
	$ 10,502,725.04

	43
	APU_41
	Suministro e instalacion luminaria sylvania referencia p25819
	u
	$ 820,288.25
	27.00
	$ 22,147,782.75

	44
	APU_42
	Salida para luminaria desde caja de paso hasta luminaria en poste
	u
	$ 139,814.88
	27.00
	$ 3,775,001.76

	45
	APU_43
	Construcción de caja de inspección 0.40x0.40m internos libres
	u
	$ 287,408.33
	39.00
	$ 11,208,924.87

	46
	APU_44
	Suministro e instalación varilla cu-cu 5/8" 2,4m conector certificado retie
	u
	$ 262,302.08
	27.00
	$ 7,082,156.16

	47
	APU_45
	Suministro e instalación de banco de ductos en conduit 2[image: ]	2" pvc tdp
	m
	$ 32,126.88
	407.00
	$ 13,075,640.16

	48
	APU_46
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de alimentador medida ap a circuitos de iluminacion de vias en 2 n° 2awg + 1n° 2awg aluminio
	m
	$ 32,206.05
	407.00
	$ 13,107,862.35

	49
	APU_47
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de empalme en gel para derivacion de luminaria
	u
	$ 70,802.08
	27.00
	$ 1,911,656.16

	50
	APU_48
	Barraje de baja tension sumergible premoldeada 500a 4 puertos juego por 3 unidades
	u
	$ 535,804.17
	5.00
	$ 2,679,020.85

	51
	APU_49
	Construccion de camara de enlace de 0.7m anchox1.2 m largox1.2m profundo incluye tapa en marco metalico
	u
	$ 982,452.10
	25.00
	$ 24,561,302.50

	52
	APU_50
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 5[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 124,899.58
	327.00
	$ 40,842,162.66

	53
	APU_51
		Suministro e intalación de ductos en conduit 1[image: ]	1" pvc tdp
	m
	$ 28,519.55
	1058.00
	$ 30,173,683.90

	54
	APU_52
	Construccion de camara de baja tensión de conexión o derivación Sobre andén o vía de 0,8m x 0,8m x 1,0m de profundidad conforme a norma CHEC
	u
	$ 931,379.74
	56.00
	$ 52,157,265.44

	55
	APU_53
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 3[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 117,372.00
	618.42
	$ 72,585,192.24

		5. ARQUITECTURA Y URBANISMO	$ 454,670,379.83

	56
	APU_23
	Suministro e instalación adoquin en concreto color ocre 10x80x6
	m²
	$ 104,209.00
	46.00
	$ 4,793,614.00

	57
	APU_24
	Anden en concreto de 21 Mpa fundido in situ de espesor de 10cm. Incluye escobillado y dilatado junta seca
	m²
	$ 90,104.06
	2305.00
	$ 207,689,858.30

	58
	APU_27
	Suministro e instalación de loseta podotactil de alerta 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	88.00
	$ 10,093,411.68

	59
	APU_28
	Suministro e instalación de loseta podotactil guía 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	320.00
	$ 36,703,315.20

	60
	APU_29
	Contenedor de raices largo1.6m, ancho 1.6m y profundidad 
1.6m en bloque de concreto. Incluye suministro y 
conformación de materiales
	u
	$ 1,132,514.87
	3.00
	$ 3,397,544.61

	61
	APU_30
	Suministro e instalación de bolardo en concreto
	u
	$ 448,556.62
	80.00
	$ 35,884,529.60

	62
	APU_31
	Suministro e instalación de modulo comercial metálico
	u
	$ 10,500,000.00
	14.00
	$ 147,000,000.00

	63
	APU_25
	Césped por siembra de mezcla de semillas
	m²
	$ 21,120.76
	216.00
	$ 4,562,084.16

	64
	APU_36
	Banca en concreto según diseño arquitectonico. Incluye Acero de refuerzo
	m
	$ 146,645.88
	31.00
	$ 4,546,022.28



	6. PAVIMENTO
	
	
	
	$ 252,408,629.78

	65
	APU 37
	Fresado de concreto asfaltico espesor de 8 cm
	m²
	$ 5,773.42
	1980.00
	$ 11,431,375.26

	66
	APU 38
	Pavimento asfaltico carpeta de rodadura mezcla densa en caliente MDC-19
	m3
	$ 959,754.29
	245.00
	$ 235,139,801.58

	67
	APU39
	Señalización horizontal
	ml
	$ 2,779.74
	2100.00
	$ 5,837,452.94

	CALLES 9, 10, 11, 11B y 12
	
	
	
	$ 752,480,253.50

	1. DEMOLICIONES
	
	
	
	$ 31,465,242.47

	68
	APU_03
	Demolición de pisos y andenes de concreto. Incluye transporte de material de demolición
	m²
	$ 18,750.07
	1678.14
	$ 31,465,242.47

	2. EXCAVACIONES
	
	
	
	$ 42,499,845.18

	69
	APU_04
	Excavaciones varias en material común sin clasificar. Incluye Transporte de material excavado
	m3
	$ 22,797.90
	1864.20
	$ 42,499,845.18

	3. CONCRETOS
	
	
	
	$ 48,543,743.30

	70
	APU_10
	Instalación de bordillo en concreto fç = 21MPa fundido en sitio
	m
	$ 54,289.92
	340.00
	$ 18,458,572.80

	71
	APU_18
	Acero de refuerso fy= 420MPa. Incluye suministro e instalación
	kg
	$ 54,289.92
	160.00
	$ 8,686,387.20

	72
	APU_11
	Suministro e instalación sardinel prefabricado.
	m
	$ 41,429.92
	470.00
	$ 19,472,062.40

	73
	APU_26
	Cinta de confinamiento en concreto fundido in situ de dimensión variable
	m
	$ 29,641.86
	65.00
	$ 1,926,720.90

	4. REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
	
	
	
	$ 103,825,703.71

	74
	APU_40
	Poste ornamental de 8m metalico para alumbrado público con brazo de 1m. Incluye suministro e instalación
	u
	$ 1,312,840.63
	7.00
	$ 9,189,884.41

	75
	APU_41
	Suministro e instalacion luminaria sylvania referencia p25819
	u
	$ 820,288.25
	4.00
	$ 3,281,153.00

	76
	APU_42
	Salida para luminaria desde caja de paso hasta luminaria en poste
	u
	$ 139,814.88
	12.00
	$ 1,677,778.56

	77
	APU_43
	Construcción de caja de inspección 0.40x0.40m internos libres
	u
	$ 287,408.33
	12.00
	$ 3,448,899.96

	78
	APU_44
	Suministro e instalación varilla cu-cu 5/8" 2,4m conector certificado retie
	u
	$ 262,302.08
	12.00
	$ 3,147,624.96

	79
	APU_45
	Suministro e instalación de banco de ductos en conduit 2[image: ]	2" pvc tdp
	m
	$ 32,126.88
	12.00
	$ 385,522.56

	80
	APU_46
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de alimentador medida ap a circuitos de iluminacion de vias en 2 n° 2awg + 1n° 2awg aluminio
	m
	$ 32,206.05
	174.00
	$ 5,603,852.70

	81
	APU_47
	Suministro, instalacion, conexión y pruebas de empalme en gel para derivacion de luminaria
	u
	$ 70,802.08
	174.00
	$ 12,319,561.92

	82
	APU_48
	Barraje de baja tension sumergible premoldeada 500a 4 puertos juego por 3 unidades
	u
	$ 535,804.17
	12.00
	$ 6,429,650.04

	83
	APU_49
	Construccion de camara de enlace de 0.7m anchox1.2 m largox1.2m profundo incluye tapa en marco metalico
	u
	$ 982,452.10
	2.00
	$ 1,964,904.20

	84
	APU_50
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 5[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 124,899.58
	11.00
	$ 1,373,895.38

	85
	APU_51
		Suministro e intalación de ductos en conduit 1[image: ]	1" pvc tdp
	m
	$ 28,519.55
	140.00
	$ 3,992,737.00

	86
	APU_52
	Construccion de camara de baja tensión de conexión o derivación Sobre andén o vía de 0,8m x 0,8m x 1,0m de profundidad conforme a norma CHEC
	u
	$ 931,379.74
	29.00
	$ 27,010,012.46

	87
	APU_53
	Suministro e intalación banco de ductos en conduit 3[image: ]	3" pvc tdp
	m
	$ 117,372.00
	204.48
	$ 24,000,226.56



	5. ARQUITECTURA Y URBANISMO
	$ 370,475,425.94

	88
	APU_23
	Suministro e instalación adoquin en concreto color ocre 10x80x6
	m²
	$ 104,209.00
	20.00
	$ 2,084,180.00

	89
	APU_24
	Anden en concreto de 21 Mpa fundido in situ de espesor de 10cm. Incluye escobillado y dilatado junta seca
	m²
	$ 90,104.06
	1674.00
	$ 150,834,196.44

	90
	APU_27
	Suministro e instalación de loseta podotactil de alerta 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	38.00
	$ 4,358,518.68

	91
	APU_28
	Suministro e instalación de loseta podotactil guía 40x40 cm
	m
	$ 114,697.86
	120.00
	$ 13,763,743.20

	92
	APU_29
	Contenedor de raices largo1.6m, ancho 1.6m y profundidad 
1.6m en bloque de concreto. Incluye suministro y 
conformación de materiales
	u
	$ 1,132,514.87
	6.00
	$ 6,795,089.22

	93
	APU_30
	Suministro e instalación de bolardo en concreto
	u
	$ 448,556.62
	30.00
	$ 13,456,698.60

	94
	APU_31
	Suministro e instalación de modulo comercial metálico
	u
	$ 10,500,000.00
	16.00
	$ 168,000,000.00

	95
	APU_25
	Césped por siembra de mezcla de semillas
	m²
	$ 21,120.76
	99.00
	$ 2,090,955.24

	96
	APU_36
	Banca en concreto según diseño arquitectonico. Incluye Acero de refuerzo
	m
	$ 146,645.88
	62.00
	$ 9,092,044.56

	6. PAVIMENTO
	$ 155,670,292.90

	97
	APU 37
	Fresado de concreto asfaltico espesor de 8 cm
	m²
	$ 5,773.42
	1450.00
	$ 8,371,461.68

	98
	APU 38
	Pavimento asfaltico carpeta de rodadura mezcla densa en caliente MDC-19
	m3
	$ 959,754.29
	150.00
	$ 143,963,143.83

	99
	APU39
	Señalización horizontal
	ml
	$ 2,779.74
	1200.00
	$ 3,335,687.39

	TOTAL COSTOS DIRECTO DE OBRA
	$ 2,936,118,253.55

	
	

	II. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) DE OBRA
	

	
	

			DESCRIPCIÓN
	SIGLA
	PORCENTAJE COSTO DIRECTO
	TOTAL

	COSTO DIRECTO
	CD (%)
	100.00%
	$ 2,936,118,253.55

	
	

	DESCRIPCIÓN
	SIGLA
	PORCENTAJE COSTO DIRECTO
	TOTAL

	ADMINISTRACIÓN
	A (%)
	24.67%
	$ 724,340,373.15

			IMPREVISTOS
	I (%)
	1.00%
	$ 29,361,182.54

	
	U (%)
	4.00%
	$ 117,444,730.14

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)
	29.67%
	$ 871,146,285.83

	
	

	TOTAL COSTOS DE OBRA
	$ 3,807,264,539.37

	
	

	III. IMPLEMENTACION DE PLANES
	

	
	

	
	

	
	Plan De Manejo de Transito (PMT)
	$ 86,644,212.00

	
	
	

	TOTAL III. IMPLEMENTACION DE PLANES
	$ 86,644,212.00

	IV. VALOR PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
	

	
	

	TOTAL IV. VALOR PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA (II + III)
	$ 3,893,908,751.37
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