## Oferta
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.01 |  |  | Excavaciones a maquina. Incluye retiro de material | m3 | 7864.16 | 45566 | 358338315
| 1.02 |  |  | Excavaciones en material común a mano (incluye retiro y botadero) | m3 | 232.4 | 63938 | 14859191
| 1.03 |  |  | Suministro. transporte e instalación relleno material seleccionado de prestamo (incluye compactación) | m3 | 171.35 | 111867 | 19168410
| 1.04 |  |  | Suministro. transporte e instalación relleno seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación) | m3 | 1258.47 | 30031 | 37793113
| 1.05 |  |  | Suministro. transporte e instalación base granular contrapiso | m3 | 251.77 | 216342 | 54468425
| 1.06 |  |  | Localización y replanteo | m2 | 5969.48 | 4853 | 28969886
| 1.07 |  |  | Limpieza y descapote | m2 | 895.84 | 13431 | 12032027
| 1.08 |  |  | Entibado en madera no recuperables para excavaciones | m2 | 457.7 | 12976 | 5939115
| 1.09 |  |  | Demoliciones muros de mampostería | m2 | 38.8 | 26032 | 1010042
| 1.10 |  |  | Demoliciones estructuras de concreto | m3 | 6.5 | 35817 | 232811
| SUBTOTAL | [6 empty] | 532811335
| 2 | CONCRETO REFORZADO
| 2.01 |  |  | Concreto (28 Mpa) para vigas de cimentación | m3 | 99.5 | 813796 | 80972702
| 2.02 |  |  | Concreto (28 Mpa) para columnas | m3 | 283.1 | 897023 | 253947211
| 2.03 |  |  | Concreto (28 Mpa) para muros y escaleras | m3 | 199.5 | 887362 | 177028719
| 2.04 |  |  | Concreto clase (G) ciclopeo 140 kg/cm2 (60%) concreto F y 40% rajón) | m3 | 181.7 | 471418 | 85656651
| 2.05 |  |  | Concreto para vigas de entrepiso (28 Mpa) | m3 | 862.6 | 735511 | 634451789
| 2.06 |  |  | Concreto para placa aligerada con casetón (28 Mpa) | m3 | 579.7 | 811130 | 470212061
| 2.07 |  |  | Concreto (21 Mpa) para placas de contrapiso y escaleras | m3 | 152.89 | 723933 | 110682116
| 2.08 |  |  | Concreto (28 Mpa) para zapatas | m3 | 123.4 | 769760 | 94988384
| 2.09 |  |  | Acero de refuerzo grado 60 | kg | 169381 | 8278 | 1402135918
| 2.10 |  |  | Malla electrosoldada M188 | kg | 19625 | 13738 | 269608250
| 2.11 |  |  | Malla electrosoldada M-221 | kg | 5643.96 | 15952 | 90032450
| 2.12 |  |  | Concreto solado para limpieza de cimentaciones (14 Mpa) | m3 | 22.79 | 581604 | 13254755
| 2.13 |  |  | Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para placa de cubierta aligerada con casetón | m3 | 115.6 | 1481912 | 171309027
| 2.14 |  |  | Concreto (21 Mpa) para andenes | m3 | 40.2 | 679962 | 27334472
| 2.15 |  |  | Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para muros de contención | m3 | 330.2 | 1065560 | 351847912
| 2.16 |  |  | Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para tanque almacenamiento | m3 | 88.9 | 1301670 | 115718463
| SUBTOTAL | [6 empty] | 4349180880
| 3 | MAMPOSTERIA
| 3.01 |  |  | Mamposteria en bloque H 15 | m2 | 2013.31 | 74095 | 149176204
| 3.02 |  |  | Mamposteria en bloque H 15 | ml | 137.73 | 43632 | 6009435
| 3.03 |  |  | Ladrillo cara vista esmaltado | m2 | 1982.59 | 138066 | 273728271
| 3.04 |  |  | Dinteles en ladrillo M-29 | ml | 124.38 | 57593 | 7163417
| 3.05 |  |  | Mamposteria en bloque H 10 | m2 | 89.62 | 68343 | 6124900
| 3.06 |  |  | Instalación de anclajes y amarres de muro | und | 586 | 14193 | 8317098
| 3.07 |  |  | Remate en ladrillo M-29 | ml | 134.7 | 40855 | 5503169
| 3.08 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada con antepecho | ml | 17.3 | 443047 | 7664713
| SUBTOTAL | [6 empty] | 463687207
| 4 | PISOS Y EXTERIORES
| 4.01 |  |  | Construcción de piso en mortero 1:4 | m2 | 5368.75 | 54753 | 293955169
| 4.02 |  |  | Pisos en baldosin de granito 30X30 | m2 | 2898.94 | 151093 | 438009541
| 4.03 |  |  | Pisos en baldosin de granito 60X60 | m2 | 2469.81 | 171675 | 424004632
| 4.04 |  |  | Granito pulido para huellas y contrahuellas | ml | 1286.16 | 63750 | 81992700
| 4.05 |  |  | Mortero para huellas y contrahuellas | ml | 1324.8 | 23401 | 31001645
| 4.06 |  |  | Tablon de Gres 30X30 | m2 | 733 | 79165 | 58027945
| 4.07 |  |  | Guarda escoba tablon de gres | ml | 137.73 | 45661 | 6288890
| 4.08 |  |  | Guarda escoba prefabricada en granito | ml | 2892.83 | 41095 | 118880849
| 4.09 |  |  | Enchape pared 20.5 x 20.5 | m2 | 703.34 | 49007 | 34468583
| 4.10 |  |  | Piso interior en marmol para ascensor | m2 | 3.75 | 728418 | 2731568
| 4.11 |  |  | Bocapuerta en gravilla mona (incluye dilatación) | ml | 96.6 | 43368 | 4189349
| 4.12 |  |  | Geotextil | m2 | 1092.9 | 13387 | 14630652
| SUBTOTAL | [6 empty] | 1508181523
| 5 | FRISOS Y PINTURA
| 5.01 |  |  | Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 1911.9 | 25846 | 49414967
| 5.02 |  |  | Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado | ml | 275.45 | 16101 | 4435020
| 5.03 |  |  | Frisos para muro mortero 1:4 | m2 | 4254.3 | 23974 | 101992588
| 5.04 |  |  | Frisos para muro mortero 1:4 | ml | 281.36 | 15536 | 4371209
| 5.05 |  |  | Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas | m2 | 2679.88 | 34244 | 91769811
| 5.06 |  |  | Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas | ml | 275.45 | 23206 | 6392093
| 5.07 |  |  | Estuco plastico y pintura en vinilo | m2 | 4103.66 | 27035 | 110942448
| 5.08 |  |  | Estuco plastico y pintura en vinilo | ml | 281.36 | 17893 | 5034374
| SUBTOTAL | [6 empty] | 374352510
| 6 | CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
| 6.01 |  |  | Suministro e instalación de Baranda en acero inoxidable | ml | 296.93 | 360373 | 107005555
| 6.02 |  |  | Suministro e instalación de Vidrio Templado de 10 mm (incluye estructura de soporte en acero inoxidable. distanciadores y pelicula esmerilada) | m2 | 216.22 | 772597 | 167050923
| 6.03 |  |  | Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio. Vidrio en Bronce y Rejillas de Ventilación (VT-1) | m2 | 411.95 | 949353 | 391085968
| 6.04 |  |  | Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio y Vidrio en Bronce (VT-2) | m2 | 150.22 | 680652 | 102247543
| 6.05 |  |  | Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio y Vidrio en Bronce Alta (VT-3) | m2 | 29.85 | 897348 | 26785838
| 6.06 |  |  | Suministro e instalación de Ventanas en Aluminio con Rejillas de Ventilación y Parales en Aluminio con Vidrio en Bronce (VTE-1) | m2 | 237.6 | 1074844 | 255382934
| 6.07 |  |  | Suministro e instalación de Divisiones para baños en acero inoxidable | m2 | 111.9 | 705054 | 78895543
| 6.08 |  |  | Suministro e instalación de Puertas en acero inoxidable | m2 | 51.28 | 705054 | 36155169
| 6.09 |  |  | Suministro e instalación de puertas en aluminio PT-1 | m2 | 198.45 | 904454 | 179488896
| 6.10 |  |  | Suministro e instalación de puertas de seguridad en aluminio con chapa de seguridad PT-3 | m2 | 32.34 | 1317369 | 42603713
| 6.11 |  |  | Suministro e instalación de Puerta en aluminio con hoja en vidrio bronce PT-2 | m2 | 94.5 | 897811 | 84843140
| 6.12 |  |  | Suministro e instalación de porton en malla eslabonada | und | 1 | 1073988 | 1073988
| SUBTOTAL | [6 empty] | 1472619210
| 7 | ACABADOS
| 7.01 |  |  | Suministro e instalacion tapete fibra 100% polipropileno | m2 | 96.14 | 467763 | 44970735
| 7.02 |  |  | Suministro e instalacion en drywall 6mm. incluye estructura para cielo raso | m2 | 4523 | 89960 | 406889080
| SUBTOTAL | [6 empty] | 451859815
| 8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
| 8.01.01 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" RDE 21 | ml | 137.1 | 17738 | 2431880
| 8.01.02 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 1" RDE 21 | ml | 422.14 | 15231 | 6429614
| 8.01.03 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21 | ml | 100.97 | 13333 | 1346233
| 8.01.04 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 | ml | 15.55 | 9739 | 151441
| 8.01.05 |  |  | Punto hidraulico de 1/2" | und | 1 | 49594 | 49594
| 8.01.06 |  |  | Punto hidraulico de 3/4" | und | 51 | 56354 | 2874054
| 8.01.07 |  |  | Punto hidraulico de 1" | und | 45 | 61142 | 2751390
| 8.01.08 |  |  | Sistema de bombeo para Suministro | und | 1 | 12143588 | 12143588
| 8.01.09 |  |  | Suministro e instalación de registros de corte de 1" | und | 21 | 249358 | 5236518
| 8.01.10 |  |  | Suministro e instalación de registros de corte de 3/4" | und | 4 | 176859 | 707436
| 8.01.11 |  |  | Suministro e instalación tuberia sanitaria 2" | ml | 221.06 | 21159 | 4677409
| 8.01.12 |  |  | Suministro e instalación tuberia sanitaria 2 1/2" (Ventilación principal) | ml | 15.2 | 29691 | 451303
| 8.01.13 |  |  | Suministro e instalación tuberia sanitaria 3" | ml | 134.48 | 40095 | 5391976
| 8.01.14 |  |  | Suministro e instalación tuberia sanitaria 4" | ml | 233.57 | 54929 | 12829767
| 8.01.15 |  |  | Suministro e instalación tuberia sanitaria 6" | ml | 123.13 | 99360 | 12234197
| 8.01.16 |  |  | Puntos sanitarios de 2" | und | 62 | 81019 | 5023178
| 8.01.17 |  |  | Puntos sanitarios de 3" (incluye rejilla con sosco) | und | 34 | 75694 | 2573596
| 8.01.18 |  |  | Puntos sanitarios de 4" | und | 35 | 89071 | 3117485
| 8.01.19 |  |  | Tuberia aguas lluvias de 2" | ml | 14.2 | 30790 | 437218
| 8.01.20 |  |  | Tuberia aguas lluvias de 3" | ml | 40.36 | 45275 | 1827299
| 8.01.21 |  |  | Tuberia aguas lluvias de 4" | ml | 7.89 | 58727 | 463356
| 8.01.22 |  |  | Tuberia aguas lluvias de 6" | ml | 85.65 | 105660 | 9049779
| 8.01.23 |  |  | Tuberia aguas lluvias de 8" | ml | 94.02 | 165213 | 15533326
| 8.01.24 |  |  | Suministro e instalación de tragante de 3" | und | 7 | 49297 | 345079
| 8.01.25 |  |  | Construcción de Caja de inspección en mampostería con tapa de concreto de 0,6 X 0,6 m (Incluye marco y tapa) | und | 5 | 438524 | 2192620
| 8.01.26 |  |  | Construcción de Caja de inspección en mampostería con tapa de concreto de 0,8 X 0,8 m (Incluye marco y tapa) | und | 5 | 602599 | 3012995
| 8.01.27 |  |  | Sistema de bombeo para pozo eyector | und | 1 | 23054013 | 23054013
| 8.01.28 |  |  | Suministro e instalación de Cajas de registro plásticas en pared de (30x30x15) | und | 25 | 60170 | 1504250
| 8.01.29 |  |  | Carcamo rectangular en concreto (incuye rejilla) | ml | 112.55 | 250445 | 28187585
| 8.01.30 |  |  | Suministro e instalación de banda de impermeabilización para tanques de almacenamiento | ml | 141.12 | 61380 | 8661946
| 8.01.31 |  |  | Suministro e instalación de cuello de ganzo para tanque de almacenamiento D=4" | und | 6 | 247610 | 1485660
| SUBTOTAL | [6 empty] | 176175785
| 9.1 | APARATOS SANITARIOS
| 9.1.1 |  |  | Sanitario de fluxometro | und | 33 | 1960841 | 64707753
| 9.1.2 |  |  | Orinal de fluxometro | und | 10 | 1193358 | 11933580
| 9.1.3 |  |  | Lavamanos de empotrar | und | 45 | 455480 | 20496600
| 9.1.4 |  |  | Mesones en granito natural | m2 | 24 | 1110382 | 26649168
| 9.1.5 |  |  | Espejos 4mm biselados | m2 | 32 | 232690 | 7446080
| 9.1.6 |  |  | Barras de seguridad para baños de discapacitados | und | 13 | 1099892 | 14298596
| SUBTOTAL | [6 empty] | 145531777
| 9.2 | EQUIPOS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS - DETECCIÓN
| 9.2.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 1" | ml | 777.87 | 67123 | 52212968
| 9.2.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/4" | ml | 30.51 | 74143 | 2262103
| 9.2.3 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/2" | ml | 24.61 | 82957 | 2041572
| 9.2.4 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 2" | ml | 45.48 | 97713 | 4443987
| 9.2.5 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 2 1/2" | ml | 52.6 | 119243 | 6272182
| 9.2.6 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 4" | ml | 161.57 | 199139 | 32174888
| 9.2.7 |  |  | Suministro e instalación de tubería ranurada de 6" | ml | 154.54 | 266467 | 41179810
| 9.2.8 |  |  | Suministro e instalación de codo de 6" | und | 6 | 97167 | 583002
| 9.2.9 |  |  | Suministro e instalación de codo de 4" | und | 4 | 57897 | 231588
| 9.2.10 |  |  | Suministro e instalación de codo de 2 1/2" | und | 16 | 35378 | 566048
| 9.2.11 |  |  | Suministro e instalación de codo de 1" | und | 185 | 8908 | 1647980
| 9.2.12 |  |  | Suministro e instalación de Tee reducida de 4" a 2 1/2" | und | 108 | 81173 | 8766684
| 9.2.13 |  |  | Suministro e instalación de Tee reducida de 2 1/2" a 1 1/2" | und | 36 | 44738 | 1610568
| 9.2.14 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 6" | und | 6 | 300401 | 1802406
| 9.2.15 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 4" | und | 9 | 141039 | 1269351
| 9.2.16 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 2" | und | 35 | 53251 | 1863785
| 9.2.17 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 1 1/2" | und | 20 | 40582 | 811640
| 9.2.18 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 1 1/4" | und | 13 | 26566 | 345358
| 9.2.19 |  |  | Suministro e instalación de Tee de 1" | und | 82 | 19166 | 1571612
| 9.2.20 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 6" a 4" | und | 7 | 384984 | 2694888
| 9.2.21 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 4" a 2 1/2" | und | 10 | 164038 | 1640380
| 9.2.22 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 2 1/2" a 2" | und | 12 | 85178 | 1022136
| 9.2.23 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1 1/2" | und | 11 | 79000 | 869000
| 9.2.24 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1" | und | 36 | 58147 | 2093292
| 9.2.25 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1 1/4" | und | 13 | 43470 | 565110
| 9.2.26 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1" | und | 16 | 36605 | 585680
| 9.2.27 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 1 1/4" a 1" | und | 18 | 29694 | 534492
| 9.2.28 |  |  | Suministro e instalación de Reducción de 1" a 3/4" | und | 307 | 18709 | 5743663
| 9.2.29 |  |  | Suministro e instalación de rociadores de 3/4" | und | 307 | 89941 | 27611887
| 9.2.30 |  |  | Sistema de bombeo contra incendio | und | 1 | 359631771 | 359631771
| 9.2.31 |  |  | Siamesa bronce unión roscada | und | 1 | 2939311 | 2939311
| 9.2.32 |  |  | Gabinete contrancendio | und | 12 | 2703613 | 32443356
| SUBTOTAL | [6 empty] | 600032498
| 10.00 | MEDIA TENSIÓN
| 10.01 |  |  | Derivación de red | un | 1 | 8406630 | 8406630
| 10.02 |  |  | Red Cu 3#2 XLPE 133% | m | 45 | 542443 | 24409935
| 10.03 |  |  | Canalización PVC 3x4" | m | 30 | 154061 | 4621830
| 10.04 |  |  | Celda de remonte 15kV | un | 1 | 8636437 | 8636437
| 10.05 |  |  | Celda de medida 15kV | un | 1 | 97898368 | 97898368
| 10.06 |  |  | Celda de seccionador 24kV + fusible | un | 1 | 45465227 | 45465227
| 10.07 |  |  | Celda de transformador 300kVA | un | 1 | 117908495 | 117908495
| 10.08 |  |  | Terminal preformado 15kV tipo exterior | un | 3 | 1322287 | 3966861
| 10.09 |  |  | Terminal preformado 15kV tipo interior | un | 15 | 1132565 | 16988475
| 10.10 |  |  | Malla de puesta a tierra | un | 1 | 23123871 | 23123871
| 10.11 |  |  | Caja de inspección doble 120x150x100cm | un | 2 | 3077255 | 6154510
| SUBTOTAL | [6 empty] | 357580639
| 11.00 | BAJA TENSIÓN
| 11.01 |  |  | Planta Diésel trifásica, 300kVA, 60Hz, 208/120V | un | 1 | 291710289 | 291710289
| 11.02 |  |  | Transferencia automática 1050A | un | 1 | 98620753 | 98620753
| 11.03 |  |  | Gabinete general normal (GGS) | un | 1 | 120544809 | 120544809
| 11.04 |  |  | Gabinete general normal (GGN) | un | 1 | 122989751 | 122989751
| 11.05 |  |  | Gabinete general regulado (GGR) | un | 1 | 117326481 | 117326481
| 11.06 |  |  | Tablero monofásico 6 puestos (TAS) | un | 1 | 330230 | 330230
| 11.07 |  |  | Tablero trifásico 18 puestos (TRS2) | un | 1 | 1547758 | 1547758
| 11.08 |  |  | Tablero trifásico 42 puestos (TR3 y TR4) | un | 2 | 2403240 | 4806480
| 11.09 |  |  | Tablero trifásico 36 puestos (TNS2) | un | 1 | 2207093 | 2207093
| 11.10 |  |  | Tablero trifásico 30 puestos (TAS2) | un | 1 | 2062848 | 2062848
| 11.11 |  |  | Tablero trifásico 24 puestos (TNS1) | un | 1 | 1487410 | 1487410
| 11.12 |  |  | Tablero trifásico 30 puestos (TAS1) | un | 1 | 2221813 | 2221813
| 11.13 |  |  | Tablero trifásico 18 puestos (TN2) | un | 1 | 1463312 | 1463312
| 11.14 |  |  | Tablero trifásico 42 puestos (TN3 y TN4) | un | 2 | 2487686 | 4975372
| 11.15 |  |  | Tablero trifásico 12 puestos (TNT) | un | 1 | 1322981 | 1322981
| 11.16 |  |  | Tablero trifásico 6 puestos (TASC1) | un | 1 | 483811 | 483811
| 11.17 |  |  | Tablero trifásico 6 puestos (TASC2) | un | 1 | 644917 | 644917
| 11.18 |  |  | Canalización PVC 4" | m | 470 | 61652 | 28976440
| 11.19 |  |  | Canalización PVC 2" | m | 67 | 35174 | 2356658
| 11.20 |  |  | Canalización PVC 1" | m | 62 | 23411 | 1451482
| 11.21 |  |  | Conducto PVC 3/4" | m | 3762 | 5242 | 19720404
| 11.22 |  |  | Conducto EMT 3/4" | m | 3483 | 18984 | 66121272
| 11.23 |  |  | Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm | un | 3 | 1726312 | 5178936
| 11.24 |  |  | Caja de inspección de baja tensión 120x150x100cm | un | 2 | 2985297 | 5970594
| 11.25 |  |  | Red Cu 5(3#500F + 1#500N) + 1#3/0T | m | 37 | 4796425 | 177467725
| 11.26 |  |  | Red Cu 4(3#350F + 1#350N) + 2#3/0T | m | 180 | 2458789 | 442582020
| 11.27 |  |  | Red Cu 3#4F + 1#4N + 1#8T | m | 33 | 204594 | 6751602
| 11.28 |  |  | Red Cu 3#250F + 1#250N + 1#2T | m | 77 | 508206 | 39131862
| 11.29 |  |  | Red Cu 3#1/0F + 1#1/0N + 1#6T | m | 186 | 240035 | 44646510
| 11.30 |  |  | Red Cu 3#6F + 1#6N + 1#8T | m | 10 | 70761 | 707610
| 11.31 |  |  | Red Cu 3#8F + 1#8N + 1#8T | m | 96 | 55212 | 5300352
| 11.32 |  |  | Red Cu 3#4/0F + 1#4/0N + 1#4T | m | 10 | 448009 | 4480090
| 11.33 |  |  | Red Cu 1#8F + 1#8N + 1#8T | m | 4 | 38070 | 152280
| 11.34 |  |  | Red Cu 3#12 (FNT,FFT) | m | 17220 | 13993 | 240959460
| 11.35 |  |  | Alambrón de aluminio 8mm | m | 272 | 57006 | 15505632
| 11.36 |  |  | Punta captadora 80cm | un | 11 | 158881 | 1747691
| 11.37 |  |  | Bandeja portacable 400x54mm | m | 300 | 160696 | 48208800
| 11.38 |  |  | Luminaria panel LED rectangular 40W | un | 525 | 331290 | 173927250
| 11.39 |  |  | Luminaria LED rectangular 45W | un | 56 | 331496 | 18563776
| 11.40 |  |  | Luminaria LED 18W | un | 374 | 192469 | 71983406
| 11.41 |  |  | Luminaria LED aplique tortuga 40W | un | 28 | 185878 | 5204584
| 11.42 |  |  | Luminaria LED hermética 36W | un | 6 | 321246 | 1927476
| 11.43 |  |  | Reflector LED 100W | un | 7 | 371384 | 2599688
| 11.44 |  |  | Tomacorriente doble monofásico 120V | un | 643 | 140221 | 90162103
| 11.45 |  |  | Tomacorriente doble monofásico 120V con tapa intemperie | un | 8 | 144752 | 1158016
| 11.46 |  |  | Tomacorriente doble monofásico 120V regulado | un | 516 | 176168 | 90902688
| 11.47 |  |  | Tomacorriente bifásica | un | 21 | 134852 | 2831892
| 11.48 |  |  | Caja metálica de paso, inspección y/o empalme 15x15x10cm | un | 115 | 148912 | 17124880
| 11.49 |  |  | Sello cortafuego para conductos soterrados | un | 16 | 3566 | 57056
| 11.50 |  |  | Cable de control FLP 2x18AWG | m | 1190 | 11086 | 13192340
| 11.51 |  |  | Transferencia automática BCI 800A (magnética) | un | 1 | 80138611 | 80138611
| 11.52 |  |  | Detector de humo | un | 150 | 376142 | 56421300
| 11.53 |  |  | Estación manual para alarma de incendio | un | 24 | 695582 | 16693968
| 11.54 |  |  | Sirena para alarma de incendio con luz estroboscópica | un | 15 | 706975 | 10604625
| 11.55 |  |  | UPS 60kVA trifásica 208/120V, 60 Hz | un | 1 | 122339090 | 122339090
| 11.56 |  |  | Luminaria LED de emergencia 5W | un | 171 | 499220 | 85366620
| 11.57 |  |  | Foso de puesta a tierra | un | 6 | 862924 | 5177544
| 11.58 |  |  | Cable Cu #2/0 desnudo | m | 158 | 143340 | 22647720
| 11.59 |  |  | Interruptor manual sencillo | un | 38 | 114447 | 4348986
| 11.60 |  |  | Interruptor manual doble | un | 49 | 118155 | 5789595
| 11.61 |  |  | Sensor de movimiento 360° | un | 50 | 174192 | 8709600
| 11.62 |  |  | Panel para control, administración y alarma de incendio | un | 1 | 12760149 | 12760149
| SUBTOTAL | [6 empty] | 2852796491
| 12.00 | TELECOMUNICACIONES
| 12.01 |  |  | Bajante IMC 2" para F.O. | m | 1 | 136955 | 136955
| 12.02 |  |  | Canalización PVC 2" para F.O. o UTP | m | 138 | 34359 | 4741542
| 12.03 |  |  | Gabinete rack 12RU | un | 7 | 23158567 | 162109969
| 12.04 |  |  | Conducto EMT 3/4" para UTP | m | 1242 | 15401 | 19128042
| 12.05 |  |  | Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm para telecomunicaciones | un | 6 | 1726778 | 10360668
| 12.06 |  |  | Conducto PVC 3/4" para UTP | m | 990 | 5242 | 5189580
| 12.07 |  |  | Sello cortafuego para conductos soterrados de F.O. | un | 12 | 3566 | 42792
| 12.08 |  |  | Salida RJ45 sencilla | un | 552 | 120695 | 66623640
| 12.09 |  |  | Cable UTP Cat 6A | m | 27450 | 6208 | 170409600
| SUBTOTAL | [6 empty] | 438742788
| 13.00 | ASCENSORES
| 13.01 |  |  | Ascensor 7 paradas incluye montaje | und | 1 | 202138931 | 202138931
| SUBTOTAL | [6 empty] | 202138931
|  |  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 13925691389
|  |  | PMA |  |  |  |  | 126903840
|  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  |  |  | 22540334
|  |  | CERTIFICACION RETILAP |  |  |  |  | 5237401
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 14080372964
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 32%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 38%
JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL - CONSORCIO OBRAS SANTANDER