## Hoja1
|  | MARCA / REFERENCIA |  |  | VALOR MANTENIMIENTO | VALOR CALIBRACION |  | IVA | TOTAL INCLUIIDO
ITEM | EQUIPO |  | SERVICIOS | EVIDENCIA | Y/O CORRECTIVO |  | VALOR |  | IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
1 | TERMOANEMOMETRO | KESTREL |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO Y CALIBRACION COMO TERMOHIGROMETRO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
2 | SONOMETRO | PULSAR |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO Y CALIBRACION AL PISTOFONO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
3 | LUXOMETRO | EXTECH |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO Y CALIBRACION
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTE | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO, SE REQUIERE CAMBIAR SOPORTES DE LAS BASES
4 | ESTACION METEOROLOGICA | VANTAGE PRO 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
5 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO | DO200A |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTE | SE ENCUENTRA ROTO TERMINAL DE CONEXION DE LA SONDA, SE DESCONOCEN POSIBLES FALLAS ADICIONALES
6 | SONDA DE PH | PH100A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTE
7 | SONDA DE OXIGENO DISUELTO | PRO2030 |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
8 | FOTOMETRO | 9500 |  | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO Y CALIBRACION
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTE | SE PUEDE REALIZAR MANTENIMINETO Y CALIBRACION
9 | TURBIDIMETRO | 2020WE/WI
EL MEDIDOR DE PARTICULA OPERO EN LA TERRAZA PERO ME INDICAN QUE EL EQUIPO NO REALIZA MEDICION DE PM10 PERO SI DE PM2.5 LO
CUAL ME GENERA DUDAS PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO, SE REQUIERE CAMBIAR LOS SOPORTES DE LAS BASES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTE
10 | MEDIDOR DE PARTICULAS | AEROQUAL
EL EQUIPO NO ENCIENDE, TECLA DE ENCENDIDO NO OPERA, REQUIERE CARGADOR, LA POSIBILIDAD DE REPARACION ES INCIERTA YA
QUE NO SE SABE QUE DAÑOS PUEDE TENER MAS
11 | MEDIDOR DE OLORES | AEROQUAL | MANTENIMINETO
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ITEM | REFERENCIA | REACTIVO | CANTIDAD | VALOR DEL REACTIVO | IVA | TOTAL
1 | YAP 188 | ALCALINIDAD | REACTIVO X 250 PUEBAS
2 | YAP 152 | AMONIO | REACTIVO X 250 PUEBAS
3 | YAP 254 | DUREZA | REACTIVO X 250 PUEBAS
4 | YAP 163 | NITRATO | REACTIVO X 250 PUEBAS
5 | YAP 260 | NITRITO | REACTIVO X 250 PUEBAS
6 | YAP 130 | PH | REACTIVO X 250 PUEBAS
7 | YAP 177 | FOSFATO | REACTIVO X 250 PUEBAS
SUB TOTAL
IVA
TOTAL
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL
1 | GUANTES DE NITRILO | 2 | UNIDAD
2 | COFIAS | 1 | UNIDAD
3 | AGUA DESTILADA | 5 | GALON
4 | PILAS AA ENERGIZER MAX | 10 | CAJA
5 | PILAS AAA | 1 | CAJA
6 | ERLERMEYER 100 ML | 3 | UNIDAD
7 | GEL REFRIGERANTE | 10 | UNIDAD
8 | TUBOS DE ENSAYO PARA ESPECTOFOTOMETRIA | 15 | UNIDAD
9 | GRAMERA DIGITAL | 2 | UNIDAD
10 | MEMORIAS EXTRAIBLES 64GB | 10 | UNIDAD
11 | GPS GARMMING | 1 | UNIDAD
12 | AMARRES PLASTICOS | 1000 | UNIDAD
13 | CABULLA ROLLO 100 MTS | 20 | UNIDAD
14 | OVEROLES | 20 | UNIDAD
15 | CHALECOS REFLECTIVOS | 20 | UNIDAD
16 | GAFAS DE SEGURIDAS | 20 | UNIDAD
17 | GUANTES DE CARNAZA | 20 | UNIDAD
18 | LONAS | 100 | UNIDAD
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
El valor total de la propuesta corresponde a la suma de: $ valor en numeros (valor en letras m/cte)