FORMATO Nº5

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS Extintor Multipropósito es apto para extinguir incendios clase A (madera, papel, telas, algodón) B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos), presentados usualmente a causa de la actividad de la industria petrolera y química. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEl ELEMENTO: FUEGO CLASE: A B C CONDUCTOR ELECTRICO: No ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 150 psi PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 450 psi ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m TIEMPO DE DESCARGA: 11, 03segundos CARGA AGENTE EXTINTOR: 4 Kg PESO TOTAL CARGADO: 5,8 Kg AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2) AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio ALTURA CILINDRO: 45 cm DIÁMETRO CILINDRO: 12,8 cm Valvula 30.mm |  |  |
| 2 | 1 | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 5 LIBRAS Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. B: Líquidos inflamables C: Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios A: Solidos o materiales fibrosos. Cantidad de agente extintor 5 libras |  |  |
| 3 | 1 | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 10 LIBRAS Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio,también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B ( líquidos y gases inflamables), Clase C ( eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electronicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno. AGENTE: CO2 TEMPERATURA DE TRABAJO – 30 A 49 ºC CLASE BC PESO (KG.) 8 TIEMPO DE DESCARGA (SEG) 11 SEGUNDOS ALTURA (CM) 525 MM RESIÓN DE PRUEBA 215 BAR DIÁMETRO (CM) 152 MM |  |  |
| 4 | 4 | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA A PRESION 2.5 GALONES ACERO INOX FUEGO CLASE: A CONDUCTOR ELÉCTRICO: Si ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si MANGUERA: Termoplástica de 1/2" PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 125 psi PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 375 psi ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 9 a 12 m TIEMPO DE DESCARGA: 60 segundos CARGA AGENTE EXTINTOR: 2,5 gl PESO TOTAL CARGADO: 12,3 kg AGENTE EXPELENTE: Nitrógeno (N ) AGENTE EXTINTOR: ALTURA CILINDRO: 46 cm DIÁMETRO CILINDRO: 18 cm EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA PARA PEDIDOS EXTPR170 EXTINTOR 2,5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX Agua con aditivo penetrante |  |  |
| 5 | 10 | COMPRA EXTINTOR CO2 5 LIBRAS Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta). Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED. Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. B: Líquidos inflamables C: Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios A: Solidos o materiales fibrosos. Cantidad de agente extintor 5 libras |  |  |
| 6 | 2 | COMPRA EXTINTOR C02 10 LIBRAS EN ALUMINIO EXTINTOR CO2 10 LIBRAS Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio,también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B ( líquidos y gases inflamables), Clase C ( eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electronicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno. AGENTE: CO2 TEMPERATURA DE TRABAJO – 30 A 49 ºC CLASE BC PESO (KG.) 8 TIEMPO DE DESCARGA (SEG) 11 SEGUNDOS ALTURA (CM) 525 MM RESIÓN DE PRUEBA 215 BAR DIÁMETRO (CM) 152 MM |  |  |
| 7 | 4 | COMPRA EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC 652 y la NTC 1916. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEl ELEMENTO: FUEGO CLASE: A B C CONDUCTOR ELECTRICO: No ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 150 psi PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 450 psi ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m TIEMPO DE DESCARGA: 11, 03segundos CARGA AGENTE EXTINTOR: 4 Kg PESO TOTAL CARGADO: 5,8 Kg AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2) AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio ALTURA CILINDRO: 45 cm DIÁMETRO CILINDRO: 12,8 cm Valvula 30.mm |  |  |
| 8 | 2 | COMPRA EXTINTOR DE AGUA A PRESION 2.5 GLS EN ACERO INOXIDABLE COLOR VERDE Tiempo de descarga 10 a 12 segundos. Alcance de descarga 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga hasta el 97%. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Presión de trabajo 150 P.S.I. -Cantidad de agente extintor 2.5 galones de agua |  |  |
| 9 | 5 | BOTIQUIN TIPO B. Botiquín primeros auxilios tipo B: Morral grande de 50cm x 32cm x 10 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros, dotado con 25 elementos: Cantidad; Detalle del producto. 1; gasa limpia PAQ x 100 und. 25; gasa estéril 7.5x7.5 por 5 und. 4; compresa abdominal. 1; esparadrapo de tela 4″ x5 yardas. 1; bajalenguas paq x 20 und. 2; venda elástica 2″ x 5 yardas. 2; venda elástica 3″ x 5 yardas. 2; venda elástica 5″ x 5 yardas. 2; venda de algodón 3″ x 5 yardas. 2; venda de algodón 5″ x 5 yardas. 1; yodopovidona espuma 120ml. 5; solución salina 250ml. 1; guante látex por caja de 100 o de vinilo según disponibilidad.. 1; termómetro digital. 1; alcohol antiséptico frasco x 300ml. 1; linterna dinamo. 1; tijera universal para trauma. 1; cuello para inmovilización cervical uso adulto. 1; kit x 3 piezas inmovilizadores en cartón plast brazo pierna tobillo. 1; vasos paquete x 25 und. 1; Acido acetil salicílico. 2; acetaminofén 500 mg tab x 10 und.. 1; hidróxido de aluminio frasco. 2; Barrera plástica de protección para RCP tipo llavero. |  |  |
| 10 | 30 | SOPORTE PARA EXTINTOR DE 10 A 20 LIBRAS Soporte pedestal para extintor, con una base de 3 patas para poder soporte de las mismas protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, con base |  |  |
| 11 | 1 | BOTIQUIN METALICO SIN DOTACION Botiquín gabinete metálico industrial de primeros auxilios, sin dotación con puerta de vidrio. Medidas 27 cm Alto x 22 cm Ancho x 11 cm Fondo. |  |  |
| 12 | 5 | TABLA RIGIDA TIPO FEL CON SU RESPECTIVO ARNES GANCHO ARNES SEÑAL INDUMASAS Material: Higiénica, traslucida, material polietileno de alta densidad. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg , Soporta carga: de 130 a 142 Kg. Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2” con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso. CORREAJES, INMOVILIZADOR DE CUELLO, AVISO DE SEÑALIZACIÓN, SOPORTE DE PARED |  |  |
| 13 | 4 | BASES DE PISO PARA EXTINTOR PARA PARED Para extintor tipo L acero 10 libras |  |  |
| 14 | 12 | SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Puede ser izquierda o derecha Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 15 | 4 | SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Puede ser izquierda o derecha Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 16 | 5 | SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 17 | 10 | SEÑALETICA LADO DERECHO ESCALERAS elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 18 | 10 | SEÑALETICA LADO IZQUIERDO ESCALARAS elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 19 | 10 | SALIDA DE EMERGECNIA elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 20 | 10 | RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 21 | 10 | RUTA DE EVACUACION DERECHA elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 22 | 4 | SEÑALETICA TRANSITE CON CUIDADO elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 23 | 5 | SEÑALETICA PARA BOTIQUIN elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 24 | 16 | SEÑALETICA EXTINTOR Señalización ruta de evacuación elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color Medidas : 15x30 Con logo de la alcaldia municpal |  |  |
| 25 | 3 | CINTA ANTIDESLIZANTE Cinta Antideslizante Negra 20M X 48Mm |  |  |
| VALOR TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  |

EN ESTE FORMATO EL PROPONENTE ENCONTRARÁ, LOS ÍTEMS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD Y, DEBERÁ ANEXARLO CON LA PROPUESTA, SIN MODIFICAR NINGUNO DE SUS ÍTEMS, INCLUYENDO POR CADA ÍTEM, EL VALOR UNITARIO.

RECUERDE QUE LA PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS TOTALES SOLICITADAS EN EL FORMATO N°5 – OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCURRIRÁ EN CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. ASÍ MISMO SE RECHAZARÁ CUANDO EL PROPONENTE ADICIONE, MODIFIQUE, SUPRIMA O, EN TODO CASO, ALTERE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO REQUERIDO, O NO CONSIGNE EL VALOR UNITARIO DE SU OFRECIMIENTO.

EL VALOR OFERTADO EN ESTE FORMATO DEBE COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL QUE INDIQUE EN EL CUESTIONARIO DEL SECOP II “OFERTA ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO”, EN EL CASO DE QUE EL VALOR OFERTADO EN EL FORMATO N°05 “OFERTA TECNICA Y ECONOMICA” Y EL VALOR OFERTADO EN EL CUESTIONARIO DEL SECOP II “OFERTA ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO” NO SEA EL MISMO, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO ______ EN LA CIUDAD DE __________________.

###### FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  _________________

NOMBRE  _________________________________

CC _________________

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA  _________________________________