## Hoja1
FORMATO No. 11
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE EMERGENCIAS) CON BOLSA DE REPUESTOS, PARA TODO EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS CON UNA CAPACIDAD DE 24000 BTU UBICADOS EN LOS DATA CENTER DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
ITEM | PRODUCTO | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA | IVA | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL POR CANTIDADES
1 | Mantenimiento Preventivo - Aire Acondicionado YORK · 24000 BTU 220V tipo mini Split R410a · Ahorro de energía · Operación silenciosa y reinicio automático | Lavado o limpieza general: filtro de aire, Cuchillas flujo de aire (vertical - horizontal), nivelador de cuchillas, sensor de temperatura, aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo, lubricación de partes móviles, Revisión y ajuste de controles, Revisión condiciones de operación, niveles de aceite y refrigerante, ruidos y vibraciones, amperaje y voltaje, sistema eléctrico y electrónico, cambio de filtros. | 1
2 | Mantenimiento Correctivo - Aire Acondicionado | Remplazo, instalación y configuración de los componentes que se encuentren dañados y estén afectando la funcionalidad del equipo | 1
3 | Mantenimiento Preventivo Condensadoras (Bombas de condensado) | Lavado y limpieza general Desarmado, armado, lavado, limpieza a todo el equipo: válvula de tanque líquido, válvula del compresor, resistencias, rejillas del ventilador, válvulas de succión y descarga, limpieza y lubricación del sistema, motor ventilador, serpentín, etc. | 1
4 | Mantenimiento Correctivo Condensadoras (Bombas de condensado) | Remplazo, instalación y configuración de los componentes que se encuentren dañados y estén afectando la funcionalidad del equipo | 1
5 | Refrigerante | Refrigerante R410 | 8 LB
6 | Bolsa de repuestos | Accesorios y repuestos imprevistos para los mantenimientos | 1 GL
7 | Andamio Certificado | Armado y desarmado de las secciones del andamio (s) en alquiler para altura de 4 Mts | 1
TOTAL
Nota: (En costos unitarios discrimnar cuáles tienen IVA (%), cuáles no; si los hubiere, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar).
| BOLSA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN | Elementos no contemplados en la cotización y que son partes originales y necesarias de remplazar para el correcto desarrollo del objeto contractual, se contempla en un valor <= $ 7,250,000 sin incluir IVA | 7250000
Nota 1: El ítem "bolsa de repuestos" es un valor inherente a la ejecución del contrato, por lo tanto no se podrán modificar en la presentación de la propuesta economica, el mismo hace parte del presupuesto oficial y se ejecutará a demanda conforme a la necesidad manifiesta identificada por la entidad.
Nota 2: Mediante el presente proceso de contratación de mínima cuantía, se pretende celebrar un contrato para prestar los servicios de mantenimiento preventivo correctivo a los aires acondicionados del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, en virtud del cual el proponente adjudicatario, se obligará a realizar los trabajos o acciones de mejora contemplados en cada uno de los ítems del <<estudio de mercado>>, discriminados y detallados en “mantenimiento preventivo” “mantenimiento correctivo” (ver anexo técnico), sin afectar la bolsa de repuestos. Ahora bien, el item "bolsa de repuesto" sólo podra ser afectado en caso de presentarse alguna novedad para el remplazo sobre alguna de las piezas originales, soportadas técnicamente y aportando dos cotizaciones; además el Fondo de Desarrollo Local aportará una tercera, y se deberá elegir la de menor valor, todo con previa aprobación del apoyo a la supervisión, con el fin de garantizar la opetiva y correcto funcionamiento de los aires acondicionados, acorde a lo estipulado en el anexo técnico adjunto al presente estudio de mercado. Por lo anterior, no se cotizan elementos de la bolsa de respuesto de forma individual, ya que 1) los aires acondicionados son nuevos y no han recibido mantenimiento desde el mes de julio 2023 y 2) es un item de no previstos, que sólo se utilizará en caso de necesitarse algún adicional que no se encuentre en la rutina propia de un mantenimiento preventivo correctivo
Nota 3: El porcentaje de variación, es el resultado de la diferencia presentada por el servicio u elemento cotizado por los diferentes posibles contratistas. Ahora bien, teniendo presente que los items que presentan un porcentaje por encima del 20 por ciento, son servicios, su precio en el mercado difícilmente es estable, a diferencia de un insumo o componente electrónico.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL CONTACTO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
TELEFONO
E:MAIL