PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa

PN UPRES DEANT SA SI 147-2020

OBJETO:

“Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”

LUGAR:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, CARRERA 43A No. 48Csur-45 ENVIGADO – ANTIOQUIA

ENVIGADO – ANTIOQUIA, 06/07/2020

CAPÍTULO I

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, invita a todas las personas naturales o jurídicas que en forma individual o en consorcio o unión temporal, interesadas en participar en el proceso de contratación con objeto: Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

CONDICIONES GENERALES

El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA; igualmente cuenta con Anexos y Formularios dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

- CONDICIONES BÁSICAS

| Objeto | “Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia” GRUPO; CÓDIGO UNSPSC; DESCRIPCIÓN. RUBRO 02-02-01-003-05-04; MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. GRUPO 1; 42142500; Agujas de inyección y aspiración y accesorios. 42142600; Jeringas y accesorios. 42221500; Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales. 42221600; Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados. 42221700; Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales. 42222300; Productos de transfusión y administración de sangre. 42231700; Tubos naso-entéricos. 42142700; Suministros urológicos. 41104100; Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros. 42311700; Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades. 42291600; Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados. GRUPO 2; 42295500; Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. GRUPO 3; 42311500; Vendas y vendajes y productos relacionados. GRUPO 4; 42271900; Productos para la gestión de la vía aérea. 42272000; Suministros de intubación. GRUPO 5; 42222000; Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios. GRUPO 6; 42312400; productos para la curación de heridas. GRUPO 7; 42312100; Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas. GRUPO 8; 42295100; Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados. 42181700; Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados. GRUPO 9; 14111500; Papel de imprenta y papel de escribir. GRUPO 10; 42281900; Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización. 42281800; Controles e indicadores de esterilización. 42281500; Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave. GRUPO 11; 42142700; Suministros urológicos. GRUPO 12; 51102700; Gel o soluciones tópicas de yodo. GRUPO 13; 42271800; Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria. 42271900; Productos para la gestión de la vía aérea. 42271700; Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno. 42272200; Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva. 42271600; Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares. 42272500; Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros. GRUPO 14; 42131600; Guantes para examen. GRUPO 15; 42131600; Ropa desechable. GRUPO 16; 42311511; Vendas. ITEMS 02-02-01-003-05-04; MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. 1; 51102710; Antisépticos. 2; 51102709; Peróxido de Hidrogeno antiséptico. 3, 4; 42142535; Aguja o bandeja para bloqueo de nervio anestésico. 5, 6; 42311514; Producto para el cuidado de heridas. 7; 42311524; Compresas de petrolato. 8; 42311527; Compresa de película transparente. 9; 48181501; Depresores de lengua o cuchillos o bajalenguas. 10; 42142704; Bolsa o medidor para drenaje urinario. 11; 42222308; Bolsa o contendores para administración o trasfusión de sangre. 12; 42231504; bolsa para contenedor para nutrición enteral. 13; 42295516; Implantes urológicos o sets. 14,15; 42272505; Tubo para aparatos de gas de anestesia o ensamblajes de tubos o ajustes de tubos o accesorios. 16; 42312002; Clip para cierre de piel. 17; 42142720; Catéter urinario externo masculino. 18, 44; 42312300; Producto para el cuidado de heridas. 19, 41, 42, 43; 42311505; Vendaje o compresa para uso general. 20, 23, 26; 42281703; Kit de cuidado de instrumentos. 21; 42143103; Dispositivo accesorio contraceptivo uterino. 22; 42182013; Especulo para examen vaginal. 24; 42311500; Vendas y vendajes y productos relacionados. 25; 48181715; Producto de examen y control de paciente. 27; 42311601; Esponja de gelatina absorbible. 28; 42312304; Producto de debridación autolítica para heridas. 29, 30; 42231602; Tubo para gastrostomía endoscópico percutáneo. 31; 42142531; Contenedores o carritos o accesorios para desecho de agujas o cuchillas u otro objetos afilados. 32; 42231604; Botón de acceso gástrico. 33; 42142704; Bolsa o medidores para drenaje urinario. 34, 35; 42231601; Tubo de gastrostomía para uso general. 36, 37; 42141500; Bolas de algodón y copitos aplicadores. 38; 42221803; Cintas o vendajes o coreas o mangas para posicionamiento de catéter arterial o intravenoso. 39, 40; 42295453; Drenaje o set o accesorio para uso quirúrgico. |
| --- | --- |
| Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección | El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, numeral 2, literal h) de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. |
| Participantes | Podrán participar en el presente proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. |
| Presupuesto Oficial | El valor estimado para la presente contratación es hasta la suma de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($822.529.884,65), distribuidos de la siguiente manera: $551.222.910,89 correspondiente a la vigencia presupuestal 2020 y $271.306.973,76 correspondiente a la vigencia presupuestal 2021. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SFI No. 386 del 02/07/2020 y SIIF 37020 del 02/07/2020, expedido por el Jefe de Presupuesto de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, distribuidos por recurso así: RECURSO; RUBRO; VALOR. 16; A-02-02-01-003-005; Vigencia 2020 $551.222.910,89. Vigencia 2021 $271.306.973,76. TOTAL; $822.529.884,65. |
| Forma de pago | El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única central de cuentas UPRES, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los (5) cinco días siguientes a su recepción. PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS. En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los (20) veinte días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista por parte del supervisor y/o auditora de cuentas, si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes. Si los documentos en referencia son devueltos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA del bien o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. |
| Plazo de Ejecución | Desde entrega de la carta de inicio ejecución de contrato hasta el 30 de abril de 2021 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra |
| Lugar de entrega | La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia, Almacén Sótano, ubicado en la carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia, en el horario de 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato |
| Forma de Adjudicación | La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en forma parcial por grupo o por Ítem según aplique. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA El precio base del grupo será el de la oferta inicial de precio que totalice el menor valor. Sobre los precios individuales que la conforman se aplicará el descuento obtenido al final de las rondas en las que se puja por el respectivo grupo. Las cantidades no son fijas, sólo se tomaron como referencia para establecer el valor del presupuesto asignado a cada grupo. Se adjudicará el valor final total en el que quede el grupo. El contrato será de suministro y por tanto se podrá ejecutar requiriendo cualquiera de los ítems que conforman el grupo adjudicado y en las cantidades que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA requiera. DESCRIPCIÓN; PRESUPUESTO OFICIAL; PORCENTAJE LANCE MÍNIMO. Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia; $822.529.884,65; 3%. JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO Con fundamento en la experiencia del año anterior y las variaciones de precios evidenciadas en el estudio de mercado, se considera apropiado definir como porcentaje de lance mínimo para el presente proceso el 3% sobre el presupuesto oficial asignado para cada grupo. En cada lance el porcentaje de mejora de oferta se deberá presentar en números enteros. |
| Reajustes | LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales. |
| Validez de la Oferta y Garantía de Seriedad de la oferta | Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. |
| Supervisor Del Contrato | La supervisión del presente contrato, será designada por el ordenador del gasto de la Unidad prestadora de salud de Antioquia. El supervisor será quien verifique la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la RESOLUCIÓN 0090 DEL 15/01/2018, Resolución No. 03049 del 30 de Julio de 2014, el Instructivo No. 0024 DISAN – ASJUR del 27 de marzo de 2.009 y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. |
| Forma De Ejecución Del Contrato | El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos del supervisor. La unidad prestadora de salud de Antioquia, a través de su respectivo supervisor coordinarán el número de entregas que considere pertinente durante la ejecución del contrato. |

- CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

- Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

- Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.

- Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

- Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.

- Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

- Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.

- Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.

- La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma, de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 5º, de la ley 1882 de 2018.

- Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas.

- Cuando la descripción del ítem de la oferta económica no coincida con la oferta técnica.

- No cumplir con los Indicadores Financieros establecidos en el proceso.

- Sobre pasar el precio techo establecido en el proceso.

- La NO presentación de los documentos en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, antes de la fecha establecida en el numeral 6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO –PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS del Pliego de Condiciones.

Nota: En caso de presentarse problemas de conectividad con la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II dentro de las cuatro horas antes a la fecha de límite para la presentación de las ofertas, el proponente deberá seguir el Protocolo de indisponibilidad emitido por la entidad Colombia Compra Eficiente:

  - Tomar pantallazos, fotografías o captura de pantalla donde se evidencie fecha, hora y mensaje de error o inconveniente con la plataforma, y deberá enviar un mensaje al correo electrónico meval.cliva-prc@policia.gov.co y/o al meval.secsa-contratos@policia.gov.co manifestando esta situación. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha de cierre. De lo contrario su oferta no será tenida en cuenta

  - Tomar contacto con la entidad Colombia Compra Eficiente – Secop II al número 018000520808 y solicitar el respectivo Certificado de indisponibilidad.

  - Se recomienda consultar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente – Secop II.

- CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los artículos 242, siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate se adjudicará el contrato, a quien haya ofertado la mejor propuesta económica inicial. De persistir el empate, se realizara de la siguiente manera:

- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

- Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.

- Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (i) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (ii) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (iii) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

- Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

- Utilizar el método aleatorio de balota para elegir al oferente adjudicado.

- ANÁLISIS DE GARANTÍAS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías que se constituyen con ocasión del futuro contrato son:

| RIESGO | MONTO Y COBERTURA | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Póliza de Seriedad | 10% del valor de la Propuesta | 120 días. Contados a partir de la fecha de cierre del proceso |
| Póliza de Cumplimiento del Contrato | 20% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 4 meses más. |
| Póliza de Calidad del Servicio | 50% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 6 meses más. |

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA: De conformidad con los establecido en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, el cual indica: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.

- CRONOLOGÍA DEL PROCESO

| Aviso de convocatoria y Publicación del Proyecto Pliego de Condiciones | Lugar: Pagina web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II Fecha: 09/07/2020 a las 19:00 horas |
| --- | --- |
| Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones. | Los interesados pueden hacer observaciones al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos (09/07/2020) y durante un término de cinco (5) días hábiles, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada con la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos. La información sobre preguntas y respuestas serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. NOTA: No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Acto de Apertura y Publicación de Pliego Definitivo | Lugar: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, Carrera 43A No. 48Csur-45 Fecha: 17/07/2020 Hora: 16:00 horas |
| Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. | Los interesados pueden hacer observaciones al Pliego De Condiciones Definitivo a partir de la publicación de los mismos (17/07/2020 a las 16:00) y durante un término de tres (3) días hábiles, es decir 23/07/2020 a las 17:00 horas, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. NOTA: No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. NOTA: Cuando la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA lo considere conveniente, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser prorrogado mediante Adenda antes de su vencimiento. En caso de que esto ocurra, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA informará a todos los proponentes con la publicación de la respectiva Adenda en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Plazo para la Presentación de las propuestas | Lugar: en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Inicia: 17/07/2020 Hora: 16:00 horas. Termina: 27/07/2020 Hora: 16:00 horas. NOTA: La no entrega de la oferta en el lugar o la hora indicados, es motivo de rechazo de la misma, se recomienda consultar la Guía de Indisponibilidad de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Verificación de las ofertas comité evaluador | La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas. En dicho período, se podrá solicitar a las entidades la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a lo establecido en los pliegos de condiciones. Cuando a juicio de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo. |
| Presentación informe de evaluación al comité de adquisiciones y revisión del proceso por parte de este | 30/07/2020 |
| Verificación del proceso comité adquisiciones | Dos (02) días hábiles |
| Publicación informe de evaluación | 03/08/2020 a las 18:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Observaciones al Informe de Evaluación y Presentación de Documentos Habilitantes | Las observaciones a las evaluaciones deberán presentarse dentro los tres (03) días hábiles siguientes al término previsto para la publicación del informe de evaluación. Es decir hasta el 06/08/2020 a las 17:00 horas. De igual manera contará el tiempo para la presentación de documentos subsanables de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Resolución 03049 de 2014 y demás normas reglamentarias de Contratación Estatal. Dichas observaciones, dudas y/o subsanaciones deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Respuesta a las Observaciones y Publicación Acta Final. | Una vez se cumplan los tres (03) días hábiles para observaciones, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA publicará un Acta Final donde dará respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación. Es decir el 10/08/2020 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Audiencia Subasta Inversa electrónica | La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA procederá a citar a los proponentes habilitados a la audiencia de subasta inversa electrónica dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformación de la lista de oferentes habilitados |
| Expedición, notificación del acto administrativo de Adjudicación y firma del Contrato | La adjudicación del proceso se realizará dentro de los siete (07) días hábiles siguientes después de haber agotado el procedimiento de la Subasta Inversa. Dicha adjudicación se materializará mediante Acto Administrativo motivado, el cual se notificará de conformidad con el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. |
| Suscripción y legalización del Contrato | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. |
| Registro presupuestal y condiciones para el perfeccionamiento y ejecución | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. |
| Pago del contrato | Según lo estableció en el numeral 1 del pliego de condiciones “FORMA DE PAGO” |

NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, esta se efectuará mediante ADENDA.

NOTA: Todos los plazos del proceso contractual podrán ser prorrogados antes de su vencimiento, cuando las necesidades de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  así lo exijan. Cuando se trate del término de expedición de adendas, se observará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta se conformará por dos sobres electrónicos identificados como sobre No. 01 y sobre No. 02. Los documentos que debe contener cada uno de los mencionados son los siguientes:

SOBRE No. 01: documentos con criterios de selección, y evaluación y requisitos habilitantes.

SOBRE No. 02: oferta económica

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN.

La oferta deberá presentarse escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta legible.

- El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

- No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega no serán recibidas. Tampoco lo serán las entregadas o radicadas en lugar diferente al señalado en este documento.

- El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en formato de Excel o Word.

- Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario 2 denominado “Datos Básicos de Beneficiario Final de la Cuenta”. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

- Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente.

- De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán según el orden de presentación indicando su fecha y hora.

- AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, o a juicio de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA., dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración de los pliegos de Condiciones Definitivos, en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido. Las solicitudes de aclaraciones se recibirán mediante SECOP II como observaciones; desde el 17/07/2020 hasta el 23/07/2020 a las 17:00 horas, se realiazá respuesta mediante Acta De Aclaracon De Pliegos el día 24/07/2020 a las 17:00, lo anterior teniendo en cuenta El Decreto 537 del 2020, Emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Que dice Artículo 1. Audiencias públicas. Para evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, ya cualquier ciudadano interesado en participar. La entidad estatal deberá indicar y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, así como los mecanismos que empleará para el registro de toda la información generada, conforme al cronograma establecido en el procedimiento. En todo caso, debe garantizarse el procedimiento de intervención de los interesados, y se levantará un acta con lo acontecido en la audiencia..

CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

- REQUISITOS HABILITANTES

  - JURÍDICOS

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación:

    - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” del presento documento y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

    - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

      - Persona Natural. Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. Deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

      - Persona Natural de Origen Extranjero. Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad y vigencia.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

      - Persona Jurídica Nacional.  Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

          - Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, igualmente deberá presentar fotocopia de la cédula del representante legal.

          - Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de dos (02) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

          - Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias. Se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del Órgano Social (Asamblea o Junta) correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

          - Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

          - Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

      - Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

        - Personas jurídicas de origen extranjero con sucursal en Colombia:

- Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

- En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes.

- Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

        - Personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia:

- Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

- Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

      - Apoderado Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad en Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Apostilla del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en los términos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.

- Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario del Convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas concordantes vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FOTOCOPIAS SIMPLES.

    - PROPUESTAS CONJUNTAS

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

- Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente:

- Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA . La omisión de este señalamiento, hará que la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos.

- Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal hasta la liquidación del contrato.

- Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

- Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración de dos (02) años.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

- Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones.

- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

- Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del Consorcio o Unión Temporal.

    - BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES

La POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de la persona jurídica como del representante legal, una vez consultado dicho boletín y en caso de encontrarse reportados se procederá al rechazo de la oferta. (Art. 60 Ley 610 de 2000).

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

La Policía Nacional UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona jurídica,  deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

Las personas naturales lo harán como independientes presentando la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, en caso de ser persona natural con establecimiento de comercio, deberá también presentar la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, de sus trabajadores.

    - IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.

    - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente deberá constituir a su costa, a favor de LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, NIT 901.363.087-6 y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, con la vigencia señalada en el Capítulo I del presente documento, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas.

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de existencia y representación legal se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos los integrantes del mismo (a).

AL PROPONENTE se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento en que:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la Contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes.

- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

    - REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes que se presenten a participar en este proceso de contratación que adelanta la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se realizará de conformidad a lo establecido en el decreto 1082 de 2015.  Por lo tanto, se requiere la presentación del RUP, con una vigencia no superior a (30) días.

| El oferente deberá presentar el Registro Único de Proponentes, debiendo encontrarse registrado en la siguiente clasificación GRUPO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| RUBRO 02-02-01-003-05-04 |  | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| GRUPO 1 | 42142500 | Agujas de inyección y aspiración y accesorios |
|  | 42142600 | Jeringas y accesorios |
|  | 42221500 | Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales |
|  | 42221600 | Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados |
|  | 42221700 | Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales |
|  | 42222300 | Productos de transfusión y administración de sangre |
|  | 42231700 | Tubos naso-entéricos |
|  | 42142700 | Suministros urológicos |
|  | 41104100 | Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros |
|  | 42311700 | Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades |
|  | 42291600 | Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados |
| GRUPO 2 | 42295500 | Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados |
| GRUPO 3 | 42311500 | Vendas y vendajes y productos relacionados |
| GRUPO 4 | 42271900 | Productos para la gestión de la vía aérea |
|  | 42272000 | Suministros de intubación |
| GRUPO 5 | 42222000 | Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios |
| GRUPO 6 | 42312400 | productos para la curación de heridas |
| GRUPO 7 | 42312100 | Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas |
| GRUPO 8 | 42295100 | Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados |
|  | 42181700 | Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados |
| GRUPO 9 | 14111500 | Papel de imprenta y papel de escribir |
| GRUPO 10 | 42281900 | Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización |
|  | 42281800 | Controles e indicadores de esterilización |
|  | 42281500 | Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave |
| GRUPO 11 | 42142700 | Suministros urológicos |
| GRUPO 12 | 51102700 | Gel o soluciones tópicas de yodo |
| GRUPO 13 | 42271800 | Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria |
|  | 42271900 | Productos para la gestión de la vía aérea |
|  | 42271700 | Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno |
|  | 42272200 | Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva |
|  | 42271600 | Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares |
|  | 42272500 | Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros |
| GRUPO 14 | 42131600 | Guantes para examen |
| GRUPO 15 | 42131600 | Ropa desechable |
| GRUPO 16 | 42311511 | Vendas |
| ITEMS 02-02-01-003-05-04 |  | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| 1 | 51102710 | Antisépticos |
| 2 | 51102709 | Peróxido de Hidrogeno antiséptico |
| 3, 4 | 42142535 | Aguja o bandeja para bloqueo de nervio anestésico |
| 5, 6 | 42311514 | Producto para el cuidado de heridas |
| 7 | 42311524 | Compresas de petrolato |
| 8 | 42311527 | Compresa de película transparente |
| 9 | 48181501 | Depresores de lengua o cuchillos o bajalenguas |
| 10 | 42142704 | Bolsa o medidor para drenaje urinario |
| 11 | 42222308 | Bolsa o contendores para administración o trasfusión de sangre |
| 12 | 42231504 | bolsa para contenedor para nutrición enteral |
| 13 | 42295516 | Implantes urológicos o sets |
| 14,15 | 42272505 | Tubo para aparatos de gas de anestesia o ensamblajes de tubos o ajustes de tubos o accesorios |
| 16 | 42312002 | Clip para cierre de piel |
| 17 | 42142720 | Catéter urinario externo masculino |
| 18, 44 | 42312300 | Producto para el cuidado de heridas |
| 19,41,42,43 | 42311505 | Vendaje o compresa para uso general |
| 20, 23, 26 | 42281703 | Kit de cuidado de instrumentos |
| 21 | 42143103 | Dispositivo accesorio contraceptivo uterino |
| 22 | 42182013 | Especulo para examen vaginal |
| 24 | 42311500 | Vendas y vendajes y productos relacionados |
| 25 | 48181715 | Producto de examen y control de paciente |
| 27 | 42311601 | Esponja de gelatina absorbible |
| 28 | 42312304 | Producto de debridacion autolitica para heridas |
| 29, 30 | 42231602 | Tubo para gastrostomía endoscópico percutaneo |
| 31 | 42142531 | Contenedores o carritos o accesorios para desecho de agujas o cuchillas u otro objetos afilados |
| 32 | 42231604 | Botón de acceso gástrico |
| 33 | 42142704 | Bolsa o medidores para drenaje urinario |
| 34, 35 | 42231601 | Tubo de gastrostomía para uso general |
| 36, 37 | 42141500 | Bolas de algodón y copitos aplicadores |
| 38 | 42221803 | Cintas o vendajes o coreas o mangas para posicionamiento de catéter arterial o intravenoso |
| 39, 40 | 42295453 | Drenaje o set o accesorio para uso quirurjico |

En todo caso es deber de los oferentes haber solicitado la actualización del RUP antes del cierre del plazo de presentación de las propuestas, situación que deberá acreditarse con la certificación expedida por la Cámara de Comercio.

    - PERSONAS NATURALES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O ESTATAL Y PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS

Tratándose de personas naturales sin domicilio en Colombia y personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal y privada sin sucursal en el país, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6.3 parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 4 parágrafo único (modificado por el artículo 2 del decreto 836 de 2009) y 52 del decreto 4881 de 2008.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar los siguientes documentos:

• Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para inscribirse en los grupos y especialidades previstas para cada ítem en el cual el proponente desee ofertar. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.

    - CERTIFICADO EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.

  - TÉCNICOS

    - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

Los documentos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.

    - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los tres (3) últimos años (2017, 2018 y/o 2019), para lo cual deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al setenta y cinco por ciento (75%)  del valor ofertado.

Los certificados aceptados serán los expedidos por entidades del sector público y/o privado, donde se exprese por parte del supervisor el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, no serán tenidas en cuenta las certificaciones de experiencia con salvedades, anotaciones o notas de incumplimiento por parte del contratista.

    - REQUISITOS PARA LA EMPRESA

- Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).

- Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).

- Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud

- Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad de sus dispositivos médicos adquiridos por la institución. El oferente debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.

- Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los dispositivos médicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de dispositivos médicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.

- Certificar  que en el caso de ser favorecido para contratar insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Unidad Prestadora de salud de Antioquia con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento.

- Certificar que, en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito.

- El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique.

- Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.

- Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos:

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO COMPLEMENTARIO |
| --- | --- |
| # Placa para electro bisturí bipolar sin cable adulto | # Cable reusable con conector plus estéreo |
| # Glutaraldehído 2% Galón | # Tiras para medición de concentración mínima efectiva |
| # Sistema de recolección de fluidos | # Soporte para la colocación del dispositivo médico |

- Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura.

- Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO |
| --- | --- |
| # Equipos para bomba de infusión # Equipos para bomba de infusión radiopaco | # Bomba de infusión |
| # Indicador biológico vapor ampolla | # Incubadora con lectura rápida e impresora |
| # Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible | # Equipo neuroestimulador |

- El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:

- Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos

- Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.

- Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.

- Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

- Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

# El almacén de dispositivos médicos de la Unidad Prestadora de salud de Antioquia en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.

- El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.

- Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

# Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.

    - REQUISITOS PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

- El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique.

- Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, debidamente rotuladas y embaladas. Después de adjudicado el proceso los oferentes deberán retirar las muestras del almacén en un plazo máximo de treinta (30) días calendario; después de este tiempo la institución no se hará responsable por la devolución de las mismas. Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.

- La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.

- Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.

- Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.

- Los proponentes deberán recoger las muestras entregadas en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.

Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual.

Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.

.

  - FINANCIEROS

El oferente deberá presentar con la oferta la Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria, Balance General Y Estados Financieros.

El proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar los indicadores financieros solicitados para el proceso, además que se encuentren registrados los códigos de Bienes y Servicios ofertados.

    - INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP a partir del 2015 (información de Balances y estados de resultado con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019)

Se habilitarán financieramente los oferentes que cumplan con los siguientes indicadores financieros:

Indicadores de capacidad financiera

Se habilitarán financieramente los oferentes que cumplan con los indicadores financieros, Si el proponente no cumple los índices financieros mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, la oferta se rechazará

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Decreto 1082 de 2015 y que, en consecuencia, deben estar contenidos en el RUP Actualizado y/o Estados financieros son:

  - Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. En este caso se establece un índice de liquidez de mayor o igual a 1%

  - Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  En este caso se establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%.

  - Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así mismo cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple. Para este caso se establece un índice de cobertura de intereses mayor o igual al 1

Indicadores de capacidad organizacional

  - Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre patrimonio de mayor o igual al 1.5%

  - Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre activos mayor o igual a 1.0%

    - CRITERIOS QUE SE DEBEN GARANTIZAR

Se deben garantizar:

- Sostenimiento de los precios: Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato, diligenciar el Formulario No. 4 SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS de este documento.

- Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales, diligenciar el Formulario No. 5 INTEGRIDAD DE PRECIOS de este documento.

    - CERTIFICACIÓN BANCARIA. El oferente deberá anexar certificación de la entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato. El NIT de la Certificación Bancaria debe coincidir con el del Formato de Terceros, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio

- EVALUACIÓN ECONÓMICA

El oferente deberá presentar su oferta económica expresada en pesos colombianos. Todos los precios allí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

    - PRECIO TECHO

La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para ítem. Superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.

El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y sin adjudicación parcial. Es decir, NO SE ACEPTARÁN COSTOS ADICIONALES por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato.

| GRUPO / ITEM |  | ELEMENTO | ANÁLISIS GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VR. GENERAL DE REFERENCIA | CANTIDADES 2020 | CANTIDADES 2021 | VALOR 2020 | VALOR 2021 | VR TOTAL |
|  |  |  | PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA SI APLICA) |  |  | 551.222.216,05 | 271.306.597,74 | 822.528.813,79 |
| 1 |  | GRUPO 1 |  | TOTAL | TOTAL | 222.363.389,34 | 108.007.755,72 | 330.371.145,06 |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | AGUJA DESECHABLE No 18 | 58,00 | 8.000 | 3500 | 464.000,00 | 203.000,00 | 667.000,00 |
|  | 2 | AGUJA DESECHABLE No 21 | 56,00 | 5.600 | 2400 | 313.600,00 | 134.400,00 | 448.000,00 |
|  | 3 | AGUJA DESECHABLE No 23 | 56,00 | 1.000 | 500 | 56.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
|  | 4 | AGUJA DESECHABLE No 26 | 56,00 | 1.000 | 500 | 56.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
|  | 5 | AGUJA DESECHABLE No 27 | 52,00 | 1.000 | 500 | 52.000,00 | 26.000,00 | 78.000,00 |
|  | 6 | AGUJA DESECHABLE No 30 | 52,00 | 500 | 300 | 26.000,00 | 15.600,00 | 41.600,00 |
|  | 7 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | 565,81 | 186.100 | 100.100 | 105.297.241,00 | 56.637.581,00 | 161.934.822,00 |
|  |  | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ) | 21.407,24 | 50 | 25 | 1.070.362,00 | 535.181,00 | 1.605.543,00 |
|  | 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ) | 17.110,00 | 250 | 125 | 4.277.500,00 | 2.138.750,00 | 6.416.250,00 |
|  |  | AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 18 FR | 9.134,10 | 10 | 4 | 91.341,00 | 36.536,40 | 127.877,40 |
|  | 11 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 20 FR | 9.201,93 | 10 | 4 | 92.019,30 | 36.807,72 | 128.827,02 |
|  | 12 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 22 FR | 9.201,93 | 10 | 4 | 92.019,30 | 36.807,72 | 128.827,02 |
|  |  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR | 30.176,74 | 151 | 65 | 4.556.687,74 | 1.961.488,10 | 6.518.175,84 |
|  |  | JERINGAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3" X 8MM | 307,00 | 5.500 | 2400 | 1.688.500,00 | 736.800,00 | 2.425.300,00 |
|  | 15 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 27- 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | 203,00 | 5.500 | 2400 | 1.116.500,00 | 487.200,00 | 1.603.700,00 |
|  | 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 187,00 | 23.900 | 10300 | 4.469.300,00 | 1.926.100,00 | 6.395.400,00 |
|  | 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 131,00 | 22.450 | 10000 | 2.940.950,00 | 1.310.000,00 | 4.250.950,00 |
|  | 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 127,00 | 20.200 | 8657 | 2.565.400,00 | 1.099.439,00 | 3.664.839,00 |
|  | 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 116,00 | 19.049 | 8200 | 2.209.684,00 | 951.200,00 | 3.160.884,00 |
|  | 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 ML | 631,00 | 2.200 | 1000 | 1.388.200,00 | 631.000,00 | 2.019.200,00 |
|  |  | CATETER VENOSO |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO | 1.944,65 | 300 | 150 | 583.395,00 | 291.697,50 | 875.092,50 |
|  | 22 | CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 | 6.806.275,00 | 2.916.975,00 | 9.723.250,00 |
|  | 23 | CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 | 6.806.275,00 | 2.916.975,00 | 9.723.250,00 |
|  | 24 | CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 | 6.806.275,00 | 2.916.975,00 | 9.723.250,00 |
|  | 25 | CATETER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO | 1.944,65 | 2.500 | 1100 | 4.861.625,00 | 2.139.115,00 | 7.000.740,00 |
|  |  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | 680,00 | 7.000 | 3000 | 4.760.000,00 | 2.040.000,00 | 6.800.000,00 |
|  | 27 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | 744,00 | 2.500 | 1071 | 1.860.000,00 | 796.824,00 | 2.656.824,00 |
|  | 28 | EQUIPO BURETROL | 2.488,00 | 250 | 107 | 622.000,00 | 266.216,00 | 888.216,00 |
|  | 29 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE | 1.722,04 | 250 | 107 | 430.510,00 | 184.258,28 | 614.768,28 |
|  | 30 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO | 1.886,87 | 10.000 | 4300 | 18.868.700,00 | 8.113.541,00 | 26.982.241,00 |
|  |  | SONDAS VESICALES FOLEY |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 10 | 1.804,00 | 70 | 30 | 126.280,00 | 54.120,00 | 180.400,00 |
|  | 32 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 | 1.582,00 | 30 | 20 | 47.460,00 | 31.640,00 | 79.100,00 |
|  | 33 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 | 1.869,00 | 130 | 60 | 242.970,00 | 112.140,00 | 355.110,00 |
|  | 34 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 | 1.582,00 | 170 | 80 | 268.940,00 | 126.560,00 | 395.500,00 |
|  | 35 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | 1.582,00 | 270 | 120 | 427.140,00 | 189.840,00 | 616.980,00 |
|  | 36 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 | 1.582,00 | 270 | 120 | 427.140,00 | 189.840,00 | 616.980,00 |
|  | 37 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 | 2.278,00 | 170 | 80 | 387.260,00 | 182.240,00 | 569.500,00 |
|  |  | SONDAS VESICALES NELATON |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | SONDA VESICAL NELATON No 6 | 440,00 | 1.400 | 600 | 616.000,00 | 264.000,00 | 880.000,00 |
|  | 39 | SONDA VESICAL NELATON No 8 | 440,00 | 3.600 | 1543 | 1.584.000,00 | 678.920,00 | 2.262.920,00 |
|  | 40 | SONDA VESICAL NELATON No 10 | 440,00 | 8.000 | 3429 | 3.520.000,00 | 1.508.760,00 | 5.028.760,00 |
|  | 41 | SONDA VESICAL NELATON No 12 | 440,00 | 11.500 | 4929 | 5.060.000,00 | 2.168.760,00 | 7.228.760,00 |
|  | 42 | SONDA VESICAL NELATON No 14 | 363,00 | 13.600 | 7000 | 4.936.800,00 | 2.541.000,00 | 7.477.800,00 |
|  | 43 | SONDA VESICAL NELATON No 16 | 377,00 | 7.000 | 3000 | 2.639.000,00 | 1.131.000,00 | 3.770.000,00 |
|  | 44 | SONDA VESICAL NELATON No 18 | 488,00 | 400 | 171 | 195.200,00 | 83.448,00 | 278.648,00 |
|  |  | RECOLECCION DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO) | 309,00 | 500 | 214 | 154.500,00 | 66.126,00 | 220.626,00 |
|  | 46 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | 180,00 | 1.500 | 643 | 270.000,00 | 115.740,00 | 385.740,00 |
|  | 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | 163,00 | 7.000 | 3000 | 1.141.000,00 | 489.000,00 | 1.630.000,00 |
|  | 48 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24H | 179,00 | 100 | 43 | 17.900,00 | 7.697,00 | 25.597,00 |
|  |  | CINTAS QUIRURGICA ADHESIVAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | 2.130,00 | 1.632 | 720 | 3.476.160,00 | 1.533.600,00 | 5.009.760,00 |
|  | 50 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | 1.065,00 | 360 | 168 | 383.400,00 | 178.920,00 | 562.320,00 |
|  | 51 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | 8.896,00 | 300 | 130 | 2.668.800,00 | 1.156.480,00 | 3.825.280,00 |
|  | 52 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | 27.820,00 | 60 | 26 | 1.669.200,00 | 723.320,00 | 2.392.520,00 |
|  | 53 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | 34.639,00 | 120 | 51 | 4.156.680,00 | 1.766.589,00 | 5.923.269,00 |
|  |  | HOJAS BISTURY |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | HOJAS PARA BISTURI NO 10 | 309,00 | 1.200 | 514 | 370.800,00 | 158.826,00 | 529.626,00 |
|  | 55 | HOJAS PARA BISTURI NO 11 | 309,00 | 900 | 386 | 278.100,00 | 119.274,00 | 397.374,00 |
|  | 56 | HOJAS PARA BISTURI NO 15 | 309,00 | 5.000 | 2143 | 1.545.000,00 | 662.187,00 | 2.207.187,00 |
|  | 57 | HOJAS PARA BISTURI No 20 | 309,00 | 1.700 | 729 | 525.300,00 | 225.261,00 | 750.561,00 |
| GRUPO 2 |  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  | TOTAL | TOTAL | 3.238.620,00 | 1.387.980,00 | 4.626.600,00 |
|  | 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS | 64.460,00 | 21 | 9 | 1.353.660,00 | 580.140,00 | 1.933.800,00 |
|  | 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | 89.760,00 | 21 | 9 | 1.884.960,00 | 807.840,00 | 2.692.800,00 |
| GRUPO 3 |  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  | TOTAL | TOTAL | 29.861.541,00 | 13.339.841,00 | 43.201.382,00 |
|  | 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | 1.129,00 | 18.000 | 8000 | 20.322.000,00 | 9.032.000,00 | 29.354.000,00 |
|  | 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 | 810,00 | 8.000 | 3430 | 6.480.000,00 | 2.778.300,00 | 9.258.300,00 |
|  | 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10 (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES | 153,00 | 19.997 | 9997 | 3.059.541,00 | 1.529.541,00 | 4.589.082,00 |
| GRUPO 4 |  | TUBOS ENDOTRAQUEALES |  | TOTAL | TOTAL | 8.460.625,80 | 3.742.990,20 | 12.203.616,00 |
|  |  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON | 1.400,00 | 30 | 15 | 42.000,00 | 21.000,00 | 63.000,00 |
|  | 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON | 2.125,00 | 99 | 42 | 210.375,00 | 89.250,00 | 299.625,00 |
|  | 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON | 2.125,34 | 120 | 50 | 255.040,80 | 106.267,00 | 361.307,80 |
|  | 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON | 2.039,66 | 140 | 60 | 285.552,40 | 122.379,60 | 407.932,00 |
|  | 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON | 3.145,17 | 180 | 80 | 566.130,60 | 251.613,60 | 817.744,20 |
|  |  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4,5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 | 81.960,00 | 40.980,00 | 122.940,00 |
|  | 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 | 81.960,00 | 40.980,00 | 122.940,00 |
|  | 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON | 2.049,00 | 70 | 30 | 143.430,00 | 61.470,00 | 204.900,00 |
|  | 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 6,5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 | 81.960,00 | 40.980,00 | 122.940,00 |
|  | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7,0 CON BALON | 2.049,00 | 300 | 130 | 614.700,00 | 266.370,00 | 881.070,00 |
|  | 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7,5 CON BALON | 2.049,00 | 350 | 150 | 717.150,00 | 307.350,00 | 1.024.500,00 |
|  | 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8,0 CON BALON | 2.049,00 | 82 | 40 | 168.018,00 | 81.960,00 | 249.978,00 |
|  | 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON | 2.283,00 | 23 | 10 | 52.509,00 | 22.830,00 | 75.339,00 |
|  |  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 15 | 821.100,00 | 410.550,00 | 1.231.650,00 |
|  | 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 15 | 821.100,00 | 410.550,00 | 1.231.650,00 |
|  | 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 40 | 20 | 1.094.800,00 | 547.400,00 | 1.642.200,00 |
|  | 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 50 | 20 | 1.368.500,00 | 547.400,00 | 1.915.900,00 |
|  | 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 10 | 821.100,00 | 273.700,00 | 1.094.800,00 |
|  |  | GUIA DE INTUBACION |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO | 8.330,00 | 13 | 6 | 108.290,00 | 49.980,00 | 158.270,00 |
|  | 20 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA | 8.330,00 | 15 | 6 | 124.950,00 | 49.980,00 | 174.930,00 |
| GRUPO 5 |  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  | TOTAL | TOTAL | 62.285.491,00 | 29.295.474,50 | 91.580.965,50 |
|  | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | 18.472,71 | 3.200 | 1500 | 59.112.672,00 | 27.709.065,00 | 86.821.737,00 |
|  | 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO | 31.728,19 | 100 | 50 | 3.172.819,00 | 1.586.409,50 | 4.759.228,50 |
| GRUPO 6 |  | APOSITOS |  | TOTAL | TOTAL | 6.579.455,00 | 3.147.905,00 | 9.727.360,00 |
|  | 1 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | 17.700,00 | 60 | 30 | 1.062.000,00 | 531.000,00 | 1.593.000,00 |
|  | 2 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 | 27.715,00 | 45 | 20 | 1.247.175,00 | 554.300,00 | 1.801.475,00 |
|  | 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO | 12.530,00 | 35 | 20 | 438.550,00 | 250.600,00 | 689.150,00 |
|  | 4 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | 37.243,00 | 30 | 15 | 1.117.290,00 | 558.645,00 | 1.675.935,00 |
|  | 5 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA | 20.800,00 | 40 | 20 | 832.000,00 | 416.000,00 | 1.248.000,00 |
|  | 6 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO | 1.548,00 | 180 | 70 | 278.640,00 | 108.360,00 | 387.000,00 |
|  | 7 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM | 10.160,00 | 110 | 50 | 1.117.600,00 | 508.000,00 | 1.625.600,00 |
|  | 8 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | 4.420,00 | 110 | 50 | 486.200,00 | 221.000,00 | 707.200,00 |
| GRUPO 7 |  | DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS |  | TOTAL | TOTAL | 47.144.032,01 | 25.625.841,42 | 72.769.873,43 |
|  | 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | 25.066,34 | 660 | 279 | 16.543.784,40 | 6.993.508,86 | 23.537.293,26 |
|  | 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | 28.414,29 | 5 | 120 | 142.071,45 | 3.409.714,80 | 3.551.786,25 |
|  | 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | 29.328,57 | 368 | 120 | 10.792.913,76 | 3.519.428,40 | 14.312.342,16 |
|  | 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | 14.557,14 | 30 | 130 | 436.714,20 | 1.892.428,20 | 2.329.142,40 |
|  | 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | 14.557,14 | 30 | 120 | 436.714,20 | 1.746.856,80 | 2.183.571,00 |
|  | 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | 14.557,14 | 340 | 120 | 4.949.427,60 | 1.746.856,80 | 6.696.284,40 |
|  | 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | 16.510,00 | 300 | 150 | 4.953.000,00 | 2.476.500,00 | 7.429.500,00 |
|  | 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | 56.957,00 | 150 | 65 | 8.543.550,00 | 3.702.205,00 | 12.245.755,00 |
|  | 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS | 34.585,64 | 10 | 4 | 345.856,40 | 138.342,56 | 484.198,96 |
| GRUPO 8 |  | APOYO QUIRURGICO |  | TOTAL | TOTAL | 8.306.510,00 | 3.589.006,18 | 11.895.516,18 |
|  | 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | 3.767,42 | 1.000 | 429 | 3.767.420,00 | 1.616.223,18 | 5.383.643,18 |
|  | 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | 4.114,00 | 400 | 171 | 1.645.600,00 | 703.494,00 | 2.349.094,00 |
|  | 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO | 3.564,00 | 400 | 171 | 1.425.600,00 | 609.444,00 | 2.035.044,00 |
|  |  | ELECTRODOS |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | 247,00 | 5.000 | 2200 | 1.235.000,00 | 543.400,00 | 1.778.400,00 |
|  | 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | 232,89 | 1.000 | 500 | 232.890,00 | 116.445,00 | 349.335,00 |
| GRUPO 9 |  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS |  | TOTAL | TOTAL | 2.056.691,00 | 881.439,00 | 2.938.130,00 |
|  | 1 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | 18.528,30 | 70 | 30 | 1.296.981,00 | 555.849,00 | 1.852.830,00 |
|  | 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS | 21.706,00 | 35 | 15 | 759.710,00 | 325.590,00 | 1.085.300,00 |
| GRUPO 10 |  | PAPEL GRADO MEDICO |  | TOTAL | TOTAL | 8.354.998,00 | 3.784.884,00 | 12.139.882,00 |
|  | 1 | PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 46.172,00 | 5 | 2 | 230.860,00 | 92.344,00 | 323.204,00 |
|  | 2 | PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 131.920,00 | 5 | 2 | 659.600,00 | 263.840,00 | 923.440,00 |
|  | 3 | PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 239.106,00 | 5 | 2 | 1.195.530,00 | 478.212,00 | 1.673.742,00 |
|  | 4 | PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 338.044,00 | 5 | 2 | 1.690.220,00 | 676.088,00 | 2.366.308,00 |
|  |  | CINTA |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | 14.994,00 | 10 | 4 | 149.940,00 | 59.976,00 | 209.916,00 |
|  |  | INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | 357,00 | 4.000 | 2000 | 1.428.000,00 | 714.000,00 | 2.142.000,00 |
|  | 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | 15.004,24 | 200 | 100 | 3.000.848,00 | 1.500.424,00 | 4.501.272,00 |
| GRUPO 11 |  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  | TOTAL | TOTAL | 2.297.070,00 | 1.177.080,00 | 3.474.150,00 |
|  | 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | 3.543,00 | 600 | 300 | 2.125.800,00 | 1.062.900,00 | 3.188.700,00 |
|  | 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | 5.709,00 | 30 | 20 | 171.270,00 | 114.180,00 | 285.450,00 |
| GRUPO 12 |  | YODOPOVIDONA |  | TOTAL | TOTAL | 3.906.616,00 | 1.660.778,72 | 5.567.394,72 |
|  | 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA | 20.000,00 | 150 | 64 | 3.000.000,00 | 1.280.000,00 | 4.280.000,00 |
|  | 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION | 18.132,32 | 50 | 21 | 906.616,00 | 380.778,72 | 1.287.394,72 |
| GRUPO 13 |  | TERAPIA RESPIRATORIA |  | TOTAL | TOTAL | 20.345.040,00 | 9.959.140,00 | 30.304.180,00 |
|  | 1 | HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | 4.194,00 | 700 | 300 | 2.935.800,00 | 1.258.200,00 | 4.194.000,00 |
|  | 2 | CANULA DE MAYO NO. 2 | 1.001,00 | 170 | 73 | 170.170,00 | 73.073,00 | 243.243,00 |
|  | 3 | CANULA DE MAYO NO. 3 | 1.001,00 | 340 | 146 | 340.340,00 | 146.146,00 | 486.486,00 |
|  | 4 | CANULA DE MAYO NO. 4 | 1.001,00 | 340 | 146 | 340.340,00 | 146.146,00 | 486.486,00 |
|  | 5 | CANULA DE MAYO NO. 5 | 1.001,00 | 170 | 73 | 170.170,00 | 73.073,00 | 243.243,00 |
|  | 6 | CANULA NASAL PARA ADULTO | 1.346,00 | 1.000 | 500 | 1.346.000,00 | 673.000,00 | 2.019.000,00 |
|  | 7 | CANULA NASAL PEDIATRICA | 1.335,00 | 500 | 300 | 667.500,00 | 400.500,00 | 1.068.000,00 |
|  | 8 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | 3.377,00 | 1.000 | 500 | 3.377.000,00 | 1.688.500,00 | 5.065.500,00 |
|  | 9 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y manguera | 3.291,00 | 1.000 | 500 | 3.291.000,00 | 1.645.500,00 | 4.936.500,00 |
|  | 10 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | 6.327,00 | 200 | 100 | 1.265.400,00 | 632.700,00 | 1.898.100,00 |
|  | 11 | INHALOCAMARA ADULTO | 5.857,00 | 200 | 100 | 1.171.400,00 | 585.700,00 | 1.757.100,00 |
|  | 12 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | 5.117,00 | 250 | 150 | 1.279.250,00 | 767.550,00 | 2.046.800,00 |
|  | 13 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | 3.834,00 | 150 | 100 | 575.100,00 | 383.400,00 | 958.500,00 |
|  | 14 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 | 6.755,00 | 80 | 34 | 540.400,00 | 229.670,00 | 770.070,00 |
|  | 15 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | 6.755,00 | 90 | 39 | 607.950,00 | 263.445,00 | 871.395,00 |
|  | 16 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | 6.994,00 | 115 | 49 | 804.310,00 | 342.706,00 | 1.147.016,00 |
|  | 17 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | 6.802,00 | 170 | 73 | 1.156.340,00 | 496.546,00 | 1.652.886,00 |
|  | 18 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0 | 30.657,00 | 10 | 5 | 306.570,00 | 153.285,00 | 459.855,00 |
| GRUPO 14 |  | GUANTES PARA EXAMEN |  | TOTAL | TOTAL | 25.989.600,00 | 12.980.520,00 | 38.970.120,00 |
|  | 1 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 20 | 9 | 285.600,00 | 128.520,00 | 414.120,00 |
|  | 2 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 | 8.568.000,00 | 4.284.000,00 | 12.852.000,00 |
|  | 3 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 | 8.568.000,00 | 4.284.000,00 | 12.852.000,00 |
|  | 4 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 | 8.568.000,00 | 4.284.000,00 | 12.852.000,00 |
| GRUPO 15 |  | ROPA DESECHABLE |  | TOTAL | TOTAL | 1.449.580,00 | 684.771,00 | 2.134.351,00 |
|  | 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA | 2.164,00 | 300 | 150 | 649.200,00 | 324.600,00 | 973.800,00 |
|  | 2 | ROLLO PARA CAMILLA | 40.019,00 | 20 | 9 | 800.380,00 | 360.171,00 | 1.160.551,00 |
| GRUPO 16 |  | VENDAS |  | TOTAL | TOTAL | 10.023.708,00 | 4.737.216,00 | 14.760.924,00 |
|  | 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | 1.087,00 | 384 | 168 | 417.408,00 | 182.616,00 | 600.024,00 |
|  | 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | 1.312,00 | 672 | 288 | 881.664,00 | 377.856,00 | 1.259.520,00 |
|  | 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | 1.585,00 | 204 | 108 | 323.340,00 | 171.180,00 | 494.520,00 |
|  |  | VENDAS ELASTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5 | 1.200,00 | 672 | 288 | 806.400,00 | 345.600,00 | 1.152.000,00 |
|  | 5 | VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5 | 1.500,00 | 720 | 312 | 1.080.000,00 | 468.000,00 | 1.548.000,00 |
|  | 6 | VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5 | 2.018,00 | 480 | 216 | 968.640,00 | 435.888,00 | 1.404.528,00 |
|  |  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | 1.639,00 | 360 | 156 | 590.040,00 | 255.684,00 | 845.724,00 |
|  | 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | 2.014,00 | 360 | 156 | 725.040,00 | 314.184,00 | 1.039.224,00 |
|  | 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | 2.441,00 | 360 | 156 | 878.760,00 | 380.796,00 | 1.259.556,00 |
|  |  | VENDAS DE YESO |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 | 7.313,00 | 144 | 72 | 1.053.072,00 | 526.536,00 | 1.579.608,00 |
|  | 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 | 8.836,00 | 144 | 75 | 1.272.384,00 | 662.700,00 | 1.935.084,00 |
|  | 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 | 8.558,00 | 120 | 72 | 1.026.960,00 | 616.176,00 | 1.643.136,00 |
| ITEM |  | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM |  | TOTAL | TOTAL | 88.559.248,90 | 47.303.975,00 | 135.863.223,90 |
|  | 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | 7.000,00 | 840 | 360 | 5.880.000,00 | 2.520.000,00 | 8.400.000,00 |
|  | 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | 1.577,00 | 30 | 13 | 47.310,00 | 20.501,00 | 67.811,00 |
|  | 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | 34.637,00 | 150 | 70 | 5.195.550,00 | 2.424.590,00 | 7.620.140,00 |
|  | 4 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM | 36.244,00 | 80 | 40 | 2.899.520,00 | 1.449.760,00 | 4.349.280,00 |
|  | 5 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 10 X 10 | 96.229,50 | 60 | 30 | 5.773.770,00 | 2.886.885,00 | 8.660.655,00 |
|  | 6 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 15 X 15 | 103.785,71 | 50 | 30 | 5.189.285,50 | 3.113.571,30 | 8.302.856,80 |
|  | 7 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% | 11.432,35 | 60 | 30 | 685.941,00 | 342.970,50 | 1.028.911,50 |
|  | 8 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | 2.325,00 | 50 | 30 | 116.250,00 | 69.750,00 | 186.000,00 |
|  | 9 | BAJALENGUAS CAJA * 100 UNID | 5.500,00 | 200 | 90 | 1.100.000,00 | 495.000,00 | 1.595.000,00 |
|  | 10 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | 48.195,00 | 10 | 4 | 481.950,00 | 192.780,00 | 674.730,00 |
|  | 11 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA | 13.891,00 | 0 | 8 | 0,00 | 111.128,00 | 111.128,00 |
|  | 12 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | 15.193,00 | 80 | 34 | 1.215.440,00 | 516.562,00 | 1.732.002,00 |
|  | 13 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | 957.154,00 | 10 | 4 | 9.571.540,00 | 3.828.616,00 | 13.400.156,00 |
|  | 14 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | 19.015,00 | 160 | 70 | 3.042.400,00 | 1.331.050,00 | 4.373.450,00 |
|  | 15 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | 14.698,00 | 70 | 30 | 1.028.860,00 | 440.940,00 | 1.469.800,00 |
|  | 16 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | 343,00 | 500 | 200 | 171.500,00 | 68.600,00 | 240.100,00 |
|  | 17 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | 9.446,00 | 385 | 190 | 3.636.710,00 | 1.794.740,00 | 5.431.450,00 |
|  | 18 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | 22.874,00 | 40 | 20 | 914.960,00 | 457.480,00 | 1.372.440,00 |
|  | 19 | CURA RENDONDA | 45,45 | 35.000 | 15000 | 1.590.750,00 | 681.750,00 | 2.272.500,00 |
|  | 20 | DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL | 77.350,00 | 50 | 30 | 3.867.500,00 | 2.320.500,00 | 6.188.000,00 |
|  | 21 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | 16.000,00 | 100 | 50 | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 |
|  | 22 | ESPECULO DESECHABLE MEDIANO | 1.009,00 | 1.000 | 500 | 1.009.000,00 | 504.500,00 | 1.513.500,00 |
|  | 23 | FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS | 47.250,00 | 50 | 30 | 2.362.500,00 | 1.417.500,00 | 3.780.000,00 |
|  | 24 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | 4.946,00 | 100 | 50 | 494.600,00 | 247.300,00 | 741.900,00 |
|  | 25 | GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG | 24.728,00 | 2 | 1 | 49.456,00 | 24.728,00 | 74.184,00 |
|  | 26 | GLUTARALDEHIDO 2% | 33.216,00 | 50 | 30 | 1.660.800,00 | 996.480,00 | 2.657.280,00 |
|  | 27 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | 30.183,96 | 40 | 20 | 1.207.358,40 | 603.679,20 | 1.811.037,60 |
|  | 28 | HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO ) | 20.604,30 | 30 | 150 | 618.129,00 | 3.090.645,00 | 3.708.774,00 |
|  | 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | 656.107,00 | 2 | 1 | 1.312.214,00 | 656.107,00 | 1.968.321,00 |
|  | 30 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | 716.220,00 | 1 | 1 | 716.220,00 | 716.220,00 | 1.432.440,00 |
|  | 31 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | 2.692,00 | 250 | 120 | 673.000,00 | 323.040,00 | 996.040,00 |
|  | 32 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | 1.934.200,00 | 2 | 1 | 3.868.400,00 | 1.934.200,00 | 5.802.600,00 |
|  | 33 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | 11.667,00 | 250 | 120 | 2.916.750,00 | 1.400.040,00 | 4.316.790,00 |
|  | 34 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | 250.000,00 | 5 | 5 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 |
|  | 35 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 24 Fr | 250.000,00 | 6 | 5 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 2.750.000,00 |
|  | 36 | ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS | 9.108,00 | 150 | 71 | 1.366.200,00 | 646.668,00 | 2.012.868,00 |
|  | 37 | APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100 | 2.400,00 | 2.001 | 900 | 4.802.400,00 | 2.160.000,00 | 6.962.400,00 |
|  | 38 | APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER | 4.341,50 | 1.000 | 500 | 4.341.500,00 | 2.170.750,00 | 6.512.250,00 |
|  | 39 | EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16" | 27.335,00 | 50 | 25 | 1.366.750,00 | 683.375,00 | 2.050.125,00 |
|  | 40 | EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4" | 27.335,00 | 50 | 25 | 1.366.750,00 | 683.375,00 | 2.050.125,00 |
|  | 41 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L | 29.733,00 | 15 | 6 | 445.995,00 | 178.398,00 | 624.393,00 |
|  | 42 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M | 29.733,00 | 15 | 6 | 445.995,00 | 178.398,00 | 624.393,00 |
|  | 43 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S | 29.733,00 | 15 | 6 | 445.995,00 | 178.398,00 | 624.393,00 |
|  | 44 | APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA | 11.000,00 | 30 | 13 | 330.000,00 | 143.000,00 | 473.000,00 |

- PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Sólo los Proveedores admitidos en el informe de habilitación del proceso publicado por la Entidad, pueden participar en la subasta. El proveedor debe ingresar a la subasta desde el gestor de subastas del SECOP II, o desde el correo electrónico de invitación a la subasta que envía automáticamente la plataforma a los Proveedores admitidos.

Se recomienda a los oferentes consultar los manuales, guías, videos e instructivos que ha establecido la entidad Colombia Compra Eficiente en cuanto a Subastas Electrónicas en el aplicativo SECOP II.

  - GESTOR DE SUBASTAS

Ingrese al SECOP II con su usuario y contraseña. Vaya a la opción “Menú” y haga clic en “Subasta electrónica”. Este es el gestor de subasta de SECOP II, donde encuentra la lista de todas las subastas a las que haya sido invitado a participar

Primero ubique la subasta en la que desea participar. Es posible que esté invitado a varias subastas. Esto ocurre si está participando en Procesos con varias Entidades Estatales. Esté atento a la fecha y hora establecidas para cada subasta. Haga clic en “Detalle” para ingresar a la subasta electrónica en la que va a participar.

  - CORREO DE INVITACIÓN SUBASTA SECOP II

Cuando la Entidad Estatal publica todos los detalles de la subasta, el SECOP II genera automáticamente un correo de invitación para que los Proveedores admitidos (aquellos que cumplieron con todos los requisitos habilitantes exigidos) puedan ingresar al módulo.

- Información básica

- Menú herramientas de la subasta

Este menú contiene las principales funcionalidades del módulo de subastas. Cada una está descrita a continuación:

Lista de precios: En esta lista aparecen todos los bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir en el Proceso de Contratación. Recuerde que es la misma lista a la que usted presentó su oferta económica.

Desde esta lista los Proveedores pueden presentar sus lances y consultar en qué posición se encuentran con respecto a los demás participantes. Debe escribir sus lances en precios unitarios. SECOP II multiplica automáticamente los precios ofrecidos por la cantidad que va a adquirir la Entidad

Registros: En “Registros” SECOP II muestra el detalle de las acciones que usted realice en la subasta. Cada acción es un registro (por ejemplo, cuando el Proveedor se conecta, envía un lance, etc).

Pestaña mensajes: El SECOP II tiene una herramienta de chat en la subasta que le permite enviar mensajes a la Entidad Estatal. No es posible enviar chats entre Proveedores. En “Mensajes” puede consultar el histórico de los mensajes intercambiados con la Entidad durante la subasta.

También puede crear mensajes a través del chat. Tanto la herramienta de mensajes como el chat sólo están disponibles cuando la Entidad está conectada, es decir, que está dentro del módulo de la subasta.

Configuraciones: Encuentra la información básica de la subasta que ya hemos descrito en las secciones previas y las reglas que la Entidad Estatal definió para la subasta. La principal es el tiempo extra. El tiempo extra es el número de minutos adicionales para hacer lances que se activan en caso de que en un margen de tiempo previo a la finalización de la subasta alguno de los Proveedores haga un lance ganador (es decir un lance que supere el mejor lance realizado en la subasta hasta el momento). Usted puede consultar si la Entidad Estatal configuró tiempo extra o no, en qué momento se activa y cuántos minutos adicionará SECOP II cada vez que haya un lance ganador.

  - PRESENTAR LANCES

Una vez inicia la subasta en la pestaña lista de precios encuentra para cada bien o servicio a subastar la siguiente información:

Una vez se cumple la hora de inicio de la subasta definida por la Entidad Estatal, SECOP II muestra el botón “Comenzar lances”. Haga clic allí y luego en “Presentar lance”.

Esta acción muestra una ventana con el detalle de los bienes o servicios, valor total del lance para ese conjunto de bienes o servicios y la posición en la que usted quedaría ubicado después de hacer el lance. Usted puede ofrecer precios para todos los artículos o sólo para algunos, pero el lance quedará hecho por el total de la lista de bienes y servicios. Esto significa que, de ganar la subasta, usted será adjudicatario de todos los bienes y servicios subastados. El primer lance de la subasta puede ser igual o mejor que el precio base. En los siguientes usted debe cumplir con el margen mínimo definido por la Entidad Estatal.

NOTA: El oferente deberá hacer lances con un tiempo estipulado por la UPRES máximo de diez (10) minutos por lote y/o grupo y/o ítem, con un tiempo de un (01) minuto extra.

  - APLICAR DESCUENTOS

SECOP II tiene una herramienta llamada “Acciones”. Puede usarla para aplicar descuentos a todos los artículos de la subasta. SECOP II le permite aplicar descuentos en porcentaje. Una vez que haya aplicado el descuento a la lista haga clic en “Lance para todos los artículos” o “Lance para lote” en caso de ser una subasta de un proceso dividido en lotes. Nuevamente SECOP II muestra una ventana con el detalle del lance a presentar por cada uno de los bienes o servicios, el valor total del lance y la posición que adoptará después del lance.

Si quiere aplicar descuentos para un único artículo o para algunos bienes o servicios de la lista, debe calcular manualmente el valor del descuento e ingresar directamente el precio ofrecido para cada artículo cuando vaya a realizar el lance. Luego haga clic en “Lance para todos los artículos”. Recuerde que debe respetar el margen mínimo establecido por la Entidad.

Repita el Procedimiento cuantas veces lo requiera mientras la subasta se encuentre en curso.

  - SUBASTAS SUSPENDIDAS O CANCELADAS

En caso de que la Entidad Estatal cancele o suspenda la subasta, usted recibirá un correo de notificación y también verá el cambio reflejado en el estado de la subasta, tanto al interior del módulo como en el área de trabajo del Proceso.

  - TERMINACIÓN DE LA SUBASTA

La subasta termina automáticamente cuando se cumple la fecha de finalización o se acaba el tiempo extra. En ese momento el SECOP II envía un correo electrónico a los Proveedores comunicándoles la finalización de la subasta, en el que incluye los siguientes datos:

Una vez que termina la subasta, SECOP II le muestra el valor total de su último lance y la posición en la que terminó la subasta. Si fue el ganador aparecerá un indicador verde con la posición número 1. Además, puede consultar el número de lances que realizó en el transcurso de la subasta.

El resultado de la subasta será publicado por la Entidad Estatal en el Proceso de Contratación correspondiente. Para consultarlo vaya a Oportunidades de negocio, ubique el Proceso y luego en la sección “Notificaciones” del área de trabajo haga clic en el informe que corresponda.

NOTA: el oferente deberá hacer lances de descuentos en un porcentaje mínimo del 3 % con el fin de mejorar la última oferta realizada.

Dado en Envigado, a los 06/07/2020.

Mayor LEONARDO ESPINAL GRANADA

Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

Elaborado Por: AA32 LEIDY JOHANA TORRES MONSALVE

Revisado Por: Intendente ELIAB FRANCO BEDOYA

Revisado Por: Abogado RUBÉN DARÍO HINCAPIÉ ARROYAVE

Fecha De Elaboración: 06/07/2020

Ubicación D//: Precontratos/Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa/Procesos/147. DISPOSITIVOS MEDICOS

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

meval.cliva-prc@policia.gov.co

www.policia.gov.co

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

CONDICIONES TECNICAS

FORMATOS VERIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS

Y ECONÓMICO-FINANCIERAS

|  | CONDICIONES TECNICAS GENERALES | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | El oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años (2017 y/o 2018 y/o 2019). |  |  |
| 2 | # Si es fabricante, el oferente presenta el certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA |  |  |
| 3 | # Si es importador y/o distribuidor, el oferente presenta el certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA (si aplica) o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Decreto 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006). |  |  |
| 4 | # El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega. |  |  |
| 5 | El oferente anexa compromiso para oportunidad en la entrega de las solicitudes de los elementos en un plazo de 72 horas. |  |  |
| 6 | La oferente anexa compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio. El documento contiene la información de la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades. |  |  |
| 7 | El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. |  |  |
| 8 | El oferente anexa certificado que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito |  |  |
| 9 | El oferente garantiza que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque. Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique |  |  |
| 10 | La oferente anexa compromiso de que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. |  |  |
| 11 | Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, anexa compromiso de que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida. |  |  |
| 12 | El oferente se compromete a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. |  |  |
| 13 | Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, el oferente se compromete con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. |  |  |
| 14 | El oferente anexa compromiso para devolución, cambio y reposición inmediata, en caso que se presente uno o más eventos de los descritos en el literal m) de los requisitos para la empresa |  |  |
| 15 | El oferente anexa carta de compromiso manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional. |  |  |
| 16 | Presentar el formulario de compromiso SGSST (Anexo 9) |  |  |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO

| GRUPO / ITEM |  | ELEMENTO | VALOR CON IVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CANTIDADES 2020 | CANTIDADES 2021 | VALOR 2020 | VALOR 2021 | VR TOTAL |
| 1 |  | GRUPO 1 |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
| AGUJAS DESECHABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | AGUJA DESECHABLE No 18 | 58,00 | 8.000 | 3500 |  |  |  |
|  | 2 | AGUJA DESECHABLE No 21 | 56,00 | 5.600 | 2400 |  |  |  |
|  | 3 | AGUJA DESECHABLE No 23 | 56,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 4 | AGUJA DESECHABLE No 26 | 56,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 5 | AGUJA DESECHABLE No 27 | 52,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 6 | AGUJA DESECHABLE No 30 | 52,00 | 500 | 300 |  |  |  |
|  | 7 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | 565,81 | 186.100 | 100.100 |  |  |  |
|  | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ) | 21.407,24 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ) | 17.110,00 | 250 | 125 |  |  |  |
|  | AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 18 FR | 9.134,10 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | 11 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 20 FR | 9.201,93 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | 12 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 22 FR | 9.201,93 | 10 | 4 |  |  |  |
|  |  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR | 30.176,74 | 151 | 65 |  |  |  |
|  |  | JERINGAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3" X 8MM | 307,00 | 5.500 | 2400 |  |  |  |
|  | 15 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 27- 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | 203,00 | 5.500 | 2400 |  |  |  |
|  | 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 187,00 | 23.900 | 10300 |  |  |  |
|  | 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 131,00 | 22.450 | 10000 |  |  |  |
|  | 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 127,00 | 20.200 | 8657 |  |  |  |
|  | 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | 116,00 | 19.049 | 8200 |  |  |  |
|  | 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 ML | 631,00 | 2.200 | 1000 |  |  |  |
|  | CATETER VENOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO | 1.944,65 | 300 | 150 |  |  |  |
|  | 22 | CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 |  |  |  |
|  | 23 | CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 |  |  |  |
|  | 24 | CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO | 1.944,65 | 3.500 | 1500 |  |  |  |
|  | 25 | CATETER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO | 1.944,65 | 2.500 | 1100 |  |  |  |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | 680,00 | 7.000 | 3000 |  |  |  |
|  | 27 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | 744,00 | 2.500 | 1071 |  |  |  |
|  | 28 | EQUIPO BURETROL | 2.488,00 | 250 | 107 |  |  |  |
|  | 29 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE | 1.722,04 | 250 | 107 |  |  |  |
|  | 30 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO | 1.886,87 | 10.000 | 4300 |  |  |  |
|  | SONDAS VESICALES FOLEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 10 | 1.804,00 | 70 | 30 |  |  |  |
|  | 32 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 | 1.582,00 | 30 | 20 |  |  |  |
|  | 33 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 | 1.869,00 | 130 | 60 |  |  |  |
|  | 34 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 | 1.582,00 | 170 | 80 |  |  |  |
|  | 35 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | 1.582,00 | 270 | 120 |  |  |  |
|  | 36 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 | 1.582,00 | 270 | 120 |  |  |  |
|  | 37 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 | 2.278,00 | 170 | 80 |  |  |  |
|  | SONDAS VESICALES NELATON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | SONDA VESICAL NELATON No 6 | 440,00 | 1.400 | 600 |  |  |  |
|  | 39 | SONDA VESICAL NELATON No 8 | 440,00 | 3.600 | 1543 |  |  |  |
|  | 40 | SONDA VESICAL NELATON No 10 | 440,00 | 8.000 | 3429 |  |  |  |
|  | 41 | SONDA VESICAL NELATON No 12 | 440,00 | 11.500 | 4929 |  |  |  |
|  | 42 | SONDA VESICAL NELATON No 14 | 363,00 | 13.600 | 7000 |  |  |  |
|  | 43 | SONDA VESICAL NELATON No 16 | 377,00 | 7.000 | 3000 |  |  |  |
|  | 44 | SONDA VESICAL NELATON No 18 | 488,00 | 400 | 171 |  |  |  |
|  | RECOLECCION DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO) | 309,00 | 500 | 214 |  |  |  |
|  | 46 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | 180,00 | 1.500 | 643 |  |  |  |
|  | 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | 163,00 | 7.000 | 3000 |  |  |  |
|  | 48 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24H | 179,00 | 100 | 43 |  |  |  |
|  | CINTAS QUIRURGICA ADHESIVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | 2.130,00 | 1.632 | 720 |  |  |  |
|  | 50 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | 1.065,00 | 360 | 168 |  |  |  |
|  | 51 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | 8.896,00 | 300 | 130 |  |  |  |
|  | 52 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | 27.820,00 | 60 | 26 |  |  |  |
|  | 53 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | 34.639,00 | 120 | 51 |  |  |  |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | HOJAS PARA BISTURI NO 10 | 309,00 | 1.200 | 514 |  |  |  |
|  | 55 | HOJAS PARA BISTURI NO 11 | 309,00 | 900 | 386 |  |  |  |
|  | 56 | HOJAS PARA BISTURI NO 15 | 309,00 | 5.000 | 2143 |  |  |  |
|  | 57 | HOJAS PARA BISTURI No 20 | 309,00 | 1.700 | 729 |  |  |  |
| GRUPO 2 |  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS | 64.460,00 | 21 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | 89.760,00 | 21 | 9 |  |  |  |
| GRUPO 3 |  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | 1.129,00 | 18.000 | 8000 |  |  |  |
|  | 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 | 810,00 | 8.000 | 3430 |  |  |  |
|  | 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10 (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES | 153,00 | 19.997 | 9997 |  |  |  |
| GRUPO 4 |  | TUBOS ENDOTRAQUEALES |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON | 1.400,00 | 30 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON | 2.125,00 | 99 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON | 2.125,34 | 120 | 50 |  |  |  |
|  | 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON | 2.039,66 | 140 | 60 |  |  |  |
|  | 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON | 3.145,17 | 180 | 80 |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4,5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON | 2.049,00 | 70 | 30 |  |  |  |
|  | 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 6,5 CON BALON | 2.049,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7,0 CON BALON | 2.049,00 | 300 | 130 |  |  |  |
|  | 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 7,5 CON BALON | 2.049,00 | 350 | 150 |  |  |  |
|  | 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8,0 CON BALON | 2.049,00 | 82 | 40 |  |  |  |
|  | 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON | 2.283,00 | 23 | 10 |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 15 |  |  |  |
|  | 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 15 |  |  |  |
|  | 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 50 | 20 |  |  |  |
|  | 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | 27.370,00 | 30 | 10 |  |  |  |
|  | GUIA DE INTUBACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO | 8.330,00 | 13 | 6 |  |  |  |
|  | 20 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA | 8.330,00 | 15 | 6 |  |  |  |
| GRUPO 5 |  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | 18.472,71 | 3.200 | 1500 |  |  |  |
|  | 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO | 31.728,19 | 100 | 50 |  |  |  |
| GRUPO 6 |  | APOSITOS |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | 17.700,00 | 60 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 | 27.715,00 | 45 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO | 12.530,00 | 35 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | 37.243,00 | 30 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA | 20.800,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO | 1.548,00 | 180 | 70 |  |  |  |
|  | 7 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM | 10.160,00 | 110 | 50 |  |  |  |
|  | 8 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | 4.420,00 | 110 | 50 |  |  |  |
| GRUPO 7 |  | DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | 25.066,34 | 660 | 279 |  |  |  |
|  | 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | 28.414,29 | 5 | 120 |  |  |  |
|  | 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | 29.328,57 | 368 | 120 |  |  |  |
|  | 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | 14.557,14 | 30 | 130 |  |  |  |
|  | 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | 14.557,14 | 30 | 120 |  |  |  |
|  | 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | 14.557,14 | 340 | 120 |  |  |  |
|  | 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | 16.510,00 | 300 | 150 |  |  |  |
|  | 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | 56.957,00 | 150 | 65 |  |  |  |
|  | 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS | 34.585,64 | 10 | 4 |  |  |  |
| GRUPO 8 |  | APOYO QUIRURGICO |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | 3767,42 | 1.000 | 429 |  |  |  |
|  | 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | 4114,00 | 400 | 171 |  |  |  |
|  | 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO | 3564,00 | 400 | 171 |  |  |  |
|  | ELECTRODOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | 247,00 | 5.000 | 2200 |  |  |  |
|  | 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | 232,89 | 1.000 | 500 |  |  |  |
| GRUPO 9 |  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | 18.528,30 | 70 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS | 21.706,00 | 35 | 15 |  |  |  |
| GRUPO 10 |  | PAPEL GRADO MEDICO |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 46.172,00 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 131.920,00 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 239.106,00 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | 338.044,00 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | CINTA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | 14.994,00 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | 357,00 | 4.000 | 2000 |  |  |  |
|  | 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | 15.004,24 | 200 | 100 |  |  |  |
| GRUPO 11 |  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | 3.543,00 | 600 | 300 |  |  |  |
|  | 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | 5.709,00 | 30 | 20 |  |  |  |
| GRUPO 12 |  | YODOPOVIDONA |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA | 20.000,00 | 150 | 64 |  |  |  |
|  | 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION | 18.132,32 | 50 | 21 |  |  |  |
| GRUPO 13 |  | TERAPIA RESPIRATORIA |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | 4.194,00 | 700 | 300 |  |  |  |
|  | 2 | CANULA DE MAYO NO. 2 | 1.001,00 | 170 | 73 |  |  |  |
|  | 3 | CANULA DE MAYO NO. 3 | 1.001,00 | 340 | 146 |  |  |  |
|  | 4 | CANULA DE MAYO NO. 4 | 1.001,00 | 340 | 146 |  |  |  |
|  | 5 | CANULA DE MAYO NO. 5 | 1.001,00 | 170 | 73 |  |  |  |
|  | 6 | CANULA NASAL PARA ADULTO | 1.346,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 7 | CANULA NASAL PEDIATRICA | 1.335,00 | 500 | 300 |  |  |  |
|  | 8 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | 3.377,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 9 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y manguera | 3.291,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 10 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | 6.327,00 | 200 | 100 |  |  |  |
|  | 11 | INHALOCAMARA ADULTO | 5.857,00 | 200 | 100 |  |  |  |
|  | 12 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | 5.117,00 | 250 | 150 |  |  |  |
|  | 13 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | 3.834,00 | 150 | 100 |  |  |  |
|  | 14 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 | 6.755,00 | 80 | 34 |  |  |  |
|  | 15 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | 6.755,00 | 90 | 39 |  |  |  |
|  | 16 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | 6.994,00 | 115 | 49 |  |  |  |
|  | 17 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | 6.802,00 | 170 | 73 |  |  |  |
|  | 18 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0 | 30.657,00 | 10 | 5 |  |  |  |
| GRUPO 14 |  | GUANTES PARA EXAMEN |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 |  |  |  |
|  | 3 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 |  |  |  |
|  | 4 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES | 14.280,00 | 600 | 300 |  |  |  |
| GRUPO 15 |  | ROPA DESECHABLE |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA | 2.164,00 | 300 | 150 |  |  |  |
|  | 2 | ROLLO PARA CAMILLA | 40.019,00 | 20 | 9 |  |  |  |
| GRUPO 16 |  | VENDAS |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | 1.087,00 | 384 | 168 |  |  |  |
|  | 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | 1.312,00 | 672 | 288 |  |  |  |
|  | 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | 1.585,00 | 204 | 108 |  |  |  |
|  | VENDAS ELASTICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5 | 1.200,00 | 672 | 288 |  |  |  |
|  | 5 | VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5 | 1.500,00 | 720 | 312 |  |  |  |
|  | 6 | VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5 | 2.018,00 | 480 | 216 |  |  |  |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | 1.639,00 | 360 | 156 |  |  |  |
|  | 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | 2.014,00 | 360 | 156 |  |  |  |
|  | 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | 2.441,00 | 360 | 156 |  |  |  |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 | 7.313,00 | 144 | 72 |  |  |  |
|  | 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 | 8.836,00 | 144 | 75 |  |  |  |
|  | 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 | 8.558,00 | 120 | 72 |  |  |  |
| ITEM |  | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  | 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | 7.000,00 | 840 | 360 |  |  |  |
|  | 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | 1.577,00 | 30 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | 34.637,00 | 150 | 70 |  |  |  |
|  | 4 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM | 36.244,00 | 80 | 40 |  |  |  |
|  | 5 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 10 X 10 | 96.229,50 | 60 | 30 |  |  |  |
|  | 6 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 15 X 15 | 103.785,71 | 50 | 30 |  |  |  |
|  | 7 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% | 11.432,35 | 60 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | 2.325,00 | 50 | 30 |  |  |  |
|  | 9 | BAJALENGUAS CAJA * 100 UNID | 5.500,00 | 200 | 90 |  |  |  |
|  | 10 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | 48.195,00 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | 11 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA | 13.891,00 | 0 | 8 |  |  |  |
|  | 12 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | 15.193,00 | 80 | 34 |  |  |  |
|  | 13 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | 957.154,00 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | 14 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | 19.015,00 | 160 | 70 |  |  |  |
|  | 15 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | 14.698,00 | 70 | 30 |  |  |  |
|  | 16 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | 343,00 | 500 | 200 |  |  |  |
|  | 17 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | 9.446,00 | 385 | 190 |  |  |  |
|  | 18 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | 22.874,00 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 19 | CURA RENDONDA | 45,45 | 35.000 | 15000 |  |  |  |
|  | 20 | DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL | 77.350,00 | 50 | 30 |  |  |  |
|  | 21 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | 16.000,00 | 100 | 50 |  |  |  |
|  | 22 | ESPECULO DESECHABLE MEDIANO | 1.009,00 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 23 | FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS | 47.250,00 | 50 | 30 |  |  |  |
|  | 24 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | 4.946,00 | 100 | 50 |  |  |  |
|  | 25 | GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG | 24.728,00 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 26 | GLUTARALDEHIDO 2% | 33.216,00 | 50 | 30 |  |  |  |
|  | 27 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | 30.183,96 | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 28 | HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO ) | 20.604,30 | 30 | 150 |  |  |  |
|  | 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | 656.107,00 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 30 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | 716.220,00 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 31 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | 2.692,00 | 250 | 120 |  |  |  |
|  | 32 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | 1.934.200,00 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 33 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | 11.667,00 | 250 | 120 |  |  |  |
|  | 34 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | 250.000,00 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 35 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 24 Fr | 250.000,00 | 6 | 5 |  |  |  |
|  | 36 | ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS | 9.108,00 | 150 | 71 |  |  |  |
|  | 37 | APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100 | 2.400,00 | 2.001 | 900 |  |  |  |
|  | 38 | APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER | 4.341,50 | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | 39 | EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16" | 27.335,00 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 40 | EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4" | 27.335,00 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 41 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L | 29.733,00 | 15 | 6 |  |  |  |
|  | 42 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M | 29.733,00 | 15 | 6 |  |  |  |
|  | 43 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S | 29.733,00 | 15 | 6 |  |  |  |
|  | 44 | APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA | 11.000,00 | 30 | 13 |  |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

ANEXO No. 3

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual en las condiciones en que fue ofertado.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la Unidad Prestadora de Salud Antioquia establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Jefatura Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Jefatura Administrativa y Financiera de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- Restituir a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

- Cumplimiento de especificaciones administrativas en el momento de la entrega:

- Entrega de factura en original y dos copias

- Entrega de copia del contrato (con la primera entrega, si hay más entregas no se hace necesario)

- Entrega de documento parafiscal dirigido a la clínica de la Policía y correspondiente al período de facturación.

- Entrega de copias de Registro sanitario INVIMA

- Entrega de Listado con la Clasificación del riesgo de los Dispositivos Médicos entregados

- Si durante la ejecución del contrato y el respectivo seguimiento al mismo se presentan novedades tales como: errores de facturación, mayor valor facturado a lo contratado, demora en la respuesta a solicitudes, faltantes de documentación en el momento de la entrega (copia del contrato, protocolos de calidad, registros INVIMA, clasificación del riesgo y parafiscal), demora en el cumplimiento del contrato sin la debida y oportuna notificación, y demás aspectos que generen demora en la recepción y tramite de facturas; se consignara en la supervisión del contrato, estos factores como negativos y que reflejarán disminución en la calidad de prestación del servicio, factor que tendrá incidencia y relevancia para futuras negociaciones

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

PARA CONTRATISTAS QUE ACTUÉ COMO VERDADEROS EMPLEADORES.

PARA CELEBRAR EL CONTRATO

- Documento que evidencie la afiliación a la Seguridad Social  integral del personal que ejecutara las  actividades

- Copia del SG-SST  del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada  y lo establecido en el  ART 2.2.4.6.23 del Decreto 1072 de 2015.

- Presentar licencia vigente en SG-SST del encargado del sistema

16 Copia del plan de trabajo relacionado con el SG-SST.

17 Copia del reglamente de higiene y seguridad  industrial  (Físico o magnético)

18 Evidenciar  el cumplimiento  de los requisitos legales  establecidos con relación a sus dependientes y contratistas

19. Presentar el formato formulario de compromiso SGSST (Anexo 9).

PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO EN MATERIA DEL SG-SST

- Participar en la inducción y reinducciones en SG-SST de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia .

- Certificar evidencias de la ejecución del SG-SST donde participe todo el personal asignado para la ejecución del contrato

- Desarrollar actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del SG-SST que las normas legales vigente y/o la policía Nacional haya considerado en el contrato acorde a los riesgos encontrados en el centro de trabajo acorde

- Evidenciar el uso continuo y permanente de los EPP durante la ejecución contractual

- Notificar al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o condiciones inseguras

- Diligenciar los formatos del SG-SST de la Policía Nacional o el contratante, que sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada

- Evidenciar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (entregar planilla)

PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

- Presentar informe por escrito al supervisor, donde se evidencia documentalmente las responsabilidades en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar la participación de estos en las actividades de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el SG-SST de la Policía Nacional.

El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

| ANEXO No. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA |  |  |  |  |
| El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad. |  |  |  |  |
| La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones. |  |  |  |  |
| NOMBRE PROPONENTE |  |  |  |  |
| CÉDULA O NIT. |  |  |  |  |
| REFERENCIA | CERTIFICADO 1 | CERTIFICADO 2 | CERTIFICADO 3 |  |
| No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios |  |  |  |  |
| Nombre del contratante |  |  |  |  |
| Nombre del contratista |  |  |  |  |
| Objeto del contrato |  |  |  |  |
| Valor del contrato |  |  |  |  |
| Fecha inicial del contrato |  |  |  |  |
| Fecha final del contrato |  |  |  |  |
| Porcentaje de ejecución |  |  |  |  |
| Cumplimiento del contrato | SI ____ NO ____. | SI ____ NO ____. | SI ____ NO ____. |
| Fecha de la certificación |  |  |  |  |
| % de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación. |  |  |  |  |
| OBSERVACIÓN: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. |  |  |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |

ANEXO No. 5

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos del Decreto 1082 de 2015

| # | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORÍA DEL RIESGO | MITIGACIÓN DEL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Selección | Económicos | Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Transferir |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato. | 1 | 2 | 3 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito. | 1 | 2 | 3 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada. | 2 | 2 | 4 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración. | 1 | 2 | 3 | Transferir |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas. | 1 | 2 | 3 | Transferir |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Calidad inferior de los bienes entregados frente a los ofertados y adjudicados | 1 | 4 | 5 | Transferir |

| MECANISMO DE COBERTURA | MONTO Y COBERTURA | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Póliza de Seriedad de la Oferta | 10% del valor del proceso contractual | 120 días contados a partir de la fecha fijada para la entrega de la propuesta |
| Póliza de cumplimiento | 20% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 4 meses más. |
| Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 50% del valor total del contrato | Vigencia del contrato y 6 meses más. |

ANEXO No. 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

| GRUPO/ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 |  |  |  |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA No 18 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “) |
| 2 | AGUJA HIPODÉRMICA No 21 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “) |
| 3 | AGUJA HIPODÉRMICA No 23 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “) |
| 4 | AGUJA HIPODÉRMICA No 26 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 CORTA (x 1/2”) |
| 5 | AGUJA HIPODÉRMICA No 27 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 CORTA (x 1/2”) |
| 6 | AGUJA HIPODÉRMICA No 30 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 30 G x 1/2” |
| 7 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | UNIDAD | AGUJA PARA LAPIZ |
|  |  |  | CALIBRE 32G X 5/32" |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  | AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |
| 8 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
|  | AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR |  |  |
| 10 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 18 FR | UNIDAD | NO CONTIENE LATEX, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | NO CONTIENE DEHP, AGUJA EN PABELLON TRASPARENTE |
|  |  |  | CALIBRE 18 G |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL, BLIXTER PELABLE |
| 11 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 20 FR | UNIDAD | NO CONTIENE LATEX, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | NO CONTIENE DEHP, AGUJA EN PABELLON TRASPARENTE |
|  |  |  | CALIBRE 20 G |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL, BLIXTER PELABLE |
| 12 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 22 FR | UNIDAD | NO CONTIENE LATEX, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | NO CONTIENE DEHP, AGUJA EN PABELLON TRASPARENTE |
|  |  |  | CALIBRE 22 G |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL, BLIXTER PELABLE |
|  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |
| 13 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATÉTER) No. 18FR | UNIDAD | CON AGUJA DE PUNCION 19 G |
|  |  |  | PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL |
|  |  |  | CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATÉTER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
|  | JERINGAS |  |  |
| 14 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3" X 8MM | UNIDAD | JERINGAS PARA INSULINA, CON AGUJA DE 8MM DE LARGO (5/16") Y 31G DE GROSOR |
| 15 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1CC No 27- 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER 50 A 60 ML | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | CON PUNTA DE CATÉTER PARA IRRIGACION |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A TRES PARTES) |
|  | CATÉTER VENOSO |  |  |
| 21 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| 22 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| 23 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| 24 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 22 G X 1” |
| 25 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 24 G X ¾” |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN |  |  |
| 26 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  | CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS |
|  |  |  | CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 27 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS), CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS, CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 28 | EQUIPO BURETROL | UNIDAD | BURETA GRADUADA FLEXIBLE – 100 A 150 ml |
|  |  |  | VÁLVULA DE CIERRE |
|  |  |  | FILTRO DE SOLUCIONES |
|  |  |  | 60 GOTAS = 1 mL |
| 29 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE | UNIDAD | CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE |
|  |  |  | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTÉRIL |
| 30 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO | UNIDAD | ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE CON ACOPLE LUER LOCK O ROSCA Y LUER SLIP |
|  |  |  | ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, ESTERIL |
|  |  |  | QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS) |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL. |
|  | SONDA VESICAL FOLEY |  |  |
| 31 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, 15 ML |
| 32 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, 15 ML |
| 33 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, 15 ML |
| 34 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, 15 ML |
| 35 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR, 15 ML |
| 36 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 15 ML |
| 37 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 15 ML |
|  | SONDA VESICAL NELATON |  |  |
| 38 | SONDA VESICAL Nº 6 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 6 FR |
| 39 | SONDA VESICAL Nº 8 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 8 FR |
| 40 | SONDA VESICAL Nº 10 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 10 FR |
| 41 | SONDA VESICAL Nº 12 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 12 FR |
| 42 | SONDA VESICAL Nº 14 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 14 FR |
| 43 | SONDA VESICAL Nº 16 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 16 FR |
| 44 | SONDA VESICAL Nº 18 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 18 FR |
|  | RECOLECCIÓN DE MUESTRAS |  |  |
| 45 | BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO) | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  | CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS |
|  |  |  | QUE SE ADHIERA A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD |
|  |  |  | CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc |
| 46 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | CON TAPA ROSCA |
|  |  |  | DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA |
| 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO |
|  |  |  | CON TAPA PLASTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | TRANSPARENTE |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  |  |  | PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLINICA, CAMA, INGRESO DIA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA |
| 48 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24 H | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CON TAPA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | GRADUACIÓN EN EL CUERPO DEL FRASCO MINIMO DE 2.5 LITROS |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  | CINTA QUIRÚRGICA ADHESIVA |  |  |
| 49 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 50 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: MEDIA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 51 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | UNIDAD | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS |
|  |  |  | DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | CINTA NO ESTÉRIL |
| 52 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 53 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |
| 54 | HOJA PARA BISTURI No 10 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 10 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 55 | HOJA PARA BISTURI No 11 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 11 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 56 | HOJA PARA BISTURI No 15 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 15 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 57 | HOJA PARA BISTURI No 20 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 20 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| GRUPO 2 |  |  |  |
|  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  |  |
| 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CEN TIMETROS | UNIDAD | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE |
|  |  |  | DIMENSIONES: 10 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | UNIDAD | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS |
|  |  |  | PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS |
|  |  |  | EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. |
|  |  |  | MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 15 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 3 |  |  |  |
|  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  |  |
| 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | UNIDAD | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |
|  |  |  | MEDIDAS: 45 cm X 45 cm |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 | PAQUETE | GASA DOBLE ESTÉRIL |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 |
|  |  |  | PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES |
| 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10 (4” x 4”) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES | PAQUETE | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 x 10 cm (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO |
|  |  |  | ABSORBENTE , TEJIDA |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES |
| GRUPO 4 |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN |  |  |
| 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 2,5 mm |
| 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 3,5 mm |
| 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4,5 mm |
| 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN |  |  |
| 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4.5 mm |
| 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
| 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6,0 mm |
| 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.5 mm |
| 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.0 mm |
| 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.5 mm |
| 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,0 mm |
| 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |
| 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  | GUIA DE INTIBACION |  |  |
| 19 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| 20 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| GRUPO 5 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
|  |  |  | RADIOPACO |
| GRUPO 6 |  |  |  |
|  | APÓSITOS |  |  |
| 1 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO | UNIDAD | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 4 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 10 X 10 CM |
|  |  |  | APOSITO ESTERIL |
| 5 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
| 6 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO | UNIDAD | APOSITO EN MATERIAL ADHESIVO |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | MATERIAL Y RESPALDO TRANSPIRABLE |
|  |  |  | QUE EVITE EL PASO DE LA LUZ |
| 7 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 CM X 20 CM |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| 8 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 X 7.6 |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| GRUPO 7 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMÍAS Y UROSTOMÍAS |  |  |
| 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
| 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | UNIDAD | BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA |
|  |  |  | DIMENSION 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE VACIADO |
|  |  |  | PARA UROSTOMIAS |
| 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | UNIDAD | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
|  |  |  | TUBO POR 50 A 60 g |
| 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS | UNIDAD | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES |
|  |  |  | CONTENIDO DE 25 A 30 g |
|  |  |  | BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR |
|  |  |  | PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA |
|  |  |  | FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| GRUPO 8 |  |  |  |
|  | APOYO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CONTROL MANUAL |
| 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | UNIDAD | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CONECTOR DE 1/4" |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CINTA TESTIGO PARA VAPOR LONGITUD DE 3 A 4 METROS |
| 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO | UNIDAD | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES |
|  |  |  | CON GEL ADHESIVO |
|  |  |  | PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. |
|  |  |  | NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB |
|  | ELECTRODOS |  |  |
| 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| GRUPO 9 |  |  |  |
|  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |
| 1 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo |
| 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA EDAN MODELO SE12EXPRESS de 210mm x 30 m en rollo |
| GRUPO 10 |  |  |  |
|  | PAPEL GRADO MÉDICO |  |  |
| 1 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 50 mm x 200 metros |
| 2 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 150 mm x 200 metros |
| 3 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 300 mm x 200 metros |
| 4 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 400mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 400 mm x 200 metros |
|  | CINTA |  |  |
| 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | UNIDAD | IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR CUANDO ESTA PROCESADO |
|  |  |  | CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS |
|  |  |  | DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO |
|  |  |  | CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE |
|  | INDICADORES |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
|  |  |  | PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC |
| 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | DE LECTURA RÁPIDA |
|  |  |  | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
| GRUPO 11 |  |  |  |
|  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  |  |
| 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 2000CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN cc |
| 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 500CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN CM |
| GRUPO 12 | YODOPOVIDONA |  |  |
| 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA | FRASCO | YODOPOVIDONA 10 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN JABONOSA |
|  |  |  | FRASCO DE 500 A 1000 ML |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION | FRASCO | YODOPOVIDONA 10 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN TÓPICA |
|  |  |  | FRASCO DE 500 A 1000 ML |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| GRUPO 13 |  |  |  |
|  | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |
| 1 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR |
|  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 2 | CANULA DE MAYO No 2 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 2 |
| 3 | CANULA DE MAYO No 3 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 3 |
| 4 | CANULA DE MAYO No 4 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 4 |
| 5 | CANULA DE MAYO No 5 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 5 |
| 6 | CANULA NASAL PARA ADULTO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 7 | CANULA NASAL PEDIATRICA | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 8 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 9 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 10 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | KIT UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DE FÁCIL ARMADO |
|  |  |  | CON DOS O TRES COLUMNAS INDICADORAS DE PRESIÓN |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CON MANGUERA CORRUGADA |
| 11 | INHALOCAMARA ADULTO | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 12 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 13 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 14 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 2 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 15 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 3 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 16 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 4 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 17 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 5 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 18 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 4,0 (REUTILIZABLE) | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  | CALIBRE: 4,0 (50-70 kg) |
| GRUPO 14 GUANTES |  |  |  |
|  | GUANTES PARA EXAMEN |  |  |
| 1 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA L | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 2 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 3 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 4 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GRUPO 15 |  |  |  |
|  | ROPA DESECHABLE |  |  |
| 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA CORTA, USO ADULTOS |
| 2 | ROLLO PARA CAMILLA | UNIDAD | COLOR AZUL |
|  |  |  | 30 GRAMOS X MERO CUADRADO |
|  |  |  | 50 CM X 100 METROS |
|  |  |  | PRECORTADO CADA 28 CM |
|  |  |  | PERMEABILIDAD AL AIRE |
|  |  |  | BARRERA AL PASO DE FLUIDOS Y PARTICULAS |
|  |  |  | NO REQUIERE TIJERA PARA SU CORTE |
| GRUPO 16 |  |  |  |
|  | VENDAS |  |  |
|  | VENDAS DE ALGODÓN |  |  |
| 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS ELÁSTICAS |  |  |
| 4 | VENDAS ELASTICAS 4 X 5 | UNIDAD | COLOR BLANCO Y/O PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 5 | VENDAS ELASTICAS 5 X 5 | UNIDAD | COLOR BLANCO Y/O PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 6 | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 | UNIDAD | COLOR BLANCO Y/O PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |
| 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | UNIDAD | ALGODÓN 100% |
|  |  |  | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |
| 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO |
| 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO |
| 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO |
| ÍTEMS |  |  |  |
|  | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | UNIDAD | BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ml A 750 ml |
|  |  |  | CONCENTRACIÓN AL 70% |
|  |  |  | ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO |
| 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | UNIDAD | PRESENTACIÓN FRASCO x 120 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4% |
| 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| 4 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM |
| 5 | APOSITO CON PLATA DE 10 X 10 | UNIDAD | APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO |
|  |  |  | REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA |
|  |  |  | APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2% |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | APOSITO CON PLATA DE 15 X 15 | UNIDAD | APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO |
|  |  |  | REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA |
|  |  |  | APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2% |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO |
| 7 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO | UNIDAD | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 8 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 12 cm |
| 9 | BAJALENGUAS CAJA X100 | UNIDAD | MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA |
|  |  |  | SUAVE AL TACTO, INOLORO |
|  |  |  | CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS |
|  |  |  | DE UN SOLO USO |
| 10 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | UNIDAD | DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 800 ML / 50 CM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE DRENAJE |
|  |  |  | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. |
| 11 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10 | UNIDAD | BOLSA PARA COLECTA INFUSION DE SANGRE |
|  |  |  | VOLUMEN DE 450 a 500 ML |
|  |  |  | CON ANTICUAGULANTE |
| 12 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | UNIDAD | BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 1500 ML |
| 13 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD | CINTA DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN CAJA INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONTIENE AGUJAS CON MANGOS |
| 14 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS |
| 15 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO |
| 16 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | UNIDAD | CORTA EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO |
|  |  |  | ELABORADOS CON PLASTICO DURADERO |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 17 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | UNIDAD | CATÉTER EXTERNO PARA HOMBRE MÉDIUM 25-30MM AUTOADHESIVOS SILICONADOS |
| 18 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | UNIDAD | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
|  |  |  | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 19 | CURA RENDONDA X 100 | UNIDAD | PELICULA DE POLIETILENO MICROPERFORADA COLOR PIEL |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRILICO |
|  |  |  | 30 MM DE ANCHO. |
| 20 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL | GALON | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ml A 5.000 ml |
|  |  |  | BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| 21 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | UNIDAD | VIDA UTIL 5 Y 7 AÑOS |
|  |  |  | INDICADO PARA LA ANTICONCEPCIÓN |
|  |  |  | ELABORADO EN COBRE |
|  |  |  | PUEDE CONTENER ADICIONALMENTE 1 BOLSA CON UN HISTEROMETRO ANDALAN (SONDA) |
| 22 | ESPECULO DESECHABLE MEDIANO | UNIDAD | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | PUEDE SER LUBRICADO |
|  |  |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | LONGITUD 30,5 cm |
| 23 | FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS | GALON | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. |
|  |  |  | PARA REALIZAR ASPERSIÓN |
|  |  |  | ANTIMICROBIANO |
|  |  |  | APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN |
|  |  |  | ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML |
|  |  |  | PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| 24 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | GALON | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. |
|  |  |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
| 25 | GEL ELECTROCONDUCTIVO PARA EKG | UNIDAD | GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO. CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCION, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL; NO CONTIENE GRASAS NI ACEITES. |
| 26 | GLUTARALDEHIDO 2% | GALON | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.785 A 3.850 ml VOLUMEN MÍNIMO |
|  |  |  | VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL |
| 27 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | UNIDAD | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA |
|  |  |  | ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS |
| 28 | HIDROGEL PARA DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO | UNIDAD | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 30 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 31 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | UNIDAD | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO |
|  |  |  | DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| 32 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL |
|  |  |  | POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO |
|  |  |  | POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO |
|  |  |  | DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA |
|  |  |  | CON ORIFICIOS LATERALES |
|  |  |  | CÁMARA DE CONTROL SUCCIÓN. |
| 33 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | UNIDAD | VOLUMEN 1500 – 1800 CC |
|  |  |  | CON SOLIDIFICANTE |
| 34 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | UNIDAD | MATERIAL SILICONA |
|  |  |  | ADAPTADOR DE PUERTO EN Y |
|  |  |  | BALÓN INFLABLE |
|  |  |  | DE PUNTA REDONDA |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| 35 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 24 Fr | UNIDAD | MATERIAL SILICONA |
|  |  |  | ADAPTADOR DE PUERTO EN Y |
|  |  |  | BALÓN INFLABLE |
|  |  |  | DE PUNTA REDONDA |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| 36 | ALGODON EN TORUNDAS | BOLSA X 500 gr | BOLSA POR 500 GRAMOS |
|  |  |  | PURIFICADO PARA USO MEDICINAL |
|  |  |  | ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS |
| 37 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN | PAQUETE X100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM |
|  |  |  | QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  | PUNTA DE ALGODÓN |
| 38 | APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION DE CATETER. |  | TIRAS DE FIJACIÓN: NO TEJIDAS DE CELULOSA/ POLIÉSTER |
|  |  |  | ADHESIVO DE POLIACRILATO |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | PRESENTACION: 7CM X 9 CM |
| 39 | EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16" |  | ELEMENTO ESTERIL DE UN SOLO USO |
|  |  |  | CON DREN PORTATIL DE 500 ML |
|  |  |  | CON VALVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA |
|  |  |  | CALIBRE 3/16” |
| 40 | EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4" |  | ELEMENTO ESTERIL DE UN SOLO USO |
|  |  |  | CON DREN PORTATIL DE 500 ML |
|  |  |  | CON VALVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA |
|  |  |  | CALIBRE ¼” |
| 41 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L |  | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO |
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO |
|  |  |  | LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN |
|  |  |  | AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. |
|  |  |  | TALLA L |
| 42 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M |  | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO |
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO |
|  |  |  | LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN |
|  |  |  | AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. |
|  |  |  | TALLA M |
| 43 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S |  | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO |
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO |
|  |  |  | LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN |
|  |  |  | AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. |
|  |  |  | TALLA S |
| 44 | APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA |  | ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIONES 7.5 X 12 CM MECHA |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, dd de mes del año

Señores

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Carrera 43ª No. 48Csur-45

Envigado – Antioquia

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN UPRES DEANT SA SI 147–2020

Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN UPRES DEANT SA SI 147-2020, convocado por la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, cuyo objeto es la “Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas.

Propuesta

Valor total de la propuesta, incluido IVA y demás impuesto y gravámenes	$____________

Póliza de seriedad de la oferta No 						_____________

Compañía Aseguradora: 							_____________

Valor Asegurado: 								$____________

Vigencia de la póliza de seriedad 		desde _____________ hasta _____________

Fecha y No recibo de pago de la póliza: 					_____________

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las Adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bienes y/o servicios ofertados, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y Adendas que llegaren a suscribirse.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección: ___________________________________________________________________; Teléfono (os): ______________________ Fax: _____________________.

- Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (04) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario		___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección			__________________ Teléfono	________ Fax________

_________________			________

_________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico o telefónicamente para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el proponente verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

- Si desea la información vía telefónica al día hábil siguiente de confirmada la información deberá acercarse personalmente a la Tesorería para firmar el egreso original y el libro de radicación de giros de cuentas comerciales

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________ Código________________ Ciudad_____________

Dirección _______________ Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

Denominación de la cuenta			Corriente ______

Ahorros   ______

(Adjuntar certificación bancaria)

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  adelanta un proceso de Selección Abreviada para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No 4

SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS

CIUDAD Y FECHA_______________________________

Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el proceso de contratación PN UPRES DEANT SA SI 147–2020, que tiene como objeto la Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No 5

INTEGRIDAD DE PRECIOS

CIUDAD Y FECHA_______________________________

Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. PN UPRES DEANT SA SI 147–2020, que tiene como objeto la Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No 6

Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, los Estudio Previos forman parte integral del presente proceso.