## COTIZACIONES
ANEXO NO. 7
PROPUESTA ECONÓMICA
CANT | PISO | SECRETARIA | OFICINA | EQUIPO A/A | MARCA |  |  | CAPACIDAD |  | CLIMATIZACION E INGENIERIA DEL VALLE SAS | [9 empty] | INVERAIRES |  |  | MCL DE COLOMBIA SAS |  |  | PROMEDIO ENTRE LAS 3 COTIZACIONES | PRECIO DEREFERENCIA |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA
[6 empty] | MODELO | SERIAL |  | HP | VR UNITARIO ANTES DE IVA | PROPIETARIO | MTTO REALIZADO POR: | ALA | NUMERO STICKER | FECHA MTTO | REPROGRAMADO? SI / NO | FICHA TECNICA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UM TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI | HY18K229WAC | HY18K229WAC2211M0000 53 | 18000 BTU/H | 2390 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0042 | 2024-04-18 |  | AA0042 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
2 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UC TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0043 | 2024-04-18 |  | AA0043 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
3 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UM TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0057 | 2024-04-30 |  | AA0057 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 228000 | 43320 | 271320 | 274333.3333 | 274333 | 52123.27 | 326456.27
4 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UC TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0058 | 2024-04-30 |  | AA0058 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
5 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TVY0115H8000AA | 540K280990936120100 3 | 33500 W |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0074 | 2024-12-02 | SI | AA0074 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
6 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | LG | ARUV241BTE5 | 905KCXM1ZC02 | 9000 BTU/H |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0075 | 2024-12-02 | SI | AA0075 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
7 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NVCU06DC10C |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0093 | 2024-12-02 | SI | AA0093 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
8 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | YORK | YNDA60FS-EET |  | 60000 BTU/H | 6350 W | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0094 | 2024-12-02 | SI | AA0094 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
9 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NCVU060C10B |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0095 | 2024-12-02 | SI | AA0095 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
10 | MEZANINE | DADI | SALA AMIGA | UM TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASE09C6AHLW | 54506469 | 9000 BTU/H | 1250 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0111 | 2024-12-04 | SI | AA0111 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
11 | MEZANINE | DADI | CUARTO A/a MEZANINE (SALA AMIGA) | UC TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASC09C6AHLW | 55002283 | 9000 BTU/H | 1250 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0112 | 2024-12-04 | SI | AA0112 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
12 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18101135210 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0113 | 2024-12-04 | SI | AA0113 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
13 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18111136224 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0114 | 2024-12-04 | SI | AA0114 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
14 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | CV410… |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0115 | 2024-12-02 | SI | AA0115 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
15 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0116 | 2024-12-02 | SI | AA0116 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
16 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0117 | 2024-12-04 | SI | AA0117 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
17 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0118 | 2024-12-04 | SI | AA0118 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
18 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF121E | 340A773580507290131081 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0119 | 2024-12-04 | SI | AA0119 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
19 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF121E | 340A773580608020120179 | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0120 | 2024-12-04 | SI | AA0120 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
20 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0121 | 2024-12-10 | SI | AA0121 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
21 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0122 | 2024-12-10 | SI | AA0122 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
22 | MEZANINE | HACIENDA | DESPACHO CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0132 | 2024-12-10 | SI | AA0132 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
23 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0133 | 2024-12-10 | SI | AA0133 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
24 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0134 | 2024-12-05 | SI | AA0134 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
25 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0135 | 2024-12-05 | SI | AA0135 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
26 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0136 | 2024-04-29 |  | AA0136 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
27 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0137 | 2024-04-29 |  | AA0137 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
28 | MEZANINE | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | COMFORT STAR |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0138 | 2024-11-05 | SI | AA0138 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
29 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA (MEZANINNE) | UC TIPO TORRE | ECOX |  |  | 5 TON |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0139 | 2024-12-05 | SI | AA0139 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000
30 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | AUUQ40GH4 |  | 34000 BTU/H | 9990 W | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0140 | 2024-12-05 | SI | AA0140 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000
31 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | A5UW40GFA0 |  | 4 TON |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0141 | 2024-12-05 | SI | AA0141 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000
32 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada cerca entrada principal) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0142 | 2024-12-16 | SI | AA0142 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
33 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte central oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0143 | 2024-12-16 | SI | AA0143 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
34 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte interna oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0144 | 2024-12-16 | SI | AA0144 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
35 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0145 | 2024-11-05 | SI | AA0145 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
36 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION (MZN) #4 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0146 | 2024-12-05 | SI | AA0146 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
37 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0147 | 2024-11-05 | SI | AA0147 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
38 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO (MZN) #5 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0148 | 2024-12-06 | SI | AA0148 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
39 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0149 | 2024-11-05 | SI | AA0149 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 485000 | 92150 | 577150 | 360000 | 360000 | 68400 | 428400
40 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0150 | 2024-12-06 | SI | AA0150 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
41 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0151 | 2024-11-05 | SI | AA0151 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
42 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL (MZN) #1 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0152 | 2024-12-06 | SI | AA0152 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
43 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0153 | 2024-11-05 | SI | AA0153 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
44 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0154 | 2024-11-05 | SI | AA0154 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
45 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO (MZN) #2 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 60500 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0155 | 2024-12-06 | SI | AA0155 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
46 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SPARTE INTERIOR DE VIVIENDA | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0156 | 2024-11-05 | SI | AA0156 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
47 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD PARTE INTERIOR DE VIVIENDA (MZN) #6 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0157 | 2024-12-06 | SI | AA0157 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
48 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS (MZN) #3 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0158 | 2024-12-06 | SI | AA0158 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
49 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0159 | 2024-11-05 | SI | AA0159 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
50 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 12000 BTU/H | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0160 | 2024-12-06 | SI | AA0160 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
51 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0161 | 2024-11-05 | SI | AA0161 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
52 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0162 | 2024-12-09 | SI | AA0162 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
53 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0163 | 2024-11-05 | SI | AA0163 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
54 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0164 | 2024-12-09 | SI | AA0164 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
55 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | TECAM |  |  | 7,5 TON |  | 850000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0170 | 2024-12-09 | SI | AA0170 | 161500 | 1011500 | 485000 | 92150 | 577150 | 900000 | 171000 | 1071000 | 745000 | 745000 | 141550 | 886550
56 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | ORANGEBURG |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0171 | 2024-12-09 | SI | AA0171 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
57 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | BLACKVILLE |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0172 | 2024-12-09 | SI | AA0172 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
58 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149255 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0175 | 2024-04-11 |  | AA0175 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
59 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149254 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0176 | 2024-04-11 |  | AA0176 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
60 | 3 (TERRAZA) | CULTURA | OFICINAS CULTURA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0178 | 2024-04-11 |  | AA0178 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
61 | 3 (TERRAZA) | SETIC | DATA CENTERTIC (PISO 2) | UM TIPO CENTRAL | LIEBERT | LSF52-R3 | 21F01264182232020001 | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0180 | 2024-12-10 | SI | AA0180 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27
62 | 3 (TERRAZA) | SETIC | RECEPCION SETIC (P-T) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0184 | 2024-04-15 |  | AA0184 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
63 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T PARTE MEDIA) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 61000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0186 | 2024-04-15 |  | AA0186 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
64 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T CERCA DESPACHO) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0188 | 2024-04-15 |  | AA0188 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
65 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0192 | 2024-12-10 | SI | AA0192 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
66 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0194 | 2024-12-10 | SI | AA0194 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
67 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICINAS TIC (PISO 2) | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TVY0096H8000AA | 340G1909805261801003 | 28 KW |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0195 | 2024-12-10 | SI | AA0195 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000
68 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAFC-18CRN1-NC0 | 54122000B2T272608500181 | 5275 W | 1758 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0200 | 2024-04-12 |  | AA0200 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
69 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-36A410-150 |  | 12000 BTU/H | 3837 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0203 | 2024-06-11 |  | AA0203 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
70 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKN | AR24TVFZAWKNBC | 6150 W | 1900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0204 | 2024-04-12 |  | AA0204 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
71 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKX |  | 6150 W | 1900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0205 | 2024-06-11 |  | AA0205 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
72 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | MV182C7 NK0 | USNQ182K2P0 ANWBCOL // 721G020D 703TAHQAC825 | 5275 W | 1620 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0206 | 2024-04-12 |  | AA0206 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
73 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0207 | 2024-12-10 | SI | AA0207 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
74 | 3 | HACIENDA | DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0208 | 2024-05-23 |  | AA0208 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
75 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 | 811G004X 712TAXTGF090 // USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0209 | 2024-05-23 |  | AA0209 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
76 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 UK0 | USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0210 | 2024-05-23 |  | AA0210 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
77 | 3 | HACIENDA | SALA JUNTAS DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0211 | 2024-04-18 |  | AA0211 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
78 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229989360 | 9000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0212 | 2024-10-23 |  | AA0212 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
79 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229992095 | 17000 BTU/H | 900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0213 | 2024-10-23 |  | AA0213 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
80 | 3 | HACIENDA | OFICINAS SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0214 | 2024-05-14 |  | AA0214 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
81 | 3 | HACIENDA | ASESORA DESPACHO PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0215 | 2024-10-23 |  | AA0215 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
82 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (ALEJADO PUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0216 | 2024-04-15 |  | AA0216 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
83 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (CERCAPUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0217 | 2024-04-15 |  | AA0217 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
84 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION CONTADURIA | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0218 | 2024-04-15 |  | AA0218 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
85 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0219 | 2024-04-18 |  | AA0219 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
86 | 3 | HACIENDA | OFICINAS PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0220 | 2024-10-23 |  | AA0220 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
87 | 3 | HACIENDA | RECEPCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0221 | 2024-10-23 |  | AA0221 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
88 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 771G00VU 707TAQPCD260 // USNQ182K2PO ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0222 | 2024-04-18 |  | AA0222 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
89 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0223 | 2024-04-18 |  | AA0223 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
90 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182CE NC3 | 509HAGFK2199 | 18000 BTU/H | 1460 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0224 | 2024-10-23 |  | AA0224 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
91 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0225 | 2024-04-12 |  | AA0225 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
92 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UM TIPO CENTRAL | TRANE | GAM2A0C48S4ASCA | 15073PMKAV | 24000 BTU/H | 0,5 HP | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0226 | 2024-10-25 |  | AA0226 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 480000 | 91200 | 571200 | 486666.6667 | 486667 | 92466.73 | 579133.73
93 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TTK0548D6000BL | 62227-86662005-000… | 24000 BTU/H | 5600W | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | TERRAZA | AA0227 | 2024-10-25 |  | AA0227 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000
94 | 3 | HACIENDA | SUBDIRECCION JURIDICA HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0228 | 2024-10-25 |  | AA0228 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
95 | 3 | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA | UM TIPO PAQUETTE |  |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0229 | 2024-04-25 |  | AA0229 | 91200 | 571200 | 680000 | 129200 | 809200 | 480000 | 91200 | 571200 | 546666.6667 | 546667 | 103866.73 | 650533.73
96 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | TRANE |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0230 | 2024-12-11 | SI | AA0230 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73
97 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAG118-11CRFN1-MT0W | 341F28731060070170194 | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0231 | 2024-10-25 |  | AA0231 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
98 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX131-11CFN1-MT0W | 341F287310721060170… | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0232 | 2024-10-25 |  | AA0232 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
99 | 3 | DADI | DESPACHO SUBDIRECCION TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0233 | 2024-04-18 |  | AA0233 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
100 | 3 | DADI | SALA JUNTAS TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0234 | 2024-04-25 |  | AA0234 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
101 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESORERIA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0235 | 2024-04-19 |  | AA0235 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73
102 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESOREIRA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0236 | 2024-04-19 |  | AA0236 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73
103 |  | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TALBC1160 | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0314 | 2024-11-05 |  | AA0314 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
104 | 7 | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | S4UQ18KL2PE EC2GCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0315 | 2024-11-05 |  | AA0315 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
105 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TAFZC1267 | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0317 | 2024-11-05 |  | AA0317 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
106 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | B4UU18KL3P2 EC8UCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0318 | 2024-11-05 |  | AA0318 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
107 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UM TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | ...0683280120231 | 12000 BTU/H | 1750 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0319 | 2024-11-05 |  | AA0319 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
108 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UC TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | 3405333314058327013006 9 | 12000 BTU/H | 1750 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0320 | 2024-11-12 |  | AA0320 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
109 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF81Q | 340D1550002192100122 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0321 | 2024-11-12 |  | AA0321 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
110 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0322 | 2024-11-12 |  | AA0322 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
111 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | CONFORPLUS | CCE12-410 | M101344340111508120105 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0323 | 2024-11-12 |  | AA0323 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
112 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0324 | 2024-11-12 |  | AA0324 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
113 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7101700146 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0325 | 2024-11-12 |  | AA0325 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
114 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | 240472118107A290150162 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0326 | 2024-11-12 |  | AA0326 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
115 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7092100122 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0327 | 2024-11-12 |  | AA0327 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
116 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0328 | 2024-11-18 |  | AA0328 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
117 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | 77PKG009 7'7TACXAR411 | 12000 BTU/H | 1450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0365 | 2024-06-13 |  | AA0365 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
118 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | USUQ122J2P0 ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0366 | 2024-06-13 |  | AA0366 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
119 | 12 | PLANEACION | SALA JUNTAS DESPACHO SECRETARIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0368 | 2024-06-13 |  | AA0368 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
120 | 12 | PLANEACION | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | AMNW09GSJA0 AMBTLAT | 8L1M004F 811TAZFAE909 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0371 | 2024-06-12 |  | AA0371 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
121 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | CLIDEA |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0399 | 2024-11-29 |  | AA0399 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
122 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UC TIPO MINI SPLIT | No identificado |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0400 | 2024-11-29 |  | AA0400 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
123 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UM TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-18A410-150 | JAADGBH3164787000317 | 18000 BTU/H | 2100W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0401 | 2024-11-29 |  | AA0401 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
124 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0402 | 2024-11-29 |  | AA0402 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
125 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | MABE | MMT18CDBWCCC8 |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0403 | 2024-11-29 |  | AA0403 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
126 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0404 | 2024-11-29 |  | AA0404 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
127 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF120N | 340610233138703082017 2 | 12000 BTU/H | 950 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0405 | 2024-11-29 |  | AA0405 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
128 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF120N | CMF120N7061800018 3406102331486260860018 | 12000 BTU/H | 950 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0406 | 2024-11-19 |  | AA0406 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
129 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AS16TIJBAN | 0898-328460-0 | 17650 BTU/H | 1630 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0409 | 2024-11-19 |  | AA0409 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
130 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UC TIPO MINI SPLIT | COMFORTSTAR | CCE12-410 |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0410 | 2024-11-19 |  | AA0410 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
131 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 4TVH0086B600AB | 340F7198405261001027 | 4 TON | 25200 W | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0411 | 2024-11-05 | SI | AA0411 | 95000 | 595000 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
132 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 47VH0052GF000AA | 340G1909801262211006 | 4 TON | 15500 W | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0412 | 2024-11-05 | SI | AA0412 | 95000 | 595000 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27
133 | 14 | SECRETARIA GENERAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0413 | 2024-11-05 | SI | AA0413 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
134 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SAL JUNTAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0414 | 2024-11-05 | SI | AA0414 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
135 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS ASESORES SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0415 | 2024-11-05 | SI | AA0415 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
136 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SUBDIRECTOR SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0416 | 2024-11-05 | SI | AA0416 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
137 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESOR FINANCIERO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0417 | 2024-11-05 | SI | AA0417 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
138 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA PRINCIPAL) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0418 | 2024-11-05 | SI | AA0418 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
139 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA EMERGENCIA) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0419 | 2024-11-05 | SI | AA0419 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
140 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0420 | 2024-11-05 | SI | AA0420 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
141 | 14 | SECRETARIA GENERAL | CUARTO ELECTRICO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0421 | 2024-11-05 | SI | AA0421 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73
142 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA ESPERA PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7043476525179074004 | 55000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0422 | 2024-06-19 |  | AA0422 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
143 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA JUNTAS PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7051094109181134002 | 55000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0423 | 2024-06-19 |  | AA0423 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
144 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | LG | AVNQ60… | MEZ66513324 | 60100 BTU/H | 17610 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0443 | 2024-06-05 |  | AA0443 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
145 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - PISO TECHO) | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ60GH4 | 9H1M00J9 907TAWME6409 | 60100 BTU/H | 17610 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0444 | 2024-06-05 |  | AA0444 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
146 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | 34061012 33128704087 0266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0445 | 2024-11-05 | SI | AA0445 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
147 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - MINI SPLIT) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | CLF261Q 7061800266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0446 | 2024-11-05 | SI | AA0446 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
148 | 16 | GOBERNADORA | SALA TV DE LA GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  | MEZ66649310-REV00 | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0447 | 2024-11-05 | SI | AA0447 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
149 | 16 | GOBERNADORA | COMEDOR TERRAZA GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | 4TVX0024C100AA | C705241402018202400 3 | 24000 BTU/H | 170 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0450 | 2024-11-05 | SI | AA0450 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200
150 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7041700086 | 24000 BTU/H | 2000 w | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0460 | 2024-11-19 |  | AA0460 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
151 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | 2403409580274120¦501 10 | 24000 BTU/H | 2000 w | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0461 | 2024-11-19 |  | AA0461 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73
| REPUESTOS | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | PRECIO DEREFERENCIA
|  |  | MATERIALES | DISCRIPCION | CANTIDAD METRO Y UNI |  |  |  |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | [7 empty] | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO
152 |  |  | TRAMOS DE RUBATEX (ARMAFLEX) | AISLANTE TERMICO | 1 |  |  |  |  | 9500 | [7 empty] | 1805 | 11305 | 9800 | 1862 | 11662 | 9700 | 1843 | 11543 | 9666.6667 | 9667 | 1836.73 | 11503.73
153 |  |  | CINTAS DE VINILO | PROTECCION DEL AISLANTE | 1 |  |  |  |  | 8000 | [7 empty] | 1520 | 9520 | 7800 | 1482 | 9282 | 8500 | 1615 | 10115 | 8100 | 8100 | 1539 | 9639
154 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 47000 | [7 empty] | 8930 | 55930 | 49000 | 9310 | 58310 | 47959 | 9112.21 | 57071.21 | 47986.3333 | 47986 | 9117.34 | 57103.34
155 |  |  | TUBERIA DE COBRE 5/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 35500 | [7 empty] | 6745 | 42245 | 37000 | 7030 | 44030 | 35760 | 6794.4 | 42554.4 | 36086.6667 | 36087 | 6856.53 | 42943.53
156 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/2 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 28000 | [7 empty] | 5320 | 33320 | 29000 | 5510 | 34510 | 27480 | 5221.2 | 32701.2 | 28160 | 28160 | 5350.4 | 33510.4
157 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 25500 | [7 empty] | 4845 | 30345 | 27000 | 5130 | 32130 | 26000 | 4940 | 30940 | 26166.6667 | 26167 | 4971.73 | 31138.73
158 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 19000 | [7 empty] | 3610 | 22610 | 20000 | 3800 | 23800 | 18900 | 3591 | 22491 | 19300 | 19300 | 3667 | 22967
159 |  |  | SOLDADURA DE PLATA | VARILLAS PARA SALDAR | 1 |  |  |  |  | 3700 | [7 empty] | 703 | 4403 | 4000 | 760 | 4760 | 3800 | 722 | 4522 | 3833.3333 | 3833 | 728.27 | 4561.27
160 |  |  | LIQUIDO DESINCRUSTANTE | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 1 |  |  |  |  | 470000 | [7 empty] | 89300 | 559300 | 380000 | 72200 | 452200 | 480000 | 91200 | 571200 | 443333.3333 | 443333 | 84233.27 | 527566.27
161 |  |  | LIQUIDO DESINFECTANTE | LIMPIEZA DE CARCASA | 1 |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | 47500 | 297500 | 270000 | 51300 | 321300 | 260000 | 49400 | 309400 | 260000 | 260000 | 49400 | 309400
162 |  |  | MOTOR DE 32 WTTS 220V INTERNO LG | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 700000 | [7 empty] | 133000 | 833000 | 820000 | 155800 | 975800 | 720000 | 136800 | 856800 | 746666.6667 | 746667 | 141866.73 | 888533.73
163 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA LG | PARA UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 800000 | [7 empty] | 152000 | 952000 | 940000 | 178600 | 1118600 | 835000 | 158650 | 993650 | 858333.3333 | 858333 | 163083.27 | 1021416.27
164 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA TRANE | PARA UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 1280000 | [7 empty] | 243200 | 1523200 | 1250000 | 237500 | 1487500 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 1276666.6667 | 1276667 | 242566.73 | 1519233.73
165 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO LG | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1750000 | [7 empty] | 332500 | 2082500 | 175000 | 33250 | 208250 | 180000 | 34200 | 214200 | 701666.6667 | 701667 | 133316.73 | 834983.73
166 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO TRANE | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1630000 | [7 empty] | 309700 | 1939700 | 168000 | 31920 | 199920 | 165000 | 31350 | 196350 | 654333.3333 | 654333 | 124323.27 | 778656.27
167 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO MIRAGE | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1800000 | [7 empty] | 342000 | 2142000 | 179000 | 34010 | 213010 | 185000 | 35150 | 220150 | 721333.3333 | 721333 | 137053.27 | 858386.27
168 |  |  | FILTRO SECADOR 3/8 DE LINEA | LINEA DE LIQUDO | 1 |  |  |  |  | 120000 | [7 empty] | 22800 | 142800 | 128000 | 24320 | 152320 | 123000 | 23370 | 146370 | 123666.6667 | 123667 | 23496.73 | 147163.73
169 |  |  | CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 7500 | [7 empty] | 1425 | 8925 | 7600 | 1444 | 9044 | 7540 | 1432.6 | 8972.6 | 7546.6667 | 7547 | 1433.93 | 8980.93
170 |  |  | CABLE THN #8 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 7400 | [7 empty] | 1406 | 8806 | 7800 | 1482 | 9282 | 7800 | 1482 | 9282 | 7666.6667 | 7667 | 1456.73 | 9123.73
171 |  |  | CABLE THN #12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 3600 | [7 empty] | 684 | 4284 | 3900 | 741 | 4641 | 3800 | 722 | 4522 | 3766.6667 | 3767 | 715.73 | 4482.73
172 |  |  | CABLE THN # 10 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 950 | 5950 | 5100 | 969 | 6069 | 5200 | 988 | 6188 | 5100 | 5100 | 969 | 6069
173 |  |  | DESIDRATADOR DE HUMEDAD | LIMPIEZA DEL SISTEMA | 1 |  |  |  |  | 330000 | [7 empty] | 62700 | 392700 | 360000 | 68400 | 428400 | 350000 | 66500 | 416500 | 346666.6667 | 346667 | 65866.73 | 412533.73
174 |  |  | CARGA DE NITROGENO | LIMPIEZA DEL SISTEMA | 1 |  |  |  |  | 80000 | [7 empty] | 15200 | 95200 | 80000 | 15200 | 95200 | 95000 | 18050 | 113050 | 85000 | 85000 | 16150 | 101150
175 |  |  | TEMPORIZADOR DE 10MIN-24V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 780000 | [7 empty] | 148200 | 928200 | 190000 | 36100 | 226100 | 186000 | 35340 | 221340 | 385333.3333 | 385333 | 73213.27 | 458546.27
176 |  |  | RELAY FAN 250VAC-24V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 168000 | [7 empty] | 31920 | 199920 | 180000 | 34200 | 214200 | 175000 | 33250 | 208250 | 174333.3333 | 174333 | 33123.27 | 207456.27
177 |  |  | CONTACTOR BIPOLAR DE 50AMP CON AUXILIAR 220V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 350000 | [7 empty] | 66500 | 416500 | 360000 | 68400 | 428400 | 360000 | 68400 | 428400 | 356666.6667 | 356667 | 67766.73 | 424433.73
178 |  |  | CAPACITOR DE 60UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 140000 | [7 empty] | 26600 | 166600 | 149000 | 28310 | 177310 | 148000 | 28120 | 176120 | 145666.6667 | 145667 | 27676.73 | 173343.73
179 |  |  | CAPACITOR DE 55UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 138000 | [7 empty] | 26220 | 164220 | 130000 | 24700 | 154700 | 148000 | 28120 | 176120 | 138666.6667 | 138667 | 26346.73 | 165013.73
180 |  |  | CAPACITOR DE 40UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 135000 | [7 empty] | 25650 | 160650 | 128000 | 24320 | 152320 | 142000 | 26980 | 168980 | 135000 | 135000 | 25650 | 160650
181 |  |  | CAPACITOR DE 30UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 135000 | [7 empty] | 25650 | 160650 | 134000 | 25460 | 159460 | 150000 | 28500 | 178500 | 139666.6667 | 139667 | 26536.73 | 166203.73
182 |  |  | CAPACITOR DE 2.5MFD | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 85000 | [7 empty] | 16150 | 101150 | 86000 | 16340 | 102340 | 90000 | 17100 | 107100 | 87000 | 87000 | 16530 | 103530
183 |  |  | CANALETA PLASTICAS DE 100X45 - 60X40M | LINEA DE TUBERIA | 1 |  |  |  |  | 65000 | [7 empty] | 12350 | 77350 | 70000 | 13300 | 83300 | 67800 | 12882 | 80682 | 67600 | 67600 | 12844 | 80444
184 |  |  | ACEITE CAPELA | COMPRESOR UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 150000 | [7 empty] | 28500 | 178500 | 180000 | 34200 | 214200 | 160000 | 30400 | 190400 | 163333.3333 | 163333 | 31033.27 | 194366.27
185 |  |  | CONTACTORES DE 3P/220V/50 | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 365000 | [7 empty] | 69350 | 434350 | 370000 | 70300 | 440300 | 360000 | 68400 | 428400 | 365000 | 365000 | 69350 | 434350
186 |  |  | PINTURA EN AEROSOL ANTICORROSIVA | BASES METALICAS | 1 |  |  |  |  | 128000 | [7 empty] | 24320 | 152320 | 128000 | 24320 | 152320 | 130000 | 24700 | 154700 | 128666.6667 | 128667 | 24446.73 | 153113.73
187 |  |  | PINTURA EN AEROSOL BLANCA | BASES METALICAS | 1 |  |  |  |  | 128000 | [7 empty] | 24320 | 152320 | 128000 | 24320 | 152320 | 130000 | 24700 | 154700 | 128666.6667 | 128667 | 24446.73 | 153113.73
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN E INICIO DE LA PUJA: | [28 empty] | 104332468.17 |  |  | 0
Nota 1: Para efectos del proceso de evaluación y la puja en el desarrollo de la subasta electrónica, la propuesta económica deberá presentarse en valores unitarios de cada uno de los ítems y diligenciando la sumatoria de los mismos (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN E INICIO DE LA PUJA).
Nota 2: El valor del contrato corresponde al presuuesto oficial, cifra que debera digitarse en la seccion oferta economica en la plataforma del SECOP II. El valor total del presupuesto, incluye IVA todos los costos directos, indirectos e impuestos.
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma _____________________________________