## OFRECIMIENTO ECONOMICO 1
Ejecutar el programa de Mejoramiento de Vivienda enfocados a mejorar las condiciones de dignidad y calidad de la vivienda de la población vulnerable en diferentes localidades del Distrito de Barranquilla, Etapa IV. MODULO 1
OFRECIMIENTO ECONOMICO
Producto | Descripción | Unid | Cantidad | Valor costo directo | Valor incluye AIU | Total
1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1.1 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" | UND | 8000
1.2 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4" | UND | 2000
1.3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" | UND | 8000
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2" | ML | 8000
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4" | ML | 8000
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2" | ML | 16000
1.7 | REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 2000
1.8 | EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | ML | 8000
1.9 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 1000
2 | PISO BAÑO Y VIVIENDA
2.1 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 36000
2.2 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS | M2 | 36000
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15) | M2 | 14000
2.4 | PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | M2 | 6000
2.5 | ENCHAPE EN CERAMICA DIMENSIONES VARIABLES , MAYOR O IGUAL A 50X 50CM | M2 | 69922.81
2.6 | ZÓCALO EN BALDOSA DE CERÁMICA DE 0.10 X 0.20 METROS | ML | 32000
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO | UND | 2000
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS | UND | 2000
3 | ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
3.01 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO | M2 | 2000
3.02 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 26000
3.03 | PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO | M2 | 26000
3.04 | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | M2 | 4000
3.05 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 26000
3.06 | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | M2 | 12760
3.07 | DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 2000
3.08 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 2000
3.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA | UND | 2000
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA | UND | 2000
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA | UND | 2000
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2" | UND | 2000
3.13 | TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM | UND | 2000
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA | UND | 2000
3.15 | REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | ML | 6000
3.16 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS | ML | 6000
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 4000
4 | ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES
4.01 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 14000
4.02 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 52000
4.03 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO | M2 | 26000
4.04 | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR O IGUAL A 30 CMX 40 CM | M2 | 12000
4.05 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 3000
4.06 | DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE | UND | 2000
4.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND | 2000
4.08 | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | M2 | 2000
4.09 | FILOS O CARTERA | ML | 9000
4.1 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE | ML | 4200
4.11 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS | ML | 6000
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 7800
4.13 | VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS | ML | 2000
4.14 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS | ML | 2000
4.15 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO). | M3 | 240
4.16 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 22400
4.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND | 2000
5 | PUERTAS, VENTANAS Y OTROS
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO | M2 | 480
5.02 | DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES | UND | 2000
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA | UND | 2000
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | UND | 2000
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO) | ML | 11400
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | 4000
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, LLAVE Y MUROS DE SOPORTE | UND | 2000
5.08 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 2000
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO | M2 | 2000
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR | ML | 2000
5.11 | PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA | M2 | 4000
6 | ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp | UND | 2000
6.2 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO. | UND | 6000
6.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO | UND | 4000
6.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO. | UND | 6000
6.5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 24000
6.6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 10000
6.7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 2000
6.8 | DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES | GL | 2000
6.9 | CERTIFICACIÓN RETIE | UND | 2000
7 | SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA
7.1 | SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD) | UND | 2000
7.2 | SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | UN | 2000
7.3 | LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA | UND | 2000
7.4 | ASEO GENERAL | M2 | 36000.0138
COSTO TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
NOTA 1: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | ADMINISTRACION | (A)
NOTA 2: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | IMPREVISTOS | (I)
NOTA 3: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | UTILIDAD | (U)
NOTA 4: | Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el metodo de evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento economico, será la sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones aritmeticas si dan a lugar) multiplicado por la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el proponente, es decir el valor correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES" |  |  | TOTAL AIU | (AIU)
NOTA 5: | Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria de los items incluido AIU. El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor a una tasa de financiación que será la establecida por el proponente en la presente propuesta económica
NOTA 6: | El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) hasta con maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico. |  |  | TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%)
VALOR TOTAL CON TASA DE INTERES
________________________________
PROPONENTE