## PPTO 2024 INICIAL V5 24 OCT
PROYECTO CASA DE CONTROL SOCIAL
AC 32 #16-87, BOGOTÁ DC
PRESUPUESTO |  |  |  | REAL ESTATE |  | AMHER CONSTRUCCIONES |  | Avc ingenieros arquitectos |  | VALORES PROMEDIOS ESTUDIO FINAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TOTAL DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL M.O+MAT Y HERR | TOTAL DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL M.O+MAT Y HERR | TOTAL DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL M.O+MAT Y HERR | TOTAL DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL M.O+MAT Y HERR
1.0 | DESMONTES Y/O PRELIMINARES CUBIERTA. |  |  |  | 13423100 |  | 7850540 |  | 7077400
1.1 | Suministro e instalación de cerramiento en vara y lona | ML | 31 | 32258.0645 | 1000000 | 55440 | 1718640 | 55600 | 1723600 | 55520 | 1721120
1.2 | Sum. e inst valla informativa (banner 50*100cm) | UND | 1 | 150000 | 150000 | 66000 | 66000 | 81000 | 81000 | 73500 | 73500
1.3 | Limpieza general de cubierta y ático (incluye bajantes canales) con hidro lavadora, espátula y productos químicos de baja abrasión para desinfectar. | m2 | 300 | 10000 | 3000000 | 2230 | 669000 | 3110 | 933000 | 2670 | 801000
1.4 | Instalación de malla zaranda arena 2"x2" para sellamiento de ático en cubierta con chazo o gancho de alta resistencia( bloqueo de circulación para palomas y ratones) | m2 | 70 | 64285.7143 | 4500000 | 21050 | 1473500 | 15200 | 1064000 | 18125 | 1268750
1.5 | Desmonte de tejas quebradas y fisuradas, con instalación y adecuación de teja española, en cubierta. incluye adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación manual- (incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 | 20 | 175000 | 3500000 | 65220 | 1304400 | 62350 | 1247000 | 63785 | 1275700
1.6 | Instalación de espuma de poliuretano, flexible, monocomponente, auto expansiva y de aplicación con pistola tanto exteriores/interiores para huecos, perforaciones y espacios de fácil ingreso de roedores/aves.(cubierta con una capa de agua cemento en el exterior de la aplicación) | M2 | 40 | 20000 | 800000 | 61200 | 2448000 | 45320 | 1812800 | 53260 | 2130400
1.7 | Suministro e instalación de tubería vertical en pvc (pintada)para bajantes de agua lluvia de 3" en exteriores y patio central.(anclada con pernos de seguridad cada 100cm) | ML | 6 | 78850 | 473100 | 28500 | 171000 | 36000 | 216000 | 32250 | 193500
2.0 | MAMPOSTERÌA y ACABADOS. |  |  |  | 42800000 |  | 64055100 |  | 70803000
2.1 | Muro en superboard 6 mm a una cara, en muro superior - (desde la caja de tacos de cafetería hacia la bodega #2+bajante por escalera trasera de cocina) | M2 | 25 | 120000 | 3000000 | 68520 | 1713000 | 60000 | 1500000 | 64260 | 1606500
2.2 | Impermebealizaciòn y resane pañete de chimenea exterior y muros, h: mínima 50cm con mortero 1:3 | m2 | 80 | 20000 | 1600000 | 36570 | 2925600 | 49500 | 3960000 | 43035 | 3442800
2.3 | Resane de estuco (muro y filos), lijado(o limpieza) y pintura (resistente a la intemperie, tipo1, que sea transpirable con componentes antifungicidad) para muros internos, fachada y cielorraso. a 3 manos. | M2 | 1715 | 17492.7114 | 30000000 | 29300 | 50249500 | 34200 | 58653000 | 31750 | 54451250
2.4 | Suministro y aplicación de graniplast blanco para zona de patios y fachada. (retiro y aplicación de graniplast esgrafiado, acabado texturizado para fachadas, hidrorepelente y lavable). | m2 | 100 | 25000 | 2500000 | 45770 | 4577000 | 36900 | 3690000 | 30950 | 3095000
2.5 | Regata menor a 20cm de ancho con resane en mortero 1:3 para instalación de puntos eléctricos, voz y datos | ML | 600 | 9500 | 5700000 | 7650 | 4590000 | 5000 | 3000000 | 8575 | 5145000
3.0 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA. |  |  |  | 54497140 |  | 34339295 |  | 26996000
3.1 | Adecuación y mantenimiento de carpintería metálica, de puertas y ventanas de los 2 niveles , (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura y lijada por todos los lados, reparación especifica hasta un 30% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, total aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 30 | 102200 | 3066000 | 44020 | 1320600 | 38650 | 1159500 | 41335 | 1240050
3.2 | Adecuación y mantenimiento de carpintería madera, de puertas y ventanas de los 2 niveles en tono nogal(puertas de baño en tono blanco), con pintura en bisagra y elementos metálicos en tono dorado rgb (212,175,55) - (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 20% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, total aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 160 | 112500 | 18000000 | 71990 | 11518400 | 65500 | 10480000 | 68745 | 10999200
3.3 | Cambio de sentido para exterior de portón doble en garaje. inc bisagras del área de cafetería (incluye ajuste en la parte inferior con pulida o resane y ajuste de ventanería de perfilería vertical de fija a batiente). | GLB | 1 | 3000000 | 3000000 | 1300000 | 1300000 | 800000 | 800000 | 1050000 | 1050000
3.4 | Suministro e instalación de vidrio templado 10mm para división de oficina(con esmerilado 60cm de alto) con puerta corrediza , (chapa + manija) y soportes en acero inoxidable e 3" de diámetro cada 1,2metros para estabilidad) | m2 | 14.1 | 531914.8936 | 7500000 | 478050 | 6740505 | 350000 | 4935000 | 453321.63 | 6391834.98
3.5 | Suministro e instalación de vidrio crudo 5mm para puertas y ventanería ajustadas con marquesina en madera. de 1" * 1/2" con anclaje de tornillo para madera maciza. | m2 | 30 | 81038 | 2431140 | 38990 | 1169700 | 49000 | 1470000 | 43995 | 1319850
3.6 | Suministro e instalación de ventana corrediza, en lamina rh 18mm, bodega de almacenaje trasera en tono nogal(según imagen del detalle) e instalación de cerradura mecanica. | UND | 2 | 1500000 | 3000000 | 233500 | 467000 | 175000 | 350000 | 204250 | 408500
3.7 | Suministro e instalación de puertas nuevas corredizas entamboradas en lamina rh 18mm,(900cmx220cm) en tono nogal, para zonas de atención al ciudadano y bodega de almacenaje trasera con chapa e instalación de cerradura, con riel acerado en Angulo calibre 18 | UND | 2 | 1500000 | 3000000 | 715900 | 1431800 | 730000 | 1460000 | 722950 | 1445900
3.8 | Suministro e instalación de mueble cocina en "L" , en melamina rh 18mm con gavetero de seguridad (según imagen) y entrepaños internos para soporte. con guarda escoba acerado de 10cm de grosor. | ML | 3.4 | 1323529.4118 | 4500000 | 789450 | 2684130 | 380000 | 1292000 | 584725 | 1988065
3.9 | Restauración e instalación de un área de piso en madera (8m2) en pino(tono actual del salón), con pulida de todo el piso del salón 2, para el segundo nivel. | m2 | 42 | 214285.7143 | 9000000 | 108500 | 4557000 | 65750 | 2761500 | 87125 | 3659250
3.10 | Suministro e instalación de panel rh para pared con línea vertical en el área de oficina de atención al ciudadano (1 nivel) y oficina "m" (2 nivel) | M2 | 10.4 | 96153.8462 | 1000000 | 302900 | 3150160 | 220000 | 2288000 | 261450 | 2719080
4.0 | HIDROSANITARIO |  |  |  | 9223952 |  | 7551000 |  | 6343200
4.1 | Retiro de inodoros antiguos, suministro e instalación de inodoros ahorradores con resane. (ref sanitario san giorgio alongado dual blanco) | UND | 9 | 777777.7778 | 7000000 | 705000 | 6345000 | 590000 | 5310000 | 690925.93 | 6218333.37
4.2 | Suministro e instalación de grifería pared institucional de push cierre lavamanos en cromado para baños primer nivel.(incluido resane) | UND | 4 | 305988 | 1223952 | 201500 | 806000 | 185700 | 742800 | 193600 | 774400
4.3 | Adecuación y mejoramiento de sistema hidráulico área lavaplatos en la cafetería .(incluye regata de 50cm lineales ,con mortero 1:3 y con cambio de tubería por gotera en muro) | GL | 1 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 290400 | 290400 | 345200 | 345200
5.0 | ACCESORIOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA |  |  |  | 6350000 |  | 3593579 |  | 3483760
5.1 | Suministro e instalación de pasamanos en acero calibre 18 con (h:70cm) 3 líneas horizontales guiapara rampa de acceso con anclajes de pernos 3" de profundidad a concreto con soporte de flanche de 1" de grosor (15cm lado*15cm lado) cada 1.2 metros. | ML | 3.8 | 473684.2105 | 1800000 | 76421.0526 | 290400 | 275900 | 1048420 | 374792.11 | 1424210.02
5.2 | Suministro e instalación de guías podotáctiles en vinilo pvc flexible (40cmx60cmx40cm) de alerta al inicio y al final de la rampa y de los escalones tanto del ingreso, como de la escalera del acceso al segundo nivel, baños y cafetería. | ML | 15 | 26666.6667 | 400000 | 31400 | 471000 | 25870 | 388050 | 27978.89 | 419683.35
5.3 | Suministro e instalación de señalética para circulaciones, baños y oficinas (norma técnica colombiana ntc 6047 para términos de discapacitados) | UND | 50 | 60000 | 3000000 | 29654 | 1482700 | 22500 | 1125000 | 26077 | 1303850
5.4 | Suministro e instalación para cambio de manija de acceso principal de baño para discapacitados | UND | 1 | 150000 | 150000 | 75700 | 75700 | 86990 | 86990 | 81345 | 81345
5.5 | Reubicación de dispensador de papel de baño desicpacitados + barra horizontal | GL | 1 | 100000 | 100000 | 198900 | 198900 | 260300 | 260300 | 229600 | 229600
5.6 | Ajuste de altura de los espejos de los baños para lavado de manos correcta con discapacidad. | GL | 1 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 138500 | 138500 | 119250 | 119250
5.7 | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable (h:70cm) rampa de cafetería con 80cm largo (elaborada totalmente en acero inoxidable 304 certificado calibre 16 de 1” ¼ grosor) | UND | 1 | 800000 | 800000 | 874879 | 874879 | 436500 | 436500 | 837439.5 | 837439.5
6.0 | SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | 104050768 |  | 122050240.9 |  | 57013992
| PRELIMINARES |  |  |  | 9900000 |  | 8824950.5 |  | 5601085
6.1 | Estudio de fotometría | GB | 1 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 4000000 | 2100000 | 2100000 | 1550000 | 1550000
6.2 | Suministro e instalación de lampara colgante tipo candelabro de 6 luces para doble altura del auditorio primer piso | UND | 1 | 500000 | 500000 | 605000 | 605000 | 406000 | 406000 | 453000 | 453000
6.3 | Desinstalación y retiro de secadores de manos eléctricos de los baños. | UND | 3 | 133333.3333 | 400000 | 60000 | 180000 | 45000 | 135000 | 52500 | 157500
6.4 | Instalación de sensores de movimiento a lámparas led de techo (techo infrarrojo 360 grados sobreponer, mínimo 8mt distancia de detección) con protección ip20,potencia 800w, ahorrador. | UND | 30 | 66666.6667 | 2000000 | 65500 | 1965000 | 45000 | 1350000 | 66083.33 | 1982499.9
6.5 | Desmonte de redes eléctricas | ML | 260 | 15384.6154 | 4000000 | 2988 | 776880 | 3210 | 834600 | 3099 | 805740
6.6 | Demolición de canaletas. retiro a sitio seguro | ML | 96.33 | 10380.982 | 1000000 | 3850 | 370870.5 | 4500 | 433485 | 4175 | 402177.75
6.7 | Desmonte de luminaria | UN | 76 | 13157.8947 | 1000000 | 12200 | 927200 | 4500 | 342000 | 12678.95 | 963600.2
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE LUMINARIAS |  |  |  | 7900000 |  | 7436600 |  | 7272700
6.8 | Luminaria LED 40 X 40 / 48W | UN | 49 | 91836.7347 | 4500000 | 55900 | 2739100 | 49800 | 2440200 | 52850 | 2589650
6.9 | Panel led 36w | UN | 25 | 80000 | 2000000 | 55900 | 1397500 | 25300 | 632500 | 40600 | 1015000
6.10 | Suministro e instalación de alambre de cobre thw 12 awg | ML | 200 | 7000 | 1400000 | 16500 | 3300000 | 21000 | 4200000 | 18750 | 3750000
| INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRANSPORTE |  |  |  | 12000000 |  | 6254800 |  | 3554800
6.11 | Instalación de ups 20kva torre 220/ 230/ 110/ 120v trifasica completa, incluye transporte y mano de obra (con suministro de cable desde la caja de tacos hasta la ubicación de la ups en zona de rack, 20mt aproximadamente) | UN | 1 | 12000000 | 12000000 | 6254800 | 6254800 | 3554800 | 3554800 | 4904800 | 4904800
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ACOMETIDA DE LA LINEA DE TIERRA A TABLERO GENERAL (SUMINISTRO E INST.) |  |  |  | 49421768 |  | 32492195.2 |  | 36011814
6.12 | Cable desnudo de cobre calibre 8 awg temple duro | UN | 1 | 7000 | 7000 | 9980 | 9980 | 12800 | 12800 | 11390 | 11390
6.13 | Varilla de 5/8 x 1.8m en cobre macizo | UN | 2 | 200000 | 400000 | 75870 | 151740 | 54114 | 108228 | 64992 | 129984
6.14 | Unión de soldadura exotérmica cadwel thermoweld | UN | 2 | 15220 | 30440 | 5540 | 11080 | 8600 | 17200 | 7070 | 14140
6.15 | Relleno con hidrosolta, laborgel y sanigel | M3 | 2 | 66814 | 133628 | 30215 | 60430 | 34550 | 69100 | 32382.5 | 64765
6.16 | Cable de cu aislado thw no. 10 | UN | 2 | 8650 | 17300 | 2200 | 4400 | 1000 | 2000 | 1600 | 3200
6.17 | Alquiler de telurómetro | UN | 1 | 850000 | 850000 | 498740 | 498740 | 305440 | 305440 | 402090 | 402090
6.18 | Molde para soldadura exotérmica | UN | 1 | 500000 | 500000 | 1400 | 1400 | 6450 | 6450 | 3925 | 3925
6.19 | Carga para soldadura exotérmica | UN | 1 | 58900 | 58900 | 89740 | 89740 | 12500 | 12500 | 74320 | 74320
6.20 | Puntos de salida no regulada (normales) en cable no 12 y tubo pvc embebido incluye soportes, accesorios y toma con polo a tierra | UN | 68 | 73529.4118 | 5000000 | 72400 | 4923200 | 61870 | 4207160 | 69266.47 | 4710119.96
6.21 | Suministro e instalación de cable red (3 fases :cable de cobre aislado (2und) no. 10 thw 75° awg + 1und. alambre de cobre desnudo no. 12 ) (certificado) desde caja de tacos 1 y 2 nivel a cada úno de salida | ML | 1500 | 13333 | 19999500 | 5587 | 8380500 | 6880 | 10320000 | 6233.5 | 9350250
6.22 | Canaleta metálica por techo falso de 12x5cm suministro e inst.) incluye sistema de anclaje soportes | ML | 86.66 | 60004.6157 | 5200000 | 61780 | 5353854.8 | 48500 | 4203010 | 56761.54 | 4918955.06
6.23 | canaleta metálica por techo falso de 12x1cm suministro e inst.) incluye sistema de anclaje soportes, y accesorios | ML | 25.92 | 77160.4938 | 2000000 | 5870 | 152150.4 | 3050 | 79056 | 4460 | 115603.2
6.24 | Suministro e instalación de paso de muro 0,25x0,15 en coraza metálica de 2" (40 cm aprox) | GB | 1 | 120000 | 120000 | 75480 | 75480 | 45200 | 45200 | 60340 | 60340
6.25 | Interruptor enchufable de 3x40 amp | UND | 1 | 40000 | 40000 | 30500 | 30500 | 45300 | 45300 | 38600 | 38600
6.26 | Interruptor enchufable de 3x30 amp | UND | 1 | 35000 | 35000 | 35500 | 35500 | 42500 | 42500 | 37666.67 | 37666.67
6.27 | Interruptor enchufable de 1x20 amp | UND | 1 | 30000 | 30000 | 38500 | 38500 | 35870 | 35870 | 34790 | 34790
6.28 | Tubería pvc 1/2" suministro e instalación | ML | 1500 | 10000 | 15000000 | 8450 | 12675000 | 11000 | 16500000 | 9816.67 | 14725005
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS Y VARIOS |  |  |  | 7829000 |  | 2929050 |  | 1973593
6.29 | Herramienta menor | GB | 1 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000
6.30 | Varilla de 5/8 x 1.8m en cobre macizo | UN | 1 | 300000 | 300000 | 158740 | 158740 | 189700 | 189700 | 174220 | 174220
6.31 | Unión con soldadura exotérmica Cadwell thermoweld | UN | 1 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6800 | 6800 | 8400 | 8400
6.32 | Mano de obra | GB | 1 | 400000 | 400000 | 250000 | 250000 | 98750 | 98750 | 325000 | 325000
6.33 | Cable de cu desnudo thw no. 8 | M | 1 | 5500 | 5500 | 10000 | 10000 | 9800 | 9800 | 7750 | 7750
6.34 | Alquiler de telurómetro | UN | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 27800 | 27800 | 38900 | 38900
6.35 | Molde para soldadura exotérmica | UN | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 6800 | 6800 | 5900 | 5900
6.36 | Carga para soldadura exotérmica | UN | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 6080 | 6080 | 5540 | 5540
6.37 | Alambre de cobre desnudo no. 10 | ML | 261 | 3831.4176 | 1000000 | 1000 | 261000 | 998 | 260478 | 999 | 260739
6.38 | Cable de cobre aislado thw 600 v no. 10 awg | ML | 261 | 4597.7011 | 1200000 | 1990 | 519390 | 1085 | 283185 | 1537.5 | 401287.5
6.39 | cable de cobre aislado thw 600 v no. 8 awg | ML | 40 | 7500 | 300000 | 5700 | 228000 | 3540 | 141600 | 6600 | 264000
6.40 | Suministro e instalacion de toma especial gfci en zona de baños | UN | 7 | 185714.2857 | 1300000 | 45870 | 321090 | 26000 | 182000 | 35935 | 251545
6.41 | suministro e instalación de luminarias de emergencia | UN | 3 | 200000 | 600000 | 102540 | 307620 | 75800 | 227400 | 89170 | 267510
6.42 | Suministro e instalación de interruptores | UN | 33 | 36363.6364 | 1200000 | 7870 | 259710 | 2500 | 82500 | 5185 | 171105
6.43 | Dps tipo 1 suministro e instalación | UN | 1 | 833500 | 833500 | 421500 | 421500 | 308520 | 308520 | 365010 | 365010
6.44 | Suministro e instalación reflector tipo ornamental 15w, para mural del estudio #2 del primer nivel | UN | 2 | 250000 | 500000 | 51000 | 102000 | 65090 | 130180 | 58045 | 116090
| CERTIFICACIONES |  |  |  | 17000000 |  | 7500000 |  | 2600000 |  | 0
6.45 | Certificación retie para aprobación de obras | GB | 1 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 700000 | 700000 | 3500000 | 3500000
6.46 | Certificación retilap para aprobación de obras | GB | 1 | 6000000 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 700000 | 700000 | 4000000 | 4000000
6.47 | Planos récord, arquitectónicos, eléctrico y datos | GB | 1 | 6000000 | 6000000 | 3500000 | 3500000 | 1200000 | 1200000 | 4750000 | 4750000
7.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DATOS |  |  |  | 68460000 |  | 63266120 |  | 74848500
7.1 | Puntos de salida regulada suministro e inst.) incluye soportes, toma doble con polo a tierra y accesorios | UN | 65 | 76923.0769 | 5000000 | 65000 | 4225000 | 50500 | 3282500 | 64141.03 | 4169166.95
7.2 | Suministro e instalación de cableado #6 regulado desde la ups hasta cada punto con tubería en pvc de 1" con cajas de paso codos y suplementos de tubería( a 3 hilos | ml | 4500 | 4444.4444 | 20000000 | 2200 | 9900000 | 3200 | 14400000 | 2700 | 12150000
7.3 | Suministro e instalación de puntos de salida de datos(faceplate-tapa-conector) | UN | 64 | 39062.5 | 2500000 | 55000 | 3520000 | 78900 | 5049600 | 66950 | 4284800
7.4 | Suministro e instalación de cableado 6a con tubería en pvc de 1" con cajas de paso codos y suplementos de tubería | ML | 1500 | 4666.6667 | 7000000 | 4898 | 7347000 | 6000 | 9000000 | 5188.22 | 7782330
7.5 | Suministro e instalación de cuarto de rack, 2 unidades de patch panel 24x2.,con 3 swisch de 16x3, 1 gabinete de rueda de 2,1 desarmable, con rack de 3kva de 120v, regleta 120v con 2 bandejas, y 50 pathcord, con servidor powerd edge r610, con 100 conectores de rj45 y con un minisplit de 14btu, licencia de sistema operativo win server 2022 standard vitalicia | GBL | 1 | 30000000 | 30000000 | 35879000 | 35879000 | 41000000 | 41000000 | 38439500 | 38439500
7.6 | Certificación de puntos de red datos | UND | 1 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 1850000 | 1850000 | 1925000 | 1925000
7.7 | Suministro e instalación de accesponit , repetidor de administración wifi, 5g | UND | 4 | 365000 | 1460000 | 98780 | 395120 | 66600 | 266400 | 82690 | 330760
8.0 | OTROS Y ASEO GENERAL |  |  |  | 6590000 |  | 5725070 |  | 5437900
8.1 | Suministro e instalación de punto hidrosanitario para lavadora en cuarto de bodega #2. | UND | 1 | 240000 | 240000 | 89750 | 89750 | 65500 | 65500 | 77625 | 77625
8.2 | Transporte de materiales | VJ | 15 | 0 |  | 50000 | 750000 | 63200 | 948000 | 56600 | 849000
8.3 | Alquiler de andamios certificados tubulares. 4 secciones x 8 semanas(parciales según actividad) | GLB | 1 | 2500000 | 2500000 | 700000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 850000 | 850000
8.4 | Aseo de tanque de reserva | UND | 2 | 500000 | 1000000 | 235400 | 470800 | 200000 | 400000 | 217700 | 435400
8.5 | suministro e instalación letrero en piedra muñeca (1.20cm x 50cm alto) con pernos 5" de acero en cada esquina fijo a fachada con mortero de pega (según diseño) este aviso dice en relieve “Casa Ciudadana del Control Social” | UND | 1 | 2500000 | 2500000 | 3451000 | 3451000 | 2860000 | 2860000 | 3155500 | 3155500
8.6 | Suministro e instalación de guardas de seguridad para puerta principal de acceso, con 3 copias de llaves (chapa de s/p phillips 2250sip izquierda (12141)) | UND | 3 | 116666.6667 | 350000 | 87840 | 263520 | 54800 | 164400 | 102253.33 | 306759.99
|  |  |  | SUBTOTAL | 305394960 | SUBTOTAL | 308430944.9 | SUBTOTAL | 252003752 | SUBTOTAL | 261133511.4
|  |  |  | ADMINISTRACION 7% | 21377647.2 | ADMINISTRACION 7% | 21590166.143 | ADMINISTRACION 7% | 17640262.64 | ADMINISTRACION 7% | 18279345.798
|  |  |  | IMPREVISTOS 4% | 12215798.4 | IMPREVISTOS 4% | 12337237.796 | IMPREVISTOS 4% | 10080150.08 | IMPREVISTOS 4% | 10445340.456
|  |  |  | UTILIDAD 5% | 15269748 | UTILIDAD 5% | 15421547.245 | UTILIDAD 5% | 12600187.6 | UTILIDAD 5% | 13056675.57
|  |  |  | IVA/UTILIDAD 19% | 2901252.12 | IVA/UTILIDAD 19% | 2930093.9765 | IVA/UTILIDAD 19% | 2394035.644 | IVA/UTILIDAD 19% | 2480768.3583
|  |  |  | TOTAL | 357159405.72 | TOTAL | 360709990.0605 | TOTAL | 294718387.964 | TOTAL | 305395641.5823
Note on B9: ====== ID#AAABQAHzofQ Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/214197/malla-zaranda-arena-2x2-huecos-pulgada-090x5-metros/214197/
Note on B11: ====== ID#AAABQAHzoh4 Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/96049/sikaboom-m-espuma-expansiva-para-relleno-y-aislamiento-amarillo-300ml/96049/
Note on B12: ====== ID#AAABQAHzoeg Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.easy.com.co/tubo-bajante-pavco-x3m/p
Note on B15: ====== ID#AAABQAHzoiE Autor (2024-08-28 19:14:46) 1: 3 Pisos e impermeabilizaciones menores. Se realizan con arenas limpias.
Note on B28: ====== ID#AAABQAHzoiI Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.carpinteros.co/bogota/pulido-de-pisos-en-madera-bogota/
Note on B31: ====== ID#AAABQAHzofA Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/137206/sanitario-san-giorgio-alongado-dual-blanco/137206/
Note on B32: ====== ID#AAABQAHzohc Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/468968/griferia-pared-institucional-de-push-cierre-a/468968/
Note on B36: ====== ID#AAABQAHzoek Autor (2024-08-28 19:14:46) https://publibace.com/product/piso-tactil-para-invidentes/ https://www.podotactil.com/productos/ https://jada.com.co/pisos-podotactiles/
Note on B37: ====== ID#AAABQAHzofU Autor (2024-08-28 19:14:46) Se requiere la creación de un programa señalético integral, que acoja por lo menos los mínimos exigidos en la norma técnica NTC 6047 en toda la extensión del documento.
Note on B38: ====== ID#AAABQAHzoe4 Autor (2024-08-28 19:14:46) https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1392724585-manilla-de-bano-para-discapacitados-barandilla-manija-ino-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=007dd4fa-17f3-455b-bc8c-60547a24d925 Se recomienda cambiar las manijas de la puerta por barras verticales NTC 6047 Numeral 18.1.12 Accesorios de la puerta chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rva-marketing.com/wp-content/uploads/2024/01/NTC6047-145-162.pdf
Note on B41: ====== ID#AAABQAHzoe8 Autor (2024-08-28 19:14:46) https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-646987901-manija-en-acero-inoxidable-o-barra-de-seguridad-para-bano-_JM#position=11&search_layout=stack&type=item&tracking_id=007dd4fa-17f3-455b-bc8c-60547a24d925
Note on B44: ====== ID#AAABQAHzoec Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.mercadolibre.com.co/panel-led-60x60-45w-48w/p/MCO23420490#searchVariation=MCO23420490&position=3&search_layout=stack&type=product&tracking_id=e3325c50-88af-40d3-b8e9-8616f12bf88d https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-584761826-sensor-de-movimiento-techo-infrarrojo-360-grados-sobreponer-_JM#position=24&search_layout=stack&type=item&tracking_id=df765972-7c82-45a3-905e-103441c39c52
Note on B47: ====== ID#AAABQAHzoiA Autor (2024-08-28 19:14:46) *ESPECIFICACIONES TECNICAS: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-961870070-sensor-led-de-movimiento-techo-infrarrojo-360-grados-rejilla-_JM?message=true#position=15&search_layout=stack&type=item&tracking_id=041b1f70-75a4-446b-b16b-5867979e5689 -Color: Blanco -Rango de Detección: 360° -Frecuencia: 50-60 Hz -Potencia: 800w -Protección: IP20 -Luz Ambiente: 3-2000 Luz Ajustable -Carga de trabajo Máximo: <60 -Tiempo de Trabajo: Min 8 sec + 3sec max 7 min +2 min -Altura de Instalada: 2.5M a 3.5M -Tensión: 110v-130v AC -Distancia de detección: 8m ajustable -Ahorrador -Iluminación LED -Incandescente
Note on B110: ====== ID#AAABQAHzoew Autor (2024-08-28 19:14:46) https://www.mercadolibre.com.co/chapa-de-sp-phillips-2250sip-izquierda-12141/p/MCO26084073?pdp_filters=category%3AMCO177809#searchVariation=MCO26084073&position=18&search_layout=stack&type=product&tracking_id=01187f35-d186-4918-9e9e-a858dcbc2c6c