ANEXO 1

PACTO DE TRANSPARENCIA

# El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- Cumplir estrictamente la ley aplicable.

- Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

- No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de Contratación.

- Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

- Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el proceso de contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.

- No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

- No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

- Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio.

- Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.

- Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.

- No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.

- En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

- En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación

- Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

- No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.

- Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

- No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

- No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

- No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

- Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

- Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

| NUMERO DEL CONTRATO | CMC 017-2024 |
| --- | --- |
| FECHA | [fecha de la comunicación de aceptación de la oferta]. |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | Mínima Cuantía |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA |
| VALOR DEL CONTRATO | [valor de la propuesta aceptada]. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL ESTUDIO | [secretaría encargada de la elaboración de los EP]. |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE | [secretario (a) encargado (a) de la elaboración de los EP]. |

YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.828.944 de San Pablo (Bolívar), en calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de Yondó, electo mediante voto popular el día 29 de octubre de 2024 y posesionado el día 28 de diciembre de 2023 mediante acta de posesión de la Notaría Única de Puerto Berrío - Antioquia; facultado al tenor de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y el Manual de Contratación vigente, informa a [nombre del contratista] (en adelante el “contratista”), identificado como aparece en la Carta de Presentación de la propuesta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. CMC 017-2024.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.

- Pagar la remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en este documento.

- Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás condiciones establecidas.

- Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato.

- Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del     objeto contractual.

- Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato.

- Expedir el certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal del contrato.

- Preparar los informes, acompañar la ejecución y liquidar el contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de XXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XX.XXX.XXX,XX)

QUINTA. FORMA DE PAGO: [definir la forma de pago, de acuerdo a lo establecido en los EP y en la invitación.]

SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 o antes si se acredita el cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

SEPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |
| --- | --- |
| NÚMERO: | SHM0001410 |
| FECHA: | 19 de noviembre del 2024 |
| VALOR: | $36.000.000 TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MC |

OCTAVA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de [cargo y nombre del supervisor].

NOVENA. GARANTÍAS:

| DESCRIPCION | AMPARO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del contrato | Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. | El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y seis (06) meses más. |
| Calidad del servicio | El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | del contrato garantizado y seis (6) meses más. |

Adicional el contratista estará obligado a garantizar la INDEMNIDAD por lo tanto EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio de Yondó contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y este pagara todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, EL MUNICIPIO tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al LA CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato.

DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución del contrato] y el domicilio contractual es el municipio de Yondó, Departamento de Antioquia.

DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

      - Estudios y documentos previos.

      - Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

      - Propuesta presentada por el contratista.

      - Las garantías debidamente aprobadas

      - Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Yondó, Departamento de Antioquia a los XX días del mes de XXXX de 2024.

Por la Entidad,

| YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA ALCALDE MUNICIPAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE (DEPENDENCIA RESPONSABLE) |  |  |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

Señores

OFICINA DE CONTRATACIÓN

Municipio de Yondó.

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en la Invitación y demás documentos de la contratación CMC 017-2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA, me permito presentar la siguiente propuesta.

En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en la invitación y en mi propuesta.

Declaro así mismo:

1.	 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

2.	Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

3.	Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia.

4.	Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Municipio de Yondó, en las fechas indicadas, el objeto de la contratación.

5.	Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.

6.	Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la contratación y el contrato.

7.	 Que la presente oferta no tiene información reservada *

8.	Que autorizo expresamente al Municipio de Yondó para verificar toda la información incluida en la propuesta y realice consultas en las listas de riesgos.

9.	Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.

10.	Que acepto la notificación electrónica de todos los actos administrativos que ponen fin al proceso de selección por medio del correo electrónico citado en la presente carta

Proponente:	_____________________________________ Nit: __________________

Correo electrónico:	_________________________________________________________

Dirección:	____________________Teléfono: ____________Fax: _____________

Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________

Dirección: 	___________________________________Teléfono: ________________

Documento de identificación: ___________________________________________________

Firma del Representante legal: __________________________________________________

Firma Aval (en caso de requerirlo): _______________________________________________

Nota: * Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla.

FORMATO 2

CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

# [El proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión Temporal]

# FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de contratación No. CMC 017-2024, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- El Consorcio está integrado por:

| Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1) | Compromiso (%) (2) | Nombre del integrante a cargo de la actividad |
| --- | --- | --- |
| [El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.] | [Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar] [En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro] |  |

- La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

- El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- El consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.

- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, al igual que frente a las sanciones contractuales que eventualmente se les impongan.

- El representante del consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

- El representante suplente del consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

- El Señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del consorcio]

- En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes].

- El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	 ___________________________________________

Dirección electrónica	 ___________________________________________

Teléfono	___________________________________________

Telefax	___________________________________________

Ciudad	___________________________________________

# En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_________________________________                   ___________________________________

[Nombre del proponente o representante legal	        [Nombre del proponente o representante legal

de cada uno de los integrantes]			        de cada uno de los integrantes]

____________________________			________________________________

[Nombre y firma del representante 			[Nombre y firma del representante del consorcio]  Suplente del consorcio]

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de contratación No. CMC 017 -2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

| Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1) | Compromiso (%) (2) | Nombre del integrante a cargo de la actividad |
| --- | --- | --- |
| [El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.] | [Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar [En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro] |  |

(1)	La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.

- La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

- El representante de la unión temporal es ___________________ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

- El representante suplente de la unión temporal es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión temporal.]

- El Señor [a] __________________[indicar el nombre del representante legal de la unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la unión temporal]

- El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo	___________________________________________

Dirección electrónica	___________________________________________

Teléfono	___________________________________________

Telefax	___________________________________________

Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_________________________________                   ___________________________________

[Nombre del proponente o representante legal	        [Nombre del proponente o representante legal

de cada uno de los integrantes]			        de cada uno de los integrantes]

____________________________		        ___________________________________

[Nombre y firma del representante de la Unión 	            [Nombre y firma del Representante Suplente     Temporal]	                               de la Unión Temporal]

FORMATO 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Proceso de Contratación CMC 017-2024

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en mi calidad de representante legal de ______________________, manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre del Proponente] que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación __________.

- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

- Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

- En constancia de lo anterior firmo este documento a los días  del mes de de 2024.

____________________________

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

FORMATO 4

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

Mínima Cuantía: CMC 017-2024

A continuación, relaciono oferta económica para el proceso de selección de la referencia:

| ITEM | PLACA | Marca | Potencia | cantidad | Alcance de la intervención (Actividad) | valor unitario | valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /BTU |  |  |  |  |
| 1 | 69052 | LG | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 3 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 4 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 5 | 69637 | SIGMA | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 7 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 8 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 9 |  |  |  | 1 | Reposición de control remoto (no tiene) |  |  |
| 10 | 68596 | PANASONIC | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 12 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 13 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 14 | 97271 | MIRAGE | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 15 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 16 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 17 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 18 | 67351 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 19 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 20 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 21 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 22 | 74565 | HISENSE | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 23 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 24 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 25 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 26 | 100306 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 27 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 28 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 29 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 30 | 69054 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 31 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 32 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 33 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 34 | 67352 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 35 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 36 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 37 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 38 | 100028 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 39 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 40 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 41 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 42 | 92738 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 43 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 44 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 45 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 46 | 100308 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 47 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 48 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 49 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 50 | 69055 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 51 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 52 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 53 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 54 | 68591 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 55 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 56 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 57 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 58 | 100303 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 59 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 60 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 61 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 62 | 69059 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 63 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 64 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 65 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 66 | 90522 | PANASONIC | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 67 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 68 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 69 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 70 | 67354 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 71 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 72 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 73 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 74 | 90525 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 75 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 76 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 77 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 78 | 100305 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 79 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 80 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 81 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 82 | 100027 | PANASONIC | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 83 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 84 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 85 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 86 | 100025 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 87 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 88 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 89 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 90 | 74566 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 91 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 92 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 93 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 94 | 87376 | SAMSUNG | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 95 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 96 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 97 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 98 | 85428 | KONFORTNET | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 99 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 100 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 101 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 102 | 87378 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 103 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 104 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 105 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| 106 | 69058 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |  |  |
| 107 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |  |  |
| 108 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |  |  |
| 109 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |  |  |
| TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |  |

El valor de la oferta económica es de VALOR EN LETRAS ($VALOR EN PESOS), y se distribuirán por componentes de la forma como se indica a continuación:

Proponente:	_____________________________________ Nit/CC: __________________

Correo electrónico:	_________________________________________________________

Dirección:	____________________Teléfono: ____________Fax: _____________

Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________

Dirección: 	___________________________________Teléfono: ________________

Documento de identificación: ___________________________________________________

Firma del Representante legal: __________________________________________________

Firma Aval (en caso de requerirlo): _______________________________________________

FORMATO 5

CERTIFICADO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, y que, consultados los antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables fiscales, a la fecha no se registra ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas.

Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___

___________________________________

Firma del representante legal

Nombre del representante legal

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Ciudad y fecha

Señores

MUNICIPIO DE YONDÓ

YONDÓ – ANTIOQUIA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, en caso de ser persona natural presentar planilla de pago de aportes a seguridad social, si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)

FORMATO 7

FACTORES DE DESEMPATE

FORMATO 7 A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

FORMATO 7 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

# [Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

FORMATO 7 C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR – PROPONENTE)

# [Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del proponente plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

# [Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO 7C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(TRABAJADOR)

# [Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del proponente que presenta la oferta, que no es beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

# [Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]

FORMATO 7 D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

# [La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por tanto no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

- Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO 7 E – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 7 E – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 7 F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del proponente plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.

# En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), numeral 7, del numeral 5.1.4 de la invitación incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 7 G – ACREDITACIÓN MIPYME

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

# [Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 5.1.4 de la invitación incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea una proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 7 H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación CMC 017-2024

Objeto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

# [Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________              _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# [El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

# MUNICIPIO DE YONDÓ

# Yondó – Antioquia

# Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el MUNICIPIO DE YONDÓ de lo siguiente:

- El MUNICIPIO DE YONDÓ actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por EL MUNICIPIO DE YONDÓ para la atención al público.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al MUNICIPIO DE YONDÓ para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=49981 y que conozco antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

FORMATO 9

COMPROMISO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Municipio y fecha

Señores

MUNICIPIO DE YONDÓ

Yondó – Antioquia

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en la invitación y demás documentos de la contratación CMC 016-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

me permito presentar compromiso de cumplimiento, así:

En caso de que me sea adjudicado el proceso de selección, me comprometo cumplir en la totalidad lo estipulado en ESPECIFICACIONES TECNICAS de las FICHAS DEL ANEXO FICHAS TECNICAS de la invitación

Proponente: _____________________________________ Nit: __________________

Correo electrónico: _________________________________________________________ Dirección: ____________________Teléfono: ____________Fax: _____________

Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________ Dirección: ___________________________________Teléfono: ________________ Documento de identificación: ___________________________________________________ Firma del Representante legal: __________________________________________________ Firma Aval (en caso de requerirlo): _____________________________________________

FORMATO 10

DECLARACIÓN JURAMENTADA MULTAS Y SANCIONES

Municipio y fecha

Señores

MUNICIPIO DE YONDÓ

Yondó – Antioquia

Asunto: Declaración de multas y/o sanciones

Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Cordialmente,

Nombre, Apellidos o Razón Social

Firma

Identificación Número ________________________________

FORMULARIO 1– PRESUPUESTO OFICIAL Y FICHA TÉCNICA

El valor de la necesidad se desprende del análisis de los precios del mercado, dando como resultado la cantidad que se toma a continuación teniendo como presupuesto oficial del presente proceso la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.859.000,00); valor que se discrimina en el presupuesto oficial que a continuación se relaciona:

| ITEM | PLACA | Marca | Potencia | cantidad | Alcance de la intervención (Actividad) | valor unitario | valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /BTU |  |  |  |  |
| 1 | 69052 | LG | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 861.000,00 |
| 2 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 791.000,00 |
| 3 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 371.000,00 |
| 4 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 470.000,00 |
| 5 | 69637 | SIGMA | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 295.000,00 | $ 295.000,00 |
| 6 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 365.000,00 | $ 365.000,00 |
| 7 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 95.500,00 | $ 95.500,00 |
| 8 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 |
| 9 |  |  |  | 1 | Reposición de control remoto (no tiene) | $ 125.000,00 | $ 125.000,00 |
| 10 | 68596 | PANASONIC | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 295.500,00 | $ 295.500,00 |
| 11 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 365.000,00 | $ 365.000,00 |
| 12 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 95.500,00 | $ 95.500,00 |
| 13 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 |
| 14 | 97271 | MIRAGE | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 430.500,00 |
| 15 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 395.500,00 |
| 16 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 185.500,00 |
| 17 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 |
| 18 | 67351 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 19 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 20 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 21 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 22 | 74565 | HISENSE | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 23 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 24 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 25 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 26 | 100306 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 27 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 28 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 29 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 30 | 69054 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 31 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 32 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 33 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 34 | 67352 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 35 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 36 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 37 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 38 | 100028 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 430.500,00 |
| 39 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 395.500,00 |
| 40 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 185.500,00 |
| 41 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 |
| 42 | 92738 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 43 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 44 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 45 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 46 | 100308 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 47 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 48 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 49 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 50 | 69055 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 51 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 52 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 53 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 54 | 68591 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 750.000,00 |
| 55 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 771.000,00 |
| 56 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 290.000,00 |
| 57 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 370.000,00 |
| 58 | 100303 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 430.500,00 |
| 59 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 395.500,00 |
| 60 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 185.500,00 |
| 61 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 |
| 62 | 69059 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 63 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 64 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 65 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 66 | 90522 | PANASONIC | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 67 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 68 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 69 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 70 | 67354 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 71 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 72 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 73 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 74 | 90525 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 75 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 76 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 77 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 78 | 100305 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 79 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 80 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 81 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 82 | 100027 | PANASONIC | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 861.000,00 |
| 83 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 791.000,00 |
| 84 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 371.000,00 |
| 85 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 470.000,00 |
| 86 | 100025 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 750.000,00 |
| 87 |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 771.000,00 |
| 88 |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 290.000,00 |
| 89 |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 370.000,00 |
| 90 | 74566 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 91 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 92 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 93 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 94 | 87376 | SAMSUNG | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 430.500,00 | $ 430.500,00 |
| 95 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 395.500,00 | $ 395.500,00 |
| 96 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 185.500,00 | $ 185.500,00 |
| 97 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 |
| 98 | 85428 | KONFORTNET | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 99 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 100 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 101 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 102 | 87378 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 103 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 104 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 105 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 106 | 69058 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 107 |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) | $ 385.500,00 | $ 385.500,00 |
| 108 |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) | $ 145.000,00 | $ 145.000,00 |
| 109 |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  | $ 34.859.000,00 |

FICHA TÉCNICA:

- Mantenimiento preventivo Y Correctivo de los aires acondicionados.

- Garantizar el servicio de mantenimiento y repuestos mientras duré la ejecución del contrato debiendo hacer el cambio correspondiente.

- Cumplir con las características de la ficha técnica del proceso:

| Dependencia | PLACA | Marca | Potencia/BTU | cantidad | Alcance de la intervención (Actividad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 69052 | LG | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 69637 | SIGMA | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de control remoto (no tiene) |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA | 68596 | PANASONIC | 9.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| ASESORIA EDUCATIVA | 97271 | MIRAGE | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 67351 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 74565 | HISENSE | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 100306 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 69054 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 67352 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| ALCALDIA MUNICIPAL | 100028 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 92738 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| SECRETARIA DE TALENTO HUMANO | 100308 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 69055 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 68591 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 100303 | PANASONIC | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| OFICINA DE JURIDICA | 69059 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 90522 | PANASONIC | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 67354 | SIGMA | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| OFICINA DE ALMACEN | 90525 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 100305 | SAMSUNG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 100027 | PANASONIC | 24.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 100025 | LG | 12.000 | 2 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 2 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 74566 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 87376 | SAMSUNG | 24.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 85428 | KONFORTNET | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
|  | 87378 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |
| INSPECCION MUNICIPAL | 69058 | LG | 12.000 | 1 | Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros. |
|  |  |  |  | 1 | Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta) |
|  |  |  |  | 1 | Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos) |

El proponente deberá replicar estos apartes al igual que las filas del cuadro que más abajo se presenta, tantas veces como integrantes hagan parte de la estructura plural.

El proponente deberá replicar estos apartes al igual que las filas del cuadro que más abajo se presenta, tantas veces como integrantes hagan parte de la estructura plural.