## Análisis de mercado
ESTUDIO DE MERCADO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA SENA.
Centro de Diseño y Metrología Sena, Regional Distrito Capital |  |  |  |  | Objeto: | 11_9216_226 Contratar el servicio de mantenimiento y/o calibración de Equipos patrón y auxiliares utilizados para la prestación de servicios de calibración, para las magnitudes longitud, presión y temperatura del Laboratorio de Calibración y Mediciones Industriales del Centro de Diseño y Metrología.Para el proyecto SGPS-11965-2024 |  |  | FECHA: Agosto 2024
ITEM | ELEMENTOS Y/O EQUIPO | DESCRIPCIÓN COMPLETA ELEMENTOS DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS Y/O EQUIPOS. | IMAGEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | COTIZACIÓN .1 ADCOM Ingeniería S.A.S. |  | COTIZACIÓN .2 Tecnotécnica Inc S.A.S. |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL PROMEDIO INCLUIDO IVA
1 | Termometo de contacto Calibración Acreditada de conjunto indicador + Sensor de temperatura PT100 | Sensor 1 Identificación: Sensor: A-PM.RTD/03 ;Indicador: A-PM.ID/06 Magnitud: Temperatura Termodinámica Intervalo de medición: (-50 a 250) °C Puntos de Calibración: (- 25; 0; 100; 160; 200) °C Profundidad de inmersión mínima: 140 mm CMC requerida: de (-40 °C ≤ t < -20 °C) <= 0,0025 °C de ( -20 °C ≤ t ≤ 0,0 °C)<= 0,004 °C de (50 °C < t ≤ 100 °C)<= 0,0043°C de (150 °C < t ≤ 200 °C) 0,0055°C Se debe Garantizar el punto solicitado en el IBC Marca: Isotech Modelo: Sensor: 935-14-61 ; Indicador:TTI-10 Serie: Sensor: 371155-3 ; Indicador: 37615/6 La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 2 | 3819900 | 7639800 | 4000000 | 8000000 | 18772190.5
| Termometo de contacto Calibración Acreditada de conjunto indicador + Sensor de temperatura PT100 | Sensor 2 Identificación: Sensor: A-PM.RTD/04 ;Indicador: A-PM.ID/06 Magnitud: Temperatura Termodinámica Intervalo de medición: (-50 a 670)°C Puntos de Calibración: (- 25; 0; 200; 400; 650) °C Profundidad de inmersión mínima: 140 mm CMC requerida: de (-40 °C ≤ t < -20 °C) <= 0,0025 °C de ( -20 °C ≤ t ≤ 0,0 °C)<= 0,004 °C de (150 °C < t ≤ 200 °C) 0,0055°C de (300 °C < t ≤ 400 °C) <= 0,0080 °C de (600 °C < t ≤ 660,323 °C)<= 0,013°C Se debe Garantizar el punto solicitado en el IBC Marca: Isotech Modelo: Sensor: 935-14-72 ; Indicador:TTI-10 Serie: Sensor: 37315-1 ; Indicador: 37615/6 La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología).
2 | Termometo de contacto Calibración Acreditada de conjunto indicador + Sensor de temperatura PT100 | Sensor 1 Identificación: Sensor: A-IM.RTD/05 ;Indicador: A-PM.ID/08 Magnitud: Temperatura Termodinámica Intervalo de medición: (-20 a 120) °C Puntos de Calibración: (18, 19, 20; 21; 22; 25)) °C CMC 0,0 °C < t ≤ 50 °C ; 0,0043 °C Se debe Garantizar el punto solicitado en el IBC Marca: Isotech Modelo: Indicador TTI-10 ; Surface PRT Serie: Sensor: PT100-SS01 ; Indicador: 41856/7 La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 2 | 3955050 | 7910100 | 4000000 | 8000000
| Termometo de contacto Calibración Acreditada de conjunto indicador + Sensor de temperatura PT100 | Sensor 2 Identificación: Sensor: A-IM.RTD/06 ;Indicador: A-PM.ID/08 Magnitud: Temperatura Termodinámica Intervalo de medición: (-20 a 120) °C Puntos de Calibración: (18, 19, 20; 21; 22; 25)) °C CMC 0,0 °C < t ≤ 50 °C ; 0,0043 °C Se debe Garantizar el punto solicitado en el IBC Marca: Isotech Modelo: Sensor: 935-14-72 ; Indicador:TTI-10 Serie: Sensor: PT100-SS013; Indicador: 41856/7 La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología).
VALOR TOTAL UNITARIO SIN IVA | [5 empty] | 15549900 |  | 16000000
IVA | [5 empty] | 2954481 |  | 3040000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 18504381 |  | 19040000
Precio Total Estimado | [8 empty] | 18772190.5
NOTAS: ESTE FORMATO APLICARÁ PARA ESTUDIOS DE MERCADO, SI HUBIESE EL CASO DE TOMAR UN VALOR MENOR O MAYOR FAVOR DETERMINAR EL POR QUÉ EN OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL ÍTEMS, ASÍ MISMO TENER EN CUENTA EL IVA. VALOR UNITARIO + IVA ADJUNTAR MÍNIMO 2 PRECOTIZACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATO SECOP:
CONCEPTO TÉCNICO EN GENERAL: precotizacion si cumplen con los bienes solicitados y pueden tenerse en cuenta para la estimación del presupuesto del proceso contractual | [9 empty] | SI
NO
TIPO DE ADQUISICIÓN: Calibración de Equipos |  | Elaboró: Juan Carlos Ruiz, Responsable Gestión Técnica
Reviso: Diana Camargo, Responsable Gestión Técnica
Revisó: Jhon Hernández Martin – Dinamizador Sennova
Reviso: Nathaly Pardo Rodríguez , Contratación CDM
X
X
X
X
X