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EL PROPONENTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS NECESARIOS Y QUE APLIQUEN PARA PRESENTAR SU OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
 
Todos los formatos aplican para el proceso de contratación. Es deber del proponente diligenciarlos y firmarlos para la presentación de la propuesta. 

SE SUGIERE QUE LOS FORMATOS DADOS A CONOCER POR LA ENTIDAD, SEAN UTILIZADOS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA OFERENTE. 


LAS NOTAS QUE PRESENTA EL PRESENTE DOCUMENTO SON NETAMENTE INFORMATIVAS, LAS CUALES NO DEBEN TRANSCRIBIRSE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE, PERO SI DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU DOCUMENTACIÓN.


Nota: Los formatos deben estar diligenciados en computador. 












FORMATO No. 1

                                    MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
[bookmark: _Hlk143155894]OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y calibración para los equipos del servicio médico y salud ocupacional de la Regional Magdalena.
	
ITEM
	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD y
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
	
VALOR UNITARIO
	
IVA
	
VALOR TOTAL

	

1
	

TENSIOMETRO ADULTO
	

2 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos:
3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	


2
	


FONENDOSCOPIO: ADULTO
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos:
3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	



3
	


PULSOXIMETRO PORT:
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos:
3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	


4
	
THERMOHIGROMETRO: PANTALLA LCD MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SIN ESCHUFE SE	CARGA	CON BATERIA
THERMOMETER
	


      1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos:
3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	

5
	

EQUIPO DE ORGANOS: WELCH ALLYN
	


1 UNIDAD
	

Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
	
	
	

	



6
	

UNIDAD DE ODONTOLOGIA: SILLA ELECTRICA AUTOMATICA MARCA AMERICAN DENTAL
	



1 UNIDAD
	Especificaciones y Cantidad de los Mantenimientos Correctivos: filtros de agua y demás imprevistos que se llegaren a presentar. 3 MANTENIMIENTOS
	
	
	

	


7
	

MICROMOTOR: NSK
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	


8
	


CONTRANGULO: NSK
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	



9
	
AUTOCLAVE: 19 LITROS, 3 BANDEJAS DIGITALES MARCA ODONTUS.
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	10
	SCARLET
	
         1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
	
	
	

	


11
	COMPRESOR DE AIRE : UNIDAD HP UNIDAD DE MEDIDA COMPRESOR CON ACEITE CON 74 NITRONES / MINUTOS POTENCIA 750 W -MARCA
SCHULZ MODELO MSV-6
	


1 UNIDAD
	Mantenimientos Correctivos: 3 sesiones.
Calibraciones: 3 sesiones.
	
	
	

	12
	ACTUALIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN CARPETA
HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS
	1 UNIDAD
	1
	
	
	

	13
	SOPORTES DE CERTIFICACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS
	PAQUETE
	3
	
	
	

	
14
	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
LOS EQUIPOS MÉDICOS Y RECOMENDACIONES DE USO
	
CAPACITACIÓN
	
3
	
	
	



NOTA 1:  La Entidad adjudicara el proceso por el valor de la oferta al oferente que oferte el menor valor, sin que este valor sobre pase el precio techo arrojado como resultado del estudio de mercado realizado por el Despacho Regional y del presupuesto de la Entidad.

	SUB TOTAL
	

	IVA
	

	VALOR TOTAL
	



 

VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ____ DÍAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  NOMBRE:
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