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[bookmark: _Hlk156481063][bookmark: _Hlk156480325]ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
LOTE No.1


1. Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva mediante división de lotes los siguientes servicios:

Lote No.1:  El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Florencia, el Consejos Seccionales de la Judicatura del Caquetá, Coordinación Administrativa de Florencia. 

2. Cantidad De Equipos De Aire Acondicionado Requeridos

	DETALLE
	NECESIDAD DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA

	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU
	4

	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU
	16

	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU
	31

	AIRE ACONDICIONADO 36000 o 40000BTU
	3

	TOTAL
	54



	NECESIDAD AIRES ACONDICIONADOS DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA
	AIRES A INSTALAR

	MUNICIPIO
	JUZGADO
	12000 BTU
	18000 BTU
	24000 BTU
	36.000 o 40.000 BTU

	Florencia
	Archivo Central - Oficina
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Civiles y de Familia - Sala de Audiencias No. 301
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Civiles y de Familia - Sala de Audiencias No. 8
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2A
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2B
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2C
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Centro de Servicios Penales Municipales y del Circuito 
	 
	 
	 
	1

	Florencia
	Coordinacion Administrativa - Almacén 
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Coordinacion Administrativa - Espacio Común 
	 
	 
	 
	1

	Florencia
	Coordinacion Administrativa - Gestión Tecnológica
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Coordinacion Administrativa - Oficina Apoyo
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Despacho Juez Solano - (Espacio adecuado traslado transitorio)
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Espacio Adecuado Asistentes Sociales 3° Piso
	1
	 
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Cuarto Civil Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Primero de Familia - Secretaria
	 
	2
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Primero Penal del Circuito
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado  - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Quinto Penal del Circuito - Despacho Juez
	1
	 
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Quinto Penal del Circuito - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Quinto Penal Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Quinto Penal Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Segundo Penal del Circuito  - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Segundo Penal del Circuito - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Segundo Penal del Circuito - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado  - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Sexto Administrativo - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Sexto Penal Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Juzgado Tercero Civil Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Florencia
	Juzgado Tercero Penal del Circuito - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Sala Audiencias 201 Civil
	 
	 
	1
	 

	Florencia
	Sala Audiencias Juzgado Familia 
	 
	 
	1
	 

	Montañita
	Juzgado Promiscuo Municipal - Despacho Juez
	1
	 
	 
	 

	Montañita
	Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Albania
	Juzgado Promiscuo Municipal - sala Audiencias
	 
	 
	1
	 

	Curillo
	Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Doncello
	Juzgado Promiscuo Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Doncello
	Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias
	 
	 
	1
	 

	Doncello
	Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito -  Secretaria
	 
	 
	1
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales
	 
	 
	1
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Despacho Juez
	 
	1
	 
	 

	Puerto Rico
	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales
	 
	 
	1
	 

	Puerto Rico
	Sala Audiencias Juzgado Familia 
	 
	 
	1
	 

	San José del Fragua 
	Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias
	 
	 
	1
	 

	San Vicente del Caguan
	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Despacho Juez
	1
	 
	 
	 

	San Vicente del Caguan
	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales
	 
	 
	1
	 

	Solita 
	Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias
	 
	1
	 
	 

	Solita 
	Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria
	 
	 
	 
	1

	Valparaíso
	Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria
	 
	 
	1
	 

	
	SUBTOTAL
	4
	16
	31
	3

	
	TOTAL  AIRES REQUERIDOS
	54



NOTA: estas cantidades son las que se requieren según oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024.

3. Especificaciones técnicas mínimas

Ficha técnica Lote No. 1:

	[bookmark: _Hlk177712998]ITMS
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA

	
	
	
	

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, conexión eléctrica V-220, nivel de potencia sonido máximo 52 db.  Dispositivos de seguridad:  Fusible, protección térmica para el motor del ventilador. 

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido , auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220.  nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad:  Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador.  

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora.
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Aires Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire ,  sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad:  Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador.

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU
	Aires Acondicionado piso techo, capacidad de 36-40 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 45/ 43 / 41.  Fuente de Alimentación 220V / 01/ 50 / 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inalámbrico, amplio rango de operación hasta 54°C. Nivel de sonido 55 dB.

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	



MANO DE OBRA

	ITEM
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. 

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE  36.000 o 40.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.   



OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

1. Los aires acondicionados requieren de instalación.
2. Requieren kit adicional de tubería de 10 metros (Tubería para línea de alta presión, tubería para línea de baja presión, aislante térmico para cada tubería, cable de comunicación de 4 líneas.). y soportes para unidad condensadora, 
3. Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.
4. Se cotiza por cantidad unitaria, con el fin de identificar el valor unitario, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados, se adjudicara el hasta el 100% del presupuesto oficial de cada lote, incrementando las cantidades de acuerdo a lo ofertado y la necesidad de la entidad, teniendo en cuanta que el presupuesto asignado no alcanza a cubrir toda la necesidad.
5. Se aclara a los proveedores que respecto al Valor unitario desmonte antes de IVA, se solicita cotizar con el fin de identificar el valor de dicho item, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados este item se sumara solo para las cantidades de los aires que requiera que se desmonte un existente y se instale uno aire nuevo.

El proponente debe aportar junto con este documento la ficha técnica del fabricante de cada equipo traducido en el idioma español.



Fuente: Información sustraída del oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024 y oficio DESAJNEO24-4026, Acta No.1 Respuestas Observaciones – Comité Estructurador  y el Acta No.70 Respuestas Observaciones – Junta Seccional de Contratación. 
Carrera 4 No. 6  - 99 Palacio de Justicia Tel. (078) 8710361 www.ramajudicial.gov.co
image1.jpeg
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia





