- Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva mediante división de lotes los siguientes servicios:

Lote No.1:  El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Florencia, el Consejos Seccionales de la Judicatura del Caquetá, Coordinación Administrativa de Florencia.

## Cantidad De Equipos De Aire Acondicionado Requeridos

| DETALLE | NECESIDAD DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA |
| --- | --- |
| AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU | 4 |
| AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU | 16 |
| AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 31 |
| AIRE ACONDICIONADO 36000 o 40000BTU | 3 |
| TOTAL | 54 |

| NECESIDAD AIRES ACONDICIONADOS DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA |  | AIRES A INSTALAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | JUZGADO | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 36.000 o 40.000 BTU |
| Florencia | Archivo Central - Oficina |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Civiles y de Familia - Sala de Audiencias No. 301 |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Civiles y de Familia - Sala de Audiencias No. 8 |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2A |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2B |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Penales Municipales - Sala de Audiencias 2C |  |  | 1 |  |
| Florencia | Centro de Servicios Penales Municipales y del Circuito |  |  |  | 1 |
| Florencia | Coordinacion Administrativa - Almacén |  |  | 1 |  |
| Florencia | Coordinacion Administrativa - Espacio Común |  |  |  | 1 |
| Florencia | Coordinacion Administrativa - Gestión Tecnológica |  | 1 |  |  |
| Florencia | Coordinacion Administrativa - Oficina Apoyo |  | 1 |  |  |
| Florencia | Despacho Juez Solano - (Espacio adecuado traslado transitorio) |  | 1 |  |  |
| Florencia | Espacio Adecuado Asistentes Sociales 3° Piso | 1 |  |  |  |
| Florencia | Juzgado Cuarto Civil Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Primero de Familia - Secretaria |  | 2 |  |  |
| Florencia | Juzgado Primero Penal del Circuito |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Quinto Penal del Circuito - Despacho Juez | 1 |  |  |  |
| Florencia | Juzgado Quinto Penal del Circuito - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Quinto Penal Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Quinto Penal Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Segundo Penal del Circuito - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Segundo Penal del Circuito - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Segundo Penal del Circuito - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Sexto Administrativo - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Sexto Penal Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Juzgado Tercero Civil Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Florencia | Juzgado Tercero Penal del Circuito - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Florencia | Sala Audiencias 201 Civil |  |  | 1 |  |
| Florencia | Sala Audiencias Juzgado Familia |  |  | 1 |  |
| Montañita | Juzgado Promiscuo Municipal - Despacho Juez | 1 |  |  |  |
| Montañita | Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Albania | Juzgado Promiscuo Municipal - sala Audiencias |  |  | 1 |  |
| Curillo | Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Doncello | Juzgado Promiscuo Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Doncello | Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias |  |  | 1 |  |
| Doncello | Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Puerto Rico | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito - Secretaria |  |  | 1 |  |
| Puerto Rico | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Puerto Rico | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Puerto Rico | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales |  |  | 1 |  |
| Puerto Rico | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Despacho Juez |  | 1 |  |  |
| Puerto Rico | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales |  |  | 1 |  |
| Puerto Rico | Sala Audiencias Juzgado Familia |  |  | 1 |  |
| San José del Fragua | Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias |  |  | 1 |  |
| San Vicente del Caguan | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Despacho Juez | 1 |  |  |  |
| San Vicente del Caguan | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Servidores Judiciales |  |  | 1 |  |
| Solita | Juzgado Promiscuo Municipal - Sala Audiencias |  | 1 |  |  |
| Solita | Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria |  |  |  | 1 |
| Valparaíso | Juzgado Promiscuo Municipal - Secretaria |  |  | 1 |  |
|  | SUBTOTAL | 4 | 16 | 31 | 3 |
|  | TOTAL AIRES REQUERIDOS | 54 |  |  |  |

## NOTA: estas cantidades son las que se requieren según oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024.

## Especificaciones técnicas mínimas

Ficha técnica Lote No. 1:

| ITMS | DENOMINACION | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, conexión eléctrica V-220, nivel de potencia sonido máximo 52 db. Dispositivos de seguridad: Fusible, protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido , auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220. nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad: Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora. |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | Aires Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire , sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad: Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU | Aires Acondicionado piso techo, capacidad de 36-40 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 45/ 43 / 41. Fuente de Alimentación 220V / 01/ 50 / 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inalámbrico, amplio rango de operación hasta 54°C. Nivel de sonido 55 dB. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |

MANO DE OBRA

| ITEM | DENOMINACION | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |

OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

- Los aires acondicionados requieren de instalación.

- Requieren kit adicional de tubería de 10 metros (Tubería para línea de alta presión, tubería para línea de baja presión, aislante térmico para cada tubería, cable de comunicación de 4 líneas.). y soportes para unidad condensadora,

- Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.

- Se cotiza por cantidad unitaria, con el fin de identificar el valor unitario, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados, se adjudicara el hasta el 100% del presupuesto oficial de cada lote, incrementando las cantidades de acuerdo a lo ofertado y la necesidad de la entidad, teniendo en cuanta que el presupuesto asignado no alcanza a cubrir toda la necesidad.

- Se aclara a los proveedores que respecto al Valor unitario desmonte antes de IVA, se solicita cotizar con el fin de identificar el valor de dicho item, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados este item se sumara solo para las cantidades de los aires que requiera que se desmonte un existente y se instale uno aire nuevo.

El proponente debe aportar junto con este documento la ficha técnica del fabricante de cada equipo traducido en el idioma español.

Fuente: Información sustraída del oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024 y oficio DESAJNEO24-4026, Acta No.1 Respuestas Observaciones – Comité Estructurador  y el Acta No.70 Respuestas Observaciones – Junta Seccional de Contratación.