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[bookmark: _Hlk156481063][bookmark: _Hlk156480325]ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
LOTE No.2


1. Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva mediante división de lotes los siguientes servicios:

Lote No.2:  El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva, el Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva. 

2. Cantidad De Equipos De Aire Acondicionado Requeridos

	DETALLE
	NECESIDAD DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA

	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU
	64

	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU
	42

	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU
	34

	AIRE ACONDICIONADO 36000 o 40000BTU
	10

	TOTAL
	150



	NECESIDAD AIRES ACONDICIONADOS DISTRITO JUDICIAL NEIVA
	AIRES A INSTALAR

	MUNICIPIO
	DESPACHO JUDICIAL   
	12000 BTU 
	18000 BTU 
	24000 BTU 
	36.000 o 40.000 BTU

	NEIVA
	SALA DE AUDIENCIAS PENAL TRIBUNAL SUPERIOR
	 
	 
	 
	1

	NEIVA
	JUZGADO 1 EJECUCIÓN DE PENAS 
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA
	1
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 2 LABORAL 
	 
	 
	2
	 

	NEIVA
	JUZGADO 3 LABORAL 
	1
	1
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL 
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL 
	1
	 
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL 
	 
	1
	1
	 

	NEIVA
	SALA DE ACUERDOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	CUARTO 1 INTERROGATORIO MENORES
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	CUARTO 2 INTERROGATORIO MENORES
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	SALA DE AUDIENCIAS NO.03
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 06 PENAL CONOCIMIENTO
	 
	1
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	SALA DE AUDIENCIAS 4 - LABORAL
	 
	 
	2
	 

	NEIVA
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	DESPACHO 2
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	DESPACHO 1 - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 1
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	SECRETARÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 1 DE FAMILIA 
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 2 DE FAMILIA 
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 5 DE FAMILIA 
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	1
	 
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL 
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	1
	 
	1
	 

	NEIVA
	JURIDICA - COBRO COACTIVO 
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	TALENTO HUMANO 
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	ADMINISTRATIVA 
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	DIRECCION SECCIONAL ADMON. JUDICIAL
	 
	 
	1
	 

	NEIVA
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	SALA DE LACTANCIA
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	1
	 
	 
	 

	NEIVA
	CUARTO DE ASEO
	 
	1
	 
	 

	NEIVA
	SUBESTACIÓN - TRANSFORMADOR 1000 KBA
	 
	 
	 
	1

	NEIVA
	CUARTO DE MAQUINAS ASCENSORES 
	 
	1
	 
	 

	ADOLECENTES
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES 
	1
	 
	 
	 

	ADOLECENTES
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	1
	 
	1
	 

	ADOLECENTES
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	 
	 
	1
	 

	ADOLECENTES
	CENTRO ELECTRICO
	1
	 
	 
	 

	ADOLECENTES
	SALA DE MENORES
	1
	 
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	2
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	1
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO DESCONGESTION
	 
	 
	1
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO 
	1
	 
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA 
	2
	1
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	 
	2
	1
	 

	GARZON
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	1
	 
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO 
	2
	 
	1
	1

	GARZON
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	1

	GARZON
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	 
	 
	1
	 

	GARZON
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL 
	1
	1
	2
	 

	GARZON
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	1
	 
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	 

	GARZON
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL 
	1
	 
	 
	 

	ALTAMIRA 
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
	1
	 
	 
	 

	AIPE 
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE 
	1
	 
	 
	 

	ALGECIRAS 
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS 
	1
	1
	1
	 

	ALGECIRAS 
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS
	1
	1
	1
	 

	BARAYA
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA 
	1
	 
	1
	 

	CAMPOALEGRE
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	1
	1
	 
	1

	CAMPOALEGRE
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	2
	 
	1

	COLOMBIA
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE COLOMBIA 
	 
	1
	 
	 

	IQUIRA
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA 
	1
	 
	 
	 

	PALERMO
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	1
	1
	 
	 

	RIVERA
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA 
	1
	 
	 
	 

	TELLO
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TELLO 
	 
	2
	1
	 

	TERUEL
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERIEL 
	1
	1
	1
	 

	YAGUARA
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	3
	1
	 
	1

	HOBO
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO
	1
	2
	 
	 

	LA PLATA
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE LA PLATA
	2
	2
	 
	 

	LA PLATA
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE LA PLATA
	1
	1
	 
	 

	LA PLATA
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA PLATA
	2
	1
	 
	 

	LA PLATA
	SALA DE AUDIENCIAS 1 PALACIO DE JUSTICIA DE LA PLATA
	 
	1
	 
	 

	PITALITO
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	1
	1
	 
	 

	PITALITO
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	 

	PITALITO
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	1
	1
	 
	 

	PITALITO
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	 

	PITALITO
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	1
	 
	 
	 

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 1
	 
	 
	 
	1

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 2
	 
	1
	 
	 

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 3 - DE FAMILIA
	 
	 
	1
	 

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 4 - LABORAL
	 
	 
	1
	 

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 5 - PENAL
	 
	 
	 
	1

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 6
	 
	 
	 
	1

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 7
	 
	1
	 
	 

	PITALITO
	SALA DE AUDIENCIAS 8
	 
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTALES
	64
	42
	34
	10

	 
	TOTAL AIRES REQUERIDOS
	150



NOTA: estas cantidades son las que se requieren según oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024.

3. Especificaciones técnicas mínimas



Ficha técnica Lote No. 2:

	ITMS
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA

	
	
	
	

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 52 db.  Dispositivos de seguridad:  Fusible, protección térmica para el motor del ventilador. 

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido , auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220.  nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad:  Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador.  

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora.
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Aires Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire , sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad:  Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador.

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU
	Aires Acondicionado piso techo, capacidad de 36-40 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 45/ 43 / 41.  Fuente de Alimentación 220V / 01/ 50 / 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inalámbrico, amplio rango de operación hasta 54°C. Nivel de sonido 55 dB.

kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.).

y soportes para unidad condensadora
	



[bookmark: _Hlk177712998]MANO DE OBRA

	ITEM
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. 

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE  36.000 o 40.000 BTU
	Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo.   



OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

1. Los aires acondicionados requieren de instalación.
2. Requieren kit adicional de tubería de 10 metros (Tubería para línea de alta presión, tubería para línea de baja presión, aislante térmico para cada tubería, cable de comunicación de 4 líneas.). y soportes para unidad condensadora, 
3. Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.
4. Se cotiza por cantidad unitaria, con el fin de identificar el valor unitario, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados, se adjudicara el hasta el 100% del presupuesto oficial de cada lote, incrementando las cantidades de acuerdo a lo ofertado y la necesidad de la entidad, teniendo en cuanta que el presupuesto asignado no alcanza a cubrir toda la necesidad.
5. Se aclara a los proveedores que respecto al Valor unitario desmonte antes de IVA, se solicita cotizar con el fin de identificar el valor de dicho item, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados este item se sumara solo para las cantidades de los aires que requiera que se desmonte un existente y se instale uno aire nuevo.

El proponente debe aportar junto con este documento la ficha técnica del fabricante de cada equipo traducido en el idioma español.



Fuente: Información sustraída del oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024 y oficio DESAJNEO24-4026, Acta No.1 Respuestas Observaciones – Comité Estructurador  y el Acta No.70 Respuestas Observaciones – Junta Seccional de Contratación. 
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