## Hoja1
ELEMENTO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | COTIZACION 1 |  | COTIZACION 1 |  | VALOR PROMEDIO
|  |  | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS | VALOR TOTAL
UPS | 1 | Capacidad: 1000VA/900W | 2154844 | 2154844 | 1320000 | 1320000 | 1737422 | 1737422
Batería
Tipo y cantidad de baterías: 12V / 9Ah (2)
Entrada
Tensión nominal: 110-127VCA
Margen de tensión (transferencia por baja tensión): 90VCA / 80VCA / 70VCA / 60VCA ± 3% (basado en un porcentaje de carga del 100%-80%
Salida
Tensión nominal: 110/115/120/127VCA
Regulación de la tensión de CA (modo de batería): ± 1%
Comunicaciones
Puertos de comunicación: SNMP, RS-232, USB
Software de administración de energía
NVR | 1 | Grabador NVR, 8/16 Canales, 4K, 16 puertos POE, H265+ H264+, 2HDD, Tecnología PoE (Power over Ethernet) | 0 | 0 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | 1949000
CAMARA DOMO | 3 | Condiciones de operación: | 2545841 | 7637523 | 835950 | 2507850 | 1690895.5 | 5072686.5
-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación)
• Fuente de Alimentación: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
•El consumo de energía: 12 VDC, 0.5A, máx •Protección contra impactos: IK10 •Prueba de clima: IP67 • Rango IR: Hasta 30m.
CAMARA BULLET | 3 | Video 8MP 4K UHD (3840 x 2160) a 20 fps LED IR inteligentes y ocultos con visión nocturna con un alcance de 30 metros (98 pies). Para exteriores, con clasificación climática IP67 Equilibrado de imagen Wide Dynamic Range de 120dB Tecnología PoE (Power over Ethernet) Programación de la grabación activada por la detección de movimientos y envío de alertas por correo electrónico Apps gratuitas | 2723315 | 8169945 | 1385000 | 4155000 | 2054157.5 | 6162472.5
MONITOR | 1 | Imagen y Pantalla | 645844 | 645844 | 1228000 | 1228000 | 936922 | 936922
Tipo de Pantalla LED
Resolución Pantalla FHD
Diseño de la pantalla Plano
Tamaño Pantalla > 24 a 32 Pulgadas
Contraste 3,000:1(Typ.)
Velocidad de Respuesta del Monitor 5 Milisegundos
Conectividad
Fuentes de Alimentación de Energía Energía Eléctrica
Tipos de Puertos Entradas y Salidas
Puerto DVI
Puerto HDMI
INSTALACION EQUIPOS Y DEMAS | 1 | Instalación y puesta en funcionamiento (incluye cableado y configuración) | 4554411 | 4554411 | 3460000 | 3460000 | 4007205.5 | 4007205.5
TOTAL |  |  | 12624255 | 23162567 | 10177950 | 14619850 | 12375602.5 | 19865708.5
[6 empty] | CIRCUITOS A INSTALAR |  | 2
39731417

## Hoja2
CUENTA | RUBRO | CDP | UNIDAD EJECUTORA | VIGENCIA | VALOR CDP | VALOR A AFECTAR
A- 02-01-01-004-007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 16524 | 8 | 2024 | 52500000 | 39731417