Bogotá, D.C. XX de XX de 2024.

Señores

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Ciudad

Asunto: Cumplimiento Especificaciones Técnicas

Yo, _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________, en mi calidad de __________________, del proponente ___________________________, identificado con Nit: ___________________________,

Me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de los servicios por la entidad así.

PISOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Demolición de guarda escoba de cualquier material, incluye trasiego y retiro | ML | 50 |
| 1.2 | Nivelación de pisos, con auto nivelante y alistamiento para instalación de piso en PVC. | M2 | 105 |
| 1.3 | Suministro e instalación de piso en rollo de PVC, retardante de llama, con protección UV, color a elección de la entidad. | M2 | 90 |
| 1.4 | Suministro e instalación de media caña de sobreponer, 90 mm, en PVC | ML | 50 |
| 1.5 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para demarcación | ML | 10 |

ASEO:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Aseo general de la obra | GLB | 1 |

LUGAR DE EJECUCIÓN: Debe realizarse en las instalaciones de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Sede Central, Calle 13 No. 16-74 Sede Central Barrio La Favorita – Bogotá.

PERSONAL REQUERIDO: El contratista deberá cumplir con el personal a para el desempeño de las actividades.

NOTA 1: Los proponentes deberán presentar con su propuesta el formato de FORMATO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a cada una de las especificaciones ofrecidas y aceptadas por la entidad en su propuesta.

La entidad establecerá dentro del proceso una fecha (Plataforma SECOP II) en la cual los interesados podrán realizar visita técnica, la cual será atendida por el personal especializado de la entidad, y en dónde se podrán realizar todas las consultas que permitan aclarar sus inquietudes para presentar una propuesta ajustada a las condiciones que requiere la entidad en la ejecución del contrato.

Esta visita no tiene carácter obligatorio, sin embargo, la no asistencia no será excusa para futuros incumplimientos por desconocimiento de las instalaciones físicas o la falta de información no solicitada

Atentamente,

XXXXXXXXXXXX

Representante Legal