## Hoja1
ANEXO 4
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Ref. Proceso de Mínima Cuantía No. ____________ de 2024, cuyo objeto es celebrar Contratar el servicio de suministro e instalación de un sistema de cámaras de seguridad (CCTV) “circuito cerrado de TV” en la sedes la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina en San Andrés Isla y en la casa bioclimática un cerco eléctrico perimetral.
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], dentro del proceso de la referencia: Contratar el servicio de mantenimiento físico/lógico de la UPS de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San AndresAndrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina, presento oferta técnica y económica en los siguientes términos:
Valor total por ítem
Item | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT
1 | CAMARA IP DOMO SEMIMETALICO 1/2,7" CMOS 4MP@30FPS LENTE 2,8MM FOV | un | 17
115° DWDR IR 30M H.265+ POE IP67
2 | NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 2CH@4K O 8CH@2MP AB ENTRADA | un | 1
160MBPS 2 SATA 1 HDMI.
3 | DISCO DURO 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5640 RPM 6GB/S | dos | 2
4 | SWITCH POE CAPA2 16PUERTOS 10/100MBPS 2 GIGABIT/SFP 2P HASTA 90W RESTANTES A 30W TOTAL MAX 190W | un | 1
5 | CABLE UTP 100% COBRE CAT 6 CERTIFICADO USO INTERIOR CAJA. | un | 2
6 | INSTALACIÓN SISTEMA DE CAMARAS IP, CABLEADO Y ACCESORIOS. | un | 1
7 | NVR 8CH H.265+ DECODIFICACION 2CH@4K O 8CH@2MP AB ENTRADA | un | 1
160MBPS 2 SATA 1 HDMI.
8 | SUMINISTRO RACK DE MURO 13 RU 60CM DE ALTO, 60cm FONDO, 55CMS DE ANCHO PUERTAS LATERALES DESMONTABLES CON 3 BANDEJAS, 2 ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 1U, PDU REGULADA CON PROTECCIÓN E INTERRUPTOR DE APAGADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE | un | 1
9 | KIT DE ALARMA INALÁMBRICA 4G Y RED, INCLUYE UN SIRENA INTERIOR DETECTOR DE MOVIMIENTO | un | 1
10 | CÁMARA TIPO OJO DE PEZ 5MP LENTE 1,4MM FOV 360° WDR 120DV IK 10 H.265+POE MIC INCORPORADO SIN INFRAROJOS | Un | 1
11 | Suministro de accesorios, tubería PVC , cajas de paso, cajas de registros, elementos de anclaje, adecuaciones civiles para la instalación. | un | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO DE 30MTS X 30MTS X 30MTS X 30MTS CON UNA ALTURA DE 210MTS APROX , INCLUYE SISTEMA HIBRIDO DE ALIMENTACIÓN SOLAR O ENERGÍA PUBLICA, INCLUYE PANELES, GABINETE PERSONALIZADO PARA EXTERIOR E INTERIOR, MÍNIMO 10 LÍNEAS COBERTURA SIRENA PARA EXTERIOR , ALAMBRE 1070 CAL 14R X 500M, DESVIADOR DE RAYOS ELÉCTRICOS, CABLE SÚPER AISLADO FISOL, ALAMBRE 1070 CAL 14R X 500M, AVISO DE PRECAUCIÓN, MASTILES PERIMETRALES E INSTALACIÓN DE 1500MTS. | Un | 1
Valor total de la oferta | Indicar valor total en números
Indicar valor total en letras
Declaro que dentro del valor señalado no se incluye el Impuesto de Valor Agregado (o Impuesto de Ventas) I.V.A., por cuanto el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra exento de dicho impuesto, de conformidad con el Articulo 22 de la Ley 47 de 1993.
FIRMA ____________________________
C.C. _________________________________
Nombre del proponente______________________
ID del proponente______________________