## Hoja1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
SELECCIÓN ABREVIADA No- SA-MC-DO-SRT-008-2020
OBJETO: MANTENIMIENTO CAMPAMENTOS FERREOS – SOGAMOSO BOYACÁ
[5 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  |  | Hasta el 31 de diciembre
FORMULARIO 1
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION GENERAL | Especificacion Particular | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL
I. PRELIMINARES
1.1 |  |  | P.1 | Desmonte de cubierta. ( incluye teja, canal, cerchas existentes y bajantes ) | M2 | 170 | 51039 | 8676630 | 60230 | 51039
1.2 |  |  | P.2 | Relleno y compactacion de terreno con vibrocompactador Manual | M3 | 64 | 51511 | 3296704 | 60787 | 51511
II. DEMOLICIONES | [9 empty] | 0
2.1 |  |  | P.3 | Demolición de muros e=0.12 | M2 | 130 | 12760 | 1658800 | 15058 | 12760
2.2 |  |  | P.4 | Retiro de pañete | M2 | 85 | 18228 | 1549380 | 21511 | 18228
2.3 |  |  | P.5 | Desmonte de cieloraso | M2 | 30 | 9114 | 273420 | 10755 | 9114
2.4 |  |  | P.6 | Desmonte y demolición de pisos y anden perimetral | M2 | 144 | 16406 | 2362464 | 19360 | 16406
2.5 |  |  | P.7 | Desmonte ventanas y puertas existentes en madera | UND | 20 | 14582 | 291640 | 17208 | 14582
III.MANTENIMIENTO DE MUROS Y PINTURA | [9 empty] | 0
3.1 |  |  | P.8 | Consolidación de muros y machones | M2 | 180 | 26615 | 4790700 | 31408 | 26615
3.2 |  |  | P.9 | Reposicion de faltantes en muros de mamposteria muros | M2 | 80 | 14491 | 1159280 | 17100 | 14491
3.3 |  |  | P.10 | Costura de grietas y fisuras no estructurales en muros existentes | Ml | 100 | 34514 | 3451400 | 40729 | 34514
3.4 |  |  | P.11 | Lijado y limpieza de muros, retirando suciedad, manchas, residuos orgánicos y vegetales | M2 | 900 | 6191 | 5571900 | 7306 | 6191
3.5 |  |  | P.12 | Suministro e Instalacion de Pañetes en mortero 1:3 (fachadas ppales toda el area interior. | M2 | 900 | 20008 | 18007200 | 23611 | 20008
3.6 |  |  | P.13 | Suministro e Instalacion de Estuco sobre pañete incluye resanes, filos, dilataciones. | M2 | 900 | 15161 | 13644900 | 17891 | 15161
3.7 |  |  | P.14 | Suministro e Instalacion de Pintura de muros con tres manos en los colores seleccionados, incluye los resanes menores, en vinilo tipo 1 para INTERIORES. | M2 | 650 | 13693 | 8900450 | 16159 | 13693
3.8 |  |  | P.15 | Suministro e Instalacion de Pintura de muros con tres manos en los colores seleccionados, incluye los resane menores, en vinilo tipo 1 para EXTERIORES. | M2 | 250 | 14908 | 3727000 | 17593 | 14908
IV. MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [9 empty] | 0
4.1 |  |  | P.16 | Suministro de Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 mts, con tapa de 0,80X0,80 mts en concreto, pendientada para desagües. | UND | 3 | 403362 | 1210086 | 475999 | 403362
4.2 |  |  | P.17 | Suministro e instalación de Tanque PVC 1000 litros, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, y conexión a sistema hidraulico de suministro. | UND | 1 | 446925 | 446925 | 527407 | 446925
4.3 |  |  | P.18 | Desmonte, Suministro e instalacion de redes hidrosanitarias PARA BATERIAS BAÑOS Y CAFETERIA | ML | 80 | 171753 | 13740240 | 202682 | 171753
V. MANTENIMIENTODE PISOS Y ENCHAPE DE BAÑOS Y CAFETERIA | [9 empty] | 0
5.1 |  |  | P.19 | Afinado de piso en mortero 1:3. (Mortero de nivelacion), Afinado con llana de madera esp.= 0.04 mts. | M2 | 220 | 22288 | 4903360 | 26302 | 22288
5.2 |  |  | P.20 | Suministro e instalación de piso ceramico, 40*40 cm trafico pesado, incluye guarda escobas, pega, y boquilla. | M2 | 231 | 60696 | 14020776 | 71626 | 60696
5.3 |  |  | P.21 | Suministro e instalación aparatos sanitarios bajo consumo y accesorios. | UND | 2 | 489857 | 979714 | 578070 | 489857
5.4 |  |  | P.22 | Suministro e instalacion lavamanos con pedestal blanco con griferia. | UND | 2 | 270560 | 541120 | 319283 | 270560
5.5 |  |  | P.23 | Suministro e instalación de piso ceramico, 25*25 cm antideslizante. | M2 | 13 | 42736 | 555568 | 50432 | 42736
5.6 |  |  | P.24 | Suministro e instalación de enchape para muros ceramico, 25*35 cm. | M2 | 18 | 51549 | 927882 | 60832 | 51549
5.7 |  |  | P.25 | Secador de Manos Electrico | UND | 2 | 214919 | 429838 | 253622 | 214919
5.8 |  |  |  | Juego de barras para discapacitado. | UND | 1 | 302829 | 302829 | 357362 | 302829
5.9 |  |  |  | Suministro e instalación orinal de bajo consumo con valvula antivandalica | UND | 1 | 229832 | 229832 | 271220 | 229832
5.10 |  |  |  | Division en acero inoxidable INCLUYE PUERTAS calibre 20 | UND | 4 | 486179 | 1944716 | 573730 | 486179
5.11 |  |  | P.26 | Adecuación cocina suministro Mesón Radiante 180x52 cm Poceta Derecha Monocontrol Acero Inoxidable, accesorios. | UND | 1 | 510769 | 510769 | 602748 | 510769
5.12 |  |  | P.27 | Mantenimiento anden perimetral, circulación parque, en concreto 3000 psi e:15 cms | M2 | 600 | 49294 | 29576400 | 58171 | 49294
VI. MANTENIMIENTO AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURA PARA CUBIERTA | [9 empty] | 0
6.1 |  | N.A | P.28 | Suministro e instalación bajante agua lluvia 4" y accesorios para recolección de aguas lluvias de la cubierta. | ML | 21 | 55310 | 1161510 | 65270 | 55310
6.2 |  | N.A | P.29 | Canal en lámina galvanizada cal=18 con anticorrosivo | ML | 50 | 64235 | 3211750 | 75803 | 64235
6.3 |  | N.A | P.30 | Suministro e instalación de teja tipo termoacústica | M2 | 206 | 75802 | 15615212 | 89453 | 75802
6.4 |  | N.A | P.31 | suministro e instalación de Caballete y/o cumbrera | ML | 36 | 51644 | 1859184 | 60944 | 51644
6.5 |  | N.A | P.32 | Suministro e instalación de limahoya | ML | 20 | 55456 | 1109120 | 65442 | 55456
6.6 |  | N.A | P.33 | Acero Laminado Estructural ASTM A500 Gr.C incluye p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra, protección anti‐corrosión totalmente montado. | KG | 2795 | 17526 | 48985170 | 20682 | 17526
6.7 |  | N.A | P.33 | Acero Laminado Estructural ASTM A1011 para correa metálica incluye p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra, protección anti‐corrosión totalmente montado | KG | 573 | 17526 | 10042398 | 20682 | 17526
6.8 |  | N.A | P.33 | Acero Estructural A36 para platinas, incluye p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra, protección anti‐corrosión totalmente montado | KG | 79 | 21419 | 1692101 | 25276 | 21419
6.9 |  |  | P.33 | Pernos de Anclaje ASTM A-307 Incluye suministro e instalación | KG | 106 | 19011 | 2015166 | 22434 | 19011
6.10 |  |  | P.34 | Construcción de Zapata 0,80m x 0,80m con pedestal incluye cimentación | UND | 28 | 412662 | 11554536 | 486974 | 412662
6.11 |  |  | P.35 | Suministro e Instalación de cielo raso en Drywall, incluye estructura y acabado. | M2 | 185 | 72493 | 13411205 | 85547 | 72493
6.12 |  |  |  | Transporte y disposición Final de material sobrante (Incluye cargue a mano) | GL | 1 | 2155709 | 2155709 | 2543910 | 2155709
VII. MANTENIMINETO DE CARPINTERIAS | [9 empty] | 0
7.1 |  |  | P.36 | Suministro e instalación de puerta de madera, con el mismo modelo de las existente. Incluye herrajes y accesorios. | UND | 18 | 304157 | 5474826 | 358930 | 304157
7.2 |  |  | P.37 | Suministro e instalación de ventana de madera, con el mismo modelo de las existentes. Incluye herrajes y accesorios. | UND | 14 | 273870 | 3834180 | 323189 | 273870
VIII. MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO | [9 empty] | 0
8.1 |  |  | P.38 | Trámites ante la electrificadora. (Certificaciones, calibraciones, Documentación y trámites). | UND | 1 | 8124002 | 8124002 | 9586974 | 8124002
8.2 |  |  | P.39 | Acometida Eléctrica | ML | 168 | 164563 | 27646584 | 194198 | 164563
8.3 |  |  | P.40 | Tablero 6 Circuitos | UND | 1 | 569707 | 569707 | 672300 | 569707
8.4 |  |  | P.41 | Salida lamparas y Rosetas | UND | 40 | 63537 | 2541480 | 74979 | 63537
8.5 |  |  | P.42 | Salidas Toma corrientes e Interruptores. | UND | 45 | 83946 | 3777570 | 99063 | 83946
8.6 |  |  | P.43 | Tuberia para acometidas y Datos | ML | 150 | 37256 | 5588400 | 43965 | 37256
VIII. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO LINEAL | [9 empty] | 0
9.1 |  |  | P.44 | Cerramiento en tubería 2" galvanizada, muro a la vista, malla eslabonada, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), viga riostra en concreto ciclópeo y pintura anticorrosiva transparente o simila | ML | 95 | 308857 | 29341415 | 364476 | 308857
| SUB TOTAL OBRAS | [6 empty] | 347393148
|  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (NO MODIFICAR) |  |  |  | 18190067
|  |  | , | VALOR BASICO DEL CONTRATO |  |  |  | 365583215
|  |  |  | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) |  |  |  | 2671570
|  |  |  | PROVISION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (NO MODIFICAR) |  |  |  | 15000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 383254785 | 85.8795
| NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 000185 del 17 de junio del 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
| NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
| NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
| NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTSITA
R/Legal UAC SAS